CECS×××

中国工程建设标准化协会标准

盐渍土环境耐腐蚀混凝土应用技术规程

Technical specification for application of corrosion resisting concrete in saline soil environment

（征求意见稿）

201×年   北京

中国工程建设标准化协会标准

盐渍土环境耐腐蚀混凝土应用技术规程

Technical specification for application of corrosion resisting concrete in saline soil environment

CECS×××

主编单位：东南大学

中建二局第二建筑工程局有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年×月×日

××××出版社

201×  北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2015]099号文《2015年工程建设协会标准制定、修订计划》的要求，制定本规程。

我国西部、滨海盐渍土地区广阔，基础设施腐蚀破坏问题严重，混凝土结构服役寿命保障与提升迫在眉睫。以实现盐渍土环境中混凝土长寿命为目标，从混凝土原材料控制、性能指标设计、配合比参数与防腐措施选取、混凝土施工、检验与验收角度提出成套应用技术，为基础工程建设提供决策依据，是本标准编制的目的。

盐渍土环境混凝土耐久性问题十分复杂，涉及硫酸盐腐蚀、钢筋锈蚀、冻融破坏等多重混凝土劣化形式。近些年来，我国各有关单位针对腐蚀环境下混凝土胶凝体系改进、密实程度提升、钢筋阻锈方面开展了系统的理论与试验研究，通过工程实践也积累了大量的工程经验。本标准是在充分吸收国内外科研成果的基础上，通过工程验证编制的。

盐渍土环境与海洋环境存在不同，混凝土的腐蚀机理十分复杂，混凝土性能劣化规律以及相关提升技术作用效果的评价方法有待进一步研究。本标准是基于现有认知水平，同时适当进行方法创新，为满足当前工程需求编制的。

根据国家计委计标×××的要求，编号为CECS×××，推荐给工程建设设计、施工、监理、检测和使用单位采用。

本标准由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员×××归口管理，由东南大学、中建二局第二建筑工程局有限公司（通信地址：南京市江宁区醴泉路118号，邮编：211103，E-mail：shiliang@cnjsjk.cn）负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料径寄解释单位。

主编单位：东南大学

中建二局第二建筑工程局有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	3

4 原材料	4

4.1 水泥	4

4.2 细骨料	4

4.3 粗骨料	5

4.4 矿物掺合料	6

4.5 减水剂	7

4.6 拌合用水	8

4.7 其他	9

5 混凝土性能	11

5.1 拌合物性能	11

5.2 力学性能	11

5.3耐久性能	11

6 混凝土配合比参数与防腐措施	14

7 混凝土施工	17

7.1 一般规定	17

7.2 施工准备	17

7.3 生产与运输	17

7.4 浇筑	18

7.5 养护	18

8 检验及验收	20

8.1 原材料质量检验	20

8.2 混凝土拌合物性能检验	21

8.3 硬化混凝土性能检验	21

8.4 混凝土工程验收	23

附录A 临界氯离子浓度试验	24

附录B 干湿循环钢筋锈蚀面积比试验	25

附录C 基于服役寿命的混凝土抗硫酸盐侵蚀加速试验方法	26

本规程用词说明	27

引用标准名录	28

条文说明	30

# 1 总则

1.0.1 为了保障盐渍土环境作用下耐腐蚀混凝土质量，实现土中易溶盐含量大于或等于0.3%且小于20%，并具有溶陷或盐胀等工程特征，地下水氯离子浓度10000mg/L-250000mg/L，硫酸根离子浓度0 -25000 mg/L环境下，混凝土的安全服役，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于盐渍土环境下耐腐蚀混凝土设计、施工和验收。

1.0.3 盐渍土环境耐腐蚀混凝土应用除满足本规程外，尚应符合现行国家标准与行业标准的有关规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

### 2.1.1  盐渍土 saline soil

盐渍土指易溶盐含量大于或等于0.3%且小于20%，并具有溶陷或盐胀等工程特性的土。

### 2.1.2 耐腐蚀混凝土 corrosion-resistance reinforced concrete

水泥、矿物掺合料、砂、石及高性能减水剂、钢筋阻锈剂、抗硫酸盐类侵蚀防腐剂等可提高混凝土耐久性的外加剂按一定比例，经搅拌、成型和养护而成的混凝土。

### 2.1.3 钢筋阻锈剂 corrosion inhibitor for steel bar

掺入混凝土或砂浆中或涂刷在混凝土或砂浆表面，能够阻止或减缓钢筋腐蚀的外加剂。

### 2.1.4 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂  sulfate corrosion-resistance admixtures for concrete

掺入混凝土中，能够提高混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的外加剂。

### 2.1.5 氯离子扩散系数 diffusion coefficient of chloride

描述混凝土孔隙水中氯离子从高浓度区向低浓度区扩散过程的参数，用于评价混凝土抵抗氯离子侵蚀的能力。

### 2.1.6 抗硫酸盐腐蚀性能 resistance capacity to sulfate attack

混凝土抵抗硫酸盐腐蚀破坏的能力，对于干湿交变环境，主要是抵抗硫酸盐结晶破坏的能力，对于全浸泡环境，主要是抵抗硫酸盐化学腐蚀破坏的能力。

### 2.1.7 临界氯离子浓度 critical chloride concentration

钢筋表面开始去钝化时的氯离子含量，不管是否引起（可见的）腐蚀破坏。

## 2.2 符号

### 2.2.1 材料性能

NS——混凝土耐腐蚀等级。

### 2.2.2计算系数及其他

——钢筋电极腐蚀电流密度（μA/cm2）；

——模拟溶液中钢筋电极的极化电阻（Ω）；

B——钢筋电极阳极和阴极的Tafel常数（mV）。

# 3 基本规定

### 3.0.1 耐腐蚀混凝土应根据结构服役环境和设计使用年限进行专项耐久性设计，保证混凝土结构在设计使用年限内的安全和正常使用功能。

### 3.0.2混凝土结构所处腐蚀环境作用等级按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476、《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942等的有关规定执行。

### 3.0.3混凝土结构保护层厚度、裂缝控制以及混凝土材料强度等级、配合比参数应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476等的有关规定。

### 3.0.4 耐腐蚀混凝土施工应编写专项施工技术方案。

### 3.0.5 有防水和人防要求的地下室混凝土结构，应采取防渗、密闭等措施。

### 3.0.6 耐腐蚀混凝土的耐腐蚀性能应通过试验验证，并应满足设计要求。

# 4 原材料

## 4.1 水泥

### 4.1.1 水泥应符合以下规定：

1. 在以氯盐为主的盐渍土中，水泥宜采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥，水泥质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定，不宜采用抗硫酸盐硅酸盐水泥。在以硫酸盐为主的盐渍土中，水泥除硅酸盐水泥外，可采用抗硫酸盐硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，且应满足相关标准规范规定，水泥混合材不应采用石灰石粉。硅酸盐水泥比表面积在满足国家标准要求的基础上不宜超过350 m2/kg，C3A含量不宜超过5%，应满足表4.1.1中规定的主要技术指标要求。

表4.1.1 耐腐蚀混凝土用硅酸盐水泥主要技术指标

| 序号 | 检验项目 |  | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度 | 比表面积(m2/kg) | ≥300，≤350 |
| 2 | 凝结时间(min) | 初凝 | ≥45 |
|  |  | 终凝 | ≤390 |
| 3 | 抗折强度(MPa) | 3d | ≥3.5 |
|  |  | 28d | ≥6.5 |
| 4 | 抗压强度(MPa) | 3d | ≥17.0 |
|  |  | 28d | ≥42.5 |
| 5 | MgO(%) |  | ≤5.0 |
| 6 | 碱含量(%) |  | ≤0.60 |
| 7 | 烧失量(%) |  | ≤3.5 |
| 8 | SO3 (%) |  | ≤3.5 |
| 9 | C3A (%) |  | ≤5.0 |
| 10 | 安定性 |  | 合格 |
| 11 | Cl- (%) |  | ≤0.06 |

注：1. 碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示；

2. 若使用活性骨料，用户要求提供低碱水泥时，水泥中的碱含量应不大于0.60%或由买卖双方协商确定。

2. 水泥控制指标1至11项测试方法参照《通用硅酸盐水泥》GB 175中的相关规定执行。

## 4.2 细骨料

### 4.2.1 细骨料应符合以下规定：

1. 细骨料应符合国家现行标准《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942、《建设用砂》GB/T 14684、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的技术要求，宜选取质地坚硬、清洁、级配良好、吸水率低、空隙率小、细度模数为2.3~3.0的II区中砂。细骨料含泥量不应大于2.0%，泥块含量不应大于0.5%，硫化物及硫酸盐含量应小于等于0.5%，Cl-含量应小于0.02%，严禁使用未经淡化处理的海砂，不应使用石灰岩类机制砂（消除石灰石粉负面影响），严禁使用有碱-骨料反应危害的骨料。细骨料应满足表4.2.1中规定的主要技术指标要求。

表4.2.1 耐腐蚀混凝土用细骨料主要技术指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含泥量 (%) | ≤2.0 |
| 2 | 泥块含量 (%) | ≤0.5 |
| 3 | 碱-骨料反应 (膨胀率) (%) | ≤0.1 |
| 4 | 硫化物及硫酸盐含量 (%) | ≤0.5 |
| 5 | 细度模数 | 2.3~3.0 |
| 6 | Cl- (%) | ＜0.02 |
| 7 | 5次循环后的质量损失 (%) | ≤8 |

2. 细骨料技术指标检测项目1至7项测试方法参照国家现行标准《建设用砂》GB/T 14684和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52中的相关规定执行。

## 4.3 粗骨料

### 4.3.1 粗骨料应符合以下规定：

1. 粗骨料应符合现行国家现行标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的技术要求，宜选取质地均匀坚固，粒形和级配良好、吸水率低、孔隙率小的连续级配碎石，粗骨料强度应采用压碎值指标或岩石抗压强度指标进行控制。粗骨料针片状颗粒含量不应大于7%，压碎值不应大于12%，泥块含量不应大于0.25%，吸水率不应高于1.0%，硫化物及硫酸盐含量不应大于0.5%，Cl-应小于0.01%，严禁使用有碱-骨料反应危害的骨料。粗骨料应满足表4.3.1中规定的主要技术指标要求。

表4.3.1 耐腐蚀混凝土用粗骨料主要技术指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 针片状颗粒含量 (%) | ≤7 |
| 2 | 压碎值指标 (%) | ≤12 |
| 3 | 含泥量 (%) | ≤1.0 |
| 4 | 泥块含量 (%) | ≤0.25 |
| 5 | 吸水率 (%) | ≤1.0 |
| 6 | 碱-骨料反应 (膨胀率) (%) | ≤0.1 |
| 7 | 硫化物及硫酸盐含量(%) | ≤0.5 |
| 8 | 5次循环后的质量损失 (%) | ≤8 |
| 9 | Cl- (%) | ＜0.01 |

2. 粗骨料技术性能检测项目1至9项测试方法参照国家现行标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52中的相关规定执行。

## 4.4 矿物掺合料

### 4.4.1 粉煤灰应符合以下规定：

1. 粉煤灰应满足现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596和《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736中F类II级及以上粉煤灰技术指标要求。粉煤灰应满足表4.4.1中规定的主要技术指标要求。

表4.4.1 耐腐蚀混凝土用粉煤灰主要技术指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细度 45μm筛余 (%) | ≤25.0 |
| 2 | 需水量比 (%) | ≤100 |
| 3 | 烧失量 (%) | ≤5.0 |
| 4 | 游离氧化钙 (%) | ≤1.0 |
| 5 | 安定性 (雷氏夹) | ≤5.0 |
| 6 | SO3 (%) | ≤3.0 |
| 7 | Cl- (%) | ≤0.02 |

2. 粉煤灰控制指标1至6项测试方法参照现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596和《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736中的相关规定执行。

### 4.4.2 磨细矿渣粉应符合以下规定：

1. 磨细矿渣粉宜采用S95级，质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定。磨细矿渣粉应满足表4.4.2中规定的主要技术指标要求。

表4.4.2 耐腐蚀混凝土用磨细矿渣粉主要技术指标

| 序号 | 检测项目 |  | 控制指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 (g/cm3) |  | ≥2.8 |  |
| 2 | 比表面积 (m2/kg) |  | ≥400且≤500 |  |
| 3 | 含水量 (%) |  | ≤1.0 |  |
| 4 | 流动度比 (%) |  | ≥95 |  |
| 5 | 烧失量 (%) |  | ≤1.0 |  |
| 6 | 胶砂活性指数 (%) | 7d | ≥75 |  |
|  |  | 28d | ≥95 |  |
| 7 | Cl- (%) |  | 非预应力构件 | ≤0.06 |
|  |  |  | 预应力构件 | ≤0.02 |
| 8 | SO3 (%) |  | ≤4.0 |  |

2. 磨细矿渣粉技术性能检测项目1至8项测试方法参照现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046中的相关规定执行。

### 4.4.3 硅灰应符合以下规定：

1. 硅灰质量应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。硅灰应满足表4.4.3中规定的主要技术指标要求。

表4.4.3 耐腐蚀混凝土用硅灰主要技术指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总碱量 (%) | ≤1.5 |
| 2 | SiO2含量 (%) | ≥90 |
| 3 | 氯含量 (%) | ≤0.1 |
| 4 | 粉料含水率 (%) | ≤3.0 |
| 5 | 烧失量 (%) | ≤4.0 |
| 6 | 需水量比 (%) | ≤125 |
| 7 | BET法比表面积 (m2/g) | ≥15 |
| 8 | 7d快速法活性指数 (%) | ≥105 |
| 9 | 发射性 | Ira≤1.0和Ir≤1.0 |
| 10 | 14d膨胀率降低值 (%) | ≥35 |
| 11 | 28d电通量之比 (%) | ≤40 |

注：14d膨胀率降低值和28d电通量之比为选择性试验项目，由供需双方协商确定。

2. 硅灰技术性能检测项目1至11项测试方法参照现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690中的相关规定执行。

### 4.4.4 复合掺合料应符合以下规定：

复合掺合料应符合现行国家标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定。

## 4.5 减水剂

### 4.5.1 减水剂应符合以下规定：

1. 减水剂应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223的有关规定。减水剂宜使用聚羧酸类高性能减水剂，其减水率不应小于28%，1h坍落度经时损失不应大于20mm，28d收缩率比不应大于100%，氯离子含量不大于0.02%；对有抗冻要求的混凝土应掺入适量满足标准规范要求的优质引气剂或引气型高效减水剂。高性能减水剂应满足表4.5.1中规定的主要技术指标要求。

表4.5.1 耐腐蚀混凝土用减水剂主要技术指标

| 序号 | 检测项目 |  | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 (%) |  | ≥28 |
| 2 | 泌水率比 (%) |  | ≤60 |
| 3 | 含气量 (%) |  | ≤6.0 |
| 4 | 凝结时间之差 (min) | 初凝 | -90~+120 |
|  |  | 终凝 |  |
| 5 | 1h经时变化量 | 坍落度 (mm) | ≤20 |
| 6 | 抗压强度比 (%) | 1d | ≥170 |
|  |  | 3d | ≥160 |
|  |  | 7d | ≥150 |
|  |  | 28d | ≥140 |
| 7 | 28d收缩率比 (%) |  | ≤100 |
| 8 | Cl- (%) |  | ≤0.02 |

2. 高性能减水剂技术指标检测项目1至8项测试方法参照国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076和《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223中的相关规定执行。

## 4.6 拌合用水

### 4.6.1 水应符合以下规定：

1. 混凝土拌和、养护用水应符合国家现行标准《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942和《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，严禁使用未经处理的海水、工业污水和pH值小于5的酸性水。当采用地表水、地下水或其它类型的水时，水中的氯离子和硫酸根离子含量不应大于1000mg/L，且不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂志及油脂、糖类、游离酸类、碱、盐、有机物或其它有害物质。混凝土拌合、养护用水应满足表4.6.1中规定的主要技术指标要求。

表4.6.1 耐腐蚀混凝土拌合、养护用水主要技术指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | ≥5.0 |
| 2 | 不溶物 (mg/L) | ≤2000 |
| 3 | 可溶物 (mg/L) | ≤2000 |
| 4 | Cl- (mg/L) | ≤1000 |
| 5 | SO42- (mg/L) | ≤1000 |
| 6 | 碱含量 (mg/L) | ≤1500 |

注：1. 碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示；

2. 采用非碱活性骨料时，可不检验碱含量。

2. 混凝土拌合、养护用水技术指标检测项目1至6项测试方法参照现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63中的相关规定执行。

## 4.7 其他

### 4.7.1 钢筋阻锈剂应符合以下规定：

1. 钢筋阻锈剂应符合现行行业标准《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192和《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537的有关规定。钢筋阻锈剂宜选用复合氨基醇类机阻锈剂，阻锈剂碱含量不应大于0.5%，氯离子含量应小于0.1%，亚硝酸盐含量应小于0.1%。临界氯离子浓度提高幅度1~5倍。阻锈剂应满足表4.7.1中规定的主要技术指标要求。

表4.7.1 耐腐蚀混凝土用钢筋阻锈剂主要技术指标

| 序号 | 检测项目 |  | 控制指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机阻锈剂匀质性指标 | pH | 9±1 |  |
|  |  | 碱含量 (%) | ≤0.5 |  |
|  |  | 氯离子含量 (%) | <0.1 |  |
|  |  | 亚硝酸盐含量 (%) | <0.1 |  |
| 2 | 有机阻锈剂阻锈性能指标 | 盐水溶液中防锈性能 | 无锈蚀 |  |
|  |  | 临界氯离子浓度提升倍数 | 1~5 |  |
|  |  | 盐水浸烘环境中钢筋腐蚀面积百分率 | 减少95%以上 |  |
|  |  | 干湿循环钢筋锈蚀面积比 | 不大于30% |  |
| 3 | 掺阻锈剂的混凝土性能指标 | 抗压强度比 | 7d | ≥ 0.9 |
|  |  |  | 28d | ≥ 0.9 |
|  |  | 凝结时间差 (min) | 初凝 | -60~+120 |
|  |  |  | 终凝 | -60~+120 |
|  |  | 抗渗性 | 不降低 |  |

2. 钢筋阻锈剂技术指标检测项目1中pH、碱含量与氯离子含量测试方法参照现行国家标准《混凝土外加剂匀质性能试验方法》GB/T 8077中的相关规定执行，亚硝酸盐含量测试方法参照现行国家标准《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》GB 5009.33中的相关规定执行；检测项目2中临界氯离子浓度测试依据附录A进行，混凝土浸烘试验方法参照现行行业标准《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192中的相关规定执行，干湿循环钢筋锈蚀面积比依据附录B进行；检测项目3配合比采用实际工程地块理论指导配合比，测试方法参照现行行业标准《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192中的相关规定执行。

### 4.7.2 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂应符合以下规定：

1. 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂应符合现行行业标准《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T 1011的有关规定。硫酸盐高效防腐剂应选用复合型高效防腐剂，抗蚀系数不应小于0.90，膨胀系数不应大于1.2。防腐剂应满足表4.7.2中规定的主要技术指标要求。

表4.7.2 耐腐蚀混凝土用混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂主要技术指标

| 序号 | 检测项目 |  | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镁(%) |  | ≤5.0 |
| 2 | 氯离子(%) |  | ≤0.05 |
| 3 | 凝结时间 | 初凝 /min | ≥45 |
|  |  | 终凝 /h | ≤10 |
| 4 | 抗压强度比(%) | 7d | ≥90 |
|  |  | 28d | ≥100 |
| 5 | 膨胀率(%) | 1d | ≥0.05 |
|  |  | 28d | ≤0.60 |
| 6 | 抗蚀系数 |  | ≥0.90 |
| 7 | 膨胀系数 |  | ≤1.20 |

2. 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂技术指标检测项目1至7项测试方法参照现行行业标准《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T 1011中的相关规定执行。

### 4.7.3 表层防护材料应符合以下规定：

表层防护材料应符合现行标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046、《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695、《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》DBJ 01-54的有关规定。

# 5 混凝土性能

## 5.1 拌合物性能

### 5.1.1 混凝土拌合物工作性控制应满足下列要求：

1. 耐腐蚀混凝土应根据结构部位与施工方式进行坍落度控制指标和扩展度控制指标的选择，拌合物坍落度经时损失不宜大于20mm/h，拌合物应具有良好的和易性，并不得离析或泌水。2. 混凝土拌合物性能试验方法参照现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080中的相关规定执行。

### 5.1.2 耐腐蚀混凝土拌合物凝结时间应满足施工要求和混凝土性能要求。

## 5.2 力学性能

### 5.2.1 力学性能应满足下列要求：

1. 耐腐蚀混凝土强度等级应满足国家现行标准《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476、《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942的有关规定，且符合各结构部位设计强度等级要求，耐腐蚀混凝土强度等级不低于C35。

2. 耐腐蚀混凝土抗压强度的评定依据现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107进行。混凝土力学性能试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定。

## 5.3耐久性能

### 5.3.1 耐腐蚀混凝土中水溶性氯离子最大含量实测值不高于胶凝材料质量的0.1%。水溶性氯离子含量参照现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T322中的相关规定执行。

### 5.3.2 抗氯离子渗透性能应满足下列要求：

1. 耐腐蚀混凝土氯离子扩散系数快速测定值应符合表5.3.2中的指标要求。

表5.3.2 耐腐蚀混凝土抗氯离子渗透性能指标

| 环境主要有害介质含量 |  | DRCM (Cl-)×10-12 m2/s |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯离子浓度（mg/L） | 硫酸根离子浓度（mg/L） | 50年 | 100年 |
| ≤20000 | ≤5000 | ＜9.0 | ＜5.5 |
|  | >5000, ≤10000 | ＜6.5 | ＜4.0 |
|  | >10000, ≤15000 | ＜5.5 | ＜3.0 |
|  | >15000 | ＜4.0 | ＜2.5 |
| >20000, ≤50000 | ≤5000 | ＜7.0 | ＜4.5 |
|  | >5000, ≤10000 | ＜5.5 | ＜3.0 |
|  | >10000, ≤15000 | ＜4.5 | ＜2.5 |
|  | >15000 | ＜3.5 | ＜2.0 |
| >50000 | ≤5000 | ＜6.0 | ＜3.5 |
|  | >5000, ≤10000 | ＜5.0 | ＜3.0 |
|  | >10000, ≤15000 | ＜4.0 | ＜2.0 |
|  | >15000 | ＜3.0 | ＜1.5 |

注：1. 表中氯离子浓度和硫酸根离子浓度为地下水中的离子浓度，阳离子不考虑镁离子，当混凝土结构服役环境中有害介质含量超出表中规定范围或阳离子存在镁离子时，需要对混凝土抗氯离子渗透性能进行专项研究；

2. 耐腐蚀混凝土宜根据使用环境不同分为两类：一类为灌注桩混凝土，此类混凝土在硬化过程中直接与腐蚀土壤或地下水接触，混凝土抗氯离子渗透性指标测定龄期宜为28d，另一类为地下室等大体积混凝土，此类混凝土在硬化拆模后与腐蚀土壤或地下水接触，采用大掺量矿物掺合料制备时，混凝土抗氯离子渗透性能指标测定龄期可延长至56d或84d；

3. 表中的氯离子扩散系数对应的混凝土保护层厚度均为50mm，如实际采用的保护层厚度出现变化，应采用美国ACI硫酸盐腐蚀模型修正后的基于Fick第二定律的经验扩散模型进行定量计算，对本表中的数据作适当调整；

4. 对于掺入钢筋阻锈剂等能够提高钢筋锈蚀临界氯离子浓度的耐腐蚀混凝土，可根据临界氯离子浓度提升倍数，采用美国ACI硫酸盐腐蚀模型修正后的基于Fick第二定律的经验扩散模型进行定量计算，对本表中的数据作适当放宽。

2. 混凝土氯离子扩散系数的快速测定试验采用施工配合比，参照现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082中的相关规定执行。

### 5.3.3 抗硫酸盐腐蚀性能应满足下列要求：

1. 耐腐蚀混凝土抗硫酸盐腐蚀性能指标应满足表5.3.3所示的特殊腐蚀环境加速试验制度下相关性能指标要求。

表5.3.3 耐腐蚀混凝土抗硫酸盐腐蚀性能指标

| 环境硫酸根离子浓度（mg/L） | 耐腐蚀等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50年 | 100年 |
| ≤5000 | NS 30 | NS 50 |
| >5000, ≤10000 | ≥ NS 40 | ≥ NS 60 |
| >10000, ≤15000 | ≥ NS 50 | ≥ NS 80 |
| >15000 | >NS 140 | >NS 220 |

注：耐腐蚀等级为混凝土抗硫酸盐干湿循环结晶腐蚀破坏性能控制指标，表中硫酸根离子浓度为盐渍土地区地下水中的离子浓度，对于无实测数据的地区，硫酸根离子浓度可用盐渍土中可溶盐含量代替。

2. 混凝土加速硫酸盐腐蚀抗压强度耐蚀系数采用施工配合比，依据附录C进行。

### 5.3.4 混凝土抗冻耐久性指数DF应满足现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定。混凝土抗冻性能测试试验采用施工配合比，参照现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082中的相关规定执行。

# 6 混凝土配合比参数与防腐措施

### 6.0.1 混凝土配合比设计应满足设计的强度等级和耐久性要求，并做到经济合理。混凝土配制强度应同时符合设计的强度等级和第5.2.1条规定的混凝土最低强度等级。

### 6.0.2 混凝土配合比的设计方法和步骤除应在本规程3.0.3要求的基础上，按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定通过计算和试配确定，应符合下列规定：

（1）混凝土不宜单独使用硅酸盐或普通硅酸盐水泥作为胶凝材料，拌合物宜掺减水剂及优质掺合料，其掺量和品种应由试验确定，并符合第4.4条和第4.5条规定；

（2）水泥、骨料和拌合用水应符合第4.1~4.3条和4.6条规定；

（3）因结构限制，混凝土保护层偏薄，结构存在腐蚀破坏风险，应根据设计年限，并结合服役环境特点需要，选择钢筋阻锈剂、混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂和表层防护材料保障混凝土服役寿命；

（4）混凝土拌合物的水胶比最大允许值、最低胶材用量、最小保护层厚度以及防腐措施应符合表6.0.2的规定；

（5）混凝土抗氯离子渗透性能和抗硫酸盐腐蚀性能应符合第5.3.2~5.3.3条的规定。

（6）混凝土抗冻融破坏性能应符合第5.3.4条的规定。引气混凝土的含气量与气泡间隔系数应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定。

表6.0.2 混凝土配合比参数限值与防腐措施

| 设计使用年限 环境作用等级 |  | 50年 |  |  |  |  |  |  |  | 100年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯离子浓度/mg·L-1 | 硫酸根离子浓度/mg·L-1 | 混凝土 强度等级 | 最大 水胶比 | 最小 胶材用量（kg/m3） | 保护层（mm） | 外加剂 | 涂层 |  |  | 混凝土 强度等级 | 最大 水胶比 | 最小 胶材用量 | 保护层（mm） | 外加剂 | 涂层 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 干湿交替 | 干 | 湿 |  |  |  |  |  | 干湿交替 | 干 | 湿 |
| ≤20000 | ≤5000 | C35 | 0.42 | 360 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂等 | 沥青类、渗透类涂层 | -- | 防水层 | C40 | 0.40 | 380 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂等 | 沥青类、渗透类、树脂类涂层、玻璃钢、耐腐蚀板砖层等 | 沥青类涂层 | 防水层 |
|  | >5000, ≤10000 | C40 | 0.40 | 380 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂、防腐剂等 |  |  |  | ≥C40 | 0.38 | 380 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂、防腐剂等 |  |  |  |
|  | >10000, ≤15000 | ≥C40 | 0.38 | 380 | ≥50 |  |  |  |  | C45 | 0.38 | 400 | ≥50 |  |  |  |  |
|  | >15000 | C45 | 0.38 | 400 | ≥50 |  |  |  |  | ≥C45 | 0.36 | 400 | ≥50 |  |  |  |  |
| >20000, ≤50000 | ≤5000 | ≥C45 | 0.36 | 400 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂等 | 沥青类、渗透类、树脂类涂层、玻璃钢、耐腐蚀板砖层等 | 沥青类涂层 |  | C50 | 0.36 | 420 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂等 |  |  |  |
|  | >5000, ≤10000 | C50 | 0.36 | 420 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂、防腐剂等 |  |  |  | ≥C50 | 0.34 | 420 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂、防腐剂等 |  |  |  |
|  | >10000, ≤15000 | ≥C50 | 0.34 | 420 | ≥50 |  |  |  |  | C55 | 0.34 | 450 | ≥50 |  |  |  |  |
|  | >15000 | C55 | 0.34 | 450 | ≥50 |  |  |  |  | ≥C55 | 0.32 | 450 | ≥50 |  |  |  |  |
| >50000, | ≤5000 | ≥C55 | 0.32 | 450 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂等 |  |  |  | C60 | 0.32 | 480 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂等 |  |  |  |
|  | >5000, ≤10000 | C60 | 0.32 | 480 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂、防腐剂等 |  |  |  | ≥C60 | 0.28 | 480 | ≥50 | 减水剂、阻锈剂、防腐剂等 |  |  |  |
|  | >10000, ≤15000 | ≥C60 | 0.28 | 480 | ≥50 |  |  |  |  | C70 | 0.28 | 520 | ≥50 |  |  |  |  |
|  | >15000 | C70 | 0.28 | 520 | ≥50 |  |  |  |  | ≥C70 | 0.26 | 520 | ≥50 |  |  |  |  |

注：

1. 表中所列指标适用于板、墙等面型构件的结构设计，对于梁、柱等条形构件，保护层的最小厚度增大5mm；

2. 预制构件、预应力钢筋、直接接触土体浇筑的构件、处于流水中或同时受水中泥沙冲刷的构件保护层厚度设计取值还应符合《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定。

# 7 混凝土施工

## 7.1 一般规定

### 7.1.1强腐蚀环境下的混凝土施工应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942的要求。

### 7.1.2在运输和施工过程中严禁向混凝土拌合物加水。

### 7.1.3耐腐蚀混凝土的施工在不利天气条件下应采取有效措施，确保混凝土工程质量。

## 7.2 施工准备

### 7.2.1施工单位应对耐腐蚀混凝土的原材料供应量、检验结果的符合性进行复核，满足要求后方可开始生产。用于耐腐蚀混凝土的原材料单独存放，并应有明显标识；严禁与普通混凝土的原材料混放。

### 7.2.2施工现场的供水、供电须满足耐腐蚀混凝土的连续施工。当发生断水、断电时，须采用循环供水、双回路供电或自备应急电源等措施。

### 7.2.3耐腐蚀混凝土拌合物的供应能力应满足混凝土的连续施工，不宜低于单位时间所需量的1.2倍。

### 7.2.4用于耐腐蚀混凝土施工的设备，在混凝土浇筑前须进行全面的检修和试运转。

### 7.2.5耐腐蚀混凝土施工前应对混凝土的模板和支架、钢筋工程、预埋管(件)等进行验收，合格后方可施工。

### 7.2.6施工缝位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。

## 7.3 生产与运输

### 7.3.1耐腐蚀混凝土的原材料应符合本规程第4章材料的质量要求选用。

### 7.3.2耐腐蚀混凝土的原材料计量应按设计配合比称量，其每盘称量的允许偏差须符合表7.3.2的规定。

表7.3.2 耐腐蚀混凝土每盘称量的允许偏差

| 材料名称 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 胶凝材料（水泥、粉煤灰、矿粉、硅灰、复合掺合料） 化学外加剂（高性能减水剂、有机阻锈剂、抗硫酸盐类侵蚀防腐剂） | ±1% ±1% |
| 粗、细骨料 | ±2% |
| 拌合用水 | ±1% |

### 7.3.3耐腐蚀混凝土宜采用双卧轴强制式搅拌机进行搅拌，拌合时间从全部材料投完算起不应小于60s。

### 7.3.4耐腐蚀混凝土原材料投料顺序符合相关产品说明要求。

### 7.3.5在生产过程中，应根据实时天气情况调整施工配合比，保证耐腐蚀混凝土的性能满足设计及施工要求。

### 7.3.6高温环境时混凝土拌合物从装入混凝土罐车到浇筑完成的时间不宜大于60min，当气温低于25℃时，可延长30min。

### 7.3.7混凝土罐车在装料前应将罐内残余的混凝土浆清洗干净，并将积水排尽。

### 7.3.8混凝土拌合物在搅拌运输过程中出现离析或因实际需要而使用外加剂进行调整时，混凝土罐车须进行至少2 min快速搅拌。

### 7.3.9混凝土拌合物运输过程中，坍落度损失或离析严重，经补充外加剂或快速搅拌无法恢复混凝土拌合物的工作性能时，不得使用。

### 7.3.10混凝土拌合物出厂及运送到现场后每100m3随机抽检不少于1次，检验其工作性能，包括测定坍落度、扩展度、温度；观察有无分层、离析、泌水，评定均质性；有含气量要求的尚应测定含气量。

## 7.4 浇筑

### 7.4.1耐腐蚀混凝土浇筑时，应控制混凝土入模坍落度不宜过大，应满足第5章要求。

### 7.4.2耐腐蚀混凝土的最大自由下落高度不得超过2m。

### 7.4.3耐腐蚀混凝土浇筑时，振捣要密实，应保证振捣及时、充分，且应避免过振。

### 7.4.4耐腐蚀混凝土浇筑时，应进行二次收面，防止混凝土表面裂纹。

### 7.4.5耐腐蚀混凝土连续浇筑时，浇筑分层厚度不宜过大。

### 7.4.6耐腐蚀混凝土浇筑时须采取措施防止受力钢筋、定位筋、预埋管件等移位和变形，并应及时清除混凝土表面的泌水。

### 7.4.7在低温期间施工，应保证混凝土入模温度不低于5℃，且做好保温措施避免温度裂纹。

### 7.4.8在耐腐蚀混凝土受压强度达到2.0 N/mm2前，不得在其上面踩踏或安装模板及支架。

## 7.5 养护

### 7.5.1耐腐蚀混凝土浇筑后应及时覆盖和保湿养护，并应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的要求。

### 7.5.2平面结构宜采取薄膜覆盖养护，同时应保持混凝土表面湿润。

### 7.5.3竖向结构或混凝土表面无法进行常规保湿养护时，可采用喷涂表面养护剂的方法进行养护。

### 7.5.4不同胶凝材料组成的耐腐蚀混凝土湿养护最低期限宜满足表7.5.4的要求。

表7.5.4 不同耐腐蚀混凝土湿养护的最低期限

| 混凝土类型 | 大气湿度50%＜RH＜75% 无风，无阳光直射 |  | 大气湿度RH＜50% 有风，或阳光直射 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均气温（℃） | 湿养护期限（d） | 日平均气温（℃） | 湿养护期限（d） |
| 胶凝材料中掺有粉煤灰（＞15%）或矿渣粉（＞30%） | 5 10 ≥20 | 10 7 5 | 5 10 ≥20 | 14 10 7 |
| 胶凝材料主要为硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 | 5 10 ≥20 | 7 5 3 | 5 10 ≥20 | 10 7 5 |

注：

1. 当有实测混凝土保护层温度数据时，表中气温用实测代替，所指的混凝土保护层温度是用埋设在钢筋表面的温度传感器实测的混凝土温度；

2. 对于使用抗硫酸盐硅酸盐水泥等特种水泥的耐腐蚀混凝土，湿养护最低期限宜通过试验确定，对于大体积混凝土，湿养护最低期限应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496的规定。

### 7.5.5大掺量矿物掺合料耐腐蚀混凝土结束湿养护时的现场混凝土强度不应低于28d强度的70%。

# 8 检验及验收

## 8.1 原材料质量检验

### 8.1.1 检验方式

1. 水泥、矿物掺合料、砂、石、水及减水剂，参照国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《混凝土外加剂》GB 8076、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《建设用砂》GB/T 14684、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690、《混凝土用复合掺合料》JG/T 486等的规定，按照4.1-4.6所列相关项目，施工单位自检和相关单位抽检。应依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中关于“混凝土分项工程”的要求开展。

2. 钢筋阻锈剂进场后，参照现行行业标准《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192和《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537规定，按照4.7.1所列相关项目，施工单位自检和相关单位抽检。需检验项目为阻锈剂匀质性指标，包括pH值、碱含量、氯离子含量、亚硝酸盐、盐水溶液中防锈性能、凝结时间之差、抗压强度比；临界氯离子浓度为型式检验项目。

3. 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂进场后，参照现行行业标准《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T 1011规定，按照4.7.2所列相关项目，施工单位自检和相关单位抽检。需检验项目包括氧化镁、比表面积、凝结时间、抗蚀系数、膨胀系数；抗硫酸盐侵蚀效率为型式检验项目。

5. 表层防护材料进场后，参照现行标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046、《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695、《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》DBJ 01-54的有关规定，按照4.7.3所列相关项目，施工单位自检和相关单位抽检。

### 8.1.2 检验频次

1. 依据国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《混凝土质量控制标准》GB 50164、《通用硅酸盐水泥》GB 175、《混凝土外加剂》GB 8076、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52、《混凝土用水标准》JGJ 63、《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的有关规定，水泥、矿物掺合料、砂、石、水与减水剂进场后，同一编号、同种型号的水泥、矿物掺合料、砂、石、水与减水剂、应各自作一个检验批，每检验批的水泥、矿物掺合料、砂、石、水与减水剂应至少检验一次。

2. 依据现行行业标准《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537的有关规定，掺量大于1%(含1%)同品种的阻锈剂，每一编号为100t，掺量小于1%的阻锈剂每一编号为50t，不足100t或50t的也按一个批量计，同一编号的产品应混合均匀。型式检验参照现行行业标准《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537中型式检验规定，且对于同一工程、同一配合比的混凝土，检验批不应少于一个。

3. 参照现行行业标准《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T 1011规定，混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂进场后，同一进场、同种型号的防腐剂每200t应作一个检验批，不足200t的以不小于100t作为一个检验批，每检验批的防腐剂应至少检验一次。型式检验参照现行行业标准《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T 1011中型式检验规定，且对于同一工程、同一配合比的混凝土，检验批不应少于一个。

### 8.1.3 取样及留样

取样应具有代表性，可连续取，也可从多个不同部位取等量样品，原材料应分别根据“8.1.2检验频次”中各自标准进行取样及留样；若无相关规定，施工单位与相关单位可协商进行。

### 8.1.4 判定规则

原材料性能指标需满足4.1-4.7指标要求，判定为质量合格；若出现不满足性能指标的情况，需取备用样品进行复验，复验合格方可使用；不合格材料不得应用于混凝土施工。

## 8.2 混凝土拌合物性能检验

### 8.2.1 耐腐蚀混凝土原材料计量系统应经检定合格后才可使用，且混凝土生产单位每月应自检一次。原材料计量偏差应每班检查一次，原材料计量偏差应符合本规程第7.3.2条的规定。

### 8.2.2 在生产和施工过程中，应对耐腐蚀混凝土拌合物进行抽样检验，坍落度、扩展度和经时损失应在搅拌地点和浇筑地点分别抽样检验。

### 8.2.3 对于耐腐蚀混凝土拌合物的坍落度、扩展度和经时损失项目，每工作班应至少检验2次。

### 8.2.4 耐腐蚀混凝土拌合物性能应符合本规程第5.1.1条的规定。

## 8.3 硬化混凝土性能检验

### 8.3.1 检验方式

混凝土性能参照国家现行标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107、《混凝土质量控制标准》GB 50164、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的有关规定，按照5.2和5.3所列相关项目，施工单位自检和相关单位抽检。混凝土加速硫酸盐腐蚀抗压强度耐蚀系数为型式检验项目。

### 8.3.2 检验频次

1. 混凝土强度、氯离子扩散系数、抗冻耐久性指数依据国家现行标准《混凝土强度检验评定标准》GB 50107、《混凝土质量控制标准》GB 50164、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的有关规定执行。

2. 混凝土加速硫酸盐腐蚀抗压强度耐蚀系数，同一检验批混凝土的强度等级、龄期、生产工艺和配合比应相同；对于同一工程、同一配合比的混凝土，检验批不应少于一个，具体检验批由施工单位与相关单位协商进行；对于同一检验批，设计要求的各个检验项目应至少完成一组试验。

### 8.3.3生产与施工质量控制

混凝土的原材料进场、计量、搅拌、运输、浇筑成型、养护均依据现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164执行。

### 8.3.4 取样及留样

1. 混凝土取样及留样要同时考虑标准养护及同条件养护，具体制度由施工单位和相关单位共同协商制定。

2. 取样方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

3. 取样应在施工现场进行，应随机从同一车(盘)中取样，并不宜在首车(盘)混凝土中抽取。从车中取样时，应将混凝土搅拌均匀，并应在卸料量的1/4至 3/4之间取样。

4. 取样数量应至少为计算试验用量的1.5倍。计算试验用量应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定计算。

5. 每次取样应进行记录，取样记录应至少包括下列内容：

a.检验项目；

b. 取样日期、时间和取样人；

c. 取样地点(实验室名称或工程名称、结构部位等)；

d. 混凝土强度等级；

e. 混凝土拌合物工作性；

f. 取样方法；

g. 试样编号；

h. 试样数量；

i. 环境温度及取样的混凝土温度(现场取样还应记录取样时的天气状况);

j. 取样后的样品保存方法、运输方法以及从取样到制作成型的时间。

### 8.3.5 试件制作与养护

1. 试件制作应在现场取样后30min内进行。

2. 试件制作和养护应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。

### 8.3.6 检验结果

1. 对于同一检验批只进行一组试验的检验项目，试验结果作为检验结果。

2. 对于混凝土试件的立方体抗压强度试验，应依据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081执行。

3. 混凝土加速硫酸盐腐蚀抗压强度耐蚀系数试验，应依据规程中附录B执行，当同一检验批进行一组以上试验时，应取所有组试验结果中的最小值作为检验结果。

4. 对于抗氯离子渗透试验，应依据现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082执行，当同一检验批进行一组以上试验时，应取所有组试验结果中的最大值作为检验结果。

### 8.3.7 判定规则

1. 混凝土强度的检验结果，应依据现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107进行评定。符合设计规定的检验项目，则该批混凝土强度应评定为合格；当不能满足设计规定的检验项目时，该批混凝土强度应评定为不合格。

2. 混凝土的耐久性检验项目的检验结果，混凝土性能指标需满足5.3.1-5.3.4指标要求，可评定为合格。

4. 同一检验批混凝土强度、耐久性检验项目全部合格者，该检验批混凝土评定为合格。

5. 对于某一检验批被评定为不合格的强度、耐久性检验项目，应组织专家论证和鉴定，并对该检验批的混凝土提出处理意见。

## 8.4 混凝土工程验收

### 8.4.1 耐腐蚀混凝土工程施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定。

### 8.4.2 耐腐蚀混凝土工程验收时，应符合本规程对混凝土耐久性能的规定。

# 附录A 临界氯离子浓度试验

A.1 一般规定

### A.1.0.1本方法适用于检验本规程中的钢筋阻锈剂临界氯离子浓度提升性能。

A.2 试验方法

### A.2.0.1电极制备

采用建筑HPB300钢筋制备金属电极，电极尺寸Φ10mm×4mm, 测试前依次用400#，600#，1000#，2000#砂子打磨，再用细度为50μm的Al2O3粉抛光；使用化学纯丙酮（或乙醇）擦洗钢筋电极表面，并用电吹风吹干，放入饱和氢氧化钙溶液中钝化7d后取出，并用电吹风吹干，放入干燥箱中备用。使用三电极平板腐蚀池测试钢筋线性极化电阻，工作电极为钢筋电极，对电极为铂网电极，参比电极为饱和甘汞电极。

### A.2.0.2溶液配制

初始溶液含质量分数为0.6% 的氢氧化钙、质量分数0.234%的氯化钠的模拟孔隙液和推荐量的阻锈剂。

### A.2.0.3临界氯离子浓度试验

24h后第一次利用电化学工作站测试钢筋线性极化电阻，之后再添加质量分数为0.117%的NaCl于溶液中，加完24h后再进行第二次线性极化电阻测试；之后再累积加入0.117%质量分数的NaCl于溶液中，24h后再进行第三次线性极化测试，以此类推。

通过线性拟合，计算得出线性极化电阻，再通过Stern-Geary公式:

i=BRp

计算出第1到N次测试的钢筋腐蚀电流密度。

其中，

i为腐蚀电流密度，

Rp为线性极化电阻，

B值取52 mV。

平行测试六组数据，去掉最小和最大值后取平均腐蚀电流密度。第N次平均腐蚀电流密度仍小于0.2μA/cm2 时，认为阻锈剂能提高钢筋腐蚀临界氯离子浓度N倍。

# 附录B 干湿循环钢筋锈蚀面积比试验

B.1 一般规定

### B.1.0.1本方法适用于检验本规程中的干湿循环钢筋锈蚀面积比。

B.2 试验方法

B.2.0.1 试验准备

1 将HPB300钢筋加工制成Φ20mm*10mm的圆柱片，依次用400#,600#,1000#和2000#砂纸打磨圆柱底面作为工作面，制备的钢筋试样不少于12个；用丙酮（或乙醇）擦除钢筋表面的油脂，吹干，放入饱和氢氧化钙溶液中浸泡48h后取出，吹干放入干燥器中待用。准备规格为Φ180mm*200mm的带盖的密闭容器，里面放置500mL玻璃烧杯，内装500mL饱和的氯化钠盐溶液，用以调节密闭容器中空气湿度；500ml玻璃烧杯。

2 向500mL玻璃烧杯中加入3g氢氧化钙、17.5g氯化钠，用蒸馏水稀释至500g，制得基准盐溶液。向500mL玻璃烧杯中加入3g氢氧化钙、17.5g氯化钠和推荐用量的钢筋阻锈剂，用蒸馏水稀释至500g，制得阻锈剂盐溶液。

B.2.0.2 试验测试

1 试验环境温度均应保持在（20±3）℃。

2 将12个钢筋试样分为两组，分别放入2.2中配制的两种溶液中，浸泡2min后取出，用纸巾从边缘轻轻吸走表面残留水滴，放置密闭玻璃容器中1h干燥。浸泡2min，干燥1h为一个循环，8个循环后再浸泡16小时，一天共8个循环。如此直至50个循环后，对腐蚀后的钢筋工作面（非圆弧面）进行拍照，使用图像处理软件按钢筋表面锈蚀区与未锈蚀区灰度差别，对钢筋表面进行二值化处理，计算得到钢筋锈蚀区面积占钢筋整个工作面积比值，即为不同盐溶液中钢筋锈蚀面积百分率。每组试验6个样品，去掉最大和最小值，取四个钢筋锈蚀面积占钢筋工作面积百分率的平均值作为钢筋锈蚀面积百分率。

B.2.0.3 锈蚀面积比计算

盐水干湿循环钢筋锈蚀面积比按下式计算：

R=A/A0100%

式中：R----盐水干湿循环环境中钢筋锈蚀面积比，%；

A----阻锈剂盐溶液中钢筋锈蚀面积百分率，%；

A0---基准盐溶液中钢筋锈蚀面积百分率，%。

# 附录C 混凝土抗硫酸盐侵蚀加速试验方法

C.1 一般规定

### C.1.0.1本方法适用于检验按本规程要求制作的混凝土试件的抗硫酸盐侵蚀性能。

### C.1.0.2采用硫酸盐循环腐蚀试验机，完成混凝土加速硫酸盐循环腐蚀抗压强度耐蚀系数测试。

B.2 试验方法

### C.2.0.1试件成型

采用实际工程地块混凝土理论指导配合比进行耐腐蚀混凝土试件成型，试件为100mm×100mm×100mm混凝土立方体试件，成型组数为7组，每组3块。

### C.2.0.2试件养护

耐腐蚀混凝土试件标准条件下养护1d后拆模，置于标准养护室养护28d后进行硫酸盐循环腐蚀试验。大掺量矿物掺合料混凝土，养护龄期宜为56d。

### C.2.0.3试验设备及试剂

硫酸盐干湿循环试验装置宜采用能使试件静止不动，浸泡、烘干及冷却等过程自动进行的装置。设备应具有数据实时显示、断电记忆及试验数据自动存储的功能。试剂应采用化学纯无水Na2SO4。

### C.2.0.4硫酸盐循环腐蚀试验制度

将需进行硫酸盐循环腐蚀的试件在养护至28d的前2d从标准养护室取出，放入烘箱中，在60℃±5℃下烘干48h，烘干结束后在干燥环境中冷却至室温，之后置于硫酸盐干湿循环试验装置中进行测试。硫酸盐腐蚀试验为非标准法，其中烘干段温度为60℃±5℃，浸泡段温度为20℃，烘浸循环制度为16h浸泡，8h烘干，浸泡溶液为10%浓度Na2SO4溶液。

依据不同服役环境侵蚀介质浓度以及设计服役寿命选择相应的循环次数，当加速循环次数达到指定次数或混凝土抗压耐蚀系数低于0.9时，结束试验，将试件取出，擦干试件表面，与干湿循环试验同龄期的标准养护组混凝土试件同时进行抗压强度测试。

### C.2.0.5混凝土加速硫酸盐腐蚀抗压强度耐蚀系数

混凝土加速硫酸盐腐蚀抗压强度耐蚀系数可采用下式进行计算：

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的词采用“可”。

2 本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

  - 《混凝土结构设计规范》GB 50010

  - 《岩土工程勘察规范》GB 50021

  - 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

  - 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

  - 《混凝土质量控制标准》GB 50164

  - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

  - 《大体积混凝土施工规范》GB 50496

  - 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

  - 《通用硅酸盐水泥》GB 175

  - 《混凝土外加剂》GB 8076

  - 《混凝土膨胀剂》GB 23439

  - 《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》GB 5009.33

  - 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

  - 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

  - 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

  - 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

  - 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

  - 《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942

  - 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

  - 《混凝土外加剂均质性能试验方法》GB/T 8077

  - 《水泥水化热测定方法》GB/T 12959

  - 《建设用砂》GB/T 14684

  - 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

  - 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

  - 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736

  - 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

  - 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

  - 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

  - 《混凝土用水标准》JGJ 63

  - 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178

  - 《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192

  - 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322

  - 《混凝土膨胀剂》JC 476

  - 《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223

  - 《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T 1011

  - 《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

  - 《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695

  - 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005

  - 《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》DBJ 01-54

# 条文说明

# 1 总则

1.0.1现行国家标准《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942中对盐渍土的易溶盐含量进行了规定，同时也给出了盐的种类和溶解度范围。但对于实际工程而言，盐渍土中易溶盐组成复杂，在进行耐腐蚀混凝土耐久性设计时，仅仅有易溶盐的含量不足以支撑设计指标的提出，需要明确的侵蚀性离子的浓度（主要为氯离子和硫酸根离子）。本规程调研我国内陆盐渍土以及滨海盐渍土的实际情况（如表1所示），确定盐渍土环境下地下水中侵蚀性离子的含量范围，统计表明，盐渍土环境中侵蚀离子浓度为海洋环境中的7~10倍。考虑到海洋环境中氯离子浓度为20000mg/L左右，硫酸根离子浓度为2500mg/L左右，为体现盐渍土环境特色，同时涵盖盐渍土最高侵蚀离子浓度，本规程中的氯离子浓度取10000mg/L~250000mg/L，硫酸根离子浓度取0 ~25000mg/L。

表1 盐湖与海洋侵蚀离子浓度对比

|  | 察尔汗湖 | 青海盐泽土区 | 青海湖湖区 | 青藏秀水河 | 山东东营 | 曹妃甸地区 | 海洋环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO42- (g/L) | 23 | 4.2 | 24.11 | 15 | 6.26 | 2.62 | 2.66 |
| Cl- (g/L) | 220 | — | — | 5 | 57.3 | 17.1 | 19.1 |

- 2 术语和符号

- 2.1 术语

- 2.1.2 在盐渍土环境中服役的混凝土结构需要抵抗化学腐蚀、结晶腐蚀以及锈胀破坏，混凝土材料需要具备耐腐蚀性能，耐腐蚀混凝土是在常规混凝土制备技术的基础上，采用掺合料、高性能减水剂、功能性外加剂等多种技术共同作用制备出的具有优良耐久性的新型混凝土材料。

- 2.1.6 对于盐渍土地区的混凝土建筑而言，混凝土出现膨胀剥落破坏主要由硫酸盐腐蚀引起，按照混凝土结构的服役环境不同，硫酸盐引发的腐蚀破坏机制有所差异。对于干湿交变环境，混凝土腐蚀主要以毛细管吸附带来的硫酸盐结晶膨胀破坏为主，钙矾石等化学腐蚀破坏为辅；对于全浸泡环境，混凝土腐蚀主要以钙矾石等化学腐蚀破坏为主，硫酸盐结晶膨胀破坏为辅。混凝土抗硫酸盐腐蚀性能应同时包含物理和化学两类破坏的抵抗作用。对于本规程而言，抗硫酸盐硅酸盐水泥、掺合料、防腐剂等主要解决钙矾石等化学腐蚀破坏问题，相应的评价方法主要为膨胀率、膨胀系数和抗蚀系数；控制最低强度和最大水胶比以及掺入防腐剂优化孔结构主要解决硫酸盐物理结晶破坏问题，相应的评价方法主要为干湿循环的耐蚀等级。

- 2.1.7 特定环境下，引起混凝土中钢筋钝化膜去钝化的氯离子浓度，不管是否引起可见的腐蚀破坏，通常以[Cl-]/[OH-]的形成表示。

- 3 基本规定

- 3.0.1 盐渍土环境中的侵蚀性离子种类和组成不同，建筑物要求的设计服役年限也有差异，在进行耐腐蚀混凝土制备前，应根据混凝土结构的实际服役环境和设计使用年限，采用寿命预测模型进行专项耐久性设计，为耐腐蚀混凝土确定关键性能指标。

- 3.0.2 现行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021）、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476）、《盐渍土地区建筑技术规范》（GB/T 50942）对混凝土结构所处的服役环境等级均做了划分，但相关的等级代号以及划分级别有所差异，本规程进行混凝土结构服役环境等级划分时，以现行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021）为主，《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476）、《盐渍土地区建筑技术规范》（GB/T 50942）为辅进行，若出现某一规范划定的环境等级高于其他规范，则采用高的环境等级，以确保混凝土结构耐久性设计的可靠度。

- 3.0.3 现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010）、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046）和《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476）对混凝土结构保护层厚度、裂缝控制以及混凝土材料强度等级、配合比参数做出了规定，本规程进行混凝土耐久性设计与制备时，以现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010）为主，《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046）和《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476）为辅进行，若出现某一规范规定的指标要求高于其他规范，则采用高的指标要求，以确保混凝土结构耐久性设计与混凝土材料制备的可靠度。

- 3.0.6 耐腐蚀混凝土完成设计之后，需要开展试验室模拟加速试验，验证设计性能指标的可靠性与可行性，保障工程的使用寿命满足设计要求。

- 4 原材料

- 4.1 水泥

- 4.1.1 参考现行国家标准《盐渍土地区建筑技术规范》（GB 50942-2014），将氯盐渍土和亚氯盐渍土定义为“以氯盐为主的盐渍土”，将亚硫酸盐渍土和硫酸盐渍土定位为“以硫酸盐为主的盐渍土”。参考现行行业标准《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB 10005）规定：“当混凝土结构所处环境为氯盐环境时，不应使用抗硫酸盐硅酸盐水泥”。此外，考虑到低温环境下碳硫硅钙石腐蚀的防治，混合材中不应掺入石灰石粉。现行国家标准《盐渍土地区建筑技术规范》（GB 50942-2014）规定：“硫酸盐为主的环境下，水泥宜选用铝酸三钙含量＜5%的普通硅酸盐水泥或抗硫酸盐水泥，配制混凝土时，宜掺加矿物掺合料”。参考现行行业标准《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB 10005）条文说明：“对硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥的的比表面积的上限进行限制，规定为不大于350m2/kg，目的就是为了防止混凝土凝结硬化过程中，因内外温差过大造成开裂”。

- 4.2.1 现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）规定：“高性能混凝土细骨料含泥量不大于2.0%，泥块含量不大于0.5%，硫化物及硫酸盐含量不高于0.5%，Cl-含量小于0.02%”。本条中的碱-骨料反应指的是碱硅酸盐反应。

- 4.3.1现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）规定：“高性能混凝土粗骨料针片状颗粒含量不大于7% ，泥块含量不高于0.25%；粗骨料吸水率不大于2%，当处于干湿循环、冻融循环下的混凝土时不大于1%，硫化物及硫酸盐含量不大于0.5%”。本条中的碱-骨料反应指的是碱硅酸盐反应。

- 4.4.1 为保障混凝土的和易性与密实程度，粉煤灰的需水量比不应大于100%，为避免磨细劣质III级粉煤灰混入，需控制烧失量不大于5%。

- 4.4.2 磨细矿渣粉的掺入可提升混凝土抗氯离子渗透性能，S95级矿粉在实际工程中应用较为广泛，随着技术的发展，S100级和S105级矿粉也在逐步得到应用。但已有的研究结果表明，矿粉活性越高，其存在的潜在二次钙矾石膨胀破坏的风险越大，因此在本规程中建议耐腐蚀混凝土使用S95级矿粉，在保障混凝土抗氯离子渗透性能的同时，不影响抗硫酸盐腐蚀性能的发展。此外，在现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046）基础上，参考现行行业标准《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（CCES 01）规定：“磨细高炉矿渣的比表面积不宜小于350 m2/kg，但过高细度的磨细矿渣不利于控制混凝土水化热和防裂”。

- 4.4.3 硅灰掺入混凝土中能够改善胶凝体系的颗粒组成，提升体系的致密程度，进而增加混凝土的耐腐蚀性能。质量良好的硅灰中SiO2含量大于90%，其中活性SiO2在40%以上，活性较高，提升混凝土耐久性的效果好。硅灰在使用时，掺量一般控制在10%以内，并应配合高效减水剂等外加剂共同使用。

- 4.5.1 减水性能方面，耐腐蚀混凝土采用较低水胶比配制，需要选择减水率高的聚羧酸减水剂，保障工作性与密实程度。保坍性能方面，考虑混凝土运输距离与气温影响，应对保坍性能作出要求。变形性能方面，为降低大体积混凝土开裂风险，减水剂不应对混凝土体积稳定性造成不利影响。

- 4.6.1 现行行业标准《混凝土用水标准》（JGJ/63-2006）中规定：“钢筋混凝土拌合用水Cl-浓度应≤1000mg/L，SO42-浓度应≤2000mg/L”。《盐渍土地区建筑技术规范》（GB 50942-2014）规定：“施工用水Cl-不应大于3000mg/L，SO42-不应大于1000mg/L”。两个标准对比，从偏安全角度考虑，本规程中混凝土用水的Cl-浓度应≤1000mg/L，SO42-应≤1000mg/L。

- 4.7.1 为杜绝钢筋在高氯盐浓度环境中点蚀现象的发生以及对人体致癌现象的出现，不应采用无机阻锈剂，宜选用复合氨基醇钢筋阻锈剂或其他有机阻锈剂进行耐腐蚀混凝土的制备。基于寿命预测模型，计算得到制定氯离子扩散系数与保护层厚度下，不同氯盐浓度环境下钢筋耐蚀所需的临界氯离子浓度提升倍数，保证工程安全服役。环境中Cl-浓度≤20000mg/L时，钢筋阻锈剂掺量相对混凝土体积8~10kg/m3, 环境中Cl-浓度20000mg/L~50000mg/L时，钢筋阻锈剂掺量相对混凝土体积为10~12kg/m3，环境中Cl-浓度＞50000mg/L时，钢筋阻锈剂掺量相对混凝土体积12~16kg/m3。对于严重腐蚀环境下的重要工程，钢筋阻锈剂可与高性能混凝土、环氧涂层钢筋、混凝土表面涂层、混凝土表面憎水处理等联合使用。钢筋阻锈剂性能指标及应用要点应符合国家现行标准《混凝土防腐阻锈剂》GB/T 31296、《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192、《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537的规定。

- 4.7.2 向混凝土内部掺入抗硫酸盐类侵蚀防腐剂可降低硫酸盐腐蚀带来的混凝土膨胀破坏风险，考虑到盐渍土环境下硫酸根离子浓度高，同时现在防腐剂技术进一步发展，因此对抗蚀系数以及膨胀系数的技术指标进行了一定的提高，更好的满足盐渍土地区的混凝土防腐需求。此外，规程取消了防腐剂的比表面积限制，由于现阶段粉体防腐剂和液体防腐剂均可以实现混凝土的抗硫酸盐腐蚀，因此取消比表面积限制，扩大规程的适用范围。防腐剂的使用范围与使用方法应符合有关标准的规定，并进行试配和适应性试验，环境中SO42- 1000mg/L~5000mg/L，粉体防腐剂掺量应为胶凝材料质量的5%~7%，液体防腐剂掺量应为胶凝材料质量的3%~5%；环境中SO42- 5000mg/L~25000mg/L，粉体防腐剂掺量应为胶凝材料质量的7%~10%，液体防腐剂掺量应为胶凝材料质量的5%~7%；环境中SO42- 25000mg/L~45000mg/L，粉体防腐剂掺量应为胶凝材料质量的10%~12%。对于严重腐蚀环境下的重要工程，防腐剂可与高性能混凝土、混凝土表面涂层、混凝土表面憎水处理等联合使用。混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂性能指标及应用要点应符合现行行业标准《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T 1011的规定。

- 5 混凝土性能

- 5.2.1 现行国家标准《盐渍土地区建筑技术规范》（GB 50942-2014）提出了对于盐渍土地区的中等腐蚀环境，混凝土强度等级不宜低于C35，从混凝土防腐蚀和实际工程应用角度考虑，C35以及以上强度等级的混凝土抗介质渗透与耐腐蚀性能较好。

- 5.3.2 盐渍土类型繁多，有氯盐为主、硫酸盐为主和氯盐-硫酸盐共存状态。进行混凝土材料设计时，可以以氯盐为主，硫酸盐为辅进行耐久性参数的计算。本规程以基于Fick第二定律的经验扩散模型为基础，在恒定的保护层厚度上采用美国ACI硫酸盐腐蚀模型进行修正，计算过程中同时输入环境中氯离子浓度和硫酸根离子浓度，采用迭代算法进行运算，得到具有时变特性的混凝土氯离子扩散系数。考虑到在氯盐和硫酸盐耦合侵蚀环境中服役的混凝土需要进行耐久性设计的多为地下结构部位，现浇桩基混凝土在硬化过程中与侵蚀性离子接触，需要对混凝土的抗介质渗透性能进行较为严格的控制，因此氯离子扩散系数DRCM测定龄期选择为28d，对于硬化后拆模的结构，亦可采用28d作为设计测定龄期。大掺量矿物掺合料混凝土，由于其早期水化慢，应在充分论证可行性之后，方可在直接接触腐蚀土壤和腐蚀水的现浇灌注桩中进行使用。对于硬化后拆模才与腐蚀土壤和腐蚀水接触的结构混凝土，在采用大掺量矿物掺合料制备时，氯离子扩散系数DRCM测定龄期宜延长至56d或84d。在计算过程中，腐蚀环境中Cl-取≤20000mg/L、20000mg/L~50000mg/L、＞50000mg/L三个范围，由于计算模型限制，计算时的最高浓度取100000mg/L，若浓度＞100000mg/L，需要进行专项研究。硫酸盐方面，SO42-取≤5000mg/L、5000mg/L~10000mg/L、10000mg/L~15000mg/L和＞15000mg/L四个范围，在计算过程中，＞15000mg/L的环境，SO42-浓度取25000mg/L（调研资料的浓度上限）。混凝土有效保护层厚度计算时，均取50mm，计算过程中不考虑阻锈剂的掺入以及临界氯离子浓度的提升。计算得到的混凝土氯离子扩散系数为自然迁移系数，当变换到电加速方法测试的DRCM氯离子扩散系数时，采用统计数据，在自然迁移系数基础上放大2.0倍得到电迁移扩散系数。在保护层厚度发生变化或掺入可提升钢筋临界氯离子浓度的钢筋阻锈剂时，可通过美国ACI硫酸盐腐蚀模型修正后的基于Fick第二定律的经验扩散模型进行定量计算，或请专业机构进行耐久性专项设计。

- 5.3.3 采用改进的适用于盐渍土环境的硫酸盐腐蚀试验方法，在提高浓度和温度以及采用合适的干湿比条件下对实际工程的腐蚀情况进行加速，计算得到加速条件下的腐蚀速率，与实际工程速率相比得到加速系数以及干湿循环的次数。研究表明，氯盐的存在会延缓混凝土的硫酸盐腐蚀破坏，从最大程度保障混凝土结构耐久性的角度考虑，混凝土的渗透性按照表5.3.2中氯盐浓度为0时设定。

- 6 混凝土配合比参数与防腐措施

- 6.0.2 参考现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2009）和《盐渍土地区建筑技术规范》（GB 50942-2014）中的规定，对处于腐蚀环境下的混凝土进行了配合比参数的限定，按照规程表5.3.2中的规定，提出了混凝土水胶比、最小教材用量以及最小保护层厚度的要求。在混凝土进行制备时，宜使用矿物掺合料双掺技术，当混凝土结构处于氯盐盐渍土环境中时，混凝土应掺入钢筋阻锈剂，当混凝土结构处于硫酸盐盐渍土环境中时，混凝土应掺入抗硫酸盐类侵蚀防腐剂，当氯盐和硫酸盐共同作用时，混凝土应使用抗硫酸盐类侵蚀防腐剂和钢筋阻锈剂复掺进行防护。对于耐腐蚀混凝土而言，混凝土保护层厚度不宜小于50mm。当混凝土结构处于干湿交变等更加严酷的环境作用时，还应使用防护涂层等材料进行防护。

- 7 混凝土施工

7.5.4 参考现行行业标准《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/T B07-01中的规定，选取了水胶比≤0.45的部分进行湿养护最低期限的取值，同时考虑到本规程中设计抗硫酸盐硅酸盐水泥等特种胶凝体系混凝土，在进行实际施工时，需要进行试验室验证，确定湿养护最低期限，结束湿养护的时间可参考大掺量矿物掺合料耐腐蚀混凝土，以现场混凝土强度不低于28d强度的70%确定。

- 附录A 临界氯离子浓度试验

- 目前钢筋混凝土结构寿命预测模型基本是基于混凝土中氯离子传输以及钢筋腐蚀临界氯离子浓度进行，而阻锈剂对结构寿命的提升包括钢筋临界氯离子浓度以及钢筋锈蚀面积百分率（阻锈效率），已有的标准中已有关于浸烘循环钢筋锈蚀面积比提升的指标，而没有关于临界氯离子浓度提升的试验方法及指标，这为阻锈剂在实际应用中对钢筋混凝土结构寿命的提升效果带来不可预测性。基于国内外学者对临界氯离子浓度的研究，选择国际上较为认可的[Cl-]/[OH-]=0.6作为钢筋腐蚀的基准临界氯离子浓度，参考J. zhang 和L.Jiang等学者关于累积添加氯离子浓度测定钢筋腐蚀临界氯离子浓度的实验方法，同时参考国内外相关阻锈剂对钢筋腐蚀临界氯离子提升试验结果，确定标准中钢筋临界氯离子浓度提升的影响试验。通过该实验指标的测定，可以为钢筋混凝土结构工程使用阻锈剂技术对寿命提升进行预测。

- 附录B 干湿循环钢筋锈蚀面积比

- 现有国家标准及行业标准中钢筋耐锈蚀性能定量对比指标测试时间均较长，而较快速的盐水溶液中的防锈性能只能定性判断，实验中，经常出现浸泡后钢筋锈蚀现象不明显，难以区分和判断阻锈剂的耐蚀性能。为了更加快速有效的定量评价和判断钢筋阻锈剂的耐蚀性能，新增了盐水干湿循环钢筋锈蚀面积比试验方法。盐水干湿循环钢筋锈蚀面积比越小，阻锈剂耐锈蚀性能越优。通过此实验方法得到的干湿循环钢筋锈蚀面积比大小，可快速对比出不同阻锈剂的性能优劣，更好的为实际工程中阻锈剂的选择提供参考。通过对比市面上多种阻锈剂产品性能，大部分指标≤45%~20%之间，从行业提升和进步的角度考虑，最终确定≤30%作为判断标准。

干湿循环下不同种类阻锈剂对钢筋锈蚀面积比影响

- 附录C 混凝土抗硫酸盐侵蚀加速试验方法

- 混凝土耐盐渍土腐蚀等级采用高浓度硫酸盐干湿循环的方法进行测试。考虑到AFt在70℃下发生晶型转变，因此试验温度未采用国标的80℃烘干。借鉴国外学者的研究成果，采用Arrhenius公式，进行温度加速系数的计算，借鉴美国农垦局持续20年数据，确定反应活化能16350，采用与国标相同的干湿比（2:1）得到温度加速系数。采用CNWRA 2009硫酸盐腐蚀方程，通过改变侵蚀性介质的浓度，提升腐蚀速率，得到浓度加速系数。统筹考虑温度加速系数和浓度加速系数，制定适用于盐渍土环境的混凝土耐腐蚀等级试验制度。短期和长期加速腐蚀的试验结果表明，混凝土腐蚀规律发展相似性良好。

耐腐蚀加速试验制度与美国等效加速制度相似性对比