CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  建筑用阀门

Green building materials assessment –Valves for Building

（征求意见稿）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

Ⅰ

绿色建材评价标准  建筑用阀门

- 范围

本标准规定了建筑用阀门绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑用阀门的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 8464  铁制和铜制螺纹连接阀门

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 9441  球墨铸铁金相检验

GB/T 12227  通用阀门  球墨铸铁件技术条件

GB/T 12229  通用阀门  碳素钢铸件技术条件

GB/T 12230  通用阀门  不锈钢铸件技术条件

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 19022  测量管理体系  测量过程和测量设备的要求

GB/T 20078  铜和铜合金 锻件

GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系  要求

GB/T 29528  阀门用铜合金锻件技术条件

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 36001  社会责任报告编写指南

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值  第1部分:化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值  第2部分:物理因素

TSG D2001-2006《压力管道元件制造许可规则》

TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

PAS 2050:2011  商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范（Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价  green building material assessment

由评价机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级  assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明  environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

建筑用阀门 valves for building

建筑用阀门是指建筑工程中使用的通用阀门。

- 评价要求

  - 生产企业基本要求

4.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定，生产企业噪声排放应符合GB 12348的规定，生产企业污水排放应符合GB 8978的规定，危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.3  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.4  生产企业工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

4.1.5  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

4.1.6  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.7  建筑用阀门基本性能应符合相应的现行国家、行业标准要求。

4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表 1  生产企业评价指标要求

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 符合《节水产品认证实施规则》和节水、水处理信用等级评价要求 |  |  |  |
| 按PAS 2050:2011的规定提交碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

建筑用阀门评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，应符合表2的要求。

- 表 2  建筑用阀门评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 评价准则 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 省级著名商标 |  |  |  | - | 至少符合1项 | 至少符 合2项 | 至少符 合3项 | 查看有效证书 |
|  | 省级名牌产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国驰名商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高新技术企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原材料检测能力 |  |  |  | - | - | 第三方检测报告 | 有光谱分析能力 | 查看报告及设备 |
|  | 防腐处理设施a |  |  |  | - | 油漆防腐 | 静电粉末防腐 | 国内外先进防腐认证 | 查看现场设施及证书 |
|  | 安全生产标准化 （机械）证书 |  |  |  | - | - | 3级 | ≥2级 | 《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》 |
|  | 主体材质 |  | 球墨铸铁-球化率 |  | % | ≥70 | ≥80 | ≥85 | 符合GB/T 12227及GB/T 9441-2009的规定 |
|  |  |  | 碳素钢-碳当量 |  |  | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.50 | 符合GB/T 12229的规定 |
|  |  |  | 铜合金-含铅量 |  | % | ≤2 | ≤1.5 | ≤0.60 | 符合GB/T 29528及GB/T 20078的规定 |
|  |  |  | 不锈钢-含镍量 |  | % | ≥5 | ≥8 | ≥10 | 符合GB/T 12230的规定 |
| 能源属性 | 近三年万元产值用水量下降率 |  |  |  | % | 0 | 0~2 | >2 | 查看水费单及统计数据 |
|  | 近三年万元产值综合能耗标煤下降率 |  |  |  | % | 0 | 0~2 | >2 | 按附录A |
| 环境属性 | 噪声排放 |  |  |  | dB | >65 | 60~65 | ＜60 | 符合GB 12348的规定 |
|  | 废气 排放 |  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 21~30 | 15~20 | ＜15 | 符合GB 16297及地方标准的规定 |
|  |  |  |  | 苯系物 |  | 30~40 | 20~29 | ＜20 |  |
| 品质属性 | 测量管理体系 |  |  |  | - | - | - | 有 | GB/T 19022测量管理体系 |
|  | 产品性能要求 |  |  |  | - | 本厂检验报告 | 型式试验报告 | 第三方型式试验报告 | 按产品相关执行标准规定 |
|  | 检验设备能力 |  |  |  | - | 出厂测试能力 | 有型式试验能力 | 有型式试验能力 | 按产品相关执行标准规定 |
|  | 产品寿命 |  |  |  | 次 | 符合 标准 | 1.5倍标准 | 2倍标准 | 按产品相关执行标准规定 |
|  | 拥有产品发明专利 |  |  |  | 个 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | 查看证书 |
|  | 企业参与国家或行业标准制修订 |  |  |  | 个 | ≥1 | ≥3 | ≥5 | 参编的标准文本 |
|  | 使用系统 | 饮用水-铜合金 |  |  | - | 无铅铜 |  |  |  |
|  |  | 饮用水-涂料及密封件 |  |  | - | 卫生许可批件 |  |  | 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 |
|  |  | 消防系统 |  |  |  | 消防产品CCC认证 |  |  | CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则》 |
|  |  | 工业系统 |  |  |  | 产品TS认证 |  |  | 按TSG D2001及TSG Z0004的规定 |
| - b 特指需要防腐的阀门，如主要材质为球墨铸铁、碳素钢等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

5.1 生产企业应提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书或碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规范、使用说明书等）等相关资料。

- 5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

万元产值综合能耗标煤

A.1  综合能耗的计算

综合能耗按式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

E——综合能耗；

n——消耗的能源品种数；

ei——生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量；

pi——第i 种能源的折算系数，按能源的当量值或能源等价折算。

A.2  单位产值综合能耗的计算

单位产值综合能耗按式（2）计算：

………………………………（2）

式中：

eg——单位产值综合能耗；

G——统计报告期内的总产值或增加值。

A.3  产品单位产量综合能耗的计算

单位产值综合能耗按式（3）计算：

………………………………（3）

式中：

ej——第j 种产品单位产量综合能耗；

Ej——第j 种产品的综合能耗；

Pj——第j 种产品合格产品的产量。

A.4  折算成标煤的计算及示例

A.4.1  根据GB/T 2589-2008《综合能耗计算通则》标准，计算综合能耗时，各种能源为一次

能源的单位为标准煤当量。用能单位实际消耗的燃料能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为折算成标煤量，按式（4）计算：

标准煤量（吨）= 能源用量 × 折标准煤系数 / 1000……………………（4）

A.4.2  实例：电力、汽油、柴油折标准煤参考系数、标煤分别按式（5）、（6）、（7）计算，年度标准煤总量按（8）计算。

a)  电力（当量值）：0.1229 kgce/kWh

标准煤量电力（吨）=用电量（kWh）×0.1229/1000………………………………（5）

b)  汽油：1.4714 kgce/kg

标准煤量汽油（吨）=汽油量（kg）×1.4714/1000…………………………….（6）

c)  用柴油：1.4571 kgce/kg

标准煤量柴油（吨）=柴油量（kg）×1.4571/1000………………………………（7）

d)  年度标准煤总量

标准煤总量（吨）=标准煤量电力+标准煤量汽油+标准煤量柴油……………………….（8）

A.5  年度能耗下降率的计算

年度能耗下降率按式（9）计算。

能耗下降率=标准煤总量(去年−今年）去年标准煤总量×100%…………………..（9）

_______________________________