C E C S                    CECS ××× ∶ 2018

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

蒸压加气混凝土墙板应用技术规程

Technical specification for autoclaved aerated concrete plate

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

蒸压加气混凝土墙板应用技术规程

Technical specification for autoclaved aerated concrete plate

CECS×××:2018

主编单位：重庆市建筑科学研究院

中国建筑东北设计研究院有限公司

江苏扬建集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2018年×月×日

中国计划出版社

2018  北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第一批标准编制、修订项目计划>的通知》（建标协字[2017]第11号文）的要求，制定本规程。

为进一步在全国推广蒸压加气混凝土墙板应用，规范蒸压加气混凝土墙板品质要求及工程设计、施工和验收，结合蒸压加气混凝土墙板的研究、生产、工程设计和使用的最新科研成果及工程实践经验，参考了国内外相关标准，并经充分论证与验证的基础上编制而成。

本规程主要技术内容：1.总则；2.术语和符号；3.材料和计算指标；4.建筑设计与建筑节能设计；5. 结构设计；6. 施工与质量验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会砌体结构专业委员会归口管理，由重庆市建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见、建议及相关资料寄送给解释单位。

（地 址：重庆市渝中区长江二路221号   邮 编：400016

联系电话：023-63300908 邮 箱：332831135@qq.com）

主编单位：重庆市建筑科学研究院

中国建筑东北设计研究院有限公司

江苏扬建集团有限公司

参编单位：常州鑫材装配式建筑技术有限公司

上海宇山红新型建材有限公司

邯郸市亚太建筑设计研究院有限公司

河北住建建筑科技公司

沈阳建筑大学

淮安汇能新型墙材有限公司

江苏天元智能装备股份有限公司

安阳市合力高速冷轧有限公司

邯郸一三高研科技有限公司

大连铁龙新型建材有限公司

云南文山永诚集团

锡林浩特兴建新型建筑材料有限公司

贵州新畅航科技有限公司

海南鑫鸿达建材有限公司

主要起草人员：  张京街  刘 斌   邹存厚

黄 堃   张兴伟   蔡文章   吴逸中   欧孝彪   张  勇

邓 康   徐春一   汪雪峰   王 鑫    肖建平   张震中

翟 文   黄国栋   吴 宁    钟 继    张延飞   张锦海

陈 红   陈 君    宋佳音   吕晓华   孔晓锐

主要审查人员：

目 录

1  总 则	7

2  术语和符号	8

2.1  术 语	8

2.2  符 号	9

3  材料和计算指标	12

3.1  一般规定	12

3.2  材 料	13

4  建筑设计及建筑节能设计	16

4.1  建筑设计	16

4.2  建筑节能设计	17

5 结构设计	21

5.1  一般规定	21

5.2  承载能力极限状态设计	21

5.3  正常使用极限状态设计	23

5.4  构造要求	24

5.5  连接构造	24

6  施工与质量验收	28

6.1  一般规定	28

6.2  施工准备	28

6.3   墙板安装	29

6.4  质量验收	30

附录A  蒸压加气混凝土热工设计计算参数	33

附录B  居住建筑围护结构传热系数和热惰性指标限值	35

附录C  墙板不同安装方法适应层间变位角的能力	36

附录D  蒸压加气混凝土外墙板窗洞口加强扁钢选用表	37

本规程用词说明	38

引 用 标 准 名 录	39

条 文 说 明	40

Contents

1  General Provision…………………………..…………………………………………………7

2  Terms and Symbols…………………………………………….……..…………,……………8

2.1  Terms……………………………………………………….…………..…………………8

2.2  Symbols………………………………………………..….………………………………9

3	Material and Calculation Index ……………………………...………...……………………12

3.1	General Provisions …………………………………………..…………………………12

3.2	Material……………………………………………..……………………………………13

4	Architectural Design and Building Energy Efficiency Design………………………………16

4.1	Architectural Design ……………………………………………………………………16

4.2	Building Energy Efficiency Design ……………………………………………………17

5	Structural Design………………………………………….…………………………………21

5.1	General Provisions………………………………………………………………………21

5.2	Ultimate Limit Analysis…………………………………………………………………21

5.3	Serviceability Limit States Design………………………………………………………23

5.4	Detailing Requirements……………………………………………………………24

5.5	Splices Requirements………………………………………..…………………………24

6	Construction and Quality acceptance………………….………..……………………………28

6.1	General Requirements …………………….……………….….…………………………28

6.2	Construction preparation………………….……………….…………..…………………28

6.3	Installation of Plate……………….……………………….……….……………………29

6.4	Quality Acceptance ……………………………………….……….……………………30

Appendix A  Autoclaved Aerated Concrete Thermal Calculation Parameters…………………………33

Appendix B  Ratio Limits of Heat Transfer Coefficient and Index of Thermal Inertia

On the Envelope of Residential Building…………………………………………35

Appendix C  Capacity of Story Drift Ratio Corresponding to the Installation Method…………36

Appendix D  The selection table for strengthening the flat steel with the autoclaved aerated

concrete exterior wall window hole………………………………………………37

Explanation of  Wording in This Code…………………………………….……………………38

List of Quoted Standards …………………………………………………………………………39

Addition: Explanation of  Provisions……………………………………………………………40

# 1  总 则

1.1 为了规范蒸压加气混凝土墙板在建筑上的应用，做到技术先进、安全可靠、适用耐久，制定本规程。

1.2 本规程适用于抗震设防烈度9度及以下地区的新建、改建、扩建的居住建筑、公共建筑及工业建筑的外墙板、内隔墙板的设计、施工和验收。

1.3 蒸压加气混凝土墙板的工程应用除应符合本规程外，尚应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011、《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17等国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术 语

2.1.1  蒸压加气混凝土  autoclaved aerated concrete

以硅质和钙质材料为主要原料同石膏一起加水搅拌，以铝粉（膏）为发气剂同少量外加剂一起加水搅拌，再将两者混合搅拌后，经浇注、静停、切割和蒸压养护等工艺过程而制成的多孔硅酸盐混凝土。

2.1.2  蒸压加气混凝土墙板  autoclaved aerated concrete plate

根据建筑应用要求，在蒸压加气混凝土板内配置经防锈处理的不同规格、不同数量的钢筋网片而形成不同厚度及不同长度的板材。可分为外墙板与隔墙板。

2.1.3  透气性无机保温装饰一体化板  Permeability is good, have heat preservation function, and has the function of adornment of inorganic insulation decorative board. Hereinafter referred to as "the integration of board”

透气性良好，既具有保温功能，又具有装饰功能的无机保温装饰板。简称“一体化板”。

2.1.4  劈压比   split compression ratio

衡量制品抗裂能力的力学指标，试件劈拉强度平均值与其抗压强度等级值之比。

2.1.5  变异系数  Coefficient of Variance

又称"标准差率"，是衡量试验资料中各观测值变异程度的统计量。采用标准差与平均数的比值(相对值)来表示。

2.1.6  传热系数  heat transfer coefficient

在稳定传热条件下，围护结构两侧空气温度差为10C，1h内通过1m2面积传递的热量。传热系数K是传热阻R0的倒数。

2.1.7  外墙平均传热系数  The average heat transfer coefficient of exterior wall

考虑了外墙上存在的热桥影响后得到的外墙传热系数。

2.1.8  蓄热系数   heat storage coefficient

材料层一侧受到谐波热作用时，通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。

2.1.9  热惰性指标  index of thermal inertia

表征围护结构反抗温度波动和热流波动的无量纲指标。单一材料的热惰性指标等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。多层材料的围护结构的热惰性指标等于各种材料层热惰性指标之和。

2.1.10  外墙平均热惰性指标  the average index of thermal inertia of exterior wall

考虑了外墙上存在的热桥影响后得到的外墙热惰性指标。

2.1.11  导热系数和蓄热系数计算值  Coefficient of thermal conductivity and heat storage coefficient of calculation values

蒸压加气混凝土在平衡含水率条件下的导热系数和蓄热系数。

2.1.12  蒸压加气混凝土的导热系数和蓄热系数计算值 Calculation value of Thermal conductivity and Heat Storage coefficient of autoclaved aerated concrete

蒸压加气混凝土在平衡含水率条件下的湿态导热系数和蓄热系数。

2.1.13  蒸压加气混凝土围护结构的导热系数和蓄热系数设计值Design value of thermal conductivity and heat storage coefficient of autoclaved aerated concrete enclosure

蒸压加气混凝土导热系数计算值，因受围护结构灰缝或潮湿影响后，用于蒸压加气混凝土围护结构热工设计时的围护结构（砌体或屋面）的导热系数和蓄热系数。

2.1.14 露点温度  dew point temperature

在一定的空气压力下，逐渐降低空气的温度，当空气中所含水蒸气达到饱和状态，开始凝结形成水滴时的温度叫做该空气在空气压力下的露点温度。

2.1.15 坎墙 low wall

是指一种类型不高且不承重的矮墙。在老式建筑中，大房间里面的半截墙面，上部是档次不同的装饰性隔断，下部墙面就是“坎墙”。

2.1.16  后锚固  post-installed fastenings

通过相关技术手段在既有基材上的锚固。

2.1.17  锚栓  anchor

将被连接件锚固到基材上的锚固组件，分为尼龙锚栓、机械锚栓和胶粘型锚栓。

## 2.2  符 号

2.2.1  材料性能

A—— 蒸压加气混凝土强度等级；

CV——抗压强度变异系数；

B—— 蒸压加气混凝土干体积密度等级；

ρd—— 蒸压加气混凝土制品干密度；

Ec——蒸压加气混凝土弹性模量；

fy——钢筋的抗拉、抗压强度设计值 ；

C——混凝土的强度等级；

λ——导热系数；

K——围护结构传热系数；

Km——外墙平均传热系数；

R0——传热阻；

S——蓄热系数；

λa·c——蒸压加气混凝土导热系数计算值；

Sa·c——蒸压加气混凝土蓄热系数计算值；

λt·d——蒸压加气混凝土墙板墙体导热系数设计值；

St·d——蒸压加气混凝土墙板墙体蓄热系数设计值；

a0 ——导热系数的修正系数；

b——灰缝影响系数，b=1;

D——热惰性指标；

Dm——平均热惰性指标；

td——露点温度。

2.2.2  作用、效应与抗力

S——基本组合的效应设计值；

SEh——水平地震作用组合的效应设计值；

SGk——永久荷载的效应标准值；

SWk——风荷载的效应标准值，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009有关围护结构的规定确定；

SEhk——水平地震作用的效应标准值；

FEhk——施加于墙板重心处的水平地震作用标准值（kN/m2）；

2.2.3  几何参数

2.2.4  计算系数

Be——板材截面长期抗弯刚度；

Bs——板材截面短期抗弯刚度；

ro——结构重要性系数；

γf ——材料分项系数；

α ——轴向力的偏心影响系数；

γRE——承载力抗震调整系数；

α1——水平地震影响系数；

θ——荷载长期效应组合对挠度的影响系数；

# 3  材料和计算指标

## 3.1  一般规定

3.1.1  蒸压加气混凝土墙板的强度等级不应低于A3.5，强度变异系数不应大于0.12。

3.1.2  蒸压加气混凝土墙板不得用于下列情况：

1 建筑物防潮层以下的外墙；

2 长期处于浸水和化学侵蚀的外墙；

3 表面温度经常处于80℃以上的部位。

3.1.3  蒸压加气混凝土墙板应用时，其含水率不应大于25％或出场存放时间不应少于14d。

3.1.4  蒸压加气混凝土墙板的抹灰宜采用专用砂浆薄层抹灰。

3.1.5  蒸压加气混凝土墙板不得有未切割面，切割面不得残留切割渣屑。

3.1.6  蒸压加气混凝土墙板燃烧性能和耐火极限应按表3.1.6确定。

表3.1.6   蒸压加气混凝土制品的燃烧性能和耐火极限

| 构 件 名 称 | 结构厚度或截面最小尺寸（mm） | 耐火极限（h） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔墙板（未抹灰粉刷） | 75 | 2.0 | 不燃性 |
| 垂直墙板（未抹灰粉刷） | 150 | 3.0 | 不燃性 |
| 水平墙板（未抹灰粉刷） | 150 | 5.0 | 不燃性 |

3.1.7  蒸压加气混凝土墙板的标准隔声量可按表3.1.7采用。

表3.1.7  蒸压加气混凝土墙板的标准隔声量

| 墙 板 构 造 | 下列各频率（Hz）的隔声量（d B） |  |  |  |  |  | 平均值 （d B） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  |
| 100mm厚条板墙，双面薄抹灰(每面3mm) 200mm厚条板墙，双面薄抹灰(每面3mm) 250mm厚条板墙，双面薄抹灰(每面3mm) | 32.6 31.0 42.3 | 31.6 37.2 32.8 | 31.9 41.1 43.1 | 40.0 43.1 49.0 | 47.9 51.3 57.0 | 60.9 54.7 | 39.0 45.2 45.6 |

注：1  计权隔声量的频率为100~3150Hz；

2  本检测数据均为B05级水泥、矿渣、砂蒸压加气混凝土；

3  抹灰层宜为机喷薄层砂浆。

3.1.8  蒸压加气混凝土墙板的常用规格尺寸，长度为1800mm~6600mm（以300mm模数进位）；宽度为600mm；厚度为100mm、125mm（120mm）、150mm、175mm（180mm）、200mm、250mm（240mm）、300mm。

3.1.9  蒸压加气混凝土抗压强度变异系数，外墙板CV≤ 0.10；内墙板CV≤ 0.12。

## 3.2  材 料

3.2.1  蒸压加气混凝土强度标准值应按表3.2.1—1确定，强度设计值应按表3.2.1—2确定。

表3.2.1-1  蒸压加气混凝土抗压、劈拉强度标准值 （N/mm2）

| 强度类别 | 符 号 | 强 度 等 级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3.5 | A5.0 |
| 抗压强度 | f ck | 2.81 | 4.04 |
| 劈拉强度 | ftk | 0.45 | 0.48 |

注：   表中蒸压加气混凝土的强度等级是根据出釜含水率为25％～45％的标准试件确定的。

表3.2.1-2  蒸压加气混凝土抗压、劈拉强度设计值 （N/mm2）

| 强度类别 | 符 号 | 强 度 等 级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3.5 | A5.0 |
| 抗压强度 | f c | 2.01 | 2.89 |
| 劈拉强度 | ft | 0.32 | 0.34 |

3.2.2  蒸压加气混凝土的弹性模量按表3.2.2采用。

表3.2.2  蒸压加气混凝土的弹性模量（N/mm2）

| 品 种 | 强 度 等 级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A3.5 | A5.0 |
| 蒸压水泥、石灰、砂制品 | 1900 | 2300 |
| 蒸压水泥、石灰、粉煤灰制品 | 1700 | 2000 |

3.2.3  蒸压加气混凝土干密度 ρd按表3.2.3采用。

表3.2.3  蒸压加气混凝土干密度 ρd（kg/m3）

| 干密度级别 （强度级别） | B04 （A3.5） | B05 （A3.5） | B06 （A5.0） |
| --- | --- | --- | --- |
| 干密度ρd | 425 | 525 | 625 |

注：蒸压加气混凝土干容重（kN/m3）为表中干密度乘以重力加速度g。

3.2.4蒸压加气混凝土配筋板材的自重按蒸压加气混凝土干容重的1.4倍采用。

3.2.5  蒸压加气混凝土热物理性能计算参数应按附录表A.1选用。不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土导热系数计算值λa·c和蓄热系数计算值Sa·c应分别按附录表A.2-1、A.2-2、A.2-3选用。不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土导热系数的修正系数aa应按附录表B选用

3.2.6  采用蒸压加气混凝土以外的保温材料时，保温材料热物理性能计算参数，应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176附录表B.1选用；保温材料导热系数计算值应按附录表B.1注中公式计算。保温材料蓄热系数的计算值Sa·c，应按修正后的导热系数计算值采用并重新计算。

3.2.7  蒸压加气混凝土墙板的抗冻性能应符合表3.2.7的要求。

表3.2.7  蒸压加气混凝土墙板的抗冻性能

| 使 用 条 件 | 抗 冻 指 标 | 质 量 损 失 | 强 度 损 失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 于 内 墙 | D 25 | ≤5 | ≤25 |
| 用 于 外 墙 | D 35 |  |  |

注：1  D25、D35分别指冻融循环25次、35次；

2  墙板的抗冻性能试验方法按国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969规定执行，其中冻融循环次数按表执行。

3.2.8  蒸压加气混凝土配筋板材的外观质量要求、制作尺寸偏差及结构性能检验应符合国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762的有关规定。

3.2.9 蒸压加气混凝土墙板配筋网片宜采用热轧光圆钢筋（HPB300）、热轧带肋二级钢筋（HRB335）或高延性冷轧带肋钢筋（CRB600H），钢筋抗拉强度设计值按表3.2.9采用。

表3.2.9     钢筋抗拉强度设计值  / N/mm2

| 钢 筋 牌 号 | 符 号 | 抗拉强度设计值 fy |
| --- | --- | --- |
| HPB300 | Φ | 270 |
| HRB335、HRBF335 | Φ、ΦF | 300 |
| CRB600H | ΦRH | 430 |

3.2.10  蒸压加气混凝土墙板的主筋以及横筋直径均不得小于5mm。

3.2.11 配筋网片焊点的质量与检测应符合国家现行标准《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GB/T1499.3和《焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114 的规定。

3.2.12  防锈钢筋与蒸压加气混凝土间的粘接强度按行业标准《蒸压加气混凝土板钢筋涂层防锈性能试验方法》JC/T 855进行检测，粘接强度平均值不应小于1.5MPa。

3.2.13  预埋件、连接件所用碳素结构钢、合金结构钢、低合金高强度结构钢，应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/ T 700、《合金结构钢》GB/ T 3077、《低合金高强度结构钢》GB/ T 1591等的规定。

3.2.14  用于后锚固的化学锚栓的锚固胶应为改性乙烯基酯类材料，其性能应符合现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340；后锚固的尼龙膨胀套管和尼龙材质的螺钉应采用原生的聚酰胺制造，不得采用再生材料制品。

3.2.15  板拼缝所用的封堵材料除应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/ T 24267的规定外，尚应提供其与所接触材料相容性检测报告。

3.2.16  硅酮建筑密封胶应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/ T 14683的规定，硅酮结构密封胶应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB/ T 16776的规定，聚氨酯泡沫填缝剂应符合现行行业标准《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936的规定。

3.2.17  密封胶条宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶制品，密封条应为挤出成型，橡胶块应为压模成型，并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/ T 24498的规定。

# 4  建筑设计及建筑节能设计

## 4.1  建筑设计

4.1.1  蒸压加气混凝土墙板墙体建筑结构房屋的建筑设计应符合下列要求：

1  建筑平面宜简洁、规整，墙体不宜呈弧形转折。体形凹凸转折不宜过多，立面不宜突变。当出现有转折时，转折处应作特殊处理；

2 应按建筑结构构造特点选用横板、竖板安装，墙体按相关标准设置变形缝时，应做好墙面的盖缝处理；

3  墙体的厚度应满足建筑节能、抗震、抗风、隔声、防火、耐久等有关标准的要求。自承重厚度应满足节能设计规定及墙的高厚比要求。

4  应在施工图上详细标注墙上预留孔洞、管线槽口以及门窗洞口、设备固定点及后锚固等位置；

5  门厅和楼梯间内，应安排好竖向水、暖、电管线用的管道以及各种表盒位置，表盒安装后的楼梯及通道的尺寸应符合有关规范要求；

6  下水道管道应明管安装，不得嵌入墙体表面。

4.1.2  板拼缝宽度应根据极限温度变形、风荷载及地震作用下的层间位移、密封材料最大拉伸—压缩变形量及施工安装误差等因素进行计算，板拼缝宜为10mm~35mm，密封胶的厚度应按缝宽的1/2且不小于8mm。

4.1.3  宜使隔墙长度符合600mm的模数，当必须采用 < 600mm宽的窄幅板时，应将窄幅板置于靠墙柱一侧，不应放在门窗洞边。

4.1.4  蒸压加气混凝土墙板墙体的防水设计应符合下列要求：

1  建筑高度不大于50m时可采用一道材料防水和构造防水相结合做法；50m以上的建筑应采用两道防水和构造防水相结合的做法。一体化装饰板采用开缝设计时，墙板内侧应设置完整的防水层；

2  有防水要求的房间，墙面应做防水处理。内墙根部应做配筋混凝土坎墙，坎墙高度不应小于150mm，坎墙混凝土强度等级宜为 C20；

3  防潮层宜设置在室外散水坡与室内地坪间的砌体内。

4.1.5  外门、窗框与墙体之间以及伸出墙外的雨蓬、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、外楼梯根部及水平装饰线脚等处，均应采取防水措施。

4.1.6  当蒸压加气混凝土墙板外墙墙面水平方向有凹凸线脚和挑出部分时，应做泛水和滴水。

4.1.7  对有较高隔热保温要求的墙面可采用双层蒸压加气混凝土墙板，双层板间宜设置夹空层或填充其它隔热材料。

4.1.8  有隔声要求的板墙应采用双层条板隔墙拼装，其单层条板的厚度不应小于75mm，双层板前后应错缝，错缝间距应大于等于200mm。

4.1.9  严寒及寒冷地区的单一板材外墙面应采用透气性构造，当采用涂料饰面时，透气性涂料的性能及其应用应符合中国工程建设协会标准《砌体外墙防水透气性装饰涂料技术规程》T/CECS 476的规定。

4.1.10  板拼缝及板与主体结构的层间缝、门窗等部位防火设计应满足耐火极限要求，应明确防火材料的选择。

4.1.11  寒冷及寒冷地区应采取防止结露措施，门窗边角、连接节点、穿墙管线等位置应加强防水渗漏和隔热保温措施。

4.1.12  外墙拼板之间及墙板与其它材料结合处的缝应用密封材料密封。

4.1.13  高湿环境下的蒸压加气混凝土墙板应设置防湿隔层，或用不易浸湿的材料进行装修，墙反面宜采用透气性好的装修材料。

4.1.14  墙面不宜直接安装饰面石板或金属饰面板。当做石板饰面或金属板时，应采取另设置钢骨架，再将石板或金属板安装在钢骨架上的做法。

4.1.15  应对蒸压加气混凝土外墙板与其他保温材料相结合部位，进行防热桥及防潮计算。

## 4.2  建筑节能设计

Ⅰ  一般规定

4.2.1  满足冬季保温和夏季防热要求的地区，应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

4.2.2  蒸压加气混凝土墙板用作墙体时，不同建筑热工气候分区的墙板墙体的导热系数和蓄热系数的设计计算值，应分别按表4.2.2-1、4.2.2-2和4.2.2-3采用。

表4.2.2-1  严寒和寒冷地区蒸压加气混凝土墙板墙体导热系数和蓄热系数设计值

| 围护结构类别 | 干密度 级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数λa·c［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |
| 墙板 墙体 | B04 | 0.14 | 2.07 |
|  | B05 | 0.16 | 2.47 |
|  | B06 | 0.18 | 2.87 |

注：  1  采用T型（凹凸型）外墙板，墙板之间采用榫头和槽口插接及薄灰缝粘结，灰缝影响系数b=1

2  蒸压加气混凝土导热系数计算值λt·d和蓄热系数计算值St·d，见表附录表A. 2。

表4.2.2-2  夏热冬冷及温和地区蒸压加气混凝土墙板墙体导热系数和蓄热系数设计值

| 围护结构类别 | 干密度 级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数λa·c［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |
| 墙板 墙体 | B04 | 0.14 | 2.07 |
|  | B05 | 0.17 | 2.55 |
|  | B06 | 0.19 | 2.95 |

注：同表4. 2.2-1。

表4.2.2-3  夏热冬暖地区蒸压加气混凝土墙板墙体导热系数和蓄热系数设计值

| 围护结构类别 | 干密度级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数λa·c［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |
| 墙板 墙体 | B04 | 0.16 | 2.21 |
|  | B05 | 0.18 | 2.62 |
|  | B06 | 0.21 | 3.10 |

注：同表4.2.2-1。

Ⅱ  建筑围护结构节能设计

4.2.3  蒸压加气混凝土的外墙和屋面的传热系数K值和热惰性指标D值，应按不同气候分区节能设计标准取值；围护结构的平均传热系数Km值和平均热惰性指标Dm值，应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算。

4.2.4  不同热工设计气候分区、不同厚度的B05和B06级蒸压加气混凝土墙板单一材料外墙的传热阻、传热系数及热惰性指标，分别按表4.2.4-1、表4.2.4-2和表4.2.4-3采用。

表4.2.4-1   严寒和寒冷地区不同厚度的B05、B06级蒸压加气混凝土

墙板墙体热工性能指标

| 墙板厚度t （mm） | B05 |  |  |  | B06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热阻R ［(m2·k)/W］ | 传热阻R0 ［(m2·k)/W］ | 传热系数K ［W/(m2·k)］ | 热惰性指标 D | 热阻R ［(m2·k)/W | 传热阻R0 ［(m2·k)/W］ | 传热系数K ［W/(m2·k)］ | 热惰性指标 D |
| 200 | 1.25 | 1.40 | 0.71 | 3.09 | 1.11 | 1.26 | 0.79 | 3，19 |
| 250 | 1.56 | 1.71 | 0.58 | 3.86 | 1.39 | 1.54 | 0.65 | 3.99 |
| 300 | 1.88 | 2.03 | 0.49 | 4.63 | 1.67 | 1.82 | 0.55 | 4.78 |

注： 1  不考虑内、外抹灰和饰面层；

2  表中B05级墙板墙体导热系数设计值 λt·d =0.16W/（m•K）、蓄热系数设计值St·d=2.47W/（m•K）；B06级墙板墙体导热系数设计值λt·d=0.18W/（m•K）、蓄热系数设计值St·d=

2.87W/(m2•K)；

3  表内数据未包括钢筋混凝土圈梁、过梁、构造柱等热桥部位的影响。

表4.2.4-2   夏热冬冷和温和地区不同厚度的B05、B06级

蒸压加气混凝土墙板墙体热工性能指标

| 墙板厚度t （mm） | B05 |  |  |  | B06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热阻R ［(m2·k)/W］ | 传热阻R0 ［(m2·k)/W］ | 传热系数K ［W/(m2·k)］ | 热惰性指标 D | 热阻R ［(m2·k)/W | 传热阻R0 ［(m2·k)/W］ | 传热系数K ［W/(m2·k)］ | 热惰性指标 D |
| 200 | 1.18 | 1.68 | 0.60 | 3.00 | 1.05 | 1.20 | 0.83 | 3.10 |
| 250 | 1.47 | 1.62 | 0.62 | 3.75 | 1.32 | 1.47 | 0.68 | 3.88 |
| 300 | 1.76 | 1.91 | 0.52 | 4.50 | 1.58 | 1.73 | 0.58 | 4.66 |

注： 1  表中B05级墙板墙体导热系数设计值 λt·d =0.17W/（m•K）、蓄热系数设计值St·d=2.55W/

（m•K）；B06级墙板墙体导热系数设计值λt·d=0.19W/（m•K）、蓄热系数设计值St·d=

2.95W/(m2•K)；

2  其余同上。

表4.2.4-3   夏热冬暖地区不同厚度的B05、B06级

蒸压加气混凝土墙板墙体热工性能指标

| 墙板厚度t （mm） | B05 |  |  |  | B06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热阻R ［(m2·k)/W］ | 传热阻R0 ［(m2·k)/W］ | 传热系数K ［W/(m2·k)］ | 热惰性指标 D | 热阻R ［(m2·k)/W | 传热阻R0 ［(m2·k)/W］ | 传热系数K ［W/(m2·k)］ | 热惰性指标 D |
| 200 | 1.11 | 1.26 | 0.79 | 2.91 | 0.95 | 1.10 | 0.91 | 2.95 |
| 250 | 1.39 | 1.54 | 0.65 | 3.64 | 1.19 | 1.34 | 0.75 | 3.69 |
| 300 | 1.67 | 1.82 | 0.55 | 4.38 | 1.43 | 1.58 | 0.63 | 4.43 |

注： 1  表中B05级墙板墙体导热系数设计值 λt·d =0.18W/（m•K）、蓄热系数设计值St·d=2.62W/

（m•K）；B06级墙板墙体导热系数设计值λt·d=0.21W/（m•K）、蓄热系数设计值St·d=

3.10W/(m2•K)；

2  其余同上。

4.2.5  节能建筑外墙宜采用蒸压加气混凝土板单一材料保温墙体，严寒及寒冷地区宜采用蒸压加气混凝外墙板复合透气性无机保温装饰一体化板材保温墙体，一体化板材与基层墙板的连接设计与构造应符合《透气性无机保温装饰板》T1CECS   的规定。

4.2.6  当采用蒸压加气混凝外墙板复合一体化板材时，应进行内部冷凝验算。

4.2.7  建筑节能构造设计应符合下列要求：

1  墙体设计除应满足建筑节能设计外，尚应满足建筑装饰、管线埋设及安装和维修的要求；

2  寒冷及严寒地区外墙宜采用蒸压加气混凝土配筋过梁及断桥式混凝土窗台板。

4.2.8  严寒、寒冷、夏热冬冷、温和地区，外窗（门）框与墙体之间，连接处应采取保温、密封构造，应采用防潮型高效保温材料填塞，不得采用普通砂浆补缝。其他地区应采取密封构造。

# 5 结构设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  蒸压加气混凝土墙板采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，采用分项系数的设计表达式进行计算，还应满足正常使用极限状态变形的要求。

5.1.2  蒸压加气混凝土墙板的设计使用年限应按《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068确定。

5.1.3  内隔墙板的布置，应避免使主体结构形成层内或上下层间刚度和强度的突变，当非均匀布置时，应考虑质量及刚度的差异对主体结构抗震不利的影响。

5.1.4  蒸压加气混凝土墙板作为钢筋混凝土和钢结构围护墙时，墙体与主体应有可靠的连结，应能适应主体结构不同方向的层间位移，应具有满足层间变位的变形能力，层间变位角不应小于1/200。不同安装方法的外挂墙板适应层间变位角的能力见附录C。

5.1.5  蒸压加气混凝土外墙板节点选用应根据建筑结构型式、高度、立面造型、平面布置功能要求、抗震烈度等因素综合分析确定。

5.1.6  在蒸压加气混凝土板墙体的建筑结构抗震设计计算中，应按下列规定计入非结构构件的影响：

1  蒸压加气混凝土板墙体可视作柔性连接结构构件，可不计入刚度，也不应计入抗震承载力；

2  支承蒸压加气混凝土板墙体的结构构件，应将蒸压加气混凝土板墙体地震作用效应作为附加作用对待，并满足连接件的锚固要求。

## 5.2  承载能力极限状态设计

5.2.1  计算蒸压加气混凝土墙板及连接节点的承载力时，荷载组合效应的设计值应符合下列规定：

1 风荷载起控制作用时：

S=γGSGk+γWSWk                                  （5.2.1-1）

2 地震作用起控制作用时：

SEh=γGSGk+γEhSEhkψ+ψWγWSWk                     （5.2.1-2）

式中：  S——基本组合的效应设计值；

SEh——水平地震作用组合的效应设计值；

SGk——永久荷载的效应标准值；

SWk——风荷载的效应标准值，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009有关围护结构的规定确定。

SEhk——水平地震作用的效应标准值；

γG——永久荷载分项系数，取1.2；

γW——风荷载分项系数，取1.4；

γEh——水平地震作用分项系数，取1.3；

ψW——风荷载组合系数，取0.2；

5.2.2  蒸压加气混凝土墙板应根据出釜和吊装的受力情况进行承载力验算，此时板自重荷载的分项系数应取1.2，并乘以动力系数1.5。

5.2.3 蒸压加气混凝土墙板自重产生的水平地震作用标准值应按下列公式计算：

（5.2.3-1）

式中，gEhk——蒸压加气混凝土墙板平面外水平地震作用标准值（kN/m2）；

——非结构构件功能系数，取1.0；

——非结构构件类别系数，取1.0；

——状态系数，对柔性连接自承重墙板取1.2，其它取1.0；

——位置系数，建筑的顶点宜取2.0，底部宜取1.0，沿高度线性分布；

——地震影响系数最大值，按GB 50011多遇地震取值；

——墙板单位面积的重力荷载标准值（kN/m2）。

蒸压加气混凝土墙板自重产生的平面外水平地震作用设计值应按下列公式计算：

（5.2.3-2）

式中，gEh——墙板平面外水平地震作用设计值（kN/m2）；

——水平地震作用分项系数，取1.3。

5.2.4  配筋蒸压加气混凝土墙板应采用对称配筋，其正截面承载力应按式5.2.4计算：

M ≤ fyAs（h-2as）                   （5.2.4）

式中：  M——弯矩设计值；

fy——纵向受拉钢筋的强度设计值；

As——纵向受拉钢筋截面面积。

h——截面高度；

as——受拉（受压）钢筋截面中心到板底（板顶）的距离；

5.2.5  配筋蒸压加气混凝土墙板的截面抗剪承载力，可按下式验算：

V ≤0.45 ft b h0                       （5.2.5）

式中：  V——剪力设计值；

ft——蒸压加气混凝土劈拉强度设计值。

5.2.6  外墙板与主体结构连接件承载力设计的安全等级应提高一级。

## 5.3  正常使用极限状态设计

5.3.1 对于正常使用极限状态，蒸压加气混凝土墙板应按两端支承的简支板在风荷载标准组合作用下进行挠度及抗裂验算。

5.3.2  蒸压加气混凝土墙板在风荷载标准组合作用下的挠度值不大于支点距离的1/250。

5.3.3  外墙板在罕遇地震作用下应保持其整体稳定及与主体结构连接的可靠性。

5.3.4  配筋蒸压加气混凝土墙板在荷载效应标准组合下的短期刚度Bs,按下式计算：

Bs=0.85Ec I0                                   （5.3.4）

式中：

Ec——蒸压加气混凝土板的弹性模量；

I0——换算截面的惯性矩。

5.3.5 在风荷载标准组合作用下，配筋蒸压加气混凝土墙板的受拉边缘应力应符合下列规定：

σck−σpc≤ftk                                     (5.3.5-1)

σpc=σpAsA∘0                                   (5.3.5-2)

式中：

σck——风荷载标准组合作用下抗裂验算边缘的混凝土法向应力；

σpc——扣除全部自应力损失后在抗裂验算边缘的混凝土预压应力；

σp——纵向受力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的钢筋自应力，扣除全部应力损失后的值，HPB300钢筋可取83N/mm2；CRB600H钢筋可取75 N/mm2。当有可靠依据时可按实际情况采用；

As——受拉区的钢筋截面面积；

A0——换算截面面积。

注：墙板对称配筋，抗裂计算公式简化。

## 5.4  构造要求

5.4.1   配筋板材钢筋网或骨架应焊接，不得采用绑扎。钢筋上网与下网应用定位卡件固定其间距，钢筋网片应用防锈剂进行处理。

5.4.2  墙板配筋宜采用CRB600H高延性冷轧带肋钢筋，墙板不宜采用单排配筋网片，板主筋每片网片不应少于4根直径为5mm的钢筋，分布横向钢筋宜采用直径为5mm的钢筋，其间距不应大于1000mm。

5.4.3  主筋末端应配置与主筋同直径的横向锚固筋且与主筋焊牢，板材受压区应配置不少于2根的纵向钢筋并与横向分部钢筋焊牢。

5.4.4  连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件等均应作防腐防锈处理。

5.4.5  分户隔墙板的最小厚度应符合隔声要求，户内隔墙板的最小厚度（h）不应小于120mm；。

5.4.6  内墙板厚度h ≤120mm时为平口板；外墙板厚度h ≥150mm时为企口板（见图5.4.6）。

平口形板                  企口形板

图5.4.6  板材企口

5.4.7  外墙板的最小厚度不应小于150mm，墙板两支点间距离不应大于35倍板材厚度，悬出的最大长度不应大于6倍板材厚度。

## 5.5  连接构造

5.5.1  蒸压加气混凝土外墙板作非承重的围护结构时，其与主体结构应有可靠的连接。当采用竖向安装墙板时，每块板下应至少设置一个支撑件；横向安装墙板时，每三块板的两端由设置在主体结构的支撑件进行承托。

5.5.2  墙板应按两端支承简支板安装，需悬臂伸出时悬臂长度不应大于6倍板厚。

5.5.3  配筋蒸压加气混凝土墙板顶部宜使用具有使墙板有一定变形能力的连接件与主体结构的梁（板）连接，连接件的水平间距不宜大于600mm，见图5.5.3a、b。

1——框架梁   2——卡口钢件   3——蒸压加气混凝土墙板

- 卡口钢件连接

1——框架梁，2——连接钢板，3——钢筋，4——蒸压加气混凝土墙板

b)连接套件连接

图5.5.3   墙与钢筋混凝土梁的柔性连接

5.5.4  外墙板与主体结应采用满足结构层间位移的柔性连接构造，采用的钩头螺栓法、滑动螺栓法、内置锚法和内穿钢筋型钢连接法的连接构造，见图5.5.3-1(a)、(b) 、(c) 和(d)。

a) 钩头螺栓法

b) 滑动螺栓法                   c) 内置锚法

d) 内穿钢筋型钢连接法

1——Φ12钩头螺栓，2——专用托板，3——63×6通长角钢，4——钢柱，

5——钢梁，6——滑动S板，7——内置锚

图5.5.4 外墙外包竖向板柔性连接示意图

5.5.5  外墙板底层墙下应浇混凝土地梁，地梁顶高于室内地面100mm，且宜高于室外地面300mm。

5.5.6  配筋蒸压加气混凝土墙板女儿墙顶必须做压顶，当采用钢筋混凝土压顶时，应分段做变形缝，缝内打密封胶，防止雨水浸入板缝。

5.5.7  蒸压加气混凝土墙板，宜垂直安装（过梁板除外），墙板与主体结构宜采用柔性连接。

墙板与主体结构间的缝宽应能满足地震时主体结构的最大层间变形，且不应小于15mm。

5.5.8  连接钢筋与型钢及钢板间均应焊接并应满足相应的承载力要求，双面焊接长度不应小于5d，单面焊接长度不应小于10d。

5.5.9  钩头螺栓与连接件的焊接搭接长度不应低于25mm；钩头螺栓、滑动螺栓、内置锚与墙板规定点距板端应不少于80mm。

5.6.10  蒸压加气混凝土外墙窗洞口应敷设加强扁钢，加强扁钢应与楼、地面有可靠连接，加强扁钢按附录D选用。

5.5.11  在蒸压加气混凝土隔墙板上吊挂重物时，应按中国工程建设协会标准《砌体结构后锚固技术规程》T/CECS 479:2017设计和施工。

# 6  施工与质量验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  蒸压加气混凝土墙板施工除应符合本规程外，尚应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210等相关标准的规定。

6.1.2  应根据建筑物所在地区的气候环境和制品特点编制施工技术方案，并应规定合理的施工工期。

6.1.3  冬期施工时，尚应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的有关规定。

6.1.4  应采用专门工具装卸蒸压加气混凝土板材，运输时应采取绑扎措施。

6.1.5  进入现场的蒸压加气混凝土墙板除应提供产品合格证外，尚应对制品强度进行复检，对板材配筋进行复核，待合格、无误后方可应用。

6.1.6  蒸压加气混凝土墙板的储藏、运输及施工过程中，应有可靠的防雨、水措施。应严格按不同功能、不同规格分别堆放。

6.1.7  蒸压加气混凝土墙板的施工现场堆放场地应靠近安装地点，不得使板材直接接触地面，下部用蒸压加气混凝土砌块或木方支垫，每层高≤1m，总高≤2m，悬臂长度对墙板应1/5L~1/6L，见图6.1.7，雨季应采取覆盖措施。

图6.1.7   墙板平堆示意图

## 6.2  施工准备

6.2.1  施工前应结合设计图纸及工程情况，编制出专项施工技术方案，确定运输的吊装方式，进行设备选型及安装调试。

6.2.2  蒸压加气混凝土墙板运输、装卸时应轻装轻卸，堆放场地应坚实、平坦、干燥。不应直接接触地面堆放，宜靠近施工现场，避免制品多次搬运。

6.2.3  墙板在进场安装前应进行检查验收，不合格的构件不得安装使用。安装用连接件及配套材料应进行现场报验，待复验合格后方可使用。

6.2.4  应对墙板安装人员提前进行安装技能和安全培训，安装前应做好技术与安全交底，施工安装人员应充分理解墙板安装技术要求和质量检验标准。

## 6.3   墙板安装

6.3.1  外墙挂板正式安装前应根据施工方案进行试安装，经对试安装效果检验并经验收合格后方可进行正式安装。

6.3.2  应清除板面的渣屑、污渍并利用专门设备及工具吊运、安装外墙拼装墙板。

6.3.3  墙板安装前应进行排板设计。

6.3.4  应按顺序分层、分段吊装外墙挂板，应按三维控制线就位挂板并采取保证构件稳定的临时固定措施，根据水准点和轴线校准位置后，将连接节点按设计要求施工固定。

6.3.5  应对外墙挂板就位后的连接节点进行检查验收，隐藏在墙内的连接节点应在施工过程中做好隐蔽工程检验记录。

6.3.6  应保证外墙挂板板缝四周为弹性构造，严禁在板拼缝中放置硬质填块。

6.3.7  内隔墙板应从门洞口处向两端依次进行安装，门洞两侧应为无企口板材。无洞口墙体应从一端向另一端顺序安装。

6.3.8  应对连接节点处外露的铁件进行防腐处理，对于焊接处镀锌层遭破损部位应涂刷三道防腐涂料，有防火要求的铁件应采用防火涂料喷涂处理。

6.3.9  对特殊尺寸的墙板应采用专用切割机具现场加工。

6.3.10  墙板表面不得横向镂槽；有特殊要求时可以在板的一面沿板长方向镂划。双面配筋的墙板，其镂划深度不应大于15mm。单网片配筋隔板镂划深度不得大于板厚的1/3，并不得破坏钢筋的防锈层。

6.3.11  在隔墙板上设置暗线时，宜沿板高方向镂槽埋设管线。

6.3.12  隔墙板顶与主体结构连接的卡口钢件或连接套件应定位准确、安装牢固。

6.3.13  板间拼缝应采用专用粘结剂拼接，粘结剂灰缝应饱满均匀，安装时宜将拼缝内粘结剂挤出。拼缝宽不应大于5mm。

6.3.14  隔墙板侧边及顶部与钢筋混凝土墙、柱、梁、板等主体结构连接处应预留10～20mm缝隙。在楼面恒荷载基本完成后，采用弹性材料填缝、封堵。

6.3.15  玻璃纤维网格布的纬向应垂直于板与板、板与主体结构的接缝方向。

6.3.16  对厚度小于100mm的墙板，不宜横向开槽埋管，当在板内竖向开槽埋管时，线管直径不宜大于25mm。

6.3.17  板上钻孔、开槽等应在板缝内粘结剂达到设计强度后方可进行。钻孔、开槽应使用专用工具。

6.3.18  防水施工前应将墙板拼缝内侧清理干净，破损部位用专用修补剂修补并待其硬化后，在板拼缝中填塞背衬材料并严格控制背衬材料塞入的深度。

6.3.19  应采用双层构造防水，墙内侧的气密条应在工厂内粘贴完成。

6.3.20  用密封胶填缝时，应保证板的十字形缝处300mm范围内水平缝和垂直缝一次性完成，应保证胶缝厚度尺寸。

6.3.21  应保证板拼缝防水施工后72h内处于干燥状态，雨天或季节温度低于5℃时不应进行板缝防水施工。

6.3.22  蒸压加气混凝土墙板女儿墙顶应做混凝土压顶梁且应分段作变形缝，在缝内应打密封胶。

6.3.23  墙板宜为薄层抹灰并采用机喷方式施工。

## 6.4  质量验收

6.4.1 蒸压加气混凝土墙板的工程质量验收，尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和行业现行标准《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73的规定。

6.4.2  施工单位应提供与之相关的审查后的设计文件、设计变更文件、施工方案、工法、所用材料检验及复检报告、检验批质量验收记录、分项工程质量验收报告、现场检验报告及隐蔽工程验收记录等文件。

6.4.3  当承包合同及设计文件要求的墙体质量高于现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300时，验收时应以承包文件及设计文件为准。

6.4.4  墙板工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1  预埋铁件位置、间距、规格；

2  墙板与结构间的连接件位置、间距、规格；

3  墙板开洞开槽后板筋处理、加固措施；

4  墙板拼缝、端缝及变形的构造与处理。

6.4.5  墙板工程质量验收前，应具备下列资料：

1  施工执行的技术标准；

2  屋面工程施工图及相关设计文件；

3  板材与辅料、配件等产品合格证、性能检测报告、进场验收记录及复验报告；

4  蒸压加气混凝土板、砂浆等材料有害物质的检验报告；

5  混凝土配合比通知单及抗压强度检验报告；

6  水泥、砂浆等接缝材料的检验报告；

7  施工记录；

8  施工质量控制资料；

9  各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

10  重大技术问题的处理记录及验收记录；

11  不合格项的处理记录及验收记录；

12  其它必须提供的资料。

6.4.6 墙板工程的检验批应按下列规定划分：

相同材料、工艺和施工条件的墙板工程按一个楼层、一个施工段或每500m2墙面面积应划分为一检验批，每处检查10m2。

6.4.7  主控项目

1  蒸压加气混凝土墙板的品种、规格、强度等级及结构性能必须符合设计要求及本规程的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证和蒸压加气混凝土砌块、砂浆试件的抗压强度检验报告。

2  蒸压加气混凝土墙板的干体积密度必须符合设计要求及本规程的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证和砌块的干体积密度检验报告。

3  蒸压加气混凝土墙板存放时间必须符合本规程的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证和生产日期。

4  蒸压加气混凝土墙板的放射性指标必须符合本规程的规定。

检验方法：材料进场检查供货单位提供的材料放射性指标限量的检验报告。

5  墙板与结构之间的连接件位置、数量、连接方式及焊缝质量应符合设计要求及本规程的规定。

检验方法：尺量检查，检查施工记录和隐蔽工程验收记录。

6  墙板间接缝材料及接缝方法应符合相关规范或设计要求。

检验方法：检查产品合格证、施工记录和隐蔽工程验收记录。

6.4.8  一般项目

1  墙板安装轴线位置应正确。

检验方法：对照施工图检查。

2  墙板接缝外观应顺直、均匀整齐。

检验方法：观察。

3  墙板预留孔洞与沟槽的位置、尺寸应符合设计要求。

检验方法：观察；测量。

4  墙板不应有影响装饰或使用功能的尺寸偏差，对存在外观质量缺陷的部位应采用专用材料进行修补。

检验方法：观察；测量。

6.4.9  墙板安装允许偏差应符合下表的规定。

表6.4.8  墙板安装允许偏差值

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外墙板 | 隔墙板 |  |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 3 | 3 | 用经纬仪或拉通线尺量检查 |
| 2 | 墙面垂直度 | 每层 |  | 5 | 3 | 用线锤和2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | H≤40m | 20 | / | 用经纬仪或重锤挂线和尺量检查 |
|  |  |  | H＞40m | H/2000 |  |  |
| 3 | 表面平整度 |  |  | 3 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 相邻接缝高低差 |  |  | 3 | 2 | 用尺量检查 |
| 5 | 门、窗框高宽（后塞口） |  |  | ±5 | ±5 | 用尺量检查 |
| 6 | 外墙上下窗口偏移 |  |  | 10 | / | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 |
| 7 | 预留孔洞中心 |  |  | 10 | / | 用尺量检查 |

6.4.9  抽检数量：

墙板安装轴线应全数检查。其余项目每个检验批至少抽查10%，并不得少于5处，少于5处时，全数检查。

# 附录A  蒸压加气混凝土热工设计计算参数

A.1  蒸压加气混凝土的热物理性能计算参数应按表B.1选用。

表A.1  蒸压加气混凝土的热物理性能计算参数

| 材料名称 | 干密度级别 | 干密度ρd （kg/m3） | 计算参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 导热系数λ［W/(m•K)］ | 蓄热系数S[W/(m2•K)] | 比热容C [kJ/(kg•K)] | 蒸汽渗透系数μ（×10-4) [g/m•h•Pa ] |
| 蒸压加气混凝土 | B04 | 400 | 0.12 | 1.91 | 1.05 | 0.942* |
|  | B05 | 500 | 0.14 | 2.31 | 1.05 | 0.998 |
|  | B06 | 600 | 0.16 | 2.71 | 1.05 | 1.054* |

注：1  围护结构在正常使用条件下，蒸压加气混凝土的热物理性能计算参数应按本表直接采用；

2  蒸压加气混凝土导热系数的计算值应按下式计算；

λa·c= 𝜆a ∙ 𝑎a

式中： λa·c——蒸压加气混凝土导热系数计算值，即墙体平衡含水率条件下的导热系数值。

𝜆a——蒸压加气混凝土导热系数，应按本表采用；

𝑎a——蒸压加气混凝土导热系数的修正系数，应按附录表B2采用。

3  蒸压加气混凝土蓄热系数的计算值Sa·c，应按修正后的导热系数计算值，采用50176—

2016式（3.4.7）重新计算。应按附录表B2采用。

A.2  不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土导热系数计算值λa·c和蓄热系数计算值Sa·c应分别按附录表A.2-1、表A.2-2和表A.2-3选用。

表A.2-1  严寒和寒冷地区蒸压加气混凝土导热系数和蓄热系数计算值

| 干密度 级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算参数 |  | 修正 系数 a0 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系数λa·c ［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |  | 导热系数λa·c［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |
| B04 | 0.12 | 1.91 | 1.15 | 0.14 | 2.07 |
| B05 | 0.14 | 2.31 |  | 0.16 | 2.47 |
| B06 | 0.16 | 2.71 |  | 0.18 | 2.87 |

注：1  蒸压加气混凝土导热系数λ和蓄热系数计算参数见附录表A.1；

- 导热系数修正系数aa见附录表A.3选用。

表B.2-2  夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土导热系数和蓄热系数计算值

| 干密度 级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算参数 |  | 修正 系数 a0 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系数λa·c ［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c ［W/(m2•K)］ |  | 导热系数λa·c［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |
| B04 | 0.12 | 1.91 | 1.20 | 0.14 | 2.07 |
| B05 | 0.14 | 2.31 |  | 0.17 | 2.55 |
| B06 | 0.16 | 2.71 |  | 0.19 | 2.95 |

注：同附录表A.2-1。

表A.2-3  夏热冬暖地区蒸压加气混凝土导热系数和蓄热系数计算值

| 干密度 级别 | 蒸压加气混凝土热物理性能计算参数 |  | 修正 系数 a0 | 蒸压加气混凝土热物理性能性能计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系数λa·c ［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |  | 导热系数λa·c［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |
| B04 | 0.12 | 1.91 | 1.30 | 0.16 | 2.21 |
| B05 | 0.14 | 2.31 |  | 0.18 | 2.62 |
| B06 | 0.16 | 2.71 |  | 0.21 | 3.10 |

注：同附录表A.2-1。

A.3  不同热工气候分区蒸压加气混凝土导热系数的修正系数aa应按表B.3选用

表A.3  蒸压加气混凝土导热系数的修正系数aa值

| 使用部位 | 修 正 系 数 a0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严寒和寒冷地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 温和地区 |
| 室外 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.20 |

# 附录B  居住建筑围护结构传热系数和热惰性指标限值

B.0.1  严寒和寒冷地区居住建筑围护结构传热系数限值（JGJ 26）

| 地 区 | 围护结构部位 | 传热系数K [W/(m2K)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 3 层建筑 | （4～8）层的建筑 | ≥ 9层建筑 |
| 严寒（A) 区 | 屋 面 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
|  | 外 墙 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
| 严寒（B) 区 | 屋 面 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
|  | 外 墙 | 0.30 | 0.45 | 0.55 |
| 严寒（C) 区 | 屋 面 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
|  | 外 墙 | 0.35 | 0.50 | 0.60 |
| 寒冷（A) 区 | 屋 面 | 0.35 | 0.45 | 0.45 |
|  | 外 墙 | 0.45 | 0.60 | 0.70 |
| 寒冷（B) 区 | 屋 面 | 0.35 | 0.45 | 0.45 |
|  | 外 墙 | 0.45 | 0.60 | 0.70 |

B.0.2  夏热冬冷地区屋面和外墙传热系数（K）和热惰性指标（D）限值

| 围 护 结 构 部 位 |  | 传 热 系 数 K[W/(m2·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热惰性指标D≤2.5 | 热惰性指标D＞2.5 |
| 体形系数 ≤0.4 | 屋 面 | 0.8 | 1.0 |
|  | 外 墙 | 1.0 | 1.5 |
| 体形系数＞0.4 | 屋 面 | 0.5 | 0.6 |
|  | 外 墙 | 0.8 | 1.0 |

注:当墙体和屋面的传热系数满足附录表A.2的规定，但热惰性指标D≤2.0时，东、西墙和屋面，还

应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176所规定的隔热要求。

B.0.3  夏热冬暖地区屋面和外墙传热系数K[W/(m2·K)]、热惰性指标D

| 屋 顶 | 外 墙 |
| --- | --- |
| 0.4＜K≤0.9 ，D≥2.5 | 2.0＜K≤2.5, D≥3或1.5＜K≤2.0，D≥2.8或0.7＜K≤1.5，D≥2.5 |
| K≤0.4 | K≤0.7 |

注：1  D＜2.5的轻质屋顶和东、西墙，还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176

所规定的隔热要求。

2  外墙传热系数K和热惰性指标D要求中，2.0＜K≤2.5, D≥3这一档仅适用于南区。

# 附录C  墙板不同安装方法适应层间变位角的能力

C.1  除本标准给出的墙板安装构造外，在通过方案论证后可采用其他可靠的安装方法。

C.2  不同安装方法所适应层间变位角的能力参见表C.2。

表C.2  不同安装方法适应层间变位角的能力选择表

| 序号 | 连接节点 | 可承受的层间变位角 |  |  |  |  | 适用的结构类型及施工难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/50 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 |  |
| 1 | 竖墙插入 钢筋法 |  |  |  |  | ○ | 钢筋砼结构和低层钢结构，有灌浆作业。 |
| 2 | 竖墙插入钢筋法+钩头螺栓 |  |  |  |  | ○ | 钢筋砼结构和低层钢结构，有灌浆作业。 |
| 3 | 竖墙滑动工法 |  |  | ○ | ◎ | ◎ | 中、低层钢结构，有灌浆作业。 |
| 4 | 竖墙下滑动+ 上滑动螺栓 |  |  |  | ○ | ◎ | 中、低层钢结构。 |
| 5 | 竖墙钩头螺栓工法 |  |  | ○ | ○ | ○ | 中、低层钢筋砼和钢结构，施工比较方便。 |
| 6 | 竖墙摇摆工法（一） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中、高层钢结构和钢结构厂房、仓库等，施工方便。 |
| 7 | 竖墙摇摆工法（二） | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 中、高层钢结构和钢结构厂房、仓库等，施工方便。 |
| 8 | 横墙钩头螺栓工法 |  | ○ | ○ | ○ | ◎ | 用于各类结构，多用于钢筋砼结构和钢结构厂房、仓库等，施工方便。 |
| 9 | 横墙摇摆工法（一） | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 中、高层钢结构和钢结构厂房、仓库等，施工方便。 |
| 10 | 横墙摇摆工法（二） | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 中、高层钢结构和钢结构厂房、仓库等，施工方便。 |

# 附录D  蒸压加气混凝土外墙板窗洞口加强扁钢选用表

蒸压加气混凝土外墙板窗洞口加强扁钢选用表

| 洞口加强示意 | 板 长 （mm） | 洞宽 （mm） | 扁钢 编号 | 风压设计值（kN/m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.5 |
|  | 3000 | 1200 | A | 70x5 | 90x5 | 90x5 | 100x5 | 120x5 |
|  |  |  | B | 70x5 | 70x5 | 70x5 | 70x5 | 80x5 |
|  | 3000 | 1800 | A | 80x5 | 100*5 | 120*5 | 120*5 | 130*6 |
|  |  |  | B | 70x5 | 80x5 | 90x5 | 100x5 | 120x5 |
|  | 3000 | 2400 | A | 90x5 | 120x5 | 120x6 | 130*6 | 130*8 |
|  |  |  | B | 80x5 | 120x5 | 120x5 | 120x6 | 120x7 |
|  | 3600 | 1200 | A | 90x5 | 100x5 | 100x6 | 120x6 | 120x7 |
|  |  |  | B | 70x5 | 70x5 | 70x5 | 70x5 | 80x5 |
|  | 3600 | 1800 | A | 90x5 | 120x5 | 120x6 | 130x7 | 150x7 |
|  |  |  | B | 70x5 | 90x5 | 100x5 | 120x5 | 120x5 |
|  | 3600 | 2400 | A | 100x6 | 130x6 | 150x6 | 150x7 | 150x9 |
|  |  |  | B | 90x5 | 120x5 | 120x6 | 120x7 | 120x9 |

注：加固钢板应与楼、地面可靠连接，可直接与钢梁焊接。

# 本规程用词说明

1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为：“应符合．．．．．．的规定”或“应按．．．．．．执行”。

# 引 用 标 准 名 录

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

《蒸压加气混凝土板》GB 15762

《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574

《金属材料 拉伸试验  第1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1

《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GB/T1499.3

《金属材料 弯曲试验方法》GB/T  232

《碳素结构钢》GB/ T 700

《合金结构钢》GB/ T 3077

《低合金高强度结构钢》GB/ T 1591

《防火封堵材料》GB23864

《建筑用阻燃密封胶》GB/ T 24267

《硅酮建筑密封胶》GB/ T 14683

《建筑用硅酮结构密封胶》GB/ T 16776

《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/ T 24498

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

《透气性无机保温装饰板》T1CECS

《蒸压加气混凝土板钢筋涂层防锈性能试验方法》JC/T 855

《焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340

《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936

中国工程建设协会标准

蒸压加气混凝土墙板应用技术规程

CECSXXX:2018

# 条 文 说 明

3  材料和计算指标

3.1  一般规定

3.1.1  本条依照国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574第3.2.2条关于应给出强度变异系数的规定（该条属于强制性条文），对强度提出了变异系数的要求，对用于自承重墙及自承重墙板的强度变异系数规定不应大于0.12。

3.1.2  蒸压加气混凝土制品长期处于受水浸泡环境，会降低强度。在可能出现0℃以下的地区，易受局部冻融破坏。对于浓度较大的二氧化碳以及酸碱环境下也易于破坏。其耐火性能虽然优越，但长期在高温环境下采用承重制品如墙、屋面板应慎重，因为其在长期高温环境下比较容易开裂。

3.1.3  工程实践证明：控制蒸压加气混凝土安装时的含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施，也是使墙体热工指标与产品检测结果相接近的重要保证。

目前一些企业产品的出釜含水率一般为35％～40％，经四周左右的存放，一般含水率可降至25％左右。调研发现，广州、东莞、扬州等地的一些企业通过改进蒸压养护工艺，已经将制品的出釜含水率将至25%以内。这种产品经存放14天，其含水率就可降至15%以内，建议企业采取降低出釜含水率的措施。

3.1.4  国内外的试验研究表明，不同墙材的专用砂浆物理力学性能有着各自的适应性,不同基材的墙体所需要的专用砂浆是不同的,针对蒸压加气混凝土制品表面多孔且带有一定的切割浮渣、吸水多且快的特点,要求其专用抹灰砂浆必须有一定的保水性、较高的粘结性、合适的流动性、可靠的耐久性及方便的可操作性。不应采用传统的石灰（水泥）砂浆来进行蒸压加气混凝土墙体的抹灰。

3.1.6   表3.1.6 蒸压加气混凝土建筑构件的耐火极限，引自现行国家标准《高层民用建筑防火设计规范》GB 50016。该规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级，一级最高，耐火能力最强；四级最低，耐火能力最弱。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。

公安部四川消防研究所对蒸压加气混凝土进行的耐火性能测定结果表明，蒸压加气混凝土属不燃材料，达到国家一级耐火标准要求，其耐火性能比普通混凝土好得多。日本等国大量推广应用蒸压加气混凝土制品的一个主要原因，正是源于这种制品良好的防火性能。

3.1.7 隔声性能仅做过干密度为500～600kg/m3的蒸压加气混凝土制品的试验。其它干密度制品目前仅能根据理论计算。

3.2  材 料

3.2.1  试验系按《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968 及《蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 》GB 11969给出的标准试验方法测定的立方体抗压强度，强度等级是本《规程》蒸压加气混凝土各项力学指标的基本代表值。蒸压加气混凝土抗压强度标准值，其保证率为95%。

制品的抗压强度标准值按下式确定：

（3.2.1—1）

式中：  fck—蒸压加气混凝土抗压强度标准值；

fcu—蒸压加气混凝土抗压强度平均值；

σ—标准差。

公式（3.2.1-1）中1.1是出釜强度换算成气干强度的换算系数，当企业采用气干试件测取强度时，不乘此1.1换算系数。式中0.88是考虑工程实际构件的加气混凝土制备、构件尺寸、承载方式及受力情况等于立方体试件试验值的差异，参照混凝土强度指标取值确定的。

试验研究表明，蒸压加气混凝土的劈拉强度和抗压强度均服从正态分布，蒸压加气混凝土劈拉强度按国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574所规定的劈压比限值确定。即强度等级为A2.5 、A3.5、 A5.0、 A7.5时，其劈压比限值分别为0.20、0.16、0.12和0.10。

我国目前蒸压加气混凝土块材的劈拉强度大多为抗压强度的1/10～1/12，与发达国家蒸压加气混凝土的劈压比尚有一定差距，因此工程中常常出现墙体开裂现象。国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 500574针对这一质量通病，做出了劈压比限值规定，以确保制品应用的安全性与耐久性。生产企业应将提高制品的劈裂强度作为产品质量的攻关目标，纠正单纯用制品的抗压强度指标衡量其质量优劣改成用抗压强度和劈压比两项指标来判断其强度的高低。而要达到理想的劈压比指标，就一定要有原材料的选择、材料的配比、工艺养护、质量管理等各环节的技术保障。

因为蒸压加气混凝土制品的劈拉强度远小于抗压强度，当拉应力超过其抗拉强度时，制品必然开裂。较低的抗拉强度使得制品在二轴或三轴应力状态下发生劈裂或压酥剥落并导致破坏。也就是说制品的劈拉强度等级是一项非常重要的性能指标，其指标的大小将直接影响墙体能否容易开裂（如制品干燥收缩较大且用于季节温差较大地区的建筑墙体，低抗拉强度的制品必裂无疑）。然而制品的抗拉强度往往很难检测，即使检测也不准确，为了方便，工程中用比较简便的劈裂法测试出制品的劈裂强度并用劈压比来表征其抗裂能力的强弱，国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969已经给出了劈裂强度的试验方法。

蒸压加气混凝土抗压强度设计值按式（3.2.1-2）确定：

fc=fckγf                             （3.2.1—2）

式中： γf —材料分项系数，取1.4。

蒸压加气混凝土劈拉强度设计值按式（3.2.1-3）确定：

ft=ftkγf                              （3.2.1—3）

式中： γf —材料分项系数，取1.4。

3.2.7  蒸压加气混凝土制品的抗冻性指标的高低，不仅反映砌块在寒冷及严寒地区的抗冻性能，还可验证制品在生产工艺过程中是否完成了目的水化生成物，即可反映制品内在质量的优劣。调研表明：采用低品质原材料、不按科学规定配合比进行配料、生成装备不完善或简化蒸压养护工艺制度（任意缩短养护时间或低压养护）进行操作，都将会导致制品的抗冻性能降低。而劣质制品是导致这种墙体开裂、软化、碳化、冻坏等劣化现象的重要原因，这将直接威胁着建筑的耐久与安全。上述工程事故已为数不少，为了强化蒸压加气混凝土制品品质要求，强化制品生产过程的质量控制，确保制品的应用效果与质量，本条对其抗冻性做出规定。本条文根据应用部位的不同，规定了不同抗冻性能要求。

目前一些检测单位对蒸压加气混凝土砌块的抗冻性试验，为加快试验速度、降低试验成本、简化试验步骤，而未严格执行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969的有关规定，而是采用《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB 50082规定的用于普通混凝土的“快冻法”，利用“混凝土快速冻融试验机”进行试验，其结果造成蒸压加气混凝土冻融不过关，令企业及用户叫苦不迭，也成为蒸压加气混凝土推广应用的最大障碍。利用“混凝土快速冻融试验机”所规定的“快冻法”完全不适用于蒸压加气混凝土，这是因为：

（1）普通混凝土和蒸压加气混凝土是两种性质完全不同的混凝土，前者是密实成型的密实混凝土；而后者是经发气剂发气成型的轻质、多孔混凝土。由于蒸压加气混凝土孔洞较多，“快冻法”未擦拭去表面融化的水而使水分经孔洞进入蒸压加气混凝土，增大了蒸压加气混凝土的含水率，造成蒸压加气混凝土采用“快冻法”冻融试验不过关；

（2）两种混凝土冻融试件的成型方法亦截然不同，因此，两者试件表面特征具有显著地差异。应严格执行各自材料标准规定的试验方法进行冻融试验，尤其是检测机构更应严格执行国家标准。

影响墙体冻害的重要因素有两个，一是负温条件；另一个是制品含水率。在北方寒冷及严寒地区的负温条件下，只要应用过程中不让墙体达到冻害发生所需的含水率（国外研究认定60％含水率为冻融破坏临界含水率），墙体是不会被冻坏的。因此本《规程》强调了制品品质与应用技术相配合的理念，设计时只要对墙体易受潮部位进行防潮处理，用构造来杜绝水的侵袭，是完全可以防止墙体遭受冻害的，这方面已有成果的经验。正因为如此，本《规程》所规定的制品抗冻性相对于标准《蒸压加气混凝土砌块》GB/ 11968（15次冻融循环试验）和《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574（15次冻融循环试验）做了必要的调整，不再按气候区域确定冻融循环次数，而依据用于内墙或者外墙来划分冻融循环次数，同时规定应用时需按制品所处环境采取必要的防水措施。

4  建筑设计及建筑节能设计

4.2  建筑节能设计

Ⅰ  基本规定

4.2.1  本条规定主要是根据建筑热工设计的实际需要，以及与现行有关标准规范相协调。

4.2.2  本条根据蒸压加气混凝土干密度级别、平衡含水率、施工、建筑构造等情况，对蒸压加气混凝土围护结构热工性能有重要影响的计算参数值——不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土的导热系数和蓄热系数的计算值及其围护结构（墙体和屋面）的导热系数和蓄热系数的设计值的规定，以便为使蒸压加气混凝土围护结构热工性能计算结果具有可比性和一定程度的准确性，并更接近实际使用效果。

Ⅱ  建筑围护结构节能热工设计

4.2.3  本条对蒸压加气混凝土外墙的传热系数K值和热惰性指标D值，应符合国家现行节能设计标准的进行了规定，并明确当外墙中存在钢筋混凝土梁、柱等热桥情况下外墙平均传热系数Km和平均热惰性指标Dm值的应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规计算。

4.2.4  本条所列分别为不同气候分区的B05级和B06级蒸压加气混凝土单一材料外墙,在平衡含水率状态下砌筑的热阻、传热阻、传热系数K值和热惰性指标D值，供设计时参考选用。

Ⅲ  构造设计

4.2.5  本条规定了严寒及寒冷地区宜采用蒸压加气混凝外墙板复合透气性无机保温装饰一体化板材保温墙体。采用蒸压加气混凝土与一体化板复合保温墙体时，当一体化板受到铆栓等影响则应对其导热系数计算值进行修正，取修正系数1.2，修正后的数值则为一体化板的导热系数设计值，蓄热系数设计值S t·d应取导热系数计算值，按GB 50176的规定重新计算。

4.2.6  内侧结构层为蒸汽渗透系数较大的蒸压加气混凝土，外侧一体化板蒸汽渗透系数远小于蒸压加气混凝土，当建筑物室内外存在着水蒸气分压力差时，在结构内部则可能出现湿累积问题，而冷凝受潮，故应进行内部冷凝受潮验算。经验算其重量湿度增量若超过GB50176的规定，则应适当增加加气混凝土外墙板的厚度，减少一体板的厚度。

4.2.7  本条规定了墙体的热工设计和节能设计构造要求：

2  采用蒸压加气混凝土配筋过梁及断桥式混凝土窗台板可以减少这些部位的热桥。

4.2.8  门窗与墙体连接处，应做特殊处理，如果图省事，安装过程中就采用水泥砂浆填缝，极易形成热桥，对于严寒、寒冷、夏热冬冷、温和 A 区来说，冬季就会造成结露，因此要求对这些部位采用保温、密封构造，特别是一定要采用防潮型保温材料，如果是不防潮的保温材料在冬季就会吸收了凝结水变得潮湿，降低保温效果。在其他地区，这些构造的缝隙必须采用密封材料或密封胶密封，杜绝外界的雨水、冷凝水等影响。

5  结构设计

5.3  正常使用极限状态设计

5.3.2  此规定引自现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574。

5.3.5  自应力是指配筋加气混凝土墙板在制造过程中，经过高温高压蒸养，由于钢筋和加气混凝土的线膨胀系数不同，钢筋相对伸长。出釜脱模后，温度降为常温，由于蒸压加气混凝土强度增高及钢筋两端的可靠锚固，使钢筋受拉，挤压蒸压加气混凝土板造成的预应力状态。

线膨胀系数：α=ΔL/(L*ΔT)

弹性模量：E = σ / ε=σ/(ΔL/L)

钢筋自应力：σ =E(ΔL/L)=E(α钢筋-α加气砼)Δt

钢筋应力σ数值大小仅与钢筋的弹性模量成正比。

钢筋的线膨胀系数(α钢筋)取值12x10-6(1/℃)，蒸压加气混凝土的线膨胀系数(α加气砼)取值8x10-6(1/℃)，蒸压加气混凝土蒸养温度按185℃计算。

对于HPB300钢筋，其钢筋弹性模量Es=2.1x105 (N/mm2)，则出釜时自应力值σp=138.6 (N/mm2)。

对于CRB600H钢筋，其钢筋弹性模量Es=1.9x105 (N/mm2)，则出釜时自应力值σp=125.4 (N/mm2)。

由于蒸压加气混凝土系为高温高压蒸汽养护，硅钙水化反应进行的比较完全，其塑性流变比普通混凝土小，故蒸压加气混凝土的徐变指数（徐变值/初始变形）为0.8～1.2，而普通混凝土则为1～4。根据现有资料分析，蒸压加气混凝土的收缩和徐变在五年内渐趋稳定，自应力总的损失约为总量的40%。

综上，本条规定：

HPB300钢筋，考虑混凝土收缩徐变长期损失后的应力值取83 (N/mm2)。

CRB600H钢筋，考虑混凝土收缩徐变长期损失后的应力值取75 (N/mm2)。

5.5  连接构造

5.5.1  借鉴国外资料并结合国内的工程实践，本条文所规定的蒸压加气混凝土外墙板其与主体结构的连接是可靠的。具体措施为：竖向安装墙板，每块板下应至少设置一个支撑件；横向安装墙板时，为每三块板的设一个支撑件进行承托。

5.5.2  研究表明蒸压加气混凝土墙板的悬臂最大尺寸为6倍板厚，故设此条予以规定。

5.5.3-5.5.4  隔墙板与主体结构之间宜采用柔性连接，板与主体结构之间设置隔离缝是为了减轻隔墙与主体结构之间的相互作用。调查发现一些板墙的开裂大多源于楼板变形而施加于隔墙板上的竖向荷载过大，故本条规定板与梁（板）设置20mm的隔离缝，U型卡件或角铁连接件的设置则是为了限制板材平面外变形。

附录A  蒸压加气混凝土热工设计计算参数

A.1  蒸压加气混凝土热物理性能计算参数

A.1  本附录表A.1依据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和《蒸压加气混凝土砌块》GB11968的数据，给出了蒸压加气混凝土及常用保温材料绝干状态时的热物理性能计算参数。在进行建筑热工设计时蒸压加气混凝土热物理性能计算参数应按表A.1采用，使计算结果具有可比性、保证热工设计的质量。

蒸压加气混凝土由于其导热系数小，是建筑的保温、隔热性能主要影响因素。为保证设计与实际相接近、安全可靠，有必要充分考虑实际使用中保温材料 受各种因素影响而导致导热系数发生变化的情况 ，对蒸压加气混凝土及常用保温材料的导热系数值进行修正。

当蒸压加气混凝土及常用保温材料导热系数的计算值λa·c采用修正后的数值时，蓄热系数的计算Sa·c值应按修正后的导热系数计算值，按50176的规定重新计算。

A.2  蒸压加气混凝土导热系数计算值λa·c和蓄热系数计算值Sa·c

A.2  蒸压加气混凝土的导热系数计算值，是指蒸压加气混凝土用于围护结构时受到砌体平衡含水率的影响后的导热系数，即使用时的实际导热系数值，要高于干态导热系数值。

A.3  蒸压加气混凝土导热系数的修正系数

A.3  有关实验研究蒸压加气混凝土导热系数的修正系数，是在其用于围护结构时受到砌体平衡含水率的影响，使用时的实际导热系数，即蒸压加气混凝土的导热系数计算值要高于蒸压加气混凝土导热系数计算参数（干态）导热系数。为便于确定其在建筑应用时的导热系数计算值，参考国际标准ISO 10456 《建筑材料和制品 确定热性能申报值和设计值的规程》等先进标准，并根据GB 50176有关规定和试验研究数据，首先确定了不同气候分区的蒸压加气混凝土的平衡含水率；又根据欧洲标准EN 1745:2012 《砌体砌块及砂浆的热工性能的确定》，规定了蒸压加气混凝土导热系数的修正系数。导热系数的修正系数，没有考虑施工、建筑结构等因素的影响。这些因素，如灰缝和潮湿影响，与具体工程密切相关，且其并未改变蒸压加气混凝土的导热系数，但围护结构的导热系数和蓄热系数却要受到影响，如影响蒸压加气混凝土围护结构（墙体和屋面）的导热系数，进而影响围护结构的传热系数。因此，在进行围护结构热工设计计算时应给予考虑。