CECS  XXX ∶2018

中国工程建设标准化协会标准

预应力锚杆柔性支护技术规程

Technical Specification for flexible retaining method

with prestressed anchor

（征求意见稿）

中国建筑工业出版社

中国工程建设标准化协会标准

预应力锚杆柔性支护技术规程

Technical Specification for flexible retaining method

with prestressed anchor

（征求意见稿）

CECS  XXX ∶2018

主编单位：大连理工大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：

2018年北京

# 前  言

本规程根据中国工程建设标准化协会《关于印发2015年第一批工程建设协会标准制定、修订计划的通知》（建标协函〔2015〕044号）的要求，经广泛调查研究，结合我国实际情况，参考国内外先进标准基础上编制。在广泛征求意见后，编制组对具体内容进行了反复讨论、协商和修改，最后经审查定稿。

本规程共分6章和1个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4支护结构设计；5 施工与监测；6检验。

本规程由中国工程建设标准化协会负责管理，由大连理工大学负责条文的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送大连理工大学（地址：辽宁省大连市甘井子区凌工路2号结构工程研究所204，邮政编码：116024；电子邮箱keyknown@163.com），以便今后修订时参考。

主编单位： 大连理工大学

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

# 目    录

前言		I

1  总则		1

2  术语		2

3  基本规定	3

3.1  设计原则	3

3.2  勘察与环境调查	5

3.3  水平荷载	6

4  支护结构设计	8

4.1  一般规定	8

4.2	稳定性验算	8

4.3	锚杆设计	9

4.4  混凝土面层设计	13

4.6  构造	15

5  施工与监测	16

5.1  基坑开挖	16

5.2  支护结构施工	16

5.3  基坑监测	17

6  检  验	20

6.1 一般规定	20

6.2 检验	20

附录A  锚杆试验	22

附录B 喷射混凝土试验	25

# Contents

前  言	2

目    录	II

Contents	1

1  总则	3

2  术语	4

3  基本规定	5

3.1  设计原则	5

3.2  勘察与环境调查	7

3.3  水平荷载	8

4  支护结构设计	10

4.1  一般规定	10

4.2	稳定性验算	10

4.3	锚杆设计	11

4.4  混凝土面层设计	15

4.6  构造	17

5  施工与监测	18

5.1  基坑开挖	18

5.2  支护结构施工	18

5.3  基坑监测	19

6  检  验	22

6.1 一般规定	22

6.2 检验	22

附录A  锚杆试验	24

A.1  一般规定	24

A.2  基本试验	24

A.3  验收试验	25

附录B 喷射混凝土试验	27

B.1 一般规定	27

B.2 抗压强度试验	27

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

目   录	31

1  总  则	32

3  基本规定	33

4  支护结构设计	34

5  施工与监测	36

# 1  总则

                - 为了使预应力锚杆柔性支护工程的设计、施工符合安全适用、技术先进、经济合理、确保质量和保护环境，制定本规程。

                - 本规程适用于土质基坑深度不大于10m；土岩组合基坑深度不大于15m；岩质基坑深度不大于30m的基坑工程。

                - 预应力锚杆柔性支护设计应综合考虑地层条件、基坑深度、环境条件、临近的建（构）筑物、施工条件等因素。

                - 预应力锚杆柔性支护工程的设计与施工，除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.1  预应力锚杆柔性支护 flexible retaining method with prestressed anchor

由全部的预应力锚杆、混凝土面层、锚下承载结构及排水系统组成的一种基坑支护结构。

2.2  预应力锚杆 prestressed anchor

将张拉力传递到稳定的或适宜的岩土体中一种预应力拉杆件，一般由锚头、锚杆自由段和锚杆锚固段组成。

2.3  混凝土面层 shotcrete

由内置钢筋网且具有一定厚度的喷射混凝土的面层。

2.4  锚下承载结构 bearing structure under anchor head

将锚杆拉力分散并传递到坡面岩土体中的结构，位于锚具与混凝土面层之间。

2.5  排水系统 drainage system

由基坑坡顶截水沟、坡面泄水孔、坡脚排水沟及集水井组成的系统。

2.6  锚杆杆体 anchor tendon

由筋体、保护体、隔离架和对中支架等组装而成的锚杆杆件。

2.7  锚杆自由段 free anchor length

锚杆锚固段近端至锚头的杆体部分。

2.8  锚杆锚固段 fixed anchor length

通过注浆体将拉力传递到周围地层的杆体部分。

# 3  基本规定

## 3.1  设计原则

- 支护设计应规定使用期限。

- 支护应满足下列功能要求：

1 应保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用；

2 保证主体地下结构的施工空间。

- 膨胀性岩质基坑，地下水丰富和具有严重腐蚀性的基坑不应采用预应力锚杆柔性支护。

- 基坑内倾或坡体渗水明显的岩质基坑不宜采用预应力锚杆柔性支护。

- 基坑支护设计应按表3.1.4采用支护结构的安全等级。对同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

表3.1.4 支护结构的安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 |
| --- | --- |
| 一级 | 锚杆失效、基坑过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响很严重 |
| 二级 | 锚杆失效、基坑过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严重 |
| 三级 | 锚杆失效、基坑过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重 |

- 支护结构设计时应采用承载能力极限状态和正常使用极限状态，计算和验算应采用下列设计表达式：

1  承载能力极限状态

1） 支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承载能力极限状态设计，应符合下式要求：

γ0 Sd ≤Rd                       （3.1.6-1）

Sd =γF Sk                       （3.1.6-2）

| 式中： | γ0 | — | 支护结构的重要性系数，对安全等级为一级、二级、三级的支护结构，分别不应小于1.1、1.0、1.0； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sd | — | 作用基本组合的效应设计值； |
|  | Rd | — | 结构构件的抗力设计值； |
|  | γF | — | 作用基本组合的综合分项系数，按承载能力极限状态设计时，不应小于1.25； |
|  | Sk | — | 作用标准组合的效应。 |

2）整体滑动、锚杆拔动、支护结构滑移等稳定性计算和验算，均应符合下式要求：

（3.1.6-3）

| 式中： | Rk | — | 抗滑力、抗滑力矩、锚杆的极限抗拔承载力等岩石或土的抗力标准值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sk | — | 滑动力、滑动力矩、锚杆的拉力等作用标准值的效应； |
|  | K | — | 安全系数。 |

2  正常使用极限状态

由支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降等控制的正常使用极限状态设计，应符合下式要求：

（3.1.6-4）

| 式中： | Sd | — | 作用标准组合的效应设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | — | 支护结构水平位移、基坑周边建筑物和地面沉降的限值。 |

- 支护设计应按下列要求设定支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值：

1 当基坑开挖影响范围内有建筑物时，支护结构水平位移控制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定，并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007中对地基变形允许值的规定；

2 当基坑开挖影响范围内有地下管线、地下构筑物、道路时，支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定，并应符合现行相关标准对其允许变形的规定；

3 当无本条第1款、第2款情况时，支护结构水平位移控制值应根据地区经验按工程的具体条件确定。

- 支护应按实际的基坑周边建筑物、地下管线、道路和施工荷载等条件进行设计。设计中应明确基坑周边荷载限值。

- 锚杆的锚头及锚下承载结构不应妨碍地下结构外墙的施工，且基坑侧壁与主体地下结构的净空间应满足主体地下结构的施工要求。

- 支护设计应规定各支护结构各构件的施工顺序及相应的基坑开挖深度，土方开挖时严禁超挖。

- 土压力计算、土体的各类稳定性验算时，相应的土的抗剪强度指标选用应符合下列规定：

1  对地下水位以上的黏性土、黏质粉土，土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或直剪固结快剪强度指标ccq、φcq；地下水位以上的砂质粉土、砂土、碎石土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c´、φ´；

2 岩体结构面抗剪强度指标的试验应符合现行国家标准《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266的有关规定。

3 当岩层外倾结构面受雨水、地下管线渗漏影响时，应考虑其对结构面抗剪强度指标降低的影响。

## 3.2  勘察与环境调查

- 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定：

1  勘探范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件确定；基坑外应布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的2倍；当基坑外无法布置勘探点时，应通过调查取得相关勘察资料并结合场地内的勘察资料进行综合分析；

2  勘探点应沿基坑边布置，其间距宜取15m～25m；当场地存在岩溶等复杂地质条件时，应加密勘探点并查明其分布和工程特性；

3  基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍；

4  应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的规定进行原位测试和室内试验，并提出各层土的物理性质指标和力学指标和主要结构面特别是软弱结构面的类型、产状、发育程度、延伸程度、结合程度、充填情况等；

5  当建筑地基勘察报告提供的资料不能满足基坑支护设计与施工要求时，应进行补充勘察。

- 基坑支护设计前，应查明下列基坑周边环境条件：

1  影响范围内的既有建筑物的结构类型、层数、位置、基础形式和尺寸、埋深、使用年限、用途等；

2  各种既有地下管线、地下构筑物的类型、位置、尺寸、埋深等；对既有供水、污水、雨水等地下输水管线，尚应包括其使用状况及渗漏状况；

3  道路的类型、位置、宽度、道路行驶情况、最大车辆荷载等；

4  基坑开挖与支护结构使用期内施工材料、施工设备等临时荷载的要求；

5  雨期时的场地周围地表汇流和排泄条件。

## 3.3  水平荷载

- 计算作用在支护结构上的水平荷载时，应考虑下列因素：

- 基坑内外土的自重；

- 基坑周边既有和在建的建（构）筑物荷载；

- 基坑周边施工材料和设备荷载；

- 基坑周边道路车辆荷载；

- 爆破产生的震动作用；

- 冻胀、温度变化及其它因素产生的作用。

- 作用在支护结构上的土压力应按下列规定确定：

1 支护结构外侧的主动土压力强度标准值宜按下列公式计算：

（3.3.2-1）

（3.3.2-2）

式中：pak—支护结构外侧，第i层土中计算点的主动土压力强度标准值（kPa）；当pak＜0时，应取pak=0；

σak—支护结构外侧计算点的土中竖向应力标准值（kPa），按本规程第3.3.4条规定计算；

Kai—第i层土的主动土压力系数；

ci、φi—分别为第i层土的黏聚力（kPa）、内摩擦角（°）；按本规程第3.1.11条的规定取值。

2 在土压力计算范围内，存在相邻建筑物地下墙体等稳定界面时，可采用库仑土压力理论计算界面内有限滑动楔体产生的主动土压力。

- 对成层土，土压力计算时的各土层计算厚度应符合下列规定：

1 当土层厚度较均匀、层面坡度较平缓时，宜取邻近勘察孔的各土层厚度，或同一计算剖面内各土层厚度的平均值；

2 当同一计算剖面内各勘察孔的土层厚度分布不均时，应取最不利勘察孔的各土层厚度；

3 对复杂地层且距勘察孔较远时，应综合分析土层变化趋势后确定土层的计算厚度；

4  当相邻土层的土性接近，且对土压力的影响可以忽略不计或有利时，可归并为同一计算土层。

- 土中竖向应力标准值可按下式计算：

（3.3.4）

式中：σac— 支护结构外侧计算点，由土的自重产生的竖向总应力（kPa）；

△σk,j— 支护结构外侧第j个附加荷载作用下计算点的土中附加竖向应力标准值(kPa)。

# 4  支护结构设计

## 4.1  一般规定

4.1.1支护设计应包括下列内容：

1 锚杆平面和剖面尺寸及分段施工高度；

2 锚杆的布置方式和间距；

3 注浆体强度和注浆方式；

4 喷射混凝土面层及锚下承载结构与面层连接构造的设计；

5 支护体系整体稳定性分析；

6 锚杆强度和抗拔承载力验算；

7 现场检测和质量控制。

4.1.1 锚杆应符合下列规定：

1 锚杆宜采用钢绞线锚杆；承载力要求较低时，也可采用钢筋锚杆；当环境保护不允许支护结构使用功能完成后锚杆杆体滞留在地层中时，应采用杆体可回收型锚杆；

2 锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺；

3 锚杆锚固段不宜设置在松散填土层内。

4.1.2下列情况的锚杆应进行基本试验，并应符合本规范附录A的规定：

1 采用新工艺、新材料的锚杆；

2 无锚固工程经验的岩土层内的锚杆；

3 一级基坑工程的锚杆。

## 稳定性验算

- 预应力锚杆柔性支护结构应对基坑开挖的各工况进行整体滑动稳定性验算。

- 采用圆弧滑动条分法时，其整体滑动稳定性应符合下列规定（图4.2.2）：

（4.2.2-1）

（4.2.2-2）

| 式中：Ks | — | 滑动稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支护结构，Ks分别不应小于1.35、1.3、1.25； |
| --- | --- | --- |
| Ks，i | — | 第i个圆弧滑动体抗滑力矩与滑动力矩的比值；抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不同圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定； |
| cj、φj | — | 分别为第j土条滑弧面处土的粘聚力（kPa）、内摩擦角（°），按本规范第3.1.11条的规定取值； |
| bj | — | 第j土条的宽度（m）； |
| θj | — | 第j土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角； |
| lj | — | 第j土条的滑弧长度（m）；取； |
| qj | — | 第j土条上附加分布荷载标准值（kPa）； |
| ΔGj | — | 第j土条的自重（kN），按天然重度计算； |
| R’k,k | — | 第k层锚杆在滑动面以外的锚固段的极限抗拔承载力标准值与杆体受拉承载力标准值（fykAs或fptkAp）的较小值（kN）； |
| αk | — | 第k层锚杆的倾角（°）； |
| θk | — | 滑弧面在第k土层锚杆处的法线与垂直面的夹角（°）； |
| sx,k | — | 第k层锚杆的水平间距（m）； |
| ψv | — | 计算系数；可取ψv＝0.5sin（θk＋αk）tanφ； |
| φ | — | 第k层锚杆与滑弧交点处土的内摩擦角。 |

图4.2.2整体滑动稳定性验算

1－滑动面；2－锚杆；3－面层

4.2.3  采用平面滑动条分法或折线滑动条分法验算整体滑动稳定性时，可取θj为第j土条所在滑动面中点处的法线与垂直面的夹角，按公式4.2.2-1和公式4.2.2-2进行计算。

## 锚杆设计

4.3.1  锚杆的极限抗拔承载力应符合下式要求：

（4.3.1）

式中：—锚杆极限抗拔承载力标准值（kN），按本规程第4.3.3条的规定确定；

Nk—锚杆轴向拉力标准值（kN），按本规程第4.3.2条和4.3.4条的规定

计算；

Kt—锚杆抗拔安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支护结构，Kt

分别不应小于1.8、1.6、1.4。

4.3.2  土层中锚杆轴向拉力标准值可按下式计算：

（4.3.2）

| 式中：Nk, k— | 第k层锚杆的轴向拉力标准值（kN）； |
| --- | --- |
| ξ— | 坡面倾斜时的主动土压力折减系数，可按本规程第4.3. 3确定； |
| pak, k— | 第k层锚杆处的主动土压力强度标准值（kPa），应按本规程第3.3.2条确定； |
| sy, j— | 第j层锚杆的垂直间距（m）。 |

4.3.3  坡面倾斜时的主动土压力折减系数可按下式计算：

（4.3.3）

| 式中：β— | 坡面与水平面的夹角（°）。 |
| --- | --- |
| φm— | 基坑底面以上内各土层按厚度加权的等效内摩擦角平均值（°）。 |

4.3.4  岩层中锚杆轴向拉力标准值可按下式计算：

(4.3.4)

|  | 式中：θ | — |  | 岩质基坑破裂角（°），可按本规程第4.3.5条确定； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nk, i— |  |  |  |  | 第i层锚杆的轴向拉力标准值（kN）； |  |  |  |
|  | αi |  | — | 第i层锚杆的倾角（°）； |  |  |  |  |
|  | φi |  | — | 第i土条滑面处土的内摩擦角（°）； |  |  |  |  |
| sy, i— |  |  |  |  |  | 第i层锚杆的垂直间距（m）。 |  |  |

    - 岩质基坑破裂角应符合下列规定：

- 坡顶有建筑荷载时，破裂角按45°＋/2确定，Ⅰ类岩体基坑可取75°左右；

- 坡顶无建筑荷载时，Ⅰ类岩体基坑可取82°；Ⅱ类岩体基坑可取72°；Ⅲ类岩体基坑可取62°；Ⅳ类岩体基坑可取45°＋/2；

3  当基坑沿外倾软弱结构面破坏时，破裂角取该外倾结构面倾角。

4.3.6  锚杆极限抗拔承载力应按下列规定确定：

1  锚杆极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定，其试验方法应符合本规程附录A的规定。

2  锚杆极限抗拔承载力标准值按下式估算时，应通过本规程附录A规定的抗拔试验进行验证：

（4.3.6）

式中： D ──锚杆的锚固体直径（m）；

qsk,i──锚固体与第i土层之间的极限粘结强度标准值（kPa），应根据工程经验并结合表4.3.6取值；

li──锚杆的锚固段在第i土层中的长度（m）；锚固段长度为锚杆在理论直线滑动面以外的长度，理论直线滑动面按本规程第4.3.7条的规定确定。

3  当锚杆锚固段主要位于粘土层、淤泥质土层、填土层时，应考虑土的蠕变对锚杆预应力损失的影响，并应根据蠕变试验确定锚杆的极限抗拔承载力。

表4.3.6  锚杆的极限粘结强度标准值

| 土的名称 | 土的状态或密实度 | qsik (kPa) |
| --- | --- | --- |
| 填土 |  | 16～30 |
| 淤泥质土 |  | 16～20 |
| 粘性土 | IL＞1 | 18～30 |
|  | 0.75＜IL≤1 | 30～40 |
|  | 0.50＜IL≤0.75 | 40～53 |
|  | 0.25＜IL≤0.50 | 53～65 |
|  | 0＜IL≤0.25 | 65～73 |
|  | IL≤0 | 73～90 |
| 粉土 | e＞0.90 | 22～44 |
|  | 0.75≤e≤0.90 | 44～64 |
|  | e＜0.75 | 64～100 |
| 粉细砂 | 稍密 | 22～42 |
|  | 中密 | 42～63 |
|  | 密实 | 63～85 |
| 中砂 | 稍密 | 54～74 |
|  | 中密 | 74～90 |
|  | 密实 | 90～120 |
| 粗砂 | 稍密 | 80～130 |
|  | 中密 | 130～170 |
|  | 密实 | 170～220 |
| 砾砂 | 中密、密实 | 190～260 |
| 风化岩 | 全风化 | 80～100 |
|  | 强风化 | 150～200 |

注： 1  采用泥浆护壁成孔工艺时，应按表取低值后再根据具体情况适当折减；

2  采用套管护壁成孔工艺时，可取表中的高值；

3  采用扩孔工艺时，可在表中数值基础上适当提高；

    - 锚杆自由段长度应按下式确定：

（4.2.4）

| 式中：lf | — | 锚杆自由段长度（m）； |
| --- | --- | --- |
| h | — | 锚杆端头至基坑底面的垂直距离（m）； |
| α | — | 锚杆的倾角（°）； |
| θ | — | 理论滑动面与水平面的夹角（°）； |
| β | — | 基坑坡面与水平面的夹角（°）。 |

图4.3.7 理论直线滑动面

1—锚杆；2—理论直线滑裂面

    - 锚杆杆体的受拉承载力应符合下式规定：

N≤fpyAp                      （4.3.8）

式中：  N──锚杆轴向拉力设计值（kN），按本规范第3.1.6条的规定计算；

fpy──预应力钢筋抗拉强度设计值（kPa）；当锚杆杆体采用普通钢筋时，取普通钢筋强度设计值；

Ap──预应力钢筋或普通钢筋的截面面积（m2）。

4.3.9  锚杆预应力筋的张拉控制应力σcom应符合表4.3.9的规定：

表4.3.9  锚杆预应力筋的张拉控制应力σcom

| 钢绞线 | 预应力螺纹钢筋 | 普通钢筋 |
| --- | --- | --- |
| ≤0.60 fptk | ≤0.75 fpyk | ≤0.75 fpyk |

4.3.10  锚杆的布置应符合下列规定：

- 锚杆的水平间距不宜小于1.5m，竖向间距不宜小于2.0m；

- 锚杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于4.0m；

- 锚杆倾角宜取10°～35°，并应避免对相邻建筑物产生不利影响。

## 4.4  混凝土面层设计

- 作用在混凝土面层上的侧向压力（图4.4.1）可按下式进行计算：

1 当z ≤ h0时

(4.4.1-1)

2 当z≥h0时

(4.4.1-2)

(4.4.1-3)

(4.4.1-4)

| 式中：ph— | 作用在混凝土面层上的侧向压力强度标准值（kPa）； |
| --- | --- |
| γ— | 计算点以上岩土体加权平均重度（kN/m3）； |
| φ— | 计算点以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角平均值（°）； |
| sx— | 锚杆水平间距（m）； |
| z— | 侧向压力计算点距地面垂直距离（m）。 |

图4.4.1 侧向压力计算简图

- 混凝土面层应符合下列规定：

- 混凝土强度等级不宜低于C20；

- 混凝土面层厚度不应小于60mm；

- 钢筋网宜采用HPB300级钢筋，钢筋直径宜取6mm～10mm，钢筋网间距宜取100mm～250mm；

- 加强筋宜采用HRB335级钢筋，钢筋直径不应小于12mm；

- 喷射混凝土面层厚度大于150mm时，宜采用双层配筋，钢筋保护层厚度不应低于25mm。

- 锚下承载结构设计应包括以下内容：

1 形式及尺寸；

2 稳定性验算；

3 局部抗压承载力验算；

4 加劲肋板设计；

5 承载力验算。

- 锚下承载结构采用双榀槽钢时，应符合下列规定：

- 垫板厚度不应小于15mm；

- 腹板内净距不宜大于100mm；

- 槽钢型号宜为[10～[22b；

- 锚下承载结构间断布置时，槽钢长度宜取0.8m～1.2m。

## 4.6  构造

- 锚杆钻孔宜采用机械成孔，在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土、粉土、填土层中，锚杆宜采用套管护壁成孔工艺。

- 锚杆的构造应符合下列规定：

- 锚杆钻孔宜采用机械成孔，成孔直径宜取100mm～150mm；

- 锚杆自由段应穿过潜在滑动面进入稳定岩土层不小于1.5m；锚筋在自由段应设置隔离套管；

- 锚杆杆体的外露长度应满足锚下承载结构及张拉锁定的要求；

- 土层锚杆的锚固段长度不宜小于5.0m；岩石锚杆的锚固段长度不宜小于2.0m；

- 锚杆杆体应全长设置定位支架；自由段的定位支架间距宜取1.5m～2.0m；锚固段的定位支架间距宜取1.0m～1.5m；

- 锚具应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定；

- 锚杆注浆应采用水泥浆或水泥砂浆，注浆固结体强度不宜低于20MPa。

- 泄水孔的布置应符合下列规定：

- 泄水孔倾角宜为10°～25°，间距宜为2m-3m；

- 最底层泄水孔的出水口应高于排水沟设计水位顶面200mm；

- 泄水孔进水侧应设置反滤包；

- 泄水孔伸出混凝土面层的长度不宜小于100mm。

- 锚下承载结构的构造应符合下列规定：

1  承压板宜采用正方形，边长不宜小于120mm；

2  宜在翼缘中部设置加劲肋板，肋板厚宜取10mm～30mm；

3  采用槽钢长度超过1.0m时，宜在两端对双榀槽钢进行连接；

4  喷射混凝土时，宜对锚下承载结构周边进行填充。

# 5  施工与监测

## 5.1  基坑开挖

- 基坑开挖应符合下列规定：

1 开挖前，应查明锚杆施工范围内的地下管线及建（构）筑物分布；

2 按设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖，严禁超挖；

3 预应力锚杆张拉锁定后，才能开挖下层土方；

4 锚杆的施工作业面与锚杆的高差不宜大于500mm；

5 开挖时，挖土机械不得碰撞或损坏锚下承载结构及喷射混凝土面层。

- 当基坑开挖上方的锚杆强度未达到设计要求时，严禁向下超挖土方。

- 基坑周边荷载严禁超过设计荷载限值。

- 基坑开挖和支护结构使用期内，应按下列要求对基坑进行维护：

1 雨期施工时，应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施；对地势低洼的基坑，应考虑周边汇水区域地面径流向基坑汇水的影响；排水沟、集水井应采取防渗措施；

2 基坑周边地面宜作硬化；

3 基坑周边的施工及生活用水应有排放措施，不得渗入土体内；

4 当坑壁渗水、积水或有渗流时，应及时进行疏导、排泄、截断水源；

5 开挖至坑底后，应及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工；

6 主体地下结构施工时，结构外墙与基坑侧壁之间应及时回填。

- 岩质基坑采用爆破开挖时，宜选用微差爆破。

- 爆破开挖不能满足基坑周边建筑物安全允许振速时，应采取设置减振沟或减振孔等有效措施。

## 5.2  支护结构施工

- 锚孔施工偏差应符合下列要求：

- 锚孔定位偏差不宜大于50.0mm；

- 锚孔偏斜度偏差不应大于2%；

- 钻孔深度超过锚杆设计长度不应小于0.5m。

- 锚杆灌浆应符合下列规定：

- 灌浆管宜与锚杆同时放入钻孔内；向水平孔或下倾孔内灌浆时，灌浆管出浆口应插入距孔底100mm-300mm处，浆液自下而上连续灌浆；向上斜的钻孔灌浆时，应在孔口设置密封装置；

- 孔口溢出浆液时，可停止灌浆；

- 灌浆方法和压力应确保钻孔灌浆饱满和浆体密实。

- 面层钢筋网施工应符合下列规定：

- 面层钢筋与坡面的间隙应大于20mm；

- 钢筋网间距允许偏差30mm；

- 钢筋网绑扎搭接时，搭接长度不应小于300mm；

- 钢筋网单面焊接搭接时，搭接长度不应小于钢筋直径的10倍，且不小于100mm。

- 基坑坡顶应敷设宽度不小于2.0m的混凝土防水层。

- 面层采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被喷射混凝土覆盖且喷射混凝土强度大于5MPa后铺设。

- 锚下承载结构应符合下列要求：

- 承压板应安装平整，焊接牢固，承压面应与锚孔轴线垂直；

- 锚下承载结构焊接加劲肋时，加劲肋应对称布置；

- 锚下承载结构底部的混凝土应填充密实。

- 锚杆张拉和锁定应符合下列要求：

- 锚杆张拉宜在锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80%，且面层喷射混凝土强度大于15MPa后进行；

- 锚杆正式张拉前，应使杆体完全平直，各部位接触紧密；

- 锚杆张拉至1.05～1.10倍轴向拉力设计值时，应保持10～15min，然后卸荷至锁定荷载设计值进行锁定。

## 5.3  基坑监测

- 基坑支护设计应根据基坑周边环境的重要性及地质条件的复杂性确定监测点部位及数量。选用的监测项目及其监测部位应能够反映支护结构的安全状态和基坑周边环境受影响的程度。

- 基坑监测应包括下列内容：

- 坡顶水平位移、地面沉降；

- 基坑周边建（构）筑物及地下管线沉降；

- 坑边地面沉降进行监测；

- 支护结构安全等级为一级、二级的深部水平位移、；

- 锚杆拉力。

- 监测点的布设应符合下列规定：

- 基坑周边有建（构）筑的部位、基坑各边中部及地质条件较差的部位应设置监测点；

- 坡顶水平位移监测点的间距不宜大于15m，且基坑各边的监测点不应少于3个；

- 基坑周边建筑沉降监测点应设置在建筑的结构墙、柱上，并分别沿平行、垂直于坑边的方向上布设。垂直于坑边方向上的布点范围应能反映建筑物基础的沉降差；

- 道路沉降监测点的间距不宜大于30m，且每条道路的监测点不应少于3个；

- 对坑边地面沉降和锚杆拉力进行监测时，监测点或监测面不宜少于3个。

- 各类水平位移和沉降观测的基准点应设置在变形影响范围外，且基准点数量不应少于两个。

- 各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于两次。

- 锚杆拉力监测宜采用测量锚杆杆体总拉力的锚头压力传感器，且宜在同一剖面的每层锚杆上设置测点。

- 坡顶水平位移、坑边地面沉降及锚杆拉力的监测频次应符合下列要求：

1 基坑向下开挖期间，不应少于每天一次，直至开挖完成后连续三天的监测数值趋于稳定；

2 当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降，遇到雨、降雪、气温骤变，基坑出现异常的渗水，坑外地面荷载增加等各种环境条件变化或异常情况时，应立即进行连续监测，直至连续三天的监测数值稳定；

3 当位移速率大于前次监测的位移速率时，应进行连续监测。

- 基坑回填前，应对支护结构和周边环境的状况随时进行巡查，现场巡查时应检查有无下列现象及其发展情况：

- 基坑外地面和道路开裂、沉陷；

- 基坑周边建（构）筑物、围墙开裂、倾斜；

- 基坑周边水管漏水、破裂，燃气管漏气；

- 挡土构件表面开裂；

- 锚杆锚头松动，锚具夹片滑动，锚下承载结构变形，连接破损等；

- 支护结构面层开裂和错动；

- 基坑侧壁渗水、漏水等情况。

- 基坑监测数据、现场巡查结果应及时整理和反馈。当出现下列危险征兆时应立即报警，并采取相应的应急措施：

- 坡顶水平位移达到设计规定的限值；

- 坡顶水平位移速率增长且不收敛；

- 锚杆拉力超过其设计值；

- 基坑周边建（构）筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降限值、倾斜限值；坑周边建（构）筑物、道路、地面开裂；

- 基坑出现局部坍塌；

- 坑顶邻近建筑物出现新裂缝、原有裂缝有新发展。

# 6  检  验

## 6.1 一般规定

- 预应力锚杆柔性支护工程施工过程和竣工后，应按设计要求和质量合格条件分步分项进行质量检验和验收试验。

- 工程施工中对检验出不合格的锚杆或喷射混凝土面层应根据不同情况分别采取增补、更换或修复等方法处治。

## 6.2 检验

- 锚杆的质量验收应符合本规范附录B的有关规定；锚杆工程的质量检验与验收标准应符合表6.2.2的规定。

表6.2.1  锚杆工程质量检验与验收标准

| 项目 | 序目 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 杆体长度（mm） | +100 -30 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 锚杆拉力值（kN） | 达到设计要求 | 现场试验 |
|  | 3 | 锚杆锁定力（kN） | ±10%拉力设计值 | 测力计量测 |
|  | 4 | 锚头及锚固工程变形 | 小于工程变形预警值 | 现场量测 |
| 一般项目 | 1 | 锚杆位置（mm） | ±100 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 钻孔直径（mm） | ±10（设计直径>60） ±5（设计直径<60） | 用卡尺量 |
|  | 3 | 钻孔倾斜度 | 2%钻孔长 | 现场测量 |
|  | 4 | 注浆量 | 不小于理论计算浆量 | 检查计量数据 |
|  | 5 | 浆体强度 | 达到设计要求 | 试样送检 |
|  | 6 | 杆体插入长度 | 不小于设计长度的95% | 用钢尺量 |

- 锚杆抗拔承载力的检测应符合下列规定：

- 检测数量不应少于锚杆总数的5%，且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根；

- 检测试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或设计强度的75% 后进行；

- 检测锚杆应采用随机抽样的方法选取；

- 抗拔承载力检测值宜取锚杆轴向拉力标准值的1.2倍；

- 检测试验应按本规范附录A的验收试验方法进行；当检测的锚杆不合格时，应扩大检测数量。

- 喷射混凝土抗压强度检验应符合本规范附录B的有关规定；喷射混凝土的质量检验与验收标准应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4  喷射混凝土工程质量检验与验收标准

| 项目 | 序目 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 配合比 | 达到设计要求 | 现场称重 |
|  | 2 | 喷射混凝土抗压强度（kPa） | 达到设计要求 | 执行本规范 附录B规定 |
|  | 3 | 喷射混凝土厚度（mm） | -30（设计厚度≥100） -20（设计厚度≤100） | 执行本规范 6.2.5条规定 |
| 一般项目 | 2 | 表面平整度（mm） （沿任何直线方向3m 以内） | ±30 | 用尺量 |
|  | 3 | 表面质量 | 密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水 | 观察检查 |

- 喷射混凝土厚度的检查应符合下列规定：

1 控制喷层厚度应预埋厚度控制钉、喷射线或采用钻孔法检查；

2 用钻孔法检验喷层厚度为每80~100m2抽检一组；芯样直径不小于30mm时，每组不应少于3个点；

3 用钻孔法检查的所有点中应有60%的喷层厚度不小于设计厚度，最小值不应小于设计厚度的80%，检查孔处喷层厚度的平均值不应小于设计厚度。

- 灌浆体强度检验用试块的数量为每30根锚杆不应少于一组，每组试块应不少于6个。

# 附录A  锚杆试验

## A.1  一般规定

- 锚杆试验包括锚杆的基本试验、蠕变试验和验收试验。

- 试验锚杆的参数、材料、施工工艺及其所处的地质条件应与工程锚杆相同。

- 锚杆抗拔试验应在锚固段灌浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行。

- 加载装置(千斤顶、油压系统)的额定压力必须大于最大试验压力，且试验前应进行标定。

- 加载反力装置的承载力和刚度应满足最大试验荷载的要求，加载时千斤顶应与锚杆同轴。

- 计量仪表(位移计、压力表) 的精度应满足试验要求。

- 试验锚杆宜在自由段与锚固段之间设置消除自由段摩阻力的装置。

- 最大试验荷载下的锚杆杆体应力，不应超过其极限强度标准值的0.85倍。

## A.2  基本试验

- 同一条件下的极限抗拔承载力试验的锚杆数量不应少于3根。

- 确定锚杆极限抗拔承载力的试验，最大试验荷载不应小于预估破坏荷载，且试验锚杆杆体截面面积应符合本规范第4.3.8条的规定；必要时，可增加试验锚杆的杆体截面面积。

- 锚杆极限抗拔承载力试验宜采用多循环加载法，其加载分级和锚头位移观测时间应按表F.1.3确定。

表A.2.3 多循环加载试验的加载分级与锚头位移观测时间

| 循环次数 | 分级荷载与最大实验荷载的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始荷载 | 加载过程 |  |  | 卸载过程 |  |  |
| 第一循环 | 10 | 20 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 第二循环 | 10 | 30 | 50 | 60 | 50 | 30 | 10 |
| 第三循环 | 10 | 40 | 60 | 70 | 60 | 40 | 10 |
| 第四循环 | 10 | 50 | 70 | 80 | 70 | 50 | 10 |
| 第五循环 | 10 | 60 | 80 | 90 | 80 | 60 | 10 |
| 第六循环 | 10 | 70 | 90 | 100 | 90 | 70 | 10 |
| 观测时间（min） |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |

- 当锚杆极限抗拔承载力试验采用单循环加载法时，其加载分级和锚头位移观测时间应按本规范表F.1.3中每一循环的最大荷载及相应的观测时间逐级加载和卸载。

- 锚杆极限抗拔承载力试验，其锚头位移测读和加、卸载应符合下列规定：

- 初始荷载下，应测读锚头位移基准值3次，每当间隔5min的读数相同时，方可作为锚头位移基准值；

- 每级加、卸载稳定后，在观测时间内测读锚头位移不应少于3次；

- 在每级荷载的观测时间内，当锚头位移增量不大于0.1mm时，可施加下一级荷载；否则应延长观测时间，并应每隔30min测读锚头位移1次，当连续两次出现1h内的锚头位移增量少于0.1mm时，可施加下一级荷载；

- 加至最大试验荷载后，当未出现本规范第F.1.6条规定的终止加载情况，且继续加载后满足本规范第F.1.8条对锚杆杆体应力的要求时，宜继续进行下一循环加载，加卸载的各分级荷载增量宜取最大试验荷载的10%。

- 锚杆试验中遇下列情况之一时，应终止继续加载：

1  从第二级加载开始，后一级荷载产生的单位荷载下的锚头位移增量大于前一级荷载产生的单位荷载下的锚杆位移增量的5倍；

2  锚头位移不收敛；

3  锚杆杆体破坏。

- 多循环加载试验应绘制锚杆的荷载～位移(Q～S)曲线、荷载～弹性位移(Q～Se)曲线和荷载～塑性位移(Q～Sp)曲线。锚杆的位移不应包括试验反力装置的变形。

- 锚杆极限抗拔承载力标准值应按下列方法确定：

1  单根锚杆的极限抗拔承载力，在某级试验荷载下出现本规范F.1.6条规定的终止继续加载情况时，应取终止加载时的前一级荷载值；未出现时，应取终止加载时的荷载值；

2  参加统计的试验锚杆，当极限抗拔承载力的极差不超过其平均值的30%时，锚杆极限抗拔承载力标准值可取平均值；当极差超过平均值的30%时，宜增加试验锚杆数量，并应根据极差过大的原因，按实际情况重新进行统计后确定锚杆极限抗拔承载力标准值。

## A.3  验收试验

- 锚杆抗拔承载力检测试验的最大试验荷载，应按本规范第4.3.1条的规定的抗拔承载力检测值。

- 锚杆抗拔承载力检测试验可采用单循环加载法，其加载分级和锚头位移观测时间应按表F.2.2确定。

表A.3.2 逐级加载试验的加载分级与锚头位移观测时间

| 最大试验荷载 | 分级荷载与锚杆轴向拉力标准值Nk的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|  | 卸载 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | — |
| 1.3Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 |
|  | 卸载 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | — | — |
| 1.2Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | — | 120 |
|  | 卸载 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | — | — |
| 观测时间（min） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |

- 锚杆极限抗拔承载力检测试验，其锚头位移测读和加、卸载应符合下列规定：

- 初始荷载下，应测读锚头位移基准值3次，每当间隔5min的读数相同时，方可作为锚头位移基准值；

- 每级加、卸载稳定后，在观测时间内测读锚头位移不应少于3次；

- 当观测时间内锚头位移增量大于1.0mm时，可视为位移收敛；否则，观测时间应延长至60min，并应10min测读锚头位移1次；当该60min内锚头位移增量小于2.0mm时，可视为锚头位移收敛，否则视为不收敛。

- 锚杆试验时，当遇本规范第A.2.6条规定的终止继续加载情况时，应终止继续加载。

- 单级循环加载试验应绘制锚杆的荷载～位移(Q～s)曲线。锚杆的位移不应包括试验反力装置的变形。

- 检测试验中，符合下列要求的锚杆应判定合格

- 在抗拔承载力检测值下，锚杆位移稳定或收敛；

- 在抗拔承载力检测值下，测得的总位移量应大于杆体自由段长度理论弹性伸长量的80%，且应小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论弹性伸长量。

# 附录B 喷射混凝土试验

## B.1 一般规定

    - 喷射混凝土应进行28d龄期抗压强度试验，必要时应进行1d、7d龄期抗压强度试验。

    - 喷射混凝土强度试验应采取在喷射试验板上切割或钻芯成型的试件。

## B.2 抗压强度试验

    - 检验喷射混凝土抗压强度所需的试件应在工程施工中制取，试块数量为每500m2喷射混凝土取一组，小于500m2 喷射混凝土的独立工程不得少于一组，每组试块不得少于3 个。材料或配合比变更时应另作一组。

    - 检验喷射混凝土强度的标准试块制作应符合下列规定：

- 标准试块应在不小于450mm×450mm×100mm的喷射混凝土试验板件上用切割法或钻芯法取得；

- 标准试块制作时，试验板上的喷射混凝土在标准养护条件下的养护时间不小于7d；

- 采用切割法时，标准试块取边长为100mm的立方体试件；

- 采用钻芯法时，标准试块取高100mm直径为100mm的圆柱状试件；

    - 标准试块制作完毕后，继续在标准养护条件下养护至28d，进行抗压强度试验。

    - 喷射混凝土抗压强度的评定验收应符合下列规定:

- 同批喷射混凝土的抗压强度应以同批内标准试块的抗压强度代表值来评定；

- 同组试块应在同板件上切割或钻芯制取，对有明显缺陷的试块应予舍弃；

- 每组试块的抗压强度代表值为三个试块试验结果的平均值；当三个试块强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，可用中间值代表该组的强度；当三个试块强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15% ，该组试块不应作为强度评定的依据；

- 喷射混凝土强度不符合要求时应查明原因采取补强措施。

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面用词采用“可”；

反面用词采用“不可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参考……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑地基基础设计规范》GB50007

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《钢结构设计规范》GB 50017

- 《岩土共勘察规范》GB 50021

- 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086

- 《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

- 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224

- 《爆破安全规程》GB 6722

- 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

- 《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401

中国工程建设标准化协会标准

《预应力锚杆柔性支护技术规程》

CECS

条文说明

# 目   录

# 1  总  则

1.0.1 预应力锚杆柔性支护技术自1990年在大连胜利广场基坑工程中成功应用以后，再岩质基坑工程中得到了迅速发展。其应用领域和应用规模日趋扩大，为适应预应力锚杆柔性支护技术应用和发展的需要，制定《预应力锚杆柔性支护技术规程》十分必要，以便满足工程建设的需要。

1.0.2 以大连地区为例，目前，采用预应力锚杆柔性支护技术支护的基坑深度主要在12m-25m，最深达30m。鉴于目前岩质基坑最深已成功应用至深度30m，且城市基坑周边环境越来越复杂，超深基坑产生过大的变形有肯能导致严重的后果，因此，本条规定岩质基坑采用预应力锚杆柔性支护技术的深度不大于30m。

# 3  基本规定

3.1.3 目前，大连采用预应力锚杆柔性支护技术支护的基坑工程，尚未遇到膨胀性岩层，一般没有明显地下水，且地下水多为裂隙水，因此，对于膨胀性岩质基坑及地下水丰富的基坑，本条规定不应采用预应力锚杆柔性支护技术。对于有严重腐蚀性地层的基坑，可能会因锚杆杆体腐蚀可能导致预应力损失及抗拉承载力降低，从而对基坑工程的安全与稳定造成潜在的危害，因此，此类地层基坑禁止采用预应力锚杆柔性支护技术。

3.1.4 基坑内倾时，基坑开挖过程中，侧壁有向基坑内侧滑动的危险，另外，岩体内倾角度也难以勘察准确，锚杆设计长度难以确定，直接采用预应力锚杆柔性支护技术在开挖施工期间及运营期间都可能存在一定的风险。但是，结合超前支护微型桩在一定程度上可以大大降低工程风险，有效控制基坑变形。

坡体渗水明显时，表面基坑侧壁有较为丰富的地下水或有一定的水源补给。对于岩质基坑，坑外降水比较困难，且坡体残留的水可能会严重软化岩层软弱结构面的填充物，导致侧壁安全稳定性大幅降低。

因此，本条规定	基坑内倾或坡体渗水明显的岩质基坑不宜采用预应力锚杆柔性支护。

3.1.9 由于全部采用预应力锚杆，锚头及锚下承载结构会占用一定的空间，因此，锚头及锚下承载结构不应妨碍地下结构外墙的施工，对垂直开挖的基坑更应该注意锚头与外墙的净空。

# 4  支护结构设计

4.4.1 预应力锚杆柔性支护技术的锚杆间距有时比较大，约3-4m。面层主要用途是保护锚杆间的侧壁表层岩土体的稳定，而基坑侧壁在锚杆预应力作用下会形成压力土拱，土拱内的土体会对面层产生侧向压力。公式(4.4.1-1)和(4.4.1-2)主要是基于侧壁土拱效应求解得到的作用在面层上的土压力计算公式，依据该公式计算结果进行面层配筋计算，比较符合实际应用情况。

公式(4.4.1-1)和(4.4.1-2)计算的土压力分布为梯形，实际计算的h0一般较小，也可直接采用公式 (4.4.1-2)结果进行面层土压力计算。

4.4.3、4.4.4  锚下承载结构是将锚杆受到的拉力传递到深部稳定岩土体的重要传力构件，必须保证锚下承载结构的安全与稳定。锚下承载结构的组成形式可能有很多种，但是目前在实际工程中使用最多的是双榀槽钢加工而成的锚下承载结构（图4.4.4），双榀槽钢中部翼缘焊接中孔钢板，通过锚具将锚杆杆体锁定，如果钢板厚度太薄，可能因局部抗压承载力不足导致变形过大，甚至发生刺穿破坏。由于双榀槽钢腹板的稳定性相对差一些，在较高的锚杆轴向拉力作用下，锚下承载结构有可能发生因双榀槽钢稳定性不足而不能继续承受锚杆拉力。如锚下承载结构有可能发生稳定性破坏时，可以采取增设加劲肋板，及在四周喷射混凝土进行侧向约束等措施。

图4.4.4  锚下承载结构

锚下承载结构采用双榀槽钢时，如果垫板厚度太薄，腹板内净距过大，则垫板可能先发生破坏。据大量的工程实践经验，锚下承载结构采用独立安装时，槽钢长度超过1.2m对锚下承载结构的承载力和稳定都没有明显增加。因此本条规定槽钢长度不宜超过1.2m。但是，如果槽钢太短，有可能导致面层局部抗压承载力不足或锚下承载结构稳定性太差。因此，本条规定槽钢长度不低于0.8m。

锚下承载结构宜采取理论计算并通过试验确定其承载力，当无试验资料时，可参考表4.4.4取值。

表4.4.4 锚下承载结构承载力设计值

| 槽钢 | 四周喷射混凝土 | 垫板厚度/mm | 长度(m) | 承载力(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [10 | 否 | 20 | 1.0 | 230 |
|  | 否 | 25 | 1.0 | 270 |
|  | 是 | 20 | 1.2 | 300 |
|  | 是 | 25 | 1.2 | 370 |
| [12.6 | 否 | 25 | 1.2 | 280 |
|  | 否 | 30 | 1.2 | 310 |
|  | 是 | 25 | 1.4 | 340 |
|  | 是 | 30 | 1.4 | 400 |
| [14b | 否 | 30 | 1.4 | 340 |
|  | 否 | 40 | 1.4 | 410 |
|  | 是 | 30 | 1.6 | 420 |
|  | 是 | 40 | 1.6 | 450 |
| [16b | 否 | 30 | 1.4 | 360 |
|  | 否 | 40 | 1.4 | 420 |

注：1 槽钢和垫板均为Q235级钢；

2 垫板尺寸长宽均为150mm；

3 垫板开孔直径46mm；

4 两榀槽钢腹板净距为60mm。

当锚下承载结构采用其它形式时，也应保证其承载力。

# 5  施工与监测

5.1.1 基坑开挖时，挖土机械如果碰撞或损坏喷射混凝土面层，可能会导致雨水或侧壁渗水冲刷侧壁表层岩土体，造成土体流失，锚杆预应力降低。挖土机械如果碰撞或损坏锚下承载结构，有可能是其产生变形，降低自身强度与稳定性。

5.1.2 如果上方锚杆强度未达到设计要求，便开挖下方土方，有可能导致侧壁产生过大变形，或上层锚杆因强度不足而失效。