CECS

CECS  252—XXXX

中国工程建设协会标准

火灾后工程结构鉴定标准

Standard for structural assessment after fire

(征求意见稿)

《火灾后工程结构鉴定标准》修订组

201X年

中国工程建设协会标准

火灾后工程结构鉴定标准

Standard for structural assessment after fire

(征求意见稿)

CECS 252—XXXX

主编单位：

批准单位：

施行日期：

XXXX出版社

201X年

前言

根据中国工程建设标准化协会[2016]建标协字084号文《关于印发﹤2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划﹥的通知》的要求，由中冶建筑研究总院有限公司会同有关科研 、高校及企业单位共同修订而成。

本标准的修订总结了近年来我国工程结构火灾试验方面的科研成果以及各检测鉴定单位火灾后结构鉴定工程实践经验，参考国内外相关标准。在修订过程中，标准修订组进行了大量的调研工作，与相关的标准进行了协调，对主要问题进行了反复讨论，并经广泛征求意见后定稿。

本标准主要内容包括总则、术语和符合、基本规定、调查与检测、火灾后结构分析与构件校核、火灾后结构构件鉴定评级、鉴定报告等内容。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司负责解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市海淀区西土城路33号，邮政编码：100088）。

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

参编单位：XXXXX

主要起草人：XXXXX

主要审查人：XXXXX

目录

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3基本规定	4

3.1一般规定	4

3.2鉴定程序和工作内容	4

3.3 鉴定评级标准	5

4调查与检测	7

4.1一般规定	7

4.2  火作用调查与分析	7

4.3  结构构件现状检测	8

5 火灾后结构分析与构件校核	10

6 火灾后结构构件鉴定评级	11

6.1  一般规定	11

6.2  火灾后混凝土结构构件的鉴定评级	11

6.3  火灾后钢结构构件的鉴定评级	12

6.4  火灾后砌体结构构件的鉴定评级	14

6.5  火灾后木结构构件的鉴定评级	15

6.6  火灾后钢-混组合结构构件的鉴定评级	15

7 鉴定报告	19

附录A 常见材料燃点、变态温度	20

附录B 混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应、爆裂与温度关系	22

附录C 砖、水泥砂浆表面颜色和裂缝与温度的关系	24

附录D 混凝土构件在标准升温条件下温度场实用曲线图	25

附录E 常见可燃物轰燃大火当量升温时间的确定	39

附录F 火灾后混凝土构件材料微观分析	42

附录G 火灾后钢筋混凝土力学性能	43

G.1 高温时和高温冷却后混凝土强度折减系数	43

G.2 高温时和高温冷却后钢筋（普通及高强）强度折减系数	43

G.3 高温自然冷却后混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强度折减系数	44

G.4无粘结预应力钢绞线剩余应力测试方法	44

G.5 预应力钢丝、钢绞线高温时和高温后强度折减系数	44

附录H 高温过火后钢结构力学性能	46

H.1高温过火后结构钢、高强度螺栓、焊缝的屈服强度折减系数	46

H.2 火灾后高强螺栓预拉力及连接接触面抗滑移系数	47

附录J 火灾后砌体强度及承载能力计算方法	49

1 总则

1.0.1为了规范工程结构火灾后的检测鉴定工作，给工程结构火灾后的处理决策提供技术依据，做到技术先进、科学合理、安全适用、确保质量，制定本标准。

1.0.2本标准适用于工业与民用建构筑物以及桥梁、隧道等火灾后的结构检测鉴定。

1.0.3本标准以火灾后结构构件的安全性鉴定为主，结构可靠性鉴定应根据国家现行有关标准进行鉴定。

1.0.4火灾后工程结构鉴定工作，应委托具有结构鉴定能力的独立机构承担。

1.0.5火灾后工程结构的鉴定，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1火灾后结构鉴定structural assessment after fire

为评估火灾后结构安全性而进行的检测鉴定工作。

2.1.2火场残留物 debris in scene of fire

火灾后现场残存的物品。

2.1.3火灾荷载密度fire load density

火场单位建筑面积可燃物的发热量。

2.1.4火灾温度作用过程temperature –time process

火灾场所从开始燃烧、发展、猛烈燃烧、减弱到熄灭全过程温度与时间关系的历程。

2.1.5火灾后结构构件温度分析temperature analysis of structural element after fire

根据构件和防火层表面受热作用和构件材料热性能确定构件表面和内部温度的分布状况。

2.1.6结构整体分析（火灾状况下）global structural analysis (under fire environment)

当整体结构或结构局部遭受火灾时，以整幢结构或其独立区段为对象，对火的直接作用效应和间接作用效应进行的分析。

2.1.7火的间接作用indirect fire action

火灾作用下由于结构、构件热变形引起的非直接受火结构、构件的内力和变形。

2.1.8标准当量升温时间normal equivalent temperature rise time

火灾作用达到的最高温度相当于采用ISO834标准升温曲线进行标准火灾试验达到相同温度所对应的升温时间。

2.1.9重要构件dominant member

指自身失效将影响或危及承重结构整体或局部安全工作或直接影响结构整体正常使用的构件。

2.1.10次要构件secondary member

其自身失效为孤立事件不会导致其他构件失效，并不影响承重结构整体安全工作或不直接影响结构整体正常使用的构件。

2.2 符号

e——房间内火灾的当量标准升温时间；

T——构件的表面温度；

ω——火灾后受弯构件实际挠度；

[ω]——受弯构件的挠度限值；

wf——砌体结构最大裂缝宽度;

——多层房屋楼层层间位移；

Rf——火灾后结构构件的抗力；

S——结构构件上的作用效应；

γ0——结构重要性系数；

l0——构件计算跨度；

h——楼层层高或独立柱高；

H——钢结构柱总高或砌体结构房屋总高度；

HT——单层房屋柱脚底面至吊车梁或吊车桁架顶面的高度。

3基本规定

3.1一般规定

3.1.1火灾后应及时对工程结构进行检测鉴定。

3.1.2 现场检测前应对主体结构及其附属物进行垮塌风险性评估，必要时应采取防护措施。

3.1.3 鉴定对象可为工程结构整体或相对独立的结构单元，除对过火部位进行火灾后鉴定外，还应对该结构其他部位进行鉴定。

3.2鉴定程序和工作内容

3.2.1工程结构火灾后的鉴定，可根据结构鉴定的需要，分为初步鉴定和详细鉴定两阶段进行。初步鉴定以构件的宏观检查鉴定为主，详细鉴定以承载能力结合火灾影响进行综合评价。

3.2.2工程结构火灾后的鉴定，应按下列规定的鉴定程序（图3.2.2）进行。

图3.2.2火灾后工程结构鉴定程序

3.2.3初步调查应包括下列基本工作内容：

1了解火灾过程及火灾影响区域，查阅火灾报告等资料。

2 现场勘查了解火灾或残留物状况；

3 观察结构损伤严重程度，了解结构现状概况；

4 判断主体结构及附属物出现垮塌的风险性；

5查阅图纸资料，包括结构设计和竣工资料，调查结构使用历史及目前实际使用状况。

6 确定调查与检测工作大纲，拟订鉴定方案。

3.2.4鉴定方案应根据鉴定对象的特点和初步调查结果、鉴定目的和要求制订，并包括下列基本工作内容：

1 检测鉴定的依据；

2 检测鉴定的范围；

3 调查与检测的工作内容；

4 检测方案和主要检测方法；

5分析与校核内容；

6工作进度及需由委托方完成的准备工作。

3.2.5初步鉴定应包括下列基本工作内容：

1 火作用调查与检测。初步判断结构所受的温度范围和作用时间，包括调查火灾过程，火场残留物状况及火灾影响区域等。

2 结构现状调查与检测。检查结构构件受火灾的破坏程度，包括结构构件烧灼及温度损伤、结构材料性能检测等。

3 初步鉴定评级。根据结构构件损伤状态特征进行结构构件的初步鉴定评级，对于不需要进行详细检测鉴定的结构，可根据初步鉴定结果直接编制鉴定报告。

3.2.6详细鉴定应包括下列基本工作内容：

1 火作用分析。

2 结构构件专项检测分析。

3 结构分析与构件校核。

4 构件详细鉴定评级。

3.2.7编制鉴定报告。对于需要再作补充检测的项目，待补充检测完成后再编制最终鉴定报告。

3.3 鉴定评级标准

3.3.1火灾后结构构件的鉴定评级分初步鉴定评级和详细鉴定评级。

3.3.2 火灾后结构构件的初步鉴定评级应符合下列规定：

Ⅱa级——轻微或未直接遭受烧灼作用，结构材料及结构性能未受或仅受轻微影响，尚不影响结构安全，可不采取措施或仅采取提高耐久性的措施。

Ⅱb级——轻度烧灼，结构材料及结构性能受轻度影响，尚不明显影响结构安全，应采取提高耐久性或局部处理和外观修复措施；

Ⅲ级——中度烧灼尚未破坏，显著影响结构材料或结构性能，明显变形或开裂，对结构安全或正常使用产生不利影响，应采取加固或局部更换措施；

Ⅳ级——破坏，火灾中或火灾后结构倒塌或构件塌落；结构严重烧灼损坏、变形损坏或开裂损坏，结构承载能力丧失或大部丧失，危及结构安全，必须或必须立即采取安全支护、彻底加固或拆除更换措施。

3.3.3 火灾后结构构件的详细鉴定评级，应根据检测鉴定分析结果，评为b、c、d级。

b级——基本符合国家现行标准要求，尚不影响安全，可正常使用，宜采取适当措施。

c级——不符合国家现行标准要求，影响安全和正常使用，应采取措施；

d级——严重不符合国家现行标准要求，影响安全，必须及时或立即加固或拆除。

4调查与检测

4.1一般规定

4.1.1火灾后工程结构调查和检测的范围应为整个工程结构；对于局部火灾，调查和检测范围可为相对独立的结构单元；对于局部小范围火灾，经初步调查确认受损范围仅发生在有限区域时，检测对象也可仅考虑火灾影响区域范围内的结构或构件。

4.1.2 火灾后工程结构调查和检测的内容应包括火作用调查与分析和结构现状检测。

4.1.3 火灾后工程结构构件的外观损伤应进行全数检测。

4.2  火作用调查与分析

4.2.1火作用调查与分析，应包括火作用调查、火场温度过程推断、火灾温度分布判断、构件表面温度及结构内部温度推定。

4.2.2火作用调查应包括以下内容：

1 火灾过程调查：调查起火时间、部位、蔓延路径，燃烧特点和持续时间，灭火措施等。

2 火灾荷载调查：调查可燃物种类、特性、数量、分布等。

3 火场环境调查：燃烧环境、通风条件，受火墙体及楼盖的热传导特性等。

4 火场残留物状况调查：调查火场残留物烧损程度等。

5 火灾影响区域调查与确定，根据火灾过程，现场残留物状况及结构外观烧损状况综合判定。

4.2.3火场温度过程可根据火灾荷载、受火墙体及楼盖的热传导特性、通风条件及灭火过程等按燃烧规律推断；必要时可采用模拟燃烧试验确定。

4.2.4火灾温度分布判断，应根据火灾调查、结构表观状况、火灾荷载及火场残留物状况、火灾燃烧时间、通风条件、灭火过程等综合分析推断。

4.2.5构件表面曾经达到的温度及作用范围可根据火场残留物分布、烧损程度等，按照附录A推断。

4.2.6火灾中直接受火烧灼的混凝土结构构件表面曾经达到的温度及作用范围可根据混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应等，按照附录B中表B-1推断。

4.2.7火灾中直接受火烧灼的钢结构构件表面曾经达到的温度及作用范围，可根据附录A推断。

4.2.8砌体结构构件受火灾影响后，表面曾经达到的温度及作用范围可根据砖、水泥砂浆表面颜色和裂缝情况等按照附录C进行推断。

4.2.9火灾后结构构件截面内部曾经达到的温度可根据火场温度过程、构件受火状况及构件材料特性按热传导规律推断。

4.2.10火灾后混凝土结构构件截面内部曾经达到的温度，可根据当量标准升温时间te按附录D推断。当量标准升温时间te按下列规定取值：

1当发生过猛烈燃烧且主要可燃物为纤维类物品时，当量标准升温时间te可按附录E推断。

2 当未曾发生猛烈燃烧时，当量标准升温时间te可按构件表面温度按公式（4.2.1）推断。

te=exp⁡(Ts204)           （4.2.1）

式中：Ts——构件的表面温度（℃）。

3对于直接受火的钢筋混凝土楼板，可根据构件表面颜色、裂损状况、锤击声音等特征，按附录B中表B-2确定当量标准升温时间te。

4.2.11火灾后混凝土结构构件截面内部曾经达到的温度，也可根据混凝土材料微观分析结果按照附录F 推断。

4.3  结构构件现状检测

4.3.1结构构件现状检测应包括下列内容：

1  结构构件烧灼损伤状况检查；

2  温度作用损伤检查；

3  结构材料性能检测。

4.3.2结构烧灼损伤状况检查应符合下列要求：

1 对直接暴露于火焰或高温烟气的结构构件，应全数检查烧灼损伤部位。

2对于一般构件或连接可采用外观目测、锤击回声、探针、开挖探槽（孔）等手段检查；对于重要结构构件或连接，还可通过材料微观结构分析判断。

4.3.3温度作用损伤检查应符合下列要求：

1 对承受温度应力作用的结构构件及连接节点，应检查变形、裂损状况；

2 对于不便观察或仅通过观察难以发现问题的结构构件，可辅以温度作用应力分析判断。

4.3.4结构材料性能检测应符合下列要求：

1 火灾后结构材料的性能可能发生明显改变时，应通过抽样检验或模拟试验确定材料性能指标；

2 对于烧灼程度特征明显，材料性能对建筑物结构性能影响敏感程度较低，且火灾前材料性能明确，可根据温度场推定结构材料的性能指标，并宜通过取样检验修正。

4.3.5混凝土结构构件现状检测主要包括：构件颜色、裂损情况、锤击反应、保护层脱落及露筋情况、受力钢筋粘结性能、构件变形、混凝土及钢筋材料性能等。预应力混凝土结构构件检测除上述内容外还包括预应力锚具和预应力筋经历温度等。

4.3.6 钢结构构件现状检测主要包括：涂装与防火保护层、残余变形与撕裂、局部变形、整体变形等；连接节点处连接板残余变形与撕裂、焊缝开裂、螺栓滑移及断裂等。必要时，还需检测钢结构的材料性能。

4.3.7砌体结构构件现状检测主要包括：外观损伤情况、构件裂缝情况、结构变形、材料性能等。

4.3.8木结构现状检测主要包括：构件外观损伤、防火保护损伤、连接板残余变形与撕裂、螺栓滑移及变形撕裂、构件变形、剩余有效截面尺寸、材料性能等。

4.3.9 钢-混组合结构构件现状检测主要包括：构件颜色、裂损情况、保护层脱落及露筋情况、受力钢筋粘结性能、混凝土及钢筋材料性能、涂装与防火保护层、残余变形与撕裂、局部变形、整体变形等；连接节点处连接板残余变形与撕裂、焊缝开裂、螺栓滑移及断裂等。

5. 火灾后结构分析与构件校核

5.0.1 火灾后的结构分析，应考虑火灾后结构的材料力学性能、连接状态、结构几何形状变化、构件的变形和损伤等。

5.0.2结构内力分析可根据结构概念和工程鉴定的需要在满足安全的条件下，进行合理的简化。

1  局部火灾未造成整体结构明显变位、损伤及裂缝时，可仅考虑局部作用。

2  支座没有明显变位的连续结构（板、梁、框架等）可不考虑支座变位的影响。

5.0.3火灾后结构构件的抗力，在考虑火灾作用对结构材料性能、结构受力性能的不利影响后，可按照现行设计规范和标准的规定进行计算分析；对于烧灼严重、变形明显等损伤严重的结构构件，必要时应采用更精确的计算模型进行分析；对于重要的结构构件，宜通过试验检验分析确定。

6  火灾后结构构件鉴定评级

6.1  一般规定

6.1.1初步鉴定评级中，火灾后结构构件的损伤状态等级应按6.2节、6.3节、6.4节、6.5节中规定的项目评定，并取其中的最不利等级作为结构构件的损伤状态等级。

6.1.2对损伤状态等级为Ⅱb级、Ⅲ级的重要结构构件，应进行详细鉴定评级。

6.2  火灾后混凝土结构构件的鉴定评级

6.2.1火灾后混凝土构件初步鉴定评级应按本标准表6.2.1进行，并按各项所评定的损伤等级中的最严重级别作为构件损伤等级。当混凝土构件火灾后严重破坏，难以加固修复，需要拆除或更换时，该构件初步鉴定可评为Ⅳ级。

表6.2.1火灾后混凝土结构构件初步鉴定评级标准

| 等级评级要素 |  | 各级损伤等级状态特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅱa | Ⅱb | Ⅲ |
| 油烟和烟灰 |  | 无或局部有 | 大面积有或局部被烧光 | 大面积被烧光 |
| 混凝土颜色改变 |  | 基本未变或被黑色覆盖 | 粉红 | 土黄色或灰白色 |
| 火灾裂缝 |  | 无火灾裂缝 | 表面轻微裂缝网 | 粗裂缝网 |
| 锤击反应 |  | 声音响亮，混凝土表面不留下痕迹 | 声音较响或较闷，混凝土表面留下较明显痕迹或局部混凝土酥碎 | 声音发闷，混凝土粉碎或塌落 |
| 混凝土脱落 | 实心板 | 无 | <5处，且每处面积≤100cm2 | ＞5处或单处面积>100cm2，或穿透或全面脱落 |
|  | 肋形板 | 无 | 肋部有，锚固区无；板中个别处有，但面积不大于20%板面积，且不在跨中 | 锚固区有，板有贯通，面积大于20%板面积，或穿过跨中 |
|  | 梁 | 无 | 下表面局部脱落或少量局部露筋 | 跨中和锚固区单排钢筋保护层脱落，或多排钢筋大面积钢筋深度烧伤 |
|  | 柱 | 无 | 局部混凝土脱落 | 大部分混凝土脱落 |
|  | 墙 | 无 | 脱落面积小于50×50cm2，且为表面剥落 | 最大块脱落面积不小于50×50cm2，或大面积剥落 |
| 受力钢筋露筋 | 板 | 无 | 有露筋，露筋长度小于20%板跨，且锚固区未露筋 | 大面积露筋，露筋长度大于20%板跨，或锚固区露筋 |
|  | 梁 | 无 | 受力钢筋外露不大于30%的梁计算跨度，单排钢筋不多于一根，多排筋不多于二根 | 受力钢筋外露大于30%的梁计算跨度，或单排钢筋多于一根，多排钢筋多于二根 |
|  | 柱 | 无 | 轻微露筋，不多于一根，露筋长度不大于20%柱高或层高 | 露筋多于一根，或露筋长度大于20%柱高或层高 |
|  | 墙 | 无 | 小面积露筋 | 大面积露筋或锚固区露筋 |
| 受力钢筋粘结性能 |  | 无影响 | 略有降低，但锚固区无影响 | 降低严重 |
| 变形 |  | 无明显变形 | 略有变形 | 较大变形 |
| 柱倾斜 |  | 无明显倾斜 | 无明显倾斜 | 有可见倾斜 |
| 预应力锚具 |  | 历经最高温度不高于200℃ | 单个构件锚具经历最高温度高于200℃的不超过10% | 单个构件锚具经历最高温度高于200℃的超过10% |
| 预应力筋 |  | 控制截面预应力筋历经最高温度不超过250℃ | 控制截面预应力筋历经最高温度超过250℃，但不超过325℃ | 控制截面预应力筋历经最高温度超过325℃ |
| 型钢 |  | 无局部变形 | 无局部变形 | 有轻微局部变形 |
| 栓钉 |  | 无变形 | 无变形 | 有一定变形 |

注：1混凝土楼板、屋面板包含混凝土及预应力混凝土楼板、屋面板。

2 梁包括钢筋混凝土梁、预应力混凝土梁和型钢混凝土梁。

3 截面小于等于400mm×400mm的柱，火灾后鉴定评级宜从严。

4 柱包括普通混凝土柱、型钢混凝土柱。

5 墙包括普通混凝土墙、型钢混凝土墙。

6.2.2火灾后混凝土结构构件的详细鉴定评级应符合下列规定：

1 混凝土结构构件火灾截面温度场取决于构件的截面形式、材料热性能、构件表面最高温度和火灾持续时间。混凝土柱、梁、板的火灾截面温度场可按本标准附录D判定。

2 火灾后混凝土、普通钢筋、型钢力学性能宜根据钻取混凝土芯样、取钢筋试样检验，也可根据构件截面温度场按本标准附录G判定。火灾后钢筋与混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强度折减系数、预应力筋剩余应力及剩余强度指标，可根据构件截面温度场按本标准附录G判定。

3 火灾后混凝土结构构件承载能力应按国家现行标准《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）等进行鉴定评级。

6.3  火灾后钢结构构件的鉴定评级

6.3.1火灾后钢结构构件的初步鉴定评级，应根据构件涂装与防火保护层、开裂、局部变形、整体变形、连接损伤情况等按本标准表6.3.1进行评定，并按各项所评定的损伤等级中的最严重级别作为构件损伤等级。当出现以下情况时，应评为IV级。

1当构件火灾后严重烧灼损坏、出现过大的整体变形、严重残余变形、局部屈曲、扭曲或部分焊缝撕裂导致承载力丧失或大部丧失。

2当火灾后钢结构连接大面积损坏、焊缝严重变形或开裂、螺栓烧损或断裂脱落。

表6.3.1-1  火灾后钢结构构件（含连接）的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 |  |  | 各级损伤等级状态特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱa | IIb | III |
| 1 | 涂装与防火保护层 |  | 基本完好无损；防火保护层有细微裂纹且无脱落 | 防腐涂装完好；防火涂装或防火保护层开裂但无脱落 | 防腐涂装碳化；防火涂装或防火保护层局部范围脱落 |
| 2 | 开裂 |  | 无 | 无 | 有 |
| 3 | 局部变形 |  | 无 | 有局部残余变形、轻度局部屈曲或扭曲，对承载力无明显影响 | 主要受力截面有局部屈曲或扭曲，对承载力无明显影响；非主要受力截面有明显局部屈曲或扭曲 |
| 4 | 整体变形 |  | 未见明显变形 | 未见明显变形 | 可见明显变形 |
| 5 | 连接损伤情况 | 连接板残余变形与撕裂 | 无 | 轻度残余变形，对承载力无明显影响 | 主要受力节点板有一定的变形，或节点加劲肋有较明显的变形 |
|  |  | 焊缝撕裂与螺栓滑移及变形断裂 | 无 | 个别连接螺栓松动 | 螺栓松动，有滑移；受拉区连接板之间脱开，个别焊缝撕裂 |

注：有防火保护的钢构件按1、2、3、4、5项进行评定，无防火保护的钢构件按2、3、4、5项进行评定。

表6.3.1-2  火灾后钢构件基于整体变形的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 | 构件类别 |  | 各级变形损伤等级状态特征 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱa级或Ⅱb级 | Ⅲ级 |
| 挠度 | 屋架、网架 |  | > l0/400 | > l0/200 |
|  | 主梁、托梁 |  | > l0/400 | > l0/200 |
|  | 吊车梁 | 电动 | > l0/800 | > l0/400 |
|  |  | 手动 | > l0/500 | > l0/250 |
|  | 次梁 |  | > l0/250 | > l0/125 |
|  | 檩条 |  | > l0/200 | > l0/150 |
| 弯曲矢高 | 柱 |  | > l0/1000 | > l0/500 |
|  | 受压支撑 |  | > l0/1000 | > l0/500 |
| 柱顶侧移 | 多高层框架的层间水平位移 |  | > h/400 | > h/200 |
|  | 单层厂房中柱倾斜 |  | > H/1000 | > H/500 |

注：1、表中l0为构件的计算跨度，h为框架层高，H为柱总高。

2、评定结果取Ⅱa级或Ⅱb级，可根据实际情况由鉴定者确定。

6.3.2火灾后钢结构构件的详细鉴定评级应符合下列规定：

1火灾后钢结构过火钢材力学性能指标宜现场取样检验。如能确定作用温度，还可根据本标准附录H判定不同温度下结构钢的屈服强度。

2构件及连接承载力鉴定时，应考虑火灾对材料强度、连接和构件变形的影响。高温过火后高强度螺栓、焊缝的屈服强度折减系数按附录H取值。对于无冲击韧性要求的钢构件，可按承载力评定等级。对于有冲击韧性要求的钢构件，当构件受火后材料的冲击韧性不满足原设计要求，且冲击韧性等级相差一级时，构件承载能力评定应评为c级；当其冲击韧性等级相差两级或两级以上时，构件的承载能力评定应评为d级。

3受火构件的材料强度与冲击韧性可通过现场取样试验或同种钢材加温冷却试验确定。现场取样应避开构件的主要受力位置和截面最大应力处，并对取样部位进行补强。

4火灾后钢结构构件承载能力应按国家现行标准《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）等进行鉴定评级。

6.4 火灾后砌体结构构件的鉴定评级

6.4.1火灾后砌体结构构件初步鉴定，根据外观损伤、裂缝和变形等按表6.4.1进行评定，并按各项所评定损伤等级中的最严重级别作为构件损伤等级。当砌体结构构件火灾后严重破坏，需要拆除或更换时，初步鉴定可评为IV级。

表 6.4.1  火灾后砌体结构构件初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 |  | 各级损伤等级状态特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IIa | IIb | III |
| 外观损伤 |  | 无损伤、墙面或抹灰层有烟黑 | 抹灰层有局部脱落或脱落，灰缝砂浆无明显烧伤 | 抹灰层有局部脱落或脱落部位砂浆烧伤在15mm以内、块材表面尚未开裂变形 |
| 变形裂缝 | 墙、壁柱墙 | 无裂缝，略有灼烧痕迹 | 有裂痕显示 | 有裂缝，最大宽度wf≤0.6mm |
|  | 独立柱 | 无裂缝，略有灼烧痕迹 | 无裂缝，有灼烤痕迹 | 有裂痕 |
| 受压裂缝 | 墙、壁柱墙 | 无裂缝，略有灼烧痕迹 | 个别块材有裂缝 | 裂缝贯通3皮块材 |
|  | 独立柱 | 无裂缝，无灼烧痕迹 | 个别砖块材有裂缝 | 有裂缝贯通块材 |
| 结构构件变形 |  | 未见变形 | 未见变形 | 明显变形 |

注：1. 对墙体裂缝有严格要求的工程结构，采用表中裂缝宽度，对次要建筑可放宽为1.0mm。

2. 变形的判别标准见条文说明。

6.4.2火灾后砌体结构构件的详细鉴定评级应符合下列规定：

1 火灾后砌体、砌块和砂浆强度可按照现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315）进行现场检测；也可现场取样分别对砌块和砂浆进行材料试验检测；还可根据构件表面温度按照本标准附录J推定。当根据温度场推定火灾后材料力学性能指标时，宜用抽样试验进行修正。

2 火灾后砌体的轴心抗压、抗拉、抗弯与抗剪强度的设计值按附录J推定；火灾后砌体受压承载能力，根据推定的砌体抗压强度按《砌体结构设计规范》（GB50003）的公式计算。

3火灾后砌体结构墙、柱的允许高厚比[β]仍按《砌体结构设计规范》（GB50003）的规定取值，砂浆强度等级以火灾后的评定等级为准。

4火灾后砌体结构构件承载能力应按国家现行标准《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）等进行详细鉴定评级。

6.5 火灾后木结构构件的鉴定评级

6.5.1火灾后木结构初步鉴定，根据构件外观损伤、防火保护受损、连接板残余变形与开裂、螺栓滑移及变形断裂、变形按表6.5.1进行初步鉴定评级。当木结构构件火灾后严重破坏，出现连接板开裂、螺栓断裂、变形损伤严重等情况，需要拆除或更换时，该构件初步鉴定评为Ⅳ级。

表 6.5.1  火灾后木结构构件的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 | 各级损伤等级状态特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅱa | Ⅱb | Ⅲ |
| 外观损伤 | 基本无损伤，构件表面局部熏黑 | 构件表面局部炭化，对承载力无明显影响 | 构件表面炭化，对承载力有一定的影响 |
| 防火保护层 | 基本完好无损 | 防火涂装或防火保护层开裂但无脱落 | 防火涂装或防火保护层局部范围脱落 |
| 连接板残余变形与撕裂 | 无 | 轻度残余变形，对承载力无明显影响 | 主要受力节点板有一定的变形 |
| 螺栓滑移及变形断裂 | 无 | 个别连接螺栓松动 | 螺栓松动，有滑移 |
| 构件变形 | 未见明显变形 | 未见明显变形 | 可见明显变形 |

6.5.2火灾后木结构构件的详细鉴定评级应符合下列规定：

1 木结构构件火灾后承载力可根据量测凿除炭化层后的剩余有效截面尺寸计算，剩余有效截面的材料性能指标可根据受火前的结构材料确定。

2火灾后木结构构件承载能力应按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）进行详细鉴定评级。

6.6 火灾后钢-混组合结构构件的鉴定评级

6.6.1 火灾后钢-混组合结构构件的初步鉴定评级中，当该构件为型钢混凝土组合结构构件（型钢混凝土框架梁、型钢混凝土框架柱、型钢混凝土框架梁柱节点、型钢混凝土剪力墙）时，按照本标准6.2节火灾后混凝土结构构件进行鉴定评级。

6.6.2 火灾后钢-混组合结构构件的初步鉴定评级中，当该构件为钢管混凝土柱、钢板组合剪力墙、外包钢-混凝土组合梁、钢管混凝土支撑时，应根据构件涂装与防火保护层、残余变形与撕裂、局部屈曲与扭曲、构件整体变形、连接损伤情况等按表6.6.1-1和表6.6.1-2进行评定，并按各项所评定的损伤等级中的最严重级别作为构件损伤等级。当出现以下情况时，应评为IV级。

1当构件火灾后严重烧灼损坏、出现过大的整体变形、严重残余变形、局部屈曲、扭曲或部分焊缝撕裂导致承载力丧失或大部丧失，应采取安全支护、加固、或拆除更换措施时，评为IV级。

2 当火灾后钢-混组合构件严重破坏，难以加固修复，需要拆除或更换时，评为IV级。

3当火灾后钢-混组合构件连接大面积损坏、焊缝严重变形或开裂、螺栓烧损或断裂脱落，需要拆除或更换时，评为IV级。

表6.6.1-1 火灾后钢-混组合构件基于防火保护受损、残余变形与开裂、局部屈曲或扭曲、连接损伤情况的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 |  |  | 各级损伤等级状态特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱa | IIb | III |
| 1 | 涂装与防火保护层 |  | 基本完好无损；防火保护层有细微裂纹且无脱落 | 防腐涂装完好；防火涂装或防火保护层开裂但无脱落 | 防腐涂装碳化；防火涂装或防火保护层局部范围脱落 |
| 2 | 残余变形与开裂 |  | 无 | 无 | 有 |
| 3 | 局部屈曲与扭曲 |  | 无 | 有局部残余变形、轻度局部屈曲或扭曲，对承载力无明显影响 | 主要受力截面有局部屈曲或扭曲，对承载力无明显影响；非主要受力截面有明显局部屈曲或扭曲 |
| 4 | 连接损伤情况 | 连接板残余变形与撕裂 | 无 | 轻度残余变形，对承载力无明显影响 | 主要受力节点板有一定的变形，或节点加劲肋有较明显的变形 |
|  |  | 焊缝撕裂与螺栓滑移及变形断裂 | 无 | 个别连接螺栓松动 | 螺栓松动，有滑移；受拉区连接板之间脱开，个别焊缝撕裂 |

注：有防火保护的钢构件按1、2、3、4项进行评定，无防火保护的钢构件按2、3、4项进行评定。

表6.6.1-2 火灾后钢-混组合构件基于整体变形的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 | 构件类别 |  | 各级变形损伤等级状态特征 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱa级或Ⅱb级 | Ⅲ级 |
| 挠度 | 主梁 |  | >l0/500 | >l0/250 |
|  | 次梁 |  | >10/300 | >l0/150 |
|  | 吊车梁 | 电动 | >10/1000 | >10/500 |
|  |  | 手动 | >10/600 | >10/300 |
| 弯曲矢高 | 柱 |  | >l0/1200 | >l0/600 |
|  | 支撑 |  | >l0/1200 | >l0/600 |
| 柱顶侧移 | 多高层框架的层间水平位移 |  | >h/450 | >h/300 |
|  | 单层厂房中柱倾斜 |  | >H/1200 | >H/600 |

注：1、表中l0为构件的计算跨度，h为框架层高，H为柱总高。

2、评定结果取Ⅱa级或Ⅱb级，可根据实际情况，由鉴定者确定。

6.6.3火灾后钢-混组合结构构件的初步鉴定评级中，当该构件为压型钢板组合楼板、钢筋桁架组合楼板时，当楼板、屋面板火灾后严重破坏，难以加固修复，需要拆除或更换时，该构件初步鉴定评为Ⅳ级。

表6.6.2火灾后钢-混组合楼板、屋面板初步鉴定评级标准

| 等级评级要素 |  |  |  | 各级损伤等级状态特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅱa | Ⅱb | Ⅲ |
| 1 | 油烟和烟灰 |  |  | 无或局部有 | 大面积有或局部被烧光 | 大面积被烧光 |
| 2 | 混凝土颜色改变 |  |  | 基本未变或被黑色覆盖 | 粉红 | 土黄色或灰白色 |
| 3 | 火灾裂缝 |  |  | 无火灾裂缝或轻微裂缝网 | 表面轻微裂缝网 | 粗裂缝网 |
| 4 | 锤击反应 |  |  | 声音响亮，混凝土表面不留下痕迹 | 声音较响或较闷，混凝土表面留下较明显痕迹或局部混凝土酥碎 | 声音发闷，混凝土粉碎或塌落 |
| 5 | 混凝土脱落 |  | 实心板 | 无 | <3处，且每处面积≤80cm2 | ＞3处或单处面积>80cm2，或穿透或全面脱落 |
|  |  |  | 肋形板 | 无 | 肋部有，锚固区无；板中个别处有，但面积不大于15%板面积，且不在跨中 | 锚固区有，板有贯通，面积大于15%板面积，或穿过跨中 |
| 6 | 受力钢筋露筋 |  |  | 无 | 有露筋，露筋长度小于15%板跨，且锚固区未露筋 | 大面积露筋，露筋长度大于15%板跨，或锚固区露筋 |
| 7 | 受力钢筋粘结性能 |  |  | 无影响 | 略有降低，但锚固区无影响 | 降低严重 |
| 8 | 变形 |  |  | 无明显变形 | 略有变形 | 较大变形 |
| 9 | 涂装与防火保护层 |  |  | 基本完好无损；防火保护层有细微裂纹且无脱落 | 防腐涂装完好；防火涂装或防火保护层开裂但无脱落 | 防腐涂装碳化；防火涂装或防火保护层局部范围脱落 |
| 10 | 残余变形与开裂 |  |  | 无 | 无 | 有 |
| 11 | 局部屈曲与扭曲 |  |  | 无 | 有局部残余变形、轻度局部屈曲或扭曲，对承载力无明显影响 | 主要受力截面有局部屈曲或扭曲，对承载力无明显影响；非主要受力截面有明显局部屈曲或扭曲 |
| 12 | 连接损伤情况 | 连接板残余变形与撕裂 |  | 无 | 轻度残余变形，对承载力无明显影响 | 主要受力节点板有一定的变形，或节点加劲肋有较明显的变形 |
|  |  | 焊缝撕裂与螺栓滑移及变形断裂 |  | 无 | 个别连接螺栓松动 | 螺栓松动，有滑移；受拉区连接板之间脱开，个别焊缝撕裂 |

注：1、钢-混组合楼板、屋面板包含不配筋的组合楼板以及配筋或配钢筋网片的组合楼板。当钢-混组合楼板配筋时，火灾后初步鉴定需要鉴定6、7项；不配筋时，可忽略6、7项的鉴定。

2、对于局部小范围火灾，当火灾只直接影响到楼板或屋面板的混凝土区域，根据表6.6.2中的1~8项进行初步鉴定；当火灾只直接影响到楼板或屋面板的楼承板的钢板区域，根据表6.6.2中的9~12项进行初步鉴定；

6.6.4 火灾后钢-混组合结构构件的详细鉴定评级应符合下列规定：

1 火灾后钢-混组合结构构件过火钢材力学性能指标宜现场取样检验，还可根据本标准附录H判定不同温度下结构钢的屈服强度；火灾后钢-混组合结构构件过火混凝土截面温度场取决于构件的截面形式、材料热性能、构件表面最高温度和火灾持续时间，还可根据本标准附录D判定不同温度下混凝土的火灾截面温度场。

2 构件与连接承载力鉴定时，应考虑火灾对材料强度和构件变形的影响；火灾后型钢混凝土组合结构构件承载能力应按国家现行标准《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）等中的火灾后混凝土结构构件进行详细鉴定评级。

火灾后其他组合结构构件承载能力应根据过火后钢材和混凝土的强度进行详细鉴定评级。

3 火灾后混凝土、普通钢筋、型钢力学性能宜根据钻取混凝土芯样、取钢筋试样检验，也可根据构件截面温度场按本标准附录G.1和附录G.2判定。火灾后钢筋与混凝土弹性模量以及钢筋与混凝土粘结强度折减系数可根据构件截面温度场参照本标准附录G.3判定。

7鉴定报告

7.0.1鉴定报告应包括下列内容：

1  工程概况；

2  鉴定的目的、范围、内容、依据以及检测仪器；

3  调查、检测与分析结果；

4  评定等级；

5  结论与建议；

6  附件。

7.0.2鉴定报告编写尚应符合下列要求：

1 鉴定报告中应对初步鉴定评为Ⅱb级、Ⅲ级和Ⅳ级构件和详细鉴定评为c级或d级构件的数量、所处位置及其处理建议作出说明。

2 当需要对火灾后工程结构的整体安全性进行评估时，应明确鉴定结论，指明被鉴定工程结构各鉴定单元的最终评定等级。

附录A  常见材料燃点、变态温度

表A-1   玻璃、金属材料、塑料的变态温度

| 分类 | 名称 | 代表制品 | 形态 | 温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 模制玻璃 | 玻璃砖、缸、杯、瓶，玻璃装饰物 | 软化或粘着 | 700~750 |
|  |  |  | 变圆 | 750 |
|  |  |  | 流动 | 800 |
|  | 片状玻璃 | 门窗玻璃、玻璃板、增强玻璃 | 软化或粘着 | 700~750 |
|  |  |  | 变圆 | 800 |
|  |  |  | 流动 | 850 |
| 金属材料 | 铅 | 铅管子、蓄电池、玩具等 | 锐边变圆，有滴状物 | 300~350 |
|  | 锌 | 锚固件、镀锌材料 | 有滴状物形成 | 400 |
|  | 铝及其合金 | 机械部件、门窗及配件、支架、装饰材料、厨房用具 | 有滴状物形成 | 650 |
|  | 银 | 装饰物、餐具、银币 | 锐边变圆，有滴状物形成 | 950 |
|  | 黄铜 | 门拉手、锁、小五金等 | 锐边变圆，有滴状物形成 | 950 |
|  | 青铜 | 窗框、装饰物 | 锐边变圆，有滴状物形成 | 1000 |
|  | 紫铜 | 电线、铜币 | 方角变圆，有滴状物形成 | 1100 |
|  | 铸铁 | 管子、暖气片、机器支座等 | 有滴状物形成 | 1100~1200 |
|  | 低碳钢 | 管子、家具、支架等 | 扭曲变形 | >700 |
| 建筑材料 | 聚乙烯 | 地面、壁纸等 | 软化 | 50~100 |
|  | 聚丙烯 | 装饰材料、涂料 | 软化 | 60~95 |
|  | 聚苯乙烯 | 防热材料 | 软化 | 60~100 |
|  | 硅 | 防水材料 | 软化 | 80~135 |
|  | 氟化塑料 | 配管 | 软化 | 150~290 |
|  | 聚乙烯 | 隔热、防潮材料 | 软化 | 80~135 |
|  | 聚酯树脂 | 地面材料 | 软化 | 120~230 |
|  | 聚氨脂 | 防水、热材料，涂料 | 软化 | 90~120 |
|  | 环氧树脂 | 地面材料、涂料 | 软化 | 95~290 |

表A-2  部分材料燃点

| 材料名称 | 燃点温度（℃） | 材料名称 | 燃点温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 木材 | 240~270 | 聚氯乙烯 | 454 |
| 纸 | 130 | 粘胶纤维 | 235 |
| 棉花 | 150 | 涤纶纤维 | 390 |
| 棉布 | 200 | 橡胶 | 130 |
| 麻绒 | 150 | 尼龙 | 424 |
| 酚醛树脂 | 571 | 聚四氟乙烯 | 550 |
| 聚乙烯 | 342 | 乙烯丙烯共聚 | 454 |

表A-3  油漆烧损状况

| 温度（℃） |  | <100 | 100~300 | 300~600 | >600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧损状况 | 一般油漆 | 表面附着黑烟 | 有裂缝和脱皮 | 变黑、脱落 | 烧光 |
|  | 防锈油漆 | 完好 | 完好 | 变色 | 烧光 |

附录B  混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应、爆裂与温度关系

B.0.1 火灾后的混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应与温度的关系可按表B-1进行判定。

表 B-1  混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应与温度的关系

| 温度/℃ | <200 | 300~500 | 500~700 | 700~800 | >800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 灰青，近视正常 | 浅灰，略显粉红 | 浅灰白，显浅红 | 灰白，显浅黄 | 浅黄色 |
| 爆裂、剥落 | 无 | 局部粉刷层 | 角部混凝土 | 大面积 | 酥松、大面积剥落 |
| 开裂 | 无 | 微细裂缝 | 角部出现裂缝 | 较多裂缝 | 贯穿裂缝 |
| 锤击反应 | 声音响亮、表面不留下痕迹 | 较响亮、表面留下较明显痕迹 | 声音较闷、混凝土粉碎和塌落，留下痕迹 | 声音发闷、混凝土粉碎和塌落 | 声音发哑、混凝土严重脱落 |

B.0.2标准耐火试验中混凝土构件的颜色及外观特征可按表B-2进行判定。

表B-2  标准耐火试验中混凝土构件的颜色及外观特征

| 当量标准升温时间te(min） | 炉温 | 外观特征 |  |  |  | 锤击声音 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颜色 | 表面裂纹 | 疏松脱落 | 露筋 |  |
| 20 | 790 | 浅灰白，略显黄色 | 有少许细裂纹 | 无 | 无 | 响亮 |
| 20~30 | 790~863 | 浅灰白，略显浅黄色 | 有较多细裂纹 | 表面疏松，棱角处有轻度脱落 | 无 | 较响亮 |
| 30~45 | 863~910 | 灰白，显浅黄色 | 有较多细裂纹并伴有少量贯穿裂纹 | 表面起鼓，棱角处轻度脱落，部分石子石灰化 | 无 | 沉闷 |
| 45~60 | 910~944 | 浅黄色 | 贯穿裂纹增多 | 表面起鼓，棱角处严重脱落 | 无 | 声哑 |
| 60~75 | 944~972 | 浅黄色 | 贯穿裂纹增多 | 表面起鼓，棱角处脱落较重 | 露筋 | 声哑 |
| 75~90 | 972~1001 | 浅黄显白色 | 贯穿裂纹增多 | 表面严重脱落，棱角处露筋 | 露筋 | 声哑 |
| 100 | 1026 | 浅黄显白色 | 多贯穿裂纹增 | 表面全部脱落，棱角处严重露筋 | 严重露筋 | 声哑 |

B.0.3

1 火灾后发生爆裂的混凝土，可按表B-3常温下混凝土强度等级判断混凝土表面爆裂临界温度，混凝土表面爆裂临界温度为混凝土发生首次爆裂时对应的温度。

表B-3  混凝土爆裂临界温度

| 混凝土强度等级 | 爆裂临界温度(℃) |
| --- | --- |
| C20 | 481 |
| C25 | 434 |
| C30 | 398 |
| C35 | 370 |
| C40 | 349 |
| C45 | 333 |
| C50 | 326 |
| C55 | 316 |
| C60 | 308 |
| C65 | 302 |
| C70 | 297 |
| C75 | 294 |
| C80 | 291 |

2 由表B-3确定混凝土爆裂临界温度后，可由实际火灾升温曲线计算确定混凝土发生爆裂的时刻。当缺乏实际火灾升温曲线时，也可由“附录D混凝土构件在标准升温条件下温度场实用曲线图”推断混凝土发生爆裂的时刻。

3 由混凝土发生爆裂的时刻为分界线，爆裂前，按全截面计算温度场；爆裂后，按火灾后发生爆裂后的剩余截面计算温度场。

附录C 砖、水泥砂浆表面颜色和裂缝与温度的关系

C.0.1火灾后砖、水泥砂浆表面颜色和裂缝与温度的关系可按表C-1进行判定。

表C-1 火灾后砖、水泥砂浆表面颜色和裂缝与温度的关系

| 火灾温度（℃） | 外 观 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土砌块和砖 |  | 粘土砖 |  | 水泥砂浆抹面 |  | 石灰抹面 |  |
|  | 颜色 | 裂纹 | 颜色 | 裂纹 | 颜色 | 裂纹 | 颜色 | 裂纹 |
| 200以下 | 不变 | 无 | 不变 | 无 | 不变 | 无 | 不变 | 无 |
| 300～500 | 微粉色 | 无 | 不变 | 无 | 不变 | 无 | 不变 | 无 |
| 719～795 | 粉红见灰白 | 出现裂缝 | 不变 | 出现表面细裂缝 | 玫瑰色 | 出现细小裂缝 | 初现灰黄色 | 薄层煤烟分层 |
| 795～857 | 灰白 | 出现许多裂缝 | 不变 | 表面缝增多 | 浅灰色 | 出现裂缝 | 浅黄色 | 出现裂缝 |
| 857～892 | 浅黄色 | 裂缝增多、缝扩大 | 不变 | 表面缝增多 | 浅灰色 | 裂缝增多 | 浅黄色 | 裂缝增多 |
| 892～985 | 浅黄色 | 贯通裂缝 | 颜色转淡 | 表面缝增多 | 浅黄色 | 表面剥落 | 浅灰色 | 脱落 |
| 986以上 | 白色 | 贯通裂缝增多 | 颜色转淡 | 严重裂缝 | 白色 | 表面剥落 | 白色 | 脱落 |

附录D 混凝土构件在标准升温条件下温度场实用曲线图

D.0.1实心板

说明：图中给出了板厚为80mm 、100mm 、120mm 、150mm 、200mm 5种规格。图中温度值是厚为1cm区间中点处的温度，以℃计。受火表面的距离（包括构件表面抹灰厚度），mm；图中时间te是指当量标准升温时间，min

图D.0.1-1H=80mm

图D.0.1-2  H=100mm

图D.0.1-3  H=120mm

图D.0.1-4  H=150mm

图D.0.1-5  H=200mm

D.0.2圆形柱构件

说明：柱截面半径为150mm 、170mm 、200mm 、220mm 、250mm、270 mm、300 mm、320 mm、350 mm共9种。温度值是厚为1cm的圆环中点处的温度，以℃计。迎火距离，即所求点到柱外表面的距离（包括构件表面抹灰厚度），mm；图中时间te为当量标准升温时间，min。

图D.0.2-1R=150mm

图D.0.2-2    R=170mm

图D.0.2-3R=200mm

图D.0.2-4 R=220mm

图D.0.2-5      R=250mm

图D.0.2-6     R=270mm

图D 0.2-7     R=300mm

图D.0.2-8  R=320mm

图D.0.2-9R=350mm

D.0.3矩形截面

说明：图中给出了矩形截面宽度b=200mm~400mm 、其截面下部200mm范围内对称轴左侧的温度。在受火2.0h内，如宽度大于400mm、（下部大于200mm）仍采用400mm时的温度值。但把对称轴边上的数值重复外推、直至所研究的宽度为止。图中温度值是边长200mm的正方形中心处的温度，以℃计，当量标准升温时间，以min计。确定截面温度时应考虑构件表面抹灰厚度。

1 b=200mm矩形截面：

图 D.0.3-1 b=200mm  te=60min           图 D.0.3-2  b =200mm  te=70min

图D.0.3-3 b=200mmte=80min图D.0.3-4  b =200mm  te =90min

D.0.3-5 b =200mmte =100minD.0.3-6  b =200mmte=110min

图D.0.3-7  b=200mmte=120min

2  b=240mm矩形截面：

图D.0.3-8  b =240mm  te =60min图D.0.3-9 b =240mm  te =70min

图D.0.3-10 b =240mm  te =80min图D.0.3-11 b =240mm  te =90min

图D.0.3-12 b =240mm  te =100min图D.0.3-13 b =240mm  te =110min

图D.0.3-14 b =240mm  te =120min

3  b=280mm矩形截面:

图D.0.3-15  b =280mm  te =60min       图D.0.3-16  b =280mm  te =70min

图 D.0.3-17 b=280mm  te=80min         图 D.0.3-18  b =280mm  te =90min

图 D.0.3-19  b =280mm  te =100min     图 D.0.3-20 b =280mm  te =110min

图 D.0.3-21  b=280mm  te=120min

4  b=320mm 矩形截面

图 D.0.3-22  b =320mm  te =60min   图 D.0,3-23  b =320mm  te =70min

图 D.0.3-24  b=320mm  te=80min   图 D.0.3-25  b =320mm  te =90min

图 D.0.3-26  b =320mm  te =100min  图D.0.3-27  b =320mm  te =110min

图D.0.3-28  b=320mm  te=120min

5  b=360mm 矩形截面:

图D.0.3-29  b =360mm  te =60min  图 D.0.3-30  b =360mm  te =70min

图 D.0.3-31  b=360mm  te=80min	图D.0.3-32  b =360mm  te =90min

图D.0.3-33  b =360mm  te =100min     图D.0.3-34  b =360mm  te =110min

图 D.0.3-35  b=360mm  te =120min

6  b=400mm 矩形截面:

图 D.0.3-36  b =400mm  te=60min 图 D.0.3-37  b =400mm   te =70min

图 D.0.3-38b =400mm  te=80min 图 D.0.3-39b =400mm  te =90min

图 D.0.3-40b =400mm  te=100min 图 D.0.3-41b =400mm  te =110min

图 D.0.3-42b =400mm  te=120min

附录E 常见可燃物轰燃大火当量升温时间的确定

E.0.1 常见可燃物轰燃大火当量升温时间可按下列步骤确定：

1 调查确定在火灾中房间烧掉的可燃物的种类和数量；

2 按式（E.0.1）计算室内实耗可燃物总热值Q：

(MJ)                   (E.0.1)

式中mi——实际烧掉的第i种可燃物质量，kg；

hi——第i种可燃物的发热量，MJ/kg，按附表E.0.1-1取值

表E.0.1-1  可燃材料单位发热量h

| 名称 | h（MJ/kg） | 名称 | h（MJ/kg） | 名称 | hMJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 34 | 橡胶轮胎 | 32 | 聚苯乙烯 | 40 |
| 石油沥青 | 41 | 丝绸 | 19 | 石油 | 41 |
| 纸及制品 | 17 | 稻草 | 16 | 泡沫塑料 | 25 |
| 炭 | 35 | 木材 | 19 | 聚碳酸酯 | 29 |
| 衣服 | 19 | 羊毛 | 23 | 聚丙烯 | 43 |
| 煤、焦炭 | 31 | 合成板 | 18 | 聚氨酯 | 23 |
| 软木 | 29 | ABS | 36 | 聚氯乙烯 | 17 |
| 棉花 | 18 | 聚丙烯 | 28 | 甲醛树脂 | 15 |
| 谷物 | 17 | 赛璐珞 | 19 | 汽油 | 44 |
| 油脂 | 41 | 环氧树脂 | 34 | 柴油 | 41 |
| 厨房废料 | 18 | 三聚氰胺树脂 | 18 | 亚麻籽油 | 39 |
| 皮革 | 19 | 苯酚甲醛 | 29 | 煤油 | 41 |
| 油毡 | 20 | 聚酯 | 31 | 焦油 | 38 |
| 泡沫橡胶 | 37 | 聚酯纤维 | 21 | 苯 | 40 |
| 异戊二烯橡胶 | 45 | 聚乙烯 | 44 | 甲醇 | 23 |
| 石蜡 | 47 | 甲醛泡沫塑料 | 14 | 乙醇 | 27 |

3 按式（E.0.1-2）计算房间火灾荷载密度：

(E.0.1-2)

式中：qT——房间火灾荷载密度，MJ/m2；

AT——房间六壁表面面积（包括窗），m2。

4 按式（E.0.1-3）计算房间的通风系数：

(E.0.1-3)

式中  F ——计算房间的通风系数，m1/2 ；

Aw ——房间窗户窗洞面积，m2；

H ——窗户窗洞高度，m。

5 查附表E.0.1-2确定当量升温时间。

表E.0.1-2  当量升温时间te /min

| F(m1/2) q(MJ/m2) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 75 | 32 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 100 | 40 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 125 | 51 | 43 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 150 | 60 | 53 | 46 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 28 | 25 |
| 175 | 70 | 60 | 54 | 48 | 44 | 40 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 |
| 200 | 79 | 67 | 59 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| 225 | 88 | 75 | 66 | 59 | 53 | 50 | 47 | 43 | 41 | 39 | 36 |
| 250 | 99 | 81 | 72 | 64 | 58 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| 275 | 108 | 89 | 78 | 69 | 64 | 58 | 54 | 51 | 49 | 45 | 43 |
| 300 | 116 | 97 | 83 | 75 | 68 | 64 | 58 | 54 | 51 | 50 | 46 |
| 325 | 124 | 103 | 89 | 81 | 73 | 67 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 |
| 350 | 132 | 110 | 96 | 85 | 78 | 72 | 67 | 63 | 58 | 54 | 53 |
| 375 | 142 | 117 | 102 | 90 | 82 | 76 | 71 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 400 | 150 | 124 | 108 | 96 | 86 | 79 | 74 | 69 | 66 | 61 | 58 |
| 425 | 158 | 130 | 112 | 100 | 91 | 83 | 77 | 73 | 68 | 64 | 61 |
| 450 | 166 | 136 | 119 | 105 | 96 | 87 | 82 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| 475 |  |  | 124 | 109 | 100 | 91 | 85 | 79 | 74 | 71 | 67 |
| 500 |  |  | 128 | 115 | 103 | 96 | 88 | 82 | 78 | 74 | 69 |
| 525 |  |  | 134 | 120 | 108 | 100 | 92 | 86 | 81 | 77 | 74 |
| 550 |  |  | 139 | 124 | 111 | 103 | 96 | 90 | 83 | 79 | 76 |
| 575 |  |  | 144 | 128 | 116 | 107 | 100 | 92 | 87 | 81 | 78 |
| 600 |  |  | 150 | 133 | 121 | 110 | 102 | 96 | 90 | 84 | 80 |
| 625 |  |  | 155 | 138 | 125 | 115 | 106 | 99 | 93 | 88 | 82 |
| 650 |  |  | 160 | 143 | 129 | 118 | 109 | 102 | 97 | 90 | 85 |
| 675 |  |  |  | 147 | 133 | 122 | 113 | 106 | 99 | 94 | 89 |
| 700 |  |  |  | 151 | 138 | 126 | 117 | 109 | 102 | 97 | 91 |
| 725 |  |  |  | 155 | 141 | 129 | 120 | 111 | 105 | 99 | 95 |
| 750 |  |  |  | 160 | 144 | 132 | 123 | 114 | 108 | 102 | 97 |
| 775 |  |  |  | 164 | 149 | 136 | 126 | 117 | 110 | 104 | 99 |
| 800 |  |  |  | 169 | 153 | 139 | 129 | 121 | 113 | 107 | 102 |
| 825 |  |  |  | 173 | 156 | 143 | 132 | 124 | 117 | 109 | 104 |
| 850 |  |  |  | 176 | 160 | 147 | 136 | 127 | 119 | 112 | 107 |

注：火灾曾发生轰燃是指：房间平均温度高于500℃或因温度作用使较多的玻璃窗破碎，从窗洞口大量冒出黑烟。

附录F  火灾后混凝土构件材料微观分析

F.0.1在进行详细检查时对拟评定的混凝土构件，根据其烧损的不同程度分别采集各种混凝土小样，并进行X衍射分析或电子显微镜分析，观察混凝土样品显微结构特征，并对照表F.0.1-1和表F.0.1-2中的混凝土微观物相特征。对应其特征温度推定相应的火灾温度和混凝土灼着温度。

表F.0.1-1  X衍射分析

| 物相特征 | 特征温度（℃） |
| --- | --- |
| 水化物基本正常 | <300 |
| 水泥水化产物水化铝酸三钙脱水 C3A*aq→C3A+nH2O | 280~330 |
| 水泥水化产物氢氧化钙脱水 Ca(OH)2→CaO+H2O 或砂石中α-石英发生变相 α-SiO2→β-SiO2 | 580 570 |
| 骨料中白云石分解 CaMg(CO2)2→CaCO3+MgO+CO2↑ 骨料中方解石及水泥石碳化生成物分解 CaCO3→CaO+ CO2↑ | 720~740 900 |

表F.0.1-2   电镜分析

| 物相特征 | 特征温度（℃） |
| --- | --- |
| Ⅱ物相基本正常 | <300 |
| 方解石集料表面光滑、平整，水泥浆体密集，连续性好 | 280~350 |
| 石英晶体完整，水泥浆体中水化产物氢氧化钙脱水，浆体开始发现酥松， 但仍较紧密，连续性好，氢氧化钙晶型缺损、有裂纹 | 550~650 |
| 水泥浆体已脱水，收缩成为酥松体，氢氧化钙脱水、分解、并有少量CaO生成，而吸收空气中水分产生膨胀 | 650~700 |
| 水泥浆体脱水，收缩成团块板块状，并由CaO生成吸收空气中水分、内部互相破坏 | 700~760 |
| 浆体脱水放出CaO成为团聚体，浆体酥松、孔隙大 | 760~800 |
| 水泥浆体成为不连续团块，孔隙很大，CaO增加 | 800~850 |
| 水泥浆体成为不连续的团块，孔隙很大，但石英晶体较完整 | 850~880 |
| 方解石出现不规则小晶体，开始分解 | 880~910 |
| 方解石分解成长方形柱状体浆体脱水、收缩后空隙很大 | 910~940 |
| 方解石分解成柱体状，浆体脱水、收缩后空隙更大 | 980 |

附录G 火灾后钢筋混凝土力学性能

G.1 高温时和高温冷却后混凝土强度折减系数

G.1.1 在进行初步调查后，根据火场温度确定的混凝土构件表面温度，可按表G.1.1-1~G.1.1-3的强度折减系数确定火灾后混凝土构件的实际强度。

表G.1.1-1混凝土高温时抗压强度折减系数

| 温度(℃) | 室温 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通混凝土 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |

表G.1.1-2高温混凝土自然冷却后抗压强度折减系数

| 温度(℃) | 室温 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通混凝土 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
| 高强混凝土 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.15 |

表G.1.1-3高温混凝土水冷却后抗压强度折减系数

| 温度(℃) | 室温 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通混凝土 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.10 |

注：当温度在两者之间时，采用线性插入法进行内插。

G.2 高温时和高温冷却后钢筋（普通及高强）强度折减系数

G.2.1 HPB235钢筋、HRB335钢筋和HRB400钢筋高温时及高温冷却后的屈服强度折减系数按表G.2.1-1和表G.2.1-2确定。

表G.2.1-1高温时钢筋屈服强度折减系数

| 温度(℃) 钢筋种类 | 常温 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPB235钢筋 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.05 |
| HRB335钢筋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.25 | 0.10 |
| HRB400钢筋 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | - |

表G.2.1-2高温冷却后钢筋屈服强度折减系数

| 温度(℃) 钢筋种类 | 常温 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPB235钢筋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 |
| HRB335钢筋 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
| HRB400钢筋 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.80 | 0.80 |

注：当温度在两者之间时，采用线性插入法进行内插。

G.3 高温自然冷却后混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强度折减系数

G.3.1高温自然冷却后混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强度折减系数分别按表G.3.1-1和表G.3.1-2确定。

表G.3.1-1高温自然冷却后混凝土弹性模量折减系数

| 温度(℃) | 室温 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通混凝土 | 1.00 | 0.75 | 0.46 | 0.39 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| 高强混凝土 | 1.00 | 0.79 | 0.61 | 0.37 | 0.18 | 0.03 | 0.01 |

表G.3.1-2   高温自然冷却后混凝土与钢筋粘结强度折减系数

| 温度(℃) 钢筋种类 | 常温 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光圆钢筋 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
| HRB335钢筋 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
| HRB400钢筋、HRB500钢筋 | 1.00 | 0.91 | 0.72 | 0.51 | 0.31 | 0.18 | 0.14 |

G.4无粘结预应力钢绞线剩余应力测试方法

G.4.1 火灾后无粘结预应力钢绞线剩余应力可采用钢绞线偏轴应变放松法测量。对火灾后预应力钢绞线，剔除钢绞线周边混凝土，暴露出1根钢绞线，将应变片沿外表面钢丝方向粘贴。切断粘贴应变片的钢绞线，钢绞线释放应力，测量其偏轴应变绝对值，乘以1.1，转化为轴向应变绝对值。火灾后预应力钢丝、钢绞线弹性模量与常温相同，则可按下式计算：

(G.4.1-1)

式中，—火灾后预应力钢绞线剩余应力；

—钢绞线偏轴应变绝对值；

—轴向应变绝对值。

—常温下预应力钢丝、钢绞线弹性模量，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）相关规定取值。

G.5 预应力钢丝、钢绞线高温时和高温后强度折减系数

G.5.1  1570、1720、1860、1920级预应力钢丝、钢绞线高温时和高温后的强度折减系数按表G.5.1-1、G.5.1-2确定。

表G.5.1-1高温时预应力钢丝、钢绞线强度折减系数

| 温度(℃) | 强度折减系数 |
| --- | --- |
| 室温 | 1.00 |
| 100 | 0.92 |
| 200 | 0.80 |
| 300 | 0.63 |
| 400 | 0.43 |
| 500 | 0.22 |
| 600 | 0.06 |
| 700 | 0.03 |

表G.5.1-2高温后预应力钢丝、钢绞线强度折减系数

| 温度(℃) | 强度折减系数 |
| --- | --- |
| 室温 | 1.00 |
| 100 | 0.98 |
| 200 | 0.98 |
| 300 | 0.98 |
| 400 | 0.89 |
| 500 | 0.72 |
| 600 | 0.55 |
| 700 | 0.38 |

附录H 高温过火后钢结构力学性能

H.1高温过火后结构钢、高强度螺栓、焊缝的屈服强度折减系数

H.1.1  结构钢高温过火冷却后的屈服强度折减系数可按表H.1.1确定。

表H.1.1  结构钢高温过火冷却后的屈服强度折减系数

| 温度（℃） | Q235、Q345钢 | Q460钢 | Q550钢 | Q690钢 | Q890钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 300 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 400 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 500 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| 600 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |
| 700 | 0.90 | 1.00 | 0.78 | 0.64 | 0.78 |
| 800 | 0.85 | 0.70 | 0.61 | 0.59 | 0.84 |
| 900 | 0.82 | 0.72 | 0.48 | 0.46 | 0.90 |

H.1.2  高强度螺栓高温过火冷却后的屈服强度折减系数可按表H.1.2确定。

表H.1.2高强度螺栓高温过火冷却后的屈服强度折减系数

| 温度（℃） | 8.8s级螺栓 | 10.9s级螺栓 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 |
| 100 | 1.00 | 1.00 |
| 200 | 1.00 | 1.00 |
| 300 | 1.00 | 1.00 |
| 350 | 1.00 | 1.00 |
| 400 | 1.00 | 1.00 |
| 450 | 1.00 | 1.00 |
| 500 | 0.98 | 0.85 |
| 550 | 0.94 | 0.79 |
| 600 | 0.87 | 0.72 |
| 700 | 0.63 | 0.58 |
| 800 | 0.31 | 0.50 |

H.1.3 对接焊缝、正面角焊缝、侧面角焊缝高温过火冷却后的强度折减系数可按表H.1.3确定。

表H.1.3焊缝高温过火冷却后的强度折减系数

| 温度（℃） | 对接焊缝抗拉强度 | 正面角焊缝抗剪强度 | 侧面角焊缝抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 300 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 350 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 450 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| 500 | 0.93 | 0.90 | 0.92 |
| 600 | 0.87 | 0.80 | 0.83 |
| 700 | 0.80 | 0.70 | 0.75 |
| 800 | 0.80 | 0.70 | 0.75 |
| 900 | 0.80 | 0.70 | 0.75 |

H.2 火灾后高强螺栓预拉力及连接接触面抗滑移系数

H.2.1  高温过火冷却后高强度螺栓的预拉力可按下式计算：

( H.2.1 )

式中：——高温过火冷却后高强度螺栓的预拉力；

——常温下高强度螺栓的预拉力，按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017取值；

——调整系数，可按表H.2.1确定。

表H.2.1高温过火冷却后高强度螺栓预拉力的调整系数

| 温度（℃） | 20 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整系数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |

H.2.2高温过火冷却后高强度螺栓接触面抗滑移系数可按下式计算：

( H.2.2 )

式中：——高温过火冷却后高强度螺栓接触面抗滑移系数；

——常温下高强度螺栓接触面抗滑移系数，按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017取值；

——调整系数，可按表H.2.2确定。

表H.2.2高温过火冷却后高强度螺栓连接接触面抗滑移系数的调整系数

| 温度（℃） | 接触面处理方法 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 喷砂（丸） | 喷砂（丸）后涂无机富锌漆 |
| 20 | 1.00 | 1.00 |
| 200 | 1.00 | 1.00 |
| 300 | 1.18 | 1.06 |
| 350 | 1.26 | 1.09 |
| 400 | 1.35 | 1.13 |
| 450 | 1.44 | 1.16 |
| 500 | 1.53 | 1.19 |
| 550 | 1.61 | 1.22 |
| 600 | 1.70 | 1.25 |
| 700 | 1.70 | 1.25 |

附录J 火灾后砌体强度及承载能力计算方法

砌体强度包括抗压、抗拉、抗弯和抗剪强度。火灾后砌体强度平均值根据砂浆和块材的强度按照《砌体结构设计规范》（GB50003）的相关方法推算。火灾后砂浆强度和块材强度可采用现场检测的方法检测，也可以根据表J.0.1和表J.0.2推算，还可以根据火场温度及构件截面温度场分析结果进行推定。

火灾后240mm粘土砖、砂浆与受火温度对应的抗压强度折减系数按表J.0.1确定。

根据砂浆试块受高温作用试验得到的受火作用后砂浆的强度折减系数见表J.0.2；粘土砖受火温度小于900℃时强度不折减，受火温度大于900℃可考虑0.75的折减。

表J.0.1 火灾后240mm砖砌体中水泥砂浆和粘土砖抗压强度折减系数

| 火灾温度（℃） | 水泥砂浆折减系数 |  | 粘土砖折减系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一面受火 | 两面受火 | 一面受火 | 两面受火 |
| <700 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 700-850 | 1.0 | 0.95 | 1.0 | 1.0 |
| 870-900 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.94 |
| 925-1000 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 0.84 |

表J.0.2 砂浆受火作用后的强度折减系数

| 温度/℃ | ≤464 | 536 | 688 | 700 | 783 | 822 | 857 | 875 | 898 | 986 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.88 | 0.67 | 0.57 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M5.0 | 1.0 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0 |
| M7.5 | 1.0 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0 |
| M10 | 1.0 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0 |

注：中间可以插值；浇水冷却表中系数还应乘0.83的折减系数。

J.0.1火灾后砖砌体抗压强度平均值

火灾后砖砌体抗压强度平均值按下式计算:

（J.0.1）

式中，

火灾后无筋砖砌体抗压强度平均值；

-常温下砖抗压强度平均值；

常温下砂浆抗压强度平均值；

参数；

-不同类型砌体的块体形状、尺寸、砌筑方法等因素的影响系数；

砂浆强度不同对砌体抗压强度的影响系数。

对于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖，，，当MPa时，，其它情况为1。其它类型的砌体，其参数取值见《砌体结构设计规范》（GB50003）。

-火灾后砖抗压强度折减系数，详见表J.0.1；

-火灾后砂浆抗压强度折减系数，详见表J.0.2。

J.0.2火灾后砖砌体结构抗压强度设计值

火灾后砖砌体结构抗压强度设计值按下式计算

(J.0.2)

式中，

-火灾后砌体的抗压强度设计值。火灾后砌体的抗压强度设计值的调整系数参见《砌体结构设计规范》（GB50003）。

J.0.3火灾后砌体的抗拉、抗弯、抗剪强度平均值

火灾后砌体的抗拉强度平均值

(J.0.3-1)

式中，

-火灾后砌体轴心抗拉强度平均值

系数，对于烧结普通砖、烧结多孔砖砌体，取0.141,其它情况见《砌体结构设计规范》（GB50003）。。

火灾后砌体弯曲抗拉强度平均值

(J.0.3-2)

式中，

-系数，对于烧结普通砖、烧结多孔砖砌体，取0.250（沿齿缝），0.125（沿通缝）,其它情况见《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）。

火灾后砌体抗剪强度平均值

(J.0.3-3)

-系数，对于烧结普通砖、烧结多孔砖砌体，取0.125，其它情况见《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）。

火灾后砌体的抗拉、抗弯、抗剪强度的设计值

抗拉强度设计值：

弯曲抗拉强度设计值：

抗剪强度设计值：

J.0.4 火灾后砌体结构构件受压承载能力计算公式

(J.0.4-1)

式中，

-火灾后砌体结构轴心受压构件的承载能力；

-火灾后砌体结构轴心受压构件的纵向弯曲系数；

(J.0.4-2)

式中，

与砂浆强度有关的系数，当砂浆强度等级大于M5，；当砂浆强度等级为M2.5时，；当砂浆强度为零时，。火灾后砂浆的强度等级，根据实测强度确定，或根据火灾温度推定。

J.0.5 火灾后砌体结构构件其他承载能力计算，按照推定的火灾后砌体强度和《砌体结构设计规范》（GB50003）相应的规定计算。

CECS

CECS  252—XXXX

中国工程建设协会标准

火灾后工程结构鉴定标准

Standard for structural assessment after fire

(征求意见稿)

条文说明

《火灾后工程结构鉴定标准》修订组

201X年

1 总则

1.0.1制定本标准的目的。

1.0.2本次修订扩大了本规范的应用范围，除原有的混凝土结构、钢结构、砌体结构外，增加了组合结构、木结构的工业与民用建构筑物和桥梁、隧道等。

1.0.3火灾后结构可靠性鉴定应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）、《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）等规定。此外，尚应符合其他现行的有关标准的强制性条文规定，并应区分由火灾及其他原因造成的结构安全性不足。

1.0.4为了保证检测鉴定结果的正确性、严肃性，必须由有结构安全性与可靠性鉴定能力，并具有火灾后结构鉴定业绩的独立检测鉴定机构和人员承担。

2 术语和符号

2.1 术语主要是根据现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》（GBJ132）、《建筑结构设计术语和符号标准》（GB/T50083)、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）、《建筑结构荷载规范》（GB50009）等给出的。

2.2 符号主要是参照现行国家标准工程结构设计基本术语和通用符号》（GBJ132）、《建筑结构设计术语和符号标准》（GB/T50083)、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）、《建筑结构荷载规范》（GB50009）、《混凝土结构设计规范》（GB50010）、《钢结构设计规范》（GB50017）、《砌体结构设计规范》（GB50003）等，根据本标准的需要规定的。

3基本规定

3.1一般规定

3.1.1为掌握火灾信息（火场物品分布及损坏状况；物品的变形、可燃物或残渣数量、分布等），或现场不被破坏，以便全面准确推断火灾参数。有些结构表面火灾后会随时间变化的，例如混凝土火灾后200℃~500℃表面随时间发生变化，时间长了就看不清楚了，结构鉴定应在火灾后尽快进行。

3.1.2对于确认有塌落风险的建筑物，应采取设置警戒、及时拆除、支承加固等防护措施。进行结构现状鉴定检测、调查应在保障安全的前提下进行，必要时应采取专门的安全措施。

3.1.3 火灾后鉴定不应局限于过火部位，应把相对独立的工程结构单元作为鉴定对象。火灾作用对结构可能造成的损坏，有直接烧灼损坏和温度应力作用损坏两个主要方面，直接烧灼损坏一般局限于火场和高温烟气弥漫区域的结构，但温度应力作用可能遍及整个建筑物，因此，建筑结构火灾后鉴定对象应当是整个建筑物结构或相对独立的结构单元。但是，对于采用砌体或其他耐火墙体材料分割的小房间建筑，火灾可能仅在少数范围、短时间发生，火灾温度应力作用影响有限，经初步调查确认，允许仅仅将火灾影响区域范围内的结构或构件列为鉴定对象。

3.2鉴定程序和工作内容

3.2.1~3.2.2 本鉴定工作程序框图根据国际标准《结构设计基础-既有结构的鉴定》（ISO13822）制订的，本次修订考虑到近10年来实际鉴定工作的经验，对框图流程进行了部分修改，并对初步鉴定和详细鉴定的工作内容进行了明确划分。

3.2.3本条规定了火灾后初步调查的内容，包括查阅工程结构图纸资料，调查使用历史和使用状况；查阅火灾报告，访问目击者，了解火灾过程；现场勘查，确定火灾影响区域，了解主要燃烧物及残留物状况；判断结构危险；与委托方确定火灾后鉴定的范围、内容等。

3.2.5大量火灾后工程结构鉴定的工程实践经验表明，在下列情况下可以在初步鉴定完成后不必再作详细鉴定：

1工程结构全面烧损严重，应当拆除；

2工程结构过火烧损非常轻微，仅仅是表皮损伤的一般建筑结构；

3工程结构烧损比较严重，修复费用超过拆除重建费用等。

3.2.6火作用分析应根据火作用调查与检测结果，进行火灾温度过程及温度分布推定；推断火灾对结构的作用温度，持续时间及分布范围；提出用于详细检测鉴定的各区域火灾温度-时间曲线，判断构件受火温度。

结构构件专项检测分析应根据详细鉴定的需要作受火与未受火结构的材质性能、结构变形、节点连接、结构构件承载能力等专项检测分析。

结构分析与构件校核应根据受火结构材质特性、几何参数、受力特征和调查与检测结果，进行结构分析计算和构件校核分析，确定结构的安全性和可靠性。

构件详细鉴定评级应根据结构分析计算和构件校核分析结果，进行结构构件的详细鉴定评级。

对于混凝土结构和砌体结构，应详细检测构件的破坏、破损、裂缝、变形、颜色、混凝土碳化、敲击声音等，必要时应抽样检验混凝土、钢筋材料的力学性能、微观组织及化学成分变化。

对于钢结构，应详细检测构件的防火保护层、油漆、表面颜色、结构偏差变形、节点连接损伤等。必要时应抽样检验钢材和连接材料的力学性能、微观组织及化学成分变化。

对结构整体应进行结构变形及轮廓尺寸复核检测，包括：整体位移、侧移或挠曲变形，必要时还应进行结构构件几何（包括截面）尺寸的校核检验。

检查检测结果记录应详细、完整，宜绘制描述损伤的图表，并应有照片或其他影像记录资料。

3.3 鉴定评级标准

3.3.1火灾后结构构件的鉴定评级分初步鉴定评级和详细鉴定评级二级进行，这是筛选法的具体应用。初步鉴定评级的内容具有直观性，易测，又容易掌握。如遇到火灾燃烧物少，热灼燃时间短的小火灾，初步鉴定评级评定火灾损伤状态为Ⅱa级者，则可不必进行第二级详细鉴定评级。

第二级详细鉴定评级是在第一级初步鉴定评级的基础上进行，在实际鉴定评级中，应该将二级鉴定评级要求紧密地结合起来，使火灾后结构宏观损伤与剩余承载力两组鉴定内容起到互为校核的作用。

3.3.2 火灾后结构构件的初步鉴定评级主要从构件外观和状态进行评级，这对构件火灾损伤的整体了解是非常重要的，也是概念鉴定与火灾后加固概念设计的首要条件。例如：对于混凝土构件，火灾后外观和状态的改变较为明显，且与内部细微观结构及剩余承载力的改变又有密切联系。因此，构件的初步鉴定在鉴定报告中，起着非常重要的作用。

火灾后结构构件初步鉴定评级主要根据构件外观损坏状态进行鉴定评级，但为慎重计，一般不评Ⅰ级。

火灾后结构构件初步鉴定状态评级分Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅳ级。其分级标准为：

状态Ⅱa—轻微或未直接遭受烧灼作用，没有降低构件的承载能力和耐久性的缺陷和损伤，但影响外观质量。

状态Ⅱb—轻度烧灼，没有明显降低构件承载能力的缺陷和损伤，但可能引起耐久性的降低。

状态Ⅲ—中度烧灼尚未破坏，已产生严重影响构件承载能力和耐久性的缺陷和损伤。评为状态Ⅲ的构件中，对于已严重破坏、且没有加固和保留价值的构件可列为应拆除构件，在初步鉴定报告中应予以明确。

状态Ⅳ—破坏或烧塌。

本次修订Ⅱa、Ⅱb级评级标准中更加明确了对结构安全的影响程度要求。

3.3.3 既有工程结构火灾后的构件详细鉴定不评a级。

4调查与检测

4.1一般规定

4.1.1火灾作用对工程结构可能造成的损坏，有直接烧灼损坏和温度应力作用损坏两个主要方面，直接烧灼损坏一般局限于火场和高温烟气弥漫区域的结构，但温度应力作用可能遍及整个建筑物，故规定，建筑结构火灾后鉴定调查和检测的对象应当是整个建筑物结构，或者是结构系统相对独立的部分结构。但是，有些建筑物，特别是采用砌体或其他耐火墙体材料分割的小房间建筑，火灾可能仅在少数房间范围、短时间发生，火灾温度应力作用影响有限，此时，经初步调查确认，允许仅仅将火灾影响区域范围内的结构或构件列为检测对象，实际操作中，也取得了较好得效果。

4.1.3 受火灾影响区域构件外观损伤应全数检测。

4.2  火作用调查与分析

4.2.1本条文规定了建筑物火灾后火作用调查和分析的主要内容，针对具体项目，可根据火场残留物、结构构件现状、火灾规模、燃烧和灭火信息掌握情况等，在满足结构鉴定评估要求条件下，简化有关内容。

所谓火场温度过程及温度分布，是指随着火灾引燃、蔓延、熄灭的过程所发生的温度升降变化过程和结构表面受热温度的宏观分布。

4.2.2火灾荷载分布调查包括可燃物的高度、形状、摆放、平面位置等空间分布情况。

所谓火灾影响区域，是指火场区域、高温烟气弥漫区域和不可忽略的温度应力作用区域的总称。可能发生的火灾损坏（包括：高温灼烤所致的结构材料劣化损坏和温度应力所致的结构或构件变形开裂损坏）均应分布在火灾影响区域范围内。

4.2.3、4.2.4规定分析火场温度过程可采用的一般方法。具体计算分析方法和试验方法等，可参考相关文献选用。调查火场温度过程是为了分析结构温度应力或变形的传播规律和特点；调查温度分布是为了宏观上判定不同区域结构相对的烧灼损伤程度。

4.2.5规定分析构件受火过程可采用的一般方法。具体计算分析方法，可参考相关文献选用。

4.2.6判断混凝土结构构件表面受火温度的方法之一。应注意，由于混凝土原材料的不同、构件尺寸大小不同、受火后搁置时间的影响等，有关特征可能会存在差异，检测时应注意与未受灾的同类构件进行对比判断。

4.2.7此条为新增内容，对于钢结构构件表面曾经达到的最高温度，可结合表面油漆的烧损程度按附录A表A3分析推断。

4.2.8对于砌体结构构件的表面温度判断，国内的闵明保、李延和等人在上世纪90年代做过研究，得出了砖和水泥砂浆表面颜色、裂缝情况与温度的关系。

4.2.9本条规定了判断一般结构构件表面受火温度的方法，根据受火构件表面残留判断构件表面曾经达到的温度，操作简单，判断直观。在实际操作中应注意火场残留物的发现位置不一定就是受火作用时的位置，应注意区分。一般钢结构构件表面与内部温度一致

4.2.10本条给出的是推断混凝土构件内部截面温度（场）的实用方法。

对当量标准升温时间te的定义，可理解为：若实际火灾对混凝土结构的热损伤作用与标准火灾的某一特定持续时间下对同一混凝土结构的热损伤作用相等，则可将该标准火灾的这一特定持续时间定义为标准当量时间。

不同的通风系数和火灾荷载，具有不同的温度-时间曲线。如果直接以燃烧理论计算曲线作为升温条件计算构件温度场，由于失火房间通风系数和火灾荷载的多变性，只能采用计算机数值解法而不便使用。使用当量时间te可把千变万化的火灾下构件温度场的计算统一为标准升温条件下的计算，同时还考虑了火灾的实际情况，因而较有实用的价值。

第1款基于轴心受压（素）混凝土构件在遭受标准升温火作用和一般火灾火作用后承载能力相等的原则，将一般火灾作用时间t等效为当量标准升温作用时间te。

第2款根据构件受火后的特征推定当量标准升温时间的一个方法。公式（4.2.10）依据标准耐火试验中钢筋混凝土板、墙实测的构件表面温度T（℃）与升温时间t（min）回归得到，上式的平均回归误差为2%。

第3款根据构件受火后的特征推定楼板当量标准升温时间的一个方法。

根据构件受火后的特征推定当量标准升温时间，当温度不是很高时（小于600℃），可能会出现较大误差。

4.2.11基于材料微观分析结果，是推断混凝土构件内部截面温度（场）的实用方法之一。火灾中结构所受热温度由于受多种因素影响，任何一种推断方法都存在其局限性。为较准确地推断结构受热温度，应采用多种方法分析推断，互相补充印证。其中以结构材料微观分析的方法判断结构受火温度较为直接、可靠。采用衍射分析、电镜分析等手段检验岩相组织等。

4.3  结构构件现状检测

4.3.1本条是对结构现状检测内容的一般规定

4.3.2本条是对结构烧灼损环现状检测方法的一般规定。

4.3.3本条是对结构温度应力作用损环现状检测方法的一般规定。

4.3.4本条是对结构材料性能检验的一般规定。结构材料性能的取样检验，一般采取对比试验法，即分别在受损程度不同的部位和未受损部位取样，进行对比试验，以确定火作用的影响程度。

4.3.5～4.3.9 明确了火灾后混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构、钢-混组合结构的现状检测内容。

5. 火灾后结构分析与构件校核

5.0.1火灾后结构分析目的是研究结构火灾后继续使用过程的受力。结构内力分析，应考虑火作用时结构上实际荷载的组合，注意掌握火灾中结构变化全过程（特别应分析最不利状态），火灾后结构的残余状态。

本规范不再对火灾过程中的结构分析进行规定。

5.0.3火灾后结构构件强度验算应根据构件材质、尺寸、实际荷载状态和设计状态并考虑火灾造成的残余变形、残余应力及材质性能衰减等因素进行验算。

钢构件强度分析时应考虑由于火作用造成钢构件局部变化带来的影响，火灾作用造成连接螺栓带来连接强度的下降等。

6  火灾后结构构件鉴定评级

6.1  一般规定

6.1.1~6.1.2 初步鉴定状态分级中的Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ级的条文原则精神一定要掌握。火灾后结构构件的损伤状态不评Ⅰ级。有时火灾表面现象呈伪状态，例如混凝土表面被黑色覆盖，一般定为Ⅱa级状态，即基本正常，没有明显降低构件承载能力和耐久性。这里应指出的事，也许有人认为仍可评Ⅰ级，然而考虑到该构件多少已受到火的影响，若评为Ⅰ级，很难令人接受；因为至少要重新清理和修缮后方能使用。

另外，在严重火灾后，混凝土构件变形和裂缝非常严重，已严重影响构件承载能力和耐久性，然而其表面由于被碳粒子覆盖，呈黑色，因此，应当先刮去覆盖的碳粒子再检查，此时，构件表面混凝土呈灰白或土黄色。将这一情况与严重变形或裂缝综合考虑，容易确认该构件应定为状态Ⅲ，因此，在初步鉴定中，首先应掌握Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ级状态的伪象与基本特征，再依据表6.2.1的内容进行混凝土构件火灾后的状态检查。

火灾后结构构件的详细鉴定评级是根据结构上的作用及实测的结构参数进行定量的剩余承载力计算分析，然后进行鉴定评级。详细鉴定评级应注意力学计算模型的合理性及火灾后结构物化、几何等各类参数选择的正确性，以便获得正确的计算结果。火灾后构件评级标准与工业与民用鉴定标准基本相同。

6.2  火灾后混凝土结构构件的鉴定评级

6.2.1混凝土结构构件评级一般按板、梁、墙、柱等构件来评定。火灾后混凝土外观特征中油烟及烟灰应注意熏黑与碳化变黑的区别，此处指熏黑。

在对火灾后混凝土构件进行初步调查时，除了解混凝土构件设计施工情况和被调查构件周围各种材料的高温变态情况外，主要还应了解火灾后混凝土构件外观特征情况，作为判断火灾的火场温度及构件灼着温度的主要依据。

从试验结果和大量的调查中可以知道，混凝土构件的外观在受到火灾高温作用后会发生一系列的变化，比如温度不超过300℃时，混凝土表面仅看见黑烟；当温度在300℃～600℃时，混凝土表面会逐渐变色，由粉红色加深到铁锈红；当温度在600℃上升到700℃～800℃时，混凝土表面颜色逐渐泛黄，由浅黄色到土黄色；当温度超过800℃后混凝土表面颜色开始由土黄色变到灰白。又比如，混凝土受到高温作用后，其表面会生成许多网状裂缝，特别当混凝土达到临界温度580℃后，其表面会产生大量裂缝，并会发生爆裂和露筋现象，如果火灾后混凝土构件有爆裂和露筋现象，也说明该构件截面温度梯度变化很大，强度损失亦较大。

在进行混凝土构件外观调查时，还应注意由于构件设计的标准不同（如截面尺寸、配筋大小、强度等级），构件形状不同以及所处火灾区域不同，混凝土构件所受温度的作用和强度降低的程度都不尽相同。在同等温度作用下，构件截面设计愈大，因尺寸效应的缘故，构件灼着温度相对较低，构件强度降低也较小，构件的形状不同，如楼板厚度较薄，又直接受到火焰冲击，热量不易逸散，其灼着温度较高，强度降低较大，梁虽截面较大，但三面受火，其灼着温度及强度降低次之，柱因截面较大，且侧面受火，其灼着温度及强度降低相对较小。

表中火灾后混凝土楼板、屋面板和梁初步评级中关于火灾裂缝和变形值的定量问题，考虑到混凝土结构火灾裂缝和变形等损伤参数离散性较大，且构件在结构不同部位的重要性不一样，因此正文条文中采取粗线条评判法，由检测鉴定人员在考虑构件火灾损伤程度及构件重要性等诸因素后，综合评定。也可参照下列值评定，即：

裂缝宽度<0.1mm为轻微火灾裂缝；

裂缝宽度≤1.0mm为中等火灾裂缝；

裂缝宽度>1.0mm为火灾粗裂缝。

表中变形主要指火灾引起板、梁构件的挠度，可参照下列值作初步评定，即：

≤[]为Ⅱa级，无明显变形；

[]＜δ≤3[]为Ⅱb级，中等变形；

＞3[]为Ⅲ级，较大变形。

其中：为火灾后受弯构件实际挠度；[]为受弯构件的挠度限值，按《混凝土结构设计规范》（GB50010）的规定取值，其规定如下：

表1 受弯构件的挠度限值

| 构件类型 |  | 挠度限值 |
| --- | --- | --- |
| 吊车梁 | 手动吊车 | l0/500 |
|  | 电动吊车 | l0/600 |
| 屋盖、楼盖及楼梯构件 | 当l0＜7m时 | l0/200（l0/250） |
|  | 当7m≤l0≤9m时 | l0/250（l0/300） |
|  | 当l0＞9m时 | l0/300（l0/400） |

注：1、lo为构件的计算跨度；计算悬臂构件的挠度限值时，其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

2、表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件。

本次修编增加了预应力混凝土构件初步鉴定评级的内容，表6.2.1中关于预应力锚具的规定来源于哈尔滨工业大学所完成的65组锚具-预应力PC钢棒组装件高温时、高温后锚固性能试验。结果表明：火灾后锚具的锚固能力几乎完全损失，故建议火灾后历经最高温度超过200℃的锚具不得重新使用。详见文献“侯晓萌,郑文忠,孙洪宇.火灾作用下锚具对预应力钢棒锚固性能退化规律研究[J]. 建筑结构学报, 2014,35(3):110-118”。

6.2.2当采用抽样试验确定火灾后混凝土强度时，混凝土校准芯样高温和常温宜各取6个，若受实际条件限制，至少也应各取3个；必要时，进行钢筋取样试验。

《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）和《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）对未受火灾作用的构件，评定为a、b、c、d级，当受到火灾影响的构件可参照《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）和《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）按照表2下列原则评定为b、c、d级。

表2  受火灾影响的混凝土构件承载能力评定等级

| 构件种类 |  | R/γ0S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c | d |
| 重要构件 | 工业建筑 | ≥0.90 | <0.90且≥0.85 | <0.85 |
|  | 民用建筑 | ≥0.95 | <0.95且≥0.90 | <0.90 |
| 次要构件 | 工业建筑 | ≥0.87 | <0.87且≥0.82 | <0.82 |
|  | 民用建筑 | ≥0.90 | <0.90且≥0.85 | <0.85 |

6.3  火灾后钢结构构件的鉴定评级

6.3.1火灾后钢结构构件的初步鉴定评级主要根据火灾后比较容易观测到的宏观现象，例如构件的防火保护受损情况、残余变形与撕裂、局部屈曲与扭曲、构件的整体变形等，初步判断出哪些构件明显损坏（IV级），哪些构件火灾损伤较小（Ⅱa级），对Ⅳ级构件一般情况下无需再进行进一步检测，从而可大大减少需要鉴定的构件数量。

对于有防火保护的钢构件，火灾后防火保护完好基本无损，则表示火灾中构件所经历的温度不高，构件的损坏很小，因此评为Ⅱa级。至于构件保护层脱落或出现明显裂缝，则表示构件可能在火灾中经历较高的温度，应根据构件的局部屈曲和变形等情况对其损伤作进一步检测。

从火灾后的钢结构建筑案例现场调查来看，局部残余变形与局部屈曲是钢构件在火灾中常见的一种损伤，且构件有局部损伤时，并不一定出现很大的整体变形，因此钢结构的局部残余变形、局部屈曲是独立的火灾损伤现象，应单独评定。

表6.3.1-1中整体变形应参照表6.3.1-2进行判定。在表6.3.1-2中，III级损伤变形界限值取为Ⅱa级损伤变形限值的2倍，当火灾后构件的残余变形超过该值，说明构件的变形很大，损伤已很严重，本条参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205制定

此外，还可借助高温过火冷却后钢材表面的颜色来大致判定构件曾经历的最高温度及损伤，表3列出了结构钢高温过火冷却后的颜色变化情况（曹文衔，损伤累积条件下钢框架结构火灾反应的分析研究，同济大学博士学位论文，1998年3月）。大体上，钢材表面颜色随着钢材所经历的最高温度的升高而逐步加深。但是，由于高温过火冷却后钢材表面的颜色与钢材的种类、高温持续时间、冷却方式等因素有关，而实际构件表面在绝大多数情况下或有防腐涂料或有锈蚀，以此钢材的表观颜色只能作为参考。

表3 高温过火冷却后钢材表面的颜色

| 试件经历的最高温度 （℃） | 试件表面的颜色（Q235） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初步冷却 | 完全冷却 |
| 240 | 与常温下基本相同 | － |
| 330 | 浅蓝色 | 浅蓝黑色 |
| 420 | 蓝色 | 深蓝黑色 |
| 510 | 灰黑色 | 浅灰黑色 |
| 600 | 黑色 | 黑色 |

火灾后，钢结构应特别加强对连接节点的检测。连接节点处往往局部应力集中，现场焊接施工质量不易保证，因此在火灾下钢结构连接也时有出现损坏的。对于高强度螺栓连接，只要螺栓出现松动的，就应予以更换。

6.3.2受火构件的材料特性可能发生较大的变化，故详细鉴定时应对受火构件的材料特性进行调查，并作为承载力与冲击韧性评定的依据。本次修编结合国内近年来相关研究成果，增加了通过火灾作用温度判定高强螺栓、焊缝屈服强度以及高强螺栓预拉力和连接接触面抗滑移系数的内容，以方便检测评级。

受火钢构件的材料特性一般包括：(1) 屈服强度与极限强度；(2) 延伸率；(3) 冲击韧性；(4) 弹性模量。

受火钢构件的承载力包括：(1) 截面抗弯承载力；(2) 截面抗剪承载力；(3) 构件和结构整体稳定承载力；(4) 连接强度。

一般地，受火构件的材料特性宜采用现场取样试验测定。在现场不易取样，但若现场取样对构件有较大的损害时，可采用同种钢材加温冷却试验确定。采用同种钢材加温冷却试验来确定受力构件的材料强度与冲击韧性时，钢材的最高温度应与构件在火灾中所经历的最高温度相同，并且冷却方式应能反映实际火灾中的情况（泼水冷却或是空气冷却）。

当受到火灾影响的钢构件承载力评定，可参照《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）和《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）按照表4下列原则评定为b、c、d级。

表4  受火灾影响的钢构件承载能力评定等级

| 构件种类 |  | R/γ0S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c | d |
| 重要构件、连接 | 工业建筑 | ≥0.95 | <0.95且≥0.90 | <0.90 |
|  | 民用建筑 | ≥0.95 | <0.95且≥0.90 | <0.90 |
| 次要构件 | 工业建筑 | ≥0.92 | <0.92且≥0.87 | <0.87 |
|  | 民用建筑 | ≥0.90 | <0.90且≥0.85 | <0.85 |

6.4 火灾后砌体结构构件的鉴定评级

6.4.1砌体结构构件初步鉴定评级中，结构构件变形主要指侧移变形，表6.4.1中变形的判定可参照表5和表6。表5和表6中的值与《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）和《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）保持一致。

表5 火灾后民用建筑砌体结构侧向（水平）位移变形的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 |  | IIa或IIb级 | III |
| --- | --- | --- | --- |
| 多层房屋 （墙承重） | 层间 | >Hi/550,≤Hi/450 | >Hi/450 |
|  | 结构顶点 | >H/650,≤H/550 | >H/550 |
| 多层房屋 （柱承重） | 层间 | >Hi/600,≤Hi/500 | >Hi/500 |
|  | 结构顶点 | >H/700,≤H/600 | >H/600 |

注：1 表中限值系对一般装修标准而言，若为高级装修应事先协商确定；

2 表中H为结构顶点高度；Hi为第i层的层间高度。

表6 火灾后工业建筑砌体结构侧向(水平)位移变形的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 |  |  | Ⅱa级或Ⅱb级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多层房屋(包括多层厂房) | 层间位移或倾斜 |  | >5,≤20 | >20 |
|  | 顶点位移或倾斜 |  | >15,≤30和3H/1000中的较大者 | >30和3H/1000中的较大值 |
| 单层房屋（包括单层厂房） | 有吊车厂房墙、柱 位移 |  | >HT/1250限值，但不影响吊车运行 | >HT/1250限值，影响吊车运行 |
|  | 无吊车厂房位移或倾斜 | 独立柱 | >10,≤15和1.5H/1000中的较大者 | >15和1.5H/1000中的较大值 |
|  |  | 墙 | >10，≤30和3H/1000中的较大值 | >30和3H/1000中的较大值 |

注：1 表中H为自基础顶面至柱顶总高度：h为层高；HT为基础顶面至吊车梁顶面的高度；

2 表中吊车房屋柱的水平位移限值，是在吊车水平荷载作用下按平面结构图形计算的厂房柱的横向位移；

3 在砌体结构中，墙包括带壁柱墙。

4 多层房屋中，可取层间位移和结构顶点总位移中的较低等级作为结构侧移项目的评定等级；

5 当结构安全性无问题，倾斜超过表中Ⅱ级的规定值但不影响使用功能时，仍可评为Ⅱb级。

6.4.2 1.砌体结构构件火灾后截面温度场取决于火灾过程、火灾影响区域及持续时间、构件表面最高温度、截面形式、材料的热工性能等。

火灾后砌体结构构件检测的规定，是根据火灾后建筑结构检测鉴定经验，并参照《建筑物火灾后诊断与处理》、《房屋结构灾害检测与加固》等文献制订的。火灾后砂浆和块材强度的分析判定有三种方法，分别是现场原位检测、抽样实验室检测和根据构件截面温度场判定。附录J给出了砂浆和粘土砖块材火灾后的强度折减系数。

火灾后砌体结构构件表面温度可根据构件所处区域的火场温度推定，见公式（6.4.2-1）；截面内部温度可以根据表面温度推定，见公式（6.4.2-2）。

（℃）          （6.4.2-1）

式中 ，

-火场温度℃，-砌体结构构件表面温度℃；

（6.4.2-2）

式中： 砌体结构构件距迎火面d (mm)处的温度。

公式（6.4.2-1）和公式（6.4.2-2）适用于粘土砖砌体结构构件，其他砌块形式的砌体结构构件尚缺少相应的试验和调查数据支撑。

2.本次修订增加了砌体抗压、抗拉、抗弯及抗剪强度设计值的推定方法，同时也给出了火灾后砌体抗压承载能力计算方法及其相关系数的取值方法。砌体强度设计值取值、抗压承载能力计算及其参数取值的原则与《砌体结构设计规范》（GB50003）一致。

3.本次修订增加了火灾后砌体结构构件高厚比验算的条文。

4.火灾后砌体结构构件的详细鉴定评级，应根据表7的规定进行承载能力分析，参照《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）和《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）按照表7下列原则评定为b、c、d级。。

表7 受火影响的砌体构件承载能力评定等级

| 构件种类 |  | R/γ0S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | c | d |
| 重要构件 | 工业建筑 | ≥0.90 | <0.90且≥0.85 | <0.85 |
|  | 民用建筑 | ≥0.95 | <0.95且≥0.90 | <0.90 |
| 次要构件 | 工业建筑 | ≥0.87 | <0.87且≥0.82 | <0.82 |
|  | 民用建筑 | ≥0.90 | <0.90且≥0.85 | <0.85 |

6.5 火灾后木结构构件的鉴定评级

6.5.1本条参照《木结构设计规范》GB 50005和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292制定，为本次修编新增加内容。

考虑到初步鉴定评级时，木构件变形的测量较粗略，因此正文条文中采取粗线条评判法，由检测鉴定人员在考虑构件火灾损伤程度及构件重要性等诸因素后，综合评定，若无经验，可参照下表8评定。

表8  火灾后木构件基于整体变形的初步鉴定评级标准

| 等级评定要素 | 构件类别 | 各级变形损伤等级状态特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅱa级或Ⅱb级 | Ⅲ级 |
| 挠度 | 桁架、屋架、托架 | > l0/400 | >l0/200 |
|  | 主梁 | >l0/250 | > l0/150 |
|  | 搁栅、檩条 | > l0/250 | >l0/120 |
|  | 椽条 | > l0/150 | >l0/100 |
| 侧向弯曲的矢高 | 柱或其他受压构件 | >lc/400 | > lc/200 |
|  | 矩形截面梁 | > l0/300 | > l0/150 |

注： 1 表中l0为计算跨度；lc为柱的无支长度；

2 表中的侧向弯曲，主要是由木材生长原因或干燥、施工不当所引起的。

6.5.2木结构构件火灾后承载力参考《胶合木结构技术规范》GB/T 50708进行计算，评级指标取自《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292，并按照表9下列原则评定为b、c、d级。

表9 受火影响的木构件承载能力评定等级

| 构件种类 | R/γ0S |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | c | d |
| 主要构件及连接 | ≥0.95 | <0.95且≥0.90 | <0.90 |
| 一般构件 | ≥0.90 | <0.90且≥0.85 | <0.85 |

6.6火灾后钢-混组合结构构件的鉴定评级

6.6.1-6.6.4 近些年，随着国内钢-混组合结构构件的快速发展，钢-混组合结构发生火灾的案例陆续出现，为了更准确的对此部分受火结构构件进行鉴定，本次修编汇总了国内多家科研院所的相关研究成果，增加了此部分内容。

7鉴定报告

7.0.1 根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）和《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144）的有关规定，鉴定报告除本条文规定的内容外，还应包含标题、日期、委托人、承担鉴定的单位、签章、摘要、目录、鉴定目的、范围、建筑结构火灾和火灾后的状况、检测项目、检测依据、取样原则、实验方法、实验分析结果、结构分析与校核、构件可靠性评级、结论、建议和附录（包括相关照片、材质检测报告、证据资料等）内容。火灾概况叙述的主要内容应包括：起火时间、主要可燃物、燃烧特点和持续时间、灭火方法和手段等。

7.0.2 当结构构造复杂时，可绘制评定结果分布图。

附录A  常见材料燃点、变态温度

附录A资料引自段文玺论文《建筑结构的火灾分析和处理》（《工业建筑》，1985.5-7）。

附录B  混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应、爆裂与温度关系

B.0.1本表主要是根据江苏省建筑科学研究院闵明保等《建筑物火灾后诊断与处理》的试验研究；综合前苏联НИИЖБ СССР《建筑物火灾后混凝土结构鉴定标准》（1987）；Н.А.ИЛЬИН《火灾损伤建筑物技术鉴定》；李引擎等《建筑防火设计与研究》等、试验资料和标准基础上制定的。

B.0.2引自四川消防科学研究所试验结果，该试验是采用标准火灾——温度曲线进行试验。目前我国采用国际标准化组织ISO834的火灾标准时间——温度曲线，其表达式为：

Tf(t)=345log10(8t+1)+20

式中：Tf(t)——t时刻的温度（oC）

20——初始环境温度（oC）

t——升温时间（min）

试验结果可参阅公安部四川消防科学研究所研究报告：钢筋混凝土建筑火灾烧损程度鉴定技术的研究报告之三（1990.11）。

B.0.3影响混凝土高温爆裂的因素较多，为便于工程应用，哈尔滨工业大学、华南理工大学搜集了国内外关于混凝土高温爆裂临界温度的30篇文献，基于82个爆裂临界温度与混凝土强度的试验数据，提出了相关计算公式。随混凝土强度提高，爆裂临界温度降低，这主要是随混凝土强度提高，其微观结构更致密，水蒸气逃逸更困难所致。表B.0.3中数据来自文献“陈明阳,侯晓萌,郑文忠,吴波.混凝土高温爆裂临界温度和防爆裂纤维掺量研究综述与分析[J].建筑结构学报,2017,38(1):161-170.”

附录C  砖、水泥砂浆表面颜色和裂缝与温度的关系

附录C资料引自：闵明保、李延和、高本立。《建筑结构火灾温度的判定方法》，建筑结构，1994年，第1期）。

附录D 混凝土构件在标准升温条件下温度场实用曲线图

D.0.1实心板

说明：图中给出了板厚为80mm 、100mm 、120mm 、150mm 、200mm 5种规格。图中温度值是厚为1cm区间中点处的温度，以℃计。受火表面的距离（包括构件表面抹灰厚度），mm；图中时间te是指当量标准升温时间，min

图D.0.1-1H=80mm

图D.0.1-2  H=100mm

图D.0.1-3  H=120mm

图D.0.1-4  H=150mm

图D.0.1-5  H=200mm

D.0.2圆形柱构件

说明：柱截面半径为150mm 、170mm 、200mm 、220mm 、250mm、270 mm、300 mm、320 mm、350 mm共9种。温度值是厚为1cm的圆环中点处的温度，以℃计。迎火距离，即所求点到柱外表面的距离（包括构件表面抹灰厚度），mm；图中时间te为当量标准升温时间，min。

图D.0.2-1R=150mm

图D.0.2-2    R=170mm

图D.0.2-3R=200mm

图D.0.2-4 R=220mm

图D.0.2-5      R=250mm

图D.0.2-6     R=270mm

图D 0.2-7     R=300mm

图D.0.2-8  R=320mm

图D.0.2-9R=350mm

D.0.3本附录曲线图是按照钢筋混凝土构件的导热微分方程，在标准火灾条件下，按照数值计算结果编制。其中矩型截面温度场表格可用于3面受火梁和4面受火柱。详细内容可参阅路春森等所编著《建筑结构耐火设计》（建材工业出版社，1995）。

本附录中有关板的部分计算结果与公安部天津消防科学研究所实测数据(参阅公安部天津消防科学研究所研究报告:Fire resistance of beam-slab specimens-experimental studies,1993)对比如下表2。

表2 板厚80mm时计算与实验实测温度对比表

| t（min） | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(mm) | 实/计 | 误差% |  | 实/计 | 误差% |  | 实/计 | 误差% |  | 实/计 | 误差% |  |
| 10 | 524/547 |  | +3.8 | 592/627 |  | +5.9 | 651/668 |  | +2.6 | 688/700 |  | +1.7 |
| 20 | 352/388 |  | +10.2 | 428/473 |  | +10.5 | 488/524 |  | +7.3 | 537/562 |  | +4.7 |
| 40 | 209/177 |  | -18 | 274/253 |  | -7.7 | 330/317 |  | -3.9 | 379/371 |  | +2.1 |
| 60 | 136/81 |  | -40 | 180/131 |  | -27.2 | 231/187 |  | -19 | 279/250 |  | -10.4 |

从表2数值可见，在板内靠近受火面附近处，计算值比实测值大；在距受火面较远点，计算值比实测值小。

由于混凝土构件截面内的温度分布与诸多因素有关,如混凝土的热参数取值,截面尺寸误差，试验炉升温曲线控制水平、热电偶位置误差、受热后构件内水分的迁移等，即使在同一构件中对称位置处(理论上应相等)所测得的温度也相差较大。表3数据是由公安部天津消防科学研究所实测数据(参阅公安部天津消防科学研究所研究报告：Fire resistance of reinforced concrete columns-experimental studies,1993)。试件为4根305mm305 mm ，在对称轴上共设置8个两两对称的热电偶，分别距受火表面为12、25、38、63min ，在各受火时刻，4根柱共8个热电偶所测温度的最大、最小和平均值列于表2。最大值与本附录计算值的误差列于表3。

表3  温度实测值(℃)

| s(mm) | 12 |  |  | 25 |  |  | 38 |  |  | 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(min) | Tmax | Tmin | T | Tmax | Tmin | T | Tmax | Tmin | T | Tmax | Tmin | T |
| 60 | 659 | 463 | 548 | 475 | 344 | 390 | 302 | 192 | 260 | 171 | 106 | 142 |
| 70 | 692 | 496 | 582 | 494 | 377 | 425 | 339 | 221 | 294 | 202 | 125 | 168 |
| 80 | 723 | 526 | 614 | 528 | 404 | 459 | 373 | 252 | 328 | 231 | 150 | 196 |
| 90 | 749 | 553 | 649 | 559 | 433 | 496 | 404 | 282 | 362 | 260 | 180 | 225 |
| 100 | 772 | 577 | 675 | 586 | 460 | 520 | 434 | 311 | 390 | 288 | 205 | 247 |
| 110 | 792 | 598 | 686 | 610 | 485 | 543 | 461 | 338 | 414 | 316 | 231 | 268 |
| 120 | 811 | 619 | 706 | 632 | 509 | 566 | 487 | 365 | 441 | 344 | 258 | 296 |

表4温度误差/%

| S/mm t/min | 12 | 25 | 38 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | +8.7 | +14.7 | +33.7 | +20 |
| 70 | +8 | +17.8 | +31 | +23.8 |
| 80 | +6.4 | +15 | +27.6 | +24.2 |
| 90 | +5 | +12.2 | +24 | +23 |
| 100 | +4 | +10.2 | +20.5 | +21.1 |
| 110 | +3.2 | +8.4 | +17.6 | +19 |
| 120 | +2.3 | +7 | +15.2 | +16.6 |

从表4中可见,计算值均比实测值大。其中原因之一是计算时混凝土的含水率采用平衡含水率（混凝土质量的2%-4%），而试件试验时含水率较高，相对含水率达（63%-98%）。但是，本附录计算值要比法国混凝土结构耐火设计规范所给值偏小（参见李引擎等译：混凝土结构耐火设计强度实用计算法，中国建筑科学研究院印，1989）。

附录E 常见可燃物轰燃大火当量升温时间的确定

E.0.1 本附录是基于轴心受压（素）混凝土构件在遭受标准升温火作用和一般火灾火作用后承载能力相等的原则，将一般火灾作用时间t等效为标准升温作用时间，由此可以在实际工程中引用标准火灾试验的一些成果曲线。

之所以用作对比的混凝土构件采用轴心受压素混凝土柱，不考虑钢筋的作用，其原因是火灾后钢筋的强度恢复较大，混凝土的强度损伤较大且不能恢复。

图1示出以400mm400 mm混凝土柱为对比对象的计算结果。图中以实际火灾条件下承载力曲线的最小值作水平线相交于标准火灾下柱承载力曲线，该交点所对应的时间即为标准当量时间。如图中，F=0.06m1/2,qT=300MJ/m2时，标准当量时间约为68min

图1实际火灾和标准火灾条件下混凝土祝的承载力曲线

实际火灾和标准火灾（bzhz）条件下混凝土柱的承载力曲线计算结果表明，所选柱截面由400mm400 mm改变为300mm300 mm时，标准当量时间基本无变化。

使用附表E.0.1-2数据，必需是发生轰燃的大火。

附录F  火灾后混凝土构件材料微观分析

F.0.1 X衍射分析和电镜观测都是在微观领域中对火灾后混凝土构件进行分析。

X射线衍射分析首先解决待测物的物相组成，并由此推知混凝土中各种成分的原始状况，经历过哪些变化。由特征峰的弥散或明锐程度（通常用峰的半高宽度），表示结晶的好坏。这些信息与混凝土构件受火损伤的程度相关，从而为评价混凝土构件的强度提供信息。条文中列出这些物相反应的特征温度可以帮助判定混凝土小样所在部位的灼着温度，而混凝土构件的灼着温度一经确定，即可利用混凝土在高温下的折减系数（见附录F）评定火灾混凝土的实际强度。事实上，混凝土中的各种原始材料以及水泥水化产物，碳化产物等都能在火灾中发生各种变化，其热致相变（脱水、分解、高温相反应等）常需要一定的温度，火灾后各种相变产物的检出都可以对混凝土的灼着温度提供依据。

扫描电镜观测分析也是近几十年发展起来的现代化分析手段，它着眼于待测物的显微形貌，可放大到十万倍，比普通光学显微镜的分辨率高得多。混凝土材料微观晶格结构拍照得到立体感极强。当用于火灾后混凝土构件分析时，用电镜分析获得的各种物相显微形貌变化，如玻璃态化，CSH凝胶的干缩、产生微裂纹，各种水化产物的变化等与物相组成分析配合，可以从混凝土材质的微观结构变化中找出混凝土强度及混凝土破坏的实质。

X射线衍射分析和电镜观测都采用分层切片办法试验。分层切片的厚度视构件火灾损伤状况而定，如果截面温度场或火灾伤梯度较大，切片厚度宜小，目前的切片厚度一般在5～10mm之间。

附录G 火灾后钢筋混凝土力学性能

G.1 高温时和高温冷却后混凝土强度折减系数

G.1.1 普通和高强混凝土自然冷却后抗压强度折减系数分别由图1和图2确定，普通混凝土水冷却后抗压强度折减系数分别由图3确定。

图1                                 图2

图3

G.2 高温时和高温冷却后钢筋（普通及高强）强度折减系数

G.2.1 HPB235钢筋和HRB400钢筋高温下的屈服强度折减系数分别由图4和图5确定，HPB235钢筋和HRB400钢筋高温冷却后的屈服强度折减系数分别由图6和图7确定。

图4                                 图5

图6                                 图7

G.3 高温自然冷却后混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强度折减系数

G.3.1折减系数根据已有研究成果和文献资料，在考虑一定保证率的基础上确定。

火灾后混凝土经高温作用后，其弹性模量及混凝土与钢筋间粘结强度随温度的升高而降低。当温度达到500℃以后，混凝土的弹性模量下降速度比混凝土抗压强度降低速率更为迅速，下降约60％左右。在此温度下，由于混凝土与钢筋间的变形差异增大，使得混凝土与钢筋间粘结强度也大为降低，由于光圆钢筋与带肋钢筋本身的摩阻力和咬合力的不同，因而在高温作用后的粘结强度下降程度也有所不同，光圆钢筋在500℃以后粘结强度下降约50％，而HRB335级钢筋下降则不到20％。当温度达到700℃～800℃以后，混凝土的弹性模量几乎为零，而此时的混凝土与钢筋间的粘结强度，光圆钢筋已全部丧失，HRB335级钢筋也丧失了60％，可以看出火灾对光圆钢筋的粘结强度影响较大。

当温度低于400℃时，普通混凝土弹性模量的降低速率大于高强混凝土，超过400℃后，高强混凝土的弹性模量下降速率比普通混凝土快。高强钢筋与混凝土之间的粘结强度随过火温度的退化关系与普通钢筋与混凝土之间的粘结强度随过火温度的退化关系接近。

G.4无粘结预应力钢绞线剩余应力测试方法

G.4.1 为测量火灾后无粘结预应力钢绞线剩余应力，哈尔滨工业大学完成了30根应力水平（外荷载引起的拉应力与钢绞线抗拉强度标准值之比）为0.3-0.7的1770级钢绞线拉伸、卸载试验，其中，偏轴应变测量方法（偏轴应变测量应变片贴方法如图G-4所示）和轴线应变测量方法各15根。结果表明：按轴向应变计算钢绞线应力误差较大，这主要是由于环氧树脂打磨很难完全平整，且在应变片的粘贴过程中无法保证应变片与钢绞线轴线平行，使得应变片测量过程中偏移其钢绞线轴线所致。

将偏轴应变绝对值乘以系数K,得到轴向应变绝对值，结合相关文献(易贤仁.钢绞线偏轴应变测量方法及实验研究[J].华中科技大学学报（城市科学版）,2008,25(3):211-213)的试验结果，系数K=1.1~1.25之间，偏于保守取K=1.1，按正文式(G.4.1-1)计算钢绞线应力，计算值与实测值吻合较好。

(a)轴线应变和偏轴应变

（b）测量偏轴应变

G.5 预应力钢丝、钢绞线高温时和高温后强度折减系数

G.5.1  哈尔滨工业大学对不同抗拉强度等级的低松弛高强预应力钢丝、钢绞线进行了高温时、高温后力学性能试验，量测了火灾下预应力钢丝、钢绞线的条件屈服强度、极限强度等。基于试验数据，确定了本规程高温时预应力钢丝、钢绞线强度折减系数。表G.5.1-1、G.5.1-2数值出自文献“郑文忠, 侯晓萌, 闫凯．预应力混凝土高温性能及抗火设计[M]．哈尔滨工业大学出版社, 2012：6-34.”。

附录H 高温过火后钢结构力学性能

H.1高温过火后结构钢、高强度螺栓、焊缝的屈服强度折减系数

H.1.1- H.1.3 各种钢材由于化学组分及其所经受的一系列加工过程（包括生产轧制、热处理方式、冷加工工艺等）的不同，其常温下的性能、高温下的性能以及高温过火对钢材性能的影响均有较大的差别。

一般地，普通热轧结构钢在高温过火冷却后的强度降低很小，而经过热处理、冷拔加工得到的高强度钢（如35号钢、45号钢）以及薄壁冷弯型钢在高温过火冷却后强度降低较多。

本次修编删除了结构钢高温下屈服强度折减系数，将结构钢按强度等级分类并分别给出屈服强度折减系数；并增加了高强度螺栓和焊缝高温过火冷却后强度折减系数。

H.2火灾后高强螺栓预拉力及连接接触面抗滑移系数

H.2.1- H.2.2 高强度螺栓预拉力及连接接触面抗滑移系数决定了钢结构高强螺栓节点的连接强度，其连接节点高温过火冷却后其参数降低较多。本次修编综合了国内中冶建筑研究总院有限公司、同济大学、哈尔滨工业大学等单位的科研成果，增加了此部分内容。

附录J火灾后砌体强度及承载能力计算方法

已有的研究文献表明：砂浆及砌块其强度随高温作用的变化规律有较大的离散性，还没有公认的公式。实际砌体结构中砂浆及砌体受火灾作用与实验室又有很大不同，原标准K.0.1的系数实际应用时参考意义不大。本次修订用火灾后240mm砖砌体中水泥砂浆和粘土砖抗压强度折减系数取代。这个表的折减系数是综合了实际火灾构件截面温度场对砂浆和粘土砖抗压强度的折减。

附录J增加了砌体抗压、抗拉、抗弯和抗剪强度设计值及纵向弯曲系数的推定方法。明确了火灾后砌体结构承载能力计算方法。

表J.0.1中的折减系数是对于240mm厚粘土砖墙体中砂浆及粘土砖块材的，是截面平均折减系数，可以根据火场温度直接得到砂浆及块材的强度折减，然后根据公式J.0.1-J.0.3计算各种强度平均值及相应的设计值。表J.0.2是砂浆受高温作用后强度折减系数。

实际应用时，可以根据6.4.2条文说明中公式6.4.2-1和公式6.4.2-2分析截面每一点的温度，然后推算每一点的强度折减，适用于采用数值分析构件承载能力的情况。