CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

改性高密度（MUHDPE）合金管

Modified high density polyethylene (MUHDPE) alloy pipes

（征求意见稿）

2018 年 8 月

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2018 年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2018]015 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本规程共分为 8 章，主要内容包括：范围，符号和缩略语，产品结构和连接，技术要求，试验方法，检验规则，标志、运输和贮存。

本标准由中国工程建设标准化协会管道结构专业委员会归口。由康命源（贵州）科技发展有限公司负责解释，在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料请寄解释单位（贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路1号，邮政编码 561116）。

主编单位：    康命源（贵州）科技发展有限公司

副主编单位：  国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心

参编单位：    广东康命源管业科技有限公司

康命源（安徽）塑料科技发展有限公司

江西康命源科技有限公司

中国建筑科学研究院国家化学建筑材料测试中心（建材测试部）

中石化北京化工研究院国家化学建筑材料测试中心（材料测试部）

中国市政工程西北设计研究院有限公司

贵阳建筑勘察设计有限公司

主要起草人：王华、郭建兵、彭林、黄家文、华晔、李祖鹏、余东升、周成立、张孔微、郭宗余

主要审查人：

中国工程建设标准化协会

2018 年 x 月 x

目   录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 定义、符号和缩略语	2

4 材料	3

5 产品分类	4

6 技术要求	8

7 试验方法	9

8 检验规则	12

9 标志、运输和贮存	13

10技术要求	16

11试验方法	20

12检验规则	22

13标志、运输和贮存	24

改性高密度（MUHDPE）合金管

# 1 范围

本标准规定了改性高密度（MUHDPE）合金管的定义、符号和缩略语，产品结构和连接，技术要求，试验方法，检验规则，标志、运输和贮存。

本标准适用于改性高密度（MUHDPE）合金管。该产品主要用于市政工程、交通设施、水利建设等领域。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1       塑料非泡沫塑料密度的测定

GB/T 1040.2       塑料 拉伸性能试验方法 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2828.1       计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918         塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1       塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法

GB/T6111          流体输送用热塑性塑料管材  耐内压测试方法

GB/T 8806          塑料管道系统  塑料部件尺寸的测定

GB/T 9341          塑料 弯曲性能试验方法

GB/T 9647          热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 14152         热塑性塑料管材  耐外冲击性能试验方法  时针旋转法

GB/T 17391         聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法

GB/T 18042         热塑性塑料管材  蠕变比率的试验方法

ISO 13968          塑料管道及输送系统  热塑性塑料管材环柔性的测定

HG/T 3091          橡胶密封件 给排水和污水管道接口密封圈 材料规范

# 3 定义、符号和缩略语

本标准采用下列定义、符号和缩略语。

3.1  定义

3.1.1  改性高密度（MUHDPE）合金管

以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主要原料，加入必要的无机纳米粒子、光稳定剂、润滑剂、着色剂等经过共混改性和特殊的成型工艺加工而成，内壁光滑，外壁为封闭波纹型的波峰横截面为圆形或方形的新型轻质管材。

3.1.2 公称尺寸（DN）

表示管材尺寸规格的数值，以毫米（mm）为单位的近似尺寸。

3.1.3   内径公称尺寸（DN/ID）

与内径相关的公称尺寸，单位为毫米（mm）。

3.1.4  平均外径（d em）

任一断面处所测周长除以（≈3.142）所得平均值（参见图1），单位为毫米（mm）。

3.1.5  外形边长（W）

用精度不低于1mm的量具测量波峰横截面为方形的管材的四个外形边长的值（参见图2）。

3.1.6 平均内径（d im）

在管材的同一断面处测量的二个相互垂直的内径平均值（参见图1、图2），单位为毫米（mm）。

3.1.7  层压壁厚（e）

在管材的波纹之间管壁任一处的厚度（参见图1），单位为毫米（mm）。

3.1.8  承口壁厚（e 1）

承口壁任一处的厚度（参见图4），单位为毫米（mm）。

3.1.9  承口最小平均内径（d im，min）

在承口的同一断面处平均内径的最小许可值（参见图1），单位为毫米（mm）。

3.1.10  最小接合长度（A min）

连接密封处与承口内壁圆柱端接合长度的最小允许值（参见图2），单位为毫米（mm）。

3.1.11  公称环刚度（SN）

管材经过圆整的环刚度数值，表明管材环刚度要求的最小值。

3.2  符号

A                    接合长度

DN                  公称尺寸

DN/ID               内径公称尺寸

d im                          平均内径

d im，min                      最小平均内径

d em                          平均外径

d em，min                     最小平均外径

W．min                      最小外形边长

e                    层压壁厚

e 1                   承口壁厚

3.3  缩略语

MUHDPE          改性高密度合金管

# 4 材料

改性高密度聚乙烯材料的物理力学性能应符合表 1的规定。

表1  材料的物理力学性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | g/cm3 | ≤1.2 | 7.4.1 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥22 | 7.4.2 |
| 3 | 断裂伸长率 | % | ≥300 | 7.4.2 |
| 4 | 弯曲模量 | MPa | ≥1250 | 7.4.3 |
| 5 | MFR（熔体质量流动速率） | g/10min | ≤3 | 7.4.4 |
| 6 | 耐内压（80℃,环应力3.9Mpa,165h）a 耐内压（80℃,环应力2.8Mpa,1000h）a | —— | 无渗透，无破坏 | 7.4.5 |

a：用相应的改性料挤出加工的实壁管进行试验。

# 5 产品分类

5.1  结构

5.1.1波峰横截面为圆形的改性高密度（MUHDPE）合金管结构如图1所示。

图 1 管材结构示意图

5.1.2 波峰横截面为方形的改性高密度（MUHDPE）合金管结构如图2、图3所示。

图 2 管材结构示意图

图 3 管材结构示意图

5.2  连接

5.2.1弹性密封连接

管材对接时，将插口上安装有橡胶密封圈的管材直接插入管材的承口，实现对接，改连接方式如图4所示。

图 4管材弹性密封连接示意图

5.2.2刚柔密封连接

管材的连接也可采用如图5所示的刚柔密封连接，该连接方式通过在管体的两端经高温高压熔融连接上特制的高强度实壁承口接头和插口接头，以形成整体；形成的管材对接时，通过插口接头前端安装橡胶密封圈和承口连接头口部设置电热丝熔融两种连接方式，起到刚柔相济、双保险的作用，因此能够确保管材的密封性，杜绝渗漏现象。

图 5管材高强度刚柔密封连接示意图

5.3尺寸

5.3.1截面为圆形

波峰横截面为圆形的改性高密度（MUHDPE）合金管的尺寸符合表2的要求，且承口的最小平均内径应不小于管材的最大平均外径。

表2管材尺寸

单位：mm

| 公称尺寸 DN/ID | 最小平均外径 dem.min | 最小平均内径 dim.min | 最小层压壁厚 emin | 最小接合长度 Amin | 最小承口壁厚 e1 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 230 | 195 | 2.0 | 60 | 2.5 |
| 300 | 345 | 294 | 2.5 | 69 | 3.0 |
| 400 | 465 | 392 | 3.0 | 77 | 3.5 |
| 500 | 580 | 490 | 3.5 | 85 | 4.0 |
| 600 | 700 | 588 | 4.0 | 96 | 5.0 |
| 800 | 930 | 785 | 4.5 | 118 | 6.5 |
| 1000 | 1160 | 985 | 6.0 | 140 | 8.0 |
| 1200 | 1400 | 1185 | 8.0 | 162 | 9.0 |
| 1500 | 1755 | 1485 | 10.0 | 178 | 10.0 |
| 1800 | 2150 | 1785 | 14.0 | 228 | 11.4 |
| 2000 | 2400 | 1985 | 16.0 | 240 | 11.4 |

5.3.2截面为方形

波峰横截面为方形的改性高密度（MUHDPE）合金管的尺寸符合表3的要求，且承口的最小平均内径应不小于管材的最大外形边长。

表3 管材尺寸

单位：mm

| 公称尺寸 DN/ID | 最小外形边长 W.min | 最小平均内径 dim.min | 最小层压壁厚 emin | 最小接合长度 Amin | 最小承口壁厚 e1 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 230 | 195 | 2.0 | 60 | 2.5 |
| 300 | 345 | 294 | 2.5 | 69 | 3.0 |
| 400 | 465 | 392 | 3.0 | 77 | 3.5 |
| 500 | 580 | 490 | 3.5 | 85 | 4.0 |
| 600 | 700 | 588 | 4.0 | 96 | 5.0 |
| 800 | 930 | 785 | 4.5 | 118 | 6.5 |

# 6 技术要求

6.1  颜色

管材内外层各自的颜色应均匀一致，颜色一般为绿色，可由供需双方商定。

6.2  外观

改性高密度（MUHDPE）合金管内外壁应光滑、平整，不允许有气泡、裂口、明显痕纹、凹陷及分解变色线，不允许有通气槽。套管端面应切割平整并与轴线垂直。

6.3  长度

改性高密度（MUHDPE）合金管长度一般为6m，也可由供需双方商定。套管长度应包含承口部分长度。长度极限偏差为长度的±0.5%。

6.4  环刚度等级

改性高密度（MUHDPE）合金管按环刚度分类，见下表4。

表4 改性高密度（MUHDPE）合金管的环刚度等级

| 等级 | SN12.5 | SN16 | SN20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环刚度/( kN/m2) | 12.5 | 16 | 20 |

6.5  改性高密度（MUHDPE）合金管物理力学性能

改性高密度（MUHDPE）合金管的物理力学性能应符合表 5的规定。

表5 改性高密度（MUHDPE）合金管的物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | SN12.5 | kN/㎡ | ≥12.5 | 7.4.6 |
|  |  | SN16 |  | ≥16 | 7.4.6 |
|  |  | SN20 |  | ≥20 | 7.4.6 |
| 2 | 落锤冲击试验 |  | — | 10/10通过 | 7.4.7 |
| 3 | 环柔性 |  | — | 试样圆滑，无破裂，两壁无脱开 | 7.4.8 |
|  |  |  | % | 环柔性测试后1小时管材变形的复原率，测试前后内径保持率大于95% | 7.4.8 |
| 4 | 烘箱试验 |  | — | 无气泡、无分层、无开裂 | 7.4.9 |
| 5 | 蠕变比率 |  | % | ≤4 | 7.4.10 |
| 6 | 氧化诱导时间（OIT） |  | min | ≥20 | 7.4.11 |

6.6 系统的适用性

管材采用弹性密封圈连接时，应按表6的要求进行系统适用性的测试。

表6 改性高密度（MUHDPE）合金管的物理力学性能

| 试验条件 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 条件B：径向变形 连接密封处变形：5% 管材变形：10% 温度：（23±2）℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005 MPa | 不泄露 |
|  | 较高的内部静液压（15min）0.005 MPa | 不泄露 |
|  | 内部气压（15min）-0.03MPa | ≤-0.027MPa |
| 条件C：角度偏差 DN/ID≤300：2° 300<DN/ID≤700：1.5° 700< DN/ID：1° 温度：（23±2）℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005 MPa | 不泄露 |
|  | 较高的内部静液压（15min）0.005 MPa | 不泄露 |
|  | 内部气压（15min）-0.03MPa | ≤-0.027MPa |

# 7 试验方法

7.1  状态调节和试验环境

除有特殊规定外，试样按照GB/T 2918的规定，在（23±2）℃条件下对试样进行调节和试验，状态调节时间不应少于24h；内径公称尺寸大于600mm的管材，状态调节时间不应少于48h。

7.2  外观检查

目视检查，内部可用光源照看。

7.3  尺寸测量

7.3.1  有效长度

用最小刻度不大于5mm的卷尺测量管材的有效长度。

7.3.2  平均外径

按照GB/T 8806的规定，用最小刻度不大于被测值0.1%的量具测量，垂直于管材轴线绕外壁一周，紧密贴合后读数，所测周长除以（≈3.142）所得平均值。

7.3.3  平均内径

用最小刻度不大于被测值0.1%的量具分别测量管材同一断面相互垂直的两内径，以两内径的算术平均值作为管材的平均内径。

7.3.4  壁厚

将管材沿圆周进行不少于4等份的均分，测量层压壁厚，读取最小值。

7.3.5  接合长度

按图4 所示，用最小刻度不低于0.02mm的量具测量接合长度。

7.3.6  承口壁厚

按照GB/T 8806测定，用最小刻度不低于0.02mm的量具测量承口壁厚，读取最小值。

7.4  物理力学性能

7.4.1 密度

取长为40mm，宽10mm的样块。按GB/T 1033方法测定。

7.4.2 拉伸强度和断裂伸长率

压塑制取哑铃型试样，按GB/T 1040.2的方法测试。

7.4.3弯曲模量

试样尺寸：改性料压塑制取80mm，宽10mm样条，按GB/T 9341方法测定。

7.4.4熔体质量流动速率

按GB/T 3682测定，试验温度190℃，砝码5kg。

7.4.5耐内压

按GB/T 6111测定，采用a型密封头。

7.4.6环刚度

按GB/T 9647 测定，取样时切割点应在波谷的中间。

7.4.7 落锤冲击试验

试验按GB/T 14152-2001规定进行，取10个试样进行测定，落锤的锤头类型为d90，每个试样冲击一次，试验温度（0±1）℃。落锤质量和冲击高度见表7。

表7  落锤冲击试验条件

| 内径公称尺寸/mm | 落锤重量/kg | 冲击高度/mm |
| --- | --- | --- |
| DN/ID＜300 | 2.5 | 2000 |
| DN/ID≥300 | 3.2 | 2000 |

用肉眼观察，试验经冲击后产生裂纹、裂缝或试样破碎判为试样破坏，10个试样检测后未见裂纹、裂缝的试样，则为合格产品。

7.4.8 环柔性

7.4.8.1试样

从一根管子上取300±20mm长的管材三段，两端应与轴线垂直切平。

7.4.8.2试验步骤

试验按ISO 13968进行，试验压力应连续增加。当试样在垂直方向外径变形量为原外径的40%立即卸荷，观察试样的内壁是否保持圆滑，有无反向弯曲，是否破裂，两壁是否脱开。环柔性测试后1小时管材变形的复原率，测试前后内径保持率 ≥ 95%，为合格产品。

7.4.9烘箱试验

7.4.9.1试样

取300±20mm长的管材三段，对公称外径≤400mm的管材，沿轴向切成2个大小相同的试样；对外径＞400mm的管材，沿轴向切成4个大小相同的试样。

7.4.9.2 试验步骤

将烘箱温度设定为110±2℃，温度达到后，将试样放置在烘箱内，使其不相互接触且不与烘箱四壁接触。当层压壁厚e≤8mm时，在110±2℃下放置30min；当层压壁厚e＞8mm时，在同样温度下放置60min，取出时不可使其变形或损坏它们，冷却至室温后观察，试样出现分层、开裂或起泡为试样不合格。

7.4.10 蠕变比率

试验按GB/T 18042的规定进行，试验温度为23±2℃，计算并外推至两年的蠕变比率。

7.4.11 氧化诱导时间

试验按GB/T 17391的规定测试，试验温度200℃。

7.4.12 系统的适用性

按GB/T19472.1附录B的规定进行。

# 8 检验规则

8.1  组批

同一批原料，同一配方和工艺条件下生产同一规格套管为一批，管材内径≤500mm时，每批数量不超过60t，如生产数量少，生产期7天尚不足60t，则以7天产量为一批；管材内径＞500mm时，每批数量不超过300t，如生产数量少，生产期30天尚不足300t，则以30天产量为一批。

8.2  出厂检验

8.2.1   出厂检验项目为6.1、6.2、6.3、6.4和6.5中的环刚度、环柔性和烘箱试验。

8.2.2  6.1、6.2、6.3和6.4中除层压壁厚外检验按 GB/T 2828.1进行抽样，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平Ⅰ，接受质量限（AQL）为6.5（见表8）。

表8   抽样方案

单位：根

| 批量 N | 样本量 n | 接收数 Ac | 拒收数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 8 | 1 | 2 |
| 151~300 | 13 | 2 | 3 |
| 301~500 | 20 | 3 | 4 |
| 501~1200 | 32 | 5 | 6 |
| 1201~3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201~10000 | 80 | 10 | 11 |

8.2.3  在按8.2.2抽样检查合格的样品中，随机抽查样品，进行6.5中的环刚度、环柔性和烘箱试验；并按7.3.4要求随机抽取3个样，对6.4中的层压壁厚进行测量，取最小值。

8.3  型式检验

型式检验项目为“6 技术要求”的全部项目。随机抽取足够的样品进行型式检验。

一般情况下每两年进行型式检验一次。

若有以下情况之一，应进行型式检验。

a）结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

b）设备改造后或大型维修后恢复生产时；

c）产品长期停产后恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验的结果有较大差异时。

8.4  判定规则

6.1、6.2、6.3和6.4中除层压壁厚外，任一条不符合表5规定时，则判断为不合格。5.3中的层压壁厚，6.5中的环刚度、环柔性、烘箱试验有一项达不到指标时，按8.2.2抽取的合格样品中再抽取双倍样品进行该项的复检。如仍不合格，判该批为不合格批。

# 9 标志、运输和贮存

9.1  标志

每根管材在波峰或内壁上至少有一处永久性标志，标志应包含以下内容：产品名称、材料代号、公称尺寸、环刚度等级、本标准编号、生产厂名（厂名可缩写）、生产日期。

9.2  运输

产品在装卸运输时，不得受剧烈撞击、抛摔和重压，必须使用管材专用管枕进行堆放、运输。

9.3  贮存

管材存放场地应平整，堆放应整齐，堆放高度不得超过4m，远离热源，不得露天存放、曝晒，贮存期限一般不超过一年，贮存期限超过一年的管材按回料粉碎处理。