CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

岩溶空洞泡沫混凝土充填技术规程

Technical specification for foam concrete filling

technology of karst hollow

（征求意见稿）

中国计划出版社

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划的通知> 》（建标协字[2017]031号的要求，编制组经广泛调查研究，总结国内大量的泡沫混凝土充填应用工程资料，并在广泛征求意见的基础上，经审查定稿。

本规程共分7章和4个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、材料、勘察与设计、施工、质量检验与验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理，由福建永强岩土股份有限公司负责技术内容的解释。在执行本规程过程中，如有需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄福建永强岩土股份有限公司（地址：福建省龙岩市工业西路68号<福建龙州工业园核心区4-11>，邮编364000），以供修订时参考。

主编单位：福建永强岩土股份有限公司

福建省建筑科学研究院

参编单位：福州大学

福建省地质工程勘察院

厦门理工学院

福建省地质环境监测中心

广州市市政工程设计研究院总院

桂林理工大学

福建荣建集团有限公司

龙岩市西安建筑工程有限公司

千易建设集团有限公司

福建泰宏建筑工程有限公司

主要起草人：许万强、高庆强（以下按姓氏笔画排序）

孔秋平、王磊、叶龙珍、刘之葵、邱维衍、陈水宣、陈松和、

严东兵、张强、张勇林、张智超、罗承浩、郑添寿、洪儒宝、

郭朝旭、高庆强、梁彬彬、彭功勋、简文彬、魏立新

主要审查人：

目    次

1  总  则	1

2  术语和符号	4

2.1  术语	4

2.2  符号	7

3  材料	9

3.1  原材料	9

3.2  性能	10

3.3  配合比	12

4  勘察与设计	15

4.1  一般规定	15

4.2  勘察	16

4.3  充填设计	21

5  施 工	26

5.1  一般规定	26

5.2  准备与计量	26

5.3  泡沫混凝土配制	27

5.4  引孔及埋管	29

5.5  充填	30

6  质量检验与验收	32

6.1  一般规定	32

6.2  材料检验	32

6.3  施工过程质量检验	33

6.4  充填后的质量检验	33

附录A  泡沫混凝土配制质量检验记录表	35

附录B  引孔/埋管施工记录表	36

附录C  泡沫混凝土充填施工记录表	37

附录D  钻探取样/原位测试记录表	38

本规程用词说明	39

引用标准名录	39

条文说明	40

Contents

1  General	1

2  Terms and symbols	4

2.1  Terms	4

2.2  Symbols	7

3  Material	9

3.1  Raw material	9

3.2  Property	10

3.3  Mix proportion	12

4  Investigation and design	15

4.1  General provisions	15

4.2  Investigation	16

4.3  Filling design	21

5  Construction	26

5.1  General provisions	26

5.2  Preparation and measurement	26

5.3  Preparation of foam concrete	27

5.4  Drilling and burying pipes	29

5.5  Filling	30

6  Quality inspection and acceptance	32

6.1  General provisions	32

6.2  Material inspection	32

6.3  Quality inspection of construction process	33

6.4  Quality inspection after filling	33

Appendix A  Quality inspection record form for foamed concrete preparation	35

Appendix B  Drilling / placement filling pipe construction record form	36

Appendix C  Foam concrete filling construction record form	37

Appendix D  Drilling and sampling / In-Situtest record form	38

Explanation of wording in this code	39

List of quoted standards	39

Explanation of provisions	40

# 1  总  则

1.0.1  为规范岩溶空洞泡沫混凝土充填勘察、设计、施工及质量检验、验收过程，做到技术先进、经济合理、安全适用、保护环境、确保质量，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  随着人类社会与科学技术的不断发展，低碳已成为城市发展的要求，节能环保已成为建筑设计与施工的重要控制指标。泡沫混凝土是一种具有多功能性的环保的建筑材料，因其质轻、密度可调、整体性好、保温和隔声性能好、防火阻燃、工艺简便、施工快捷、可泵性好等特点，逐渐在建筑工程中得到应用与推广。泡沫混凝土以往多用于屋面保温、轻质隔墙、基坑肥槽回填等，用于充填岩溶空洞尚无标准。为使泡沫混凝土工程的勘察、设计、施工、验收等有章可循，使泡沫混凝土工程做到安全可靠、技术先进和经济合理。本规程的制定，具有重要的现实意义。

本规程是依据国家和行业标准、规范的有关规定，并在对我国近些年来使用泡沫混凝土进行调研的基础上，结合泡沫混凝土的特性和技术要求，同时参考了一些先进国家有关泡沫混凝土的标准、规范而编制的。本条是规范岩溶空洞泡沫混凝土充填勘察、设计、施工及质量检验、验收过程的原则，目的是做到技术先进、经济合理、安全适用、保护环境、确保工程施工质量。

1.0.2  本规程适用于泡沫混凝土在岩溶空洞充填方面的勘察、设计、施工及质量检验与验收。

【条文说明】1.0.2  本条规定了适用范围。泡沫混凝土具有质轻、密度和强度可调节性、良好的施工性等特性，利用泡沫混凝土的自流平特点，用于岩溶空洞的充填，可避免常规水泥浆液充填不到位的缺陷，减少大量水泥用量。对矿山采空区空洞充填，条件许可时可参照本规程，但尚应符合《煤矿采空区岩土工程勘察规范》GB51044、《煤矿采空区建（构）筑物地基处理技术规范》GB51180等现行相关行业标准的规定。凡国家现行标准中已有明确规定的，本规程原则上不再重复。在勘察、设计、施工及验收中除符合本规程的要求外，尚应满足国家现行有关行业标准的规定。矿山采空区空洞充填可参照使用，国内外相关的配套专用技术，在满足本规程和相关标准规定的基础上，可参考采用。

1.0.3  岩溶空洞泡沫混凝土充填应综合考虑空洞特征、空洞所在场地的工程地质和水文地质条件、环境约束条件、建设目的、施工条件和施工工期等因素，因地制宜，精心勘察、精心设计，精心施工。

【条文说明】1.0.3  岩溶空洞赋存类型多样、规模大小不一，空间形态各异、地下水条件有别、原有充填情况复杂，而空洞充填方案既与岩溶空洞的自然赋存条件相关，也受周边环境因素、工程建设条件与要求等多种因素影响。因此，采用泡沫混凝土充填岩溶空洞应综合考虑空洞特征、空洞所在场地的工程地质和水文地质条件、环境约束条件、建设目的、施工条件和施工工期等因素。

1.0.4  泡沫混凝土充填岩溶空洞的勘察、设计、材料、施工及质量检验、验收，除应遵守本规程的规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.4  相关的现行规范有《建筑地基基础工程施工规范》GB51004、《建筑地基工程施工质量验收标准》GB50202、《岩土工程勘察规范》GB50021、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《泡沫混凝土应用技术规程》JGJT 341、《建筑地基检测技术规范》JGJT 340等。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  岩溶karst

可溶性岩石（碳酸盐岩、硫酸岩、卤化物岩等）在水的溶蚀作用下，产生的各种地质作用、形态和现象的总称。

【条文说明】2.1.1  可溶性岩层主要指碳酸盐岩。岩溶的形成、发育和发展有其内外因素条件，与地形、岩性、地质构造、构造运动及大气降水等关系密切。一般同时具备可溶性岩层、具有溶解能力的水、有水力流动的途径三个条件。

2.1.2  岩溶空洞 karst cavity

指在岩溶地区由于岩溶地质作用形成的溶洞、土洞、溶隙、溶沟（槽）、溶蚀漏斗等形态各异、大小不同的空间体的总称。

【条文说明】2.1.2  溶洞、土洞、溶隙、溶沟（槽）是岩溶发育形成的特殊地质形态。溶洞是指可溶性岩层在流动的地下水长期溶蚀的作用下形成的穴状空间。土洞是指在有覆盖土的岩溶发育区，因其特定的水文地质条件，岩面以上的土体遭到流失迁移而形成的土中洞穴和洞内塌落物。溶隙、溶沟（槽）是指地表水沿可溶性岩体内的节理面或裂隙面等发生溶蚀而形成空隙或沟槽，一般其高度或宽度小于20cm。

2.1.3  岩溶地基 karst ground

岩体中存在溶洞、溶隙，或岩体表面存在石芽、溶沟（槽）、溶蚀漏斗，或覆盖层中存在可溶岩类残积土（包括经搬运沉积次生的沉积土、冲积土）、伴生土洞等不良地质现象的地基。

2.1.4  泡沫混凝土 foam concrete

以水泥为主要胶凝材料，并在骨料、外加剂和水等组分共同制成的料浆中引入气泡，经混合搅拌、浇筑成型、养护而成的具有闭孔结构的轻质多孔混凝土。

【条文说明】2.1.4  在泡沫混凝土的成型过程中，引入气泡的方式有两种，一种是物理发泡，另一种是化学发泡。

泡沫混凝土中的胶凝材料包括水泥和掺合料。

泡沫混凝土所用骨料包括轻骨料(页岩陶粒、粉煤灰陶粒、黏土陶粒、自然煤矸石、火山渣、细砂、聚苯颗粒等。）

2.1.5  发泡剂 foaming agent

配制泡沫混凝土时，用于产生泡沫的化学外加剂。

【条文说明】2.1.5  配制泡沫混凝土过程中，通过物理方法产生气泡的添加剂，也称泡沫剂，如合成表面活性剂。其在一定时间内具有足够稳定性，不影响胶凝材料凝结和固化。

2.1.6  稀释倍率 dilution multiple

发泡剂水溶液与发泡剂原液的质量比为稀释倍率。

【条文说明】2.1.6  为获得合适的泡沫，需将发泡剂原液用水稀释成发泡剂水溶液。）

2.1.7  发泡倍率 foaming multiple

泡沫体积与发泡剂水溶液体积的比值。

2.1.8  物理发泡  physical foaming

在泡沫混凝土配制过程中，以机械方式引入气泡的方法。

2.1.9  化学发泡  chemical foaming

在泡沫混凝土配制过程中，以化学反应引入气泡的方法。

2.1.10  沉降距 sedimentation distance/settlement distance

泡沫柱在单位时间内沉陷的距离。

2.1.11  泌水量 secretion of water/bleeding

单位体积的泡沫完全消失后所分泌出的水的质量。

2.1.12  吸水率  water absorbing capacity by weight

泡沫混凝土试块在规定试验条件下经浸水饱和吸水后的称重质量增加值与浸水前试块称重质量的比值。

2.1.13  流动度 flow value/factor

泡沫混凝土流动性的度量指标，以泡沫混凝土在流动桌上自由流淌而扩展的平均直径（mm）表示，采用Marsh筒法测量。

2.1.14  泡沫密度 foam density

泡沫单位体积的质量。

2.1.15  气泡率 the percentage of foam

气泡体积占泡沫混凝土试块体积百分比。

2.1.16  湿容重 wet density

泡沫混凝土硬化前流动状态下单位体积的重量。

2.1.17  准干密度  quasi-dry density

泡沫混凝土硬化后自然干燥的表观密度。

2.1.18  干密度  dry apparent density

硬化后的泡沫混凝土单位体积的烘干质量。

2.1.19  岩溶充填率 rate of karst filling

充填物体积与岩溶空洞体积的百分比。

2.1.20  水胶比 water to binder ratio

单位体积用水质量与胶凝材料质量之比，用B表示。

## 2.2  符号

m——1m3泡沫混凝土的质量（kg）；

mc——1m3泡沫混凝土的水泥质量（kg）；

mw——1m3泡沫混凝土的用水质量（kg）；

mf——1m3泡沫混凝土的泡沫剂质量（kg）；

mm——1m3泡沫混凝土的掺合料质量（kg）；

ms0——1m3泡沫混凝土的外加剂质量（kg）；

ms——1m3泡沫混凝土的骨料质量（kg）；

VP——泡沫混凝土中泡沫体积（m3）；

ρcc——泡沫混凝土拌合物实测湿密度（kg/m3）；

ρfd——泡沫混凝土表干密度（kg/m3）；

ρc——水泥密度（kg/m3）；

ρ——掺合料密度（kg/m3）；

ρs——骨料表观密度（kg/m3）；

ρw——水密度（kg/m3）；

qu——标准养护28d龄期泡沫混凝土试块的抗压强度（MPa）；

qc——泡沫混凝土设计抗压强度（MPa）；

λ——流动度；

B——水胶比；

β——泡沫剂稀释倍数；

η——校正系数；

# 3  材料

## 3.1  原材料

3.1.1  水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的有关规定。

【条文说明】3.1.1  水泥是配制泡沫混凝土的主要原材料。在工程应用中，一般采用通用硅酸盐水泥。当采用快硬水泥或特殊水泥时，使用前应进行配合比试验和性能测试，符合工程设计要求，方可使用。一般情况下，建议选用42.5级及以上的水泥。

3.1.2  发泡剂应符合下列要求：

1  对环境应无不良影响，宜采用界面活性类发泡剂。

2  在0℃以上的温度环境，发泡剂不应出现离析现象。

3  标准泡沫密度宜为40kg/m3~60kg/m3。

4  发泡剂所制作的泡沫应细密，经消泡试验确定的湿密度增加率不应超过10%。消泡试验应符合现行团体标准《现浇泡沫轻质土技术规程》CECS 249的有关规定。

3.1.3  轻集料应符合现行国家标准《轻集料及其试验方法第1部分：轻集料》GB/T17431.1的规定。

3.1.4  砂应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684的规定。

3.1.5  泡沫混凝土用粉煤灰等级不宜低于II级，矿渣粉等级不宜低于S95级；粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596的有关规定；矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定；硅灰应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736的有关规定；掺合料的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的有关规定。

3.1.6  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076的有关规定。

3.1.7  拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。

## 3.2  性能

3.2.1  容重等级应按湿容重划分，湿容重的允许偏差范围应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 容重等级

| 容重等级 | 湿容重γ（kN/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 允许偏差范围 |
| W3 | 3.0 | 2.5＜γ≤3.5 |
| W4 | 4.0 | 3.5＜γ≤4.5 |
| W5 | 5.0 | 4.5＜γ≤5.5 |
| W6 | 6.0 | 5.5＜γ≤6.5 |
| W7 | 7.0 | 6.5＜γ≤7.5 |
| W8 | 8.0 | 7.5＜γ≤8.5 |
| W9 | 9.0 | 8.5＜γ≤9.5 |
| W10 | 10.0 | 9.5＜γ≤10.5 |
| W11 | 11.0 | 10.5＜γ≤11.5 |
| W12 | 12.0 | 11.5＜γ≤12.5 |
| W13 | 13.0 | 12.5＜γ≤13.5 |
| W14 | 14.0 | 13.5＜γ≤14.5 |
| W15 | 15.0 | 14.5＜γ≤15.5 |

3.2.2  强度等级应按抗压强度划分，抗压强度的每组平均值和每块最小值应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 强度等级

| 强度等级 | 抗压强度qu（MPa） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 每组平均值 | 每块最小值 |
| FC0.3 | 0.30 | 0.26 |
| FC0.4 | 0.40 | 0.34 |
| FC0.5 | 0.50 | 0.42 |
| FC0.6 | 0.60 | 0.51 |
| FC0.7 | 0.70 | 0.59 |
| FC0.8 | 0.80 | 0.68 |
| FC0.9 | 0.90 | 0.76 |
| FC1.0 | 1.00 | 0.85 |
| FC1.2 | 1.20 | 1.02 |
| FC1.5 | 1.50 | 1.27 |
| FC2.5 | 2.50 | 2.12 |
| FC5.0 | 5.00 | 4.25 |
| FC7.5 | 7.50 | 6.37 |
| FC10 | 10.00 | 8.50 |
| FC15 | 15.00 | 12.75 |
| FC20 | 20.00 | 17.00 |

3.2.3  泡沫混凝土与常规土体接触面的滑动摩擦系数宜取0.4～0.6。

【条文说明】3.2.3  泡沫混凝土与常规土体接触面的滑动摩擦系数取值参考了日本《FCB工法设计与施工指南》中“第Ⅱ-3-5设计相关材料特性”有关摩擦特性的规定

3.2.4  泡沫混凝土的弹性模量宜通过试验确定，当无试验资料时，可根据抗压强度按下式取值。

Ec=200qu～350qu                                  （3.2.4）

式中  Ec——泡沫混凝土弹性模量（MPa）；

qu——泡沫混凝土抗压强度（MPa）。

【条文说明】3.2.4  弹性模量与抗压强度的关系公式取自日本《FCB工法设计与施工指南》中“第Ⅱ-3-5设计相关材料特性”有关材料特性的规定。

3.2.5  泡沫混凝土的抗剪强度指标宜通过试验确定，当无试验资料时，其抗剪强度指标可按下式计算取值。

C=qu/2，Φ=0°                        （3.2.5）

式中 C——泡沫混凝土内聚力（MPa）；

Φ——泡沫混凝土内摩擦角（°）。

【条文说明】3.2.5  泡沫混凝土具有隔水性能，对于泡沫混凝土的抗剪强度指标，在无试验资料情况下，当C=qu/2，Φ=0°，相当于不固结不排水抗剪强度，故取C=qu/2。

3.2.6  泡沫混凝土流动度宜为160mm~200mm。

【条文说明】3.2.6  一般情况下，流动度宜控制在 160mm~200mm范围。在配合比试配时，应充分考虑泵送距离、气温等条件选择适当的流动度。一般情况下，在泵送距离较短或施工温度较低时，流动度可取偏差范围的小值，一般可取160mm~180mm，反之可取 180mm~200mm。

3.2.7  泡沫混凝土沉降距应符合现行行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177的有关规定。

## 3.3  配合比

3.3.1  泡沫混凝土必须具有设计要求的强度等级，应针对所处环境和预定功能进行配合比设计。

【条文说明】3.3.1  泡沫混凝土是一种利废、环保、节能、低廉且具有不燃性的新型建筑节能材料。较广泛应用于防火门芯、外墙保温、轻质隔墙、自保温砌块等保温隔热中，在基础回填、管线回填也有应用。因岩溶地区水文地质复杂，对岩溶空洞的泡沫混凝土充填应从经济合理角度出发，强调应通过现场试验验证可行性，确定泡沫混凝土的配比、抗压强度、充填压力控制等参数。

3.3.2  配合比设计应包括配合比计算、试配及调整。

3.3.3  配合比设计应采用工程实际使用的原材料。

3.3.4  配合比设计指标应包括湿容重、流动度及抗压强度，并应符合下列规定：

1  湿容重应符合本规程表3.2.1的规定。

2  流动度应符合本规程3.2.6的规定。

3.3.5  配合比中各种材料的用量应按下列公式计算：

mcρc+mwρw+mfρf+msρs+mmρm=1          （3.3.5-1）

mc+mw+mf+ms+mm=100γ           （3.3.5-2）

式中：——1m3泡沫混凝土的水泥质量（kg）；

——水泥密度（kg/m3）；

——1m3泡沫混凝土的用水质量（kg）；

——水密度（kg/m3），取1000kg/m3；

——1m3泡沫混凝土的气泡群质量（kg）；

——气泡群密度（kg/m3）；

——1m3泡沫混凝土骨料的质量（kg）；

——骨料密度（kg/m3）；

——1m3泡沫混凝土的掺合料质量（kg）；

——掺合料密度（kg/m3）。

3.3.6  当掺有细集料、掺合料和外加剂等添加材料时，泡沫混凝土的细集料、掺合料及外加剂等掺量应按设计指标和水胶比要求，通过试验确定。

3.3.7  泡沫混凝土的水泥用量应按设计指标和添加材料用量综合确定。

3.3.8  泡沫混凝土的水胶比（B）取值应符合下列规定：

1  未掺外加剂时，水胶比应按0.55～0.65选取。

2  掺入外加剂时，水胶比应通过试验确定，宜按0.20～0.55选取。

3.3.9  每立方米泡沫混凝土的用水量应按下式计算：

（3.3.9）

式中：B——水胶比。

3.3.10  每立方米泡沫混凝土的气泡群体积量应按下式计算：

Vf=1000（1−mcρc+mwρw+msρs+mmρm）         （3.3.10）

式中：—— 1m3泡沫混凝土气泡群体积量（L）。

3.3.11  泡沫混凝土试配应至少采用3个不同的配合比，当采用3个不同的配合比时，其中1个配合比应为本规程确定的试拌配合比，另外2个配合比的水泥用量宜在试拌配合比的基础上分别增加和减少20kg。

3.3.12  试配中湿容重、流动度及抗压强度的检验均应符合现行行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177的有关规定。

3.3.13  通过调整计算配合比中的各种材料用量，直到新拌泡沫混凝土的性能满足设计要求。

# 4  勘察与设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  岩溶空洞的勘察应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021和《水利水电工程地质勘察规范》 GB50487、《水力发电工程地质勘察规范》 GB50287、《公路工程地质勘察规范》JTG C20、《铁路工程地质勘察规范》 TB 10012等行业勘察规范的有关规定，以及现行岩溶区勘察标准的相关要求。

【条文说明】4.1.1  不同行业的工程项目有各自的勘察规范，各地区也有一些岩溶区勘察规程，岩溶空洞的勘察应在以上这些规范规程基础上开展；在拟采用泡沫混凝土充填岩溶空洞时，还需要开展进一步的专项勘察，确保充填的有效性。本规范对此进行了规定。水利、公路、铁路等行业勘察规范包括《水利水电工程地质勘察规范》 GB 50487、《水力发电工程地质勘察规范》 GB50287、《公路工程地质勘察规范》JTG C20、《铁路工程地质勘察规范》 TB 10012等。

4.1.2  在充填处理前应查明建设场地工程地质和水文地质条件、周边环境条件，重点查明岩溶发育程度、岩溶空洞大小、充填情况及分布情况。

【条文说明】4.1.2  在充填处理前应进行建设场地工程地质、水文地质调查，应查明岩溶发育程度、岩溶空洞大小、充填情况及分布情况，以便更准确的进行材料性能设计，编制充填施工方案。

4.1.3  设计时应根据岩溶场地的环境条件确定泡沫混凝土的湿容重等级、抗压强度、流动度等性能指标。

## 4.2  勘察

4.2.1  根据碳酸盐岩地层被覆盖埋藏的情况，岩溶地基可分为裸露型岩溶、浅覆盖型岩溶、深覆盖型岩溶和埋藏型岩溶等四种类型。

【条文说明】4.2.1  裸露型岩溶：指碳酸盐岩直接出露地表，没有或很少被第四系沉积物覆盖；浅覆盖型岩溶：指碳酸盐岩部分被第四系沉积物覆盖，覆盖率一般在30%～70%左右，覆盖层厚度一般小于30m；深覆盖型岩溶：指碳酸盐岩大部分被第四系沉积物覆盖，覆盖率一般在70%以上，覆盖层厚度一般30m～100m；埋藏型岩溶：碳酸盐岩被非碳酸岩层（如砂岩、页岩）覆盖，没有岩溶景观显露地表，埋深大于100m，最深可大于1000m。与岩土工程关系密切的岩溶地基主要是前三类，即裸露型岩溶、浅覆盖型岩溶和深覆盖型岩溶。

4.2.2  场地岩溶发育等级应按表 4.2.2 确定。

表 4.2.2 场地岩溶发育等级

| 发育 等级 | 地表岩溶发育密度 （个/km2） | 线岩溶率（%） | 遇洞隙率（%） | 单位涌水量（l/m· s） | 岩溶发育特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强烈 发育 | ＞6 | ＞10 | ＞60 | ＞1 | 岩性纯，分布广，地表有较多的洼地、漏斗、落水洞，泉眼、暗河、溶洞发育 |
| 中等 发育 | 5～1 | 10～3 | 60～30 | 1～0.1 | 以次纯碳酸盐岩为主，地表发育有洼地、漏斗、落水洞，泉眼、暗河稀疏、溶洞少见 |
| 弱发育 | ＜1 | ＜3 | ＜30 | ＜0.1 | 以不纯碳酸盐岩为主，地表岩溶形态稀疏，泉眼、暗河及溶洞少见 |
| 不发育 | — | — | — | — | 未见岩溶发育 |

注：1 同一档次的四个划分指标中，根据最不利组合的原则，从高到低，有1 个                       满足即可定为该等级。

2 地表岩溶发育密度是指单位面积内岩溶空间形态（塌陷、落水洞等）的个数。
    3 线岩溶率是指岩溶沿钻孔揭露的空间形态长度占可溶岩钻探进尺的百分比，即：线岩溶率＝（钻孔所遇岩溶洞隙长度）/（钻孔穿过可溶岩的长度）×100%；仅计量统计空间形态长度≥0.50m的洞隙；当上下两洞隙间隔板厚度<0.5m时，上下两洞隙视作同一洞隙，从上一洞隙的顶板到下一洞隙的顶板计为其空间形态长度。

4 遇洞隙率是指钻探中遇岩溶洞隙的钻孔与钻孔总数的百分比，即：遇洞隙率=（遇岩溶洞隙钻孔数）/（钻孔总数）×100%。
 【条文说明】4.2.2  岩溶发育等级是一个综合性评价指标。由于岩溶地质复杂，发育具有严重不均匀性的特点，为便于定性评价，结合岩溶地貌和个体岩溶形态及水文地质特征的分析，综合考虑地表岩溶发育密度、线岩溶率、遇洞隙率等指标，将场地岩溶发育程度划分为岩溶强烈发育、中等发育、微弱发育、不发育四个等级。

4.2.3  岩溶空洞勘察应包括常规勘察和岩溶空洞专项勘察。施工阶段，常规勘察应探明可能存在影响施工安全、地基基础承载力、环境安全等的岩溶空洞，需查明岩溶空洞细部形态、尺寸及特征等，应在常规勘察基础上开展专项勘察。

【条文说明】4.2.3  常规勘察是指为工程设计提供依据而开展的岩土工程勘察，一般包括可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段。岩溶空洞专项勘察是在施工阶段，针对常规勘察探明局部可能存在影响施工安全、地基基础承载力、环境安全等的岩溶空洞，但无法提供制定处理方案所需的岩溶空洞细部形态、尺寸及特征等，而需要对岩溶空洞开展的细部岩土工程勘察工作；它建立在常规勘察提供的数据基础上，是常规勘察的延伸和补充。

常规勘察分阶段按不同深度反映场地的工程地质及水文地质条件，为工程各阶段设计提供基础资料和依据，其针对工程项目的各种岩土工程条件，岩溶空洞勘察是其中的一部分。鉴于岩溶是一种分布随机性大、形态极不规则的复杂自然现象，详勘阶段的工作虽然能够为施工图设计提供依据，但不可能事先预料具体的施工技术手段和施工方案，而预先投入过大的勘察工作量查明场地岩溶的细部形态、尺寸及特征。因此，必须待施工阶段明确了拟采用的施工技术手段和施工方案后，再针对性地开展专项勘察，以查明局部待处理的岩溶空洞的细部数据。对于工程建设项目，这样的勘察组织模式是经济、有效且十分必要的。

4.2.4  岩溶空洞常规勘察应依据现行国家规范《岩土工程勘察规范》GB 50021，遵循由区域到场地、由面到点、由疏到密的原则分阶段开展勘探工作；针对不同的场地条件及特征，宜采用工程地质测绘和调查、物探、钻探等多种手段相结合的方法开展勘探工作。各阶段的岩溶勘察应符合下列规定：

1  可行性研究勘察应查明岩溶空洞的区域性发育条件及本场地的分布特征，并对其危害程度和发展趋势作出判断，对场地的稳定性和工程建设的适宜性做出初步评价。

2  初步勘察应初步查明岩溶洞隙的分布、发育程度和发育规律，并按场地的稳定性和适宜性进行分区，初步评价其对既有建（构）筑物或拟建工程的影响。

3  详细勘察应充分搜集场地及其邻近地段的既有岩土工程勘察资料、既有建构筑物特征（建筑规模、结构、基础形式、埋深，持力层岩土性质等）及当地建筑经验，查明拟建工程范围及其影响区域内的各种岩溶洞隙的分布、规模、埋深、充填情况和地下水特征，对地基基础的设计和岩溶的治理提出建议。

【条文说明】4.2.4  岩土工程勘察的三阶段模式并非完全确定的，部分项目根据具体情况可能合并相邻的两个阶段，其勘察深度应达到更深者的要求。

4.2.5  拟进行泡沫混凝土充填岩溶空洞项目的专项勘察一般应在常规勘察提供的资料基础上开展，应以钻探为主，适当结合物探和原位测试手段，针对不同的岩溶发育强度、工程建设目的和要求开展细部勘察工作，并应符合下列规定：

1  嵌岩桩桩基岩溶空洞预处理或桩端持力层范围内溶洞处理，宜根据桩径大小确定专项勘察方案。对于直径D≥1.2m的嵌岩桩，宜采用一桩多孔或钻孔结合管波等孔中物探方法确定持力层性状，一桩多孔的钻孔数量宜符合表4.2.5规定。钻孔宜距离桩中心2/3倍~1倍半径，沿环向均匀布置；钻探深度不小于设计桩端以下3倍桩径、不小于5.0m且进入岩溶空洞洞底以下连续完整岩体不小于1.0m。

表4.2.5 不同桩径下钻孔孔数布置表

| 桩径（m） | 1.2～1.6 | 1.6～2.0 | 2.0～2.5 | ≥2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每桩布置钻孔数（个） | 2 | 3 | 4 | ≥5 |

2  对于深度超过5m的深基坑工程，其主体支护结构（地下连续墙或支护桩）勘探孔间距不宜大于3.0m；钻探深度不应小于2倍基坑开挖深度且进入岩溶空洞洞底以下连续完整岩体不小于2.0m。基坑内抗抜桩不应少于一桩一钻；钻探深度应满足设计要求且进入岩溶空洞洞底以下连续完整岩体不小于1.0m。

3  对于暗挖深埋隧道、地下空间体，勘察范围应覆盖边线外3m范围。在岩溶发育强烈的区域，应按不大于5.0m的间距按正方形布置钻孔；在岩溶中等发育的区域，应按不大于10.0m的间距按正方形布置钻孔。钻探深度不应小于隧道、地下空间体底板以下2倍隧道直径或地下空间高度，同时应进入岩溶空洞洞底以下连续完整岩体不小于1.0m。

4  对于其它工程项目，在岩溶发育强烈的区域，应按不大于10.0m的间距按正方形布置钻孔；在岩溶中等发育的区块，应按不大于15.0m的间距按正方形布置钻孔。钻探深度应满足设计要求且进入岩溶空洞洞底以下连续完整岩体不小于1.0m。

5  钻孔可根据情况作为泡沫混凝土充填岩溶空洞时的充填孔和排气孔。不作为施工充填孔和排气孔的，应及时封孔。

6  钻探期间应做好相关安全措施，应制定发生塌陷时的应急预案，准备好相关应急材料和机械。

【条文说明】4.2.5  本条参考了《建筑基桩检测技术规范》JGJ106、《岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJ/T 15-136、《广州市轨道交通线网岩土工程勘察总体技术要求》、《岩土工程勘察安全规范》GB50585等资料，充分考虑了岩溶区工程建设中积累的相关经验，并进行了适当完善和补充。

4.2.6  岩溶空洞专项勘察报告应重点阐述下列内容：

1  拟建场地岩溶地下水的赋存、动态、补给、径流、排泄条件，地表水、覆盖层地下水与岩溶地下水之间的水力联系。

2  岩溶的成因类型、发育程度、形态和分布特征；溶洞充填情况；覆盖层厚度、性质；岩溶顶板和覆盖层的稳定性评价。

3  岩溶空洞对本工程项目建设及周边设施的影响或潜在威胁，地面塌陷易发程度和危害程度评价以及岩溶空洞处理建议。

4  岩溶空洞充填设计、施工所需上覆土层厚度、充填物的物理力学性质等岩土参数。

【条文说明】4.2.6  本条规定了岩溶空洞勘察报告应重点评价的内容，为泡沫混凝土充填设计、施工提供更为针对性的依据。

## 4.3  充填设计

4.3.1  设计应遵循安全性、适用性和经济性的原则。

4.3.2  岩溶空洞充填泡沫混凝土设计应根据充填后的使用功能和环境条件要求具体明确泡沫混凝土的功能参数和环境性质。泡沫混凝土的功能参数应包括流动度、湿容重等级及抗压强度，泡沫混凝土的环境性质包括具有无毒性、无放射性及无其他污染性。

4.3.3  根据岩溶空洞的充填后使用条件可将岩溶空洞分为路基岩溶空洞、建筑地基岩溶空洞、桩侧岩溶空洞和桩底岩溶空洞。

【条文说明】4.3.3  根据已有勘察资料，岩溶空洞按其既有充填状态可分为无充填、半填充和全填充三类；按其既有充填物的性质可分为粘性土、砂砾和流泥三类；按其漏水情况可分为全漏水、半漏水和不漏水三类；根据其规模可分为小型、大型和超大型三类；根据其空间关联形态可分为单穴状和串珠状。

4.3.4  泡沫混凝土充填岩溶空洞的一般工艺要求应符合下列规定：

1  泡沫混凝土充填岩溶空洞采用无压充填或压力充填，应进行试验确定其适用性。

2  无压充填时宜采用钢管，压力充填时宜采用袖阀管。

3  充填布孔可根据勘察探明的岩溶洞隙大小进行布置，布孔中心距宜为1m~3m，梅花型布置，钻孔直径宜为90mm~150mm，根据洞内既有填充物、上覆土层和周边地下建构筑物的情况，充填压力宜为0.5 MPa ~3.0MPa。

4  泡沫混凝土应用于岩溶空洞充填时性能应满足本规程3.3.4的要求，充填应密实。

【条文说明】4.3.4  当未能达到充填结束标准时，可适当调整泡沫混凝土配比，采用间歇充填方式，直到岩溶空洞洞体拟处理区域能够密实填充。泡沫混凝土根据洞顶应力计算结果和洞内水流情况进行配比，需满足：

1  凝固时间可控：根据处理范围的需要，泡沫混凝土浆液凝固时间可在几秒至2小时范围内有效控制；

2  稠度可调：根据洞隙内地下水流动性，浆液稠度可人为调节，确保浆液具备足够粘结力，避免被水稀释而失效；

3  抗压强度可预期：固结体具有预期的抗压强度，根据具体需要可达0.2～8.0MPa；

4  有效固结率高。泡沫混凝土收缩率小，固结体的体积有保证。

4.3.5  当泡沫混凝土应用于路基岩溶空洞充填时，其抗压强度等级和湿容重应符合表4.3.5的规定；

表4.3.5  用于路基回填的泡沫混凝土性能

| 项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离路面底面距离（m） |  | 0～0.8 | 0.8～1.5 | >1.5 | 现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266 |
| 抗压强度（MPa） | 城市快速路、高速公路、一级公路、主干路 | ≥0.8 | ≥0.5 | ≥0.4 |  |
|  | 其他等级公路 | ≥0.6 | ≥0.4 |  |  |
| 湿容重（kg/m³） |  | W4 | W3 |  |  |

【条文说明】4.3.5  用于路基填筑时，《公路路基设计规范》JTG D30 对不同部位规定了相应的最小强度要求。本条文是根据日本道路《FCB工法设计施工指南》和主编单位的试验成果，CBR与抗压强度qu存在一定的比例关系（qu=100CBR3.5），并考虑安全系数Fs，提出了用于填筑时不同填筑部位路基的最小抗压强度要求。

一般情况下，用于路基填筑是为了减少荷重或土压力，本条规定了用于路基填筑的最小强度等级和最小容重等级。

4.3.6  当泡沫混凝土应用于建筑地基岩溶空洞充填时，其抗压强度不应低于1.5MPa。

【条文说明】4.3.6  当泡沫混凝土充填建筑地基时，应根据地基承载力的要求对泡沫混凝土的抗压强度提出要求，但一般不应低于1.5MPa。

4.3.7  桩侧岩溶空洞充填应符合下列规定：

1  桩侧岩溶空洞的充填灌浆压力宜为0.5MPa ~1MPa，且根据溶洞的埋深要求其强度大于ρgh(ρ为泡沫混凝土的密度)。

2  宜先进行泡沫混凝土充填后进行桩基施工。

3  在桩周有岩溶空洞的范围均匀布孔，充填孔距离桩边距离应根据桩径确定，宜为0.5m~1.0m。

4.3.8  桩底岩溶空洞充填应符合下列规定：

1  桩底岩溶洞隙充填前应先对桩底岩溶空洞进行反复注水清孔，直至流出清水为止，再进行泡沫混凝土填充处理，充填率和抗压强度满足设计要求。

2  桩底以下5m范围的岩溶空洞的充填应满足现行行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94）关于持力层的要求。

4.3.9  岩溶空洞处理前，应先进行岩溶空洞平面范围的探测，可与物探方法相结合，以揭示到岩溶空洞的钻孔为基准点加密外扩钻孔，间隔2.0m～3.0m向四周扩大范围布置探测孔，探测孔可兼做充填孔进行泡沫混凝土充填。选择若干钻孔兼做排气孔，每个钻探孔揭露孔洞至少有1个穿越岩溶空洞洞顶的排气孔；单洞的排气孔间距不超过4m，排气孔应保证不被堵塞。

【条文说明】4.3.9  岩溶空洞在进行充填时常常因为没有排气孔而造成充填效果差，且充填压力增加，充填困难的现象，在实际充填设计时应布置排气孔，可以兼做探测孔。

4.3.10  探测孔深度应超过岩溶空洞底1m以上，对串珠状空洞，应穿过最底层空洞底1m以上，且孔径不应小于100mm。

4.3.11  对于岩溶空洞中进行水下泡沫混凝土充填时，泡沫混凝土的性能应具有水下不分散性能，且具备自密性能。

4.3.12  岩溶空洞中水下充填的泡沫混凝土性能要求应符合表4.3.12规定

表4.3.12 岩溶空洞中水下浇筑的泡沫混凝土性能要求

| 项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 水下成型试件与空气中成型试件抗压强度比% | 7d | ＞60 |
|  | 28d | ＞70 |
| 流动度（mm） |  | ＞180 |
| 湿容重（kg/m3） |  | ≥1200 |

【条文说明】4.3.12  水下与空气中成型试件方法参照现行行业标准《水下不分散混凝土试验规程》DLT 5117执行。

4.3.13  泡沫混凝土28d浸出液重金属含量最大限值应符合现行国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848的有关规定。

# 5  施 工

## 5.1  一般规定

5.1.1  岩溶空洞充填处理应编制专项施工方案，对复杂及重要的处理应进行专家论证。

5.1.2  泡沫混凝土所用的主要材料在施工时应做好避雨、防潮措施。。

5.1.3  原材料进场后，水泥、发泡剂应按规定抽样复检。

5.1.4  泡沫混凝土应按配合比配制，搅拌均匀，不宜有团块及大颗粒存在，上部应不出现泡沫漂浮，下部应无泥浆成块。

【条文说明】5.1.4  影响泡沫混凝土性能的最大因素是其内部孔隙结构，细腻均匀的结构有利于提高泡沫混凝土性能。因此制作泡沫混凝土时，须保证浆料的均匀，以防团块及大颗粒对泡沫混凝土结构的破坏。

5.1.5  泡沫混凝土充填时，输送过程中应避免过度振动。

【条文说明】5.1.5  泡沫混凝土存在大量气泡，强烈振动容易造成消泡。

5.1.6  泡沫混凝土施工环境温度不宜低于5℃，室外无遮挡时，不得在雨天、雪天及5级大风的天气下施工。

【条文说明】5.1.6  大量事实证明，低温会延长泡沫混凝土凝结时间，风速大会加快泡沫混凝土水分流失，引起消泡，影响泡沫混凝土性能。

5.1.7  泡沫混凝土施工的安全技术要求应符合现行国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB50870的有关规定。

【条文说明】5.1.7  泡沫混凝土施工的安全措施、劳动保护、防火要求等，应符合国家现行有关标准的规定。

## 5.2  准备与计量

5.2.1  应根据场地水文地质情况、地下空洞分布情况、工程规模、设计图纸，掌握工期要求，编制施工方案。

5.2.2  施工现场应确保施工水、电、道路、设备及主材准备到位，并做好设备安装调试及材料检验工作。

5.2.3  施工前应收集当地施工期的天气情况，为异常天气的施工提前制定预防及应急预案。

5.2.4  应根据工程的特点、施工工程量、施工工期、工程的施工难易程度，合理安排劳动力。工人进入工地施工前，必须对工人进行安全技术交底。

5.2.5  应清理设备现场周围各种杂物，防止人员及设备损伤。

5.2.6  应做好施工现场废水、工程废料的清运措施，确保整个施工过程满足环保要求。

## 5.3  泡沫混凝土配制

5.3.1  泡沫混凝土充填主要设备应符合下列规定：

1  泡沫混凝土充填施工设备包括钻机、搅拌机、搅拌-泵送水泥发泡机、潜水泵、蓄水桶、高压胶管。

2  施工前应对相关设备进行检查、试运行。

3  施工前应配备设备相关易损部件，设备出现故障应及时维修，严禁设备带病运转，设备的生产能力和性能应能满足连续作业要求。

【条文说明】 3  设备故障、维修影响施工的连续性。连续作业要求是指发泡设备应具备能提供连续稳定的气泡群，满足施工工程量及施工质量的要求。

4  设备检修应由专业人员操作，未经培训不得进行设备的检修工作。

5  设备宜具有原材料自动化计量功能，在拌合制作泡沫混凝土时，可能调节浆料或泡沫流量。

【条文说明】 5  目前国内泡沫混凝土配置多采用连续加料方式，水泥浆、泡沫混合配比靠人工调节，精确度不高，是造成泡沫混凝土质量波动很大的主要原因。因此，为避免质量不一现象发生，设备拥有自动化计量功能，并保证计量工具的准确性，是保证泡沫混凝土质量的有力措施。

6  物理发泡时，连续上料宜采用双桶式搅拌机，上料与出料时差不应少于2min。搅拌机转速不应低于90r/min。

5.3.2  材料配制应符合下列规定：

1  原材料应满足本规程4.1节的规定。

2  应在泡沫混凝土搅拌机混合搅拌筒中先注入浆料，搅拌应充分均匀，不应有粉体料硬块。当泡沫混凝土浆的颜色均匀和其表面上的个别白斑点不再有明显变化后可停止搅拌，搅拌时间3min~5min，后注入泡沫进行搅拌。

【条文说明】2  为了浆液与泡沫混合均匀，浆液搅拌应均匀，时间应严格控制，搅拌时间过短，浆液不均匀影响发泡，会影响泡沫混凝土性能。

3  泡沫混凝土拌合物的湿容重、抗压强度、流动度应通过试验确定，并满足设计要求。

4  泡沫混凝土拌合过程中，材料的计量精度应满足表5.3.2的要求：

表5.3.2 材料的计量精度

| 项目 | 计量精度 |
| --- | --- |
| 集料、掺合料 | ±3% |
| 胶凝材料 | ±2% |
| 水、外加剂 | ±1% |
| 发泡剂 | ±1% |

【条文说明】4  材料的计量精度综合考虑了设备精度水平及计量误差对施工配合比的影响。

5  泡沫混凝土应使用专用设备制备，随制随用，留置时间不宜大于30min。

【条文说明】5  留置时间过长易导致泡沫混凝土分层、不均匀，导致各项性能不稳定，影响泡沫混凝土质量。

6  泡沫混凝土拌合物的初凝时间不宜大于1h。终凝时间不应大于2h。泡沫混凝土在储料装置中的停滞时间不应超过1h。

【条文说明】6  停滞时间过长，会出现初凝，无法输送。

## 5.4  引孔及埋管

5.4.1  岩溶空洞充填孔采用钻机成孔，充填孔布设、深度应符合设计要求。

5.4.2  施工前应绘制充填孔位布置图，并统一编号放样，各孔孔位允许偏差不应大于50mm，钻孔垂直度允许偏差应小于1.0%。

5.4.3  引孔时应详细记录钻进情况，遇钻进异常应提钻，下钻具或重型圆锥探明空洞的位置，并应与已有的勘察资料对比，综合分析空洞的规模和走向。

5.4.4  采用钢管充填时应符合下列规定：

1  钢管直径宜为100mm～150mm，进入岩溶空洞部分，应加工成花管。岩溶空洞位置钢管沿管长每间距200mm～400mm双边开设充填孔眼，孔径不宜小于8mm。充填孔眼上下交错布置。花管长度应根据岩溶空洞高度确定。

2  充填孔眼可采用胶纸或橡胶条重叠斜扎密封，扎丝固定，管下端宜用防水胶布封堵。

5.4.5  采用袖阀管充填时应符合下列规定：

1  袖阀管每节长度宜为30.0cm～50.0cm，应根据岩溶空洞高度调整。

2  袖阀管充填孔眼外套橡胶膨胀圈，两端宜采用防水胶布密封。

5.5.6  充填管下端应设置到距离岩溶空洞底500mm处，顶部开口处应封闭。

5.4.7  充填管安放完毕后，充填管外侧应用砂塞填，至孔口以下1.0m～2.0m，再用水泥砂浆填灌至孔口标高进行孔口封闭；应在水泥砂浆终凝且具有一定强度后再进行泡沫混凝土充填处理。

【条文说明】5.4.7  封口水泥砂浆如未达到一定强度，则充填时由于压力较大，容易冲破孔口，无法达到孔内密闭，影响充填施工。

5.4.8  引孔及埋管施工应按本规程附录B填写施工记录。

## 5.5  充填

5.5.1  充填施工应按设计要求控制充填压力。

5.5.2  泡沫混凝土输送应采用专用设备泵送，最大输送距离宜采用现场试验确定，且不宜超过300m。

5.5.3  泡沫混凝土输送过程中的时间不应大于泡沫混凝土的初凝时间。

5.5.4 泡沫混凝土输送应采用高压胶管。

【条文说明】5.5.4  因充填存在较大压力，充填管应采用耐高压胶管，采用钢丝胶管等不耐高压胶管，在泵送时易爆管或接头错开。

5.5.5  现浇泡沫混凝土严禁采用振动棒振捣。

【条文说明】5.5.5  本条规定是为了防止泡沫混凝土消泡，影响泡沫混凝土性能。

5.5.6  充填前应先注入清水进行密封性检查并试充填，确认设备正常后再泵入泡沫混凝土。

【条文说明】5.5.6  泵入清水的主要目是将包在充填管外面的胶纸冲破，以便后续浆液能从管眼出浆，并检查充填密封性。

5.5.7  充填压力宜进行现场试验确定，宜控制在0.5MPa~3.0MPa；当单孔注泡沫混凝土水泥用量超过预计充填体积20%仍无法达到终止标准时，可采取降压处理，也可采取间歇注泡沫混凝土的方法。

【条文说明】5.5.7  对于单孔注入量大，难以结束时，可采取以下措施：低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆。

5.5.8  当出现以下情况之一时应终止充填：

1  达到设计要求充填量。

2  充填压力达到设计要求并稳压10min；

3  孔口出现大量泡沫混凝土返浆；

4  进浆量小于1L/min且持续10min。

5.5.9  充填结束后应及时清洗管路，封闭充填管口。

5.5.10  充填施工应按本规程附录C填写施工记录。

6  质量检验与验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  泡沫混凝土充填工程的质量检验应包括材料的质量检验、施工过程质量检验、充填后的质量检验。

6.1.2  质量检验应以连续分布的充填孔为基本单位。

6.1.3  检验仪器、设备应完好，并检定合格。

## 6.2  材料检验

6.2.1  泡沫混凝土原材料进场时，应按规定批次验收其型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件，对外加剂产品尚应具有使用说明书。

6.2.2  泡沫混凝土原材料进场后，应进行进场检验；在泡沫混凝土生产过程中，宜对泡沫混凝土原材料进行随机抽样检验，每个检验批检验不得少于1次。

6.2.3  泡沫混凝土原材料检验应符合下列规定：
    1  散装水泥应按每500t为一个检验批，袋装水泥应按每200t为一个检验批；骨料应按每400m3或600t为一个检验批；掺合料应按每200t为一个检验批；外加剂应按每50t为一个检验批；泡沫剂应按每1t为一个检验批。

2  不同批次或非连续供应的泡沫混凝土原材料，在不足一个检验批情况下，应按同品种和同等级材料每批次检验一次。

3  当采用饮用水作为混凝土用水时，可不检验；当采用中水、搅拌站清洗水或施工现场循环水等其他水源时，应对其成分进行检验。

6.2.4  泡沫混凝土原材料的性能应符合本规程第3.1节的规定。

6.2.5  在每一工程项目开工前，施工单位应通过消泡试验对发泡剂所产生的泡沫与胶凝材料的适应性进行试验，试验方法应按现行团体标准《现浇泡沫轻质土技术规程》CECS 249。每一工程项目应检验1次，湿容重增加率不应超过10%。

## 6.3  施工过程质量检验

6.3.1  施工过程中湿容重检验方法应按现行行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177的有关规定执行，检验合格标准为与设计值的允许偏差应不超过10%。检查数量应为每一工作日2次。

6.3.2  施工过程中泡沫密度直接采用容积1L的容量筒取1L泡沫进行称重测定，检验合格标准与标准泡沫密度的偏差值不应超过20%。检查数量应为每一工作日2次。

6.3.3  施工过程中流动度检验方法应按现行行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177执行，应满足160mm～200mm，允许偏差应为±30mm。检查数量应为每一工作日2次。

6.3.4  泡沫混凝土现场配制质量应按本规程附录A填写施工记录。

## 6.4  充填后的质量检验

6.4.1  泡沫混凝土抗压强度检验方法应按《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177执行，试件制取及养护应满足以下要求：

1  取样：应在泵送管出口处取样制作，以每400m3制取1组，每组3块。不足400m3时按400m3考虑。

2  试件成型：试模成型，应为100mm×100mm×100mm的立方体试件。

3  试件养护：试件由试模拆出后，应按组放入塑料袋中密封养护28d，养护温度应为20℃±2℃。

6.4.2  单组抗压强度检验合格标准应满足下式要求：

qun≥qc                             （6.4.2）

式中：qun——单组试件3个试块抗压强度平均值或代表值（MPa）

qc ——抗压强度设计值（MPa）。

6.4.3  泡沫混凝土充填结束28d后应进行充填效果检测。

6.4.4  充填效果检测根据设计要求可采用钻探取样、标准贯入或物探等方法检测。钻孔取样及原位测试应按本规程附录D填写检测记录。

6.4.5  检测数量应为充填孔数的2%～5%。

6.4.6  钻探取样孔深应钻至岩溶空洞底以下1.0m。

6.4.7  检测点宜设在两个充填孔之间。

【条文说明】6.4.7  检测点最好选择两充填孔之间，以便查明两孔之间流通充填情况。

# 附录A  泡沫混凝土配制质量检验记录表

所属项目名称                        工程名称                    工程部位

建设单位                                        设计单位

施工单位                                        监理单位

| 序号 | 施工日期 | 天气 | 充填孔号 | 充填时段 | 预计充填泡沫混凝土量（m3） | 试样取样 |  | 湿容重（kg/m³） | 流动度（mm） | 沉降距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 序号 | 编号 |  |  |  |

记录：                核对：

# 附录B  引孔/埋管施工记录表

工程名称：                                                                            溶洞钻孔号：

| 充填 孔号 | 日期 | 钻孔开始时间 | 钻孔结束时间 | 钻孔孔深 (m) | 空洞埋深 (m) | 空洞高度 (m) | 充填管 |  |  |  | 钻孔坐标 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 直径（mm） | 管长 (m) | 花管长 (m) |  |  |

记录：                核对：               项目负责人：          监理代表：             建设单位代表：

# 附录C  泡沫混凝土充填施工记录表

工程名称：

栋号：                 空洞钻孔号：

| 充填 孔号 | 注 浆 时 间 |  |  |  |  | 水胶比B | 每立方米泡沫混凝土浆液配合比 | 注入效率 | 充填 压力 | 结束时水泥 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 期 | 开 始 | 返 浆 | 结 束 | 计 时 |  |  | m3/min | MPa | m3 |
|  | 月 / 日 | h：min | h：min | h：min | min |  |  |  |  |  |

记录：                核对：               项目负责人：          监理代表：             建设单位代表：

# 附录D  钻探取样/原位测试记录表

工程名称：                                                            钻孔编号：             初见水位：            稳定水位：

坐标或桩号：                           孔口高程：                     终孔深度：              施工机具：            施工时间：

| 回次 | 起止深度 （m） | 岩土名称成因及层底深度 | 岩土描述 （回次内岩土名称、颜色、湿度、密实度、状态、组分含量、包含物、级配、夹层、结构、风化程度、节理裂隙、岩芯特征等。） | 取样、原位测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 取样器型号 | 样品等级或测试类型 | 起止 深度 （m） | 杆长 （m） | 击数 （击） | 修正 击数 （击） |

机长：                 校核：

# 本规程用词说明

1   为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指出应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《地下水质量标准》GB/14848

2  《建筑地基基础设计规范》GB 50007

3  《岩土工程勘察规范》GB 50021

4  《混凝土质量控制标准》GB 50164

5  《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870

6  《公路路基设计规范》JTG D30

7  《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

8  《建筑桩基技术规范》JGJ 94

9  《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T 177

10  《泡沫混凝土》JG/T 266

11  《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341

12  《泡沫混凝土用泡沫剂》JC/T 2199

13  《现浇泡沫轻质土技术规程》CECS 249

14  《FCB工法设计与施工指南》