CECS ×××:××××

中国工程建设协会标准

预应力高强混凝土管桩基础耐久性技术

规程

Technical code for durability of pretensioned spun high-strength concrete piles foundation

（报批稿）

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制定、修订计划>的通知》(建标协字[2017]014号文)的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结国内外预应力混凝土管桩基础耐久性技术的实践经验和科研成果，参考相关标准规范，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规范。

本规范的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、设计要求、管桩选型、施工、质量检验与验收、附录等。

本规范由广州市建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送广州市建筑科学研究院有限公司（地址：广州市白云大道北833号建研大厦，邮编：510440，Email：39870229@qq. com）

主编单位：广州市建筑科学研究院有限公司

参编单位：中国建筑科学研究院有限公司

广州建筑股份有限公司

建华建材（中国）有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

广东省建筑设计研究院

同济大学

中南大学

广州建设工程质量安全检测中心有限公司

广州市市政工程试验检测有限公司

广西天平建设工程质量检测有限公司

本规范主要起草人员：唐孟雄    等

本规范主要审查人员：

# 目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  设计要求	6

4.1  一般规定	6

4.2  环境类型与腐蚀等级	7

4.3  管桩构造要求	8

4.4  承台设计要求	9

5  管桩选型	11

5.1一般规定	11

5.2原材料要求	11

5.3  生产加工要求	15

6  施工	18

6.1  一般规定	18

6.2 起吊、运输和堆放	18

6.3  接桩施工	20

6.4  防腐蚀施工	21

7  质量检验与验收	24

7.1  质量检验	24

7.2  工程验收	26

附录A  快速氯离子迁移系数法	28

附录B  电通量法	36

附录C  抗硫酸盐侵蚀试验	41

本规范用词说明	45

引用标准名录	46

条文说明	48

# Contents

1  General Provision	1

2  Terms	2

3  Basic requirement	4

4  Design requirement	6

4.1 Generral requirement	6

4.2 Environment category and corrosion grade	7

4.3 Structure requirement	7

4.4  Pile cap design requirement	9

5  Pipe pile selection	11

5.1 General requirement	11

5.2 Raw material	11

5.3  Manufacture	15

6  Construction	18

6.1  General requirement	18

6.2  Lifting, transportation and keeping	18

6.3  Pile connections	20

6.4  Anticorrosive construction	21

7  Inspection of quality and accepetance	24

7.1  Inspection of quality	24

7.2  Accepetance	26

Appendix A  Test method for rapid chlorid ions migration coefficient	28

Appendix B  Test method for coulomb electric flux  	36

Appendix C  Test method for resistance of concrete to sulphate attack	41

Explanation of wording in this code	45

List of quoted standards	46

Addition:Explanation of provisions	48

# 1  总则

1.0.1  为使我国建设工程中地下水和地基土腐蚀环境条件下预应力高强混凝土管桩基础的勘察设计、选型与施工做到安全可靠、技术先进、经济合理、确保质量，制订本规范。

1.0.2   本规范适用于腐蚀环境中工业与民用建筑工程、市政工程中预应力高强混凝土管桩基础的勘察设计、管桩选型、施工和质量检验与验收。

1.0.3  腐蚀环境中预应力高强混凝土管桩基础的选型与施工，应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用功能、施工技术条件与环境及使用年限等因素，合理选择桩型和成桩工艺，强化勘察设计、施工与检验验收各阶段质量控制与管理。

1.0.4  预应力高强混凝土管桩基础耐久性勘察设计、管桩选型、施工和质量检验与验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  预应力高强混凝土管桩  pretensioned  spun high-strength concrete piles

采用离心和预应力工艺成型，桩身混凝土强度等级不低于C80的先张法预应力混凝土圆环形截面桩，全称为先张法预应力高强混凝土管桩，简称管桩。

2.0.2  预应力高强混凝土管桩基础耐久性  durability of PHC pile foundation

在设计确定的环境类型和使用条件下，预应力高强混凝土管桩基础在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。

2.0.3  腐蚀环境  deterioration environment

预应力高强混凝土管桩基础在正常使用条件下，引起其性能劣化的环境，包括氯盐腐蚀环境、硫酸盐腐蚀环境及氯盐与硫酸盐共同作用下的腐蚀环境。

2.0.4  氯离子在混凝土中的扩散系数  chloride diffusion coefficient in concrete

描述腐蚀环境中氯离子在混凝土中从高浓度区向低浓度区扩散过程的参数。

2.0.5  防腐蚀附加措施  additional  protective  measures

在改善混凝土密实性、增加保护层厚度和利用防排水措施等常规手段的基础上，为进一步提高混凝土结构耐久性所采取的补充措施。

2.0.6  多重防护策略  multiple  protective  strategy

为确保混凝土结构和构件的使用年限而同时采取多种防腐蚀附加措施的方法。

2.0.7  钢筋混凝土保护层厚度  thickness of reinforced concrete cover

从混凝土表面到钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。

2.0.8  植桩法  method of planting pile

预先用钻机在桩位处钻孔或采用搅拌、旋喷成桩，然后将管桩植入其中的施工方法。

2.0.9 随钻跟管桩法method of drilling cased with PHC pile

在钻进成孔的同时跟进预应力高强混凝土管桩护壁，直至桩端达到设计标高，桩端用旋喷注浆或灌注混凝土封闭成桩的方法。管壁外侧灌注水泥浆或水泥砂浆以提高桩的承载力。

# 3  基本规定

3.0.1  预应力高强混凝土管桩基础建设场地岩土工程勘察应进行场地地下水和土壤腐蚀性的评价工作。

3.0.2  微腐蚀、弱腐蚀环境下预应力高强混凝土管桩基础的设计、管桩制造、施工、质量检验及验收应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《静压桩施工技术规程》JGJ/T 394、《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406以及其他有关标准的相关规定。

3.0.3  弱腐蚀、中等腐蚀、强腐蚀环境下预应力高强混凝土管桩基础设计时，应针对具体的环境类型、腐蚀等级及施工条件，分别提出管桩混凝土的电通量值、氯离子扩散系数、抗硫酸盐等级及钢筋保护层厚度等耐久性指标要求。

3.0.4  弱腐蚀、中等腐蚀、强腐蚀环境下预应力高强混凝土管桩基础的设计、管桩制造、施工、质量检验及验收除应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的相关规定外，还应符合下列规定：

1 弱腐蚀、中等腐蚀环境下的预应力高强混凝土管桩基础施工，可采用静压桩法、植桩法及随钻跟管桩法施工工艺。强腐蚀环境下的预应力高强混凝土管桩基础施工宜采用植桩法、随钻跟管桩法等非挤土型施工工艺。

2 中等腐蚀、强腐蚀环境下，预应力高强混凝土管桩接头应做防腐蚀处理，配桩时管桩接头宜避开地下水位升降区。

3.0.5   预应力高强混凝土管桩的规格应符合下列规定：

1 按外径分为400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、1000mm、1200mm、1300mm、1400mm等规格；

2 按混凝土有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型。

3.0.6  中等腐蚀、强腐蚀环境下不得使用A型桩。

# 4  设计要求

- 4.1  一般规定

4.1.1  腐蚀环境可分为氯盐腐蚀环境、硫酸盐腐蚀环境及其组合环境。预应力高强混凝土管桩基础耐久性设计相关的勘察应包括下列内容：

1  地下水和地基土对管桩混凝土的腐蚀性。

2  地下水和地基土对管桩及承台中钢筋的腐蚀性。

4.1.2  预应力高强混凝土管桩基础的耐久性设计应包括下列内容：

1  管桩的设计使用年限。

2  地下水和地基土对管桩基础的腐蚀性等级。

3  管桩的结构构造及耐久性要求。

4  钢筋混凝土保护层厚度。

5  管桩的连接要求。

6  管桩的裂缝控制要求。

7 中、强腐蚀环境作用下的防腐蚀附加措施或防护策略。

4.1.3  预应力高强混凝土管桩基础耐久性极限状态应按正常使用条件下管桩内钢筋开始发生锈蚀的极限状态考虑，且不应降低管桩的承载能力。

4.1.4  预应力高强混凝土管桩基础的设计使用年限不得低于上部结构的设计使用年限。

4.1.5  设计使用年限为50年的管桩混凝土耐久性能指标应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5 管桩混凝土耐久性能指标

| 等级编号 | 混凝土电通量(库仑) | 氯离子扩散系数 (10-12m2/s) (RCM法) | 抗硫酸盐等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCM | ≤1000 | ≤7.0 | —— |
| KCS | ≤800 | ≤4.0 | —— |
| KSM | —— | —— | KS120≥0.85 |
| KSS | —— | —— | KS150≥0.85 |
| KAS | ≤800 | ≤4.0 | KS150≥0.85 |

注：等级编号依据本规范第5.1.3条划分。

4.1.6  利用静压桩法在腐蚀环境中施工预应力高强混凝土管桩时，最大压桩力值不宜大于桩身结构竖向承载力特征值的1.5倍，并应根据最大压桩力值验算单桩竖向抗压承载力特征值。

- 4.2  环境类型与腐蚀等级

4.2.1  受环境类型影响，地下水和地基土对管桩混凝土的腐蚀性等级评价应按表4.2.1的规定划分。

表4.2.1按环境类型地下水和地基土对管桩混凝土的腐蚀性评价

| 腐蚀介质 | 腐蚀等级 | 环 境 类 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 硫酸盐含量SOCombin (mg/L) | 微 | ＜200 | ＜300 | ＜500 |
|  | 弱 | 200~500 | 300~1500 | 500~3000 |
|  | 中 | 500~1500 | 1500~3000 | 3000~6000 |
|  | 强 | >1500 | >3000 | >6000 |

注：1 表中数值适用于有干湿交替作用的情况，I、II类腐蚀环境无干湿交替作用时，表中硫酸盐含量数值应乘以1.3 的系数；

2 表中数值适用于地下水的腐蚀性评价，对地基土的腐蚀性评价，应乘以1.5 的系数；单位以mg/kg 表示；

3  I、II、III类环境类别采用现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021附录G的规定划分。

4.2.2  地下水和地基土对管桩及承台中钢筋的腐蚀性评价，应符合表4.2.2的规定。

4.2.3  当按本规范表4.2.1和表4.2.2评价的腐蚀等级不同时，应按腐蚀等级高的确定。

表4.2.2 管桩及承台中钢筋的腐蚀性评价

| 腐蚀等级 | 水中的Cl-含量(mg/L) |  | 土中的Cl-含量(mg/kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长期浸水 | 干湿交替 | A | B |
| 微 | ＜10000 | ＜100 | ＜400 | ＜250 |
| 弱 | 10000～20000 | 100～500 | 400～750 | 250～500 |
| 中 | — | 500～5000 | 750～7500 | 500～5000 |
| 强 | — | > 5000 | > 7500 | > 5000 |

注：A 是指地下水位以上的碎石土、砂土，稍湿的粉土，坚硬、硬塑的黏性土；B 是指湿、很湿的粉土，可塑、软塑、流塑的黏性土。

- 4.3  管桩构造要求

4.3.1  当采用附加措施提高管桩产品的耐久性能时，采用的附加措施应满足管桩制造和施工工艺要求。

4.3.2地下水或地基土对管桩有弱腐蚀时，管桩直径不得小于400mm。

4.3.3  地下水或地基土对管桩有中等腐蚀时，管桩的选型应符合下列要求：

1 管桩直径不得小于500mm，壁厚不得小于125mm，钢筋保护层厚度不得小于40mm；

2 管桩宜选用AB型或B型、C型管桩。

4.3.4  地下水或地基土对管桩有强腐蚀时，应符合下列要求：

1 管桩直径不得小于600mm，壁厚不得小于130mm，钢筋保护层厚度不得小于50mm；

2 管桩宜选用B型或C型管桩。

- 4.4  承台设计要求

4.4.1  腐蚀性介质对承台的腐蚀性等级，应符合下列规定：

1 处于受污染场地时，应按本规范第4.2节的有关规定确定。

2 生产过程中泄漏的介质对承台的腐蚀性等级，宜按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB/T 50046的相关规定降低一级确定。

3 当污染土、地下水和生产过程中泄漏的介质共同作用时，应按腐蚀性等级高的确定。

4.4.2 在腐蚀环境条件下，承台混凝土强度等级不应低于C30，混凝土应符合表4.4.2的要求，且承台制作材料应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的相关规定。

表4.4.2   承台混凝土的基本要求

| 项目 | 腐蚀性等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强 | 中 | 弱 |
| 最低混凝土强度等级 | C40 | C35 | C30 |
| 最小胶凝材料量（kg/m3） | 340 | 320 | 300 |
| 最大水胶比 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 最大氯离子含量 （水泥用量的百分比） | 0.08 | 0.10 | 0.10 |

4.4.3 在腐蚀环境下，混凝土中宜掺入减水剂，其掺入量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。

4.4.4 承台底面应设置混凝土垫层，钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，不应小于40mm；此外尚不应小于桩头嵌入承台的长度。

4.4.5 承台的埋深不宜小于2.5m；当承台埋深小于2.5m时，桩身处于2.5m以上的部位应加强防护，加强防护措施可按本规范表4.4.6的要求执行。

4.4.6  承台的垫层和表面防护，应符合表4.4.6的要求。

表4.4.6    承台与垫层的防护要求

| 腐蚀性等级 | 垫层材料 | 承台的表面防护 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 耐腐蚀材料 | 1.环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500μm； 2.聚合物水泥砂浆，厚度≥10mm； 3.树脂玻璃鳞片涂层，厚度≥300μm； 4. 环氧沥青、聚氨酯沥青贴玻璃布，厚度≥1mm。 |
| 中 | 耐腐蚀材料 | 1.沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥500μm； 2.聚合物水泥砂浆，厚度≥5mm； 3. 环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥300μm。 |
| 弱 | 混凝土C20，厚度100mm | 1.表面不做防护； 2.沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300μm； 3.聚合物水泥砂浆两遍。 |

注：1当表中有多种防护措施时，可根据腐蚀性介质的性质和作用程度、承台的重要性等因素选用其中一种。

2 垫层的耐腐蚀性材料可采用沥青混凝土（厚100mm）、碎石灌沥青（厚150mm）、聚合物水泥混凝土（厚100mm）等。

# 5  管桩选型

- 5.1一般规定

5.1.1  腐蚀环境中预应力高强混凝土管桩除应符合现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476的各项技术规定外，尚应满足不同环境类型及腐蚀等级的要求。

5.1.2   耐腐蚀预应力高强混凝土管桩应选用同时满足原材料要求、生产加工要求的管桩制品。

5.1.3  根据中、强腐蚀环境等级对耐腐蚀管桩产品的分级应符合下列规定：

1  KCM——适用于抗氯盐中等腐蚀环境的管桩；

2  KCS ——适用于抗氯盐强腐蚀环境的管桩；

3  KSM——适用于抗硫酸盐中等腐蚀环境的管桩；

4  KSS ——适用于抗硫酸盐强腐蚀环境的管桩；

5 KAS——适用于抗氯盐强腐蚀、硫酸盐强腐蚀等综合环境的管桩。

5.1.4  耐腐蚀管桩应按照依据管桩类别、抗腐蚀环境类型、管桩外径、管桩型号、管桩壁厚、管桩长度的顺序进行的标识进行选型。

- 5.2原材料要求

5.2.1 耐腐蚀预应力高强混凝土管桩宜选择采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥，水泥质量除应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定外，水泥中C3A含量不应大于8%，进厂水泥温度不宜大于60℃，水泥进厂必须有供方提供的检验报告和产品质量合格证，不同生产厂家、不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

5.2.2  耐腐蚀预应力高强混凝土管桩应选用骨料符合下列规定的管桩制品：

1细骨料宜采用洁净的天然硬质中粗砂或人工砂，细度模数宜为2.5～3.2；采用人工砂时，细度模数可为2.5～3.5，质量应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的有关规定，且砂的含泥量不宜大于1%，氯离子含量不得大于0.01%，硫化物及硫酸盐含量不得大于0.5%。

2粗骨料宜采用碎石或破碎的卵石，其最大粒径不宜大于25mm，且不得超过钢筋净距的3/4，质量应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的有关规定，且含泥量不宜大于0.5%，硫化物及硫酸盐含量不得大于0.5%。

5.2.3  严禁使用淡化海砂。

5.2.4  耐腐蚀预应力高强混凝土管桩用钢材的选用应符合下列规定：

1预应力钢筋应采用预应力混凝土用钢棒，其质量应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3中低松弛螺旋槽钢棒的规定，且抗拉强度不得小于1420MPa、规定非比例延伸强度不得小于1280MPa，断后伸长率应大于现行国家标准《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3中延性35级的规定要求。

2螺旋筋宜采用混凝土制品用冷拔低碳钢丝或冷轧带肋钢筋，其质量应分别符合现行行业标准《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540及现行国家标准《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788的有关规定。

3 管桩应设置端部锚固钢筋，锚固钢筋宜采用钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2的有关规定。

4 端板性能应符合现行行业标准《先张法预应力混凝土管桩用端板》JC/T 947的有关规定，材质应采用Q235B钢材，其厚度不应小于表5.2.4的规定。桩套箍材质的性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235的有关规定。

表5.2.4    端板最小厚度

| 钢棒直径（mm） | 9.0 | 10.7 | 12.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端板最小厚度（mm） | 18 | 20 | 24 |

5.2.5  混凝土拌合用水的质量应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的相关规定。

5.2.6外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736的相关规定；若使用聚羧酸减水剂，混凝土含气量宜≤3%。

5.2.7  耐腐蚀预应力高强混凝土管桩所选用的掺合料应符合下列规定：

1 硅砂粉应符合表5.2.7-1的规定。

2  矿渣微粉的技术指标应符合表5.2.7-2的规定。

3  粉煤灰的技术指标应符合表5.2.7-3的规定。

4  硅灰的技术指标应符合表5.2.7-4的规定。

5掺合料进厂必须有供方提供的该批材料的检验报告和产品质量合格证明文件。存放时应挂牌标明品种、生产厂家、数量及进厂日期，掺合料不得混合存放。

6  当采用其他品种的掺合料时，应通过试验确定，符合管桩混凝土质量和耐久性要求时，方可使用。

表 5.2.7-1    硅砂粉的技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 含水率/% | ≤1.0 |
| 比表面积/m2/kg | 400~500 |
| 密度/g/cm3 | ≥2.6 |
| 烧失量/% | ≤1.5 |
| 氯离子/% | ≤0.02 |
| 二氧化硅/% | ≥90.0 |

表5.2.7-2矿渣微粉的技术指标

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 密度/g/cm3 |  | ≥2.8 |
| 比表面积/m2/kg |  | ≥400 |
| 活性指数/% | 7d | ≥70 |
|  | 28d | ≥95 |
| 流动度比/% |  | ≥95 |
| 含水量（质量分数）/% |  | ≤1.0 |
| 三氧化硫（质量分数）/% |  | ≤4.0 |
| 氯离子（质量分数）/% |  | ≤0.06 |
| 烧失量（质量分数）/% |  | ≤3.0 |
| 玻璃体含量（质量分数）/% |  | ≥85 |
| 放射性 |  | 合格 |

表5.2.7-3粉煤灰的技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 细度（45um方孔筛筛余）/% | ≤25.0 |
| 需水量比/% | ≤105.0 |
| 烧失量/% | ≤8.0 |
| 含水量/% | ≤1.0 |
| 三氧化硫/% | ≤3.0 |
| 游离氧化钙/% | ≤1.0 |
| 安定性（雷氏夹沸煮后增加距离）/mm | ≤5.0 |

表5.2.7-4 硅灰的技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 固含量（液料） | 按生产厂控制值±2% |
| 总碱量/% | ≤1.5 |
| SiO2/% | ≥85.0 |
| 氯含量/% | ≤0.1 |
| 含水率（粉料）/% | ≤3.0 |
| 烧失量/% | ≤4.0 |
| 需水量比/% | ≤125 |
| 比表面积（BET法）/m2/g | ≥15 |
| 活性指数（7d快速法）/% | ≥105 |
| 放射性 | Ira≤1.0和Ir≤1.0 |
| 抑制碱骨料反应性 | 14d膨胀率降低值≥35% |
| 抗氯离子渗透性 | 28d电通量之比≤40% |

注：1  硅灰浆折算为固体含量按此表进行检验。

2  抑制碱骨料反应性和抗氯离子渗透性为选择性试验项目。

3  Ira, Ir—分别指内照射指数和外照射指数。

- 5.3 生产加工要求

5.3.1  耐腐蚀预应力高强混凝土管桩的混凝土拌制应符合下列规定：

1胶凝材料总量不宜小于450kg/m3，矿物掺和料用量不宜大于胶凝材料用量的40%。

2 混凝土必须采用强制式搅拌机拌制。

3原材料计量应准确，应严格按设计配合比称量，其允许偏差为：

1）胶凝材料：±1%；

2）外加剂：±1%；

3）粗、细骨料：±2%；

4）拌合用水：±1%。

4 拌合前，应严格测定粗、细骨料的含水率，宜每工作班抽测2次。外加剂宜采用水剂，拌制过程中应从混凝土用水量中扣除溶液中的水量。

5 水泥温度不应高于60℃，夏季搅拌时，水温不宜高于30℃，砂、石料温度不宜高于30℃，并适当加大混凝土的坍落度。

6投料顺序宜为：投入细骨料、胶凝材料、部分水和外加剂，搅拌0.5min后投入粗骨料、剩余水和外加剂，再搅拌1min～1.5min后出料，搅拌时间应保证混凝土搅拌均匀。

7拌合后，应检查混凝土拌合物的工作性，保证无离析、泌水。混凝土坍落度宜保持30mm～70mm。

5.3.2  耐腐蚀预应力高强混凝土管桩宜选择四阶段离心工艺成型。各阶段离心作业的钢模旋转时间、转速应根据胶凝材料组分情况通过试验确定，无经验时可参照表5.3.2的规定执行。

表5.3.2    钢模中混凝土离心旋转时间及转速

| 管桩外径（mm） | 低速 | 中低速 | 中高速 | 高速 | 总离心时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢模转速（r/min） | 钢模转速（r/min） | 钢模转速（r/min） | 钢模转速（r/min） |  |
| 400 | 45～65 | 115～150 | 210～260 | 335～400 | 14 |
| 500 | 40～60 | 105～135 | 190～230 | 300～360 | 15 |
| 600 | 40～60 | 95～125 | 170～210 | 275～330 | 18 |
| 700 | 35～55 | 90～115 | 150～200 | 255～310 | 20 |
| 800 | 30～50 | 80～110 | 140～185 | 235～300 | 20 |
| 1000 | 25～45 | 70～100 | 130～165 | 210～280 | 22 |
| 1200 | 20～45 | 60～90 | 120～150 | 200～260 | 25 |
| 1300 | 20～45 | 60～90 | 115～145 | 185～240 | 26 |
| 1400 | 20～45 | 60～90 | 100～140 | 180～220 | 28 |

注：1  表中转速可根据胶凝材料组分情况通过试验作适当调整；

2  离心时间不宜低于表中规定的时间。

5.3.3   耐腐蚀预应力高强混凝土管桩制品应根据所制定的混凝土配合比采用常压蒸汽养护、常压蒸汽养护与高压蒸汽养护结合的养护工艺。

1   当采用常压蒸汽养护时应符合下列规定：

1）常压蒸汽养护应采用静停、升温、恒温、降温四个阶段养护，应根据气温的变化、升温条件，设定蒸养制度，并严格执行。

2）静置时间不应小于1.5h，静置时间以最后一根管桩入养护池（或养护装置）的时间起计算。

3）升温速度宜为20℃/h～30℃/h，升温过程中应每30min记录一次温度。

4）恒温温度不宜超过85℃，总养护时间不宜少于7h。

2  当采用高压蒸汽养护时应符合下列规定：

1）高压蒸汽养护应采用升温升压、恒温恒压、降压、降温四阶段养护方法，恒压控制在0.90 MPa ~1.05MPa，恒温控制在170℃~190℃。总蒸压养护时间不宜超过10h。

2）升压过程应严格注意蒸汽流量、压力，缓慢均匀升压升温，降压时必须保持平稳下降。

3）养护过程中，每30min记录一次。桩体表面温度与环境温度温差小于80℃后，管桩方可出釜。管桩出釜后，桩身不得经受骤冷或淋雨（雪），如遇雨天、大风降温天气应采取有效措施使管桩缓慢降温。

5.3.4   耐腐蚀预应力高强混凝土管桩放张时，管桩混凝土抗压强度不得低于45MPa。

# 6  施工

- 6.1  一般规定

6.1.1预应力高强混凝土管桩堆放场地应平整，场地应清除积水及污染物，施工现场堆放不得超过两层，场地地基承载力应满足堆放高度要求。

6.1.2预应力高强混凝土管桩进入施工现场时，应核对其型号、规格及防腐蚀技术指标是否符合设计要求。

6.1.3在弱腐蚀、中等腐蚀、强腐蚀环境中，预应力高强混凝土管桩基础施工前，应根据地质情况、防腐蚀要求，进行沉桩施工工艺试验，确定配桩方案及防腐蚀施工保护措施。

当场地地质较均匀时，沉桩施工工艺试验数量应不少于2根；当地质不均匀时，应分地段进行成桩施工工艺试验，沉桩施工工艺试验数量应不少于1%，且不少于3根。

- 6.2 起吊、运输和堆放

6.2.1  管桩吊运应符合下列规定：

1管桩吊运（表6.2.1）：长度不大于15m的管桩，宜采用两点吊（图6.2.1-1）或两头钩吊法；长度大于15m且不大于30m的管桩，宜采用四点吊（图6.2.1-2）；长度大于30m的管桩，应采用多点吊，吊点位置应验算后确定；

表6.2.1 管桩吊运长度

| 管桩外径D/mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊运长度L/m | 7～13 | 7～15 |  |  | 7～30 |  |  |  |  |

图6.2.1-1  两点吊吊点位置示意图

图6.2.1-2  四点吊吊点位置示意图

2管桩吊运和装卸应轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落；

3管桩在运输过程中各层间应设置垫木，垫木应上下对齐材质一致，同层垫木应保持同一平面；

4管桩运输过程中应采取可靠的防滑、防滚等安全措施。

6.2.2  管桩堆放应符合下列规定：

1  管桩堆放场地应坚实平整；

2 管桩堆放：长度不大于15m的管桩，最下层宜采用两支垫堆放（图6.2.2）；长度大于15m的管桩及拼接桩，最下层应采用多支垫堆放，垫木应均匀放置且在同一水平面上。堆场地基经过加固处理后，也可采用着地平放；

图6.2.2两支垫法位置示意图

3管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放，堆放过程中应采用可靠的防滑、防滚等安全措施。当场地条件允许时，宜单层堆放。当叠层堆放时，管桩堆放层数不宜超过表6.2.2的规定。

表6.2.2存放在工地的管桩堆放层数

| 外径D（mm） | 400 | 500～600 | 700～800 | 1000 | 1200～1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆放层数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

6.2.3当桩叠层堆放超过2层时，应采用吊机取桩，严禁拖拉取桩。

- 6.3  接桩施工

6.3.1 地下水或地基土对管桩有弱腐蚀时，管桩接长可采用电焊焊接，焊缝坡口尺寸宜按表6.3.1采用，或由设计人员提出要求进行特制。

6.3.2地下水或地基土对管桩有中等腐蚀时，管桩接长宜采用抱箍式机械接头或机械啮合接头。

6.3.3 地下水或地基土对管桩有强腐蚀时，管桩接长宜采用抱箍式机械接头或机械啮合接头加电焊焊接，焊缝厚度应加厚2mm。

6.3.4 地下水或地基土对管桩有中等腐蚀或强腐蚀，且采用抱箍式机械接头或机械啮合接头时，连接槽和端头板应满涂沥青涂料。

表6.3.1常用管桩壁厚及端板坡口尺寸(mm)

| 外径D/mm | 壁厚t/mm | 端板坡口尺寸(w×la)/mm | 外径D/mm | 壁厚t/mm | 端板坡口尺寸(w×la)/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 95 | 4.5×12 | 800 | 110 | 6.5×16 |
| 500 | 100 | 4.5×12 |  | 130 |  |
|  | 125 |  | 1000 | 130 | 6.5×17 |
| 600 | 110 | 4.5×12 | 1200 | 150 | 6.5×17 |
|  | 130 |  | 1300 | 150 | 6.5×18 |
| 700 | 110 | 6.5×16 | 1400 | 150 | 6.5×18 |
|  | 130 |  |  |  |  |

注：w、la—分别指焊缝坡口的高度和宽度。

- 6.4  防腐蚀施工

6.4.1  预应力高强混凝土管桩的防腐蚀施工应符合下列规定：

1预应力高强混凝土管桩进入施工现场应进行进场验收，由监理单位或建设单位负责组织施工、管桩制造单位检查质量合格证书及其防腐蚀技术指标，并抽查桩身混凝土质量、端板坡口尺寸、外观质量及钢配件等是否符合设计和产品质量要求，做好验收记录，验收合格后方可使用。

2施工前，应采用喷水的方法检查桩身表面是否存在裂缝，表面有裂缝的预应力高强混凝土管桩不得使用。

3同一工程使用不同防腐蚀要求的预应力高强混凝土管桩时，进场后必须分类堆放，设立标识牌，严禁错用。

4采用抱压式沉桩、电焊接桩的试沉桩试验时，应检查每节管桩沉入后桩身端头的竖向裂缝情况，发现竖向裂缝等异常时，应进行原因分析，并制定和实施有效的补救及预防措施。

5当采用焊接接桩的沉桩施工过程中，应在每次接桩后逐一检查每节焊接接桩的焊缝厚度及宽度，并做好记录；对于不能满足要求的焊缝应及时补焊并复查补焊质量；管桩沉桩施工过程中，尚应在每次接桩前逐一检查每节桩桩身端头的竖向裂缝情况，并做好记录，桩身端头出现竖向裂缝时应及时启动补救和预防措施。

6 采用抱箍式机械接桩接头或机械啮合接桩接头时，其连接卡的卡槽和外侧出厂前应涂上防腐涂料，机械啮合接桩接头的连接销、连接盒内注入的沥青涂料应达到充实饱满、接缝周边有溢出为宜，电焊封闭前应对溢出的沥青涂料污染清除干净。

7中等腐蚀、强腐蚀环境下，预应力高强混凝土管桩基础的管桩内腔应采用混凝土封底或对管桩的底端焊接钢板进行封底或采用闭口桩尖。封底填芯高度不得小于1.5m，混凝土强度等级不应小于C30。

6.4.2 防腐蚀材料施工前应将基层表面清理干净。

6.4.3树脂类、沥青类、涂料类等防腐蚀材料的施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212的有关规定。

6.4.4 防腐蚀材料的厚度、分层施工厚度及其每层施工的间歇时间应符合设计要求，并应符合现行相关施工与验收规范的规定。

6.4.5静压桩法施工压桩过程中的最大压桩力值应严格按设计要求控制，并根据试桩时确定的最大压桩力值进行施工。

6.4.6静压桩法施工采用顶压式桩机时，桩帽或送桩器与桩之间应加设弹性衬垫；采用抱压式桩机时，夹持机构应能全断面抱紧桩截面，且不夹伤桩身混凝土，夹持机构中的夹具应避开桩身两侧合缝的位置。

6.4.7 预应力高强混凝土管桩基础防腐蚀施工的安全措施和环境条件应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212的有关规定。

# 7  质量检验与验收

- 7.1  质量检验

7.1.1  预应力高强混凝土管桩质量检验应分为出厂检验和型式检验。

7.1.2  预应力高强混凝土管桩出厂检验应符合下列规定：

1出厂检验内容应包括混凝土抗压强度、外观质量、尺寸允许偏差、抗裂性能及耐久性能。

2 混凝土抗压强度、外观质量、尺寸允许偏差、抗裂性能的检测方法、检测频次与评判标准应按现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476进行。

3耐久性能检测项目应按工程防腐特性要求的检验项目进行检验。检测方法可按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082进行，评价方法可按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193进行；同一项工程、同一种配合比的混凝土，检验批不应少于一个；同一检验批，按设计要求的检验项目应至少完成一组试验。抗硫酸盐侵蚀检验应提供有效期内的型式检验报告。

7.1.3  预应力高强混凝土管桩有下列情况之一时应进行型式检验：

1 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

2 当结构、材料、工艺有较大改变时；

3 正常生产每半年进行一次；

4 停产半年以上恢复生产时；

5 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验项目包括混凝土抗压强度、外观质量、尺寸允许偏差、保护层厚度、抗弯性能及耐久性能。在同品种、同规格、同型号的出厂检验合格产品中随机抽取10根进行外观质量和尺寸允许偏差检验，10根中随机抽取2根进行抗弯性能检验。抗弯试验完成后，在2根中抽取1根，于管桩中部同一圆周的3处不同部位测量保护层厚度。判定方法与出厂检验相同。

7.1.4  对具有混凝土抗氯盐侵蚀性能指标要求的管桩，管桩生产单位应委托有资质的第三方检测机构，检测管桩混凝土的电通量与氯离子扩散系数。

1  管桩混凝土的电通量与氯离子扩散系数指标应满足本规范表4.1.5的规定。检测方法应分别按本规范附录A、附录B的规定执行。

2  在中等腐蚀、强腐蚀环境下，每个单位工程的检验数量，应分别不少于3组，每组3个试件。

7.1.5  对具有混凝土抗硫酸盐侵蚀性能指标要求的管桩，管桩生产单位应委托有资质的第三方检测机构，检测管桩混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能。

1  管桩混凝土的抗硫酸盐等级指标应满足本规范表4.1.3的规定。检测方法应按本规范附录C的规定执行。

2  在中等腐蚀、强腐蚀环境下，每连续生产10000m管桩，应进行5组混凝土试件试验；

3  当混凝土配合比调整、原材料发生变更、养护条件发生变化时，应进行5组混凝土试件试验。试样为100mm×100mm×100mm的立方体标准试件。

7.1.6  预应力高强混凝土管桩的防腐蚀质量检验应满足以下规定：

1 管桩桩身混凝土强度检验应按现行行业标准《预应力混凝土管桩技术标准》JG/T 406的相关规定执行。

2管桩焊接接桩的焊缝质量检测，在强腐蚀性环境中，同一单位工程内探伤检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于5个接头；在中等腐蚀环境中，同一单位工程内探伤检测数量不应少于3根桩，且不应少于3个接头。

3 在中等腐蚀环境中，采用抱压式沉桩、电焊接桩的管桩施工完成后，建设单位应委托有资质的第三方检测机构，对管桩内腔采用孔内摄像方式，检查管桩接头附近的桩身混凝土竖向裂缝情况，同一工程检查数量不应少于3根，检查桩中每个接头全方位的清晰照片不应少于2张。

4焊接接头现场涂刷的防腐层和机械啮合接头中使用的沥青涂料，原材料质量取样检验数量应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB/T 50224的规定。

7.1.7  防腐蚀原材料及其制成品的质量检验，应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212的有关规定。

7.1.8  管桩基础的基层处理和面层防腐蚀材料的施工质量检验，应按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T 50224的有关规定执行。

7.1.9  预应力高强混凝土管桩基础桩身完整性检测及承载力检测应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106执行。

- 7.2  工程验收

7.2.1  预应力高强混凝土管桩基础工程验收程序应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202等的相关规定。

7.2.2  腐蚀环境下预应力高强混凝土管桩基础工程验收除应满足普通管桩基础工程验收时应具备的资料外，尚应具备下列资料：

1 管桩焊接接桩的焊缝质量检测报告。

2 管桩桩芯孔内摄像检测报告。

3防腐蚀原材料及防腐蚀施工质量的检验报告。

# 附录A  快速氯离子迁移系数法

A.0.1  本方法适用于测定氯离子在混凝土中非稳态迁移的迁移系数，确定混凝土抗氯离子渗透性能。

A.0.2    试验所用试剂、仪器设备、溶液和指示剂应符合下列规定：

1   试剂应符合下列规定：

1）溶剂应采用蒸馏水或去离子水；

2）氢氧化钠应为化学纯；

3）氯化钠应为化学纯；

4）硝酸银应为化学纯；

5）氢氧化钙应为化学纯。

2   仪器设备应符合下列规定：

1）切割试件的设备应采用水冷式金刚石锯或碳化锯；

2）真空容器应至少能够容纳3个试件；

3）真空泵应能保持容器内的气压处于(1~5)kPa；

4）快速氯离子迁移系数法试验装置(图A.0.2)采用的有机硅橡胶套的内径和外径分别为100mm和115mm，长度应为150mm。夹具应采用不锈钢环箍，其直径范围应为105 mm ~115mm，宽度应为20mm。阴极试验槽可采用尺寸为370mm×270mm×280mm的塑料箱。阴极板应采用厚度为(0.5±0.1)mm、直径不小于100mm的不锈钢板。阳极板应采用厚度为0.5mm、直径为(98±1)mm的不锈钢网或带孔不锈钢板。支架应由硬塑料板制成。处于试件和阴极板之间的支架头高度应为15 mm ~20mm。快速氯离子迁移系数法试验装置还应符合现行行业标准《混凝土氯离子扩散系数测定仪》JG/T262的有关规定；

图A.0.2  快速氯离子迁移系数法试验装置示意图

1—阳极板；2—阳极溶液；3—试件；4—阴极溶液；5—直流稳压电源；

6—有机硅橡胶套；7—环箍；8—阴极板；9—支架；10—阴极试验槽；

11—支撑头

5）电源应能稳定提供(0~60)V的可调直流电，精度应为±0.1V，电流应为(0~10)A；

6）电表的精度应为±0.1mA；

7）温度计或热电偶的精度应为±0.2℃；

8）喷雾器应适合喷洒硝酸银溶液；

9）游标卡尺的精度应为±0.1mm；

10）尺子的最小刻度应为1mm；

11）水砂纸的规格应为(200~600)号；

12）细锉刀可为备用工具；

13）扭矩扳手的扭矩范围应为(20~100)N·m，测量允许误差为±5%；

14）电风吹的功率应为(1000~2000)W；

15）黄铜刷可为备用工具；

16）真空表或压力计的精度应为±665Pa(5mm Hg柱)，量程为(0~13300)Pa (0~100mm Hg柱)；

17）抽真空设备可由体积在1000mL以上的烧杯、真空干燥器、真空泵、分液装置、真空表等组合而成。

A.0.3    快速氯离子迁移系数法试验所处的试验室温度应控制在(20~25)℃。

A.0.4    试件制作应符合下列规定：

1  快速氯离子迁移系数法试验用试件应采用直径(100±1)mm，高度为(50±2)mm的圆柱体试件；

2  在试验室制作试件时，宜采用100mm×100mm或100mm×200mm试模。骨料最大公称径粒不宜大于25mm。试件成型后应立即用塑料薄膜覆盖并移至标准养护室。试件应在(24±2)h内拆模，然后应浸没于标准养护室的水池中；

3  试件的养护龄期宜为28d。也可根据设计要求选用56d或84d养护龄期；

4  应在抗氯离子渗透试验前7d加工成标准尺寸的试件。当使用100mm×100mm试件时，应从试件中部切取高度为(50±2)mm的圆柱体作为试验用试件，并应将靠近浇筑面的试件端面作为暴露于氯离子溶液中的测试面。当使用100mm×200mm试件时，应先将试件从正中间切成相同尺寸的两部分（100mm×100mm），然后应从两部分中各切取高度为(50±2)mm的试件，并将第一次的切口面作为暴露于氯离子溶液中的测试面；

5    试件加工后应采用水砂纸和细锉刀打磨光滑；

6    加工好的试件应继续浸没于水中养护至养护龄期。

A.0.5    快速氯离子迁移系数法试验按下列步骤进行：

1  首先应将试件从养护池中取出来，并将试件表面的碎屑刷洗干净，擦干试件表面多余的水分。然后应采用游标卡尺测量试件的直径和高度，测量应准确到0.1mm。应将试件在饱和面干状态下置于真空容器中进行真空处理。应在5min内将真空容器中的气压减少至(1~5)kPa，并应保存该真空度3h，然后在真空泵仍然运转的情况下，将用蒸馏水配置的饱和氢氧化钙溶液注入容器，溶液高度应保证将试件浸没。在试件浸没1h后恢复常压，并应继续浸泡(18±2)h；

2  试件安装在快速氯离子迁移系数法试验装置前应采用电吹风冷风档吹干，表面应干净，无油污、灰砂和水珠；

3  快速氯离子迁移系数法试验装置的试验槽在试验前应用室温凉开水冲洗干净；

4  试件和快速氯离子迁移系数法试验装置(图A.0.2)准备好以后，应将试件装入橡胶套内的底部，应在与试件齐高的橡胶套外侧安装两个不锈钢环箍(图A.0.5)，每个箍高度应为20mm，并应拧紧环箍上的螺栓至扭矩(30±2)N·m，使试件的圆柱侧面处于密封状态。当试件的圆柱曲面可能有造成液体渗漏的缺陷时，应以密封剂保持其密封性；

5  应将装有试件的橡胶套安装在试验槽中，并安装好阳极板。然后应在橡胶套中注入约300mL浓度为0.3mol/L的NaOH溶液，并应使阳极板和试件表面均浸没于溶液中。应在阴极试验槽中注入12L质量浓度为10%的NaCl溶液，并应使其液面于橡胶套中的NaOH溶液的液面齐平；

6  试件安装完成后，应将电源的阳极(又称正极)用导线连至橡胶筒中阳极板，并将阴极(又称负极)用导线连至试验槽中的阴极板。

图A.0.5  不锈钢环箍(mm)

A.0.6    电迁移试验应按下列步骤进行：

1  首先打开电源，将电压调到(30±0.2)V，并应记录通过每个试件的初始电流；

2  后续试验应施加的电压(表A.0.6第二列)应根据施加30V电压时测量得到的初始电流值所处的范围(表A.0.6第一列)决定。应根据实际施加的电压，记录新的初始电流。应按照新的初始电流值所处的范围(表A.0.6第三列)，确定试验应持续的时间(表A.0.6第四列)；

表A.0.6   初始电流、电压与试验时间的关系

| 初始电流I30v (用30V电压) (mA) | 施加的电压U (调整后)(V) | 可能的新初始电流 I0 (mA) | 试验持续时间 t(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| I0＜5 | 60 | I0＜10 | 96 |
| 5≤I0＜10 | 60 | 10≤I0＜20 | 48 |
| 10≤I0＜15 | 60 | 20≤I0＜30 | 24 |
| 15≤I0＜20 | 50 | 25≤I0＜35 | 24 |
| 20≤I0＜30 | 40 | 25≤I0＜40 | 24 |
| 30≤I0＜40 | 35 | 35≤I0＜50 | 24 |
| 40≤I0＜60 | 30 | 40≤I0＜60 | 24 |
| 60≤I0＜90 | 25 | 50≤I0＜75 | 24 |
| 90≤I0＜120 | 20 | 60≤I0＜80 | 24 |
| 120≤I0＜180 | 15 | 60≤I0＜90 | 24 |
| 180≤I0＜360 | 10 | 60≤I0＜120 | 24 |
| I0≥360 | 10 | I0≥120 | 6 |

3  应按照温度计或者电热偶的显示读数记录每一个试件的阳极溶液的初始温度；

4   试验结束时，应测定阳极溶液的最终温度和最终电流；

5  试验结束后应及时排除试验溶液。应用黄铜刷清除试验槽的结垢和沉淀物，并应用饮用水和洗涤剂将试验槽和橡胶套冲洗干净，然后用电吹风的冷风档吹干。

A.0.7    氯离子渗透深度测定应按下列步骤进行：

1  试验结束后，应及时断开电源；

2  断开电源后，应将试件从橡胶套中取出，并应立即用自来水将试件表面冲洗干净，然后应擦去试件表面多余水分；

3  试件表面冲洗干净后，应在压力试验机上沿轴向劈成两个半圆柱体，并应在劈开的试件断面立即喷涂浓度为0.1mol/L的AgNO3溶液显色指示剂；

4  指示剂喷洒约15min后，应沿试件直径断面将其分成10等份，并应用防水笔描出渗透轮廓线；

5  然后应根据观察到的明显的颜色变化，测量显色分界线(图A.0.7)离试件底面的距离，精确至0.1mm；

6  当某一测点被骨料阻挡，可将此测点位置移动到最近未被骨料阻挡的位置进行测量，当某测点数据不能得到，只要总测点数多于5个，可忽略此测点；

7  当测点位置有一个明显的缺陷，使该点测量值远大于各测点的平均值，可忽略此测点数据，但应将这种情况在试验记录和报告中注明。

图A.0.7  显色分界线位置编号

1—试件边缘部分；2—尺子；A—测量范围；L—试件高度

A.0.8    试验结果计算及处理应符合下列规定：

1  混凝土的非稳态氯离子迁移系数应按下式进行计算：

（A.0.8）

式中：DRCM——混凝土的非稳态氯离子迁移系数，精确到0.1×10-12m2/s；

U——所用电压的绝对值(V)；

T——阳极溶液的初始温度和结束温度的平均值(℃)；

L——试件厚度(mm)，精确到0.1mm；

Xd——氯离子渗透深度的平均值(mm)，精确到0.1mm；

t——试验持续时间(h)。

2  每组应以3个试样的氯离子迁移系数的算术平均值作为该组试件的氯离子迁移系数测定值。当最大值或最小值和中间值之差超过中间值的15%时，应剔除此值，再取其余两值的平均值作为测定值；当最大值和最小值均超过中间值的15%时，应取中间值作为测定值。

# 附录B  电通量法

B.0.1    本方法适用于测定混凝土试件的电通量，确定混凝土抗氯离子渗透性能。本方法不适用于掺有亚硝酸盐和钢纤维等良导电材料的混凝土抗氯离子渗透试验。

B.0.2    采用的试验装置、试剂和用具应符合下列规定：

1  电通量试验装置应符合图B.0.2-1的要求，并满足现行行业标准《混凝土氯离子电通量测定仪》JG/T261的有关规定；

图B.0.2-1  电通量试验装置示意图

1—直流稳压电源；2—试验槽；3—铜电极；4—混凝土试件；

5—3.0%NaCl溶液；6—0.3mol/L NaOH溶液；7—标准电阻；

8—直流数字式电压表；9—试件垫圈(硫化橡胶垫或硅橡胶垫)

2  仪器设备和化学试剂应符合下列要求：

1）直流稳压电源的电压范围应为(0~80)V，电流范围应为(0~10)A。并应能稳定输出60V直流电压，精度应为±0.1V；

2）耐热塑料或耐热有机玻璃试验槽(图B.0.2-2)的边长应为150mm，总厚度不应小于51mm。试验槽中心的两个槽的直径应分别为89mm和112mm。两个槽的深度应分别为41mm和6.4mm。在试验槽的一边应开有直径为10mm的注液孔；

3）紫铜垫板宽度应为(12±2)mm，厚度应为(0.50±0.05)mm。铜网孔径应为0.95mm(64孔/cm²)或者20目；

4）标准电阻精度应为±0.1%；直流数字电流表量程应为(0~20)A，精度应为±0.1%；

图B.0.2-2  试验槽示意图(mm)

5）真空泵和真空表应符合本标准第A.0.2条的要求；

6）真空容器额内径不应小于250mm，并应能至少容纳3个试件；

7）阴极溶液应用化学纯试剂配制的质量浓度为3.0%的NaCl溶液；

8）阳极溶液应为化学纯试剂配制的摩尔浓度为0.3mol/L的NaOH溶液；

9）密封材料应采用硅胶或树脂等密封材料；

10）硫化橡胶垫或硅橡胶垫的外径应为100mm、内径应为75mm、厚度应为6mm；

11）切割试件的设备应采用水冷式金刚锯或碳化硅锯；

12）抽真空设备可由烧杯(体积在1000ml以上)、真空干燥器，真空泵、分液装置、真空表等组合而成；

13）温度计的量程应为(0~120)℃精度应为±0.1℃；

14）电吹风的功率应为(1000~2000)W。

B.0.3    电通量试验应按照下列步骤进行：

1 电通量试验应采用直径(100±1)mm，高度(50±2)mm的圆柱体试件。试件的制作、养护应符合本标准第A.0.3条的规定。当试件表面有涂料等附加材料时，应预先去除，且试样内不得含有钢筋等良导电材料。且试件移送试验室前，应避免冻伤或其他物理伤害；

2 电通量试验宜在试件养护到28d龄期进行。对于掺有大掺量矿物掺合料的混凝土，可在56d龄期进行试验。应先将养护到规定龄期的时间暴露于空气中至表面干燥，并应以硅胶或树脂密封材料涂刷试件圆柱侧面还应填补涂层中的孔洞；

3 电通量试验前应将时间进行真空饱水。应先将试件放入真空容器中，然后启动真空泵，并应在5min内将真空容器中的绝对压强减少至(1~5)kPa，应保持该真空度3h，然后在真空泵仍然运转的情况下，注入足够的蒸馏水或者去离子水，直至淹没试件，应在试件浸没1h后恢复常压，并继续浸泡(18±2)h；

4 在真空饱水结束后，应从水中取出试件，并抹掉多余水分，且应保持试件所处环境的相对湿度在95%以上。应将试件安装于试验槽内，并应采用螺杆将两试验槽和端面装有硫化橡胶垫的试件夹紧。试件安装好以后，应采用蒸馏水或者其他有效方法检查试件和试验槽之间的密封性能；

5 检查试件和试件槽之间的密封性后，应将质量浓度为3.0%的NaCl溶液和摩尔浓度为0.3mol/L的NaOH溶液分别注入试件两侧的试验槽中，注入NaCl溶液的试验槽内的铜网应连接电源负极，注入NaOH溶液的试验槽中的铜网应连接电源正极；

6 在正确连接电源线后，应在保持试验槽中充满溶液的情况下连通电源，应应对上述两铜网施加(60±0.1)V直流恒电压，且应记录电流初始读数I0。开始每隔5min记录一次电流值，当电流值变化不大时，可每隔10min记录一次电流值；当电流值变化很小时，可每隔30min记录一次电流值，直至通电6h；

7 当采用自动采集数据的测试装置时，记录电流的时间间隔可设定为 (5~10)min。电流测量值应精确至±0.5mA。试验过程中宜同时检测试验槽中溶液的温度；

8 试验结束后，应及时排出试验溶液，并应用凉开水和洗涤剂冲洗试验槽60s以上，然后用蒸馏水洗净并用电吹风冷风档吹干；

9  试验应在(20~25)℃的室内进行。

B.0.4    试验结果计算及处理应符合下列规定：

1 试验过程中或试验结束后，应绘制电流与时间的关系图。应通过将各点数据以光滑曲线连接起来，对曲线作面积积分。或按梯形法进行面积分，得到试验6h通过的电通量(C)；

2  每个试件的总通量可采用下列简化公式计算：

（B.0.4-1）

式中：Q——通过试件的总电通量(C)；

I0——初始电流(A)，精确到0.001A；

It——在时间t(min)的电流(A)，精确到0.001A。

3 计算得到的通过试件的总电通量应按换算成直径为95mm试件的电通量值。应通过将计算的电通量值乘以一个直径为95mm的试件和实际试件横截面积的比值来换算，换算可按下式进行：

（B.0.4-2）

式中：Qs——通过直径为95mm的试件的总电通量(C)；

Qx——通过直径为x(mm)的试件的总电通量(C)；

x——试件的实际直径(mm)。

4 每组应取3个试件电通量的算术平均值作为该组试件的电通量测定值。当某一个电通量值与中值的差值都超过中值的15%时，应取其余两个试件的算术平均值作为该组试件的试验结果测定值。当有两个测量与中值的差值都超过中值的15%时，应取中值作为该组试件的电通量试验结果测定值。

# 附录C  抗硫酸盐侵蚀试验

C.0.1  本方法适用于测定混凝土试件在干湿交替环境中，能够经受的最大干湿循环次数。

C.0.2   试件应符合下列规定：

1  本方法应采用尺寸为100mm×100mm×100mm的立方体试件，每组应为3块；

2  混凝土的取样、试件的制作和养护应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》的相关规定；

3  除制作抗硫酸盐侵蚀试样用试件外，还应按照同样方法，同时制作抗压强度对比用试件。试件组数应符合表C.0.2的要求。

表C.0.2抗硫酸盐侵蚀试验所需的试件组数

| 设计抗硫 酸盐等级 | KS15 | KS30 | KS60 | KS90 | KS120 | KS150 | KS150 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查强度所需 干湿循环次数 | 15 | 15及30 | 30及60 | 60及90 | 90及120 | 120及150 | 150及设计次数 |
| 鉴定28d强度 所需试件组数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 干湿循环 试件组数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 对比试件组数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计试件组数 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

C.0.3   试验设备和试剂应符合下列规定：

1  干湿循环试验装置宜采用能使试件静止不动，浸泡、烘干及冷却等过程应能自动进行的装置。设备应具有数据实时显示、断电记忆及试验数据自动存储的功能；

2  也可采用符合下列规定的设备进行干湿循环试验：

1）烘箱应能使温度稳定在（80±5）℃；

2）容器应至少能够装27L溶液，并应带盖，且应由耐盐腐蚀材料制成；

3）试剂应采用化学纯无水硫酸钠。

C.0.4   干湿循环试验应按下列步骤进行：

1  试件应在养护至28d龄期的前2d，将需进行干湿循环的试件从标准养护室取出。擦干试件表面水分，然后将试件放入烘箱中，并应在（80±5）℃下烘48h。烘干结束后应将试件在干燥环境中冷却到室温。对于掺入掺合料比较多的混凝土，也可采用56d龄期或者设计规定的龄期进行试验，这种情况应在试验报告中说明；

2   试件烘干并冷却后，应立即将试件放入试件盒（架）中，相邻试件之间应保持20mm间距，试件与试件盒侧壁的间距不应小于20mm；

3   试件放入试件盒以后，应将配制好的5%Na2SO4溶液放入试件盒，溶液应至少超过最上层试件表面20mm，然后开始浸泡。从试件开始放入溶液，到浸泡过程结束的时间应为（15±0.5）h。注入溶液的时间不应超过30min。浸泡龄期应从将混凝土试件移入5%Na2SO4溶液中起计时。试验过程中宜定期检查和调整溶液的pH值，可每隔15个循环测试一次溶液pH值，应始终维持溶液的pH值在6～8之间。溶液的温度应控制在（25～30）℃。也可不检测其pH值，但应每月更换一次试验用溶液；

4   浸泡过程结束后，应立即排液，并应在30min内将溶液排空。溶液排空后应将试件风干30min，从溶液开始排出到试件风干的时间应为1h；

5   风干过程结束后应立即升温，应将试件盒内的温度升到80℃，开始烘干过程。升温过程应在30min内完成。温度升到80℃后，应将温度维持在（80±5）℃。从升温开始到开始冷却的时间应为6h；

6   烘干过程结束后，应立即对试件进行冷却，从开始冷却到将试件盒内的试件表面温度冷却到（25～30）℃的时间应为2h；

7   每个干湿循环的总时间应为（24±2）h。然后应再次放入溶液，按照上述3～6的步骤进行下一个干湿循环；

8   在达到本标准表C.0.2规定的干湿循环次数后，应及时进行抗压强度试验。同时应观察经过干湿循环后混凝土表面的破损情况并进行外观描述。当试件有严重剥落、掉角等缺陷时，应先用高强石膏补平后再进行抗压强度试验；

9   当干湿循环次数出现下列三种情况之一时，可停止试验：

1）当抗压强度耐蚀系数达到75%；

2）干湿循环次数达到150次；

3）达到设计抗硫酸盐等级相应的干湿循环次数。

10   对比试件应继续保持原有的养护条件，直到完成干湿循环后，与进行干湿循环试验的试件同时进行抗压强度试验。

C.0.5   试验结果应按下式进行计算：

1   混凝土抗压强度耐蚀系数应按下式进行计算：

Kf=fcnfc0×100                               （C.0.5）

式中：Kf——抗压强度耐蚀系数（%）；

fcn——为N次干湿循环后受硫酸盐腐蚀的一组混凝土试件的抗压强度测定值（MPa），精确至0.1MPa；

fc0——与受硫酸盐腐蚀试件同龄期的标准养护的一组对比混凝土试件的抗压强度测定值（MPa），精确至0.1MPa。

2   fc0和fcn应以3个试件抗压强度试验结果的算术平均值作为测定值。当最大值或最小值，与中间值之差超过中间值的15%时，应剔除此值，并应取其余两值得算术平均值作为测定值；当最大值和最小值，均超过中间值得15%时，应取中间值作为测定值；

3   抗硫酸盐等级应以混凝土抗压强度耐蚀系数下降到不低于75%时的最大干湿循环次数来确定，并应以符号KS表示。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

- 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

- 《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212

- 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB/T 50224

- 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《通用硅酸盐水泥》GB 175

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

- 《混凝土外加剂》GB 8076

- 《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476

- 《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788

- 《建设用砂》GB/T 14684

- 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

- 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

- 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

- 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736

- 《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》GB/T 19496

- 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

- 《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94

- 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

- 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

- 《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540

- 《先张法预应力混凝土管桩用端板》JC/T 947

- 《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》JC/T 950

- 《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406

- 《静压桩施工技术规程》JGJ/T 394

预应力高强混凝土管桩基础耐久性技术

规范

Technical code for durability of pretensioned spun high-strength concrete piles foundation

# 条文说明

目  次

1  总则	51

2  术语	53

3  基本规定	55

4  设计要求	57

4.1  一般规定	57

4.2  环境类型与腐蚀等级	59

4.4    承台设计要求	62

5  管桩选型	65

5.1  一般规定	65

5.2  原材料要求	66

5.3  生产加工要求	67

6  施工	69

6.1  一般规定	69

6.2起吊、运输和堆放	69

6.3  接桩施工	70

6.4  防腐蚀施工	71

7  质量检验与验收	73

7.1  质量检验	73

7.2  工程验收	74

附录A  快速氯离子迁移系数法	75

附录B  电通量法	76

附录C  抗硫酸盐侵蚀试验	77

# 1  总则

1.0.1  管桩基础在全国应用非常广泛。工程调查发现，许多使用了预应力管桩基础的海港工程，尤其是采用高桩承台的结构，管桩的耐久性问题非常突出。有些码头在投入使用不到20年就出现了大面积的管桩损坏问题。随着工程建设的发展，管桩基础的耐久性问题日益突出。为确保腐蚀环境中预应力高强混凝土管桩基础的安全性和适用性，本规范从预应力高强混凝土管桩基础勘察设计、管桩选型、施工和质量检验与验收等方面提出了相应的技术要求。

1.0.2  本条规定了本规范的适用范围，港口航道工程、公路工程等不包括在内，仅可参考。

1.0.4 本条明确了本规范与其他相关标准规范的关系。腐蚀环境中预应力高强混凝土管桩基础的勘察设计、管桩选型、施工和质量检验与验收除应符合本规范外，还应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB/T 50046、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212、《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T 50224，行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94及广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31、《静压桩施工技术规程》JGJ/T 394、《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406等技术标准的相关规定。

# 2  术语

2.0.2 本条文中的环境作用是指能引起预应力高强混凝土管桩基础性能劣化或腐蚀的环境因素，本规范主要指地下水和地基土中氯盐、硫酸盐等有害物质施加于预应力高强混凝土管桩基础上的作用。使用条件是指预应力高强混凝土管桩基础承受的竖向承载力、水平承载力及施工荷载等。

2.0.3 本规范中的腐蚀环境特指按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定，根据地下水和地基土中的硫酸盐含量、氯离子含量评价腐蚀性等级，评定为中等腐蚀和强腐蚀的腐蚀环境。

2.0.4 氯离子可以同时通过扩散、渗透和吸附等不同机理侵入混凝土内部，并在传输过程中有部分氯离子与胶凝材料及其水化产物相结合，所以通过试验和计算得到的扩散系数有时在一定程度上也包含了其他传输机理与被结合等因素的影响。

2.0.5 防腐蚀附加措施包括混凝土表面涂层、防腐蚀面层、环氧涂层钢筋、钢筋阻锈剂和阴极保护等。

2.0.9  随钻跟管桩法是广州市建筑科学研究院有限公司唐孟雄教授级高级工程师主持开发的一种新型大直径管桩施工技术。随钻跟管桩的设计、施工及检测可按现行行业标准《随钻跟管桩技术规程》JGJ/T344的有关规定执行。

# 3  基本规定

3.0.3中等腐蚀、强腐蚀环境下预应力高强混凝土管桩基础设计时，应根据管桩基础的使用年限要求、施工条件及地下水、地基土对预应力高强混凝土管桩基础的腐蚀性等级，提出能满足管桩基础安全使用年限要求时管桩的耐久性指标控制值。施工条件主要指可采用的施工方法，一般包括静压桩法、植桩法、随钻跟管桩法等，不同施工条件，施工时对预应力高强混凝土管桩的损伤也不同，应充分考虑施工损伤对预应力高强混凝土管桩基础耐久性的影响。

3.0.4  静压桩法施工预应力高强混凝土管桩基础，会对预应力高强混凝土管桩造成不同程度的损伤。施工使预应力高强混凝土管桩产生的微裂缝会对其耐久性造成重要影响。因此，本规范推荐在强腐蚀环境下的预应力高强混凝土管桩基础施工采用植桩法、随钻跟管桩法。

在中等腐蚀及强腐蚀环境下使用预应力高强混凝土管桩基础时，应对所有预应力高强混凝土管桩接头作防腐蚀处理。同时，应明确地下水位升降区范围，指导施工单位通过合理配桩使预应力高强混凝土管桩接头避开地下水位升降区。

# 4  设计要求

- 4.1 一般规定

4.1.1  本条提出预应力高强混凝土管桩基础耐久性设计相关勘察的基本内容，环境对管桩基础的腐蚀性主要包含硫酸根离子对管桩混凝土的腐蚀性和氯离子对管桩及承台中钢筋的腐蚀性。

4.1.2  本条提出预应力高强混凝土管桩基础耐久性设计的基本内容，强调耐久性设计不仅仅是确定材料的耐久性性能指标与钢筋的混凝土保护层厚度。

在因生产需要而可能导致环境腐蚀的条件下，适当的防排水构造措施能够非常有效地减轻环境作用，应作为耐久性设计的重要内容。

在强腐蚀的环境作用下，仅靠提高混凝土保护层的材料质量与厚度，往往还不能保证设计使用年限，这时就应采取一种或多种防腐附加措施组成合理的多重防护策略；尤其对管桩中难以检测和维修的关键部位如预应力筋，应采取多重防护措施。

4.1.3  混凝土结构耐久性是指在设计确定的环境类型和维修、使用条件下，混凝土结构或构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。耐久性极限状态也是结构和构件可修复使用的极限状态，属于正常使用极限状态的范畴。判断结构耐久性是否达到极限状态的指标较多，如混凝土的劣化、钢筋的锈蚀以及混凝土和钢筋共同作用能力的削弱和失效等等。

4.1.4 管桩基础耐久性设计的主要目标，是为了确保主体结构能够达到规定的设计使用年限，满足建筑物的合理使用年限要求。管桩基础作为建筑结构中承上启下的重要组成部位，其设计使用年限不应低于上部主体结构的设计使用年限。

4.1.5  表4.1.5是针对满足设计使用年限为50年的管桩基础提出的管桩混凝土耐久性指标。设计年限大于50年时，应对管桩混凝土耐久性指标进行专项论证。

4.1.6   利用静压桩法在腐蚀环境中施工预应力高强混凝土管桩时，规定最大压桩力值不宜大于桩身结构竖向承载力特征值的1.5倍，而《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第7.5.7条规定最大压桩力值不宜小于单桩竖向极限承载力标准值，本条规定大幅降低了最大压桩力值，主要考虑防止过大的压桩力造成桩身裂缝，影响管桩基础的耐久性。相应地设计时管桩承载力特征值宜降低使用。

- 4.2 环境类型与腐蚀等级

4.2.1  场地环境类型对土、水的腐蚀性影响很大。在不同的环境类型中，腐蚀性介质构成的界限值是不同的。表4.2.1中的数值适用于有干湿交替和不冻区（段）水的腐蚀性评价标准，对无干湿交替作用，对土的腐蚀性评价，尚应乘以一定系数，这在表注中已加以说明，使用该表时应予注意。

干湿交替是指地下水位变化和毛细水升降时，建筑材料的干湿变化情况。干湿交替和气候区与腐蚀性的关系十分密切。相同浓度的盐类，在干旱区和湿润区，其腐蚀程度是不同的。前者可能是强腐蚀，而后者可能是弱腐蚀或无腐蚀性。冻融交替也是影响腐蚀的重要因素。如盐的浓度相同，在不冻区尚达不到饱和状态，因而不会析出结晶，而在冰冻区，由于气温降低，盐分易析出结晶，从而破坏混凝土。本规范的腐蚀等级划分标准与现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的规定保持一致。

4.2.2  钢筋长期浸泡在水中，由于氧溶入较少，不易发生电化学反应，故钢筋不易被腐蚀；相反，处于干湿交替状态的钢筋，由于氧溶入较多，易发生电化学反应，钢筋易被腐蚀。水和地基土对管桩及承台中钢筋的腐蚀性评价标准与现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的规定保持一致。

4.2.3  当按本规范表4.2.1和表4.2.2评价的腐蚀等级不同时，应按下列规定综合评定：

1腐蚀等级中，只出现弱腐蚀，无中等腐蚀或强腐蚀时，应综合评价为弱腐蚀；

2 腐蚀等级中，最高等级为中等腐蚀时，应综合评价为中等腐蚀；

3 腐蚀等级中，有一个或一个以上为强腐蚀，应综合评价为强腐蚀。

- 4.3 管桩构造要求

4.3.1  当采用附加措施提高管桩产品的耐久性能时，附加措施应满足管桩制造要求和基础施工的使用要求。现阶段，提高管桩产品耐久性能的附加措施主要包括外层涂抹和防腐剂等掺和料的加入。管桩产品本身具有较高的强度，采用外层涂抹时，应充分考虑固化时间，渗透深度等问题，防止在施工过程涂层被磨掉。管桩产品多采用常压蒸汽养护和高压蒸汽养护结合的二次养护工艺，使用防腐剂时，不应对管桩产品产生膨胀裂纹等危害。

4.3.2～4.3.4 这三个条文是对腐蚀环境下应用管桩提出的一些防腐措施，是参考了国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046、广东省标准《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ/T 15-22、《静压预制混凝土桩基础技术规程》DBJ/T 15-94的有关规定，结合广东地区的一些经验提出来的。由于这方面的工程实际应用还不多，实际执行过程中还需加大这方面的科研力度，不断总结积累经验。近年来由于离心成型施工方法的完善及高强混凝土的发展，预应力高强混凝土管桩在沿海地区的工业与民用建筑中逐步得到推广使用。管桩具有强度高、耐打性好、工期短、造价低等优势，已成为沿海地区常用的桩基础形式之一。但目前因考虑管壁较薄，预应力筋对腐蚀敏感，使用经验还不足，故一般仅限在中、弱腐蚀条件下使用。对A型管桩，因其配筋较少，静压或锤击沉桩后桩身的损伤较大，对耐久性不利。对直径为300 mm的管桩，因其混凝土保护层厚度只有25mm，达不到40mm混凝土保护层厚度的要求，因此对腐蚀性环境中，A型桩和直径为300mm的管桩不再使用。

在强腐蚀的环境中，国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB/T 50046有关说明中也提出：“当必须选用管桩时，应经试验论证，并采取可靠措施，确能满足防腐蚀要求方可使用。”实际上，广东省已有生产厂研发出了能抗强腐蚀的管桩。根据广东的经验，预应力管桩混凝土拌合料中加入一定比例的磨细石英砂，且管桩的制造工艺特别是压蒸工艺符合有关规定后，桩身，桩身混凝土的电通量可小于1000库仑，其抗氯离子腐蚀的能力就较好。因此本规范中加入管桩在强腐蚀环境的使用条件。当按目前的布筋方法制造的管桩钢筋保护层厚度无法满足本规范的要求时，可采取减小钢筋圆直径的方法使管桩钢筋保护层厚度满足要求。减小钢筋圆直径后，应验算管桩的抗弯性能是否满足设计要求，必要时可采取增加配筋量的方法提高管桩的抗弯性能。

- 4.4 承台设计要求

4.4.1  作用于地面上的介质，有可能通过地面、地沟和排水设施渗入地基，对承台形成腐蚀。但其渗入量是受到限制的，所以其腐蚀性等级按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB/T 50046降低一级确定。

4.4.2  承台混凝土强度等级应满足结构耐久性的要求。腐蚀性介质对构件的腐蚀，一般是由外向内逐渐进行的。混凝土的抗渗性能的好坏对腐蚀速度有着重要影响；而抗渗性能的好坏主要决定于混凝土的密实度，水胶比和水泥用量对混凝土的密实度起控制作用，其中水胶比起主要作用。研究资料表明水胶比与碳化系数呈线性关系，水泥用量小于300kg/m3时，碳化系数明显增大。国内外关于混凝土耐久性的设计规定中都对最大水胶比作出明确规定，一般控制在0.55左右（抗渗等级相当于0.6MPa）。

4.4.4  为保证承台钢筋的耐久性，根据工程经验承台底面要求做垫层以减小腐蚀介质的渗入速度。此处所指的保护层厚度以最外层钢筋（包括箍筋、构造钢筋、分布筋等）的外缘开始计算的厚度。

4.4.5  桩承台埋深较浅时，生产中泄漏的介质会腐蚀桩身，且桩可能处于干湿交替等因素作用强烈的环境，故埋深2.5m以上的桩身要加强防护措施。

4.4.6  承台是建筑物的重要构件，且又埋于地下，很难定期进行检查与维修，为确保安全，在强、中等腐蚀等级下应进行表面防护。采用沥青胶泥的表面防护层已有多年的使用经验，效果良好。为解决热施工和潮湿基础上的施工困难，可采用湿固化型的环氧沥青涂料。

# 5  管桩选型

- 5.1 一般规定

5.1.1  腐蚀环境中预应力高强混凝土管桩在后续条文中统一称为耐腐蚀预应力高强混凝土管桩。耐腐蚀预应力高强混凝土管桩应满足现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476的各项指标要求，包括结构尺寸、抗剪性能、耐久性、混凝土抗压强度、混凝土有效预压应力值、外观质量、尺寸允许偏差和抗弯性能等。

当同时承受多种环境作用时，应满足不同环境要求且按环境类型等级较高的要求制造管桩产品。《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008第3.1.2条说明：“同一形态的多种介质同时作用同一部位时，腐蚀性等级应取最高者。”《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）中，12.2.3条第3款，“腐蚀等级中，有一个或一个以上为强腐蚀，应综合评价为强腐蚀”。

5.1.4  耐腐蚀管桩应按管桩类别、抗腐蚀环境类型、管桩外径、管桩型号、管桩壁厚、管桩长度的顺序进行标识。如抗腐蚀等级为抗氯盐中等腐蚀环境，外径500mm、壁厚125mm、长度12m的AB型预应力高强混凝土管桩的可标记为：PHC KCM 500 AB125-12。

- 5.2原材料要求

5.2.3  淡化海砂表面氯离子含量可能满足规范要求，但是氯离子往往渗入海砂内部，使用淡化海砂制造的管桩，耐久性受影响，满足不了设计年限的要求。

5.2.7  硅砂粉的技术指标采用现行行业标准《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》JC/T 950的相关规定。矿渣微粉的技术指标采用现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046中S95级矿渣微粉的相关规定。粉煤灰的技术指标采用现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596中Ⅱ级F类粉煤灰的相关规定。硅灰的技术指标采用现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的相关规定。

- 5.3 生产加工要求

5.3.1  胶凝材料总量及矿物掺合料用量的规定参照中国工程建设标准化协会标准《高性能混凝土应用技术规程》CECS 207：2006第5.2.2条确定。

原材料计量允许偏差的规定符合现行行业标准 《水泥制品工艺技术规程第6部分：先张法预应力混凝土管桩》JC/T 2126.6的相关规定。

当管桩采用泵送工艺布料时，混凝土坍落度可为160mm~200mm。

5.3.3  养护工艺可根据所制定的混凝土配合比，采用常压蒸汽养护与免蒸压工艺、或常压蒸汽养护与高压蒸汽养护结合的养护工艺。通过多年来的试验研究与实际生产，管桩产品的免蒸压工艺较为成熟，管桩产品的各项性能能够满足设计和使用要求。本条对采用常压蒸汽养护与高压蒸汽养护结合的养护工艺提出相应规定，目的在于减少管桩混凝土因养护造成的温度裂缝，改善密实性，提高耐久性能。

管桩出釜后，桩身不得经受骤冷或淋雨（雪），是为了防止因温差过大而引起管桩混凝土开裂。如遇雨天、大风降温天气应采取有效措施使管桩缓慢降温，如搭建保温棚等。

# 6  施工

- 6.1一般规定

6.1.2 防腐蚀技术指标应包括管桩混凝土的电通量值、氯离子扩散系数、抗硫酸盐等级及钢筋保护层厚度等。防腐蚀技术指标应满足设计要求。

6.1.3进行预应力高强混凝土管桩基础沉桩施工工艺试验，主要是掌握施工方案对场地地质条件的适应性，施工方法对预应力高强混凝土管桩基础耐久性的影响情况。应根据沉桩情况确定合理的配桩方案，使管桩接头错开地下水位升降区。

- 6.2 起吊、运输和堆放

6.2.2  施工场地条件差，场地表面堆放管桩层数多时，堆载大，产生场地不均匀沉降，使管桩变形或局部受力损害，也可能堆放不稳定时，易滑落造成事故，因此，现场管桩堆放层数比厂内堆放层数要减少，有条件时，应尽可能单层堆放，防止管桩被不均匀荷载压裂或起吊时损坏。

6.2.3   当桩叠层堆放超过2层时，拖拉取桩时会造成管桩裂缝，因此，严禁拖拉取桩。

- 6.3  接桩施工

6.3.1~6.3.3管桩接桩处是耐久性的薄弱环节，未采取防腐蚀措施处理的接头，其防腐能力较差，往往最先腐蚀，成为影响管桩基础耐久性的关键部位。采用为防止腐蚀性介质进入桩内，在腐蚀环境中管桩接头数量应尽量减少，宜采用单节管桩。若需要接桩时，接头宜优先设置在腐蚀性最弱的土中，不要设置在干湿交替的环境中，尤其是工业与民用建筑工程，地面以下2.5m范围内不要有桩接头存在，因为钢接头在干湿交替的环境下就被腐蚀损坏。条件不允许时，接桩接头宜采用机械啮合接头加电焊焊接，接头钢零部件应涂防腐蚀耐磨涂层或应增加焊缝厚度，其腐蚀裕量不应小于2mm。焊接接桩所用材料材料应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的要求。腐蚀裕量是一种传统的方法，目前钢桩就是采用此法。本规范对管桩接头采用腐蚀裕量的方法，即为了保证桩基在腐蚀环境下的使用安全，在结构计算或构造所需要的截面尺寸以外增加的腐蚀损耗预见量。欧洲规范称之为“牺牲层”。结构计算时不能考虑。

- 6.4  防腐蚀施工

6.4.1 根据预应力混凝土管桩的施工经验，有些管桩进场后就已存在环状微裂缝，但肉眼不易发现，若采用喷水的方法检查桩身表面，则环状微裂缝马上就显露出来；此类桩的防腐蚀性能存在缺陷，因此不应使用。

电焊接桩的焊缝质量及施工时端头出现的竖向裂缝是影响预应力高强混凝土管桩防腐蚀施工的两大问题。根据上海宝钢管桩研究所的资料，预应力管桩成桩后采用孔内拍照检查发现，在管桩的接桩附近出现不同程度的竖向裂缝现象，有些竖向裂缝在接桩后沉桩中会有所发展，甚至出现局部崩裂的现象。经分析，主要存在两个原因：第一是抱压式沉桩沉到每节桩端头时，由于夹具太靠近端头，巨大的抱压力把桩身的端头“压扁”了，导致桩身的端头出现了竖向裂缝的缺陷；第二是有些桩身混凝土强度等级未达到C80的要求等。因此需要在施工前试沉桩。

6.4.2 基层表面的洁净度和粗糙度对防腐蚀层至关重要，它不但直接关系到防腐蚀层的黏结性、耐久性等，对使用效果影响也很大。

6.4.3  树脂类防腐蚀材料主要包括环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、呋喃树脂和酚醛树脂。防腐蚀涂料主要包括环氧类涂料、聚氨酯类涂料、丙烯酸树脂类涂料、高氯化聚乙烯涂料、氯化橡胶涂料、氯磺化聚乙烯涂料、聚氯乙烯萤丹涂料、醇酸树脂涂料等。

# 7  质量检验与验收

- 7.1  质量检验

7.1.2  管桩混凝土强度是影响工程质量安全及管桩基础耐久性的主要因素，也是管桩制造单位和管桩基础施工单位对管桩基础施工质量纠纷的主要矛盾， 因此，本规程对管桩桩身混凝土强度抽检进行了明确规定。

7.1.4  管桩混凝土的电通量与氯离子扩散系数指标是评价管桩抗氯盐腐蚀性能的重要指标，因此，对具有混凝土抗氯盐侵蚀性能指标要求的每个单位工程均应对管桩混凝土的该项指标进行检测，保证管桩混凝土的抗氯盐腐蚀性能满足设计要求。

7.1.5  在微腐蚀、弱腐蚀环境下，每连续生产30000m管桩，应进行5组混凝土试件试验；在中等腐蚀、强腐蚀环境下，每连续生产10000 m管桩，应进行5组混凝土试件试验，是为了保证混凝土耐久性指标满足要求。

7.1.6  采用孔内摄像配合钻芯法检测钻孔灌注桩的成桩质量已得到了较广泛应用。因摄像设备分辨率差异大，利用孔内摄像方式检测管桩接头附近的桩身混凝土竖向裂缝时，应采用具有较高分辨率的摄像设备，以保证检测质量。管桩钻芯检测方法应按现行国家标准《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》GB/T 19496的有关规定执行

- 7.2  工程验收

7.2.2 中等腐蚀、强腐蚀环境中，设计对管桩接头焊缝质量、管桩桩身裂缝控制、防腐蚀材料及施工质量均有较高要求，也是影响管桩基础耐久性的关键因素。因此，预应力高强混凝土管桩基础验收时，除应满足普通管桩基础验收时的要求外，还需满足本条要求的其他检测报告。

# 附录A  快速氯离子迁移系数法

A.0.1~A.0.8  快速氯离子迁移系数法又称RCM法。本方法引用现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的相关规定。

# 附录B  电通量法

B.0.1~B.0.4  本试验方法引用现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的相关规定。电通量法是根据美国材料试验协会（ASTM）推荐的混凝土抗氯离子渗透性试验方法ASTM C1202修改而成，是目前国际上应用最为广泛的混凝土抗氯离子渗透性的试验方法之一。

# 附录C  抗硫酸盐侵蚀试验

C.0.1~C.0.5  本试验方法引用现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的相关规定。