T/CECS XXX-20XX

中国工程建设协会标准

高韧性混凝土加固砌体结构技术规程

Technical specification for strengthening masonry structure with ductile concrete

（征求意见稿）

XXX出版社

中国工程建设协会标准

高韧性混凝土加固砌体结构技术规程

Technical specification for strengthening masonry structure with ductile concrete

T/CECS XXX-20XX

主编单位：西安建筑科技大学

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

XXX出 版 社

2020  北 京

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2019]22号）的要求，规程编制组调查总结了近年来国内外有关高韧性混凝土的工程应用和实践经验，采纳了该领域内的最新科研成果，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料；5 设计与计算；6 构造与连接；7 施工；8  质量验收；附录。

本规程某些内容可能涉及到第6章和第7.3节与高韧性混凝土加固砌体结构技术相关专利的使用。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本规程主编单位协商处理，除上述专利外，本规程的某些内容仍可能涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由西安建筑科技大学负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请将意见和有关资料寄送解释单位（地址：西安市碑林区雁塔路13号西安建筑科技大学，邮编：710055）。

主 编 单 位：西安建筑科技大学

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	4

4  材料	5

4.1  一般规定	5

4.2  材料性能	5

4.3  计算指标	6

5  设计与计算	8

5.1  一般规定	8

5.2  正截面受压承载力计算	8

5.3  斜截面受剪承载力计算	10

5.4  抗震加固	11

6  构造与连接	15

6.1  一般规定	15

6.2  构件抗压加固	16

6.3  构件抗剪加固	17

6.4  抗震加固	17

6.5  局部修缮与构造加固	19

7  施工	21

7.1  一般规定	21

7.2  施工准备	21

7.3  过程控制	21

7.4  季节性施工	23

8  质量验收	24

8.1  一般规定	24

8.2  材料检验	24

8.3  施工质量验收	26

附录A  高韧性混凝土弯曲韧性试验方法	29

附录B  高韧性混凝土力学性能快速检验评定方法	31

附录C  高韧性混凝土力学性能现场检验评定方法	32

附录D  质量验收记录	35

本规程用词说明	38

引用标准名录	39

条文说明	40

- 1  总  则

1.0.1  为规范高韧性混凝土在加固工程中的应用，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于采用高韧性混凝土加固房屋建筑和一般构筑物中砖砌体和砌块砌体结构及构件的设计、施工和质量验收。

1.0.3  砌体结构加固前，应根据不同建筑类型，分别按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144或《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292等标准的有关规定进行可靠性鉴定。当与抗震加固结合进行时，尚应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023或《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117等标准的有关规定进行抗震鉴定。

1.0.4  高韧性混凝土的加固设计、施工及验收除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术语

2.1.1  高韧性混凝土 ductile concrete

由胶凝材料、细骨料、外加剂和合成纤维等原材料组成，按一定比例加水搅拌、成型以后，在轴心拉力作用下极限延伸率不低于0.5%且平均裂缝宽度不大于200μm，具有高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的特种混凝土，也称“高延性混凝土”。

2.1.2  等效弯曲强度 equivalent flexural strength

试件弯曲韧性试验时，根据荷载-挠度曲线下的面积计算所得的等效弯曲强度。

2.1.3  等效弯曲韧性equivalent flexural toughness

试件弯曲韧性试验时等效弯曲强度与挠跨比的乘积，与等效弯曲强度一起作为高韧性混凝土弯曲韧性的评价指标。

2.1.4  材料强度利用系数 strength utilization factor of material

考虑加固材料自身变形能力高于砌体及在二次受力条件下其强度得不到充分利用所引入的折算系数。

2.1.5  高韧性混凝土面层加固  structure member strengthening with ductile concrete layer

在原结构构件表面增设一定厚度的高韧性混凝土，提高结构整体性、结构构件承载力和抗震能力的加固方法。

2.1.6  配筋高韧性混凝土面层加固  structure member strengthening with reinforced ductile concrete layer

在原结构构件表面增设一定厚度的配筋高韧性混凝土，提高结构整体性、结构构件承载力和抗震能力的加固方法。

- 2.2  符号

2.2.1  材料性能

| —— | 边长100mm的高韧性混凝土立方体抗压强度代表值（N/mm2）； |
| --- | --- |
| —— | 高韧性混凝土抗折强度代表值（N/mm2）； |
| —— | 等效弯曲强度（N/mm2）； |
| —— | 等效弯曲韧性（kJ/m3）； |
| —— | 高韧性混凝土的强度等级； |
| —— | 高韧性混凝土立方体抗压强度标准值（N/mm2）； |
| —— | 高韧性混凝土轴心抗压强度标准值（N/mm2）； |
| —— | 高韧性混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）； |
| —— | 高韧性混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm2）； |
| —— | 高韧性混凝土的弹性模量（N/mm2）； |
| —— | 原构件砌体抗压强度设计值（N/mm2）； |

2.2.2  作用和作用效应

| —— | 采用高韧性混凝土面层加固后构件提高的受剪承载力（N）； |
| --- | --- |
| —— | 墙体采用配筋面层加固后，水平方向钢筋承担的剪力（N）； |
| —— | 考虑地震组合的墙体剪力设计值（N）； |
| —— | 原墙体截面抗震受剪承载力（N）； |

2.2.3  计算系数

| —— | 高韧性混凝土棱柱体抗压强度与立方体抗压强度的比值； |
| --- | --- |
| —— | 轴心受压构件的稳定系数； |
| —— | 高韧性混凝土强度利用系数； |
| —— | 高韧性混凝土面层加固的基准增强系数； |
| —— | 高韧性混凝土面层加固时墙体侧向刚度的基准提高系数。 |

- 3  基本规定

3.0.1  高韧性混凝土的拌合物性能、力学性能、耐久性能等应符合本规程有关规定，同时应满足设计要求。高韧性混凝土的正常使用环境温度不宜超过90°C。

3.0.2  高韧性混凝土加固砌体结构及构件应符合下列规定：

1  砌体结构经可靠性鉴定或抗震鉴定确认需要加固时，应根据鉴定结论和业主方提出的要求，由有相应资质的设计和施工单位按本规程的规定和业主的要求进行加固设计和施工，同时应符合国家现行有关标准的规定。

2  加固后结构的安全等级，应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性和加固设计使用年限综合确定，并符合相关国家标准的规定。

3  对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构，应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施，并明确要求施工单位应严格执行。

4  未经技术鉴定或设计许可，不得改变加固后结构的用途和使用环境。

5  原砌体的砌筑砂浆抗压强度，对受剪构件不宜低于0.4MPa。

3.0.3  采用高韧性混凝土加固后，砌体结构的加固设计使用年限应符合现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702的相关规定。抗震加固时，其后续使用年限尚应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定。

- 4  材料

- 4.1  一般规定

4.1.1  高韧性混凝土采用合成纤维作为增韧材料，合成纤维应为单丝纤维或粗纤维。

4.1.2  高韧性混凝土施工时，应按产品要求的用水量拌合，不得在施工过程中随意添加水。

- 4.2  材料性能

4.2.1  高韧性混凝土的原材料性能应符合以下规定：

1  合成纤维的规格、力学性能及物理性能宜分别符合表4.2.1-1、表4.2.1-2、表4.2.1-3的规定。

表4.2.1-1  合成纤维的规格

| 外 形 | 公称长度（mm） | 当量直径（m） |
| --- | --- | --- |
| 单丝纤维 | 4~15 | 12~50 |
| 粗纤维 | 15~60 | >100 |

表4.2.1-2  合成纤维的力学性能

| 项 目 | 力学性能 |
| --- | --- |
| 抗拉强度（N/mm2） | ≥1200 |
| 初始模量（N/mm2） | ≥30.0103 |
| 断裂伸长率（%） | ≥7.0 |
| 耐碱性能（极限拉力保持率） | ≥95% |

表4.2.1-3  合成纤维的物理性能

| 项目 | 聚丙烯纤维 | 聚丙烯粗纤维 | 聚乙烯醇纤维 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面形状 | 圆形或异形 | 圆形或异形 | 圆形 |
| 密度（g/cm3） | 0.90~0.92 | 0.90~0.93 | 1.28~1.30 |
| 熔点（℃） | 160~176 | 160~176 | 215~220 |
| 吸水率（%） | <0.1 | <0.1 | <5 |

2  水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《道路硅酸盐水泥》GB/T 13693的相关规定。

3  骨料应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的规定，并宜采用中砂。

4  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119的规定。

5  高韧性混凝土中宜复合掺用粒化高炉矿渣粉、粉煤灰等矿物掺合料；粉煤灰等级不应低于II级。粉煤灰和粒化高炉矿渣粉等矿物掺合料应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596和《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定。

6  拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.2.2  加固砌体结构的高韧性混凝土材料主要力学性能指标应满足表4.2.2 的有关规定。

表4.2.2  高韧性混凝土的主要力学性能指标

| 指标类别 | 标准养护龄期 | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | II类 | III类 |
| 等效弯曲韧性 （kJ/m3） | 3d | ≥200.0 | ≥120.0 | ≥60.0 |
|  | 28d | ≥180.0 | ≥100.0 | ≥40.0 |
|  | 60d | ≥150.0 | ≥80.0 | ≥40.0 |
| 等效弯曲强度 （N/mm2） | 3d | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥5.5 |
|  | 28d | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥6.0 |
|  | 60d | ≥9.0 | ≥8.0 | ≥6.5 |
| 抗折强度 （N/mm2） | 3d | ≥10.0 |  |  |
|  | 28d | ≥11.0 |  |  |
|  | 60d | ≥12.0 |  |  |
| 立方体抗压强度 （N/mm2） | 3d | ≥20.0 |  |  |
|  | 28d | ≥40.0 |  |  |
|  | 60d | ≥50.0 |  |  |

注：1  表中性能指标除立方体抗压强度为标准值外，其他性能指标均指代表值，代表值的评定方法应符合本规程第8.2.9条有关规定；各项力学性能的测试方法应符合本规程第8.2.1条有关规定。

2  测试等效弯曲韧性、等效弯曲强度和抗折强度的试件尺寸为40mm×40mm×160mm；测试立方体抗压强度的标准试件尺寸为100mm×100mm×100mm，测试结果不再进行尺寸换算折减。

3  表中60d的性能指标作为高韧性混凝土最终力学性能评定的指标要求，3d的力学性能指标作为高韧性混凝土进场检验的力学性能指标要求。

4  表中I类和II类高韧性混凝土用于砌体结构加固时，应符合本规程第5.1.5条有关规定。

4.2.3  高韧性混凝土的耐久性能应满足表4.2.3的有关规定，同时应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关规定及设计要求。

表4.2.3  高韧性混凝土的主要耐久性能指标

| 指标类别 | 等级要求 | 测试依据及测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗冻试验（快冻法） | ≥F300 | GB/T 50082，快冻法 |
| 抗水渗透试验（逐级加压法） | ≥P12 | GB/T 50082，逐级加压法 |
| 抗氯离子渗透（RCM法） | ≥RCM-IV | GB/T 50082，快速氯离子迁移系数法（RCM法） |
| 抗硫酸盐侵蚀 | ≥KS90 | GB/T 50082 |
| 抗碳化性能 | 28d碳化深度≤2.0mm | GB/T 50082 |

- 4.3  计算指标

4.3.1  高韧性混凝土的立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作、养护的边长为100mm的立方体试件，在60d龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。其强度等级采用Cd与立方体抗压强度标准值表示。

4.3.2  强度等级为Cd50的高韧性混凝土，其轴心抗压强度设计值为27.6N/mm2，轴心抗拉强度设计值为3.8N/mm2。

4.3.3  强度等级为Cd50的高韧性混凝土，受压和受拉弹性模量=2.20×104 N/mm2。当有可靠试验依据时，弹性模量可根据实测数据确定。

4.3.4  高韧性混凝土的泊松比取0.14，当有可靠试验依据时，泊松比可根据实测数据确定。

- 5  设计与计算

- 5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固砖砌体和砌块砌体结构构件的设计。

5.1.2  结构加固前应进行检测鉴定，根据鉴定结果确定加固方案。

5.1.3  高韧性混凝土加固砌体结构及构件的设计计算原则应符合现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702的有关规定，抗震加固时尚应符合现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116及国家现行有关标准的规定。

5.1.4  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固砌体结构及构件时，可采用双面加固或单面加固。

5.1.5  下列房屋抗震加固时，应选用本规程表4.2.2中的I类或II类高韧性混凝土：

1  抗震设防分类为乙类及以上的砌体结构房屋；

2  抗震设防烈度为8度及以上，层数为三层及三层以上的砌体结构房屋；

3  其他对房屋抗震或安全性有较高要求的建筑物。

- 5.2  正截面受压承载力计算

5.2.1  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固轴心受压构件时，其正截面受压承载力应按下式验算：

（5.2. 1）

| 式中： N—— | 构件轴向压力设计值； |
| --- | --- |
| —— | 轴心受压构件的稳定系数，可根据加固后截面的高厚比及配筋率，按现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702-2011的规定取值； |
| —— | 原构件砌体抗压强度设计值； |
| —— | 原构件截面面积； |
| —— | 高韧性混凝土强度利用系数，取0.15； |
| —— | 高韧性混凝土轴心抗压强度设计值； |
| —— | 新增高韧性混凝土面层的截面面积； |
| —— | 钢筋强度利用系数，对砖砌体，取；对混凝土小型空心砌块砌体，取； |
| —— | 新增竖向钢筋抗压强度设计值； |
| —— | 新增受压区竖向钢筋截面面积。 |

5.2.2  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固偏心受压构件（图5.2.2）时，其正截面受压承载力应按下列公式计算：

（5.2.2-1）

（5.2.2-2）

此时，钢筋的应力（单位为MPa，正值为拉应力，负值为压应力），应根据截面受压区相对高度，按下列规定确定：

当（即小偏心受压）时

（5.2.2-3）

（5.2.2-4）

当（即大偏心受压）时

（5.2.2-5）

（5.2.2-6）

其中截面受压区高度，可由下式确定：

（5.2.2-7）

（5.2.2-8）

（5.2.2-9）

（5.2.2-10）

注：钢筋的应力单位为MPa，正值为拉应力，负值为压应力。

| 式中：—— | 砌体受压区的截面面积； |
| --- | --- |
| —— | 高韧性混凝土强度利用系数，取0.15； |
| —— | 高韧性混凝土面层受压区的截面面积； |
| —— | 原构件截面面积； |
| —— | 偏心受压构件钢筋强度利用系数，对砖砌体，取；对混凝土小型空心砌块砌体，取； |
| —— | 离轴向力N作用点较远一侧钢筋的合力点至轴向力N作用点的距离； |
| —— | 砌体受压区的截面面积对钢筋重心的面积矩； |
| —— | 高韧性混凝土面层受压区的截面面积对钢筋重心的面积矩； |
| —— | 加固后截面受压区相对高度的界限值，对HPB300级钢筋，取0.575；对HRB335级钢筋，取0.550；对HRB400级钢筋，取0.518； |
| —— | 砌体受压区的截面面积对轴向力N作用点的面积矩； |
| —— | 高韧性混凝土面层受压区的截面面积对轴向力N作用点的面积矩； |
| —— | 离轴向力N作用点较近一侧钢筋的重心至轴向力N作用点的距离； |
| —— | 轴向力对加固后截面的初始偏心距，按荷载设计值计算，当时，取； |
| —— | 加固后的构件在轴向力作用下的附加偏心距； |
| —— | 加固后的构件高厚比； |
| —— | 加固后的截面高度； |
| —— | 加固后的截面有效高度； |
| —— | 分别为离轴向力作用点较远和较近一侧钢筋的合力点至截面外侧边缘的距离； |
| —— | 距轴向力较远一侧钢筋的截面面积； |
| —— | 距轴向力较近一侧钢筋的截面面积。 |

（a）小偏心受压                       （b）大偏心受压

图5.2.2 加固后的偏心受压构件

- 5.3  斜截面受剪承载力计算

5.3.1  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后，墙体的受剪承载力应按下式计算：

（5.3.1）

| 式中：V —— | 墙体剪力设计值； |
| --- | --- |
| —— | 原墙体受剪承载力，按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003计算； |
| —— | 采用高韧性混凝土加固后提高的受剪承载力。 |

5.3.2  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后，构件提高的受剪承载力应按下列公式计算：

（5.3.2-1）

（5.3.2-2）

| 式中：—— | 高韧性混凝土轴心抗拉强度设计值；按本规程4.2.3条规定取值；当有可靠试验资料时，取值可根据试验结果确定； |
| --- | --- |
| —— | 高韧性混凝土强度利用系数，墙体抗剪加固时，可取； |
| b —— | 高韧性混凝土面层厚度（双面加固时，取其厚度之和）； |
| h —— | 采用面层加固的墙体水平方向长度； |
| —— | 墙体采用配筋面层加固后，水平钢筋承担的剪力； |
| —— | 钢筋强度利用系数，可取； |
| —— | 水平向钢筋的强度设计值； |
| —— | 配置在同一截面内的水平向钢筋全部截面面积； |
| —— | 水平向钢筋的间距。 |

5.3.3  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固的砌体墙，考虑地震组合作用的剪力设计值应按下式验算：

（5.3.3）

| 式中：—— | 墙体地震剪力设计值； |
| --- | --- |
| —— | 原墙体截面抗震受剪承载力，按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003 |
|  | 计算； |
| —— | 采用高韧性混凝土加固后提高的受剪承载力，按本规程5.3.2条计算； |
| —— | 承载力抗震调整系数，取为0.85。 |

- 5.4  抗震加固

5.4.1  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后的砌体结构楼层和墙段应按下列公式计算其综合抗震能力指数：

（5.4.1）

| 式中：—— | 加固后楼层或墙段的综合抗震能力指数； |
| --- | --- |
| —— | 加固增强系数，可按本规程5.4.3条计算； |
| —— | 楼层或墙段原有的抗震能力指数，应分别按现行国家标准《建筑抗震鉴定标 |
|  | 准》GB 50023规定的有关方法计算； |
| 、—— | 分别为体系影响系数和局部影响系数，应根据房屋加固后的状况，按现行国 |
|  | 家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定取值。 |

5.4.2  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定只选择从属面积较大或竖向应力较小的墙段进行抗震承载力验算时，截面抗震受剪承载力可按下列公式验算：

不计入构造影响时                                          （5.4.2-1）

计入构造影响时                                        （5.4.2-2）

| 式中：—— | 墙段的剪力设计值； |
| --- | --- |
| —— | 墙段的加固增强系数，可按本规程式（5.4.3-2）确定； |
| —— | 墙段原有的受剪承载力，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 |
|  | 对砌体墙的有关规定计算；但其中的材料性能设计指标、承载力抗震调整系 |
|  | 数应按现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的有关规定采用。 |

5.4.3  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后，楼层抗震能力的增强系数可按下列公式计算：

（5.4.3-1）

（5.4.3-2）

| 式中：—— | 高韧性混凝土加固后第i楼层抗震能力的增强系数； |
| --- | --- |
| —— | 第i楼层第j墙段高韧性混凝土面层加固的增强系数； |
| —— | 基准增强系数，240mm厚墙体可按本规程表5.4.5取值，也可按本规程（式 |
|  | 5.4.5）进行计算； |
| —— | 第i楼层中验算方向原有抗震墙在1/2层高处净截面的面积； |
| —— | 第i楼层中验算方向面层加固的抗震墙j墙段在1/2层高处净截面的面积； |
| —— | 第i楼层中验算方向上的面层加固抗震墙的道数； |
| —— | 原墙体厚度。 |

5.4.4  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固采用综合抗震能力指数验算时，有关构件支承长度的影响系数应作相应改变，有关墙体局部尺寸的影响系数应取1.0。

5.4.5  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后，墙体抗震受剪承载力的基准增强系数按下式计算：

（5.4.5）

| 式中：—— | 240mm厚原墙体的截面抗震受剪承载力，可按现行国家标准《砌体结 |
| --- | --- |
|  | 构设计规范》GB 50003计算；也可按本规程中表5.4.5取值。 |

注：原墙体在重力荷载代表值作用下的平均竖向压应力时，基准增强系数应乘以0.8进行折减，f为砌体的抗压强度设计值

表5.4.5 高韧性混凝土面层加固的基准增强系数

| (N/mm2) | 面层 厚度 (mm) | 高延性混凝 土立方体抗压强度代表值 (N/mm2) | 单面加固 |  |  |  |  |  | 双面加固 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原墙体砂浆强度（N/mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 |
| 1.0 | 10 | ≥50 | 1.76 | 1.59 | 1.46 | 1.37 | 1.33 | 1.30 | 2.69 | 2.32 | 2.02 | 1.83 | 1.73 | 1.67 |
|  | 15 |  | 2.14 | 1.89 | 1.69 | 1.56 | 1.49 | 1.45 | 3.54 | 2.98 | 2.52 | 2.24 | 2.09 | 2.00 |
|  | 20 |  | 2.52 | 2.19 | 1.91 | 1.74 | 1.66 | 1.60 | 4.38 | 3.64 | 3.03 | 2.65 | 2.46 | 2.33 |
|  | 25 |  | 2.90 | 2.48 | 2.14 | 1.93 | 1.82 | 1.75 | — | 4.29 | 3.54 | 3.07 | 2.82 | 2.66 |
| 0.5 | 10 | ≥50 | 2.04 | 1.80 | 1.60 | 1.48 | 1.41 | 1.37 | 3.31 | 2.77 | 2.33 | 2.06 | 1.92 | 1.83 |
|  | 15 |  | 2.56 | 2.19 | 1.90 | 1.71 | 1.62 | 1.56 | 4.46 | 3.65 | 3.00 | 2.59 | 2.38 | 2.25 |
|  | 20 |  | 3.08 | 2.59 | 2.20 | 1.95 | 1.83 | 1.75 | — | 4.54 | 3.66 | 3.12 | 2.84 | 2.66 |
|  | 25 |  | 3.60 | 2.99 | 2.50 | 2.19 | 2.04 | 1.93 | — | — | 4.33 | 3.65 | 3.30 | 3.08 |
| 0.2 | 10 | ≥50 | 2.50 | 2.10 | 1.79 | 1.61 | 1.52 | 1.46 | 4.33 | 3.45 | 2.76 | 2.35 | 2.15 | 2.02 |
|  | 15 |  | 3.25 | 2.65 | 2.19 | 1.91 | 1.77 | 1.69 | — | 4.68 | 3.64 | 3.02 | 2.72 | 2.53 |
|  | 20 |  | 3.99 | 3.21 | 2.59 | 2.21 | 2.03 | 1.92 | — | — | 4.53 | 3.70 | 3.29 | 3.04 |
|  | 25 |  | 4.74 | 3.76 | 2.98 | 2.52 | 2.29 | 2.15 | — | — | — | 4.37 | 3.87 | 3.55 |

注：1 表中数据为高韧性混凝土加固后的基准增强系数；

2 表中“—”对应的取5.00。

5.4.6  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后墙体侧向刚度的提高系数应按下列公式计算：

实心墙单面加固                             （5.4.6-1）

实心墙双面加固                                 （5.4.6-2）

| 式中：—— | 加固后墙体的侧向刚度提高系数； |
| --- | --- |
| —— | 刚度的基准提高系数，可按本规程表5.4.7取值； |

5.4.8  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后，墙体的侧向刚度应按下列公式计算：

（5.4.7-1）

（5.4.7-2）

| 式中：—— | 采用高韧性混凝土面层加固后墙体的侧向刚度； |
| --- | --- |
| —— | 砌体的弹性模量； |
| —— | 高韧性混凝土面层的弹性模量； |
| —— | 砌体的横截面面积； |
| —— | 高韧性混凝土面层的横截面面积； |
| —— | 加固砖墙的剪切模量，取； |
| —— | 截面剪应变不均匀系数，取=1.2； |
| —— | 竖向压应力影响系数，保守取=1.0； |
| —— | 墙体竖向高度； |
| 、—— | 分别表示采用高韧性混凝土面层加固后，组合截面惯性矩和组合截面面积。 |

表5.4.7 高韧性混凝土面层加固时墙体侧向刚度的基准提高系数

| 面层厚度(mm) | 高韧性混凝土立方体抗压强度代表值 (N/mm2) | 原墙体块材强度等级 | 单面加固 |  |  |  |  |  | 双面加固 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原墙体砂浆强度(N/mm2) |  |  |  |  |  | 原墙体砂浆强度(N/mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 |
| 10 | ≥50 | MU10 | 1.93 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.34 | 1.29 | 2.85 | 2.16 | 2.00 | 1.82 | 1.68 | 1.58 |
| 15 |  |  | 2.39 | 1.87 | 1.75 | 1.61 | 1.51 | 1.43 | 3.78 | 2.73 | 2.51 | 2.22 | 2.02 | 1.87 |
| 20 |  |  | 2.85 | 2.16 | 2.00 | 1.82 | 1.68 | 1.58 | 4.70 | 3.31 | 3.01 | 2.63 | 2.36 | 2.15 |
| 25 |  |  | 3.32 | 2.44 | 2.26 | 2.02 | 1.85 | 1.72 | 5.63 | 3.89 | 3.51 | 3.04 | 2.70 | 2.44 |
| 10 | ≥50 | MU7.5 | 2.15 | 1.72 | 1.62 | 1.51 | 1.42 | 1.36 | 3.30 | 2.43 | 2.25 | 2.01 | 1.84 | 1.72 |
| 15 |  |  | 2.72 | 2.08 | 1.93 | 1.76 | 1.63 | 1.54 | 4.45 | 3.15 | 2.87 | 2.52 | 2.26 | 2.07 |
| 20 |  |  | 3.30 | 2.43 | 2.25 | 2.01 | 1.84 | 1.72 | 5.60 | 3.87 | 3.49 | 3.02 | 2.69 | 2.43 |
| 25 |  |  | 3.87 | 2.79 | 2.56 | 2.26 | 2.05 | 1.90 | 6.75 | 4.58 | 4.12 | 3.53 | 3.11 | 2.79 |
| 10 | ≥50 | MU5 | 2.56 | 1.97 | 1.84 | 1.69 | 1.57 | 1.49 | 4.12 | 2.94 | 2.69 | 2.37 | 2.14 | 1.97 |
| 15 |  |  | 3.34 | 2.46 | 2.27 | 2.03 | 1.86 | 1.73 | 5.67 | 3.92 | 3.53 | 3.06 | 2.71 | 2.46 |
| 20 |  |  | 4.12 | 2.94 | 2.69 | 2.37 | 2.14 | 1.97 | 7.23 | 4.89 | 4.38 | 3.74 | 3.28 | 2.94 |
| 25 |  |  | 4.89 | 3.43 | 3.11 | 2.71 | 2.43 | 2.21 | 8.79 | 5.86 | 5.22 | 4.43 | 3.86 | 3.43 |

5.4.8  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固后，应力求砌体构件刚度分布均匀，避免过大扭转，必要时按式（5.4.7-1）修正后的刚度进行剪力分配。

- 6  构造与连接

- 6.1  一般规定

6.1.1  高韧性混凝土面层厚度不应小于10mm。当面层厚度大于30mm时，宜配置钢筋网片及拉结筋（图6.1.1），竖向钢筋可采用6~10，横向钢筋可采用6~8；竖向钢筋及水平钢筋的间距不宜大于300mm；双面加固时采用S拉结筋间距不宜大于900mm，单面加固时采用L形锚筋间距不宜大于600mm，具体配筋应根据实际工程由计算确定。

6.1.2  加固用的钢筋，宜选用HPB300级、HRB335级或HRB400级普通钢筋。竖向钢筋的连接宜优先采用焊接，钢筋焊接应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定；当钢筋采用机械连接时，钢筋的搭接长度等要求应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定确定。

6.1.3  原砌筑砂浆强度低于1.0MPa时，高韧性混凝土面层与墙体之间宜采用局部嵌缝等方式进行处理，嵌缝深度为10mm~15mm（图6.1.3）。局部嵌缝采用梅花状布置，嵌缝比例不小于30%，纵横缝宜平均分布。

图6.1.1 钢筋网片及拉结筋设置示意图           图6.1.3 高韧性混凝土面层嵌缝示意图

6.1.4  采用高韧性混凝土加固时，应采取措施防止面层端部剥离破坏。如在墙上开槽将面层端部嵌入墙内或采用嵌缝、L形倒角的形式加强端部锚固（图6.1.4）。

6.1.5  高韧性混凝土加固遇门窗洞口时，单面加固宜将面层延伸至洞口侧边锚固，双面加固宜将两侧的面层在洞口处闭合（图6.1.5）。

（a）门窗洞口做法（双面）                       （b）门窗洞口做法（单面）

图6.1.5 加固门窗洞口做法

6.1.6  采用配筋高韧性混凝土面层加固砌体结构时，竖向钢筋宜采用集中配置穿板连接筋的方式穿过楼板（图6.1.6），穿板连接筋宜采用HRB400级钢筋，直径为8mm~10mm，穿板连接筋的间距宜为600mm，对于预制楼板宜从板缝之间穿过。穿板连接筋的搭接长度ll应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，且不小于40d，d为穿板连接筋的直径。

图6.1.6 楼板处集中配置穿板连接筋做法示意图

- 6.2  构件抗压加固

6.2.1  高韧性混凝土面层加固砌体受压构件，宜采用双面加固，面层厚度不宜小于15mm；当采用单面加固时，面层厚度不宜小于20mm。当存在以下情况时，不宜采用高韧性混凝土面层单面加固：

1  原砌体构件砌筑砂浆抗压强度不大于1.0MPa；

2  采用高韧性混凝土加固梁下砌体偏心受压构件。

6.2.2  配筋高韧性混凝土面层中纵向受力钢筋的上下端均应有可靠的锚固；其上端应锚固在楼层构件、圈梁或配筋的混凝土垫块中，其伸入地下一端应锚固在基础内，锚固可采用植筋方式，钢筋的锚固长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定确定。

6.2.3  采用高韧性混凝土面层加固，当面层厚度大于20mm时，宜采用拉结件增强面层与墙体的可靠拉结，拉结件的间距不宜大于600mm，且宜为梅花状布置。对多孔砖砌体和砌块砌体墙，拉结件的钻孔位置应选择在竖向灰缝处。双面加固时拉结件宜为6的工字形钢筋（图6.2.3c），单面加固时拉结件宜为6的T形钢筋（图6.2.3d），单面加固时，应在原墙体上钻孔将T形钢筋锚入墙内，锚入深度不小于120mm，孔洞应采用胶粘剂灌注填实。

（a）双面加固                           （b）单面加固

（c）工字形钢筋                           （d）T形钢筋

图6.2.3 高韧性混凝土面层设置拉结件时的构造做法

6.2.4  当窗间墙高宽比大于等于4时，应采用高韧性混凝土四面加固的形式进行加固（图6.2.4），面层厚度不宜小于20mm。高韧性混凝土面层厚度大于30mm时，应设置竖向钢筋和水平闭合钢筋，竖向钢筋和水平钢筋间距均不大于300mm，竖向钢筋直径不宜小于8mm，水平闭合钢筋直径不宜小于6mm。

（a） 采用面层加固时                     （b）采用配筋面层加固时

图6.2.4 高宽比大于等于4的窗间墙四面加固做法

6.2.5  对独立承重砖柱，可采用高韧性混凝土面层围套加固，面层厚度不宜小于20mm；当面层厚度大于30mm时，宜配置纵向钢筋和闭合箍筋，竖向钢筋宜采用HRB400级钢筋、直径不宜小于10mm，闭合箍筋的直径不宜小于6mm、间距不宜大于150mm，具体配筋应根据实际工程由计算确定（图6.2.5）。

（a）独立砖柱加固方法1                   （b）独立砖柱加固方法2

图6.2.5 加固独立砖柱做法示意图

6.2.6  底层墙体的高韧性混凝土面层，应向下延伸至基础顶面。

- 6.3  构件抗剪加固

6.3.1  高韧性混凝土加固受剪构件，宜采用双面加固，面层厚度不应小于10mm；当采用单面加固时，面层厚度不应小于15mm。

6.3.2  底层墙体的高韧性混凝土面层，在室外应伸入地面以下 200mm 或伸至地圈梁顶面；室外地面长期处于潮湿环境时，宜伸至基础顶面。

6.3.3  独立砖柱的抗剪加固方法和构造要求同抗压加固。

6.3.4  底层的配筋高韧性混凝土面层在室外地面下宜加厚并伸入地面以下500mm。

- 6.4  抗震加固

6.4.1  当圈梁和构造柱设置不满足要求时，可采用高韧性混凝土-砌体组合圈梁和高韧性混凝土-砌体组合构造柱对房屋进行整体性加固（图6.4.1），组合圈梁高度不小于350mm，组合构造柱配筋时的面层在墙体拐角处应加宽不小于150mm，组合构造柱不配筋时的面层在墙体拐角处应加宽不小于300mm。高韧性混凝土-砌体组合圈梁和配筋时的高韧性混凝土-砌体组合构造柱的面层厚度不宜小于40mm，不配筋的高韧性混凝土-砌体组合构造柱面层厚度宜取30mm。

（a）高韧性混凝土-砌体组合圈梁做法             （b）高韧性混凝土-砌体组合构造柱做法1

（c）高韧性混凝土-砌体组合构造柱做法2      （d）高韧性混凝土-砌体组合构造柱做法3

（e）高韧性混凝土-砌体组合构造柱做法4

图6.4.1 高韧性混凝土-砌体组合圈梁及组合构造柱做法示意图

6.4.2  高韧性混凝土-砌体组合圈梁和组合构造柱的纵向钢筋宜采用HRB400级钢筋，闭合箍筋宜采用HPB300级钢筋；组合圈梁和组合构造柱的纵筋直径分别不宜小于10mm和12mm，箍筋直径分别不宜小于6mm和8mm，箍筋间距不宜大于300mm。不配置钢筋的组合构造柱做法（图6.4.1c、e）适用于两层及两层以下的砌体房屋加固。

6.4.3  原结构未设置构造柱且房屋高宽比大于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011及《建筑抗震鉴定标准》GB 50023对房屋高宽比的限值要求时，宜在加固内、外墙体上下层楼盖处的高韧性混凝土面层内设置竖向钢筋保证上下层加固面层的可靠连接（图6.4.3），竖向钢筋在上下层加固面层的内伸入长度不宜小于400mm，面层厚度不能满足钢筋保护层厚度要求时，应在墙体上沿竖向开槽后将钢筋嵌入槽内，开槽宽度及深度均不宜小于30mm，竖向钢筋宜采用HRB400级钢筋，直径不宜小于10mm。

（a）楼盖处上下连接做法（外墙）         （b）楼盖处上下连接做法（内墙）

图6.4.3 楼盖处上下连接做法示意图

- 6.5  局部修缮与构造加固

6.5.1  墙体裂缝修补应符合下列规定：

1  墙体裂缝较少且缝宽不大于1mm时，可参照国家现行标准的相关规定对裂缝进行处理。

2  墙体裂缝宽度大于1mm且裂缝数量较多时，对裂缝进行处理后，可对整片墙体采用高韧性混凝土面层进行加固，面层厚度按表6.5.1取值。

表6.5.1 高韧性混凝土面层最小厚度

| 砌体构件材料类别 | 砖砌体 | 砌块砌体 |
| --- | --- | --- |
| 面层厚度（mm） | 15 | 15 |

6.5.2  门窗洞口过梁加固应符合下列规定：

1  对净跨度ln≤1.5 m的砖过梁或钢筋砖过梁，当过梁中部竖向裂缝宽度不大于2 mm或过梁端部斜裂缝宽度不大于1 mm时，可在过梁部位压抹高韧性混凝土水平条带进行加固（图6.5.2-1），高韧性混凝土在洞口边应压抹至窗框边缘或闭合，条带厚度可按表6.5.1取值。

图6.5.2-1 门窗洞口过梁加固示意图1

2  对净跨度1.5 m＜ln≤1.8 m的砖过梁或钢筋砖过梁，当砖过梁中部产生宽度大于2mm的竖向裂缝，或端部产生宽度大于1 mm的斜裂缝，或过梁产生明显弯曲、下沉变形时，应在过梁底部位增设2根直径不小于8 mm的水平钢筋，并将钢筋嵌入墙体水平灰缝内，再采用高韧性混凝土水平条带进行加固，钢筋在两端延伸至支座处长度为250 mm（图6.5.2-2）。当砖过梁或钢筋砖过梁净跨度1.8m＜ln≤2.1m时，过梁底部位增设的水平钢筋直径不应小于10 mm。

图6.5.2-2 门窗洞口过梁加固示意图2

6.5.3  纵横墙连接处构造加固应符合下列规定：

1  当墙体发生倾斜，或相邻承重墙体连接处断裂成通缝时，可对该墙体纵横墙连接处设置拉结筋，并采用高韧性混凝土竖向条带加固（图6.5.3），其中面层厚度不小于25 mm，U型钢筋穿墙后应采用1：2水泥砂浆灌实孔洞。

2  墙体倾斜率大于0.7%，或倾斜仍有明显发展趋势时，应拆除重砌。

| （a）T形纵横墙交接处 | （b）L形纵横墙交接处 |
| --- | --- |

图6.5.3 墙体倾斜时加固平面示意图

- 7  施工

- 7.1  一般规定

7.1.1  高韧性混凝土加固砌体结构的施工工序应符合下列规定：铲除原墙抹灰层→凿缝或开槽→（安装钢筋网或拉结件）→清理浮灰→浇水润湿墙面→压抹高韧性混凝土→保湿养护。

注：括号中“安装钢筋网或拉结件”只在设计有钢筋网或拉结件时进行。

7.1.2  高韧性混凝土加固砌体结构工程应按下列规定进行施工质量控制。

1  结构加固设计单位应按审查批准的施工图，向施工单位进行技术交底；施工单位应编制施工组织设计和施工技术方案，经审查批准后组织实施；

2  高韧性混凝土加固砌体结构采用的钢材和高韧性混凝土材料应按照现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550和本规程第8.2节的有关规定进行现场见证取样复验，材料送样应经监理工程师签封；复验不合格的材料不得使用；施工单位或生产厂家自行抽样、送检的委托检验报告无效；

3  加固施工前，应对原结构、构件进行清理、修整和支护；清理、修整和支护的具体要求应符合现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定；

4  结构加固工程的每道工序均应按本规程及国家现行相关标准的规定进行质量控制；每道工序完成后应进行检查验收；必要时尚应按隐蔽工程的要求进行检查验收；合格后方允许进行下一道工序的施工；

5  相关各专业工种交接时，应进行交接检验，并应经监理工程师检查认可。

7.1.3  高韧性混凝土抗压加固砌体结构时，同条件养护的高韧性混凝土试件立方体抗压强度达到50N/mm2时，方可恢复或按设计要求增加楼、屋面荷载。

- 7.2  施工准备

7.2.1  加固施工使用的机具应满足施工需要，且性能应稳定可靠。

7.2.2  加固施工过程中应做好安全防护工作，作业人员应正确使用安全防护用品。

7.2.3  施工单位技术人员应仔细阅读设计文件和相关产品使用说明书，并根据施工现场和加固构件的实际情况编制专项施工方案。施工人员应经过安全质量技术交底，并应经培训掌握施工操作要领。

7.2.4  抗压加固时应卸除构件活荷载，必要时应设置临时支撑。

7.2.5  施工操作脚手架应符合施工方案要求，搭设完成并经验收合格后方可使用。

7.2.6  宜在施工现场加固构件旁采用相同材料和施工工艺制作施工样板。

- 7.3  过程控制

（I）主控项目

7.3.1  原砌体构件表面碱蚀严重时，应先清除松散部分并用高韧性混凝土修补，已松动的勾缝砂浆应剔除。在清理、修整原结构、构件过程中发现的裂缝和损伤，应逐个予以修补，当修补有困难时，应进行局部拆砌。修补或拆砌完成后，应用清洁的压力水冲刷干净。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、检查施工记录。

7.3.2  当设计需要设置钢筋网或拉结件时，其制作和安装的施工要求应符合现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550对钢筋网安装的有关规定。

7.3.3  高韧性混凝土拌合物应具有良好的和易性，且不得离析、泌水，纤维不得聚团且分散均匀，使用过程中不得受冻，并应满足设计和施工要求。

检查数量：每工作班检查2次；

检验方法：观察、检查施工记录。

7.3.4  高韧性混凝土的拌制配比应与产品使用说明相符合。

检查数量：每工作班检查2次；

检验方法：检查施工记录和计量器具。

7.3.5  压抹高韧性混凝土面层前，应提前对构件表面反复浇水润湿，并待构件表面湿润无明水后再进行面层施工。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、检查施工记录。

（II）一般项目

7.3.6  高韧性混凝土应采用强制式搅拌机搅拌，搅拌机转速不宜小于45r/min，宜按以下投料顺序进行搅拌：先加入水，在搅拌过程中加入干混料（骨料、水泥、矿物掺合料等）；待拌合物搅拌均匀后加入纤维，采取措施使纤维分散均匀、手摸无聚团后停止搅拌。

检查数量：全数检查；

检验方法：现场观察。

7.3.7  用于砌体结构加固的高韧性混凝土材料，其拌合物的稠度宜为28mm~33mm；高韧性混凝土拌合物稠度的测试方法应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的相关规定。

检查数量：每工作班检查1次；

检验方法：现场检查；检查施工记录。

7.3.8  高韧性混凝土单次压抹厚度不宜超过15mm，后一层压抹应在前一层压抹后4h内进行，最后一层之前压抹的高韧性混凝土表面收平但不宜收光。

检查数量：全数检查；

检验方法：现场观察。

7.3.9  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层施工完成后，应在高韧性混凝土终凝后及时对其进行保湿养护，养护时间不应少于7d。日平均气温低于10℃时，养护时间不宜少于10d。冬期施工时，高韧性混凝土的养护应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、检查施工记录。

- 7.4  季节性施工

7.4.1  高韧性混凝土施工时环境温度不宜低于5℃，且不宜进行冬期室外施工。

7.4.2  冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。冬期施工应制定有针对性的施工方案，并对相关人员进行施工培训。

7.4.3  冬期室内施工时，应监测室内温度，且不宜浇水养护。

7.4.4  高韧性混凝土冬期施工时，应适当缩短高韧性混凝土凝结时间，但应经试配确定。高韧性混凝土拌合物的储存容器应采取保温措施。

7.4.5  雨天不宜进行外墙高韧性混凝土施工，如施工时，应采取防雨措施，且高韧性混凝土凝结前不应受雨淋。

7.4.6  在高温、多风、空气干燥的季节进行室内高韧性混凝土施工时，宜对门窗进行封闭。

7.4.7  夏季施工时，高韧性混凝土应随拌随用，压抹高韧性混凝土时应控制好各层压抹的间隔时间。

7.4.8  夏季气温高于30℃时，外墙高韧性混凝土面层应采取措施遮阳，并应加强养护。

- 8  质量验收

- 8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于高韧性混凝土加固砌体结构的材料检验和施工质量验收。

8.1.2  加固砌体结构的高韧性混凝土材料应进行进场检验，进场检验合格后方可用于施工。施工过程中，尚应按本规程第8.2.1条和第8.2.2条规定留置标准养护试件和同条件养护试件用于高韧性混凝土材料力学性能检验评定。

8.1.3  高韧性混凝土加固砌体结构工程作为建筑结构加固工程的一个子分部工程，可划分为原构件修整、钢筋网加工与焊接、钢筋网安装与锚固、高韧性混凝土施工共四个分项工程。其中原构件修整、钢筋网加工与焊接、钢筋网安装与锚固按现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定进行质量验收；高韧性混凝土施工按本规程有关规定进行质量验收。

8.1.4  高韧性混凝土加固砌体结构的施工质量验收应按检验批进行。除高韧性混凝土进场检验和快速检验按进场批次以每100t为一个检验批外，本规程规定的其余检验、验收项目均以50个自然间（大面积房间和走廊按30m2为一间）为一个检验批，不足50间的也划分为一个检验批。

8.1.5  检验批抽样样本及试件留置均应随机抽取，并应满足分布均匀、具有代表性的要求。

8.1.6  分项工程的质量验收，应在其所含检验批均验收合格的基础上，按本规程规定的检验项目，对各检验批中每项质量验收记录及其合格证明文件进行检查。

8.1.7  分项工程合格质量标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批，其质量均符合本规程的合格质量规定；

2  分项工程所含的各检验批，其质量验收记录和有关证明文件完整。

8.1.8  高韧性混凝土加固砌体结构子分部工程的施工质量，应按现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定进行竣工验收。

8.1.9  高韧性混凝土加固砌体结构的检验批、分项工程、子分部工程的质量验收，可按本规程附录D的格式填写质量验收记录。

- 8.2  材料检验

8.2.1  高韧性混凝土材料进场检验时的见证抽样检验和力学性能检验评定的主要项目为高韧性混凝土的等效弯曲强度、等效弯曲韧性、抗折强度和立方体抗压强度，设计有特殊要求时尚应检验其极限抗拉强度。高韧性混凝土力学性能检验的试件制作和性能测试方法应符合下列规定：

1  按照现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法》GB/T 50081的有关规定进行试件制作和立方体抗压强度测试，且高韧性混凝土标准试件尺寸为100 mm100 mm100 mm，以该尺寸试件的强度测试结果确定高韧性混凝土立方体抗压强度，不再进行尺寸换算系数折减；

2  按照现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法》GB/T 50081的试件制作方法制作尺寸为40 mm40 mm160 mm的标准试件，并按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671的有关规定进行三点抗折试验，确定高韧性混凝土的抗折强度。

3  按照现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法》GB/T 50081的试件制作方法制作尺寸为40 mm40 mm160 mm的标准试件，并按本规程附录A的方法测试高韧性混凝土的等效弯曲强度和等效弯曲韧性；

4  按照现行行业标准《高延性纤维增强水泥基复合材料力学性能试验方法》JC/T 2461的有关规定进行试件制作和极限抗拉强度测试。

8.2.2  高韧性混凝土材料进场检验和力学性能检验评定的试件留置应符合下列规定：

1  材料进场检验及力学性能检验评定的标准养护试件，每一批次留置100mm100mm 100mm的立方体试件不少于3组；40mm40mm 160mm的棱柱体试件不少于6组（其中3组测试高韧性混凝土的抗折强度，另外3组测试高韧性混凝土的等效弯曲强度和等效弯曲韧性）；每组3个试件。测试极限抗拉强度的试件每一批次留置1组，每组6个试件。

2  施工过程中，应按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定留置高韧性混凝土材料同条件养护试件，每一批次留置的同条件养护试件的数量不少于标准养护试件的留置数量。

8.2.3  高韧性混凝土材料进场检验和力学性能检验评定均作为主控项目进行质量验收。

（I）进场检验

8.2.4  高韧性混凝土材料进场检验应符合下列规定：

1  进场的高韧性混凝土材料应该为成品干混料，进场时应查验和收存使用说明书、出厂检验报告（或产品合格证）等质量证明文件；

2  高韧性混凝土材料进场后应见证抽样复检其等效弯曲强度、等效弯曲韧性、抗折强度和立方体抗压强度，检验合格后方可用于施工。

3  以本规程表4.2.2中3d龄期对应的性能指标作为高韧性混凝土进场复验的性能指标要求。

检查数量：按进场批次和本规程第8.2.2条规定的产品抽样检验数量确定；

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

8.2.5  高韧性混凝土材料性能进场检验按进场批次每100t宜为一个检验批，不足100t的应按一个检验批计，每一检验批应为一个取样单位。高韧性混凝土的取样应满足下列规定：

1  取样方法应按现行国家标准《水泥取样方法》GB/T 12573执行。取样应有代表性，每一检验批取样总量不宜少于80kg。

2  每一检验批取得的试样应充分混合均匀后分为两等份，其中一份进行进场复检，另一份应密封保存至有效期。

8.2.6  高韧性混凝土材料进场检验，可按本规程C.3节的有关规定进行高韧性混凝土薄板抗弯试验现场测试，以评定其弯曲性能。

（II）性能检验与评定

8.2.7  高韧性混凝土材料最终力学性能检验评定应按本规程8.2.1条的规定，测试试件标准养护60d龄期的等效弯曲强度、等效弯曲韧性、抗折强度和立方体抗压强度；当设计对其极限抗拉强度有特殊要求时，尚应测试试件标准养护60d龄期的极限抗拉强度。最终力学性能测试结果应满足本规程表4.2.2中60d龄期的指标要求，同时应满足设计要求。

检查数量：按本规程第8.2.2条规定的试件留置数量确定；

检验方法：检查标准养护试件的检验报告。

8.2.8  结构实体中的高韧性混凝土材料力学性能可通过现场留置同条件养护试件的方式进行检验，当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件性能不符合要求时，可按照本规程附录C的方法进行高韧性混凝土力学性能现场检验评定。同条件养护时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到1200℃·d时所对应的龄期，日平均温度为0℃以下的龄期不计入。同条件养护试件性能检验除应满足以上要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

检查数量：按本规程第8.2.2条规定的试件留置数量确定；

检验方法：检查同条件养护试件的检验报告。

8.2.9  高韧性混凝土的主要力学性能试验结果评定方法应符合下列规定：

1  高韧性混凝土的等效弯曲强度代表值和等效弯曲韧性代表值取3个试件测试结果的算术平均值。

2  高韧性混凝土的抗折强度代表值的计算应符合《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671的有关规定。

3  高韧性混凝土的立方体抗压强度的检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定，且不再进行尺寸换算。

4  高韧性混凝土的极限抗拉强度代表值的检验评定应符合现行行业标准《高延性纤维增强水泥基复合材料力学性能试验方法》JC/T 2461的有关规定。

8.2.10  当需要快速检验高韧性混凝土最终力学性能是否合格时，可参照本规程附录B的方法对其力学性能进行快速检验和评定。

8.2.11  高韧性混凝土的抗冻性能、抗水渗透性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能等耐久性能，应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定进行试验测试，并按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的有关规定进行等级评定，其评定结果应符合本规程第4.2.3条的规定，同时应满足设计要求。

8.2.12  其他加固材料或产品应按现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定进行验收。

- 8.3  施工质量验收

（I）主控项目

8.3.1  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层，其压抹的外观质量不应有严重缺陷。对硬化后高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层的严重缺陷应按表8.3.1进行检查和评定。对已出现的问题应由施工单位提出处理方案，经业主（监理单位）和设计单位共同认可后进行处理并应重新检查、验收。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、检查技术处理方案及施工记录。

表8.3.1 高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层外观质量缺陷

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 钢筋网或拉结件未被高韧性混凝土包裹而外露 | 受力钢筋外露 | 按构造要求设置的钢筋有少量外露 |
| 疏松 | 高韧性混凝土局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 夹杂异物 | 高韧性混凝土中夹有异物 | 构件主要受力部位夹有异物 | 其他部位夹有少量异物 |
| 硬化（或固化） 不良 | 高韧性混凝土材料失效，致使面层不硬化 | 任何部位不硬化 | （不属于一般缺陷） |
| 裂缝 | 缝隙从高韧性混凝土面层表面延伸至内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 仅有表面细裂纹 |
| 连接部位缺陷 | 构件端部连接处高韧性混凝土面层分离或锚固件与面层之间松动、脱落 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有轻微影响或不影响传力性能的缺陷 |

8.3.2  砌体构件外加的高韧性混凝土与基材界面粘结的施工质量，可采用现场锤击法或其他探测法进行探查。按探查结果确定的有效粘结面积与总粘结面积之比的百分率不小于90%进行合格判定。

检查数量：每一检验批抽取5%，且不少于5处；

检验方法：用小锤轻击或其他探测方法查空鼓。

8.3.3  高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层的厚度检测，可采用局部凿开法，面层厚度不应小于设计要求，且面层厚度仅允许出现正偏差、无负偏差进行合格判定，抽样合格率不应小于90%。

注：面层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

检查数量：每一检验批抽取5%，且不少于5处；

检验方法：局部凿开后用钢尺测量。

8.3.4  采用配筋高韧性混凝土面层加固砌体结构时，应对钢筋的保护层厚度进行检测，可采用局部凿开检查法或非破损探测法。检测时，应按钢筋网保护层厚度仅允许有5mm正偏差、无负偏差进行合格判定。

注：钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

检查数量：每一检验批抽取5%，且不少于5处；

检验方法：局部凿开后用钢尺测量，或采用非破损探测方法检测。

8.3.5  采用配筋高韧性混凝土面层加固砌体结构时，植筋或锚栓拉结钢筋的施工质量验收，应在相应工序施工完毕后，按现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550对植筋工程和锚栓工程的规定、以及隐蔽工程的验收要求提前进行施工质量检验。

（II）一般项目

8.3.6  加固砌体结构的高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层，其外观质量不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、量测并检查技术处理方案。

8.3.7  在满足加固面层厚度要求的前提下，宜对加固墙体等板类构件的高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层表面平整度进行检测，按检测的允许偏差为±8mm进行合格判定，抽样合格率不宜小于80%。

检查数量：每一检验批抽取5%，且不少于5处；

检验方法：用2m靠尺及楔形塞尺检查。

- 附录A  高韧性混凝土弯曲韧性试验方法

A.0.1  本试验方法适用于高韧性混凝土弯曲韧性的测定。

A.0.2  试验装置（图A.0.2）应符合下列规定：

图A.0.2  抗弯试验加载装置

1——加载分配梁；2——分配梁辊轴；3——试件；4——支座；5——支座辊轴；6——位移计

1  试验机宜采用液压伺服万能试验机或带有弯曲试验台的伺服式压力试验机，示值相对误差不大于1.0%，试验时的最大荷载宜在量程的80%以内。

2  加载分配梁，试验机自带或者专门制作，分配梁中点为加载点，在试件标距三分点处设有两个加压辊轴，辊轴直径10mm~12mm。

3  与试件接触的两个辊轴铰支座，辊轴弧形直径10mm~12mm，支座长度比试件宽度长10mm。

4  挠度测量装置应符合图A.0.2的要求，并应包括固定测量挠度仪表的支座；挠度测试系统包括电阻位移计或者LVDT位移计以及配套的电测信号放大器，量程不小于20mm，分度值不应低于0.001mm，测试点位于试件底部跨中位置。

5  荷载测量传感器应准确测量施加于试件上的荷载，测量精度不应低于0.1kN。

6  测试数据采集应连续自动完成，可通过模数转换器与计算机连接，有程序控制，采样频率不宜低于10Hz。

7  其他：钢直尺、游标卡尺、直角规等。

A.0.3  试件成型及养护方法参照现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定。每组试验至少应制备3个试件。

A.0.4  试件尺寸为40mm×40mm×160mm，试验跨度取L=150mm。

A.0.5  试验测试应按下列步骤进行：

1  从养护地点取出试件，擦净后检查外观，不得有明显缺损，在跨中l/3的纯弯段内不得有直径大于5mm、深度大于2mm的表面缺陷。

2  将试件成型时的浇筑面作为承荷面，安放在支座上。按图A.0.2规定尺寸和三分点位置加荷的规定，检查支座及分配梁位置，所有间距尺寸偏差不应大于±1mm。

3  试件放稳对中后启动试验机，当分配梁辊轴与试件接近时，调整分配梁和支座，使接触均衡。压头及支座不能前后倾斜，各接触不良处应予以垫平。

4  试件安放好后，施加一定的预压荷载，停机检查试件与压头及支座的接触情况，确保试件不发生扭动，然后安装测量跨中挠度的位移计。

5  安装测量变形的仪表时首先接通测试线路并作空载调试，然后做预压调试，待测试系统工作正常后方可进行正式试验。

6  对试件按位移控制加荷，加载应连续、均匀，加载速率取0.2mm/min。

7  绘制荷载-挠度曲线。

若试件在受拉面跨度三分点以外断裂，则该试件试验结果无效。

A.0.6  试件的等效弯曲强度按下式计算（图A.0.6）：

（A.0.6）

式中：——等效弯曲强度（N/mm2），精确至0.1 N/mm2；

——跨中挠度为时荷载-挠度曲线下的面积（Nmm）；

——荷载下降至峰值荷载的u倍时对应的挠度值（mm）。用于高韧性混凝土力学性能指标测定时，u取0.85；

b、h——试件的截面宽度和高度（mm）；

L——试件的跨度（mm）。

图A.0.6  等效弯曲强度计算

A.0.7  试件的等效弯曲韧性按下式计算：

（A.0.7）

式中：——等效弯曲韧性（kJ/m3），精确至0.1kJ/m3。

- 附录B  高韧性混凝土力学性能快速检验评定方法

B.0.1  本方法适用于高韧性混凝土力学性能的快速检验。

B.0.2  试验装置应符合下列规定：

1  可程式恒温恒湿试验箱，可调节温度范围不小于0℃~80℃，温度均匀度为±1℃，温度波动度为±0.5℃；湿度范围不小于20%~98%R.H，湿度均匀度为±2%R.H，湿度波动度为±1%R.H。

2  可程式恒温恒湿试验箱的升温速率大于等于3℃/min，降温速率大于等于1℃/min。

3  高韧性混凝土力学性能的快速检验对应的可程式恒温恒湿试验箱运行程序应符合图B.0.2的规定。

图B.0.2  可程式恒温恒湿试验箱运行程序

4  高韧性混凝土力学性能快速检验的试件尺寸及制作方法应符合本规程8.2.1条的相关规定。每批次制作三组试件，试件制作成型24h后拆模，检查外观，不得有明显缺损。试件拆模后置于可程式恒温恒湿试验箱中，上下错位放置，按图B.0.2的运行程序养护72h后取出，放置室温后再按本规程8.2.1条的相关规定进行力学性能测试。

A.0.3  快速检验的高韧性混凝土力学性能测试结果与本规程表4.2.2中对应60d标准养护的力学性能指标的比值应满足表A.0.3的要求，此时可评定高韧性混凝土相应的力学性能合格。

表1  高韧性混凝土快速养护力学性能评定指标

| 力学性能指标类别 | 快速检验/标准养护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I类 | II类 | III类 |
| 等效弯曲韧性 | ≥150.0 | ≥80.0 | ≥40.0 |
| 等效弯曲强度 | ≥8.1 | ≥7.2 | ≥5.9 |
| 抗折强度 | ≥10.8 |  |  |
| 立方体抗压强度 | ≥42.5 |  |  |

- 注：表中性能指标除立方体抗压强度为标准值外，其他性能指标均指代表值。

- 附录C  高韧性混凝土力学性能现场检验评定方法

- C.1  等效弯曲强度和等效弯曲韧性

C.1.1  本方法适用于高韧性混凝土抗折强度、等效弯曲强度和等效弯曲韧性的现场取样测试和评定。

C.1.2  高韧性混凝土的抗折强度、等效弯曲强度和等效弯曲韧性的现场取样应符合以下规定：

1  墙上取样应按批次进行，每批次抗折试验和抗弯试验应分别选择不少于3面墙进行随机取样，每片墙取样点不少于2个，抗折试验和抗弯试验总取样数量均不应少于6个。

2  墙上取样应先按图C.1.2（a）、图C.1.2（b）的要求从墙上切取试件初样，并按图C.1.2（c）、图C.1.2（d）所示尺寸要求切取试件终样，试件终样的厚度t为高韧性混凝土面层厚度。

3  试件终样制作时，应保证切面平整、光滑，试件终样的尺寸偏差不宜大于2mm。

4  试件抗折试验应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671的有关规定进行测试；试件等效弯曲强度和等效弯曲韧性检验应按本规程附录A的方法测试测试。

| （a）试件初样 | （b）试件初样 |
| --- | --- |
| （c）试件终样 | （d）试件终样 |

图C.1.2  墙上取样示意图

C.1.3  高韧性混凝土现场取样的测试数据中异常数据判别和处理应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013中附录B的有关规定执行。

C.1.4  高韧性混凝土现场取样测试结果评定应符合下列规定。

1  高韧性混凝土的抗折强度和等效弯曲强度测试结果，剔除异常值后的平均值应符合下列规定：

（C.1.4-1）

式中：——测试平均值；

——第i个测试值；

——剔除异常值后的测试数量；

——本规程表4.2.2中的等效弯曲强度、等效弯曲韧性指标。

2  高韧性混凝土的等效弯曲韧性测试结果，剔除异常值后的平均值应符合下列规定：

（C.1.4-2）

- C.2  回弹法检测高韧性混凝土抗压强度

C.2.1  本节适用于养护龄期为28d~60d、抗压强度为40MPa~65MPa的高韧性混凝土抗压强度的回弹检测。

C.2.2  检测仪器和检测方法应符合下列规定：

1  回弹仪的技术要求、检定和保养应满足现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138和现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23的有关规定。

2  采用回弹仪检测高韧性混凝土抗压强度的测试方法应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23的有关规定，回弹仪的轴线应垂直于高韧性混凝土加固面层。

C.2.3  回弹值的计算应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23的有关规定。

C.2.4  高韧性混凝土测区抗压强度采用式C.2.4的测强曲线方程进行计算。

（C.2.4）

式中：——高韧性混凝土测区的抗压强度推定值；

——高韧性混凝土测区的平均回弹值。

C.2.5  构件或混凝土检验批的高韧性混凝土抗压强度计算，应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23的有关规定。

- C.3  高韧性混凝土现场薄板抗弯试验

C.3.1  本节适用于现场测试和评定高韧性混凝土的薄板抗弯性能。

C.3.2  试验装置应符合下列规定：

1  采用现场堆载的加载方式进行测试，加载示意图如图C.3.2所示。

图C.3.2  加载装置示意图

2  支座高度不小于200mm。

3  堆载用的配重块选用砝码或标准粘土砖，配重块应均匀分布于分配梁上。若选用砝码，应采用国标M1级、重量为1kg的砝码；若采用标准砖，应选择尺寸接近、重量误差较小的标准粘土砖。

4  若配重块采用标准黏土砖，应在加载结束后，称量标准砖的总重量，称量误差为±5g。

5  采用钢直尺或钢卷尺测量弯板跨中板底的最大挠度。

C.3.3  试件制作尺寸、养护方式和养护龄期应符合下列规定：

1  高韧性混凝土薄板尺寸：长×宽×厚=1000mm×150mm×15mm。

2  薄板宽度和厚度的尺寸误差为±1mm。

3  高韧性混凝土薄板应采用浸水养护，试件制作成型24h后放入水中养护，水温控制在25±5℃。高韧性混凝土薄板的测试龄期为7d。

C.3.4  试验测试应按下列步骤进行：

1  高韧性混凝土达到养护龄期后，从水中取出，并在阴凉通风处晾干不小于4h。

2  支座应摆放在坚硬、平整、水平的地面上。支座按图C.3.2所示放置，间距为810mm，支点间距的误差不大于1mm。

3  两个加载点位于制作间距三等分处，配重块位于分配梁上，放置配重块时应从中间向两边均匀、对称放置。

4  试验过程中，每放置一块配重块，读取一次挠度值，读数精度不低于0.1mm。

C.3.5  高韧性混凝土抗弯试验的结果评定应同时符合下列规定：

1  配重块的累计重量不小于25kg。

2  最大跨中挠度值不小于120mm。

- 附录D  质量验收记录

D.0.1  高韧性混凝土施工检验批的质量验收可按表D.0.1记录，原构件修整、钢筋网加工与焊接、钢筋网安装与锚固按现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定进行记录。

表D.0.1 检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 高韧性混凝土施工 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 批号及批量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证取样人员 |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量验收的规程规定 （条文号） | 施工单位自查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 界面处理 |  | 第7.3.1、7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拌合物性状 |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拌制配比 |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 进场检验 |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 标准养护试件检验 |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 同条件养护试件检验 |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 面层外观质量 |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 高韧性混凝土的粘结质量 |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 面层厚度 |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 钢筋保护层厚度 |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 高韧性混凝土搅拌 |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拌合物稠度 |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高韧性混凝土分层压抹 |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高韧性混凝土养护 |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 面层外观质量 |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 面层表面平整度 |  | 第8.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.2  分项工程的质量验收可按表D.0.2记录。

表D.0.2 分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |

D.0.3  高韧性混凝土加固砌体结构子分部工程质量验收可按表D.0.3记录。

表D.0.3 子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 技术部门负责人 |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 |  | 验收意见 |  |
| 1 | 原构件修整 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋网加工与焊接 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋网安装与锚固 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高韧性混凝土施工 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，非这样做不可的词；

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的词；

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许少有选择，在条件允许时首先这样做的词；

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规程中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《砌体结构设计规范》GB 50003

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

《砌体结构加固设计规范》GB 50702

《水泥取样方法》GB/T 12573

《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671

《混凝土物理力学性能试验方法》GB/T 50081

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

中国工程建设协会标准

高韧性混凝土加固砌体结构技术规程

T/CECS XXX-20XX

- 条文说明

制定说明

《高韧性混凝土加固砌体结构技术规程》（T/CECS XXX-20XX），中国工程建设协会标准20XX年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了国内外有关高韧性混凝土工程应用的实践经验，同时参考了国内相关技术标准，通过试验取得了高韧性混凝土加固砌体结构的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《高韧性混凝土加固砌体结构技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总  则	43

2  术语和符号	44

2.1  术语	44

3  基本规定	45

4  材料	46

4.1  一般规定	46

4.2  材料性能	46

4.3  计算指标	46

5  设计与计算	48

5.1  一般规定	48

5.2  正截面受压承载力计算	48

5.3  斜截面受剪承载力计算	49

5.4  抗震加固	50

6  构造与连接	51

6.1  一般规定	51

6.2  构件抗压加固	51

6.3  构件抗剪加固	51

6.4  抗震加固	51

6.5  局部修缮与构造加固	51

7  施工	53

7.1  一般规定	53

7.2  施工准备	53

7.3  过程控制	53

7.4  季节性施工	54

8  质量验收	55

8.1  一般规定	55

8.2  材料检验	55

8.3  施工质量验收	56

附录A  高韧性混凝土弯曲韧性试验方法	57

- 1  总  则

1.0.2  目前针对高韧性混凝土加固砌体结构的研究和应用主要集中在砖砌体和砌块砌体结构上，本规程的相关内容也主要针对以上类型。对于石砌体等砌体砌体结构及构件，高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层加固仍能够较明显的提高其承载力和整体性，但限于目前对其计算理论的研究尚未成熟，因此暂未列入到本规程中。

1.0.3、1.0.4  这两条主要是对本规程在实施过程中与其他相关标准配套使用的关系作出规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术语

2.1.1  高韧性混凝土（high ductile concrete，简称HDC），是一种具有高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的新型结构材料，也被称为“高延性混凝土”。传统的混凝土和纤维混凝土都具有明显的脆性，开裂后很快达到最大拉应力，一般仅出现一条主裂缝和少量微裂缝，表现出应变软化特征；高韧性混凝土开裂后，应力基本保持不变，应变能维持较长时间的发展，在拉伸和剪切荷载下表现出良好的多裂缝开展和应变硬化特征，在轴心拉力作用下极限延伸率不低于0.5%且平均裂缝宽度不大于200μm（图1）。

图1 高韧性混凝土单轴拉伸曲线比较

本规程第4.2节对高韧性混凝土的强度指标和韧性指标均有明确规定。为达到其韧性指标要求，目前制备高韧性混凝土都需要掺加短纤维作为增韧材料，也称为高延性混凝土。但通过纤维增韧只是实现高延性的手段之一，随着混凝土制备技术的发展与进步，以后不排除采用其他方式也可以配制出高韧性混凝土。

- 3  基本规定

3.0.1  考虑到高温下可能导致高韧性混凝土的延性降低，本条给出高韧性混凝土适用的环境温度不宜超过90°C。

本编制组前期对高韧性混凝土的耐高温性能做了相应的试验研究，其在高温下的强度变化与普通混凝土或普通砂浆等水泥基材料的强度变化情况相似。混凝土在高温下有可能产生爆裂，但由于高韧性混凝土中含有纤维，在高温作用下纤维会溶解形成水蒸气的迁移通道，使构件中蒸汽压得到释放，避免了基体的爆裂。

高韧性混凝土耐高温试验结果显示，在125°C时，高韧性混凝土的各项性能指标基本不受影响，本规程保守起见将其使用环境温度规定为不宜超过90°C。

另外，采用高韧性混凝土的工程遇火灾后，应通过检测鉴定评定其安全性是否仍满足要求，当有问题时应采取相应的加固或修复处理措施。

3.0.2  被加固的结构、构件，其加固前的服役时间各不相同，其加固后的结构使用功能又可能有所改变，因此不能直接沿用原设计的安全等级使用年限作为加固后的安全等级使用年限，而应根据业主方对该结构下一目标使用期的要求，以及该房屋加固后的用途和重要性重新进行定位，故必须由业主方与设计单位共同商定。

结构的加固设计，应以业主方提供的结构用途、使用条件和使用环境为依据进行的，倘若加固后任意改变其用途、使用条件或使用环境，将显著影响结构加固部分的安全性及耐久性。因此，改变前必须经技术鉴定或设计许可，否则其后果将很严重。

高韧性混凝土加固前，应进行检测鉴定，若鉴定结果表明，通过加固处理可以解决其构安全性及抗震问题时，则可采用高韧性混凝土进行进行相应的加固处理，由设计人员根据鉴定结论和委托方的需求，安本规程规定进行加固设计。一般情况下，原砌体的砌筑砂浆抗压强度，对受剪构件不宜低于0.4MPa，当原砌筑砂浆强度低于0.4MPa时，应适当采取提高墙体承载能力、高韧性混凝土嵌缝处理等加强措施。

3.0.3  加固设计使用年限的规定与现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702的有关规定相符。高韧性混凝土耐久性能经检验高于普通混凝土，在加固设计使用年限上不低于国家相关规范对普通混凝土的要求。当对结构进行抗震加固时，后续使用年限的确定在满足《砌体结构加固设计规范》GB 50702的有关规定的前提下，尚应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定

- 4  材料

- 4.1  一般规定

4.1.2  为了保证高韧性混凝土的施工质量，在施工过程中应严格控制材料配比，不得随意添加任何其他材料，由于水量的多少对高韧性混凝土材料性能影响尤为严重，因此要严格控制用水量。

- 4.2  材料性能

4.2.1  纤维的耐碱性能用来衡量合成纤维在碱性介质内纤维强度的稳定性，而极限拉力保持率是评价耐碱性能的主要参数。极限拉力保持率是指合成纤维在氢氧化钠碱溶液中，以规定的温度、浓度和时间浸泡处理，然后测试其断裂强度，与原试样的断裂强度之比的百分率。

4.2.2  本条给出了高韧性混凝土四个主要力学性能指标，作为高韧性混凝土力学性能检验的重要依据。其中等效弯曲韧性和等效弯曲强度为韧性评价指标，抗折强度和立方体抗压强度为强度评价指标。

配制高韧性混凝土时，采用了大量的矿物掺合料取代水泥。因此高韧性混凝土的早期强度增长较慢，但是超过28d以后的强度仍有较大幅度增长，因此，以表中60d的性能指标作为高韧性混凝土最终的力学性能评价标准。表中3d的力学性能指标可以为高韧性混凝土施工进场检验提供参考依据。

随着混凝土的强度提高，其脆性增大，采用高韧性混凝土能有效避免混凝土的脆性破坏，充分发挥其韧性和强度的优势，具有良好的经济效益。本规程规定高韧性混凝土的立方体抗压强度不应小于50 N/mm2；但实际工程中对混凝土抗压强度要求较低时，考虑到经济性，也可以使用立方体抗压强度低于50 N/mm2的高韧性混凝土，但其力学性能指标应通过专门的试验确定以满足相应的设计要求。

4.2.3  高韧性混凝土的耐久性能明显高于普通混凝土，本条规定了其主要的耐久性能指标，同时还应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；当设计中对其耐久性能有更多、更高要求时，高韧性混凝土的耐久性能尚应满足设计要求。

- 4.3  计算指标

4.3.1  配制高韧性混凝土时，采用了大量的矿物掺合料取代水泥熟料。由于矿物掺合料的活性较低，使得高韧性混凝土的早期强度增长较慢，当超过28d以后的强度仍有较大幅度增长。因此，本条规定高韧性混凝土的立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作养护边长为100mm的标准立方体试件，用标准试验方法在龄期60d测得的具有95%保证率的抗压强度值。高韧性混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。

4.3.2  高韧性混凝土的轴心抗压强度标准值可按下式计算：

（1）

| 式中：0.88—— | 考虑到结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异而采取的修正系数； |
| --- | --- |
| —— | 棱柱体抗压强度与立方体抗压强度的比值，可取0.88； |
| —— | 高韧性混凝土立方体抗压强度标准值，Cd50的高韧性混凝土=50N/mm2。 |

上式（1）参考了现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对混凝土轴心抗压强度标准值的取值依据。由于高韧性混凝土轴心受压破坏时表现出良好的抗压韧性和耐损伤能力，与传统混凝土的脆性破坏有明显区别，因此不再考虑高韧性混凝土的脆性折减系数。且大量研究表明，由于纤维桥联作用对高韧性混凝土单轴受压提供的横向约束作用，使高韧性混凝土的轴心抗压强度明显高于相同强度等级的普通混凝土。根据大量试验数据分析结果，高韧性混凝土棱柱体抗压强度与立方体抗压强度的比值为0.88~0.95，可偏于安全取0.88。

根据高韧性混凝土轴心抗压强度标准值，并参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中混凝土的抗压强度设计值计算方法确定Cd50高韧性混凝土轴心抗压强度设计值为27.6N/mm2；

高韧性混凝土的轴心抗拉强度明显高于普通混凝土，且基本都能达到同等级混凝土抗拉强度的2倍以上，本条根据大量试验数据，并结合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中混凝土的抗拉强度设计值计算方法确定Cd50高韧性混凝土轴心抗拉强度设计值为3.8 N/mm2。设计对高韧性混凝土材料的极限抗拉强度有特殊要求时，尚应对其极限抗拉强度进行检测评定。

4.3.3  高韧性混凝土的受压和受拉弹性模量与其立方体抗压强度有关，但由于高韧性混凝土基体内不含粗骨料，其弹性模量取值与普通混凝土明显不同，本条根据西安建筑科技大学、东南大学、浙江大学等科研院所大量试验结果以及国家建筑工程质量监督检验中心的检验结果，高韧性混凝土的弹性模量相当于同等强度普通混凝土的2/3左右，本条给出Cd50高韧性混凝土的弹性模量=2.20×104 N/mm2。当有可靠试验依据时，弹性模量可根据实测数据确定。

4.3.4  高韧性混凝土纵向受压时，其横向变形受到纤维桥联应力的约束，使其横向变形减小。因此，高韧性混凝土泊松比明显小于普通混凝土，由于泊松比与纤维掺量和材料韧性指标均有一定关系，本条强调在必要时可根据试验确定。

- 5  设计与计算

- 5.1  一般规定

5.1.1  高韧性混凝土与砌体结构具有良好的共同工作能力，将高韧性混凝土用于砌体结构加固，可利用高韧性混凝土的力学性能优势提高砌体结构的整体性和抗倒塌能力。另外，采用高韧性混凝土加固砌体结构，加固面层厚度小，施工简便，对原有结构影响小，可大幅度提高砌体结构的抗震性能，延长结构使用寿命，节约加固成本，具有良好的经济效益和社会效益。

本编制组系统地开展了高韧性混凝土加固砌体结构方面的理论与试验研究，提出了高韧性混凝土加固砌体结构的设计计算方法和构造措施。目前，“高韧性混凝土加固砌体结构技术”已被成功应用于陕西、山东、安徽、重庆、北京等20余个省市、数百栋房屋的抗震加固工程。

5.1.2  结构加固设计之前，需要对其进行检测鉴定，要根据检测鉴定结果确定具体的加固方案，对于鉴定结论需要加固的砌体结构或构件可采用高韧性混凝土进行加固处理。

5.1.3  高韧性混凝土加固砌体结构及构件是通过面层的约束作用和优良的材料性能来达到加固目的，其设计计算原则与现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702的有关规定相一致，抗震加固时尚和现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116规定相匹配，这样在规程应用过程中保持了和其他相关标准、规范的协调统一。

5.1.4  因为高韧性混凝土面层与砌体之间具有很好的共同工作能力，且经过试验验证，单面加固效果明显。对于建筑物外立面需要保留或某一面原有装饰面层难以清理时，可以在墙体另一面采用高韧性混凝土单面加固，从而简化施工工序、降低加固成本，并减少了原有装饰面层清理过程中对原墙体的损伤。

5.1.5  对于空旷房屋、横墙较少房屋、层数或高度超限等一些对抗震或安全性有较高要求的砌体结构房屋，加固时应选用韧性指标较高的高韧性混凝土材料。

- 5.2  正截面受压承载力计算

5.2.1、5.2.2  对受压构件加固，在满足构造要求情况下，外加高韧性混凝土面层加固后的结构可看成砌体与高韧性混凝土面层的组合砌体结构。因此，可利用《砌体结构设计规范》GB 50003中组合砌体构件轴心受压构件承载力计算公式推出加固后结构轴心受压计算公式。考虑到高韧性混凝土的极限压应变约为0.006，砌体极限压应变约为0.002，在极限荷载作用下，高韧性混凝土实际发挥的强度（实际应力）小于其极限抗压强度。根据试验结果，在无初始荷载作用时，采用高韧性混凝土面层双面加固砖砌体墙体，高韧性混凝土的“实际应力”与其极限抗压强度的比值在0.274~0.363之间，采用高韧性混凝土面层单面加固砖砌体墙体，该比值在0.397~0.491之间。因此，计算加固后构件的承载力引入高韧性混凝土强度利用系数。安全起见，无论单面双面，无初始荷载时均取为0.3。

抗压加固时，考虑到加固结构中原砌体构件加固前已承受荷载，其应力水平一般都比较高，而加固新增的高韧性混凝土面层还不能立即工作，需待新加荷载后（第二次受力）才开始受力。此时，新增高韧性混凝土面层的应变滞后于原砌体的应变，原砌体的应变高于新增高韧性混凝土面层的应变。当原砌体达到极限状态时，新增高韧性混凝土面层还没达到上述的“实际强度”。因此，引入二次受压影响系数，则高韧性混凝土强度利用系数。将原墙体在重力荷载作用下的平均竖向压应力定义为初始应力，初始应力与砌体抗压强度的比值定义为初始应力比。因砌体结构离散性较大，确定统一的应力-应变曲线较难，因此，分别选取由B.Powell和H.R.Hodgkinson、朱伯龙、施楚贤三人提出的砌体结构应力应变曲线进行理论分析，得到砖砌体墙的初始应力比与高韧性混凝土强度利用系数的关系，见下图2。

图2 砖砌体墙的初始应力比与高韧性混凝土强度利用系数的关系

由图可知，随着初始应力比的增大，逐渐减小。当初始应力比小于等于0.7时，曲线下降缓慢；当初始应力比大于0.7时， 下降增快。当初始应力比等于0.7时，的二次受压折减系数在0.43~0.67之间。经综合考虑，取二次受压影响系数为=0.5。故取=0.3×0.5=0.15。

- 5.3  斜截面受剪承载力计算

5.3.1  采用高韧性混凝土面层或配筋高韧性混凝土面层对砌体墙的抗剪加固，可简化为原砌体的抗剪承载力加上高韧性混凝土加固面层的承载力贡献。

5.3.2  采用高韧性混凝土面层加固后，墙体提高的受剪承载力根据试验结果并考虑面层的破坏形式，按主拉应力理论计算，与现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702中钢筋混凝土面层加固砌体墙提高的受剪承载力计算公式的形式基本保持一致，部分参数取值根据试验结果有所调整。

5.3.3  原砌体的抗震承载力计算与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003规定相同；而高韧性混凝土的贡献，根据现行《建筑抗震设计规范》GB 50011在截面抗震验算中所建立的概念，可以简单的认为其抗震承载力与非抗震下的抗剪承载力相同，仅需将后者除以承载力抗震调整系数即可。这是一种偏于安全的处理方法。

- 5.4  抗震加固

5.4.1  抗震加固和抗震鉴定一样，可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标，也可按设计规范的方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。与鉴定不同的是，要按不同的加固方法考虑相应的加固增强系数，并按加固后的情况取体系影响系数和局部影响系数。

5.4.4  为便于设计人员使用方便，本节按现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的方法给出了高韧性混凝土面层加固的基准增强系数和面层加固时墙体侧向刚度的基准提高系数。

- 6  构造与连接

- 6.1  一般规定

6.1.1  高韧性混凝土加固砌体结构一般不需要在面层中配置钢筋，当墙体承载力相差较大或损伤严重时，适当增加面层厚度，但面层厚度较厚时为了充分发挥高韧性混凝土的性能优势，可以在面层中配置钢筋，形成配筋高韧性混凝土面层，更大程度提高砌体结构的承载能力和整体性。

6.1.3~6.1.5  砂浆强度较低时，为了更好地提高高韧性混凝土面层与原墙体的共同工作能力，建议在高韧性混凝土面层与墙体之间采用局部嵌缝等方式进行处理。对面层端部应采取嵌固措施防止面层剥离。遇到门窗洞口时，应将面层延伸至洞口侧边锚固，提高加固的整体性。

- 6.2  构件抗压加固

6.2.1  高韧性混凝土抗压加固时，加固面层适当增加，且宜采用双面加固，当原砌筑砂浆强度很低或为偏心受压时，为保证加固的整体性，不应采用单面加固。

6.2.3  当面层较厚时，宜采用拉结件增强面层与墙体的可靠拉结，提高对面层的横向约束，防止砌体构件受压时面层横向变形剥离。

- 6.3  构件抗剪加固

6.3.2  采用高韧性混凝土对墙体进行抗剪和抗震加固时，可根据综合抗震能力指数的控制，只在某一层进行，不需要自上而下延伸至基础。但在底层的外墙，为提高耐久性，面层在室外地面以下宜加厚并向下延伸200mm或伸至地圈梁顶面，当室外地面长期处于潮湿环境时，宜将面层伸至基础顶面。

- 6.4  抗震加固

6.4.1、6.4.2  当砌体结构抗震构造措施不足，可采用高韧性混凝土-砌体组合圈梁和高韧性混凝土-砌体组合构造柱对房屋进行整体性加固，解决其抗震构造措施不足的问题。这样处理，施工方便快捷，且对原有建筑的使用空间占用较少。

- 6.5  局部修缮与构造加固

6.5.1  墙体上出现的裂缝，应根据其开裂的严重程度采取不同的处理措施，裂缝不明显时可仅对裂缝进行灌缝等方法处理；开裂较严重时应配合高韧性混凝土面层进行处理。

6.5.2  西安建筑科技大学研究表明，采用高韧性混凝土加固后的砖砌体构件具有很强的整体性和抗弯能力，因此，在门窗洞口过梁损伤不明显的情况下仅采用高韧性混凝土条带加固过梁即能起到很好的加固效果。对于已经出现明显损伤的砖过梁或钢筋砖过梁，可以在梁底部位增设钢筋，进一步提高过梁的抗弯能力。

6.5.3  纵横墙交接处因压缩沉降差等原因产生竖向通缝或墙体已发生倾斜时，可通过加强纵横墙连接、并配合高韧性混凝土条带对墙体进行构造加固，提高其整体性和墙体平面外稳定性。当墙体倾斜比较严重或仍有明显发展趋势时，应对此类墙体拆除重砌。

- 7  施工

- 7.1  一般规定

7.1.1  采用高韧性混凝土加固砌体结构一般不需要配置钢筋，施工工序少，施工方法主要为人工压抹，施工方法简单。但高韧性混凝土加固砌体结构主要是利用高韧性混凝土的性能优势提高砌体的整体性和承载能力，因此在施工过程中应注意加固面的清理要干净，并要养护到位，保证高韧性混凝土材料性能的可靠。

7.1.2  本条较具体的规定了高韧性混凝土加固砌体结构工程施工质量控制的主要内容。施工单位每道工序完成后，除了应进行自检并应由专职质量检验员检查外，还强调了工序交接检查，上道工序应满足下道工序的施工条件和要求；同样，相关专业工序之间也应进行中间交接检查，使各工序间和各相关专业工程之间形成一个有机的整体。

7.1.3  实际工程中，对于受压加固的结构构件，当其上部竖向荷载需要恢复或按照设计要求要增加荷载时，应等到同条件养护的高韧性混凝土试件达到设计强度后方可进行。若需要提前恢复或增加荷载，则应根据当时龄期的同条件养护试件的强度对结构进行复核计算，满足承载力要求时方可恢复或增加荷载。

- 7.2  施工准备

7.2.3  施工单位要认真熟悉图纸，参加相关单位组织的设计交底，并结合施工情况给出合理建议。加固专项施工方案很重要，在正式施工前，需针对该加固技术的特点和施工条件，认真做好专项施工方案的编制，并向有关人员进行安全质量技术交底。

7.2.6  为了确保不同的施工人员对高韧性混凝土加固砌体结构技术施工操作认知的一致性，保证不同人员施工操作规范准确，宜在现场大面积施工之前制作施工样板，便于参照、比对和技术交底。

7.2.7  高韧性混凝土的质量对于相应的工程质量，有着直接的重要影响，使用前应对进场的材料进行见证取样复验，复验合格后方可用于实际工程施工。

- 7.3  过程控制

（I）主控项目

7.3.1  高韧性混凝土加固砌体结构主要是利用高韧性混凝土的性能优势以及加固面层与原构件之间良好的协同工作能力来提高砌体的整体性和承载能力，因此在施工过程中应注意加固面的清理要干净，保证高韧性混凝土与原构件之间的共同工作性能。

7.3.3  高韧性混凝土的配制应注意调配拌合物的和易性，并使其不离析、泌水，还应当注意纤维在基体材料中的分散性，保证纤维不聚团。

（II）一般项目

7.3.6  为了保证纤维均匀分散在高韧性混凝土基体中，宜采用纤维后掺法，将不含纤维的母料（骨料、水泥、矿物掺合料等）加水搅拌均匀以后，再加入纤维搅拌，使纤维完全分散均匀无结块。且搅拌机必须采用强制式搅拌机，搅拌时间应较普通混凝土长，搅拌机转速应适当调高。

7.3.7  控制高韧性混凝土拌合物的稠度，可以更好地保证其施工操作的方便，同时合适的稠度更有利于压抹施工的密实程度和施工质量。

- 7.4  季节性施工

7.4.1~7.4.4  《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104中关于冬期施工期限划分原则是：根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。

- 8  质量验收

- 8.1  一般规定

8.1.2  高韧性混凝土材料进场检验目的是为了初步确定材料是否满足设计及施工要求，为施工前的第一步检验；通过标准养护试件检验来评定材料最终的性能是否符合本规程规定及设计要求；通过同条件养护试件来评定现场已施工完的结构实体中高韧性混凝土材料是否满足要求。

8.1.5  本条规定了检验批的抽样要求。随机抽取，是指检验批中的每个样本都具有相同的被抽取到的几率；分布均匀，是指被抽取的样本在总体样本中的分布应大致均匀；具有代表性，是指被抽取的样本质量能够代表大多数样本的总体质量状况。

现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300规定，明显不合格的个体可不纳入检验批，但应进行处理并重新验收。检验批中明显不符合要求的个体通常可通过目测观察或简单的测试确定，这些个体的检验指标往往与其他个体存在较大差异，纳入检验批后会增大验收结果的离散性，影响整体质量水平的客观评价。

8.1.6~8.1.8  这三条规定根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300关于建筑工程质量验收原则制定，具体可参照该标准有关条文说明。

- 8.2  材料检验

8.2.1  本条主要给出了抗压强度、极限抗拉强度、抗折强度、等效弯曲强度和等效弯曲韧性的试验方法及标准试件尺寸。西安建筑科技大学经过大量试验研究表明，由于高韧性混凝土基体内不含粗骨料，且材料匀质性较好，当采用不同尺寸的立方体试件进行抗压强度试验时，得到的尺寸效应换算系数很小，与普通混凝土的抗压强度随着试件尺寸增大而减小的特点有明显区别。为便于现场制作试件，本条规定统一采用边长为100mm的立方体试件作为标准试件进行高韧性混凝土的立方体抗压强度评定，不考虑尺寸折减系数。

（I）进场检验

8.2.4  本条参考现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的有关规定对高韧性混凝土的进场检验进行规定。高韧性混凝土的质量对于相应的工程质量，有着直接的重要影响，使用前应对进场的材料性能委托给经国家计量认证和实验室认可的检验单位检验。为了提高高韧性混凝土的进场复验效率，本条规定了进场复验的龄期要求为3d，指标要求以本规程表4.2.2中3d龄期的性能指标为准。

8.2.5  本条规定了高韧性混凝土材料进场性能检验的检验批划分标准。在进行高韧性混凝土材料性能检验前，应根据检验项目，计算所需材料的用量。每1L的体积，需要高韧性混凝土材料质量约为1.7kg。

（II）性能检验与评定

8.2.8  高韧性混凝土同条件养护试件的强度测试方法应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定执行，但由于高韧性混凝土材料力学性能测试以标准养护60d的强度作为指标依据，因此同条件养护时的等效养护龄期规定为日平均温度逐日累计达到1200℃·d时所对应的龄期，日平均温度为0℃以下的龄期不计入。等效养护龄期也可按同条件养护试件强度与在标准养护条件下60d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。

- 8.3  施工质量验收

（I）主控项目

8.3.1~8.3.7  采用高韧性混凝土加固砌体结构的施工质量验收，主要包括面层外观质量、高韧性混凝土的粘结质量、面层厚度、钢筋保护层厚度、面层表面平整度等。同时，对于本规程没有具体规定的其他加固项目，尚应符合现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550及其他有关规范、标准的规定。

- 附录A  高韧性混凝土弯曲韧性试验方法

本试验方法为西安建筑科技大学高韧性混凝土材料与结构研究所联合相关科研院所，针对高韧性混凝土的弯曲韧性问题专门提出的试验方法。目前国际上对纤维混凝土弯曲韧性试验方法的研究较多，现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221和协会标准《纤维混凝土试验方法标准》CECS 13均给出了纤维混凝土等效弯曲强度、初裂强度和弯曲韧性的试验方法。按以上方法计算试件的等效弯曲强度时，需要计算试件跨中挠度为L/150的荷载—挠度曲线下的面积。对高韧性混凝土，跨中挠度为L/150时尚未达到试件的峰值荷载。因此，采用以上方法不能反映出高韧性混凝土良好的弯曲韧性。

本规程提出的高韧性混凝土弯曲韧性试验方法，给出了标准试件尺寸为40mm×40mm×160mm。

按本规程方法对试件进行四点弯曲试验，测得其荷载—挠度曲线，计算出高韧性混凝土的等效弯曲强度，再考虑试件挠曲变形对高韧性混凝土弯曲韧性的影响，计算试件的等效弯曲韧性，其物理意义为试件塑性变形区域耗散的能量，与弯曲韧性的定义吻合，能更好地反映高韧性混凝土的弯曲韧性。