中国工程建设标准化协会标准

预灌浆预应力混凝土结构技术规程

Technical specification for pregrouted prestressed concrete structures

(征求意见稿)

中国工程建设标准化协会标准

预灌浆预应力混凝土结构技术规程

Technical specification for pregrouted prestressed concrete structures

T/CECS  XXX-202X

主编单位：中国建筑技术集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X 年 X 月 X 日

中国XXXX出版社

202X  北京

前	言

根据中国工程建设标准化协会《2018年第一批协会标准制订、修订计划》（建标协字[2018]015号文）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分6章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、材料及锚具系统、构件设计与构造、施工及验收等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由中国建筑技术集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送解释单位（地址：北京市朝阳区北三环东路30 号；邮编：100013）。

主编单位：

参编单位：

主要编制人 ：

主要审查人：

# 目	次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	5

4  材料及锚固系统	10

4.1  混凝土及普通钢筋	10

4.2  预灌浆钢绞线	10

4.3  锚具	11

5  构件设计与构造	13

5.1  一般规定	13

5.2  构件设计	13

5.3  构造要求	15

6  施工及验收	17

6.1  一般规定	17

6.2  预灌浆预应力钢绞线制作	17

6.3  安装和混凝土浇筑	18

6.4  张拉与封锚	19

6.5  质量验收	21

附录A	 预灌浆钢绞线张拉记录表	25

引用标准名录	28

条 文 说 明	29

# Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirements	5

4  Materials and Anchor Systems	10

4.1  Concrete and Rebars	10

4.2  Pregrouted Prestressed Tendons	10

4.3  Anchorages	11

5  Design and Detail	13

5.1  Genaral Requirements	13

5.2  Design of Component	13

5.3  Details	15

6  Construction and Acceptance	17

6.1  Genaral Requirements	17

6.2  Fabrication of Tendons	17

6.3  Installation of Tendons and Concrete Pouring	18

6.4  Jacking and Anchorage Protection	19

6.5  Quality Verification and Acceptance	21

Appendix A  Tables for Jacking Record of Tendons	25

Explanation of Wording in the Specification	28

List of Quoted Standards	29

# 1  总则

- 为在预灌浆预应力混凝土结构的设计、施工及验收中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理和确保质量，制定本规程。

- 本规程适用于工业与民用建筑、公路与铁路及轨道交通桥梁和一般构筑物采用的预灌浆预应力混凝土结构的设计、施工及验收。

- 预灌浆预应力混凝土结构的设计、施工及验收，除应满足本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

- 预灌浆预应力钢绞线  pregrouted prestressing steel strand

表面涂敷缓凝粘合剂，外包带肋护套，缓凝粘合剂固化后与结构混凝土之间永久粘结咬合为一体的预应力钢绞线，简称预灌浆钢绞线。

- 热固型预灌浆预应力钢绞线  thermoset-type pregrouted prestressing steel strand

表面涂敷依靠环境温度及其作用时间固化的热固型缓凝粘合剂，外包带肋护套，缓凝粘合剂固化后与结构混凝土之间永久粘结咬合为一体的预应力钢绞线，简称热固型预灌浆钢绞线。

- 湿气型预灌浆预应力钢绞线  moisture-type pregrouted prestressing steel strand

表面涂敷依靠环境湿度及其作用时间固化的湿气型缓凝粘合剂，外包透气性聚乙烯护套，缓凝粘合剂固化后与结构混凝土之间永久粘结咬合为一体的预应力钢绞线，简称湿气型预灌浆钢绞线。

- 护套  sheathing

包裹在预应力钢绞线和缓凝粘合剂外的外形带肋聚乙烯套管。

- 横肋  transverse rib

预灌浆预应力钢绞线护套外表面上与预应力钢绞线轴线方向垂直的肋。

- 肋槽  rib groove

预灌浆钢绞线护套内表面的凹槽。

- 预灌浆钢绞线专用粘合剂  retard-bonded adhesive

由环氧树脂、固化剂、添加剂和骨料组成，涂敷在预应力钢绞线外，护套内，按预定时间固化的胶凝材料，简称缓凝粘合剂。缓凝粘合剂按固化特性可分为热固型缓凝粘合剂和湿气型缓凝粘合剂。

- 热固型缓凝粘合剂  thermoset-type retard-bonded adhesive

在5℃~60℃范围内，主要依靠环境温度及其作用时间固化的用于制作缓粘结钢绞线的胶凝材料。

- 湿气型缓凝粘合剂  moisture-type retard-bonded adhesive

主要依靠环境湿度及其作用时间固化的用于制作缓粘结钢绞线的胶凝材料。

- 标准张拉适用期  standard tensioning time limit

在25℃环境温度条件下，缓凝粘合剂从配制完成，经过固化，稠度降至170 1/10mm时所经历的时间（d）。

- 实际张拉适用期  practical tensioning time limit

在实际环境温度条件下，缓凝粘合剂从配制完成，经过固化，稠度降至170 1/10mm时所经历的时间（d）。

- 标准固化期  standard curing time

在25℃环境温度条件下，缓凝粘合剂从配制完成，经过固化，硬度达到80D时所经历的时间（d）。

- 实际固化期  practical curing time

在实际环境温度条件下，缓凝粘合剂从配制完成，经过固化，硬度达到80D时所经历的时间（d）。

- 稠度 consistency

表征缓凝粘合剂流动性的指标，以按照《润滑脂和石油脂锥入度测定法》GB/T 269测得的锥入度表示，单位为0.1mm。

- 硬度 hardness

表征缓凝粘合剂固化后软硬程度的指标，以按照《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1测得的邵氏硬度表示。

- 粘结特征强度  strength for adhesive property

预灌浆预应力钢绞线缓凝粘合剂随时间逐渐固化，预灌浆预应力钢绞线由无粘结完全转为有粘结时缓凝粘合剂所具有的强度，当缓凝粘合剂的强度大于等于该值时，预灌浆预应力钢绞线与结构混凝土能够完全协同工作。通常取预灌浆预应力缓凝粘合剂固化后的硬度达到50D时的强度。

- 预灌浆预应力混凝土结构  pregrouted prestressed concrete structure

配置预灌浆钢绞线并经过张拉建立预加应力的混凝土结构。

## 2.2  符号

- 材料性能

Ep——预应力钢绞线弹性模量；

——预灌浆钢绞线抗拉强度标准值；

fpy——预灌浆钢绞线抗拉强度设计值；

- 作用、作用效应及承载力

——按荷载的标准组合计算的弯矩值；

——预灌浆钢绞线及非预应力钢绞线的合力；

Np0——计算截面混凝土法向应力为零时预灌浆钢绞线及非预应力钢绞线合力；

——预灌浆钢绞线的张拉控制应力；

——由预加力产生的混凝土法向应力；

——预灌浆钢绞线的有效预应力；

——在正截面承载力计算中缓凝粘合剂固化前预灌浆钢绞线的应力设计值；

wmax——按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度。

- 几何参数

Ap——受拉区预灌浆钢绞线截面面积；

As——受拉区非预应力钢绞线截面面积；

dp——预灌浆钢绞线束等效孔道直径；

——截面有效高度；

- 计算系数及其他

αp——考虑缓凝粘合剂固化影响的预应力筋等效折减系数；

——考虑预灌浆钢绞线每米长度局部偏差的摩擦系数；

——摩擦系数；

# 3  基本规定

- 预灌浆预应力混凝土构件，应根据设计状况按有粘结预应力进行承载能力极限状态计算及正常使用极限状态验算。在缓凝粘合剂达到粘结特征强度之前应根据实际受力状态按无粘结预应力进行验算。

- 预灌浆预应力混凝土结构构件设计时，其设计及作用应符合下列规定：

- 工业与民用建筑采用预灌浆预应力混凝土结构时，其设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定；结构上的直接作用应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009确定；地震作用计算应符合现行行业标准《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T 140的规定；间接作用或偶然作用应根据有关标准和具体情况确定。

- 公路桥梁采用预灌浆预应力混凝土结构时，其设计应符合现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362的规定；桥梁结构上的作用应根据现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60确定；地震作用计算应符合现行行业标准《公路工程抗震设计规范》JTG B02的规定。

- 铁路及轨道交通桥梁采用预灌浆预应力混凝土结构时，其设计及结构上的直接作用应符合中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定；桥梁结构上的作用应根据现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002确定；地震作用计算应符合现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的规定。

- 工业与民用建筑结构、公路桥梁和铁路及轨道交通桥梁的抗震设计应分别符合现行行业标准《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T 140、《公路工程抗震设计规范》JTG B02和国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的规定。

- 预灌浆预应力混凝土结构的内力可采用弹性理论分析，承载力极限状态计算时，也可采用塑性理论分析。

- 预灌浆预应力混凝土构件设计时应计入预应力作用效应；对超静定结构，相应的次弯矩、次剪力等应参与组合计算。

- 工业与民用建筑采用预灌浆预应力混凝土结构时，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定进行结构计算，并应符合下列规定：

1 预灌浆预应力混凝土结构的计算模型应能反映结构的实际受力状况，宜建立整体模型进行分析；

2 当结构在施工阶段和使用阶段有多种受力状况时，预应力作用效应宜分别建立模型进行结构分析；

3 预应力构件及与预应力构件相关的非预应力构件均应计入预应力作用效应的影响；

4 由预应力作用引起的内力和变形可采用弹性理论分析，构件截面的几何特征可按毛截面计算。

- 工业与民用建筑采用预灌浆预应力混凝土结构时，宜采取下列措施减少柱和墙等约束构件对梁、板预加应力效应的不利影响：

1 宜将抗侧刚度较大的构件布置在结构平面的中心附近，也可通过设置后浇带将抗侧刚度较大的构件分散于每个结构区段的中心附近；

2 结构长度超过60m时，可采用后浇带或施工缝对结构分段施加预应力；

3 梁和支承柱之间的节点可设计为在张拉过程中能滑动的构造。

- 在预灌浆预应力混凝土构件设计中，应在设计计算中考虑柱、墙的侧向约束作用对梁、板中预应力传递及正常使用和承载能力极限状态的影响，同时可在柱、墙中配置附加钢筋承担该约束作用产生的附加效应。

- 预灌浆预应力混凝土超静定结构中，次内力的计算宜符合下列规定：

- 次弯矩 M 2宜按下列公式计算：

M2=Mr−M1                        （3.0.9-1）

M1=Npepn                          （3.0.9-2）

式中： N p ——预应力混凝土构件的预加力，分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR9300的规定计算；

epn  ——净截面重心至预应力作用点的距离，分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定计算；；

M 1 ——预加力 N p 对净截面重心偏心引起的弯矩值；

M r ——由预加力N p的等效荷载在结构构件截面上产生的弯矩值；

- 次剪力、次轴力可根据构件次弯矩分布及约束条件按结构力学方法进行计算。

- 预灌浆预应力混凝土结构构件的裂缝控制应分别符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300中关于预应力构件的规定。

- 工业与民用建筑中，对振动舒适度有要求的楼盖结构，在正常使用极限状态下，楼盖结构竖向振动频率宜满足表3.0.11的要求，不满足表3.0.11的要求时可根据功能要求对相应的振动指标进行分析。工业建筑及有特殊要求的建筑应根据使用功能提出要求。

表3.0.11  楼盖结构竖向振动频率

| 建筑功能 | 楼盖结构竖向振动频率 |
| --- | --- |
| 住宅和公寓 | ≥5Hz |
| 办公楼和旅馆 | ≥4Hz |
| 大跨公共建筑 | ≥3Hz |

- 预灌浆钢绞线的张拉控制应力σcon应符合下式规定：

0.50fptk≤σcon≤0.75fptk                       （3.0.12）

式中：fptk——预应力钢绞线强度标准值（N/mm2）。

当符合下列情况之一时，张拉控制应力σcon可提高0.05fptk，提高后的张拉控制应力不应超过0.80fptk：

- 要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力筋；

- 要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、分批张拉、低温张拉等因素产生的预应力损失。

- 工业与民用建筑结构中，当钢绞线长度超过40m时，宜采取两端张拉；当钢绞线长超过80m时，宜采取分段张拉和锚固。当有可靠的设计依据和工程经验时，预灌浆钢绞线的长度可不受此限制。

- 预灌浆预应力混凝土结构构件设计时，预应力损失应分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定进行计算，计算时预灌浆钢绞线的摩擦系数应按表3.0.14的规定采用。当计算的总损失小于80N/mm2时，应取为80N/mm2。

表3.0.14  预灌浆钢绞线的摩擦系数

| 考虑缓粘结钢绞线护套壁每米长度局部偏差的摩擦系数 | 缓粘结钢绞线与护套壁之间的摩擦系数 |
| --- | --- |
| 0.006 | 0.12 |

注：表中系数也可根据实测数据确定或由厂家提供。

- 工业与民用建筑中，不同耐火极限下，预灌浆钢绞线的混凝土保护层最小厚度应符合表3.0.15-1及表3.0.15-2 的规定，且锚固区的耐火极限不应低于结构本身的耐火极限。

表3.0.15-1  板的混凝土保护层最小厚度（mm）

| 构件约束 | 耐火极限（h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 简支 | 30 | 35 | 45 | 60 |
| 连续 | 25 | 25 | 30 | 35 |

表3.0.15-2  梁的混凝土保护层最小厚度（mm）

| 构件约束 | 梁宽（mm） | 耐火极限（h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 简支 | 200≤b＜300 | 50 | 55 | 70 | 应采取特殊措施 |
|  | ≥300 | 45 | 50 | 55 | 70 |
| 连续 | 200≤b＜300 | 45 | 45 | 50 | 55 |
|  | ≥300 | 45 | 45 | 45 | 50 |

注：如耐火等级较高，当混凝土保护层厚度不能满足表列要求时，应使用防火涂料。

注：如耐火等级较高，当混凝土保护层厚度不能满足表列要求时，应使用防火涂料。

- 工业与民用建筑结构中，预灌浆钢绞线的混凝土保护层最小厚度除应符合本规程第3.0.15条规定外，还应满足环境类别和使用年限的要求。设计使用年限为50年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应满足表3.0.16的规定；设计年限为100年的混凝土结构，最小保护层厚度不应小于表3.0.16中数值的1.4倍。

表3.0.16    混凝土保护层的最小厚度（mm）

| 环境类别 | 板、墙 | 梁、柱、杆 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 15 | 20 |
| 二a | 20 | 25 |
| 二b | 25 | 35 |
| 三a | 30 | 40 |
| 三b | 40 | 50 |

- 预灌浆预应力混凝土构件的混凝土中不得掺用氯盐。在混凝土施工中，包括外加剂在内的混凝土或砂浆各组成材料中，氯离子总含量以胶凝材料总量的百分率计，不应超过0.06%。

- 预灌浆预应力筋锚固区及外露预应力筋应采用微膨胀混凝土或专用密封砂浆封闭，其锚具或预应力筋端部的保护层厚度应分别为：一类环境时不应小于25mm，二a、二b类环境时不应小于50mm，三a、三b类环境时不应小于80mm。对不能使用混凝土或砂浆包裹的部位，应对缓粘结钢绞线的锚具全部涂以防腐油脂，并用具有可靠防腐和防火性能的保护罩将锚具全部封闭。

# 4  材料及锚固系统

## 4.1  混凝土及普通钢筋

- 预灌浆结预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低C30，其中梁、柱不宜低于C40。

- 预灌浆预应力混凝土结构构件中纵向普通钢筋宜采用HRB400、HRB500钢筋，其中梁、柱纵向受力钢筋应采用HRB400、HRB500钢筋，箍筋宜采用HRB400、HRB500钢筋，也可采用HPB300钢筋。

- 混凝土及普通钢筋的力学性能指标应分别符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定。

## 4.2  预灌浆钢绞线

4.2.1 制作预灌浆预应力钢绞线的钢绞线应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224或《多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线》 GB/T 31314的规定，其主要规格及力学性能指标应符合表4.2.1的规定，弹性模量 Ep宜取1.95×105N/mm 。预灌浆预应力钢绞线的弹性模量及在张拉适用期内的摩擦系数也可采用实测值。

表 4.2.1  预灌浆预应力钢绞线主要规格和性能指标

| 预应力钢绞线 |  |  |  | 缓凝粘合剂 |  | 护套 |  |  |  | 缓粘结钢绞线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构 代号 | 钢 绞 线 规 格 mm | 公 称 抗 拉 强 度 MPa | 公 称 截 面 积 mm2 | 每 延 米 理 论 质 量 W3 g/m | 完全 固化 拉伸 剪切 强度 MPa | 肋 高 mm | 肋 槽 高 mm | 肋 宽 mm | 肋 间 距 mm | 每 延 米 理 论 质 量 W g/m | 张拉适用期 内摩擦系数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | μ | κ |
| 1×7 | 15.2 | 1860 | 140 | ≥150 | ≥10 | ≥1.7 | ≥1.4 | 7 ～ 13 | 12～20 | 1300 | ≤0.12 | ≤0.006 |
|  | 17.8 |  | 191 | ≥230 |  | ≥1.9 | ≥1.5 |  |  | 1870 |  |  |
| 1×19S (1+9+9) | 17.8 |  | 208 | ≥230 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  | 21.8 |  | 313 | ≥300 |  | ≥2.1 | ≥1.8 |  |  | 2950 |  |  |
|  | 28.6 |  | 532 | ≥400 |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |
| 1×19W (1+6+6/6) | 28.6 |  | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2 常用预灌浆预应力钢绞线的标准张拉适用期、标准固化期、粘结特征强度标准固化期应分别符合现行中国工程建设标准化协会标准《大直径缓粘结预应力钢绞线》T/CECS 10097或《湿气型缓粘结预应力钢绞线》CECS XXX的规定。

## 4.3  锚具

- 预灌浆预应力钢绞线采用的锚具和连接器性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定，工业与民用建筑结构、公路桥梁、铁路及轨道交通桥梁中，锚具和连接器性能尚应分别符合现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85、《公路桥梁预应力钢绞线用锚夹具和连接器》JT/T 329和《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器》TB/T 3193的规定。

- 预灌浆预应力钢绞线宜采用单孔锚具锚固，也可采用群锚。张拉端宜采用圆套筒式夹片锚具，埋入式固定端宜采用挤压锚具；当预灌浆钢绞线需要连接时，可采用连接器连接。

- 张拉端夹片锚具系统应由锚环、夹片、承压板、间接钢筋组成，宜通过穴模凹进混凝土表面布置。

（a）组装状态          （b）拆模后张拉状态               （c）封闭状态

图4.3.3 张拉端锚具系统构造示意图

1-预灌浆力钢绞线；2-间接钢筋；3-承压板；4-穴模；5-模板；6-锚环；7-夹片；

8-防腐层；9-微膨胀细石混凝土或无收缩砂浆

- 固定端挤压锚具系统应由挤压锚具、承压板和间接钢筋组成，钢绞线端部应采取密封措施（图4.3.4）。挤压锚具应将套筒等组装在钢绞线端部经专用设备挤压而成，挤压锚具与承压板应连接牢固。

图4.3.4 固定端挤压锚具系统构造示意图

1-预灌浆钢绞线；2-间接钢筋；3-承压板；4-挤压锚；5-密封层

# 5  构件设计与构造

## 5.1  一般规定

- 由预加力产生的混凝土法向应力σpc及相应阶段预应力筋的应力σpe，宜根据各阶段的预应力损失并考虑次内力影响，分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定计算。

- 预加力Np及其作用点的偏心距epn，宜根据各阶段有效预应力值及混凝土收缩、徐变对非预应力钢绞线应力的影响，分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定计算。

- 施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件，或预压时全截面受压的构件，在预加力、自重及施工荷载作用下，截面边缘的混凝土法向应力宜分别符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定；

- 施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件，预拉区纵向钢筋的配筋率应符合相应标准的规定。预拉区纵向普通钢筋的直径不宜大于14mm，并应沿构件预拉区外边缘均匀配置。

## 5.2  构件设计

- 预灌浆预应力混凝土构件的承载力应分别根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定，按有粘结预应力混凝土构件进行计算。

- 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度ξb应分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定计算。

- 预灌浆预应力混凝土构件，应分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定进行受拉边缘应力或正截面裂缝宽度验算。

- 对于矩形、T形、倒T形和I形截面的预灌浆预应力混凝土轴心受拉和受弯构件，在进行荷载标准组合下并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度wmax（mm）计算时，在荷载效应的标准组合下受拉区纵向钢筋等效应力可按下列公式计算：

1 	轴心受拉构件

σsk=Nk−Np0Ap+As	（5.2.4-1）

2 	受弯构件

σsk=Mk−Np0(z−ep)(αpAp+As)z	（5.2.4-2）

e=ep+MKNP0	（5.2.4-3）

ep=yps−ep0                         （5.2.4-4）

（5.2.4-5）

式中：——受拉区纵向预应力钢绞线截面面积：对轴心受拉构件，取全部纵向预应力钢绞线截面面积；对受弯构件，取受拉区纵向预应力钢绞线截面面积；

——混凝土法向应力等于零时预加力的作用点至受拉区纵向预应力钢绞线和非预应力钢绞线合力点的距离；

——轴向压力作用点至受拉区纵向预应力钢绞线和非预应力钢绞线合力点距离；

yps——受拉区纵向预应力钢绞线和非预应力钢绞线合力点的偏心距；

——计算截面上混凝土法向预应力等于零时预加力作用点的偏心距；

——受拉区纵向非预应力钢绞线和预应力钢绞线的合力点至截面受压区合力点的距离；

Nk、——按荷载效应的标准组合计算的轴向拉力值、弯矩值，超静定结构考虑次内力组合；

p——考虑缓凝粘合剂固化影响的预应力钢绞线等效折减系数，缓凝粘合剂固化前取0.3，固化后取1.0。

- 预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度，可根据构件的刚度用结构力学方法计算，并应符合下列规定：

1 在等截面构件中，可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的2倍或不小于跨中截面刚度的1/2时，该跨也可按等刚度构件进行计算，其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。

2 所求得的挠度计算值不应超过现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300规定的限值。

3 当考虑反拱后构件挠度仍不能满足规范要求，可采用施工起拱等方式控制挠度。

- 预灌浆预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加力反拱值，可用结构力学方法按刚度进行计算，并应考虑预压应力长期作用的影响，简化计算时可将计算求得的预加力反拱值乘以增大系数2.0；在计算中，预灌浆钢绞线的应力应扣除全部预应力损失。预加力反拱值应符合下列规定：

1 对重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值，可根据专门的试验分析确定或采用合理的收缩、徐变计算方法经分析确定；

2 对恒载较小的构件，应考虑反拱过大对使用的不利影响。

- 在预灌浆预应力混凝土构件的施工阶段或缓凝粘合剂达到粘结特征强度之前，对构件的承载力、抗裂性能和刚度进行验算时，构件截面面积应采用扣除缓粘结预应力钢绞线截面面积后的净截面；构件截面惯性矩应采用扣除缓粘结预应力钢绞线截面影响后的净惯性矩；预应力筋设计强度f py应取预应力筋的应力设计值σpu，σpu可按本标准第5.2.8条确定。

- 矩形截面受弯构件及受压区位于翼缘高度内的T形、I形截面受弯构件，在进行正截面承载力计算时，缓凝粘合剂固化前预灌浆钢绞线筋的应力设计值σpu宜按公式（5.2.8）计算：

（5.2.8）

## 5.3  构造要求

- 单根预灌浆钢绞线在构件端面上的水平和竖向排列最小间距不宜小于80mm。构件端部尺寸应考虑锚具位置、张拉设备的尺寸和局部受压的要求。

- 预应力混凝土梁中预灌浆预应力钢绞线的布置应符合下列规定：

1 预灌浆钢绞线可单根布置，也可成束布置。成束布置时，每束钢绞线根数不宜多于7根。

2 混凝土梁中预应力束的竖向净间距不应小于预灌浆预应力束的等效外径dp的1.2倍；水平方向的净间距不应小于预灌浆预应力束的等效外径dp的1.2倍，且不应小于粗骨料粒径的1.25倍；使用插入式震动器捣实混凝土时，水平净距不宜小于80mm。

4 凡制作时需要预先起拱的构件，预应力束曲线宜随构件同时起拱；

5 成束布置的预灌浆钢绞线在端部宜分散开并单根锚固，分散距离应满足本标准第5.3.1条规定。

- 预应力混凝土框架梁上开洞时，洞口宜位于梁跨中1/3区段，洞口高度不应大于梁高的0.4倍，孔洞偏心宜偏向受拉区；开洞较大时应进行承载力验算，梁上洞口周边应配置附加纵向钢筋和箍筋。预应力钢绞线通过洞口截面时宜布置在截面受拉区（图5.3.3a），当洞口位于弯矩较小的区段时，预应力钢绞线也可从洞口上、下分别通过，并保持预应力合力线的平滑过渡（图5.3.3b），预应力钢绞线距洞口的距离宜满足本标准第5.3.5条的规定。

(a)预应力钢绞线在截面受拉区            (b)预应力钢绞线从洞口上、下分别通过

图5.3.3 梁开洞构造

1—洞口上、下附加纵向钢筋；2—洞口上、下附加箍筋；3—洞口左右附加箍筋；

4—梁纵向钢筋；5—预应力钢绞线；6—预应力合力线；la—受拉钢筋的锚固长度

- 预应力混凝土板中预灌浆钢绞线宜单根布置，也可并束布置，带状束的预应力钢绞线根数不宜多于5根；单根间距不宜大于板厚的6倍，且不宜大于1.2m；带状束间距不宜超过12倍板厚，且不宜大于2.4m。

- 预应力板上开洞时，板内被孔洞阻断的预灌浆钢绞线可分两侧绕过洞口铺设，其离洞口的距离a不宜小于150mm，b不宜小于300mm，水平偏移的曲率半径R不宜小于4m（图5.3.5）；偏移斜率c:d不宜大于1:6，当c:d > 1:6时，宜配置U形钢筋。







c

a

图5.3.5 洞口预灌浆钢绞线布置要求

# 6  施工及验收

## 6.1  一般规定

- 预灌浆预应力混凝土结构施工前，应由施工单位根据设计图纸和施工进度，编制详细的预应力施工方案。

- 施工单位应结合预估的现场环境温度、混凝土内部最高温度及施工进度安排，合理选择确定符合实际张拉要求的预灌浆预应力钢绞线。

- 每一合同批的预灌浆预应力钢绞线均应附有质量证明书，应包括：供方名称、产品名称、标记、规格、强度级别、缓凝粘合剂类型、标准固化期、批号、执行标准号、重量及件数、需方名称、试验结果、发货日期、质量检验部门印记。

- 预灌浆预应力钢绞线应根据项目的施工进度确定订购计划，并分批生产进场；每批预灌浆预应力钢绞线应连续生产。

- 预灌浆预应力钢绞线从生产、制作、安装直至完成混凝土浇筑的时间不宜超过40天。

- 预灌浆预应力钢绞线应按不同规格、不同标准固化期分类堆放。

- 预灌浆预应力钢绞线存放温度不宜超过40℃，且应远离热源，严禁太阳直接照射和雨水浸淋。

- 预应力筋张拉机具及压力表应定期维护和标定。张拉设备和压力表应配套标定和使用，标定期限不应超过半年。

- 浇筑混凝土之前，应进行预应力隐蔽工程验收。预应力隐蔽工程验收应包括下列主要内容：

1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置；

2 局部加强钢筋的牌号、规格、数量和位置；

- 预应力筋锚具和连接器及锚垫板的品种、规格、数量和位置。

## 6.2  预灌浆预应力钢绞线制作

- 预灌浆钢绞线应按工程所需的长度和锚固形式进行下料与制作。下料长度应综合考虑其曲率和锚固端保护层厚度，并应根据不同的张拉方式和锚固形式预留张拉长度。

- 预灌浆预应力钢绞线应采用机械方式截断。

- 预灌浆预应力钢绞线固定端锚具采用挤压锚具时，应采用专用设备将套筒等挤压组装在钢绞线端部，挤压力应满足挤压锚具产品技术手册的要求，挤压锚具挤压完成后，预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm。

- 预灌浆预应力钢绞线应采用柔性绑扎带捆扎结实，每盘捆扎不少于8道。轻微损伤的护套应采用热熔胶棒进行修补。

- 预灌浆预应力钢绞线的盘卷内径不宜小于1000mm。

- 预灌浆预应力钢绞线的端头应采用专用保护套封闭。

## 6.3  安装和混凝土浇筑

- 预灌浆钢绞线安装之前，应做以下检查：

1 检查标示的固化时间和张拉适用期，确认满足工程要求；

2 检查其规格、长度和数量，确认满足设计图纸要求；

3 检查固定端组装件，确认组装件安装可靠。

4 检查外包护套外观，对于外包护套轻微破损，可采用热熔胶棒进行修补，外严重破损的应予以报废。

- 应按设计图纸的规定铺放预灌浆钢绞线，并应符合下列要求：

1	铺放前应确定预灌浆钢绞线的位置，其竖向高度宜采用架立钢筋控制，梁内架立钢筋间距不宜大于1m；板中单根预灌浆预应力钢绞线的架立钢筋间距不宜大于2m。

2 预灌浆钢绞线束形控制点设计位置的竖向偏差应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2          束形控制点设计位置的允许偏差

| 截面高度（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） |  |  |  |

3	预灌浆钢绞线的水平位置应保持顺直，板内预灌浆钢绞线绕过洞口铺放时，应符合本标准第5.3.5条的规定。

4	安装板内双向预灌浆钢绞线时，应根据纵横交叉点的标高先铺放标高较低方向的预灌浆预应力钢绞线。

5	预埋管线的敷设不应将预灌浆钢绞线的竖向位置抬高或压低。

6	当采取多根预灌浆钢绞线成束布置时，各根应保持平行走向，防止相互扭绞。

7	当采用多根预灌浆钢绞线平行带状布束时，应采取可靠的支撑固定措施；带状束在锚固端应平顺张开。

8	预灌浆钢绞线采取竖向、环向或螺旋形铺放时，应有定位支架或其他构造措施控制位置。

9 斜向或竖向布置的预灌浆钢绞线，应对预灌浆钢绞线的下端进行严密封堵。

- 张拉端和固定端的安装应符合下列规定：

1	张拉端部宜采用木模板，并应按施工图中预应力钢绞线位置钻孔。

2 张拉端承压板应采用可靠措施固定在端部模板上，且应保持张拉作用线与承压板面垂直。

3 张拉端锚具系统安装时，预灌浆钢绞线的外露长度应根据张拉机具所需的长度确定，穴模与承压板之间不应有缝隙。

4	固定端锚具系统安装时，固定端锚具应按设计要求位置绑扎固定，内埋式固定端承压板不得重叠，锚具与承压板应贴紧。

5	张拉端和固定端均应按设计要求配置螺旋筋或钢筋网片，螺旋筋或钢筋网片均应紧靠承压板，并保证与预灌浆钢绞线对中和固定可靠。

- 混凝土的浇筑除按有关规定执行外，尚应遵守下列要求：

1 预灌浆钢绞线隐蔽工程验收合格后方可浇筑混凝土；

2	混凝土浇筑时，严禁踏压撞碰预灌浆钢绞线、架立筋以及端部组装件。

## 6.4  张拉与封锚

- 预灌浆预应力钢绞线应在实际张拉适用期内进行张拉；预灌浆钢绞线张拉时，混凝土同条件养护的立方体试块抗压强度、龄期及弹性模量应满足设计要求；设计无要求时，应符合相应行业标准的规定。

- 预灌浆预应力钢绞线的最大张拉力不应超过0.8fptk。

- 安装张拉设备时，应使张拉力的作用线与预灌浆钢绞线末端中心线重合；因操作空间原因需要采用变角张拉时，应通过变角器平滑改变角度，张拉力作用线应与变角器末端平面垂直。

- 环境温度低于20°C进行缓粘结钢绞线张拉时应采用持荷超张拉方式，缓粘结钢绞线应力从零张拉至1.05，并应在持荷一定时间后进行锚固，持荷时间可按表6.4.4规定确定温度低于10°C进行张拉时，应采用升温措施对钢绞线加热至25℃，采用专业电加热设备加热时，通电电压不应超过36V。

表6.4.4 持荷时间与环境温度之间的关系（分钟）

| 环境温度T | 10°C≤T＜15°C | 15°C ≤T＜20°C |
| --- | --- | --- |
| 持荷时间 | 2min | 1min |

- 当采用应力控制方法张拉时，应校核预灌浆钢绞线的伸长值，当实测伸长值与设计计算理论伸长值相对偏差超过±6%时，应暂停张拉，查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉。

- 预灌浆钢绞线张拉伸长值宜按下列规定确定：

1  预灌浆钢绞线理论伸长值可按下式计算：

（6.4.6-1）

式中：——预灌浆钢绞线的平均张拉力（N），取张拉端的拉力与固定端扣除摩擦损失后拉力的平均值；两端张拉时，取跨中截面的张拉力；

——预灌浆钢绞线的长度（mm）；

——预灌浆钢绞线的截面面积（mm²）；

——预灌浆钢绞线的弹性模量（N/mm2）。

2  预灌浆钢绞线实测伸长值可按下式确定：

Δl  p 0=Δl p t+a−Δl c          	(6.4.6-2)

式中：Δl p t——张拉后与张拉前预应力钢绞线外露部分长度差值；

a——锚具变形及预应力钢绞线內缩值，可分别按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定取值；

——混凝土构件在张拉过程中的弹性压缩值,对平均预压应力较小的板类构件，可略去不计。

- 预灌浆钢绞线张拉前，梁的侧模可在张拉前拆除；底模与支架的拆除应符合设计的规定。

- 预灌浆钢绞线的张拉顺序应符合设计要求，如设计无要求，可采用分批、分阶段对称张拉或依次张拉。

- 预灌浆钢绞线张拉时，应逐根填写张拉记录表，表格可按本标准附录A采用。

- 预应力钢绞线张拉时应检查预应力钢绞线内缩值，预应力钢绞线的内缩量应符合设计要求，当设计无具体要求时，其内缩量应分别符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定。

- 张拉后应采用砂轮锯或其他机械方法切割多余预灌浆钢绞线，切断后露出锚具夹片外的长度不得小于30mm，且不应小于钢绞线公称直径的1.5倍。

- 张拉后，应对张拉端锚具及时进行防腐处理。

## 6.5  质量验收

- 预灌浆预应力混凝土工程施工质量验收除应符合本规程规定外，工业与民用建筑工程和公路桥梁工程尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，铁路及轨道交通桥梁工程尚应符合现行行业标准《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415的规定。

- 预灌浆预应力混凝土结构分项工程验收时，应提供下列文件和记录：

- 经审查批准的施工技术方案；

- 设计变更文件；

- 预灌浆钢绞线的出厂质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告；

- 锚具、连接器的出厂质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告；

- 张拉设备配套标定报告；

- 加工、组装预灌浆钢绞线张拉端、固定端质量验收记录；

- 预灌浆钢绞线安装质量验收记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 张拉时混凝土立方体抗压强度同条件养护试件试验报告；

- 预灌浆钢绞线张拉记录，见附录A；

- 封锚记录；

- 其他必要的文件与记录。

主控项目

- 预灌浆预应力钢绞线进场时，应分别按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224或《多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线》GB/T 31314的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验，其检验结果应符合相应标准的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

- 预灌浆预应力钢绞线进场时，应进行缓凝粘合剂用量的检验，检验结果应符合现行中国工程建设标准化协会标准《大直径缓粘结预应力钢绞线》T/CECS 10097或《湿气型缓粘结预应力钢绞线》CECS XXX的规定。

检查数量：按进场的批次和现行中国工程建设标准化协会标准《大直径缓粘结预应力钢绞线》T/CECS 10097或《湿气型缓粘结预应力钢绞线》CECS XXX的规定确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

- 预灌浆预应力钢绞线用锚具应和锚垫板、局部加强钢筋配套使用，锚具、夹具和连接器进场时，应分别按现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85、《公路桥梁预应力钢绞线用锚夹具和连接器》JT/T 329和《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器》TB/T 3193的相关规定对其性能进行检验，检验结果应符合相应标准的规定。

锚具、夹具和连接器用量不足检验批规定数量的50%，且供货方提供有效的检验报告时，可不作静载锚固性能检验。

检查数量：分别按现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85、《公路桥梁预应力钢绞线用锚夹具和连接器》JT/T 329和《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器》TB/T 3193的规定确定。

检验方法：检查质量证明文件、锚固区传力性能试验报告和抽样检验报告。

- 预灌浆预应力钢绞线安装时，其品种、规格、级别、数量和位置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量。

- 预灌浆预应力钢绞线张拉前，混凝土同条件养护的立方体试块抗压强度、龄期及弹性模量应满足设计要求；设计无要求时，应符合相应行业标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查同条件养护试件抗压强度试验报告，施工记录。

- 预灌浆预应力钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的5‰，并不应位于结构的同一侧，且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝；对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查张拉记录。

- 锚具的封闭保护措施应符合设计要求。当设计无要求时，外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于：一类环境时20mm，二a、二b类环境时50mm，三a、三b类环境时80mm。

检查数量：在同一检验批内，对工业与民用建筑，应抽查预应力筋总数的5%，且不应少于5处；对桥梁工程，应全数检查。

检验方法：观察，尺量。

一般项目

- 预灌浆预应力钢绞线进场时，应进行外观检查。钢绞线展开后应平顺、不应有弯折，护套应光滑、无裂缝，无明显褶皱；轻微破损处应外包防水塑料胶带修补，严重破损者不得使用。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 预灌浆预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器进场时，应进行外观检查，其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 预灌浆预应力钢绞线端部挤压锚具的制作质量应符合本标准第6.2.3条的规定。

检查数量：每工作班抽查5%，且不应少于5件。

检验方法：观察，尺量。

- 预灌浆预应力钢绞线的安装质量应符合下列规定：

1 预灌浆预应力钢绞线应平顺，并应与定位支撑钢筋绑扎牢固；

2 锚垫板的承压面应与预灌浆预应力钢绞线末端垂直，预灌浆预应力钢绞线曲线末端直线段长度不应小于400mm。

检查数量：第1款应全数检查；第2款应抽查预应力束总数的10%，且不少于5束。

检验方法：观察，尺量。

- 预灌浆预应力钢绞线定位控制点的竖向位置偏差应符合表6.5.14的规定，其合格点率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

检查数量：在同一检验批内，应抽查各类型构件总数的10%，且不少于3个构件，每个构件应检查两端、跨中、1/4跨、3/4跨位置。

检验方法：尺量。

表6.5.14 预灌浆预应力钢绞线定位控制点的竖向位置允许偏差

| 构件截面高（厚）度(mm) | h≤300 | 300< h ≤1500 | h> 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 (mm) | ±5 | ±10 | ±15 |

- 预灌浆预应力钢绞线张拉质量应符合下列规定：

1 采用应力控制方法张拉时，张拉力下钢绞线的实测伸长值与计算伸长值的相对允许偏差为±6％；

2 最大张拉应力应分别符合本标准第3.0.12条的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查张拉记录。

- 锚固阶段张拉端钢绞线的内缩量应符合设计要求；当设计无具体要求时，其内缩量应分别符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362和中国铁路总公司企业标准《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300的规定。

检查数量：每工作班抽查预应力筋总数的3% ，且不少于3 束。

检验方法：尺量。

- 预应力筋锚固后，锚具外钢绞线的外露长度不应小于其直径的1.5倍，且不应小于30mm。

检查数量：在同一检验批内，抽查预应力筋总数的3%，且不应少于5束。

检验方法：观察，尺量。

# 附录A	 预灌浆钢绞线张拉记录表

表 A.0.1    预灌浆钢绞线张拉记录表首页

| 预灌浆钢绞线张拉记录（一） |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 张拉日期 |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  | 预灌浆钢绞线规格 及生产日期 |  |  |  |
| 预应力张拉程序及平面示意图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 张拉端锚具类型 |  |  | 固定端锚具类型 |  |  |  |  |
| 设计张拉控制应力 |  |  | 实际张拉力 |  |  |  |  |
| 千斤顶编号 |  |  | 压力表编号 |  |  |  |  |
| 混凝土设计强度 |  |  | 张拉时混凝土 实际强度 |  |  |  |  |
| 预应力钢绞线理论伸长值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预应力钢绞线伸长值范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 质检员 |  |  | 记录人 |  |  |

表A.0.2 预灌浆钢绞线张拉记录表

第   页共  页

| 预灌浆钢绞线张拉记录（二） |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 张拉日期 |  |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张拉顺序编号 （单/双） | 伸长 计算值 （mm） |  |  | 预应力钢绞线张拉伸长实测值 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 原长 （m） L1 | 实长 （m） L2 |  | 伸长值 （mm） ΔL | 持荷时间 （s） |  | 总伸长 （mm） | 温度（°C） |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 另端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有见证 - 无见证 |  | 见证单位 |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术负责人 |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 记录人 |  |  |  |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对执行标准严格程度的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》G B50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《铁路工程抗震设计规范》GB 50111

《润滑脂和石油脂锥入度测定法》GB/T 269

《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224

《预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

《多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线》GB/T 31314

《预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85

《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ 140

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

《公路工程抗震设计规范》JTG B02

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60

《铁路桥涵设计规范（极限状态法）》Q/CR 9300

《铁路桥涵设计规范》TB 10002

《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415

《公路桥梁预应力钢绞线用锚夹具和连接器》JT/T 329

《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器》TB/T 3193

《大直径缓粘结预应力钢绞线》T/CECS 10097

《湿气型缓粘结预应力钢绞线》CECS XXX

中国工程建设标准化协会标准

预灌浆预应力混凝土结构技术规程

Technical specification for concrete structures Prestressed with retard-bonded tendons

# 条 文 说 明

目  次

1  总则	31

3  基本规定	32

4  材料及锚固系统	35

4.1  混凝土及普通钢筋	35

4.2  预灌浆钢绞线	35

4.3  锚具	36

5  构件设计与构造	37

5.1  一般规定	37

5.2  构件设计	37

5.3  构造要求	37

6  施工及验收	38

6.1  一般规定	38

6.2  预灌浆预应力钢绞线制作	38

6.3  安装和混凝土浇筑	38

6.4  张拉与封锚	19

6.5  质量验收	39

# 1  总则

1.0.1	预灌浆预应力技术是在有粘结和无粘结之后发展起来的一种新的预应力技术，是对有粘结和无粘结预应力技术的补充。预灌浆钢绞线由预应力钢绞线、外包护套和环氧树脂类缓凝粘合剂组成。缓凝粘合剂前期相当于无粘结的防腐油脂，具有一定流动性及对钢材良好的附着性，经挤压涂包工艺将预应力钢绞线及外包护套内的空隙填充并紧密封裹，随时间推移胶凝材料逐渐固化，与预应力钢绞线产生粘结力。预灌浆钢绞线与非预应力钢绞线一起布置，然后浇筑混凝土，混凝土达到规定强度后进行预应力钢绞线张拉，张拉后缓凝粘合剂在规定时间固化，当粘合剂完全固化后，通过凹凸不平的横肋与周围混凝土咬合，预灌浆预应力混凝土结构便具有有粘结预应力混凝土结构的力学效果。预灌浆预应力与无粘结预应力施工方法基本相同，在张拉适用期内预应力钢绞线与混凝土之间能相对滑动，无粘结；结构投入使用时，缓凝粘合剂已经完全固化，预应力钢绞线与混凝土之间不能滑动，为有粘结。因此，预灌浆预应力具有无粘结预应力施工方便、构造简单的优点，也具有有粘结预应力混凝土结构延性好、抗震性能优等特点，同时，可避免有粘结预应力压力灌浆不密实引起的耐久性问题。

日本和我国都在上世纪末开始预灌浆预应力技术研究和应用。经过10多年的技术研究和最近5~6年的工程应用实践，我国预灌浆预应力技术已基本成熟，科研成果丰富，设计与施工水平逐步提高，应用前景广阔。制定本标准，是为了在确保工程质量的前提下，加快预灌浆预应力技术的推广应用，获得更好的经济效益与社会效益。

1.0.2	预灌浆预应力技术主要应用于后张预应力混凝土结构构件，本标准适用于工业与民用建筑、公路与市政桥梁、铁路与轨道交通桥梁及一般构筑物中采用的后张预灌浆预应力混凝土结构构件的设计、施工及验收。

1.0.3	预灌浆预应力混凝土结构是预应力混凝土结构中的预应力钢绞线采用预灌浆钢绞线，预灌浆钢绞线的一些参数与有粘结预应力钢绞线和无粘结预应力钢绞线有所不同。因此，其设计应符合现行国家标准与相应的行业标准，凡我国现行规范中已有明确条文规定的，本标准原则上不再重复，本标准主要规定了预灌浆预应力混凝土结构设计时的特有要求。因此，在设计与施工中除符合本标准的要求外，还应符合我国现行标准的有关规定。

3  基本规定

3.0.1  预灌浆预应力混凝土结构构件应进行承载能力极限状态承载力计算，同时应对持久设计状况和短暂设计状况进行正常使用极限状态时的变形、抗裂、裂缝宽度和截面应力验算，保证构件正常使用，这里的短暂状况主要指结构的施工阶段。在施工阶段，由于作用在构件上的荷载和正常使用状态时不一致，如果在预灌浆预应力混凝土结构构件中施加了过多的预应力，可能会造成构件在施工阶段出现较大的反拱或裂缝，甚至造成施工阶段受拉区钢筋屈服，因此要求还应对预灌浆预应力混凝土构件在施工阶段的实际受力状态进行验算，确保构件的安全可靠。预灌浆预应力钢绞线在缓凝粘合剂固化之前，其受力特性和无粘结预应力钢绞线相似，在缓凝粘合剂固化之后，其受力特性和有粘结预应力钢绞线相似，因此，对构件进行承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算时，应按有粘结预应力筋进行计算。由于缓凝粘合剂的固化需要一定的时间，在缓凝粘合剂固化之前，为保证结构的安全，还应根据构件的实际受力状态按无粘结预应力进行验算。

3.0.2  对于工业与民用建筑、公路桥梁、铁路及轨道交通桥梁，其设计其作用取值应分别遵守建工、交通和铁路行业的设计标准。由于不同的行业设计标准有不同的规定，本条分别给出了预灌浆预应力结构设计应遵守的相应行业标准。

3.0.3  本条分别给出了工业与民用建筑、公路桥梁、铁路及轨道交通桥梁进行抗震设计时应遵守的相应标准。

3.0.5  据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的有关规定，当进行预应力混凝土构件承载能力极限状态及正常使用极限状态的荷载组合时，应计算预应力作用效应并参与组合，对后张法预应力混凝土超静定结构，预应力效应为综合内力，包括了超静定结构由于约束产生的预应力次弯矩、次剪力和次轴力。

3.0.7、3.0.8  预灌浆预应力混凝土结构在现场进行张拉时，预应力可能消耗在使柱和墙产生弯曲和位移，并对梁（板）的变形产生影响，柱和墙可能阻止梁（板）的缩短，从而在梁（板）和支承构件中产生裂缝。因此，在进行结构布置时，宜将抗侧刚度较大的构件布置在结构平面的中心附近，也可通过设置后浇带将抗侧刚度较大的构件分散于每个结构区段的中心附近。

当结构长度较大时，应设临时施工缝或后浇带将结构分段施加预应力，分段的长度可根据工程实践经验确定，条文中的60m是根据一般施工经验确定的，不是定数。分段后预应力筋应截断，而普通钢筋是否截断，可根据具体情况确定。如截断发生在封闭施工缝或后浇带时，应按设计要求补上截断的钢筋。

设计中可采用有限单元法计算或根据工程经验，采取适当配置构造钢筋的方法计及混凝土的收缩、徐变等早期体积改变和弹性压缩对楼板及柱的影响，从而避免在梁（板）和支承构件中产生裂缝。在一些实际工程的预应力板柱—剪力墙结构、板墙结构、平面交叉梁结构，以及筒体结构的设计与施工中，为防止张拉预应力筋引起支撑结构或板开裂，均采取了相应的技术措施，本条规定总结了工程实践及国内其他预应力混凝土结构的工程经验。

3.0.9  本条给出了次内力计算方法，设计中一定要注意次内力的符号和方向，正确确定次内力对结构有利还是对结构不利，尤其是次剪力，次剪力最好通过次弯矩来计算，次弯矩的产生和次剪力是同时的，次弯矩的变化率就是次剪力，对于独立梁，一般情况下一跨内次剪力是一样的，次剪力对梁的两端产生的效果是正好相反的，对一端有利，对另一端就不利，因此，一定要注意方向。当计算次内力时，可略去σl5As的影响，取Np=σpeAp。

在设计中宜采取措施，避免或减少支座、柱、墙等约束构件对梁、板预应力作用效应的不利影响，有时，也可以利用次内力，使其对结构产生有利影响。

3.0.10  不同的行业标准对预应力混凝土构件的裂缝控制要求不同，在进行构件设计时，应遵守相应的行业标准。

3.0.11  对于跨度或悬臂长度不大的普通混凝土或预应力混凝土楼盖，正常使用极限状态只需要进行变形和裂缝控制的验算，但是对跨度或悬臂长度较大的楼盖，采用预应力混凝土结构的情况下，由于楼盖高度减小，导致楼盖体系竖向振动频率降低，阻尼比减少，在人行走或其他活动的时容易产生共振。如果楼盖的竖向振动超过了人体舒适度的耐受极限，会让使用者在心理上产生不安甚至恐慌感。因此，楼盖的振动舒适度有可能超越了其强度、变形及其他问题，成为大跨度楼盖设计的主要控制因素之一。

国内外相关规范控制振动舒适度的方法主要包括控制振动的频率、振动加速度、最大振动位移等。人类活动作用力的频率主要在1Hz～3Hz以内，而且行走等活动对楼盖的作用幅值变化不大，针对预灌浆预应力混凝土建筑结构，舒适度的控制标准可适当简化，本条采用了控制自振频率的方法，与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010相统一。

对于工业建筑及有特殊要求的建筑，除舒适性要求与一般民用建筑不同外，其使用功能不尽相同，应根据具体要求对振动指标进行验算。

对于公路与市政桥梁、铁路及轨道交通桥梁，对其自振频率的控制要求应根据相应的设计标准进行确定并验算。

3.0.12  预应力钢绞线的长度会影响到预应力摩擦损失，当预应力钢绞线超过一定长度时，预应力摩擦损失过大，不能充分发挥预应力钢绞线的强度。本条给出了预灌浆预应力钢绞线的张拉控制力要求，主要是为了提高材料的利用率，同时又能控制构件在正常使用状态下的应力水平，确保预应力钢绞线能可靠发挥作用。

3.0.13  本条结合工程实践经验，给出了预灌浆钢绞线的张拉与锚固长度要求。

3.0.14  本条给出了计算预灌浆预应力钢绞线预应力损失时的摩擦系数取值。大量的试验验证，在其张拉适用期内，预灌浆预应力钢绞线的摩擦损失系数均不超过表3.0.14给出的数值。

3.0.15  在不同耐火极限下，预灌浆预应力筋的混凝土保护层最小厚度的规定，是参考行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92-2016的规定给出的。由于预灌浆预应力构件的承载力计算与无粘结预应力构件的承载力计算有一定差异，考虑到火灾条件下缓凝粘合剂失效带来的构件承载力下降，本条在《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92-2016规定的基础上，对预灌浆预应力钢绞线最小混凝土保护层厚度进行了适当调整。

国外经验表明，当结构有约束时，其耐火能力能得到改善，故根据耐火极限要求确定的混凝土保护层最小厚度，按结构有无约束作了不同的规定。一般连续梁、板结构均可认为是有约束的；简支梁板为无约束的。

3.0.16  预灌浆钢绞线的混凝土保护层最小厚度不仅与结构构件的耐火性能相关，也与结构构件的耐久性能密切相关，本条给出了不同环境类别下不同设计使用年限时的混凝土保护层最小厚度要求。表3.0.16中给出的环境类别与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定相同，在公路与市政桥梁、铁路及轨道交通桥梁设计时，可按各自标准给出的环境类别参考表3.0.16的规定确定混凝土保护层的最小厚度。

3.0.17  混凝土中氯离子含量过高，会引起预应力钢绞线的锈蚀，严重影响结构构件受力性能和耐久性，因此，应严格控制。本条氯离子含量是按现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92及美国ACI 318等标准的有关规定给出的。

3.0.18  本条规定了预灌浆预应力钢绞线锚固区的封闭要求，主要对采用混凝土或专用密封砂浆封闭时的保护层厚度进行了具体规定。这里的环境类别与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定相同，在公路与市政桥梁、铁路及轨道交通桥梁设计时，可按各自标准给出的环境类别与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对照后确定不同的保护层厚度要求。

4  材料及锚具系统

## 4.1  混凝土及普通钢筋

4.1.1	由于预灌浆钢绞线采用了高强度预应力钢绞线，应采用较高强度等级的混凝土，才可充分发挥高强度预应力钢绞线的作用，达到更经济的目的。参考国内外的应用经验，规定混凝土强度等级不应低于C30。对于预应力混凝土梁、柱，由于构件平均压应力和锚固区应力较高，为了减小截面尺寸，一般采用C40或以上强度等级的混凝土。结构中局部采用预应力混凝土构件时，结构混凝土强度等级要求可适当降低。

4.1.2  在预灌浆预应力混凝土构件中，普通钢筋根据钢筋产品标准的修改，不再限制钢筋材料的化学成分和制作工艺，而按性能确定钢筋的牌号和强度级别，并以相应的符号表达。本次修订根据“四节一环保”的要求，提倡应用高强、高性能钢筋。根据混凝土构件对受力的性能要求，规定了各种牌号钢筋的选用原则。

1 推广400MPa、500MPa级高强热轧带肋钢筋作为纵向受力的主导钢筋；淘汰335MPa级热轧带肋钢筋的应用；用300MPa级光圆钢筋取代235MPa级光圆钢筋。

2 推广具有较好的延性、可焊性、机械连接性能及施工适应性的HRB系列普通热轧带肋钢筋。

3 箍筋用于抗剪、抗扭及抗冲切设计时，其抗拉强度设计值受到限制，不宜采用强度高于400MPa级的钢筋。当用作约束混凝土的间接钢筋(如连续螺旋配箍或封闭焊接箍)时，其高强度可以得到充分发挥，采用500MPa级钢筋具有一定的经济效益。普通钢筋采用热轧钢筋，也有利于提高构件的延性，从抗裂的角度来说，普通钢筋采用变形钢筋比采用光面钢筋好，故宜采用热轧变形钢筋。

4.1.3  不同的设计标准对混凝土和普通钢筋力学性能指标的取值不同，在进行预灌浆预应力混凝土构件设计时，应按不同的标准规定进行取值。

## 4.2  预灌浆钢绞线

4.2.1  本条根据现行中国工程建设标准化协会标准《大直径缓粘结预应力钢绞线》T/CECS 10097或《湿气型缓粘结预应力钢绞线》CECS XXX的规定给出了常用的预灌浆预应力钢绞线的规格及主要性能指标。以往预应力混凝土结构中较多采用1×7结构、公称直径15.2mm的钢绞线，近年来，我国预应力钢绞线的品种规格有了很大发展，研发了1×7结构和1×19结构的大直径钢绞线，大直径钢绞线能够以较少的根数提供更大吨位的锚固力，并可减少锚具的数量，在工程中应用具有一定的优势。

## 4.3  锚具

4.3.1  现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370对预应力锚具的常规性能进行了规定，而现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85、《公路桥梁预应力钢绞线用锚夹具和连接器》JT/T 329和《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器》TB/T 3193又分别对锚具在工业与民用建筑、公路桥梁、铁路及轨道交通桥梁中的应用进行了详细的规定。因此，预灌浆预应力钢绞线采用的锚具，其性能不仅要符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定，还要符合相应行业标准的规定。

4.3.2  预灌浆预应力钢绞线采用单根张拉、单根锚固时，施工较为方便。张拉端采用夹片锚，埋入式固定端采用挤压锚，选用锚具或连接器时，可根据工程环境条件、结构的要求、预应力钢绞线的品种、产品的技术性能、张拉施工方法和经济合理等因素进行综合分析比较后确定。当采用成束布置时，端部可分散开采用单孔锚具锚固，也可采用群锚张拉锚固，但是群锚尺寸大，配套螺旋筋直径大，在梁柱节点不容易布置。

5  构件设计与构造

## 5.1  一般规定

5.1.1~5.1.3  给出了具体计算时应依据的不同标准，详细的计算要求不再一一列出。由预加力产生的混凝土法向应力和预应力钢绞线应力计算时一定要注意计算阶段和相应的预应力损失值。

5.1.4  本条规定主要是控制预拉区混凝土可能开裂的裂缝宽度，提高结构耐久性。预拉区纵向普通钢筋的直径不宜大于14mm是指构造用钢筋，当承载力需要时，直径可不受此限制。

## 5.2  构件设计

5.2.1~5.2.3  给出了具体计算时应依据的不同标准，详细的计算要求不再一一列出。

5.2.4  给出了矩形、T形、倒T形和I形截面的预灌浆预应力混凝土轴心受拉和受弯构件，在进行荷载标准组合下并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度wmax（mm）计算时，在荷载效应的标准组合下受拉区纵向钢筋等效应力的计算方法，主要是增加了考虑缓凝粘合剂固化影响的预应力钢绞线等效折减系数p，缓凝粘合剂固化前取0.3，固化后取1.0。

5.2.7、5.2.8  预灌浆预应力混凝土结构构件在进行设计计算时，当缓凝粘合剂没有完全固化时，预应力钢绞线的设计强度fpy应取σpu。同时结合研究成果及大量算例验证，给出了σpu的简化计算方法。

## 5.3  构造要求

5.3.1  对单根预灌浆钢绞线在构件端面的排列最小间距进行规定，主要是为了保证预应力筋的顺利张拉及端部锚固区能安全可靠的传递预应力。

5.3.2  对预灌浆预应力钢绞线在梁中的布置做出详细规定。对成束布置的钢绞线，要求每束不多于7根，主要是依据现有的试验成果，保证所有的预灌浆预应力钢绞线都能与结构混凝土粘结锚固，发挥其应用的能力。对于预应力束净间距进行规定，主要是为了预应力束能可靠的粘结锚固及混凝土的正常浇筑。

5.3.3  对预应力梁的开洞位置和洞口大小做出了规定，主要是为了保证预应力梁的结构性能尽量不受开洞的影响。

5.3.4  对预应力板中单给布置和成束布置的预应力筋间距进行了规定，主要是为了保证预应力楼板中的预加力均匀。

6  施工及验收

## 6.1  施工准备

6.1.1  预灌浆预应力分项工程是专业性较强的分项工程，施工过程中的质量控制对预应力结构构件的性能影响较大，因此，施工单位应编制专项施工方案。

6.1.2  预灌浆预应力钢绞线的实际张拉适用期和施工时的环境温度、施工周期、混凝土内部的温度等密切相关，有时可能会与标准张拉适用期差别较大，因此，施工单位应结合工程实际条件，合理选择确定符合工程需求的预灌浆预应力钢绞线。

6.1.4、6.1.5  预灌浆预应力钢绞线应根据工程进度生产与进场，从生产到结构混凝土浇筑完成的时间不宜过长，防止过长的存放时间影响预灌浆预应力钢绞线后期的张拉。

6.1.7  温度高，预灌浆剂的固化速度加快，因此，预灌浆钢绞线的储存和运输也要注意防止高温和暴晒，以免影响预灌浆钢绞线的张拉适用期和固化时间。

## 6.2  预灌浆预应力钢绞线制作

6.2.1  预灌浆预应力钢绞线需根据工程需要进行定长下料制作，下料长度应考虑制作、构件长度、曲线影响、张拉操作长度等多种因素。

6.2.4  预灌浆钢绞线外包护套破损后缓凝粘合剂滴漏，缓凝粘合剂流出后会在护套内形成空隙，影响粘结性能。实践证明，缓凝粘合剂的流淌性比无粘结预应力钢绞线所用防腐油脂的流淌性好得多，如采取措施不当，预灌浆剂很容易从破损处流出。根据工程经验，一般的胶带缠绕不能彻底阻止粘合剂的滴露，采用热熔胶棒修补效果较好。

6.2.6  为防止缓凝粘合剂从预灌浆预应力钢绞线端部流淌，切断后的预灌浆预应力钢绞线端部应采用专用保护套封闭。

## 6.3  安装和混凝土浇筑

6.3.1  在预灌浆预应力钢绞线安装之前进行检查，主要是保证其产品质量，同时防止用错预灌浆钢绞线。

6.3.2  规定了预灌浆预应力钢绞线的安装质量要求。主要是为了保证预灌浆预应力钢绞线的安装位置符合设计规定，后期张拉能顺利进行，从而确保预应力混凝土构件的性能满足设计要求。

## 6.4张拉与封锚

6.4.1  预灌浆预应力钢绞线张拉时，构件混凝土强度、龄期、弹性模量等应符合设计或相应行业标准的规定，防止过早施加预应力对构件产生不利的影响。

6.4.2  张拉过程中，考虑各种因素对张拉力进行调整后，其最大张拉力不应超过0.8fptk。

6.4.4  预灌浆预应力技术特点是预灌浆剂在张拉适用期内具有一定的粘性，固化后具有很高的强度。预灌浆剂的粘度与温度具有直接关系，当温度高于20°C时，预灌浆剂的粘度较小，基本不影响张拉时预应力损失，当温度低于20°C时粘度变大，摩擦损失因预灌浆剂粘度增大而增大，如果按有粘结预应力和无粘结预应力张拉方法，低温下会由于粘度而造成摩擦损失增大，试验和工程实践表明，通过持荷超张拉可以基本消除由于预灌浆剂粘度对摩擦损失的影响。因此，为了保证预应力钢绞线有效预应力的建立，确保达到原结构设计的有效预应力值，保证结构安全，要求在温度等于或低于20°C时应采用持荷超张拉方式，并注意预应力钢绞线伸长值能满足设计要求。

6.4.5  工程经验表明，6%的允许偏差是能够满足工程需要的。当实际张拉伸长值偏差超过6%时，应查明原因，消除影响因素，以保证预加力值符合设计要求。

6.4.6  有粘结预应力钢绞线实测伸长值量测从10%张拉控制应力到最大张拉力之间的伸长值，按线性推算前10%张拉控制应力的伸长值，得到总伸长值。对于预灌浆钢绞线张拉，由于开始张拉时缓凝粘合剂粘度较大，伸长并不能按线性推算，因此采用了量测张拉前后预应力钢绞线露出部分长度的方法，并考虑锚具回缩值的影响。对于两端张拉或一端张拉而另一端也用夹片锚外露的预应力钢绞线，应测量两端外露预应力钢绞线长度变化，因为一端张拉，另一端会产生向内的滑动，只测量一端变形会使测量值偏大。

6.4.7、6.4.8  预应力钢绞线的张拉顺序、模板拆除时间应符合设计规定，防止对结构产生不利影响。

## 6.5 质量验收

6.5.1  给出了不同类型预灌浆预应力工程的验收依据。

6.5.2  给出了预应力分项工程验收时应提供的主要技术资料目录。验收时还可以根据工程实际情况提供其他重要的过程质量控制资料。