中国工程建设协会标准

工程结构加固用特种混凝土抗压强度现场

检测技术规程

Technical Specification For Field Inspection of Compressive Strength of Special Concrete for Structure Strengthening Engineering

(征求意见稿)

2020年9月

前     言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2019年第一批协会标准制订、修订计划》建标协字[2019]12号文的要求，制订本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、检测装置、回弹法检测技术、超声回弹法检测技术、钻芯法检测技术、先装拔出检测技术、后装拔出检测技术、特种混凝土强度换算及推定、地区和专用测强曲线的制定方法。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设设计、施工、建设、监理等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会归口管理，由湖南大学土木工程学院（地址：湖南省长沙市岳麓区湖南大学土木工程学院《工程结构加固用特种混凝土抗压强度现场检测技术规程》编制组，邮政编码：410082）负责解释。在执行过程中，如发现修改和补充之处，请将意见和建议径寄解释单位。

目  次

1   总  则

2   术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3   基本规定

4   检测装置

4.1  回弹仪

4.2  超声波检测仪

4.3  钻芯法检测装置

4.4  拔出法检测装置

5   回弹法检测技术

5.1  一般规定

5.2  回弹测试与数据处理

6   超声回弹法检测技术

6.1  一般规定

6.2  回弹测试及回弹值计算

6.3  超声测试及声速值计算

7   钻芯法检测技术

7.1  一般规定

7.2  钻取芯样

7.3  芯样处理

7.4  抗压试验

8   先装拔出检测技术

8.1  一般规定

8.2  安装锚固件和固定架

8.3  拔出试验

9   后装拔出检测技术

9.1一般规定

9.2  钻孔与注胶

9.3  安装锚固件

9.4  拔出试验

10   特种混凝土强度换算及推定

10.1  强度换算值的确定

10.2  单个构件的特种混凝土强度推定

10.3  检验批的特种混凝土强度推定

附录A  回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

附录B  超声回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

附录C  钻芯法地区和专用测强曲线的制定方法

附录D  拔出法地区和专用测强曲线的制定方法

本规程用词说明

应用标准名录

附：条文说明

Contents

1   General provisions

2   Terms and symbols

2.1  Terms

2.2  Symbols

3   Basic requirement

4   Testing device

4.1  Rebound hammer

4.2  Ultrasonic tester

4.3  Core drilling machine

4.4  Pullout equipment

5   Rebound detection technique

5.1  General provisions

5.2  Rebound test and data processing

6   Ultrasonic-rebound testing method

6.1  General provisions

6.2  Rebound testing and data calculation

6.3  Ultrasonic testing and data calculation

7   Core drilling technique

7.1  General provisions

7.2  Core drilling

7.3  Core sample processing

7.4  Compression test

8   Cast-install pullout test technique

8.1  General requirement

8.2  Fixing anchoring parts and fixed frame

8.3  Pull-out test

9   Post-install pullout test technique

9.1  General requirement

9.2  Drilling and injecting glue

9.3  Fixing anchoring parts

9.4  Pull-out test

10  Conversion and estimating of compressive strength of special concrete

10.1  Conversion of intensity conversion values

10.2  Compressive strength estimating of single component

10.3  Compressive strength estimating of inspection lot

Appendix A  strength curve of rebound detection technique

Appendix B  strength curve of ultrasonic-rebound testing method

Appendix C  strength curve of core drilling technique

Appendix D  strength curve of pullout test technique

Explanation of wording in this specification

List of quoted standards

Addition:Explanation of provisions

1  总  则

1.1.1  为规范现场检测工程结构加固用特种混凝土抗压强度的试验和推定方法，保证检测精度，制定本规程。

1.1.2  本规程适用于工程结构加固用特种混凝土抗压强度的现场检测与强度推定。

1.1.3  工程结构加固用特种混凝土系指抗压强度为50MPa~100MPa的高性能水泥基灌浆料、高强自密实混凝土、高强普通混凝土，以及抗压强度为100MPa~200MPa的活性粉末混凝土。

1.1.4  工程结构加固用特种混凝土抗压强度的现场检测与强度推定，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术    语

2.1.1 测区    test area

按检测方法要求布置的具有一个或若干个测点的区域。

2.1.2 测点    test point

在测区内获取数据的一个检测点。

2.1.3 测区特种混凝土抗压强度换算值    conversion value of compressive strength of special concrete in test area

根据测区的试验代表值，通过测强曲线、强度换算公式、强度换算表得到的测区现龄期特种混凝土的抗压强度值。

2.1.4 特种混凝土抗压强度推定值     estimation value of compressive strength for special concrete

相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95％的构件中现龄期特种混凝土强度值。

2.1.4 构件特种混凝土抗压强度推定值     representative strength of compressive strength for special concrete

单个构件特种混凝土强度实测值的均值。

2.1.5  检验批    inspect lot

强度等级、生产工艺、原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本相同，由一定数量构件构成的检测对象。

2.1.6 超声回弹综合法    ultrasonic-rebound combined method

根据加固层测区得到的超声波声速值和回弹值推定特种混凝土抗压强度的方法。

2.1.7 回弹法    rebound method

在加固层表面进行回弹测试，根据回弹值推定特种混凝土抗压强度的方法。

2.1.8 钻芯法    rebound method

在加固层中钻取圆柱状试件，通过单轴抗压值推定特种混凝土抗压强度的方法。

2.1.9  先装拔出法    cast-in-place pullout method

对预先埋置在特种混凝土中的锚固件进行拔出试验，根据拔出力来推定特种混凝土抗压强度的检测方法。

2.1.10  后装拔出法    post-install pullout method

在已硬化的特种混凝土表面设置锚固件进行拔出试验，根据拔出力来推定特种混凝土抗压强度的检测方法。

2.2  符    号

fcuc—特种混凝土强度换算值（MPa），精确至0.1MPa；

R—回弹代表值，精确至0.1；

v—声速代表值（km/s），精确值0.1km/s；

fcor—芯样强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；

—测区特种混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

—测区特种混凝土强度换算值的标准差（MPa），精确至0.1MPa；

n—测区数，对于单个检测的构件取该构件的测区数，对按批量检测的构

件取所有被抽检构件测区数之和；

—结构或构件中数值最小的测区特种混凝土强度换算值，精确至0.1MPa；

fcu—立方体抗压强度代表值（MPa），精确至0.1MPa。

3  基 本 规 定

3.1.1  进行特种混凝土抗压强度现场检测前应全面了解工程相关情况，并宜收集下列相关资料：

1 结构或构件的部位、名称；

2 特种混凝土种类、强度等级、配合比等；

3 浇筑日期、施工工艺、养护情况及施工记录；

4 结构构件表面现状；

5 检测原因。

3.1.2  同时符合下列条件的构件可作为同批构件：

1  特种混凝土强度等级相同；

2  特种混凝土原材料、配合比、施工工艺、养护条件及龄期相同；

3  结构或构件种类相同；

4  构件所处环境基本相同。

3.1.3  采用钻芯法、先装拔出法、后装拔出法现场检测后留下的孔洞，应采用与测点部位材料种类相同且强度等级比设计强度提高一级的特种混凝土进行修补。

3.1.4  本规程提供了特种混凝土强度的统一测强曲线，测强曲线相对标准差均不大于12 %。有条件的地区和部门也可根据实际情况制定地区测强曲线和专用测强曲线，测强曲线相对标准差不应大于12%。建立测强曲线的基本要求应按本规程附录A执行。

3.1.5  从事拔出法检测的人员，应经过专门的培训,并满足《建筑工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011中关于检测人员的相关规定。现场检测作业应遵守有关安全规定。

4  检测装置

4.1 回弹仪

4.1.1  特种混凝土现场检测宜采用标称动能为4.5J的回弹仪，所采用的回弹仪应具有产品合格证和检定合格证。

4.1.2  回弹仪的率定应符合下列规定：

1  钢砧应稳固平放在坚实地坪上；

2  回弹仪向下弹击3次，每次弹击后旋转90°进行下一次弹击；

3  应取连续3次稳定回弹值的平均值作为率定值。

4.1.3  回弹仪使用时，环境温度应为5℃～40℃。

4.2 超声波检测仪

4.2.1  所采用的超声波检测仪应具有产品合格证和检定合格证。

4.2.2  现场检测可采用模拟式超声波和数字式检测仪。

4.2.3  超声波检测仪应满足下列要求：

1  具有波形清晰、显示稳定的示波装置；

2  声时最小分度值为 0.1 μs；

3  具有最小分度值为 1dB 的信号幅度调整系统；

4  接收放大器频响范围 10～500kHz，总增益不小于 80dB，接收灵敏度（信噪比 3：1 时）不大于 50 μV；

5  电源电压波动范围在标称值±10%情况下能正常工作；

6  连续正常工作时间不少于 4h。

4.2.4  模拟式超声波检测仪除应符合本规程第4.2.3条的规定外，尚应符合下列规定：

1  具有手动游标和自动整形两种声时测读功能；

2  数字显示稳定，声时调节在 20～30μs 范围内，连续静置 1h 数字变化不超过±0.2μs。

4.2.5  数字式超声波检测仪除应符合本规程第4.2.3条的规定外，尚应符合下列规定：

1  具有采集、储存数字信号并进行数据处理的功能；

2  具有手动游标测读和自动测读两种方式。当自动测读时，在同一测试条件下，在 1h内每 5min 测读一次声时值的差异不超过±0.2μs；

3  自动测读时，在显示器的接收波形上，有光标指示声时的测读位置。

4.2.6  超声波检测仪器使用时，环境温度应为 5℃～40℃。

4.3  钻芯法检测装置

4.3.1  钻芯机应具有足够大的功率，操作灵活，固定和移动方便，并应有水冷却系统。

4.3.2  钻取芯样时宜采用人造金刚石薄壁钻头。钻头直径应根据加固部位、加固层厚度选择。钻头胎体不得有裂缝、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。

4.3.3  锯切芯样时使用的锯切机和磨平芯样的磨平机，应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置，配套使用的人造金刚石圆锯片应有足够的刚度。

4.3.4  用于芯样端面加工的补平装置，应保证芯样的端面平整，并应保证芯样端面与芯样轴线垂直。

4.4  拔出法检测装置

4.4.1  拔出仪由加荷装置、测力装置及反力支承圆环三部分组成，其技术性能应满足下列要求：

1  测试最大拔出力应为额定拔出力的20％～80％；

2  拔出仪拉杆应采用不小于6.8级的碳钢制作；

3  拔出仪工作行程不应小于10mm；

4  允许示值误差不应超过仪器额定拔出力的±2％；

5  测力装置宜具有峰值保持功能。

4.4.2  拔出仪（图4.2.1）的反力支承圆环应采用屈服强度标准值不小于400MPa的碳钢制作。反力支承圆环的尺寸应满足下列要求：

1  内径应为（120±0.1）mm；

2  外径应为（135±0.1）mm；

3  高度应为（50±0.1）mm；

4  上壁厚应为（15±0.1）mm。

图4.4.2  拔出法检测装置示意图

1-锚固件；2-反力支承圆环；3-特种混凝土；4-拔出仪拉杆

4.4.3  拔出仪应每年至少校准一次。当遇下列情况之一时，应送法定计量机构重新检定和校准：

1  新仪器使用前；

2  遭受严重撞击或其他损害；

3  经维修后；

4  拔出仪显示数值出现异常时。

4.4.4  后装拔出法试验采用的锚固胶性能指标应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4  锚固胶的性能

| 性能项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度（MPa) | ≥40 | GB/T 2567 |
| 受拉弹性模量（MPa) | ≥2500 |  |
| 伸长率（%） | ≥1.5 |  |
| 抗压强度（MPa) | ≥70 |  |
| 钢-钢拉伸剪切强度（MPa) | ≥20 | GB/T 2567 |

注：表中的性能指标均为平均值。

4.4.5  现场检测高性能水泥基灌浆料、高强自密实混凝土、高强普通混凝土时宜采用平头锚固件，检测活性粉末混凝土时应采用尖头锚固件。

4.4.6  锚固件的尺寸应符合图4.4.6的要求，允许误差应为±0.1mm。锚固件应采用屈服强度标准值不小于400MPa的碳钢制作。

（a）平头锚固件           （b）尖头锚固件

图4.4.6  锚固件示意图

4.4.7  固定架可采用三点式固定架和圆盘式固定架（图4.4.7），固定架应能保证锚固件垂直于特种混凝土表面，且应有足够的强度和刚度。

图4.4.7-1  三角固定架示意图

1-中心螺母；2-固定杆；3-活动杆；4-活动杆调节螺丝

图4.4.7-2  圆盘式固定架示意图

1-溢胶通气孔；2-半圆盘

5  回弹法检测技术

5.1  一般规定

5.1.1  使用回弹仪进行工程检测的人员，应通过专业培训。

5.1.2  当按批抽样检测时，同时符合下列条件的构件可作为同批构件：

1 特种混凝土原材料、设计强度等级、配合比相同；

2 特种混凝土成型工艺、养护条件及龄期基本相同；

3 构件种类相同。

5.1.3  对同批构件按批抽样检测时，构件应随机抽样，抽样数量不宜少于同批构件的30％且不宜少于10件，并且应满足下列规定：

1  当检验批中构件数量小于或等于25件时，应全数检测。

2  当检验批中构件数量大于50时，构件抽样数量可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344进行调整，但抽取的构件总数不宜少于l0件，并应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344进行检测批混凝土的强度推定。

5.1.4  测区布置应符合下列规定：

1  检测时应在构件上均匀布置测区，每个构件上的测区数不应少于10个；

2  对某一方向尺寸不大于4．5m且另一方向尺寸不大于0．3m的构件，其测区数量可减少，但不应少于5个。

5.1.5  结构和构件的测区应符合下列规定：

1  测区应选择布置在构件特种混凝土浇筑方向的侧面，采用水平状态测试。

2  相邻两测区的间距不宜大于2m；测区离构件边缘的距离不宜小于l00mm；

3  测区尺寸宜为200mm×200mm；

4  测试面应清洁、平整、干燥，不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢；表面不平处可用砂轮适度打磨，并擦净残留粉尘。

5.1.6  结构或构件上的测区应注明编号，并应在检测时记录测区位置。

5.2  回弹测试与数据处理

5.2.1  在结构或构件上回弹测试时，回弹仪的纵轴线应始终与特种混凝土成型侧面保持垂直，并应缓慢施压、准确读数、快速复位。

5.2.2  每一测区应回弹16个测点，每一测点的回弹值应精确至1。

5.2.3  测点在测区范围内宜均匀分布，不得分布在气孔或外露石子上。同一测点应只弹击一次，相邻两测点的间距不宜小于30mm；测点距外露钢筋、金属件的距离不宜小于100mm。

5.2.4  计算测区回弹值时，在每一测区内的16个回弹值中，应先剔除3个最大值和3个最小值，然后将余下的10个回弹值按下式计算，其结果作为该测区回弹值的代表值：

R=i=110Ri10                         （5.2.4）

式中：R——测区回弹代表值，精确至0.1；

Ri——第i个测点的有效回弹值。

6 超声回弹法检测技术

6.1  一般规定

6.1.1  超声回弹法检测数量应符合下列规定：

1  按单个构件检测时，应在构件上均匀布置测区，每个构件上测区数量不应少于 10 个；

2  同批构件按批抽样检测时，构件抽样数不应少于同批构件的 30%，且不应少于 10 件；

3  对某一方向尺寸不大于 4.5m 且另一方向尺寸不大于 0.3m 的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于 5 个。

6.1.2  按批抽样检测时, 符合下列条件的构件可作为同批构件：

1  特种混凝土强度等级相同；

2  特种混凝土原材料、配合比、施工工艺、养护条件及龄期相同；

3  结构或构件种类相同；

4  构件所处环境基本相同。

6.1.3  构件的测区布置宜满足下列规定：

1  测区宜均匀布置,相邻两测区的间距不宜大于2m；

2  测区应避开钢筋密集区和预埋件；

3  测区尺寸宜为 200 mm×200 mm；采用平测时宜为 400mm×400mm；

4  测试面应清洁、平整、干燥，不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢, 并 应避开蜂窝、麻面部位。 必要时，可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处, 并擦净残留粉尘。

6.1.4  结构或构件上的测区应编号，并记录测区位置和外观质量情况。

6.1.5  对结构或构件的每一测区，应先进行回弹测试，后进行超声测试。

6.1.6  计算测区特种混凝土抗压强度换算值时，非同一测区内的回弹值和声速值不得混用。

6.2  回弹测试及回弹值计算

6.2.1  回弹测区宜布置在构件特种混凝土浇筑的侧面，并宜布置在构件的两个对称的可测面上。如无对称的可测面，可在同一可测面布置测区进行水平方向回弹测试和超声波单面平测。

6.2.3  测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点；超声波单面平测时，可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点。每一测点的回弹值应精确至1。

6.2.4  测点在测区范围内宜均匀分布，不得分布在气孔或外露石子上。同一测点应只弹击一次，相邻两测点的间距不宜小于30mm；测点距外露钢筋、铁件的距离不宜小于100mm。

6.2.5  计算测区回弹值时，在每一测区内的16个回弹值中，应先剔除3个最大值和3个最小值，然后将余下的10个回弹值按本规程公式5.2.4式计算。

6.3  超声测试及声速值计算

6.3.1  采用超声回弹法检测时，应在回弹测试完毕的测区内进行超声测试。每一测区应布置3个测点。超声测试宜优先采用对测，当被测构件不具备对测条件时，可采用单面平测。

6.3.2  超声测试时，换能器辐射面应采用润滑油类耦合剂使其与特种混凝土测试面良好耦合。

6.3.3  声时测量应精确至0.1μs，超声测距测量应精确至1mm，且测量误差应在超声测距的±1％之内。声速计算应精确至0.01km/s。

6.3.4  当在特种混凝土浇筑方向的两个侧面进行对测时，测区特种混凝土中声速代表值应为该测区中3个测点的平均声速值，并应按下式计算：

v=13i=13liti−t0                      （6.3.4）

式中：υ——测区混凝土中声速代表值(km/s)；

li——第i个测点的超声测距(mm)；

ti——第i个测点的声时读数(μs)；

t0——声时初读数(μs)。

7  钻芯法检测技术

7.1 一般规定

7.1.1  钻芯法可用于确定检测批或单个构件的特种混凝土抗压强度推定值。

7.1.2  钻芯法采用的芯样试件尺寸应根据钻芯部位特种混凝土的尺寸或加固层厚度确定，并应满足下列规定：

1  当测试部位特种混凝土尺寸或厚度大于100mm时，抗压芯样试件宜采用直径为100mm的芯样；

2  当测试部位特种混凝土尺寸或厚度大于75mm且小于等于100mm时，抗压芯样试件宜采用直径为75mm的芯样；

3  当测试部位特种混凝土尺寸或厚度大于50mm且小于等于75mm时，抗压芯样试件宜采用直径为50mm的芯样；

4 当测试部位特种混凝土尺寸或厚度小于等于50mm时，宜采用其他方法现场检测特种混凝土抗压强度。

7.2 钻取芯样

7.2.1  芯样宜在结构或构件的下列部位钻取：

1  结构或构件受力较小的部位；

2  强度具有代表性的部位；

3  便于钻芯机安放与操作的部位；

4  钻芯部位应避开主筋、预埋件和管线。

7.2.2  在构件上钻取多个芯样时，相邻芯样钻孔之间距离不应小于500mm。

7.2.3  钻芯时用于冷却钻头和排除混凝土碎屑的冷却水的流量宜为3L/min～5L/min。钻取芯样时宜保持匀速钻进。

7.2.4  芯样应进行标记，钻取部位应予以记录。芯样高度及质量不能满足要求时，则应重新钻取芯样。

7.2.5  芯样应采取保护措施，避免在运输和贮存中损坏。

7.2.6  钻芯操作应遵守国家有关安全生产和劳动保护的规定，并应遵守钻芯现场安全生产的有关规定。

7.3 芯样处理

7.3.1  从结构或构件中钻取的混凝土芯样应加工成符合本章规定的芯样试件。
7.3.2  抗压芯样试件的高径比(H／d)宜为1。

7.3.3  直径50mm和直径75mm的抗压芯样试件内不宜含有钢筋，直径100mm的抗压芯样试件内可有一根直径不大于10mm的钢筋。

7.3.4  锯切后的芯样应进行端面磨平处理。

7.3.5  在试验前应按下列规定测量芯样试件的尺寸：

1  平均直径应用游标卡尺在芯样试件上部、中部和下部相互垂直的两个位置上共测量六次，取测量的算术平均值作为芯样试件的直径，精确至0.5mm；

2  芯样试件高度可用钢卷尺或钢板尺进行测量，精确至1.0mm；

3  垂直度应用游标量角器测量芯样试件两个端面与母线的夹角，取最大值作为芯样试件的垂直度，精确至0.1°；

4  平整度可用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件承压面（线）上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件承压面（线）之间的缝隙，取最大缝隙为芯样试件的平整度；也可采用其他专用设备测量。

7.3.6  芯样试件尺寸偏差及外观质量出现下列情况时，相应的芯样试件不宜进行试验：

1  抗压芯样试件的实际高径比（H/d）小于要求高径比的0．95或大于1．05；

2  抗压芯样试件端面与轴线的不垂直度超过1°；

3  沿芯样试件高度方向的任一直径与平均直径相差超过1.5mm；

4  芯样有较大缺陷。

7.4 抗压试验

7.4.1  芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿，需要确定潮湿状态下混凝土的抗压强度时，芯样试件宜在20℃±5℃的清水中浸泡40h～48h，从水中取出后应去除表面水渍，并立即进行试验。
7.4.2  芯样试件抗压试验的操作应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081中对立方体试件抗压试验的规定。

7.4.3  芯样试件抗压强度值可按下式计算：

fcu,cor=FcAc                        （7.4.3）

式中：fcu,cor——芯样试件抗压强度值(MPa)，精确至0.1MPa；

Fc——芯样试件抗压试验的破坏荷载(N)；

Ac——芯样试件抗压截面面积(mm2)。

8 先装拔出检测技术

8.1  一般规定

8.1.1  拔出试验前，应确认锚固件周围特种混凝土完好未受损伤，并确保拔出仪的工作状态正常。

8.1.2  先装拔出法的测点数量和位置应预先规划确定。对单个构件进行强度测试时，应至少设置3个测试点。当最大拔出力或最小拔出力与中间值之差的绝对值大于中间值的15％时，应采用后装拔出法在最小拔出力测点附近再加测2个测点。

8.1.3   抽样检测时，应进行随机抽样，抽样数量不宜少于同批构件的30％且不宜少于10件，并且应满足下列规定：

1  当检验批中构件数量小于或等于25件时，应全数检测。

2  当检验批中构件数量大于50时，构件抽样数量可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344进行调整，但抽取的构件总数不宜少于l0件，并应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344进行检测批混凝土的强度推定。

3  对同批构件按批抽样检测时，每个构件测试点数宜为1个。

8.1.4  测点之间的距离不应小于300mm；测点至构件边沿的距离不应小于100mm；测点部位的厚度尺寸不应小于35mm。测点位置应避开钢筋和预埋件。

8.2  安装锚固件和固定架

8.2.1  应在抹压特种混凝土前安装固定架，锚固件和固定架外表宜涂上一层隔离剂。

8.2.2  先装拔出法固定架可采用三点式固定架和圆盘式固定架。固定架安装完成后应与浇筑、抹压或喷射的特种混凝土表面垂直（图8.2.2）。

8.2.3  三点式固定架宜在特种混凝土终凝前拆除，拆除时在测点部位产生的缺损点深度不得大于10mm，缺损点面积不得大于10mm×10mm。圆盘式固定架可留置在测点处不进行拆除。

图8.2.2  先装拔出法锚固件和固定架安装示意图

- 锚固件；2-三点式固定架；3-特种混凝土；4-固定钢钉；

- 5-活动杆调节螺丝；6-圆盘式固定架

8.3  拔出试验

8.3.1  拔出仪与锚固件应用拉杆连接对中，并与特种混凝土测试面垂直。

8.3.2  施加拔出力应连续均匀，其速度应控制在0.5kN/s~ 1.0kN/s。

8.3.3  施加拔出力至特种混凝土破坏，测力显示器读数不再增加为止。记录的拔出力值应精确至0.1kN。

8.3.4  进行检测时，应采取有效措施防止拔出仪及机具脱落伤人或摔坏。

8.3.5  当拔出试验出现下列情况之一时，应按本规程第8.1.2条及第8.1.3条的规定补充检测。

1  单个构件检测时，因锚固件损伤或异常导致有效测试点不足3个；

2  按批抽样检测时，因锚固件损伤或数据异常导致抽测构件最小数量不足5个，无法按批进行推定。

3  单个构件检测时，同一构件三个测点中测得的最大拔出力或最小拔出力与中间值之差的绝对值大于中间值的15％。

9  后装拔出检测技术

9．1  一般规定

9.1.1  后装拔出法检测特种混凝土强度，可采用以下两种方式：

1  单个检测：适用于单个构件的检测，其检测结果不应扩大到未检测的构件或范围；

2  抽样检测：同一检测批构件总数不应少于15个，否则，应按单个检测。

9.1.2  按单个构件检测时，应在构件上均匀布置3个测点。当最大拔出力或最小拔出力与中间值之差的绝对值大于中间值的15％时，应在最小拔出力测点附近再加测2个测点。

9.1.3  按抽样检测时，应进行随机抽样，且抽测构件最小数量应符合本规程第8.1.3条的规定；对同批构件按批抽样检测时，每个构件测试点数宜为1个。

9.1.4  相邻两测点的间距不应小于300mm，测点距构件边缘不应小于100mm。测点应避开特种混凝土表面缺陷部位以及钢筋和预埋件。

9.1.5  被测构件应处于干燥状态；测试面应平整、清洁，必要时应进行磨平处理。

9.2  钻孔与注胶

9.2.1  在钻孔过程中，钻头应始终与特种混凝土测试面保持垂直，垂直度偏差不应大于3°。

9.2.2  成孔尺寸应符合下列规定：

1  钻孔直径应为（18±1）mm；

2  高性能水泥基灌浆料、高强自密实混凝土、高强普通混凝土钻孔深度应为（35.5±0.5）mm；

3  高性活性粉末混凝土钻孔深度应为（40.5±0.5）mm。

9.2.3  钻孔完毕后，注胶前应采用毛刷或吹尘球清除孔内粉尘，并确保孔壁干燥光洁。

9.2.4  向孔内注入锚固胶时，应缓慢注胶至胶体从孔内溢出，并应确保孔内胶体饱满。

9.3  安装锚固件

9.3.1  注胶完成后应尽快安放锚固件，锚固件应事先与固定架连接好。锚固件应缓慢旋入孔内，确保锚固件与锚固胶充分粘结（图9.3.1）。

图9.3.1  后装拔出法锚固件和固定架安装示意图

1-锚固件；2-特种混凝土；3-钻孔内胶体；4-活动杆调节螺丝；5-三点式固定架；

6-锚固钢钉；7-圆盘式固定架

9.3.2  锚固件旋入孔内后，应调节固定架与锚固件使锚固件与测试面垂直，并及时固定。

9.3.3  待锚固胶固化后，方可拆除固定架，进行拔出试验。

9.4  拔出试验

9.4.1  拔出仪应符合本规程第8.4.1条~第8.4.4条的规定。

9.4.2  当拔出试验出现下列情况之一时，应作详细记录，并将该值舍去，在该测点附近加测1个测点。

1  破坏体呈非完整破坏状态；

2  反力支承圆环外特种混凝土出现裂缝；

3  锚固件出现断裂或滑脱；

4  破坏体的破坏面上有显著影响检测精度的缺陷或异物。

9.4.3  当拔出试验结果表明需要进行补充检测时，应按本规程第8.4.5条的规定进行。

10  特种混凝土强度换算及推定

10.1   强度换算值的确定

10.1.1  采用回弹法对特种混凝土进行现场检测时，测区强度换算值可按下列公式计算：

1  高性能水泥基灌浆料

fcuc=11.691−0.441R+0.01748R2          （10.1.1-1）

2  高强自密实混凝土：

fcuc=-10.814-0.244R+0.019R2           （10.1.1-2）

3  高强普通混凝土：

fcuc=-26.168+1.171R+0.00633R2         （10.1.1-3）

式中：fcuc——特种混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa；

R—回弹代表值。

10.1.2  采用超声回弹法对特种混凝土进行现场检测时，测区强度换算值可按下列公式计算：

1  高性能水泥基灌浆料

fcuc=0.01273R0.99557v2.83851              （10.1.2-1）

2  高强自密实混凝土：

fcuc=0.013R1.526v1.491              （10.1.2-2）

3  高强普通混凝土：

fcuc=0.1168R1.2499v0.8251             （10.1.2-3）

式中：fcuc—特种混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.01MPa。

R—回弹代表值，精确至0.1；

v—声速代表值（km/s），精确值0.1km/s。

10.1.3  采用钻芯法对特种混凝土进行现场检测时，强度换算值可按下列公式计算：

1  高性能水泥基灌浆料

fcuc=0.956βcfcor1.00417              （10.1.3-1）

2  高强自密实混凝土：

fcuc=0.959βcfcor1.00685             （10.1.3-2）

3  高强普通混凝土：

fcuc=0.963fcor1.00927              （10.1.3-3）

4  活性粉末混凝土：

fcuc=0.927Fcor1.00922             （10.1.3-4）

式中：fcuc—特种混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa；

fcor—芯样强度代表值(MPa)，精确至0.1MPa。

βc——不同尺寸的芯样试件强度换算系数，试件直径为95mm~100mm时取1.0，试件直径为70mm~75mm时取1.05，试件直径为45mm~50mm时取1.1。

10.1.4  采用先装拔出法对特种混凝土进行现场检测时，测区强度换算值可按下列公式计算：

1  高性能水泥基灌浆料

fc=1.644Fx−5.956           （10.1.4-1）

2  高强自密实混凝土：

fcuc=1.197Fx+23.677            （10.1.4-2）

3  高强普通混凝土：

fcuc=0.894Fx+38.027          （10.1.4-3）

4  活性粉末混凝土：

fcuc=0.0031Fx−7.956          （10.1.4-4）

式中：fcuc—特种混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.01MPa；

Fx—先装拔出力代表值(kN)，精确至0.1kN。

10.1.5  采用后装拔出法对特种混凝土进行现场检测时，测区强度换算值可按下列公式计算：

1  高性能水泥基灌浆料

fc=1.781Fh+28.029             （10.1.5-1）

2  高强自密实混凝土：

fcuc=0.9Fh+24.53                （10.1.5-2）

3  高强普通混凝土：

fcuc=1.373Fh+22.601              （10.1.5-3）

4  活性粉末混凝土：

fcuc=0.0038Fx+29.417             （10.1.5-4）

式中：fcuc—特种混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa；

Fh—后装拔出力代表值(kN)，精确至0.1kN。

10.2  单个构件的特种混凝土强度推定

10.2.1  采用回弹法、超声回弹法检测时，结构或构件的特种混凝土强度可根据各个测区的强度换算值计算。当测区数为10个及以上时，尚应计算强度标准差。平均值及标准差应按下列公式计算：

（10.2.1-1）

（10.2.1-1）

式中：—测区特种混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

—测区特种混凝土强度换算值的标准差（MPa），精确至0.1MPa。

n—对于单个检测的构件，取该构件的测区数。

10.2.2  采用回弹法、超声回弹法检测时，结构或构件的特种混凝土强度推定值应按下列规定确定：

1）当构件测区数少于10个时，应按下式计算：

式中：—结构或构件中数值最小的测区特种混凝土强度换算值。

2）当构件测区数不少于10个时，按下式计算：

10.2.3  采用钻芯确定单个构件的混凝土强度推定值时，有效芯样试件的数量不应少于3个；对于较小构件，有效芯样试件的数量不得少于2个。对于单个构件的混凝土强度推定值，可以不再进行数据的舍弃，而是应该按有效芯样试件混凝土抗压强度值中的最小值确定。

10.2.4  采用先装拔出法、后装拔出法检测特种混凝土强度推定值时，单个构件的强度推定值应按下列规定确定：

1  当3个拔出力的最大值和最小值与中间值之差的绝对值均未超过中间值的15％时，以3个拔出力的算术平均值作为该构件拔出力，计算精确至0.1kN。

2  当需要加测或补测时，加测的2个拔出力值和最小拔出力值一起取平均值，再与前一次的拔出力中间值比较，取小值作为该构件拔出力代表值。

3  将单个构件的拔出力根据不同的检测方法对应代入本规程第10.1.4条和第10.1.5条中计算强度换算值作为单个构件特种混凝土强度强度推定值。

10.3  检验批的特种混凝土强度推定

10.3.1  按批量检测时，结构或构件的测区特种混凝土强度可根据各个测区的强度换算值计算。当测区数为10个及以上时，尚应计算强度标准差。平均值及标准差应按下列公式计算：

（10.3.1-1）

（10.3.1-2）

（10.3.1-3）

式中：—测区特种混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

—测区特种混凝土强度换算值的标准差（MPa），精确至0.1MPa。

fcuc—特种混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa；

n—检验批中所有被抽检构件测区数之和。

10.3.2  对于按批抽样检测的构件，当按7.3.1条计算得到的标准差大于6.5MPa时，应全部按单个构件进行检测。

附录A  回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

A.0.1  回弹法检测装置应符合本规程第4章的有关规定。

A.0.2  试件和试块的制作应满足下列规定：

1  按照最佳配合比设计的特种混凝土不应少于5个强度等级，每一强度等级制作的试件数量不应少于6组；

2  每组试件由1个300mm×300mm×300mm的回弹法试件和3个100mm×100mm×100mm的立方体试块组成；

3  每组回弹法试件和立方体试块，应采用同盘特种混凝土制作，同条件养护，同时进行试验。

A.0.3  对回弹法试件进行测试时，应按下列步骤进行：

1  擦净试件表面，将试件置于压力机上下承压板之间，施加60~100kN恒定荷载并维持荷载稳定；

2  按照本规程第5.2.1条、第5.2.3条的方法，在试件两个相对的浇筑侧面进行回弹，两个侧面各水平弹击8个点；

3  从每一个试件的16个回弹值中分别剔除3个最大值和3个最小值，以剩下的10个回弹值的平均值作为该试件的回弹代表值R，精确至0.1。

A.0.4  回弹法试件对应的3个立方体试块，其抗压强度应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的方法进行，应将3个立方体试块的抗压强度平均值作为该组试件的立方体抗压强度代表值，精确至0.1kN。

A.0.5  地区和专用测强曲线应按下列步骤进行计算：

1  将每一组试件测得的回弹代表值R和立方体抗压强度代表值进行数据汇总；

2  回归方程式宜采用以下函数关系式：

fcuc=a+bR+cR2                       (A.0.5－1)

式中：fcuc—特种混凝土强度换算值；

R—回弹代表值；

a、b、c—回归系数。

3  回归方程的相对标准差，可按下式计算：

er=i=1nfcu,ifcu,ic−12n×100%              (A.0.6－2)

式中：—相对标准差；

fcu,i—实测得到的第组试件的立方体抗压强度代表值(MPa)，精确至0.1MPa；

fcu,ic—由第个试件的回弹代表值带入公式(A.0.5－1)计算的抗压强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa；

—建立回归方程式的试件组数。

A.0.6  测强曲线的使用，应仅限于在建立回归方程所试验的特种混凝土强度范围内使用。

附录B  超声回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

B.0.1  超声回弹法采用的回弹仪应满足本规程第3.1节的规定，超声波检测仪应满足本规程第3.2节的规定。

B.0.2  试件和试块的制作应满足下列规定：

1  建立专用或地区测强曲线的特种混凝土不应少于5个强度等级，每一强度等级制作的试件数量不应少于6组；

2  每组试件由1个300mm×300mm×300mm的超声回弹法试件和3个100mm×100mm×100mm的立方体试块组成；

3  每组超声回弹法试件应采用同盘特种混凝土制作，相同条件养护和试验；

4  每个试件的四个浇筑侧面作为超声回弹测试区域，其中一对侧面作为超声法测区，另一对侧面作为回弹法测区。

图B.0.2  超声回弹法试件示意图

1-超声法测点；2-超声法测区；3-回弹法测点；4-回弹法测区

B.0.3  超声测试应按下列步骤进行：

1  标示超声波测点。测区尺寸应为200mm×200mm，在两侧面上分别选择3个点发射点和接收点，使同一对发射点和接受点之间的测距保持一致。

2  采用钢卷尺逐点测量两测试面之间的垂直距离，在测试面的两边各量测一次，取平均值作为各测点超声测距值l1、l2、l3。

3  在测点部位涂抹耦合剂进行超声测试，测试过程中应保持两个换能器的轴线在同一轴线上，逐点测读声时读数t1、t2、t3，精确至0.1μs。

4  根据3个测点的测距和声时计算得到该测点的声速值υi，取3个测点的声速值的平均值作为该试件的声速代表值υ。

B.0.4  回弹测试应按本规程附录A.0.3条的步骤进行。

B.0.5  每组试件中的3个立方体试块，应按本规程附录A.0.4条的步骤进行立方体抗压强度试验。

B.0.6  测强曲线应按下列步骤进行计算：

1  将每一组试件测得的声速代表值υ、回弹代表值R和立方体抗压强度代表值进行汇总；

2  回归方程式宜采用以下函数关系式：

fcuc=aνbRc                       (A.0.5－1)

式中：fcuc—混凝土强度换算值；

v—声速代表值（km/s），精确值0.1km/s。

R—回弹代表值；

a、b、c—回归系数。

3  回归方程的相对标准差，可按按本规程附录A.0.5第3款的规定计算。

B.0.7  测强曲线的使用，应仅限于在建立回归方程所试验的特种混凝土强度范围内使用。

附录C  钻芯法地区和专用测强曲线的制定方法

C.0.1  钻芯法采用的试验装置和仪器设备应满足本规程第4.3节的规定。

C.0.2  试件和试块的制作应满足下列规定：

1  建立专用或地区测强曲线的特种混凝土不应少于5个强度等级，每一强度等级制作的试件数量不应少于6组；

2  每组试件由3个300mm×300mm×300mm的钻芯法试件和3个100mm×100mm×100mm的立方体试块组成；

3  每组试件和试块应采用同盘特种混凝土制作，相同条件养护和试验。

C.0.3  钻芯法试验应按下列步骤进行：

1  根据地区和专用测强曲线的使用范围，选择相应的芯样直径和高度；

2  将试件浇筑面的表面和底面固定，选择钻芯法试件的一个浇筑侧面，在测试面的中部钻取1个芯样；

3  按照本规程第7.2节、第7.3节的规定钻取芯样，并对芯样试件进行处理；

4  量测芯样试件上部、中部、下部3个截面的直径，每个截面都应在相互垂直的两个方向连续量测2次取平均值，以3个截面直径分别计算得到的面积平均值作为芯样试件抗压截面面积；

5  将芯样试件在自然干燥状态下进行抗压试验，试验方法按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081中对立方体试件抗压试验的规定进行；

6  根据单个芯样试件的抗压试验破坏荷载与抗压截面面积之比，计算得到单个芯样试件的抗压强度，以每组试件的3个芯样试件的抗压强度的算数平均值作为该组试件的芯样抗压强度代表值。

C.0.4  每组试件中的3个立方体试块，应按本规程附录A.0.4条的步骤进行立方体抗压强度试验。

C.0.5  测强曲线应按下列步骤进行计算：

1  将每一组试件测得的芯样强度代表值和立方体抗压强度代表值进行汇总；

2  回归方程式宜采用以下函数关系式：

fcuc=aβcfcorb                     (C.0.5－1)

式中：fcuc—混凝土强度换算值；

βc—不同尺寸的芯样试件强度换算系数，试件直径为95mm~100mm时取1.0，试件直径为70mm~75mm时取1.05，试件直径为45mm~50mm时取1.1。

fcor—芯样抗压强度代表值；

a、b—回归系数。

3  回归方程的相对标准差，可按按本规程附录A.0.5第3款的规定计算。

C.0.6  测强曲线的使用，应仅限于在建立回归方程所试验的特种混凝土强度范围内使用。

附录D  拔出法地区和专用测强曲线的制定方法

D.0.1  拔出法检测装置应符合本规程第4章的有关规定。

D.0.2  试件和试块的制作应满足下列规定：

1  建立专用或地区测强曲线的特种混凝土不应少于5个强度等级，每一强度等级制作的试件数量不应少于6组；

2  每组试件由3个300mm×300mm×300mm的拔出法试件和3个100mm×100mm×100mm的立方体试块组成；

3  每组试件和试块应采用同盘特种混凝土制作，相同条件养护和试验。

D.0.3  拔出法检测应按下列规定进行：

1  拔出法检测的测点应布置在试件的浇筑侧面；

2  在每一拔出试件上，应进行不少于3个测点的拔出法检测，取平均值为该试件的拔出力计算值F，精确至0.1kN。

D.0.4  每组试件中的3个立方体试块，应按本规程附录A.0.4条的步骤进行立方体抗压强度试验。

D.0.5  测强曲线应按下列步骤进行计算：

1  将每组试件的拔出力计算值及立方体试块的抗压强度汇总后，应按最小二乘法原理进行回归分析。

2  回归方程式可按下式计算：

fcuc=aF+b                     (D.0.5－1)

式中：fcuc—特种混凝土强度换算值；

F—拔出力代表值；

- b—回归系数。

3  回归方程的相对标准差，可按按本规程附录A.0.5第3款的规定计算。

D.0.6  测强曲线的使用，应仅限于在建立回归方程所试验的特种混凝土强度范围内使用。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下；

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用采用“可”；

反面词采用采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑工程质量检测技术管理规范》GB50618

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23

《高强混凝土强度检测技术规程》JGJT 294

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384

《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69

《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 208

中国工程建设协会标准

工程结构加固用特种混凝土抗压强度现场

检测技术规程

CECS xxx：

条文说明

目  次

1   总  则

2   术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3   基本规定

4   检测装置

4.1  回弹仪

4.2  超声波检测仪

4.3  钻芯法检测装置

4.4  拔出法检测装置

5   回弹法检测技术

5.1  一般规定

5.2  回弹测试与数据处理

6   超声回弹法检测技术

6.1  一般规定

6.2  回弹测试及回弹值计算

6.3  超声测试及声速值计算

7   钻芯法检测技术

7.1  一般规定

7.2  钻取芯样

7.3  芯样处理

7.4  抗压试验

8   先装拔出检测技术

8.1  一般规定

8.2  安装锚固件和固定架

8.3  拔出试验

9   后装拔出检测技术

9.1一般规定

9.2  钻孔与注胶

9.3  安装锚固件

9.4  拔出试验

10   特种混凝土强度换算及推定

10.1  强度换算值的确定

10.2  单个构件的特种混凝土强度推定

10.3  检验批的特种混凝土强度推定

附录A  回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

附录B  超声回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

附录C  钻芯法地区和专用测强曲线的制定方法

附录D  拔出法地区和专用测强曲线的制定方法

1  总  则

1.1.1  工程加固用特种混凝土应用场景广泛，常被用于置换缺陷混凝土结构和构件，或对缺陷部位进行局部置换，以及对混凝土结构和构件进行薄层外包。因此难以用一种通用的现场检测方法对其进行检测。此外，仅仅采用留置试块等方法进行施工前的原材料检测难以满足工程加固领域验收和鉴定的要求，因此有必要制订适用于不同条件的工程加固用特种混凝土强度现场检测方法。

1.1.2  工程结构加固用特种混凝土通常用于缺陷结构和构件，属于加固和补强措施，若其实际强度无法满足加固设计要求，将给结构和构件带来严重的安全隐患。制订和推广精确可靠的现场检测技术与强度推定方法对工程结构加固至关重要。

1.1.3  工程结构加固领域使用的特种混凝土强度等级较高，常用的为抗压强度为50MPa~100MPa的高性能水泥基灌浆料、抗压强度为50MPa~100MPa的高强自密实混凝土、抗压强度为50MPa~100MPa的高强普通混凝土，以及抗压强度为100MPa~200MPa的活性粉末混凝土，因此本规程将适用范围推广到上述各种强度等级的特种混凝土。

1.1.4  工程结构加固用特种混凝土抗压强度的现场检测与强度推定，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术    语

编写本章术语时，主要考虑了现行国家标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23、《高强混凝土强度检测技术规程》JGJT 294、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384、《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69等规定。

2.2  符    号

简洁统一的符号对使用和推广本规程的检测技术和强度推定方法有重要作用，因此在符号中统一了不同材料的强度换算值和推定值的表示方法，统一用特种混凝土的符号，而不再区分高性能水泥基灌浆料、高强自密实混凝土、高强普通混凝土和活性粉末混凝土。

3  基 本 规 定

3.1.1  进行特种混凝土抗压强度现场检测前，应了解和收集必要的工程资料，以利于正确选择检测技术和强度推定方法。其中结构或构件的部位、特种混凝土种类等内容具有重要参考价值。

3.1.2  同一批次特种混凝土强度的分布规律，不但与统计对象的生产周期和生产工艺有关，而且与统计总体的特种混凝土配制强度和试验龄期等因素有关，大量的统计分析和试验研究表明,同一等级的混凝土，在龄期相同、生产工艺和配合比基本一致的条件下，其强度的概率分布可用正态分布来描述。因此，本标准的抽样检验方案是基于检验数据服从正态分布而制定的。本条规定检验批应由试件强度等级和试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的特种混凝土组成，以保证所评定的混凝土的强度基本符合正态分布。

3.1.3  采用钻芯法、先装拔出法、后装拔出法现场对测试部位特种混凝土会造成局部缺陷和破损。采用为了不影响美观和检测后的正常使用，测试完成后应采用与测试部位材料种类相同且强度等级比设计强度提高一级的特种混凝土进行修补。

3.1.5  为了更好地推广工程加固用特种混凝土抗压强度现场检测技术和强度推定方法，保证测试精度，只有经过专门培训与考核的工作人员方可进行现场检测。钻芯法和拔出法等操作采用的装置与机具具有一定危险性，现场检测作业应遵守有关安全规定。

4  检测装置

4.1 回弹仪

4.1.1  回弹仪属于量具，对回弹仪检定和率定的划分，直接关系到检测精度。因此，在使用之前，应当由法定计量检定机构进行检定和率定，使检测精度得到保证。

4.1.2  由于回弹仪的使用环境不确定性大，仪器内相互移动的部件间有相对磨损，因此必须经常做好维护和保养工作，并应定期率定以确保测试精度。回弹仪标称动能的具体检查方法是∶先将回弹仪刻度尺从仪壳上拆下，露出指针滑块。然后将弹击杆压缩至外露长度约1/3时，用手将指针滑块拨至刻度尺率定值对应的仪壳刻线以上的高度，继续施压至弹击锤脱钩，按住按钮，观察指针滑块示值刻线停留位置。此时的停留位置应与仪壳上的上刻线对齐。否则需调整尾盖上的螺栓。率定时应采用与回弹仪配套的质量为20.0kg的钢砧。

4.1.3  回弹仪使用时环境温度应为5℃～40℃，过高和过低的温度均会导致仪器内部部件应温度变化导致变形和磨损加剧，影响试验精度和仪器寿命。

4.2 超声波检测仪

4.2.1  为了确保测试数据的可靠性，无论使用哪种型号的超声波检测仪器，都必须通过正式技术检定，并具有产品合格证和仪器检定证。超声波检测仪送计量单位进行检定后，有效期为一年。

4.2.2~4.2.3  目前非金属超声波检测仪器型号各不相同，本条文规定了超声波检测仪的共性要求。用于特种混凝土检测的超声波检测仪，其技术性能应符合现行行业标准《混凝土超声波检测仪》JG/T5004的规定。

4.2.4  模拟式仪器的接收信号为连续模拟量，通过时域波形由人工读取声学参数。其中，声时采用游标或整形关门信号关断计数电路来测读脉冲波从发射到计数电路被关断所经历的得间，并经译码器和数码管显示出来。波幅读数是通过人工调节，读取衰减器的"dB"数或首波高度。

4.2.5  数字式仪器是将所接收的信号经高速A/D转换为离散的数字量并直接输入计算机，通过相关软件进行分析处理，自动读取声时、波幅和主频值并显示于仪器屏幕上。具有对数字信号采集、处理、存储等高度智能化的功能。

4.2.6  本条规定了超声波检测仪器使用时环境温度的要求，超声仪由电子元器件组成，检测环境和测试条件如不满足检测要求时将会带来较大的测试偏差。

4.3  钻芯法检测装置

4.3.1  特种混凝土强度较高，钻芯机应具有足够大的功率，并应有水冷却系统，以便钻取完整的芯样试件。

4.3.2  本规程采用钻芯法检测特种混凝土时，可根据材料种类选择直径50mm、70mm、100mm的芯样，应根据加固部位、加固层厚度选择合理的取芯直径。

4.3.3~4.3.4  芯样端面的平整度和芯样中轴与端面垂直度，是影响芯样抗压试验结果的重要因素，因此本规程对芯样时间段切割和端部磨平步骤作了相应的规定，确保检测进度。

4.4  拔出法检测装置

4.4.1  拔出法检测最小拔出力小于额定拔出力20%时会造成测试结果误差偏大，大于额定拔出力80%时容易对拔出仪造成损伤，本条规定了拔出法检测最大拔出力的范围。

为保证拔出仪工作过程中不被拉断，本条规定了拔出仪拉杆制造材料的最小强度。

4.4.2  当测试构件的特种混凝土强度较高时，反力支承圆环应具有足够的强度和刚度，因此对制造反力支承圆环的材料强度提出了要求。

为了保持拔出仪各部件正常工作，同时使反力支承圆环对测试面均匀施压，因此本条规定了对反力支承圆环尺寸的要求。

4.4.3  拔出仪是一种精度要求较高的测试仪器，拔出仪应每年至少校准一次。本条规定了应送法定计量机构重新检定和校准的几种情形。

4.4.4  当锚固胶性能不满足本条的规定时，后装拔出法检测中，破坏模式可能出现锚固件拔脱破坏、特种混凝土破坏体与胶体粘结破坏等异常情况，导致测试结果不准确。因此本条规定了锚固胶的性能指标。

4.4.5  高性能水泥基灌浆料、高强自密实混凝土、高强普通混凝土强度等级通常为50MPa~100MPa，而活性粉末混凝土的强度等级达到100MPa~200MPa，因此本规程提出了两种规格和型号锚固件。通过相关单位的试验研究和工程应用表明，采用上述规格型号的锚固件，能满足测试精度的要求。

4.4.6  锚固件制造材料强度和尺寸低于本标准规定时可能导致锚固件拔断，强度和尺寸太大时对测点部位损伤较大，因此本条对锚固件的制造材料强度和尺寸提出了规定。

4.4.7  固定架应有足够的强度和刚度，确保在作业过程中不因固定架变形导致锚固件偏斜，从而影响测试精度。

5  回弹法检测技术

5.1  一般规定

5.1.2  当按批抽样检测时，同时符合本条三个条件时，方可视为同批构件。

5.1.3  为了使按批量检测结果具有代表性，规定了对同批构件按批抽样检测时的的样品数量。同时，工程结构加固时常常为少量构件加固，结合《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定，当检验批中构件数量小于或等于25件时，按照最小样本容量检测容易导致对结果的争议，因此出现此类情况应全数检测。

5.1.4  测区布置应具有足够代表性。加固工程通常为小范围的加固或局部加固，单个构件上布置测区数量太少无法满足检测数据统计需求，布置测区数量太多往往较难实现。

5.1.5  结构和构件的测区的位置应同时满足本条四个条件。检测时记录测区位置能便于对数据的核查。

5.2  回弹测试与数据处理

5.2.1  本条规定的回弹操作方法与普通回弹仪相同，遵循“纵轴垂直、缓慢施压、准确读数、快速复位的原则”。

5.2.2~5.2.3  为了保证检测质量，应保证获取的测试值均为有效值，从而对测点的选择至关重要。测点部位应避开气孔或外露的石子、金属件、预埋件、钢筋等。

5.2.4  计算测区回弹值时，在每一测区内的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值，能避免数据的离散型和随机性过大。余下的10个回弹值的平均值作为该测区回弹值的代表值，与混凝土回弹法检测的数据处理方法一致。

6 超声回弹法检测技术

6.1  一般规定

6.1.1~6.1.4  超声回弹法检测技术中，关于测区和测点的选择需要考虑回弹测试的要求，因此本规程中采用了与第5.1节类似的规定。

6.1.5  超声测试时在测区残留的耦合剂对回弹测试有一定影响，因此对结构或构件的每一测区，应先进行回弹测试，后进行超声测试。

6.1.6  计算测区特种混凝土抗压强度换算值时，必须采用同一测区内的回弹值和声速值。不同测区的特种混凝土材料性质存在差异，回弹值和声速值不具备关联性，因此不得混用非同一测区的数据。

6.2  回弹测试及回弹值计算

6.2.1  超声回弹法测区的布置形式主要是双面对测，因此本条回弹测区宜布置在构件特种混凝土浇筑的侧面，并宜布置在构件的两个对称的可测面上。如无对称的可测面，可在同一可测面布置测区进行水平方向回弹测试，随后进行超声波单面平测。对于底面、顶面和不同角度的情形，宜采用其他现场检测方法进行测试。

6.2.3  双面对测时，测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点；单面平测时，测量回弹值应在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点。上述两种情形获得一组超声测区的16个回弹值，进而得到该测区回弹代表值。

6.3  超声测试及声速值计算

6.3.1  参照现行标准《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02的规定，3个超声测点应布置在回弹测试的同一测区内。由于测强曲线建立时采用了超声对测方法，所以，实际工程检测时应优先采用对测的方法。当被测构件不具备对测条件时可采用平测法，平测时应避免钢筋的影响。

6.3.2  超声测试时应确保良好耦合，才能在示波器上读取到稳定的数值信号和波形图。耦合剂能保证换能器辐射面与混凝土测试面达到完全面接触，排除其间的空气和杂物。每一测点均应使耦合层达到最薄，以保持耦合状态一致，这样才能保证声时测量条件的一致性，常用的耦合剂可采用润滑油等材料。

6.3.3  本条规定的声时测量进度、测距精度的要求，是根据超声检测仪仪器的示值选择的。

6.3.4  本条规定了测区混凝土中声速代表值的计算方法。测区混凝土中声速代表值是取超声测距除以测区内3个测点混凝土中声时平均值。当超声测点在浇筑方向的侧面对测时，声速不做修正。如果超声测试采用了平测，应考虑参照现行标准《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02的有关规定，事先找到声速的修正系数对声速进行修正。每次现场测试开始前都应确认声时初读数。

7  钻芯法检测技术

7.1 一般规定

7.1.2  加固工程具有特殊性，不同加固方法、不同加固部位所采用的特种混凝土尺寸各不相同，因此本条规定了根据钻芯部位特种混凝土的尺寸或加固层厚度确定芯样试件尺寸的几种情形。

1  当测试部位特种混凝土尺寸或厚度大于100mm时，抗压芯样试件宜采用直径为100mm的芯样；

2  当测试部位特种混凝土尺寸或厚度大于70mm且小于等于100mm时，抗压芯样试件宜采用直径为70mm的芯样；

3  当测试部位特种混凝土尺寸或厚度大于50mm且小于等于100mm时，抗压芯样试件宜采用直径为50mm的芯样；

4 当测试部位特种混凝土尺寸或厚度小于等于50mm时，宜采用其他方法现场检测特种混凝土抗压强度。

本条规定的取芯直径，确保了钻取的芯样经过锯切和端面磨平后仍能保证高径比1：1的要求。

7.2 钻取芯样

7.2.1  合理选择钻芯位置可减小测试误差，本条给出了在结构或构件上选择取芯部位的规定。

7.2.2  本条规定了相邻芯样钻孔之间的最小距离，避免在结构构件上造成连续损伤，同时有碍观瞻。

7.2.3  钻芯机、锯切机等主要设备的技术性能直接影响到芯样的质量，影响到芯样试件抗压强度样本的标准差。钻芯机必须通冷却水才能达到冷却钻头和排出混凝土碎眉的目的。在高温下会使金刚石钻头烧损，混凝土碎屑不能及时排除不仅加速钻头的磨损，还会影响进钻速度和芯样表面质量。

7.2.4  本条强调对芯样应进行标记，防止芯样位置出现混乱。

7.2.6  钻芯和锯切过程具有一定危险性，本条对相关操作时应遵守的安全生产和劳动保护进行了规定。

7.3 芯样处理

7.3.2  目前芯样锯切机使用比较普遍，因此只规定高径比为1.00的芯样试件。实际加工过程中高径比范围可为0.95~1.05。

7.3.3  为了避免钻断的钢筋影响芯样抗压强度，本条规定直径50mm和直径75mm的抗压芯样试件内不宜含有钢筋，直径100mm的抗压芯样试件内可有一根直径不大于10mm的钢筋。

7.3.4  芯样加工后的平整度、垂直度、端面处理情况等均会对芯样试件强度构成影响，故本条强调了芯样的加工要求。锯切后芯样的端面感观上虽然比较平整，但必须经过断面磨平后才能符合抗压试件的要求。国内相关试验研究表明，锯切但未磨平的芯样，其抗压强度比端面磨平加工后芯样试件的抗压强度降低10％～30％。

7.3.5  本条规定了试验前测量芯样试件的尺寸的方法。芯样试件上部、中部和下部等部位多次测量，以及旋转90°后测量，可验证芯样加工的精确程度。

7.3.6  本条对芯样试件尺寸偏差及外观质量提出相应规定，目的是减小测试偏差和样本的标准差。

7.4 抗压试验

7.4.1  芯样试件的含水量对强度有一定影响，含水愈多则强度愈低。因此本条建议自然干燥状态下进行试验。

8 先装拔出检测技术

8.1  一般规定

8.1.2  拔出法会对构件测点部位造成局部损伤，所以在构件上不宜布置较多的测点。本条规定单个构件设置测点的最小数量为3个。

8.1.3   为了使拔出法检测结果具有更好的代表性，本条规定了随机抽样检测时抽测构件的最小数量，以保证检测的拔出力具有较高的保证率。

8.1.4  拔出试验过程中，反力支承圆环对测试面有挤压作用，测点周围的砂浆层在拔出测试时受力破坏或变形。为了使相邻测点之间互相不受影响，本条规定相邻测点间距为300mm。考虑到反力支承圆环的外径的大小，规定测点距离构件边缘不小于100mm，以使拔出试验时反力支承圆环完全覆盖在测试面上。本规程规定的测点附近特种混凝土厚度不应小于35mm，是为了保证拔出试验精度。

8.2  安装锚固件和固定架

8.2.1  涂刷隔离剂能使固定架方便拆除。

8.2.2  固定架安装完成后应与浇筑、抹压或喷射的特种混凝土表面垂直，才能使锚固件垂直于测试面，从而保证检测精度。

8.2.3  三点式固定架宜在特种混凝土终凝前拆除，否则固定架难以拆下。

8.3  拔出试验

8.3.1  拔出检测过程中拉杆沿着反力支承圆环轴心移动，拔出仪拉杆与锚固件连接不对中会对拔出仪造成损伤，因此锚固件应与拔出仪对中连接。

8.3.2  施加拔出力的速度会影响对拔出法检测结果。操作时拔出速度过快会导致测得的拔出力数值偏大，拔出速度过慢会导致测得的拔出力数值偏小，因此应按本条规定的加荷速度进行操作。

8.3.5  当拔出试验出现本条列出的情况之一时，会导致测点数据无法代表相应单个构件或检验批强度，因此需要进行补充检测。

9  后装拔出检测技术

9．1  一般规定

9.1.4  相邻两测点的间距以及测点距构件边缘距离较小时，会影响测点拔出力，导致拔出的破坏体不完整，导致测试结果偏小。

9.2  钻孔与注胶

9.2.1  钻孔垂直度偏差是影响测试精度的主要因素之一，钻孔倾斜过大会导致锚固件与测试面不垂直，因此本条规定了垂直度偏差限值。

9.2.2  本条规定的成孔直径比锚固件直径略大，成孔深度比锚固件埋入段的长度略大，是为了有足够空间让锚固件与锚固胶充分粘结。

9.2.3  孔壁内残留的粉尘会降低锚固胶与砂浆的粘结效果。为了保证检测精度，应清除孔内粉尘，防止拔出试验时锚固件发生拔脱破坏。

9.2.4  锚固胶为半流动状态胶黏体，注胶完成后应及时安放锚固件，否则胶体会从孔内流出，影响锚固效果。

9.3  安装锚固件

9.3.2  固定架与锚固件连接并调节至于测试面垂直后，应及时进行固定，否则会造成锚固件晃动或倾斜，影响测试结果。

9.4  拔出试验

9.4.1  拔出仪应符合本规程第8.4.1条~第8.4.4条的规定。

9.4.2  本条规定了拔出试验需要进行补测和加测的情形。后装拔出法检测周期短，可以及时进行补测，获得足量的试验数据。

10  特种混凝土强度换算及推定

10.1   强度换算值的确定

10.1.1~10.1.2  目前回弹仪能适用的强度范围尚未超过100MPa，而工程中使用的活性粉末混凝土强度等级达到100MPa至200MPa，超出现有仪器设备的测试范围，因此本条未提供回弹法和超声回弹法检测活性粉末混凝土的测强曲线。

10.1.3  工程中采用直径为100mm的芯样作为标准芯样，在抗压试验中，使用标准芯样试件样本的标准差相对较小，因此宜使用标准芯样试件确定混凝土抗压强度值。但特种混凝土主要运用于加固工程中，加固层的尺寸和厚度往往较小，甚至小于100mm，采用薄层加固或局部置换时无法钻取标准芯样。

根据编制组的大量试验研究数据，使用直径为45mm~50mm或70mm～75mm的芯样试件时时，会出现按照本规程公式7.4.3计算的芯样试件抗压强度值低于标准芯样试验结果的情况，主要是由于小直径芯样会放大芯样的细微缺陷和芯样加工误差。标准芯样的试验结果为直径为70mm～75mm芯样试件的1.05倍左右，而对于直径为45mm~50mm的芯样试件，这一比值达到1.1。

10.2  单个构件的特种混凝土强度推定

10.2.1  采用回弹法、超声回弹法检测，若测区数为10个及以上，为了保证95%的保证率，采用数理统计的公式计算强度推定值。

10.2.3  采用钻芯确定单个构件的混凝土强度推定值时，本规程规定的3个有效样本已经较少，因此不再进行数据的舍弃，而是按有效芯样试件混凝土抗压强度值中的最小值确定。

10.2.4  采用先装拔出法、后装拔出法检测特种混凝土强度推定值时，最大值或最小值与中间值之差均小于中间值的15％时，说明所测构件各测点强度代表值的均匀性较好，此时选择算术平均值作为该构件拔出力。当单个构件3个拔出力中最大或最小拔出力与中间值之差均大于中间值的15％时，说明所测构件各测点拔出力偏差较大，取小值作为该构件拔出力代表值较为可靠。

10.3  检验批的特种混凝土强度推定

10.3.2  按批抽样检测时，检测批各测区特种混凝土强度换算值的标准差过大时，说明这些测点不能视为同一母体，不能按批进行检测。因此本条对抽样检测的标准差限值进行规定。

附录A  回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

A.0.2  建立测强曲线需要足够的试验数据支持，本规程建立测强曲线所进行的试验研究中，采用的高性能水泥基灌浆料、高强自密实混凝土、高强普通混凝土强度等级为50MPa、55MPa、60MPa、65MPa、70MPa、75MPa、80MPa、85MPa、90MPa、95MPa、100MPa，活性粉末混凝土的强度等级为100MPa、120MPa、150MPa、180MPa、200MPa，因此本条规定了建立测强曲线的试验分组要求。

建立测强曲线所采用的试件，需要考虑回弹法测试的操作要求，采用尺寸为300mm×300mm×300mm的试件能确保在侧面设置200mm×200mm的测区，同时确保最外侧的测点距离试件边缘不小于50mm。

普通混凝土进行抗压强度试验采用的是150mm×150mm×150mm的立方体试块，而特种混凝土原材料中无大粒径的粗骨料，100mm×100mm×100mm的立方体试块与更大尺寸立方体试块得到的试验结果并无差别，为节约资料，减小制作试块的工作量，因此规定采用100mm×100mm×100mm的立方体试块。此外，考虑到特种混凝土强度较高，较大尺寸的试块意味着更大的承压面积，对压力试验机的加载水平要求也更高，因此采用小尺寸立方体试块是合理可靠的。

A.0.4  各组3个立方体试块抗压强度试验按照现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的方法进行，加载速率按强度等级大于C60的混凝土材料考虑。

对于一组3个立方体试块抗压强度结果的判定，当3个立方体试块抗压强度的最大值或最小值与中间值的差值均未超出中间值的15%时，取三者平均值作为该组试件的立方体抗压强度。当3个立方体试块抗压强度的最大值或最小值中有一个与中间值的差值超出中间值的15%时，取中间值作为该组试件的立方体抗压强度。当两者与中间值的差值均超过中间值的15%时，应舍弃数据重新补测。

A.0.5  采用回弹法进行现场检测时，采用二项式回归函数建立地区和专用测强曲线，用以计算特种混凝土强度换算值。根据本规程编制组的大量试验数据结果，将每一组试件测得的回弹代表值和立方体抗压强度代表值汇总后进行回归分析，得到的回归方程如下；

高性能水泥基灌浆料为fcuc=11.691−0.441R+0.01748R2，试验样本数据的相关系数为0.985，相对标准差2.17 %。

高强自密实混凝土为fcuc=-10.814-0.244R+0.019R2，试验样本数据的相关系数为0.970，相对标准差3.70%。

高强普通混凝土为fcuc=-26.168+1.171R+0.00633R2，试验样本数据的相关系数为0.983，相对标准差2.21 %。

附录B  超声回弹法地区和专用测强曲线的制定方法

B.0.2  超声法试件尺寸需要考虑超声波传递范围，距离边缘太近时声波路径容易受边界外部环境的影响，从而影响通道内测得的声时读数。选择尺寸为300mm的立方体试块，在各个侧面声波测距基本相同，一个侧面能充分布置3个测点，试件得到有效利用，同时又不因尺寸过小影响测试精度。

制作超声回弹法试件时，可将同盘特种混凝土制作对应的3个立方体试块，确保了原材料的种类、配置条件、浇筑试件一致，在相同条件下养护后，便能获得完全一致的基本试验条件。

每个超声回弹法试件的四个浇筑侧面基本一致，选择其中一对侧面作为超声法测区，试件边长（声波测距）相同，可以方便地进行对测。随后在另一对侧面作为回弹法测区。也能顺利进行每测区8个测点的回弹测试。

B.0.3  进行超声测试时，不同的声波透射仪的设置参数有差异，因此很难笼统地对操作步骤进行规定。但市面上所有仪器的超声波测试原理上是一致的，本条的规定是为了确保能准确的测量测距，顺利获取声时读数。

耦合剂通常采用润滑油脂类，采购和获取较为简便。涂抹均匀后须持换能器探头在测点部位反复旋转抹压，直至示波器上得到稳定完整的初始信号。测试过程中应保持两个换能器的轴线在同一轴线上，才能确保间接量测的测距与声波传递路径长度相同，为了满足这一要求，在标示测点时应准确定位。

B.0.6  根据本规程编制组的大量试验数据结果，将每一组试件测得的回弹代表值、声速值和立方体抗压强度代表值汇总后进行回归分析，得到的超声回弹法回归方程如下；

高性能水泥基灌浆料为fcuc=0.01273R0.99557v2.83851，试验样本数据的相关系数为0.984，相对标准差2.15%。

高强自密实混凝土为fcuc=0.013R1.526v1.491，试验样本数据的相关系数为0.989，相对标准差1.44 %。

高强普通混凝土为fcuc=0.1168R1.2499v0.8251，试验样本数据的相关系数为0.986，相对标准差2.14 %。

附录C  钻芯法地区和专用测强曲线的制定方法

C.0.1  为了确保在试件上取芯和在结构实体上取芯的操作条件基本一致，制作地区和专用测强曲线时，建议采用与工程中一致的试验装置和仪器设备。

C.0.2  制作300mm×300mm×300mm的钻芯法试件，能完整地钻取直径95mm~100mm、70mm~75mm、45mm~50mm的试件，且钻芯测点外侧的特种混凝土不会因尺寸过小而碎裂。

C.0.3  制定地区和专用测强曲线的试验中，采用的是高径比1:1的芯样，这样能防止高度方向缺陷对试验结果造成影响。由于钻芯机器的钻头筒壁摩擦，拟定直径分别为100mm、75mm、50mm的芯样，实测直径基本在95mm~100mm、70mm~75mm、45mm~50mm之间，因此在切割和端部处理时，应根据芯样的实际直径考虑切割长度。

实际工程中取芯部位的特种混凝土是处于负荷状态下，对于梁柱类构件，钻芯部位通常是浇筑的侧面，制定曲线进行试验时，可在试件的浇筑的顶面和底面进行固定，在浇筑侧面取芯。对于板类构件，可以直接钻芯部位通常是从浇筑顶面向下取芯。

特种混凝土材料性质与普通混凝土存在一定差异，具有更加优良的物理性能，浇筑体中各种成分均匀，因此浇筑的顶面和底面及侧面差异较小。通过本规程编制组大量钻芯数据表面，在各个方向钻取芯样（特别是小直径芯样）其测试结果差异不大。在制定曲线的试验中，对试件进行加压固定主要是稳固住试件，防止钻芯过程中试件移位导致芯样断裂，或出现机器震颤伤人。

芯样试件的抗压强度是根据抗压试验破坏荷载与截面面积之比计算得到的，若仅仅以承压板接触部位的面积作为截面面积，则无法考虑芯样侧面可能存在的缩进、外鼓等体型缺陷。为了保证精度，准确计算截面面积，本条规定了对芯样试件直径的量测方法。

C.0.5  根据本规程编制组的大量试验数据结果，采用钻芯法进行现场检测时，将每一组试件测得的芯样抗压强度代表值和立方体抗压强度代表值汇总后进行回归分析，得到的回归方程如下：

高性能水泥基灌浆料为fcuc=0.956βcfcor1.00417，试验样本数据的相关系数为0.987，相对标准差2.83 %。

高强自密实混凝土为fcuc=0.959βcfcor1.00685，试验样本数据的相关系数为0.976，相对标准差5.51 %。

高强普通混凝土为fcuc=0.963fcor1.00927，试验样本数据的相关系数为0.988，相对标准差1.95 %。

活性粉末混凝土为fcuc=0.927Fcor1.00922，试验样本数据的相关系数为0.971，相对标准差3.52%。

附录D  拔出法地区和专用测强曲线的制定方法

D.0.6  本规程编制组采用先装拔出法和后装拔出法分别对高性能水泥基灌浆料、自密实混凝土、高性能混凝土、活性粉末混凝土试件进行了共计2000余组拔出法试验，根据大量试验数据结果，将每一组试件测得的拔出力代表值和立方体抗压强度代表值汇总后，采用最小二乘法原理进行回归分析，并进行了一致性检验和显著性检验，结果都显示出了较好的线性相关性和精确度。

采用先装法进行现场检测时，得到的回归方程如下：

高性能水泥基灌浆料为fc=1.644Fx−5.956，试验样本数据的相关系数为0.981，相对标准差2.46%。高强自密实混凝土为fcuc=1.197Fx+23.677，试验样本数据的相关系数为0.973，相对标准差6.25%。高强普通混凝土为fcuc=0.894Fx+38.027，试验样本数据的相关系数为0.983，相对标准差2.29%。活性粉末混凝土为fcuc=0.0031Fx−7.956，试验样本数据的相关系数为0.953，相对标准差5.22%。

采用后装法进行现场检测时，得到的回归方程如下：

高性能水泥基灌浆料为fc=1.781Fh+28.029，试验样本数据的相关系数为0.980，相对标准差2.63%。高强自密实混凝土为fcuc=0.9Fh+24.53，试验样本数据的相关系数为0.968，相对标准差7.52%。高强普通混凝土为fcuc=1.373Fh+22.601，试验样本数据的相关系数为0.978，相对标准差2.55%。活性粉末混凝土为fcuc=0.0038Fx+29.417，试验样本数据的相关系数为0.963，相对标准差4.27%。