CECS XXXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

旅游景区玻璃桥检测评定标准

Inspection and evaluation standard for glass bridges in scenic spots

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

旅游景区玻璃桥检测评定标准

CECS ××-202×

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

批准日期：2 0 2×  年  ×  月  ×  日

202×  北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》建标协字[2018]015号）的要求，编制组经专题研究、检测验证和工程试用，参考国内外先进成熟技术，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分6章和3个附录，主要内容包括总则，术语与符号，基本规定，检查与检测，检算和评定，荷载试验等。

本标准由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如有意见或建议请寄送解释单位（地址：北京市北三环东路30号主楼C座，邮编：100013）。

主编单位：  中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：  国家建筑工程质量监督检验中心

国家建筑幕墙门窗质量监督检验中心

中国建设基础设施有限公司

福建省建筑科学研究院有限责任公司

中路高科交通检测检验认证有限公司

建研科技股份有限公司玻璃中心

中冶建筑研究总院有限公司

国家工业建构筑物质量安全监督检验中心

中国特种设备检测研究院

大连民族大学

北京交科公路勘察设计研究院有限公司

安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司

广西建宏工程科技有限公司

江西华建栈道工程有限公司

辽宁亘垣路桥建设有限公司

中国建筑技术集团有限公司

晟景文化旅游发展（北京）有限公司

北京清凉谷风景区

主要起草人：刘立渠 石  清 曾银枝 谭志催...

主要审查人：

目  次

1  总则	7

2  术语与符号	8

2.1  术语	8

2.2  符号	8

3  基本规定	11

4  检查与检测	15

4.1 一般规定	15

4.2  桥梁结构几何形态	16

4.3  结构线形与变位	17

4.4  材料强度和密封胶	17

4.5  玻璃地板和栏杆	18

4.6  构件耐久性检测	21

4.7  索力检测	24

4.8  结构自振特性	24

5  检算和评定	25

5.1  一般规定	25

5.2  检算	27

5.3  评定	29

6  荷载试验	31

6.1  一般规定	31

6.2  试验测试	32

6.3  评定要求	33

6.4  桥梁自振特性测试	34

附录A  栏杆水平荷载试验	35

附录B  索力振动法测试	36

附录C  玻璃面板相关计算方法	38

本标准用词说明	40

引用标准名录	41

Contents

1  General Provisions	7

2  Terms and Symbols	8

2.1  Terms	8

2.2  Symbols	8

3  Basic Rules	11

4  Inspection and test	15

4.1  General rules	15

4.2  Geometric form of bridge structure	16

4.3  Structural alignment and displacement	17

4.4  Material strength and sealant	17

4.5  Glass floors and railings	18

4.6  Durability parameter test of component	21

4.7  Cable tension test	24

4.8  Natural vibration characteristic of structure	24

5  Check and evaluation	25

5.1  General Rules	25

5.2  Structural Check	27

5.3  Evaluation	29

6  Load test	31

6.1  General Rules	31

6.2  Test	32

6.3  Evaluation Requirements	33

6.4  Natural vibration characteristic test	34

Appendix A  Horizontal load test of railings	35

Appendix B  Cable vibration test	36

Appendix C  Related calculation method of glass panel	38

Description of terms in this specification	40

List of quoted standards	41

## 1  总则

1.0.1  为规范旅游景区玻璃桥的检测评定工作，合理选择检测方法，保证检测评定工作质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于旅游景区内桥面采用玻璃的桥梁检测评定工作。

条文说明：玻璃栈道或观景玻璃平台通常选用悬挑式或非悬挑式钢桁架结构、悬索结构，与桥梁结构类型不同，其检测评定工作的思路、内容及要求也有区别。因此，玻璃栈道或观景玻璃平台的检测评定工作应参考《玻璃栈道工程技术规程》T/CECS 896。

1.0.3  旅游景区玻璃桥的检测评定，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2  术语与符号

### 2.1  术语

2.1.1  景区玻璃桥 glass bridges in scenic spots

建造于旅游景区，主要满足景区人行游览功能，且桥面采用玻璃面板的桥梁。

2.1.2  玻璃地板 glass floor

由玻璃面板、龙骨及其连接件组成，承受玻璃桥竖向荷载的构件。

2.1.3  栏杆 handrail

由扶手、立柱、横杆、挡板和连接件等组成，承受玻璃桥人群水平荷载的构件。

2.1.4 工程质量检测评定

针对工程质量状况所实施的一系列工作，并给出评定结论。

2.1.5 构件耐久性检测评定

针对构件在环境作用下具备的耐久性能所实施的一系列工作，并给出评定结论。

2.1.6 承载能力检测评定

针对结构构件承受各种作用下具备的承载能力，以及在偶然事件时结构保持必要的整体稳固性，所实施的一系列工作，并给出评定结论。

### 2.2  符号

2.2.1 抗力、作用效应

Sd——作用组合的效应设计值；

Sd,e——基于实测调整的作用组合效应评定值；

Rd——结构构件的抗力；

Rd,e——结构构件基于分项系数调整的抗力评定值；

2.2.2 系数及其他

γ0——结构重要性系数；

γRE——承载力抗震调整系数；

fe——材料强度的检测值；

f——拉索、吊索、系索的抗拉强度设计值；

fn——索的第n阶自振频率；

ae——构件几何尺寸的检测值；

Aj——计入损伤影响后索的实际面积；

As——钢筋的截面面积；

Ks——索力偏差率；

Kc——碳化深度与保护层厚度的比值；

L——索的计算长度；

n——振动阶数；

EI——索的抗弯刚度；

W——单位索长索的质量；

g——重力加速度；

ρ——混凝土电阻率；

Ccl——氯离子含量；

SP'——测点的相对残余变位或相对残余应变；

SP——试验荷载作用下控制测点的残余变位或残余应变实测值；

St——试验荷载作用下控制测点的总变位或总应变实测值；

ζ——结构变位或应变校验系数；

Se,m——试验荷载作用下控制测点的弹性变位或应变实测值；

Se,c——试验荷载作用下控制测点的弹性变位或应变计算值；

ηs——静力荷载试验效率；

Sstat——在静力试验的实际工况荷载作用下，控制截面的最大内力或变位计算值；

Sk——控制荷载作用下，控制截面的最不利内力或变位计算值；

T——索力；

T——采用作用的基本组合与偶然组合的最大索力计算值；

Td——成桥索力值；

Tm——实测索力值；

Vr——钢筋半电池电位；

ξc——截面折减系数；

te——夹层玻璃的等效厚度；

t1，t2，…，tn——分别为各单片玻璃的厚度，n为夹层玻璃的层数；

qi——分配到第i片玻璃上的荷载基本组合设计值；

ti——第i片玻璃的厚度；

te——夹层玻璃的等效厚度；

q——作用在玻璃上荷载基本组合设计值。

## 3  基本规定

3.0.1  景区玻璃桥投入使用后每年宜进行构件耐久性检测评定；景区玻璃桥投入使用后每隔3年应进行承载能力检测评定。

【条文说明】国家和地方玻璃幕墙相关标准（建设部《既有建筑幕墙安全维护管理办法》建质【2006】291号文件、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102）考虑了幕墙的危险性和胶材易老化等缺陷，规定每5年进行安全评定，使用10年后应每3年进行安全评定，景区玻璃桥结构形式与玻璃幕墙部分相似，安全性要求比玻璃幕墙高，且我国旅游业发展迅猛，有必要加强其安全监督，除了日常巡查和定期检查外，本条明确规定了应定期进行承载能力评定，通过专业评定以确保景区玻璃桥安全可靠。

景区玻璃桥一般建于旅游风景区（山区、海边等），周边环境条件复杂，易出现胶材老化开裂、漆膜氧化开裂、钢材生锈，混凝土锈胀开裂等。根据调查和有关标准（《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102），建议投入使用后每年进行耐久性检测一次，景区玻璃桥构件耐久性检测评定包含密封胶、钢结构涂层、混凝土保护层等。

3.0.2  景区玻璃桥的荷载试验应满足下列要求：

1  景区玻璃桥工程竣工验收之前；

2  景区玻璃桥投入使用后宜定期进行荷载试验。

【条文说明】对于新建景区玻璃桥，在工程验收投入使用之前要做现场荷载试验；参考《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99应定期进行静载试验检测，结合景区玻璃桥的使用特点及环境复杂情况，荷载试验时间间隔不应超过3年，以及确保关键部位结构安全。

3.0.3  当遇到下列情况之一时，景区玻璃桥应进行工程质量的检测评定：

1  施工或验收过程中发现工程质量问题；

2  采用新技术或新工艺，相关技术指标或参数在相应标准中未作规定的情况；

3  缺少验收资料的景区玻璃桥；

4  停建2年以上景区玻璃桥复工前；

5  使用过程中检查发现存在不易修复的质量问题。

3.0.4  当遇到下列情况之一时，景区玻璃桥应进行承载能力的检测评定：

1  改变用途、改造或扩建等情况；

2  停用1年以上的景区玻璃桥恢复使用前；

3  当遭遇人为或自然灾害情况后出现损坏时；

4  按第3.1.1条所列情况，检测结果不满足设计或标准要求；

5  耐久性检测不符合相关标准要求；

6  使用过程中检查发现存在影响正常使用的损伤或缺陷情况。

【3.0.3条-3.0.4条条文说明】为了避免景区玻璃桥由于无地勘、非正规设计、非正规施工等情况引起的安全隐患，有必要对在本标准颁布之前的景区玻璃桥进行工程质量检测或承载能力评定。人为或自然灾害包括火灾、撞击、强风雪、洪水、地质灾害等。

针对施工或验收过程中某个不符合项，可仅对该项进行检测，停建（向建设主管单位申报停建手续）2年以上，复工前应进行工程质量检测，明确相关工程质量的责任划分。对于景区玻璃桥的环境情况复杂，如长时间停用（停止运营及相应维护工作）1年以上，可能出现胶材老化开裂、漆膜氧化开裂、钢材生锈等问题，再次投入使用前，务必对此类景区玻璃桥进行承载能力检测；玻璃桥在使用过程中出现玻璃爆裂、局部掉漆、局部胶材老化开裂等易修复问题，可由专业单位直接进行修复，务必保留过程资料。

当存有相邻或周边工程施工期间，导致景区玻璃桥主体结构出现损伤或破坏；安全防护范围内施工，对景区玻璃桥主体结构产生影响时；桥梁结构修复、更换、重建等改变了景区玻璃桥初始状态情况等，均应进行玻璃桥的承载能力评定。

3.0.5  景区玻璃桥工程质量的检测评定应按设计资料的有关标准进行符合性评定。

【条文说明】工程质量检测应实事求是，检测评定应该给出明确的符合性判定结论。

3.0.6  景区玻璃桥的检测评定工作应按以下工作程序开展：

1  委托；

2  先期现场调查、资料收集；

3  编制检测评定方案并经委托方确认；

4  现场检查与检测；

5  承载能力检测评定时玻璃桥结构构件的检算；

6  给出相应的检测评定结论；

7  出具检测评定报告。

3.0.7  先期现场调查、资料收集应包括下列内容：

1 工程概况：主要包括项目设计信息、参建和管理各方单位信息等，设计信息主要包含项目名称、地址、开竣工时间、地质地貌状况、桥梁基本指标参数等；

2 勘察设计资料：桥位地质钻探资料及水文勘测资料、设计计算书及有关图纸、变更设计计算书及有关图纸等；

3 施工、监理、监测与竣工技术资料：材料试验资料、施工记录、监理资料、施工监控资料、地基与基础试验资料、竣工图纸及其说明、交工验收资料、交工验收荷载试验报告、竣工验收有关资料等；

4 养护、检测、维修与加固资料：桥梁检查与检测、荷载试验资料、历次桥梁维修、加固资料、历次特别事件记载资料等；

5 调查结构缺陷、损伤、维修和加固等实际状况；

6 调查结构环境、用途或荷载等实际状况；

7 调查委托原因以及调查中未能显现的问题。

3.0.8  景区玻璃桥的检测评定应结合工程概况、委托要求与现场条件编制相应的检测评定方案。对于单跨跨度200m~500m景区玻璃桥的检测评定方案，宜进行方案论证。

[说明]：检测评定方案宜包括下列主要内容：

- 工程概况，包括景区玻璃桥建设、勘察设计、施工及监理单位名称，建造时间，桥梁类型，检测时工程进度，检测单位信息，环境状态等；

- 检测依据，包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；

- 检测目的、检测范围、检测项目和选用的检测方法等；

- 检测批的划分、抽样方法和检测数量；

- 检测人员和仪器设备情况；

- 检测工作进度计划；

- 委托方配合的工作；

- 不具备现场检测条件的说明；

- 检测中的安全与环保措施等。

对于采用新工艺、新材料（其技术指标或参数在相关标准规范中未作规定的工艺或材料）景区玻璃桥，在甲方认为有必要的情况下也应对检测评定方案组织论证。

3.0.9 对于主跨跨度大于500m的景区玻璃桥应做专门的研究评估。

【条文说明】目前旅游景区玻璃桥的玻璃面板仍以全隐框为主，此玻璃连接形式不合理，随着景区玻璃桥的主跨跨度越来越大，玻璃面板风吹脱落风险增加，因此，对于大跨度玻璃桥应根据结构型式、工作性能和损伤特征开展专门的研究评估。

3.0.10  对缺乏岩土工程勘察资料的景区既有玻璃桥，宜在贴近墩台或桥塔基础处对地基岩土进行勘探或原位测试，查明岩土层的类型、分布和工程特性。

3.0.11  检测评定报告应数据准确、用词规范、信息全面、结论明确。

3.0.12  检测评定报告应包括下列内容：

- 工程概况；

- 检测原因、检测目的及以往检测情况；

- 检测项目、检测方法及依据的标准；

- 抽样方法、检测数量与检测的位置；

- 检测数据及结果；

- 承载能力检测评定时玻璃桥结构构件的检算结果；

- 检测评定结论；

- 现场检测日期，报告完成日期；

- 主检、审核和批准人员的签名；

- 检测评定机构的有效印章。

【条文说明】承载能力检测评定时在报告应给出索、支座和夹具的检算结果。

3.0.13  根据景区玻璃桥的检测评定结论，并结合工程特点、使用条件和环境情况等，在报告中可给出后续处理意见和运营维护的检查要求。

## 4 检查与检测

### 4.1 一般规定

4.1.1  景区玻璃桥应按照现行行业标准《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233、《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99进行缺损状况检查，检查的重点是与承载能力有关的结构构件及连接节点。

【条文说明】检查重点包括桥梁纵横梁及其连接、拉吊索系统、支座、伸缩装置、附属结构与设施等。

4.1.2  在景区玻璃桥缺损状况检查的基础上，应根据评定需要选择下列检测项：

1  恒荷载变化情况；

2  结构几何形态参数；

3  结构线形和变位；

4  构件材料强度；

5  密封胶性能；

6  构件耐久性；

7  玻璃地板性能；

8  桥面栏杆性能；

9  索力；

10  结构自振特性；

11  其他应检测的内容。

【条文说明】耐久性检测包括，钢筋锈蚀电位的检测，氯离子含量的检测，电阻率的检测，碳化状况的检测等。

4.1.3  景区玻璃桥的恒荷载变化情况宜依据设计资料及之前检测报告，对结构体系的构件布置采取核查的方式，并记录相应变化情况。

4.1.4  景区玻璃桥的支座检测宜采用外观检查方式，支座的型号和工作状态应符合设计的规定。

4.1.5  在建景区玻璃桥工程的地基检测应符合《建筑地基检测技术规范》JGJ 340的规定，既有景区玻璃桥的地基基础检测应符合《既有建筑地基基础检测技术标准》JGJ/T 422的规定。

4.1.6  景区玻璃桥各项检测评定内容抽检数量应符合下列要求：

1  外观质量和构造做法，宜全数检查；

2  构件尺寸、材料强度、涂层厚度，其样本容量宜按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定进行抽检；

3  宜对玻璃地板连接做法、缆索节点、构件连接、构件变形、位移、振动效应、钢索索力及主索线形，进行重点部位的全数检测。

【条文说明】对于一般施工质量的检测可按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的抽样类型A类进行抽检，对于外观质量较差，已出现明显变形、缺损、漏筋、节点松动滑移等缺陷或有灾损的桥梁结构，应按照C类进行抽检，其余可按照B类进行抽检，A、B、C检测类别的划分原则与抽检方法、数量、评定原则同《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344附录B。重点部位指景区玻璃桥的受力构件的应力较大区域，包括连接节点的相连区域。

4.1.7  景区玻璃桥所进行的检查与检测工作，应满足现行国家检测标准的要求。

[说明]：相关检测标准包括《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784，《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621等。检测方法的适用性应符合上述相关检测标准的规定，当存有怀疑时宜采用直接法验证。

### 4.2  桥梁结构几何形态

4.2.1 景区玻璃桥梁结构几何形态参数检测应包括下列内容：

1 桥梁的跨径、宽度、净空、拱矢高等几何参数；

2 构件的长度与截面尺寸；

3 玻璃面板的尺寸及厚度；

4 结构检算需采用的其他几何尺寸参数。

4.2.2 景区玻璃桥梁结构断面测量应符合下列规定：

1 中小跨径桥梁单跨测量断面不得少于3个，大跨径桥梁单跨测量断面不得少于5个；

2 桥梁墩柱、桥塔的测量断面不宜少于3个，截面突变处应布设测量断面。

【条文说明】中小跨径、大跨径桥梁分类符合现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60的规定。

### 4.3  结构线形与变位

4.3.1 景区玻璃桥梁的结构线形与变位检测应符合下列规定：

1 斜拉桥和悬索桥应检测桥面结构纵向线形和塔顶的水平变位，悬索桥尚应检测主缆线形和锚碇变位；梁式结构应测量主梁的纵向线形和墩台顶的变位，主梁的纵向线形可通过测量桥面结构纵向线形的方式测定；拱结构应检测拱轴线、桥面结构纵向线形和墩台顶的变位。

2 桥梁结构纵向线形测量时，测点应沿桥纵向在桥轴线和两侧边缘线上分别布设，且宜布设在桥跨结构的特征点截面上，对等截面桥跨结构，可布设在桥跨或桥面结构的跨径等分点截面上；对中小跨径桥梁，单跨测量截面不宜少于5个；对大跨径桥梁，单跨测量截面不宜少于9个。

3 结构纵向线形应按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2 规定的水准测量等级进行闭合水准测量。

4 测量时应记录环境参数。

条文说明：悬索桥主缆线形宜在索夹位置处的主缆顶面布设测点；拱轴线宜按桥跨的8等分点或其倍数分别在拱背和拱腹布设测点；环境参数包括温度、日照情况、风向和风速等。

4.3.2 当结构变位对景区玻璃桥梁结构的安全或正常使用功能有影响时，应对结构的承载能力进行检算评定。

### 4.4  材料强度和密封胶

4.4.1 景区玻璃桥主要承重构件的材料强度检测宜采用无损检测方法。

4.4.2 玻璃材料强度宜结合现场调查情况，查验施工或验收资料档案中的玻璃出厂质量证明文件确定玻璃种类。

条文说明：玻璃桥采用的玻璃面板通常为钢化玻璃、均质钢化玻璃制成的夹层玻璃，材料性能应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2、《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》GB 15763.3、《建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃》GB 15763.4的规定。

4.4.3 钢材强度按下列方式检查或检测：

1 根据检查桥梁施工或验收资料档案中的钢材出厂质量证明、进场检验合格报告，确定钢材强度的标准值；

2 可在桥梁结构有代表性的构件上截取试件进行试验，并取试验最小值确定钢材强度的代表值。

条文说明：当主要构件截面的厚度与截取试样构件的厚度不同且大于16mm时，应按现行国家标准《钢-混凝土组合桥梁设计规范》GB 50917规定的钢材强度设计值折减比例，对钢材强度代表值进行折减。

4.4.4 当对无损检测方法推定的混凝土强度有怀疑时，宜采用钻芯法对混凝土推定强度进行修正或验证。钻取芯样的数量应符合下列规定：

1 强度修正时应符合《混凝土结构现场检测技术标准》GB 50784的规定；

2 强度验证时不应少于3个。

4.4.5  景区玻璃桥采用硅酮建筑密封胶或硅酮结构密封胶，应与其相接触材料进行相容性及剥离粘结性测试，并应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定。

4.4.6  景区玻璃桥的中性硅酮结构胶应进行拉伸粘结强度和粘结破坏面的现场检测，应符合现行行业标准《玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准》JGJ/T 413的规定。

条文说明：现场检测应满足现行行业标准《玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准》JGJ/T 413第5.4节切割拉拔法的要求。

### 4.5  玻璃地板和栏杆

4.5.1  玻璃地板的现场检测应包括下列项目：

1  外观质量；

2  玻璃面板的支承连接；

3  尺寸偏差；

4  玻璃构造；

5  玻璃表面应力；

6  玻璃面板的静载试验（疲劳试验缺少玻璃产品资料既有玻璃桥，单列一条）。

条文说明：玻璃地板现场检测应满足下列要求：

1  外观质量：玻璃面板不应有肉眼可见的气泡、杂质、裂纹等缺陷，划伤应符合相关产品标准要求；密封胶胶缝应均匀、饱满、无空隙；支承龙骨不应存有锈蚀、开裂破损、弯曲或扭曲变形情况；连接焊缝不应有裂纹、未焊透、未熔合、夹渣等缺陷；螺栓不应有脱落或松动、缺失等情况。

2  玻璃面板的支承连接：支承龙骨的连接件、垫片（绝缘片）、紧固件的规格、数量应符合设计要求，连接件应安装牢固。螺栓应有防松脱措施，连接件的可调节构造应与螺栓牢固连接，并有防滑动措施；衬垫材料与玻璃应平整结合、紧密牢固，不应存有空隙。

3  尺寸偏差：应选择对支承龙骨安全性影响较大的部位及有代表性的部位进行检测，应涵盖玻璃面板和支承龙骨的全部尺寸。玻璃面板的长宽尺寸，允许偏差±2mm；玻璃面板的平整度，允许偏差±2mm；支承龙骨部件的尺寸，允许偏差符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621。同一部位应选取3个测点，取3个测试值的平均值作为代表值。

4  玻璃构造：采用玻璃构造测量仪检测玻璃构造，玻璃构造应符合设计要求。至少包括以下项目：面板夹层玻璃的单片厚度不宜小于8mm，且各层单片玻璃厚度相差不宜大于3mm，中间层胶片厚度不应小于1.14mm；玻璃面板之间的接缝不应小于6mm；玻璃面板及其连接采用便于更换的构造措施。

5  玻璃表面应力：采用玻璃应力测量仪检测玻璃应力，应力值应符合设计要求。

6  玻璃面板的静载试验、疲劳试验应符合下列规定：

静载试验：采用逐一增加单个重量为50kg±0.1kg配重的试验方法，直至荷载基本组合的设计值，记录玻璃面板变形值；检查玻璃面板在荷载标准组合值下的变形值是否满足设计要求，在荷载基本组合值下玻璃是否破碎、密封胶是否开裂。

4.5.2  当景区既有玻璃桥缺少原玻璃产品资料时，可进行玻璃面板的疲劳试验。

条文说明：疲劳试验：用动载荷测试设备检测，见下图1，铅块重量75kg±0.1kg，每分冲击玻璃面板3~5次，连续冲击10000次后，检查玻璃面板是否破碎、密封胶是否开裂。

图3  疲劳试验示意图

（1-铅块  2-橡胶垫  3-支撑架  4-钢绳  5-控制器  6-被检测面板  7-承载支撑架的面板）

4.5.3  栏杆的现场检测应包括下列项目：

1  外观质量；

2  节点与连接；

3  尺寸偏差；

4  涂层厚度；

5  栏杆水平荷载试验，试验方法见附录A。

条文说明：栏杆类别分为现场加工制作和成品栏杆，栏杆主体结构包括立柱、扶手、栏板、护栏、爪件以及垫片等。现场检测应满足下列要求：

1  外观质量：栏杆表面不应有裂纹、折叠、夹层、锈蚀等，涂层不应有漏涂，表面不应存在脱皮、锈蚀开裂和空鼓等缺陷；栏杆不应存有弯曲或扭曲变形、杆件开裂破损情况；杆件连接焊缝不应有裂纹、未焊透、未熔合、夹渣等缺陷，螺栓不应有脱落或松动、缺失等情况；栏杆涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、乳突、针眼和气泡，涂层与材料之间或各涂层之间应粘结牢固，外观质量应符合现行国家标准 《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344的有关规定。

2  节点与连接：钢栏杆的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉（栓钉）连接、螺栓连接、高强螺栓连接等项目，栏板与立柱连接件、垫片（绝缘片）、紧固件的规格、数量应符合设计要求，连接件应安装牢固。螺栓应有防松脱措施，连接件的可调节构造应与螺栓牢固连接，并有防滑动措施；相关检测方法应符合《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344的相关规定，对于栏杆节点连接的做法和检验指标还应符合《建筑用玻璃与金属护栏》 JG/T 342的相关规定。

3  尺寸偏差：应按设计资料或产品标准进行检验，应涵盖栏杆杆件的全部尺寸，应选择对栏杆安全性影响较大的部位及有代表性的部位进行检测。同一部位应选取3个测点，取3个测试值的平均值作为代表值；钢材的厚度可用超声测厚仪测定；尺寸偏差的允许值和钢构件安装偏差，应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

4  涂层：防腐涂层的厚度检测应在涂层干燥后进行，检测时构件表面不应有结霜，测点部位的涂层应与钢材附着良好；抽检最小样本容量不应少于3件，每件应选取5个测点，取3处相距50mm测点测试值的平均值作为代表值，且不应小于设计厚度，当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度应为150μm，允许偏差应为-25μm；栏杆防护涂料的质量，应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测；涂装前钢材表面的除锈等级，可用现场国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923 规定的图片对照观察来确定；使用涂层测厚仪时，应避免电磁干扰；防腐涂层厚度检测应在外观检测合格后进行，相关涂层检测的设备、步骤及方法参照《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621确定。涂层的厚度值和偏差值以及涂装外观质量，应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定进行检测。

5  栏杆水平荷载试验：应委托具有相关检测能力的专门机构进行。试验前应制定详细的试验方案，并应在试验前经过有关各方的同意，试验方案可参考现行国家标准《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）和现行行业标准《建筑用玻璃与金属护栏》 JG/T 342 等现行规范的相关规定。

### 4.6  构件耐久性检测

4.6.1 钢筋混凝土碳化深度的检测及碳化深度对钢筋锈蚀影响的评价，应符合下列规定：

1 被测构件或部位的测区数量不应少于混凝土强度测区数量的30%；

2 碳化深度检测应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定执行；

3 碳化深度对钢筋锈蚀的影响，应根据测区混凝土碳化深度平均值与实测保护层厚度平均值之比，按表4.6.1进行评价。

表4.6.1 混凝土碳化深度对钢筋锈蚀的影响评价

| 碳化深度与保护层厚度的比值Kc | Kc＜0.5 | 0.5≤Kc＜1.0 | 1.0≤Kc＜1.5 | 1.5≤Kc＜2.0 | Kc≥2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 | 无影响 | 较小 | 有影响 | 较大 | 保护层失效 |

4.6.2  钢筋混凝土中钢筋半电池电位的检测及钢筋半电池电位对钢筋锈蚀影响的评价，应符合下列规定：

1 检测方法宜采用半电池电位法，参考电极应采用铜-硫酸铜半电池。

2 当主要构件或主要受力部位有锈迹时，应在有锈迹区域检测钢筋半电池电位；测区数量应根据锈迹面积确定，每3m2～5m2可设一测区，一个测区的测点数不宜少于20个。

3 钢筋半电池电位对钢筋锈蚀的影响可按表4.6.2评价。

表4.6.2 钢筋半电池对钢筋锈蚀的影响评价

| 钢筋半电池电位Vr （mV） | 钢筋锈蚀状况的可能性 |
| --- | --- |
| Vr＞-200 | 无锈蚀活动性或锈蚀活动性不确定，锈蚀概率小于10% |
| -350＜Vr≤-200 | 钢筋锈蚀性状不确定，可能存在坑蚀现象 |
| Vr≤-350 | 钢筋发生锈蚀的概率大于90% |

4.6.3 钢筋混凝土中氯离子含量的检测以及氯离子含量对钢筋锈蚀影响的评价，应符合下列规定：

1 应根据构件的工作环境、质量状况以及钢筋半电池电位的检测结果，选定构件进行氯离子含量检测，每一被测构件测区数量不宜少于3个。

2 用于氯离子含量测定的试样制备及试样化学分析，应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定执行；化学分析用混凝土试样可在测区不同深度部位取样。

3 氯离子含量对钢筋锈蚀的影响，可按表4.6.3评价。

表4.6.3 氯离子含量对钢筋锈蚀的影响评价

| 氯离子含量Ccl (占水泥含量的百分比) | Ccl＜0.15 | 0.15≤Ccl＜0.40 | 0.40≤Ccl＜0.70 | 0.70≤Ccl＜1.00 | Ccl≥1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诱发钢筋锈蚀 的可能性 | 很小 | 不确定 | 可能诱发 | 诱发 | 钢筋锈 蚀活化 |

4.6.4 混凝土电阻率的检测以及混凝土电阻率对钢筋锈蚀影响的评价，应符合下列规定：

1 每一被测构件测区数量不宜少于30个；

2 混凝土电阻率检测宜采用四电极法；

3 测区混凝土的电阻率应采用最小值；混凝土电阻率对钢筋锈蚀速率的影响，可按表4.6.4评价。

表4.6.4 混凝土电阻率对钢筋锈蚀的影响评价

| 混凝土电阻率ρ (Ω⋅cm) | ρ≥20000 | 15000≤ρ＜20000 | 10000≤ρ＜15000 | 5000≤ρ＜10000 | ρ＜5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的钢筋 锈蚀速率 | 很慢 | 慢 | 一般 | 快 | 很快 |

4.6.5 钢筋保护层厚度的检测及其结果的评定，应符合下列规定：

1 钢筋保护层厚度检测应包括钢筋位置和混凝土保护层厚度的检测，并应选择下列部位：

1）主要构件或主要受力部位；

2）钢筋锈蚀电位测试结果表明钢筋可能锈蚀活化的部位；

3）发生钢筋锈蚀胀裂的部位；

4）布置混凝土碳化测区的部位。

2 钢筋位置和钢筋保护层厚度的检测方法，应按国家现行标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784和《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的规定执行。

3 钢筋保护层最小厚度应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定。

4.6.6　钢构件、锚具及节点锈蚀程度检测应按国家现行标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344，根据钢材锈蚀损伤进行评定耐久性等级时，应符合表4.6.6的规定。

表4.6.6  钢构件锈蚀损伤评定耐久性等级

| 评定项目 | 评定等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ad | bd | cd |
| 锈蚀损伤 | 钢材表面无锈蚀损伤 | 涂装底层有腐蚀，钢材表面呈麻面状腐蚀，平均腐蚀深度超过0.05t但小于0.1t，可不考虑对构件承载力的影响 | 钢材大面积锈蚀，发生层蚀、坑蚀现象，平均腐蚀深度超过0.1t，对构件承载力有影响 |

注：表中t为板件厚度。

4.6.7　钢构件、锚具及节点的耐久性评定等级应满足以下要求：

- ad级：在正常维护条件下，能满足耐久性要求，不必采取措施。

- bd级：在正常维护条件下，尚能满足耐久性要求，可不采取措施。

- cd级：在正常维护条件下，不能满足耐久性要求，应采取措施。

### 4.7  索力检测

4.7.1  当拉索、吊索、系索的锚下或索上安装测力传感器工作正常时，索力可直接利用测力传感器测量。

4.7.2  拉索、吊索、系索的索力检测可采用振动法或磁通量法，索力振动法按附录B执行。

4.7.3  索力偏差率应按下式计算：

Ks=Tm−TdTd×100%                         （4.7.3）

式中：Ks—索力偏差率（%）；

Tm—实测索力值（kN）；

Td—计算索力值（kN）。

4.7.4  当索力偏差率超过设计要求时，应分析原因，并检算其承载力。

[说明]：按照现行行业标准《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21提出：索力偏差率超过±10% 时应分析原因，检定其安全系数是否满足相关规范要求，并应在结构检算中加以考虑。但考虑索桥施工时为达到某种状态（如桥面平整度），在成桥时已经对索力进行调整，索力值与当初的设计目标值已有较大的出入。“基准值”应该已被包括设计方在内的有关方再次确认才能作为比较的基准。因此，本条与《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233的规定相协调。

### 4.8  结构自振特性

4.8.1 桥梁结构自振特性检测宜按第6章执行。

4.8.2 采用实测自振频率评价桥梁结构的刚度变化，应符合下列规定：

1 在桥梁结构体系和恒载不变的情况下，宜采用既往实测自振频率的初次值作为基准频率值；当实测自振频率小于基准频率值的90%时，应分析结构刚度退化的原因。

2 在桥梁结构体系或恒载发生改变的情况下，可通过实测自振频率与基准频率值的比较，分析目前结构的刚度与结构体系或恒载改变的关联程度；基准频率值应采用改变前的最近一次实测自振频率值。

3 当缺少成桥时基准频率值时，应与其他方法并结合结构刚度退化进行评价。

条文说明：施工验收前应进行成桥时的桥梁自振频率实测，其他方法包括采用计算频率值、结构构件质量检查、专家论证等。

## 5  检算和评定

### 5.1  一般规定

5.1.1  景区玻璃桥的受力结构检算宜采用空间模型，既有景区玻璃桥还应利用玻璃桥运营监测、荷载试验以及施工监控的已有成果对结构检算结果进行复核。

5.1.2  景区玻璃桥结构的检算宜根据竣工资料或设计资料，并应结合桥梁结构的实际情况进行核对修正。

[说明]：结构检算时，应根据玻璃桥调查和检测情况确定所取用的技术参数与桥梁实际的符合性。必要时，应根据桥梁结构的恒载分布情况，几何线形、结构尺寸和开裂状况等方面的检测评定结果，对模型的边界条件、结构初始状态等进行调整。

5.1.3  桥梁结构检算采用的荷载或作用应符合下列规定：

1  永久荷载应包括支撑结构构件、玻璃地板、围护构件的自重荷载等；可变荷载或作用应包括人群荷载、风荷载、雪荷载、裹冰荷载、温度作用等；

2  人群荷载标准值不应低于设计要求，人群荷载与雪荷载可不同时考虑；

3  栏杆的竖向荷载标准值不应小于设计要求，水平荷载标准值不应小于1.6kN/m及设计要求。两者应分别计算，且不与其它可变荷载叠加；

4  风荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中有关于地形的修正规定，对结构形式复杂或大跨径玻璃桥，宜做风荷载模拟计算或风洞试验；

5  温度作用应符合现行国家标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定，对大跨径桥梁或受力复杂的结构，可根据实测的结构温度场进行检算；

6  地震作用应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；

7  应根据桥梁墩台与基础变位以及形态参数的检测结果，综合确定基础变位最终值，计算基础变位产生的结构附加内力。

[说明]： 栏杆的水平荷载标准值来源中国建筑科学研究院相应课题成果，与《玻璃栈道工程技术规程》T/CECS 896相一致。应根据桥梁墩台与基础变位以及形态参数的检测结果，综合确定基础变位最终值，计算基础变位产生的结构附加内力。

5.1.4 当桥梁聚集人群产生的荷载效应大于该桥的设计荷载效应时，应取聚集人群的实际载重作为检算荷载。结构验算时，尚应同时考虑人群荷载不均匀分布和整体结构的不利影响。

[说明]： 人群荷载不均匀分布应按桥面宽度考虑人群密集效应。

5.1.5 对预应力混凝土玻璃桥，预应力的作用应根据预应力锚固、压浆、漏张、断丝或滑丝等检测情况，以及主体结构几何参数变化情况，结合结构拟合计算分析结果，综合推定实际有效预应力。对预应力钢结构玻璃桥，应根据钢索实际内力的检测情况，以及主体结构几何参数变化情况，结合结构拟合计算分析结果，综合推定实际有效预应力。

5.1.6  景区玻璃桥承载能力的检测评定应以国家现行有关标准为依据对结构承载能力的实际状况进行评定。

5.1.7  景区玻璃桥承载能力评定前，应通过实地调查和桥梁检查，掌握桥梁技术状况、病害成因、养护维修等情况，搜集相关技术资料，确定检算技术参数。

【条文说明】检测评定前要搜集有关桥梁勘察设计、施工、监理和运营、养护、试验检测、监测、以及维修加固等方面的技术资料。

5.1.8  景区玻璃桥应按现行行业标准《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99的Ⅰ类养护的桥梁进行技术状况评估，并分为下列2个等级：

1 合格级：桥梁结构完好或结构构件有损伤，但不影响桥梁安全。

2 不合格级：桥梁结构构件损伤，影响结构安全。

【条文说明】《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99规定I类养护的城市桥梁为单孔跨径大于100m的桥梁及特殊结构的桥梁，考虑景区玻璃桥结构特殊性、使用特点及环境复杂情况，本条文规定各类型结构体系的景区玻璃桥均按I类养护的桥梁进行技术状况评估，检测评级具体工作与《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99的规定相符。

5.1.9 对已发生钢筋锈蚀的钢筋混凝土构件承载能力评定时，应计入钢筋锈蚀导致的钢筋截面减少和粘结力退化的综合影响，按照现行行业标准《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233进行钢筋缺损程度评定，并应按表5.1.9确定锈蚀钢筋的截面折减系数。

表5.1.9  钢筋混凝土的钢筋截面折减系数

| 缺损程度评定 | 截面折减系数ξc |
| --- | --- |
| 完好 | 0.98＜ξc≤1.00 |
| 轻微 | 0.95＜ξc≤0.98 |
| 中等 | 0.90＜ξc≤0.95 |
| 严重 | 0.80＜ξc≤0.90 |
| 危险 | ξc≤0.80 |

- 5.1.10　当钢构件存在钢材腐蚀情况时，应按下列规定考虑对钢构件承载力的影响：

- 当腐蚀损伤量不超过初始厚度的25%且残余厚度大于5mm时，可不考虑腐蚀对钢材强度的影响；对于普通钢结构，当腐蚀损伤量超过初始厚度的25%或残余厚度不大于5mm时，钢材强度应乘以0.8的折减系数；对于冷弯薄壁钢结构，当截面腐蚀大于10%时，钢材强度应乘以0.8的折减系数。

- 强度和整体稳定性验算时，构件截面积和截面模量的取值应考虑腐蚀对截面尺寸的削弱。

- 疲劳验算时，当构件表面发生明显的锈坑，但腐蚀损伤量不超过初始厚度的5%时，构件和连接类别不得高于国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017的4类要求；当腐蚀损伤量超过初始厚度的5%时，构件和连接类别不得高于国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017的5类要求。

[说明]：腐蚀对构件承载力影响的折减系数参考《高耸与复杂钢结构检测与鉴定技术标准》GB 51008的要求。疲劳验算中构件和连接类别应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

### 5.2  检算

5.2.1  景区玻璃桥结构安全等级不低于二级，结构重要性系数γ0不小于1.0；当跨度不小于200m时，结构安全等级应为一级，结构重要性系数γ0不小于1.1。

5.2.2  玻璃桥的结构或构件按承载能力极限状态评定时，应满足下式要求：

γ0Sde≤Rde（fe,ae,As...)                          (5.2.2)

式中：γ0——结构重要性系数；

Sde——作用组合效应评定值，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定；

Rde(.)——结构构件的抗力评定值；

fe——材料强度的检测值；

ae——结构或结构构件几何参数的实测值；

As— 钢筋的截面面积。

[说明]：既有玻璃桥也要考虑现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344中风、雪荷载进行符合实际情况的调整。

5.2.3  玻璃桥的结构或构件按正常使用极限状态评定时，应满足下式的要求：

Sde≤C        	                 （5.2.3）

式中：C——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值。

5.2.4  玻璃桥结构构件的抗震验算，应符合下列规定：

S≤RγRE                          （5.2.4）

式中：γRE——承载力抗震调整系数，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；

Sd—作用组合的效应设计值，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；

Rd——结构结构构件的抗力。

5.2.5  缆索的抗拉承载力检算应符合下式要求：

TAj≤f                          （5.2.5）

式中：T——采用作用的基本组合的最大索力计算值（N），当恒载作用下计算的索力值小于实测索力值时，恒载作用下的计算索力值应取实测索力值；

Aj——索的实际面积（mm2），不计入腐蚀情况；

f——缆索的抗拉强度设计值（MPa）。

[说明]：玻璃桥需要必要的日常维护，不允许缆索、锚具发生腐蚀。

5.2.6 景区玻璃桥的斜拉和悬索构件结构检算，应包括以下内容：

1 以索力、桥面及主缆线形的实测数据作为结构检算的基本状态；

2 桥塔的结构承载力、稳定性；

3 主索和其他承重索及连接件、锚固件的承载力。

4 索以外的承重构件及连接件的承载力和稳定性。

5 主体结构和构件的变形或挠度。

5.2.7 景区玻璃桥的梁式钢结构（含钢桁架）检算应包括下列内容：

1 结构整体和构件的承载力及稳定性；

2 节点和连接件如螺栓、铆钉或焊缝的承载力；

3 对外观缺损较严重的构件，根据缺损处截面的受力特性，检算该截面的承载力；

4 主体结构和构件的变形或挠度。

[说明]： 必要时对承受动力荷载重复作用的构件及连接部位的疲劳性能进行验算分析。

5.2.8 景区玻璃桥的混凝土梁（含预应力混凝土梁）检算应包括下列内容：

1 构件承载力及开裂性，对预应力梁尚应补充检测锚固件的锚固性能；

2 对外观缺损较严重的构件，根据缺损处截面的受力特性，检算该截面的承载力；

3 主体结构和构件的变形或挠度。

[说明]： 必要时对承受动力荷载重复作用的构件及连接部位的疲劳性能进行验算分析

5.2.9 玻璃地板检算应包括下列内容，玻璃面板的相关计算方法见附录C：

1 应检算玻璃地板的受弯承载力，并对夹层玻璃中任意一片玻璃发生意外破损后的承载力进行检算；

2 应检算玻璃地板的变形和挠度；

3 应检算玻璃地板的龙骨抗弯和抗剪承载力；

4当支承龙骨受扭时，应进行抗扭承载力计算；

5 应检算玻璃地板的龙骨变形和挠度；

6 应根据硅酮结构密封胶粘结厚度和宽度的实测结果进行承载力检算；

7 应检算支承龙骨连接或锚固件的拉、压承载力。

5.2.10 景区玻璃桥的栏杆构件检算应包括下列内容：

1 栏杆底部受弯、受剪承载力；

2 栏杆与主受力构件的连接或锚固承载力；

3 栏杆平面外、平面内的变形。

5.2.11 景区玻璃桥的基础与地基检算，应包括下列内容：

1 应检算基础承载力。

2 基础的差异沉降、倾斜和滑移的检算，宜按现行行业标准《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363的规定执行。

3 当基础已发生不均匀沉降、倾斜或滑移时，除应对地基承载力进行检算外，尚应检算不均匀沉降对结构内力的影响。

4 当检算基础截面应力、基底应力及偏心距、倾覆稳定时，对已出现倾斜或水平位移的基础，应按实际出现的斜度或偏心进行检算。

5 对经多年压实且未受扰动的地基土，地基承载力可按现行行业标准《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363进行修正。

[说明]： 主要包括但不限于景区玻璃桥锚块、桥塔的基础与地基检算。

5.2.12 对遭受洪水、泥石流、地震、撞击等的景区玻璃桥结构，应根据下部结构可见部分和上部结构的缺损检测结果，结合下列评估结果进行检算：

1 下部结构隐蔽部分的缺损评估；

2 通过实地调查和探查给出的地基条件评估。

### 5.3  评定

5.3.1  景区玻璃桥的承载能力评定应包括以下内容：

1  桥梁的技术状况评估；

2  地基与基础承载力评定；

3  结构构件承载能力评定。

5.3.2  景区玻璃桥的正常使用极限状态评定，应采用作用频遇组合、作用准永久作用组合或作用频遇组合并考虑长期作用影响的挠度值和裂缝宽度检算，并应符合《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233规定的限值。

5.3.3  缆索的疲劳性能评定，宜符合现行行业标准《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64的规定。

5.3.4  当缆索、锚具发生腐蚀，应评定索具不符合要求，建议采取更换措施。

5.3.5  当景区玻璃桥的各项检算均符合要求，且桥梁的技术状况评估为合格级时，可评定桥梁结构的承载能力评定符合要求。

## 6  荷载试验

### 6.1  一般规定

6.1.1 景区玻璃桥静力荷载试验可分为验收性试验和鉴定性试验，根据不同试验类型确定试验内容和控制荷载。

【条文说明】验收性荷载试验是指试验控制荷载按设计标准或设计值确定，通过加载或等效加载评定结构承载能力是否满足设计要求的静力荷载试验。鉴定性荷载试验是指结构检测和检算后认定承载力不足的桥梁或实施试验研究的桥梁，通过逐级加载以评估其实际承载水平，并鉴定其结构承载能力的静力荷载试验。

6.1.2 试验之前应制定试验方案。试验方案应包括下列内容：

1  测试内容；

2  试验荷载；

3  仪器设备；

4  试验程序；

5  组织与分工；

6  安全措施。

【条文说明】测试内容包括试验区域、控制截面及控制测点的布置，由委托方或设计单位指定时，宜在试验方案中注明；试验荷载包括加载方式、荷载值；仪器设备包括相关设备、辅助设备及传感器等应在检定或校准有效期内，应满足测量准确度、分辨力、量程等性能要求，以及气候环境、机械环境和电磁环境的适应性要求；试验程序包括加载、卸载程序与测试程序，试验终止条件；组织与分工包括试验组织框架，人员分工职责，具体协调要求；安全措施包括明确试验期间人员、设施、仪器设备等安全保障措施；试验资料整理的要求包括现场试验数据的处理，包括加、卸载的荷载量，所测荷载－位移曲线、荷载－应变曲线、自振频率等。

6.1.3 试验加载过程中玻璃桥结构位移或变形突然增长、混凝土构件裂缝急剧开展且超过相应限值，应终止加载。

【条文说明】试验前，应按加载分级计算确定各荷载工况下控制截面测点的应力（应变）或变位值、裂缝宽度值，计算结果是现场加载控制的主要依据之一。试验加载过程中结构位移或变形的增长、混凝土构件裂缝宽度的超过2.0倍计算值时，应综合分析并考虑终止加载。

6.1.4 景区玻璃桥的动力荷载试验应符合现行行业标准《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233的规定。

### 6.2  试验测试

6.2.1  验收性荷载试验宜根据桥梁的结构形式，进行荷载试验的控制截面及控制测点的选定，不同试验加载工况下产生内力或变形最不利效应值的点，应选定为该截面的控制测点。

【条文说明】验收性荷载试验的控制截面和测试内容应符合行业现行标准《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233的规定。

6.2.2  鉴定性荷载试验控制截面及其控制测点的选定，应满足以下要求：

1  根据玻璃桥的结构形式，选择验算荷载作用下产生内力或变形最大效应值的点；

2  根据玻璃桥的使用状况，选择受力集中部位，易受损截面、连接节点等；

3  选择验算不满足要求或存在疑问的部位，玻璃桥已存有缺损情况的部位。

6.2.3 静力荷载试验的控制荷载选用，应符合下列规定：

1 验收性荷载试验的控制荷载应采用人群荷载标准值或设计要求取值；

2 特大桥或结构体系复杂景区玻璃桥的验收性荷载试验，其控制荷载宜通过内力或变形计算值，与设计值核验后确定；

3 鉴定性荷载试验的控制荷载应按原设计荷载或目标荷载选用。

6.2.4 静力荷载试验效率应按下式计算：

ηs=SstatSk	（6.2.4）

式中：ηs——静力荷载试验效率，对验收性荷载试验，其值应大于或等于0.85，且不得大于1.05；对鉴定性荷载试验，其值应大于或等于0.95，且不得大于1.05；

Sstat——在静力试验的实际工况荷载作用下，控制截面的最大内力或变形计算值；

Sk——控制荷载作用下，控制截面的最不利内力或变形计算值；

6.2.5 试验测点的布设应符合以下规定：

1  控制测点应布设为试验测点；

2  挠度测点应考虑加载位置及荷载横向分布的影响，横向不得少于3个测点；

3  应变测点应设置在局部应力较大的部位；

4  测点布置应便于仪器安装和观测读数，并应保障观测人员、仪器设备的安全。

6.2.6 检验荷载施加和量测应符合下列规定：

1  应分级加载，每级荷载不宜超过最大荷载的20%，在每级加载后应保证足够的静止时间，静止时间不宜小于5min，并检查结构构件是否存在开裂、屈服、屈曲的迹象；

2  达到最大荷载后，应持荷至少1h，每隔 15min 测取一次荷载和变形值，变形值在 15min 内不再增加为止；

3  加载完成后，应分级卸载，在每一级荷载和卸载全部完成后量测残余变形值。

6.2.7  荷载试验宜选择昼夜温差小的阴天或温差小的时段进行试验；对不具有温度补偿能力的传感器测点，应在同一温度场中设置无应力补偿测点，在加载过程中扣除无应力补偿测点的测值变化。

### 6.3  评定要求

6.3.1 结构变形或应变校验系数应按下式计算：

ζ=Se,mSe,c	（6.3.1）

式中：ζ——结构变形或应变校验系数；

Se,m——试验荷载作用下控制测点的弹性变形或应变实测值；

Se,c——试验荷载作用下控制测点的弹性变形或应变计算值。

6.3.2 测点的相对残余变形或相对残余应变应按下式计算：

SP'=SPSt×100%	（6.3.2）

式中：SP'——测点的相对残余变形或相对残余应变；

SP——试验荷载作用下控制测点的残余变形或残余应变实测值；

St——试验荷载作用下控制测点的总变形或总应变实测值。

6.3.3 景区玻璃桥承载能力的荷载试验评定为符合设计要求，应满足下列要求：

- 加载或持荷过程中，结构构件、玻璃地板未出现较大变形或失稳，玻璃地板的锚栓、螺栓等连接件未发现松动或滑移等情况；

- 荷载-变形曲线宜为线性关系；

- 结构变形或应变校验系数不应大于1.0；

- 卸载后相对相对残余变形不应大于20%，且残余变形不应超过设计要求。

### 6.4  桥梁自振特性测试

6.4.1 桥梁自振特性测试应包括桥梁结构的自振频率、阻尼比和振型的测试。

6.4.2 景区玻璃桥自振特性测试宜采用跳梁法或力锤敲击法，大跨径桥梁的自振特性测试宜采用环境激励法。

6.4.3 桥梁结构自振特性测试应符合下列规定：

1 测试前应对结构振型进行预分析；

2 测试时应在预分析的结构振型曲线的波峰、波谷处布置传感器；

3 测试结构振型的最少阶数应根据桥型特点和分析需求选择。

【条文说明】建议结构振型测试的最少阶数为：悬索桥、斜拉桥不少于5阶；连续梁、刚构、拱桥和简支梁不少于3阶。

6.4.4 桥梁结构的振型可根据记录的振动波形分析确定。当采用环境激励法测得桥梁上各振动测点处的振动时域波形后，宜采用专门的模态分析软件分析振型、频率和阻尼比。

6.4.5 桥梁结构的阻尼比可采用波形分析法、半功率带宽法或模态分析法得到。结构的阻尼比宜取用多次试验所得结果的算术平均值。

6.4.6 当景区玻璃桥的实测频率和历史数据对比有较大偏差时，可根据其变化情况初步判断桥梁的技术状况。

【条文说明】实测频率的历史数据即反应桥梁结构历史各阶段整体刚度状况，因此可以通过对比实测频率历史数据判定桥梁结构实际刚度的变化情况，从而初步判断桥梁的技术状况是否出现劣化。

- 附录A 栏杆水平荷载试验

A.0.1  栏杆水平荷载试验应选取人流集中的最不利或最典型跨段进行。栏杆水平荷载试验的荷载应为荷载标准值或设计要求，施加的最大荷载应根据测试跨段的长度计算确定。

A.0.2  栏杆水平荷载试验应测试栏杆立柱、扶手的最不利位置水平变形位移，测试方法和仪器设备应能模拟实际荷载的分布及大小，且反映栏杆体系的实际工作状态。

A.0.3  栏杆水平荷载试验可选择单跨栏杆检测，宜选取连续二跨栏杆同时进行检测，施加荷载可采用拉力法或推力法。

A.0.4  试验荷载的施加和量测应符合下列规定：

1  应分级加载，每级荷载不宜超过最大荷载的 20%，在每级加载后应保持足够的持荷稳定时间（不少于5min），并检查构件是否出现终止加载条件；

2  达到最大荷载后，应持荷至少 1h，每隔 15min 测取一次荷载和变形值，直到变形值在 15min 之内不再增加为止；

3  加载完成后应分级卸载，在每一级荷载和卸载全部完成后测取变形值；

4  试验加载过程中玻璃桥结构位移或变形突然增长、混凝土构件裂缝急剧开展且超过相应限值，应终止加载。

A.0.5  栏杆水平荷载试验结果评定为符合要求，应满足下列要求：

- 加载或持荷过程中，栏杆的立柱和横杆未出现较大变形或失稳，锚栓、螺栓等连接件未发现松动或滑移，支座未出现裂缝或局部损伤等情况；

- 荷载-变形曲线宜为线性关系；

- 卸载后残余变形不应超过设计要求或所记录到最大变形值的20%。

- 附录B  索力振动法测试

B.0.1 振动法测试要求索两端的约束条件明确，否则要通过现场试验确定换算索长。

【条文说明】振动频率法测量索力原理是，在一定条件下索股拉力与索的振动频率存在对应的关系，在已知索的长度与分布质量时，可通过索股的振动频率可计算索的拉力。

B.0.2 振动法测试系统及技术应包括如下要求：

1 传感器、放大器系统要有足够的灵敏度，可以测量索的自然环境随机振动微弱信号；

2 测试系统要满足不同索长自振频率对仪器频率响应特性的精度要求，宜有0.3~100Hz的带宽；

3 信号采集与分析装置应有频率分析功能，可以获得索的前3~5阶自振频率；

4 测量时应能同时监测记录信号的质量。

B.0.3 测量与记录应满足以下要求：

1 索的自振频率可采用随机环境振动或人工激振的测量方法，测量索的振动信号，同时注意观察信号质量；

2 测量时应临时解除索的阻尼器；

3 按随机信号处理的规定选择分析参数，合理选择采样频率、频率分辨率和滤波器的截断频率等以减少信号处理误差；

4谱分析时的频率分辨率应不大于0.01Hz。

B.0.4 索力T的计算应符合以下规定：

1 当索的抗弯刚度可忽略，索两端约束条件为铰结时：

T=4WL2n2g⋅fn2                               (B.0.4.1)

2 当考虑索的抗弯刚度，索两端约束条件为铰结时，则：

T=4WL2n2g⋅fn2−n2EIπ2L2                                (B.0.4.2)

式中：fn—索的第n阶自振频率，Hz；

L—索的计算长度，m；

n—振动阶数；

EI—索的抗弯刚度，kN·m2；

W—单位索长索的质量，kg；

g—重力加速度，9.8N/kg。

B.0.5  振动法测量为了减小测量误差，可采取以下措施：

1 宜采取低阶频率，用前5阶频率计算结果的均值作为索力的实测值。

2 将索按长度分成若干组，对不同长度组，选取1~2根索在其锚下或索股上安装传感器，通过振动频率法和传感器直接测量法进行对比测量修正。

3 在试验索上设置一定标距的两个基准点，安装引伸仪，通过在一定荷载增量下测量的索伸长量，求得索受荷后的索力增量，并与加载前后振动频率法测得的索力增量进行对比分析，确定索力修正系数。

【条文说明】振动频率法测量索股张力，影响测量结果的主要因素有两点：(1) 索两端约束条件以及索长的取值与理论假设的差异；(2) 索抗弯刚度的影响。

- 附录C  玻璃面板相关计算方法

C.0.1  夹层玻璃的等效厚度te应按下式计算：

te=3t13+t23+⋯+tn3                     (C.0.1)

式中：          te——夹层玻璃的等效厚度（mm）；

t1，t2，…，tn——分别为各单片玻璃的厚度（mm），n为夹层玻璃的层数。

C.0.2  作用在夹层玻璃单片上的荷载应按下式计算：

qi=ti3te3q                          (C.0.2)

式中：qi——分配到第i片玻璃上的荷载基本组合设计值（N/mm2）；

ti——第i片玻璃的厚度（mm）；

te——夹层玻璃的等效厚度（mm）；

q——作用在玻璃上荷载基本组合设计值（N/mm2）。

C.0.3  夹层玻璃中的单层玻璃的最大应力应按下式计算：

σi=6mqia2ti2                        (C.0.3)

式中：σi——第i片玻璃的最大应力（N/mm2）；

qi——作用于第i片玻璃上的荷载基本组合设计值（N/mm2）；

a——矩形玻璃板短板边长（mm）；

ti——玻璃的厚度（mm）；

m——弯矩系数，根据玻璃面板短边与长边的长度之比按表C.0.3取值。

表C.0.3  四边支承玻璃面板的弯矩系数m

| a/b | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 0.1250 | 0.1230 | 0.1180 | 0.1115 | 0.1000 | 0.0934 | 0.0868 | 0.0804 |
| a/b | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | — |
| m | 0.0742 | 0.0683 | 0.0628 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0483 | 0.0442 | — |

注：表中a/b 是玻璃面板短边与长边的长度之比。

C.0.4  玻璃面板的最大挠度应按下式计算：

df=μqa4D                             (C.0.4-1)

D=Ete312（1−ν2）                          (C.0.4-2)

式中：df——在垂直于玻璃面板的荷载标准组合值作用下最大挠度值（mm）；

q ——垂直于该片玻璃面板的荷载标准组合值(N/mm2)；

μ——挠度系数，根据玻璃短边与长边的长度之比按表C.0.4选用；

D——玻璃的刚度（N·mm)；

E——玻璃的弹性模量，可按0.72×105取值(N/mm2)；

ν——泊松比，可按0.2取值。

表C.0.4  四边支承玻璃面板的挠度系数μ

| a/b | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01302 | 0.01297 | 0.01282 | 0.01223 | 0.01013 |
| a/b | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
|  | 0.00940 | 0.00867 | 0.00796 | 0.00727 | 0.00663 |
| a/b | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
|  | 0.00603 | 0.00547 | 0.00496 | 0.00449 | 0.00406 |

注：a/b 是玻璃面板短边与长边的长度之比。

## 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为，“应符合……规定” 或“应按……执行”。

## 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑结构检测技术》GB/T 50344

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

- 《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

- 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21

- 《城市桥梁设计规范》CJJ 11

- 《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363

- 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233

- 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99

- 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4

- 《建筑玻璃应用技术规程》CJJ 113

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2

- 《玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准》JGJ/T 413