T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

装配式成型钢筋骨架技术规程

Technical specification for fabricated reinforcement cage

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

装配式成型钢筋骨架技术规程

Technical specification for fabricated reinforcement cage

（征求意见稿）

T/CECS XXX—202X

主编单位：三一筑工科技股份有限公司

同济大学

批准部门：中国工程建设标准化协会

执行日期：202X年XX月1日

中国计划出版社

202X  北    京

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]12号）的要求，规程编制组经过深入调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 设计；5 材料；6 制作与运输；7 安装与转运；8 验收。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会归口管理，由三一筑工科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：北京市昌平区北清路8号，邮政编码：102200），以供修订时参考。

主编单位：  三一筑工科技股份有限公司

同济大学

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  管理要求	3

3.3  设备要求	4

4  设计	5

4.1  一般规定	5

4.2  成型钢筋骨架柱、梁、板、墙构件设计	5

4.3  成型钢筋骨架连接	7

4.4  成型钢筋骨架加工图	8

4.5  成型钢筋骨架安装图	9

4.6  BIM技术应用	9

5  材料	11

5.1  钢筋	11

5.2  连接材料	12

5.3  焊条	13

5.4  检验要求	13

6  制作与运输	15

6.1  一般规定	15

6.2  翻样	15

6.3  加工	16

6.4  存放	19

6.5  出厂检验	19

6.6  信息化管理	19

6.7  运输	20

7  安装与转运	23

7.1  一般规定	23

7.2  进场验收与转运	23

7.3  施工准备	24

7.4  安装与连接	25

8  验收	26

8.1  一般规定	26

8.2  主控项目	26

8.3  一般项目	27

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

附：条文说明	32

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

3.1  General Requirements	3

3.2  Management Requirements	3

3.3  Equipment Requirements	4

4  Design	5

4.1  General Requirements	5

4.2  Design of Reinforcement Cage Column, Beam, Slab and Wall Components	5

4.3  Connection of Reinforcement Cage 	7

4.4  Processing Drawing of Reinforcement Cage	8

4.5  Installation Drawing of Reinforcement Cage	9

4.6  Application of BIM Technology	9

5  Materials	11

5.1  Rebar	11

5.2  Connecting material	12

5.3  Welding Rod	13

5.4  Inspection Requirements	13

6  Production and transportation	15

6.1  General Requirements	15

6.2  Proofing	15

6.3  Machining	16

6.4  Storage	19

6.5  Delivery Inspection	19

6.6  Information Management	19

6.7  Transport	20

7  Installation and Transfer	23

7.1  General Requirements	23

7.2  Mobilization Acceptance and Transfer	23

7.3  Construction Preparation	24

7.4  Installation and Connection	25

8  Quality Acceptance	26

8.1  General Requirements	26

8.2  Dominant Items	26

8.3  General Items	27

Explaination of Wording in This Specification 	29

List of Quoted Standards	30

Addition:Explanation of Provisions	32

1  总则

1. 0. 1  为促进装配式成型钢筋骨架在混凝土结构工程中的推广应用，规范装配式成型钢筋骨架技术要求，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。

1. 0. 2  本规程适用于在混凝土结构工程中采用成型钢筋骨架的设计、制作、安装及验收。

1. 0. 3  装配式成型钢筋骨架的设计、制作、安装及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2. 0. 1  成型钢筋骨架  reinforcement cage

依据混凝土结构设计中的钢筋配置，并按照施工图纸规定的形状、尺寸和要求，将钢筋制品采用机械连接、焊接连接或绑扎连接成整体的三维钢筋制品构件。

2. 0. 2  钢筋焊接网  welded steel fabric

具有相同或不同直径的纵向和横向钢筋分别以一定间距垂直排列，全部或部分交叉点采用点焊焊接在一起的钢筋网片，简称焊接网。

2. 0. 3  钢筋机械连接  rebar mechanical splicing

通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

2. 0. 4  接头  splice

钢筋机械连接全套装置，钢筋机械连接接头的简称。

2. 0. 5  丝头  rebar threaded sector

接头中钢筋端部的螺纹区段。

2. 0. 6  可调组合套筒钢筋接头  adjustable combined re-bar connector

采用多件套筒组合而成的连接装置进行钢筋连接的接头，具有偏心可调、长度可补偿、可装可拆循环使用、连接部位强度大于连接钢筋等特点。

2. 0. 7  成型钢筋骨架加工配送  processing and distribution for reinforcement cage

在固定的加工场所集中组织生产工程所需成型钢筋骨架，并将已加工的成型钢筋骨架进行包装或组配，运送到指定地点。

2. 0. 8  自动化钢筋加工设备  automatic steel bar processing equipment

具备自动调直、定尺、切断、弯曲、焊接、螺纹加工等单一或组合功能的钢筋加工机械设备。

3  基本规定

3. 1  一般规定

3. 1. 1  成型钢筋骨架的加工配送企业应制定加工配送全过程的技术和质量管理制度，并应及时对技术和质量有关资料进行收集、整理、存档、备案。资料的保存年限应按建筑施工资料管理有关规定执行。收集存档的质量验收资料应包括下列文件：

1  钢筋质量证明文件；

2  钢筋提供单位资质复印件；

3  钢筋力学性能和重量偏差复检报告；

4  成型钢筋骨架配料单；

5  成型钢筋骨架交货验收单；

6  成型钢筋骨架加工过程中的加工质量检查记录单；

7  成型钢筋骨架出厂合格证和出厂检验报告；

8  钢筋接头产品提供企业的有效型式检验报告；

9  钢筋接头产品现场工艺检验报告。

3. 1. 2  成型钢筋骨架加工工艺流程设计宜满足自动化作业要求。

3. 1. 3  成型钢筋骨架加工配送企业应对扬尘、噪声、光污染、油污染等采取控制措施。

3. 1. 4  成型钢筋骨架的设计和构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733及其他相关标准的有关规定。

3. 2  管理要求

3. 2. 1  成型钢筋骨架加工配送企业宜采用信息化生产管理系统。

3. 2. 2  施工单位或预制构件生产企业应向成型钢筋骨架加工配送企业提供明确的加工配送计划，给加工配送企业预留合理的加工周期。

3. 2. 3  成型钢筋骨架加工配送企业宜根据项目实际情况编制加工配送方案，方案内容应至少包括组织机构、人员结构、加工配送工作流程、加工配送进度计划、质量控制措施和运输保障措施。

3. 2. 4  成型钢筋骨架加工配送企业应建立完整的质量管理控制体系，应建立与企业加工配送实施能力相适应的组织机构、质量控制管理制度，应实施信息化生产管理。

3. 2. 5  成型钢筋骨架加工配送岗位人员应具备各自岗位所需的基础知识和基本技能。

3. 3  设备要求

3. 3. 1  成型钢筋骨架加工设备应符合现行行业标准《建筑施工机械与设备  钢筋弯曲机》JB/T 12076、《建筑施工机械与设备  钢筋切断机》JB/T 12077、《建筑施工机械与设备  钢筋调直切断机》JB/T 12078、《建筑施工机械与设备  钢筋弯箍机》JB/T 12079、《钢筋直螺纹成型机》JG/T 146和《钢筋网成型机》JG/T 5115的有关规定。

3. 3. 2  成型钢筋骨架加工设备宜选用具备自动加工工艺特性的设备，自动化钢筋加工设备总产能不宜低于加工配送企业总产能的80%。

4  设计

4. 1  一般规定

4. 1. 1  施工过程中应用成型钢筋骨架技术的工程结构，设计单位宜在建筑方案设计阶段开展整体技术策划，协调材料、设计、生产制造、运输、装配施工等各方需求和相关技术要求。

4. 1. 2  宜运用BIM技术实现设计、生产制造、装配施工阶段各参建方的协同与信息共享，加强建筑、结构、机电设备、装饰装修等各专业在设计建造过程中的协同配合。

4. 1. 3  在建筑方案设计阶段宜采用标准化设计技术和方法，进行与装配式成型钢筋骨架技术系统相适配的建筑形式和空间设计。

4. 1. 4  建筑设计宜采用规则轴网、大开间、大进深的大空间平面布局，建筑结构布置宜规整，主体结构上下不宜错开布置，水平方向宜对齐布置。

4. 1. 5  应根据标准化设计要求，对成型钢筋骨架进行深化、优化设计，宜使成型钢筋骨架的墙、板、梁、柱等构件的规格、种类、数量达到最少，成型钢筋骨架应满足生产制造、运输、堆放、装配施工及质量控制等各环节综合要求。

4. 1. 6  成型钢筋骨架深化设计的内容和深度应满足建筑、结构和机电设备、装饰装修等各专业的综合要求。深化设计图纸应经原施工图设计单位确认。深化设计成果应包括成型钢筋骨架加工图、安装图。

4. 1. 7  装配式成型钢筋骨架设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定，对成型钢筋骨架及其连接构造，应从生产制造、运输、装配施工过程中可能产生的各种状况进行设计验算。

4. 1. 8  装配式成型钢筋骨架深化设计应列明与装配式技术指标相关的评价项，并应注明选用评价项的范围、做法、数量。

4. 1. 9  成型钢筋骨架设计宜采用高强度、大直径钢筋。

4. 1. 10  成型钢筋骨架梁、柱构件长度不宜大于10m，剪力墙构件高度不宜大于3.5m，长度不宜大于8m。

4. 2  成型钢筋骨架柱、梁、板、墙构件设计

4. 2. 1  成型钢筋骨架柱构件的单根纵向钢筋在同一受力区段内不应出现2个及以上连接节点。

4. 2. 2  当成型钢筋骨架柱构件纵向钢筋连接节点位于同一连接区时，连接节点位置宜避开有抗震设防要求的箍筋加密区。当纵向钢筋连接节点设置在箍筋加密区范围内时，应采用较高性能的机械连接接头，且同一连接区接头面积百分率不应大于50%，当满足4.3.2条要求时接头百分率可以为100%。

4. 2. 3  偏拉柱、偏拉墙的纵向受力钢筋不应采用搭接连接；当全截面受拉构件采用机械连接时，不宜将连接接头全部设置在同一连接区。

4. 2. 4  成型钢筋骨架梁构件纵向钢筋连接节点应采取措施避开梁受力较大、钢筋排布密集区域。在满足设计要求的前提下，梁端底部钢筋可采用不伸入支座的方式断开。

4. 2. 5  梁端有抗震设防要求的箍筋加密区，不宜设置钢筋连接节点。无法避开时，应采用较高性能的机械连接接头，且同一连接区的接头面积百分率不应大于50%；当满足4.2.2条要求时，接头百分率可以为100%，但应严格控制接头间净距及保护层厚度，且应采取措施保证梁端负弯矩钢筋有效受力。

4. 2. 6  成型钢筋骨架中受拉钢筋应力较小的部位和纵向受压钢筋，接头面积百分率可不受限制。

4. 2. 7  成型钢筋骨架楼板构件设计宜采用可靠连接措施将上下钢筋网片形成整体构件。

4. 2. 8  成型钢筋骨架楼板构件钢筋连接节点应采取措施避开受力较大的位置。板面负筋在梁支座处设置连接节点时，应采取可靠措施保证支座处板面负筋传力有效。板底钢筋连接，应在受力较小的方向上设置连接节点，钢筋连接采用搭接做法时，钢筋端头可采用135°弯钩，且应附加通长钢筋固定，此时钢筋搭接长度可按基本锚固长度lab采用。

4. 2. 9  成型钢筋骨架剪力墙构件设计可采用国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中基于现浇混凝土结构体系的分布钢筋采用细直径小间距的布置方式，也可采用现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中预制剪力墙的大直径钢筋大间距布置的方式。

4. 2. 10  成型钢筋骨架剪力墙构件分布钢筋连接方式，可采用搭接、焊接、机械连接等，位于同一连接区段的竖向钢筋应高低错开连接，接头面积百分率不应大于50%。当竖向钢筋接头位于同一连接区时，可采用高质量机械连接接头，也可采用搭接连接，其中钢筋搭接长度不应小于1.2lab。此处lab为受拉钢筋基本锚固长度，当有抗震要求时应采用抗震基本锚固长度labE。

4. 2. 11  当成型钢筋骨架剪力墙构件竖向分布钢筋采用机械连接接头时，接头位置应位于楼板顶面或基础顶面100mm以上。

4. 2. 12  成型钢筋骨架剪力墙的约束边缘构件和构造边缘构件，应满足国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的要求。约束边缘构件、构造边缘构件纵向钢筋的连接，其要求应与成型钢筋骨架框架柱构件的要求相同。

4. 2. 13  连梁钢筋骨架可与成型钢筋骨架剪力墙构件预制成整个构件。当连梁钢筋骨架单独预制时，应保证连梁与成型钢筋骨架剪力墙构件连接节点做法满足规范要求。

4. 2. 14  复杂的三维构件整体预制成型钢筋骨架，应采用专门的运输和吊装方案，必要时应配套相关的辅助工具。

4. 2. 15  成型钢筋骨架在深化设计文件编制的过程中，应对成型钢筋骨架的吊点设置、成型钢筋骨架的刚度等相关条件提出要求，并应出具计算文件。

4. 3  成型钢筋骨架连接

4. 3. 1  应用装配式成型钢筋骨架技术工程项目的结构施工图中应说明设计选用的钢筋、钢筋接头等级和应用部位，钢筋连接接头等级的选定应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中的规定。

4. 2. 2  成型钢筋骨架钢筋断点原则上不允许位于有抗震要求的梁、柱箍筋加密区，当钢筋连接接头满足以下条件时，接头位置和接头百分率不受限制：

1  钢筋连接接头的抗拉强度不小于连接钢筋抗拉强度标准值，且破坏时应断于接头外钢筋。

2  钢筋连接接头的屈服强度不小于连接钢筋屈服强度标准值。

3  钢筋连接接头应能够经受规定的高应力和大变形反复拉压循环检验，且在经历拉压循环后，其抗拉强度仍应符合本条第1款的要求。

4  钢筋连接接头单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压试验加载过程中，当接头拉力达到连接钢筋抗拉荷载标准值的1.15倍而未发生破坏时，应判为抗拉强度合格。

5  除以上条件外，钢筋连接接头尚应满足JGJ107中I级接头的相关要求。

4. 3. 3  钢筋连接接头的混凝土保护层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中受力钢筋的混凝土保护层最小厚度的规定，且不得少于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。

4. 3. 4  钢筋连接接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位，当需要在高应力部位设置接头时，宜采用I级接头。成型钢筋骨架之间的接头宜避开有抗震延性要求的框架梁端、柱端箍筋加密区部位；当无法避开时，应采用I级接头。

4. 3. 5  当成型钢筋骨架纵向钢筋末端采用弯钩或者机械锚固时，包括弯钩或者锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可以取为基本锚固长度的60%，机械锚固措施包含贴焊锚筋、焊端锚板以及螺栓锚头。

4. 3. 6  成型钢筋骨架的纵向受力钢筋连接宜采用可调组合套筒钢筋接头，也可采用其他方式的机械套筒连接、焊接连接、绑扎搭接等连接方式。

4. 3. 7  当成型钢筋骨架中的预埋件和连接件等金属件外露时，应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应符合耐久性要求。

4. 3. 8  成型钢筋骨架主次梁构件连接，可采用帮条焊、弯锚或机械锚固方式，并应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

4. 3. 9  成型钢筋骨架柱构件间的钢筋连接、成型钢筋骨架梁构件间的钢筋连接宜采用可调组合套筒钢筋接头。

4. 3. 10  当不同直径钢筋采用钢筋接头连接时，连接点应设于直径较小的钢筋区段内。

4. 3. 11  采用绑扎搭接的受拉钢筋直径不应大于25mm，受压钢筋直径不应大于28mm。

4. 3. 12 直接承受动荷载构件的成型钢筋骨架，其钢筋连接节点不应采用焊接节点，采用机械接头时应选用包含疲劳性能的型式检测报告的认证产品。

4. 4  成型钢筋骨架加工图

4. 4. 1  加工图应表达生产加工、运输、装配施工等各环节对成型钢筋骨架的要求。

4. 4. 2  加工图宜包括加工图总说明、成型钢筋骨架平面位置图、成型钢筋骨架配筋图、材料表等。

4. 4. 3  加工图总说明中应对编制加工图所依据的成型钢筋骨架生产制造方案、运输方案、装配施工方案进行说明或提出相关要求。

4. 4. 4  加工图应明确成型钢筋骨架识别信息，应包括钢筋骨架在建筑中所处位置、安装方案和骨架重量等信息。

4. 4. 5  成型钢筋骨架加工图应包括下列内容：

1  钢筋的型号、规格、间距、数量和定位；

2  纵向钢筋连接长度及位置，外伸钢筋的长度、细部构造等；

3  箍筋形式和细部构造尺寸；

4  钢筋避让方式；

5  为方便钢筋骨架成型加工采取的构造措施；

6  成型钢筋骨架的成型加工流程示意；

7  钢筋材料表；

8  钢筋接头规格型号。

4. 5  成型钢筋骨架安装图

4. 5. 1  成型钢筋骨架的安装图应包括下列内容：

1  安装总说明；

2  成型钢筋骨架平面布置图；

3  成型钢筋骨架构件编号、安装方向、安装顺序图；

4  临时支撑布置图。

4. 5. 2  安装图总说明应对成型钢筋骨架在施工现场的堆放、转运、吊装、安装工艺、安全措施及检测验收等方案主要内容进行说明。

4. 6  BIM技术应用

4. 6. 1  在装配式成型钢筋骨架的设计、生产制造、装配施工全过程中宜应用BIM技术，实现建设全过程的信息化集成。

4. 6. 2  基于BIM技术创建的模型在信息转换和传递过程中，应保证完整性，不应发生信息丢失或丢真。

4. 6. 3  应用BIM技术对成型钢筋骨架的施工组织和施工工艺进行的流程和实施步骤模拟，应符合现行国家标准《建筑信息模型施工信息》GB/T 51235的有关规定。

4. 6. 4  施工过程中宜采用信息化手段对成型钢筋骨架的运输情况、质量检验情况、堆放情况、安装情况、验收情况等信息进行实施追踪管理，并宜采用信息化集成管理平台进行管理。

5  材料

5. 1  钢筋

5. 1. 1  成型钢筋骨架的钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2的有关规定。

5. 1. 2  成型钢筋骨架的钢筋应符合下列规定：

1  纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRB600、HRBF400、HRBF500钢筋；

2  箍筋和构造钢筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋。

5. 1. 3  成型钢筋骨架的纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB400E、HRB500E、HRB600E、HRBF400E、HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：

1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；

3  最大力下总伸长率不应小于9％。

5. 1. 4  成型钢筋骨架的钢筋的各项力学性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，成型钢筋骨架用钢材的各项力学性能指标应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

5. 1. 5  当成型钢筋骨架采用钢筋焊接网配筋时，应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定。

5. 1. 6  成型钢筋骨架宜采用内埋式螺母、内埋式吊杆或内埋式吊环，并应采用配套的专用吊具实现吊装和施工临时支撑，尚应符合下列规定：

1  内埋式螺母、内埋式吊杆或内埋式吊环的设计与构造，应满足起吊方便、施工安全的要求。专用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具，应根据相应的产品标准和应用技术规定选用；

2  内埋式吊环应采用未经冷加工的HPB300钢筋或Q235B圆钢，并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。

5. 2  连接材料

5. 2. 1  成型钢筋骨架的纵向受力普通钢筋应选用机械连接，并应满足下列规定：

1  接头设计和型式检验应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定；

2  钢筋连接用套筒应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163的有关规定。

5. 2. 2  成型钢筋骨架的纵向受力普通钢筋末端采用锚固板锚固时，钢筋锚固板的性能要求应满足现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的有关规定。

5. 2. 3  成型钢筋骨架用钢筋焊接网的焊接材料应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的有关规定

5. 2. 4  成型钢筋骨架的纵向受力普通钢筋采用可调组合套筒钢筋接头连接时，可调组合套筒钢筋接头应通过产品认证，尚应符合下列规定：

1  当钢筋拉断或接头连接件破坏时，接头试件实测极限抗拉强度应符合表5.2.4-1规定。

表 5. 2. 4-1  接头试件实测极限抗拉强度

| 接头等级 | I级 |
| --- | --- |
| 极限抗拉强度 | f0mst≥fstk 钢筋拉断 或f0mst≥1.10fstk 连接件破坏 |

注：1  钢筋拉断指断于钢筋母材。

2  连接件破坏指断于外内套筒、连接套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拔出以及其他连接组件破坏。

2  可调组合套筒钢筋接头配件应选用优质碳素结构钢或低合金结构钢,不同钢筋牌号对应可调组合套筒钢筋接头配件材质可按表5.2.4-2选用。

表 5. 2. 4-2  可调组合套筒钢筋接头与钢筋分类

| 钢筋牌号 | 接头代号 | 连接套筒材质 |
| --- | --- | --- |
| HRB400、HRB400E | 4 | 45# |
| HRB500、HRB500E | 5 | 40Cr |
| HRB600 | 6 | 40Cr+调质 |

3  内套筒、连接套筒、外套筒、止回帽、调整杆套原材料的力学性能应符合表5.2.4-3的要求。

表 5. 2. 4-3  可调组合套筒钢筋接头配件原材料的力学性能

| 套筒原材料 | 牌号 | 抗拉强度бb （N/mm2） | 屈服强度бs （N/mm2） | 伸长率δ（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢 | 45 | ≥600 | ≥355 | ≥16 |
|  | 40Cr | ≥980 | ≥785 | ≥9 |

5. 3  焊条

5. 3. 1  成型钢筋骨架用钢筋焊接网的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB／T 5117或《低合金钢焊条》GB／T 5118的有关规定。

5. 3. 2  钢筋二氧化碳气体保护电弧焊所采用的焊丝，应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB／T 8110的有关规定。其焊条型号和焊丝型号应根据设计确定；若设计无规定时，应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

5. 4  检验要求

5. 4. 1  钢筋进厂时，加工配送企业应检查进厂钢筋产品质量证明文件，无证产品严禁使用。

5. 4. 2  钢筋应平直、无损伤，表面不应有裂纹、结疤、油污、颗粒状或片状铁锈；连接套筒表面不应有任何裂纹，表面及内螺纹不得有严重的锈蚀。

5. 4. 3  钢筋进加工厂时，加工配送企业应抽取试件，并委托有资质的检测机构作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。

检查数量：按进厂批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查钢筋质量证明文件和抽样检验报告。

5. 4. 4  钢筋应按进厂批次检查形状尺寸。每批次抽检的单件成型钢筋检验结果全部合格时，判定该批次合格，否则应全数检查，剔除不合格品。

检查数量：同一厂家、同一类型的钢筋，检验批量不应大于30t，每批随机抽取3件，总数量不足3件则全数检验。

检验方法：观察，尺量。

5. 4. 5  同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进厂检验均一次检验合格时，其后的检验批量可扩大一倍。当扩大检验批后的检验出现一次不合格情况时，应按扩大前的检验批量重新验收，并应不再次扩大检验批量。

5. 4. 6  接头抽检项目应包括极限抗拉强度试验、加工和安装质量检验。抽检应按验收批进行，同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也应作为一个验收批。

6  制作与运输

6. 1  一般规定

6. 1. 1  成型钢筋骨架加工前宜根据工程钢筋配料单进行分类汇总，并应进行钢筋下料综合套裁设计。

6. 1. 2  成型钢筋骨架加工有订货约定时，应按订货单加工。成型钢筋骨架订货单及订货单中标记的形状代码应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 1. 3  钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应对钢筋进行加热。钢筋应一次弯折到位。

6. 1. 4  成型钢筋骨架的原材料应符合设计要求。当钢筋的品种、级别或规格变更代换时，应办理设计变更文件。

6. 1. 5  在成型钢筋骨架加工过程中发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能不正常等现象时，应停止使用该批钢筋进行加工。

6. 1. 6  加工完成的成型钢筋骨架应有专职质量检验人员进行检验，检验结果应填写加工质量检验记录单，作为出厂合格证的依据。加工质量检验记录单应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 1. 7  施工单位应对成型钢筋骨架加工过程中的质量进行抽检，抽检方法应按双方约定的钢筋加工抽样检验方案确定。

6. 2  翻样

6. 2. 1  成型钢筋骨架翻样应根据委托方提供的设计图纸、国家现行相关标准要求和设计变更文件等编制成型钢筋骨架配料单，钢筋配料单应由委托单位确认，或应按照委托单位提供的钢筋配料单进行加工，其内容应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 2. 2  成型钢筋骨架翻样应根据图纸及规范要求，合理确定断料长度和钢筋接头位置，提高原材料的利用率。应根据翻样料表计算出线材和棒材的需求量，指导原材料采购。

6. 2. 3  钢筋翻样过程中，对设计图纸有误或异议的内容应及时与委托方沟通，取得设计单位的正式设计变更文件后方可开始翻样。

6. 2. 4  成型钢筋骨架翻样完成后，应经加工配送企业技术负责人审核后，方可下达生产任务。

6. 2. 5  成型钢筋骨架接头面积百分率、钢筋弯折后的平直段长度、纵向受拉钢筋搭接及抗震搭接长度、纵向受拉钢筋锚固及抗震锚固长度等应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

6. 3  加工

6. 3. 1  成型钢筋骨架加工前，加工配送单位应根据配料单制作料牌，其内容应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 3. 2  钢筋连接端头的处理应符合设计规定，设计无专门规定时应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 3. 3  钢筋切断时应将同规格钢筋根据不同长度长短搭配、统筹排料。

6. 3. 4  钢筋端头螺纹的加工应符合现行行业标准《钢械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

6. 3. 5  盘卷钢筋调直应采用无延伸功能的钢筋调直切断机进行。调直后的钢筋应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 3. 6  箍筋及拉筋宜采用数控钢筋弯箍机或钢筋弯曲中心加工，钢筋弯折应冷加工一次完成，钢筋弯折的弯弧内直径和平直段长度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

6. 3. 7  纵向受力钢筋弯折后的平直段长度应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

6. 3. 8  箍筋、拉筋的末端的弯钩加工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

6. 3. 9  焊接封闭箍筋的加工宜采用闪光对焊、电阻焊或其他有质量保障的焊接工艺，质量检验和验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。

6. 3. 10  当钢筋采用机械锚时，钢筋锚固端的加工应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。当采用钢筋锚固板时，应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

6. 3. 11  桩基钢筋笼宜采用自动钢筋焊笼机加工，并应符合下列规定：

1  钢筋笼主筋端头加工应满足连接要求，首节和其他各节钢筋笼主筋应做好对接标志；

2  钢筋笼主筋应在移动盘上固定牢固；起始节钢筋笼端头应齐平，标准节和末节钢筋笼主筋应按设计尺寸和构造要求错开接头位置；

3  起始焊接前，箍筋应在主筋起始端并排连续缠绕两圈，并应与主筋焊接牢固；

4  当固定盘之后的主筋长度达到预定长度时，箍筋应在主筋尾部端并排连续缠绕两圈并焊接牢固；

5  螺旋箍筋的焊接宜采用CO2气体保护焊，焊丝宜采用直径1mm镀铜焊丝。

6. 3. 12  桩基钢筋笼定位钢筋的焊接宜采用电弧焊焊接牢固。焊接后的定位钢筋应沿轴向垂直于钢筋骨架的直径断面，不得歪斜。

6. 3. 13  钢筋焊接网宜采用钢筋网自动成型机制造，制作的钢筋焊接网应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3的有关规定。

6. 3. 14  当柱焊接箍筋笼采用带肋钢筋制作时，应符合设计要求，尚应符合下列规定：

1  柱的箍筋笼应做成封闭式并在箍筋末端应做成135°的弯钩，弯钩末端平直段长度不应小于5倍箍筋直径；当有抗震要求时，平直段长度不应小于10倍箍筋直径，且不应小于75mm；箍筋笼长度根据柱高可采用一段或分成多段，并应根据焊网机和弯折机的工艺参数确定；

2  箍筋笼的箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸，且不应大于15dmin，此处dmin为纵向受力钢筋的最小直径；

3  箍筋直径不应小于dmax/4，且不应小于6mm，此处dmax为纵向受力钢筋的最大直径。

6. 3. 15  梁焊接箍筋笼采用带肋钢筋制作时应符合设计要求，并宜作成封闭式或开口型式的箍筋笼。当考虑抗震要求时，箍筋笼应作成封闭式，箍筋的末端应做成135°弯钩，弯钩末端平直段长度不应小于10倍箍筋直径，且不应小于75mm；对一般结构梁构件平直段长度不应小于5倍箍筋直径，并应在角部弯成稍大于90°的弯钩。

6. 3. 16  钢筋桁架应采用数控钢筋桁架焊接设备制作，钢筋桁架的技术性能指标和结构尺寸及尺寸偏差应符合现行行业标准《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T 4262的有关规定和设计要求，同时尚应符合下列规定：

1  焊接钢筋桁架的长度宜为2m～14m，高度宜为70mm～270mm，宽度宜为60mm～110mm；

2  钢筋桁架的上下弦杆与两侧腹杆的连接应采用电阻点焊。上下弦杆钢筋宜采用CRB550、CRB600H或HRB400钢筋，腹杆宜采用CPB550级冷拔光面钢筋；

3  上下弦钢筋直径宜为5mm～16mm；腹杆钢筋直径宜为4mm～9mm，且不应小于下弦钢筋直径的0.3倍；

4  钢筋桁架的实际重量与理论重量的允许偏差应为±7%。

6. 3. 17  成型钢筋骨架的钢筋连接应根据设计要求并结合施工条件，采用机械连接、焊接连接或绑扎搭接等方式。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

6. 3. 18  成型钢筋骨架有拼装要求时应进行试拼装，并应符合连接要求。

6. 3. 19  成型钢筋骨架加工的尺寸形状允许偏差应符合表6.3.19的规定。

表 6. 3. 19  成型钢筋骨架加工的尺寸形状允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋网横纵钢筋间距 | ±10和规定间距的±0.5%的较大值 |
| 2 | 钢筋网网片长度和网片宽度 | ±25和规定长度的±0.5%的较大值 |
| 3 | 钢筋笼主筋间距 | ±5 |
| 4 | 钢筋桁架主筋间距 | ±5 |
| 5 | 箍筋（缠绕筋）间距 | ±5 |
| 6 | 钢筋桁架高度 | ＋1，－3 |
| 7 | 钢筋桁架宽度 | ±7 |
| 8 | 钢筋笼直径 | ±10 |
| 9 | 钢筋笼总长度 | ±10 |
| 10 | 钢筋桁架长度 | ±0.3%不超过±20 |

6. 3. 20  成型钢筋骨架加工质量检查应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 4  存放

6. 4. 1  对已加工的成型钢筋骨架应进行码垛分类存放，并应采取防变形措施。

6. 4. 2  成型钢筋骨架在仓储区的存放应符合下列规定：

1  成型钢筋骨架应堆放整齐，应具有防止受潮、锈蚀、污染和受压变形的措施；

2  同一工程中同类型的成型钢筋骨架应按照结构部位、施工先后顺序和规格分类码放整齐；

3  成型钢筋骨架不宜露天存放，当只能露天存放时宜选择平坦、坚实的场地，并应采取上盖下垫措施。

6. 5  出厂检验

6. 5. 1  成型钢筋骨架出厂时应按出厂批次全数检查钢筋料牌悬挂情况和钢筋表面质量。每件成型钢筋骨架均应有料牌标识，钢筋表面不应有裂纹、结疤、油污、颗粒状或片状铁锈。料牌掉落的成型钢筋骨架严禁出厂。

6. 5. 2  成型钢筋骨架出厂时应按同一工程、同一配送车次且不大于60t为一批，每批在同种类型成型钢筋骨架中随机抽取3件，检查成型钢筋骨架形状和尺寸并填写出厂检验报告。每批次抽检的成型钢筋骨架检验结果全部合格时，判定该批次合格，否则应全数检查，剔除不合格品。

6. 5. 3  在同一工程中，连续三个出厂检验批次均一次检验合格时，其后的检验批量可扩大一倍。

6. 6  信息化管理

6. 6. 1  成型钢筋骨架加工配送企业宜建立信息化管理系统，应包含业务计划层、制造执行层和底层过程控制层等三个层级。应覆盖从销售订单开始到制成成型钢筋骨架产品并配送至工程项目现场的全部时间和流程范围，利用信息化技术和必要的硬件条件，采集全范围的各种数据信息和状态信息，并实现三个层级的数据信息交互。

6. 6. 2  信息化管理系统宜实现与客户的业务协同，宜与施工现场监管信息系统对接。

6. 6. 3  成型钢筋骨架加工配送企业的信息化管理系统应实现对生产全过程的管控与优化，实现原材、加工、质量信息可追溯。

6. 6. 4  成型钢筋骨架加工配送企业的信息化管理系统的质量技术标准、信息安全要求、评估标准、电子信息技术、自动化系统控制与集成等管理与技术方面均应符合国家现行标准《工业自动化系统与集成制造执行系统功能体系结构》GB/T 25485和《企业信息化技术规范 制造执行系统（MES）规范》SJ/Z 11362的规定。

6. 6. 5  信息化管理应满足加工配送企业的客户交互、计划与排产、生产管理、技术管理、配送管理、车间资源(人员、设备、场地、能源)管理、生产工艺管理、库存管理、物料跟踪管理、生产全过程数据记录、统计分析与管理等基本功能。

6. 7  运输

6. 7. 1  成型钢筋骨架运输前应编制运输方案，内容宜包括运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。对于超高、超宽、形状特殊的成型钢筋骨架的运输和堆放应有专门的质量安全保护措施。

6. 7. 2  加工配送企业应具备与产能相匹配的物流运输能力。

6. 7. 3  加工配送企业宜在经济合理的区域范围内，根据委托单位要求将成型钢筋骨架按时运送到指定地点。

6. 7. 4  成型钢筋骨架运输车辆选择应符合下列规定：

1  成型钢筋骨架运输车辆应符合车辆运输管理有关规定，应满足成型钢筋骨架外形尺寸和额定载重量的运输要求，当发生超长、超宽的特殊情况时应办理有关运输手续；

2  运输车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值应符合现行国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB 1589的有关规定。

6. 7. 5  成型钢筋骨架配送时的捆扎、组配应符合下列规定：

1  成型钢筋骨架应捆扎整齐、牢固，防止运输吊装过程中发生变形；

2  每捆的重量不应超过2t，且应易于吊装和点数；

3  螺纹连接丝头应加带螺纹保护帽，连接套筒的无钢筋端应有套筒保护盖，且有明显的套筒规格标记；

4  同一工程中同类型构件的成型钢筋骨架应按施工先后顺序和规格分类打捆，以便于运输、清点数目和施工安装；

5  具有翻网设备的生产企业，钢筋焊接网宜采用正反扣形式打捆运输。

6. 7. 6  成型钢筋骨架应根据外形尺寸、加工件刚度和自重、吊装与运输车辆等，对包装、起吊和运输方案进行专门设计，对吊点、吊具、吊缆等进行计算，必要时设置辅助设施，确保加工、包装、装卸、运输、安装过程安全可靠。

6. 7. 7  吊点位置宜按照吊点间距中正弯矩与吊点负弯矩相等的原则确定。

6. 7. 8  成型钢筋骨架装卸应考虑车体平衡，运送应按照配送计划装车运送，运输时应采取绑扎固定措施，多个部位混装运送时应采取较易区分的分隔隔开措施。

6. 7. 9  装卸成型钢筋骨架应采用钢丝绳或吊装带，不应使用包装物吊装钢筋。

6. 7. 10  装车时应做到重件在下面、轻件在上面、大件在下面、小件在上面，长件在下面、短件在上面，避免成型钢筋骨架变形。

6. 7. 11  装车重量宜达到所选车辆标准载重的80%以上。

6. 7. 12  阴雨天运送成型钢筋骨架应遮盖防护篷布，避免锈蚀。

6. 7. 13  成型钢筋骨架应采用可靠方式在易于查看的明显位置悬挂产品标识牌。

6. 7. 14  成型钢筋骨架产品标识牌在装车和运送过程中不应掉落。

6. 7. 15  成型钢筋骨架产品标识牌的设计符合下列要求：

1  内容应包含工程名称、结构部位、产品标记、数量、示意图及主要尺寸、生产厂名、生产日期；

2  文字和图形清晰、规范、直观易懂，直观反映成型钢筋骨架的形状和几何尺寸。

6. 7. 16  成型钢筋骨架配送时加工配送企业应向委托方提供下列文件资料：

1  出厂合格证（包括成型钢筋骨架配料单、加工质量检验记录等）；

2  出厂检验报告、连接接头质量检验证明文件、钢筋原材质量证明文件（包括原材进场合格证和复试报告等）；

3  交货验收单；

4  当有施工或监理方的代表驻厂监督加工过程时，还应提供原材钢筋见证检验报告。

6. 7. 17  成型钢筋骨架交货签收应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6. 7. 18  物流运输安全应符合下列要求：

1  车辆不应超速行驶；

2  宜选择行人、车辆较少，并且平坦的道路运输，避免颠簸；

3  应按照交管部门办理的通行证规定的通行时间进入市区，应避开上下班高峰期；

4  应根据工程钢筋构件外形尺寸特点及总重量，选择与之相适宜的道路实施运输，避免在运输过程中对构件成型质量造成影响。

7  安装与转运

7. 1  一般规定

7. 1. 1  施工单位应根据成型钢筋骨架施工特点制定专项施工方案。

7. 1. 2  施工单位应根据成型钢筋骨架的吊运、安装与连接方式对施工现场操作人员进行专项培训和质量安全技术交底。

7. 1. 3  成型钢筋骨架正式施工前，宜采用BIM技术对安装关键工艺进行模拟并选择有代表性的单元构件进行试安装，并实行样板（首件制）验收制度。

7. 1. 4  成型钢筋骨架施工前应制定安全防护措施，施工安装前应对安装施工人员进行安全技术交底。

7. 1. 5  成型钢筋骨架的施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等相关规定。

7. 2  进场验收与转运

7. 2. 1  成型钢筋骨架进场时应检查钢筋骨架制品出厂合格证、质量证明书和钢筋原材力学性能第三方检验报告。

7. 2. 2  成型钢筋骨架进场后应按批次检查外观质量。每件成型钢筋骨架均应有料牌标识，钢筋表面不应有裂纹、结疤、油污、颗粒状或片状铁锈。

7. 2. 3  成型钢筋骨架进场后应按批次检查形状尺寸和开焊漏焊点数量。每批次抽检成型钢筋骨架检验结果全部合格时判定该批次合格，否则应全数检查，剔除不合格品。

检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋骨架，检验批量不应大于30t，每批在同种类型成型钢筋骨架中随机抽取3件，总数量不足3件则全数检验。

检验方法：钢尺和观察。

7. 2. 4  成型钢筋骨架进场后，应对不同类型的钢筋作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，试件焊点应不少于1个，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。

检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋骨架，检验批量不应大于30t，每批在同种类型成型钢筋骨架中随机抽取3件，总数量不足3件则全数检验。

检验方法：检查质量证明文件和成型钢筋骨架截取试件的检验报告或平行加工试件的检验报告。

7. 2. 5  成型钢筋骨架制品的场内转运应符合下列规定：

1  通过运输车辆转运时，运输车辆应满足成型钢筋骨架尺寸和载重要求；

2  装卸成型钢筋骨架过程中，应采取保证车体平衡、防止车体倾覆的措施；

3  应采取防止成型钢筋骨架移动或倾倒的绑扎固定措施；

4  采用起重设备转运成型钢筋骨架时应检查起重设备的型号和工作性能。

7. 3  施工准备

7. 3. 1  成型钢筋骨架的堆放应符合下列规定：

1  场地应平整、坚实，并应采取良好的排水措施；

2  根据安装顺序、构件类型等分类、分层堆放，堆放位置宜布置在起重设备工作范围内，且不受其他工序施工作业影响的区域；

3  堆放时应合理放置垫木或垫块，以骨架不发生较大变形和滑移为准，每层骨架间的垫木或垫块应在同一垂直线上；

4  堆放后应做好产品保护，并采取有效措施防止油污、锈蚀及碾压；

5  空间异型成型钢筋骨架不宜重叠堆放，宜随吊随装。

7. 3. 2  成型钢筋骨架施工前应编制专项施工方案。专项施工方案需明确工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置、施工方法、工艺要求及施工安全技术措施等，并根据设计要求和施工方案进行必要的施工验算。专项方案应由施工单位技术负责人审批通过后报监理批准。

7. 3. 3  施安装施工前，应对成型钢筋骨架以及现场连接区钢筋外观质量和尺寸偏差进行检查，连接钢筋的牌号、规格、数量、接头位置应满足设计要求。

7. 3. 4  成型钢筋骨架安装前施工现场应满足下列条件：

1  现场连接区钢筋的混凝土强度应符合设计要求；

2  应复核成型钢筋骨架安装定位控制线；

3  应按现行行业标准《建筑机械适用安全技术规程》JGJ 33的有关规定复核吊装设备的吊装能力。

7. 4  安装与连接

7. 4. 1  成型钢筋骨架的吊装应符合下列规定：

1  吊装施工前应进行班前安全技术交底和施工技术交底；

2  吊装施工时应按照专项施工方案顺序进行吊装与安装；

3  吊装前应再次核对成型钢筋骨架连接钢筋的外观质量和尺寸偏差等，当连接钢筋和套筒有污染时，应清理干净；

4  吊装前，连接区钢筋宜采用专用模具进行定位，安装精度应符合要求；

5  安装时，宜先连接角部钢筋以固定钢筋骨架，再连接其他钢筋。

7. 4. 2  必要时，应对成型钢筋骨架进行临时固定，临时固定措施和支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳定性。

7. 4. 3  成型钢筋骨架的连接应符合下列规定：

1  成型钢筋骨架就位后钢筋连接应按照专项施工方案有序实施；

2  成型钢筋骨架主筋的连接应根据钢筋接头的工艺要求及相关规定进行操作；当成型钢筋骨架主筋采用机械连接或焊接时，连接的施工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定；

3  当连接钢筋位置偏差无法安装时，应对连接钢筋位置进行调整。当存在严重偏差而无法安装时，应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割、强行调整定位钢筋；

4  成型钢筋骨架主筋连接完毕后，应按照设计或深化图纸要求补缺连接区域内钢筋。

7. 4. 4  装配式成型钢筋骨架安装后，应采取防止钢筋或接头锈蚀、损伤的措施，做好成品保护。

8  验收

8. 1  一般规定

8. 1. 1  装配式成型钢筋骨架应按混凝土结构子分部工程的钢筋分项工程进行验收。

8. 1. 2  装配式成型钢筋骨架施工验收除应符合本规程相关要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《混疑土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

8. 1. 3  在浇筑混凝土前，钢筋工程质量验收时，应提供下列文件和记录：

1  加工配送单位的资质证明文件；

2  钢筋生产单位的资质证明文件；

3  钢筋的产品质量证明书；

4  连接件产品合格证和连接件原材料质量证明书；

5  钢筋的力学性能和重量偏差复验报告；

6  成型钢筋骨架出厂合格证和出厂检验报告；

7  成型钢筋骨架进场检验报告；

8  工程所用接头的有效型式检验报告；

9  工程所用接头的工艺检验报告；

10  工程所用接头的力学性能、弯曲性能检验报告；

11  钢筋隐蔽工程验收记录；

12  其他相关资料。

8. 1. 4  当钢筋工程质量验收出现不合格时，应进行整改，并重新组织验收。

8. 2  主控项目

8. 2. 1  成型钢筋骨架现场安装施工，钢筋的种类、级别、规格、数量，必须符合设计图纸要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8. 2. 2  成型钢筋骨架现场安装施工，纵向受力钢筋的连接方式、连接位置、锚固长度、锚固位置，应符合设计要求和施工质量验收规范要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8. 2. 3  成型钢筋骨架现场安装施工，钢筋采用焊接连接时，其焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

检查数量:按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。

检验方法:检查钢筋焊接施工记录及检验报告。

8. 2. 4  成型钢筋骨架现场安装施工，钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定确定。

检验方法:检查钢筋机械连接施工记录及检验报告。

8. 3  一般项目

8. 3. 1  钢筋表面应清洁、无损伤，钢筋不应有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8. 3. 2  应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定，对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8. 3. 3  当纵向受力钢筋采用机械连接接头、焊接接头或搭接接头时，钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定。

检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定确定。

检查方法：观察，尺量检查。

8. 3. 4  钢筋、预埋件安装位置允许偏差应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合表8.3.4的规定。

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，抽查构件数量的20%，且不少于3件；对墙和板，按有代表性的自然间抽查20%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查20%，且均不少于3面。

检验方法：观察，尺量检查。

表 8. 3. 4  成型钢筋骨架安装位置的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋网 | 长、宽 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 网眼尺寸 |  | ±20 | 钢尺量连续三挡，取最大值 |
| 2 | 钢筋骨架 | 长 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 3 | 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  |  | 排距 |  | ±5 |  |
|  |  | 保护层厚度 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 钢尺检查 |
| 4 | 箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 钢尺量连续三挡，取最大值 |
| 5 | 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 6 | 预埋件 | 中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  |  | 水平高差 |  | ﹢3，0 | 钢尺和塞尺检查 |
| 7 | 梁、板受力钢筋搭接锚固长度 | 入支座、节点搭接 |  | ﹢10，-5 | 钢尺检查 |
|  |  | 入支座、节点锚固 |  | ±5 | 钢尺检查 |

注：1  检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值；

2  表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90％及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他标准执行的写法为“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《混疑土结构工程施工规范》GB 50666

- 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

- 《建筑信息模型施工信息》GB/T 51235

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1

- 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

- 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3

- 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB 1589

- 《碳钢焊条》GB/T 5117

- 《低合金钢焊条》GB/T 5118

- 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

- 《工业自动化系统与集成制造执行系统功能体系结构》GB/T 25485

- 《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733

- 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

- 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

- 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

- 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

- 《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

- 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276

- 《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366

- 《钢筋直螺纹成型机》JG/T 146

- 《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163

- 《钢筋网成型机》JG/T 5115

- 《建筑施工机械与设备  钢筋弯曲机》JB/T 12076

- 《建筑施工机械与设备  钢筋切断机》JB/T 12077

- 《建筑施工机械与设备  钢筋调直切断机》JB/T 12078

- 《建筑施工机械与设备  钢筋弯箍机》JB/T 12079

- 《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T 4262

- 《企业信息化技术规范 制造执行系统（MES）规范》SJ/Z 11362

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

装配式成型钢筋骨架技术规程

T/CECS XXX—202X

条文说明

编制说明

《装配式成型钢筋骨架技术规程》T/CECS XXX-202X，经中国工程建设标准化协会20xx年xx月xx日以第xxx号公告批准、发布。

本规程在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了工程实践经验，同时参考了国内相关技术法规、标准、规范，并在广泛征求意见的基础上，对主要问题进行了反复讨论、协调，最终确定各项技术要求。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时正确理解和执行条文规定，《装配式成型钢筋骨架技术规程》编制组按章、节、条顺序编写了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目    次1  总则	28

2  术语	28

3  基本规定	31

3.1  一般规定	31

3.2  管理要求	31

3.3  设备要求	31

4  设计	41

4.2  成型钢筋骨架柱、梁、板、墙构件设计	41

5  材料	34

5.1  钢筋	34

5.2  连接材料	34

5.4  检验要求	35

6  制作与运输	36

6.1  一般规定	36

6.2  翻样	36

6.3  加工	36

6.4  存放	37

6.5  出厂检验	37

6.7  运输	37

7  安装与转运	38

7.1  一般规定	38

7.2  进场验收与转运	38

7.3  施工准备	50

7.4  安装与连接	50

8  验收	51

8.1  基本规定	51

8.2  主控项目	51

8.3  一般项目	51

1  总则

1. 0. 1  成型钢筋骨架在我国处于起步发展阶段，编制本规程的目的是对装配式成型钢筋骨架的设计、材料、制作与运输、安装与转运、验收等作出具体规定，提高现浇混凝土结构和预制混凝土结构施工的建筑工业化水平。

1. 0. 3  本规程是在总结我国近年来成型钢筋骨架相关技术研究成果和工程应用经验基础上编制而成，编写过程中在执行国家现行有关标准的同时，也与其他施工技术和质量评定方面的标准密切相关。凡本规程无规定者，尚应按照有关现行标准的规定执行。

2  术语

2. 0. 1  常用的成型钢筋骨架有：成型钢筋骨架墙构件、成型钢筋骨架柱构件、成型钢筋骨架梁构件和成型钢筋骨架板构件等。另外，在满足设计和现场施工要求的前提下，为方便加工运输，也可将两种及以上构件整体加工成型，称为成型钢筋骨架组合构件，如成型钢筋骨架墙梁组合构件。

成型钢筋骨架构件名称代码：GJQ、GJZ、GJL、GJB、GJQL。GJ代表成型钢筋骨架，Q代表墙，Z代表柱，L代表梁，B代表板。

成型钢筋骨架构件示意图见图1。

(a)成型钢筋骨架墙构件                (b)成型钢筋骨架柱构件

(c)成型钢筋骨架梁构件

(d)成型钢筋骨架板构件

图 1  成型钢筋骨架构件示意图

2. 0. 6  在钢筋不能转动的前提下，可采用可调组合套筒钢筋接头连接，其主要特点有：

1  偏心的调整；

2  长度的调整补偿；

3  螺纹公差间隙消除；

4  可装可拆循环使用；

5  接头自带微调功能；

6  可调组合套筒钢筋接头和钢筋加长丝头强度大于连接钢筋。

3  基本规定

3. 1  一般规定

3. 1. 1  成型钢筋骨架的加工是在专业化的加工配送企业完成，项目建设、施工和监理单位无法实时监控加工质量，因此本条规定了加工配送单位的管理职责， 企业应组织钢筋加工配送全过程的技术和质量管理制度编制、审核与实施、质量检查资料编制、收集、整理和审核，并应及时存档、备案。钢筋质量证明文件应包括出厂合格证和出厂检验报告；钢筋提供单位资质复印件至少应包括营业执照、 生产许可证、相应质量保证体系证书，并应真实、可靠、加盖单位公章。接头工艺检验应针对不同钢筋生产厂的钢筋进行，施工过程中更换钢筋生产厂或接头技术提供单位时，应补充进行工艺检验。

3. 1. 2  专业化加工模式区别于传统手工加工方式的地方就在于在主要采用自动化钢筋加工设备的同时，还要通过加工工艺的合理设计，实现钢筋加工自动化作业，从而实现节能、节材、节地、节省人工，提高钢筋加工质量和率，降低劳动强度的目的。

3. 1. 4  加工配送企业应对加工场所和配送过程扬尘、噪声、光污染、油污染等采取控制措施，有效保护环境。

3. 1. 5  成型钢筋骨架设计和构造要求以及下料长度尺寸计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733的规定。

3. 2  管理要求

3. 2. 1  本条提出了采用信息化生产管理系统要求，目的是让加工配送企业建立同时给多个工程提供成型钢筋骨架时的质量控制管理体系，保证加工过程的制度化和流程化，使成型钢筋骨架加工质量具有可追溯性。

3. 2. 2  加工配送企业往往同时给多个工程提供成型钢筋骨架，不同工程需要的产品类型不尽相同且成型钢筋骨架种类繁多，存放需要大批场地，因此施工单位或预制构件生产企业应提供明确的配送计划要求，便于加工配送企业合理安排加工配送周期，在充分利用有限场地、设备和车辆资源的情况下及时供应。

3. 2. 3  加工配送企业供应的工程项目地理位置不同，送货到施工现场的时间段各异，运输道路的路况也千差万别，因此，对于习惯采用传统现场钢筋加工模式的施工单位不同程度地对施工现场场外加工成型钢筋骨架产生一定程度的顾虑。为有效缓解施工单位对采用专业化加工模式的场外加工供应是否及时、质量控制是否得当、运输方式、运输路线是否合理等可能影响施工工期主要因素的顾虑，本条规定加工配送企业宜根据项目实际情况编制加工配送方案，方案内容应至少包括组织架构、人员结构、加工配送工作流程、加工配送进度计划、质量控制措施和运输保障措施。其中质量控制措施中应明确原材的进厂复验批量大小、检查数量和检验依据。

3. 2. 4  加工配送企业是专业化钢筋加工的责任主体，本条对责任主体提出质量管理体系的要求并要求责任主体有一定年生产成型钢筋骨架加工配送实施能力。提出组织建设要求，要求能够更加有效保证成型钢筋骨架加工配送质量、施工安全和施工工期。加工配送实施能力是指加工配送企业的资金实力保证、人员队伍保障、设备硬件保障、过程质量管控等能力，应能与所服务的成型钢筋骨架应用工程项目需求匹配，保证工程工期和施工质量。

3. 2. 5  采用专业化加工模式进行的成型钢筋骨架加工涉及现代化的加工生产管理、PLC控制技术、经营合同管理、财务管理、现代化的物流配送管理等综合应用技术，同时涉及与传统钢筋加工模式的对接或交叉应用。因此本条对成型钢筋骨架加工配送企业岗位人员技能提出要求。

3. 3  设备要求

3. 3. 1  本条规定成型钢筋骨架加工设备应符合产品标准要求，有国家标准或者行业标准的产品应执行国家或者行业标准，无国家标准或者行业标准的产品应制定相应的产品企业标准，并应在有关技术监督部门备案，不符合产品标准要求的设备不应在成型钢筋骨架加工配送企业内使用。成型钢筋加工设备主要是指单件成型钢筋加工设备（如：以线材为原料的数控弯箍机、调直切断机等；以棒材为原料的弯曲机、卧式弯曲生产线、二机头立式弯曲线、五机头立式弯曲线、钢筋切断机、钢筋切断生产线、钢筋锯切生产线等）、组合成型钢筋加工设备（如：焊网生产线、钢筋笼滚焊机、桁架生产线等）。由于我国成型钢筋专业化加工成套设备正处于快速发展期，尤其是设备的自动化和智能化性能正在逐步提高过程中，有些设备产品行业标准的制（修）订落后于钢筋加工成套设备的技术发展步伐，因此没有现行行业标准的设备应符合相关产品企业标准要求。

3. 3. 2  本条规定成型钢筋骨架的自动加工工艺流程所需主要设备宜采用成套自动化钢筋加工设备，且规定自动化加工设备的总产能要求，目的就是为规范和引导成型钢筋骨架的专业化加工模式积极采用先进适用的高效智能化设备，提高加工质量稳定性和生产效率。常用自动化钢筋加工设备的类型和功能要求参见表1。

表 1  常用自动化钢筋加工设备及功能要求表

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋调直切断机 | 具备自动调门、定尺、切断和计数等数控功能 |
| 2 | 钢筋数控弯箍机 | 具备自动调直、定尺、弯曲、切断和计数功能 |
| 3 | 钢筋切断生产线 | 具备自动喂料、定尺、切断和集料功能 |
| 4 | 钢筋弯曲设备 | 具备弯曲角度、位置自动控制功能 |
| 5 | 钢筋连接螺纹加工设备 | 具备自动喂料、螺纹自动或半自动加工、自动集料等功能 |
| 6 | 钢筋笼滚焊机 | 具备自动绕筋、自动焊接、轴向旋转和移动等功能 |
| 7 | 钢筋桁架焊接机 | 具备自动喂料、调直弯折成形、定位、组合焊接、组合成型钢筋切断等功能 |
| 8 | 钢筋网成型机 | 具备纵筋自动喂料、横筋自动落料、自动成排焊接、网片自动切断等功能 |

4  设计

4. 2  成型钢筋骨架柱、梁、板、墙构件设计

4. 2. 1  同一受力区段指框架柱的楼层层间范围。

4. 2. 2  同一连接区见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.4.3，抗震设防要求的柱箍筋加密区范围见《建筑抗震设计规范》6.3.9-1中的1~3款。较高性能机械连接接头指I级、Ⅱ级接头。

4. 2. 3  本条规定的偏拉墙、偏拉柱以及全截面受拉是指地震设计状况下的构件受力情况。在满足4.3.2条的前提下，全截面受拉构件确实需要采用100%机械连接接头时，应提供相应设计依据，并且采取更有效的保障措施；其他情况下同一连接区机械连接接头百分率不应大于50%。

4. 2. 4  在满足设计要求的前提下，梁端底部钢筋可采用不伸入支座的方式断开，从而减少锚入支座的钢筋数量。

4. 2. 5  梁上部钢筋和梁下部钢筋应为不同的连接接头区，当将梁同一截面认定为一个接头连接区时，会出现上部或者下部钢筋全部断开即满足接头百分率的要求的情况，此做法不符合梁的受力特征，应予以避免。

4. 2. 9  参照《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010  11.7.15，《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 6.4.4 ，《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 7.2.18 剪力墙分布钢筋间距不宜大于300mm，直径不宜大于墙厚的1/10，且不应小于8mm；竖向分布钢筋直径不宜小于10mm。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 房屋顶层剪力墙、楼电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙、端开间山墙的分布钢筋间距不应大于200。

参照《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 8.3.5-2 预制剪力墙上下连接的竖向分布钢筋，同侧间距不应大于600，且配筋率计算中不应计入未连接的纵向钢筋。计入不连接的分布钢筋后，钢筋间距不大于300mm，且分布钢筋直径不应小于6mm。

采用《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014做法时，可以减少一半的剪力墙纵向分布钢筋连接接头数量，成型钢筋骨架剪力墙构件中，建议将未连接的分布钢筋采用搭接接头的方式连接。

4. 2. 10  参照《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901-1 3-1要求，同一连接区采用高质量连接接头，考虑到剪力墙纵向分布钢筋在常规情况下均为受压钢筋，仅在某些极端工况时会出现墙身分布钢筋受拉的情况，参照《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 4.0.3-3的要求对《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901-1 3-1中的情况予以放松。

4. 2. 14  带连梁的三维成型钢筋骨架剪力墙、成型钢筋骨架阳台等钢筋骨架组合构件成型后本身具有一定的刚度，为防止没有相关经验的施工队伍，出现事故，成型钢筋骨架组合构件生产、运输、吊装时应有专项方案。必要时应配套相关的辅助工具，防止成型钢筋骨架在运输、吊装时变形过大，影响钢筋构件质量。

4. 2. 15  生产、运输、吊装的过程中，采取了辅助工具保证成型钢筋骨架不出现变形、没有钢筋滑动、脱落风险的前提下，深化设计文件中可仅对成型钢筋骨架的定型提出要求。当成型钢筋骨架采用绑扎钢筋、焊点等方式形成吊点，即吊点位于成型钢筋骨架上，并且采用钢筋绑扎、焊接等方式形成成型钢筋骨架刚度的时候，需要根据相关计算文件对成型钢筋骨架的吊点和刚度提出要求。并且计算文件应为成型钢筋骨架验收文件的组成部分。

5  材料

5. 1  钢筋

5. 1. 1  本条对成型钢筋骨架原材的选用执行标准进行了详细的规定，确保成型钢筋骨架应用过程中的原材质量。

5. 1. 2  为了便于成型钢筋骨架加工、制作采用的其他辅助配筋或构造用材应有利于节省材料、方便施工、提高工程质量。

5. 1. 3  本条提出了牌号带“E”的钢筋应用到部分框架、斜撑构件(含梯段)的纵向受力部位时钢筋强度、伸长率的规定，其目的是保证重要结构构件的抗震性能。现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第5．2．3条规定：对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：

1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；

3  最大力下总伸长率不应小于9％。

本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等，其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定；斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等，国家现行相关标准未对斜撑构件规定抗震等级，当建筑中其他构件需要应用牌号带“E”钢筋时，则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定；对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯，可不遵守本条规定；剪力墙及其边缘构件、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围之内。

5. 1. 6  当吊环直径小于等于14mm时，可采用未经冷加工HPB300钢筋；当吊环直径大于14mm时，可采用Q235B圆钢，其材料性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的规定。

5. 2  连接材料

5. 2. 4  《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中钢筋丝头加工釆用剥肋滚丝方法，该方法限定了不露丝和露丝不超三丝的规定。露丝超过三丝时会在丝头段破坏，因此不能按Ⅰ级接头认定。

可调组合套筒钢筋接头主要用于结构构件的钢筋连接，主要特点：1.钢筋不能转动，2.偏心的调整，3.长度的调整，4.螺纹公差间隙消除，5.可装可拆循环使用，6.接头自带微调功能，7.连接后强度大于连接钢筋。

配合可调组合套筒钢筋接头的HRB400E、HRBF400E钢筋丝头加工时有如下特点：1.应采用积压、缩径、滚丝工艺加工；2.螺纹规格下调一个等级，经螺纹规格调整和生产工艺调整可提高丝头段的强度，达到强度大于连接钢筋目标。HRB400E、HRBF400E可调组合套筒钢筋接头见图2。

图 2  HRB400E、HRBF400E可调组合套筒钢筋接头

1—钢筋；2—丝头；3—外套筒；4—内套筒；5—连接套筒；6—止回帽

配合可调组合套筒（高强）钢筋接头的HRB500E、HRBF500E钢筋丝头加工时有如下特点：1.应采用积压、缩径、滚丝工艺或镦粗剥肋滚丝工艺加工；2.安装时露丝不能超过一个丝；3.螺纹规格下调一个等级。经螺纹规格调整和生产工艺调整及安装要求的提高，丝头段的强度达到大于连接钢筋目标。HRB500E、HRBF500E可调组合套筒钢筋接头见图3。

图 3  HRB500E、HRBF500E可调组合套筒钢筋接头

1—钢筋；2—丝头；3—外套筒；4—内套筒；5—连接套筒；6—止回帽；7—调整杆套

5. 4  检验要求

5. 4. 1  钢筋生产企业的资质文件应包括生产许可证、营业执照和其他荣誉证书等相关文件。钢筋销售企业的资质文件主要是营业执照和相应的授权委托证书。钢筋产品质量证明文件为产品质量证明书和出厂合格证书，有时产品质量证明书和出厂合格证可以合并。当用户有特别要求时，还应列出某些专门检验数据。为确保钢筋原材质量，严禁购买和使用无生产许可证企业生产的钢筋。

5. 4. 2  钢筋加工前表面应清洁、无严重锈蚀，否则应及时清理表面的油渍、漆污、水泥浆和铁锈。除锈的方法可采用除锈机、风砂枪等机械方法，当钢筋数量较少时，也可采用人工除锈。除锈后的钢筋不应长期存放，应尽快使用；对于锈蚀程度较轻的钢筋，也可根据实际情况直接使用。除锈后如发现有严重的钢筋表面缺陷，如麻坑、斑点等，可能会影响到成型钢筋力学性能及其他应用性能时，应对该批钢筋按相关标准规定重新检验性能指标，并根据检验结果处置该批钢筋。

5. 4. 3  钢筋原材的质量关系到混凝土结构的承载力和最终的工程质量，对其质量应从严要求。加工配送企业对甲方供应的钢筋原材(即来料加工)以及自行采购的钢筋原材均应按相关钢筋产品标准的规定进行抽样检验。

钢筋进厂抽样检验的结果应符合相关标准的规定，该检验结果是决定钢筋材料能否在钢筋加工配送企业中使用的重要判断依据。

5. 4. 4  本条规定的目的是在确保产品质量的前提下，尽量减轻进场检验的工作量，降低质量控制的社会成本。

6  制作与运输

6. 1  一般规定

6. 1. 1  成型钢筋骨架加工前应对使用相同材质和规格的多个工程以及相同工程的不同部位或班组同时使用的钢筋进行综合套裁设计，综合套裁后，长料和短料的搭配应充分利用原材长度，尽量减少料头损耗，废料长度宜控制在300mm以内，成型钢筋骨架加工的钢筋废料率宜控制在2%以内。

6. 1. 2  成型钢筋骨架加工配送在我国正处于起步阶段，成型钢筋骨架的应用正处于推广阶段，成型钢筋骨架标准在设计过程中的应用也需要一个过程，且工程中使用钢筋牌号多样，成型钢筋骨架加工配送企业会在一定时期内以接受订单加工为主。因此，本条规定成型钢筋骨架加工配送企业的加工有订货约定时，应按订货单加工。订货单的内容应至少包括订货单位、订货单编号、工程名称、工程编号、成型钢筋骨架标记、订货数量、交货地点、交货时间。

6. 1. 3  钢筋弯折可采用专用设备一次弯折到位。对于弯折过度的钢筋，不得回弯。

6. 1. 4  本条规定成型钢筋骨架的原材料应符合计要求，意在杜绝加工配送企业随意便更原材料或以次充好带来工程质量隐患，同时规定当加工的钢筋品种、级别或规格未达到设计要求而发生改变时，应与原设计部门协商后办理设计变更手续。

6. 1. 5  钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能不正常等现象是钢筋加工中常出现的问题，这些钢筋常见问题不及时解决均会给建筑工程带来质量隐患，因此，加工配送企业遇到此类问题时应停止使用相应批次钢筋并会同设计等部门查找原因。

6. 1. 6  加工完成的成型钢筋骨架制品由专职质量检验人员检验是加强过程控制的重要环节，检验结果符合相关标准要求或规定的加工批次产品才能存放待出厂使用，这样可以最大限度地避免出现不合格品配送到工程现场后造成的返工或工期延误现象。

6. 1. 7  成型钢筋骨架工厂化加工区别于传统的施工现场加工，工厂化加工模式下施工单位无法实时监控加工质量，因此，本条提出施工单位对加工过程成型钢筋骨架质量的抽检要求，这样既能提高施工单位对加工过程质量控制的参与度，又能有限降低施工单位对施工现场外加工质量的顾虑。

6. 2  翻样

6. 2. 4  本条规定成型钢筋骨架翻样完成后应由技术负责人审批后方可下发到生产班组开始生产，规范程序是为避免钢筋配料单发放混乱造成不必要的损失。

6. 3  加工

6. 3. 3  钢筋切断时为减少损耗、防止断料时产生累计误差，一般先断长料，后断短料，并应避免用短尺量长料，做到长短搭配、统筹排料。

6. 3. 17  本条规定了成型钢筋骨架在制作过程中钢筋之间的连接。成型钢筋骨架制作时可根据设计要求结合成型钢筋骨架制品特点选用机械连接或焊接方式。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

6. 3. 18  成型钢筋骨架在连接施工时有拼装要求的应在加工厂进行试拼装，检查拼装时相应对接钢筋的对中性以及连接接头的设置是否合理等，发现问题及时调整或整改，避免现场连接拼装困难或无法拼装。

6. 3. 19  本条规定了成型钢筋骨架加工形状及加工尺寸的允许偏差要求，以保证成型钢筋骨架的加工质量。

6. 4  存放

6. 4. 1、6. 4. 2  成型钢筋骨架周转占用场地较大，如果不码放整齐，给成型钢筋骨架配送造成困难，运输车辆较易碾压和污染制品，因此规定了存放要求。对已加工的成型钢筋骨架按照结构部位、施工流水段先后顺序和规格分类码放，便于吊装配送和现场成型钢筋骨架施工。成型钢筋骨架存放变形后影响施工质量，变形严重的甚至无法施工。

6. 5  出厂检验

6. 5. 1  料牌是成型钢筋骨架应用过程中的唯一标识依据，没有料牌就无法从标识上判断成型钢筋骨架所用工程名称、使用部位、种类、规格和数量等。因此，本条规定料牌掉落的成型钢筋骨架严禁出厂。

6. 5. 2  出厂检验和加工质量检验均是质量过程控制的重要环节。出厂检验主要是检查成型钢筋骨架在存放过程中是否出现存放挤压变形等影响使用的质量波动，做到及时发现、及时整改。同一工程是指同一个结算主体的工程、不同结算主体工程用成型钢筋骨架通过同一台车辆一次运输时，应分开检验。同一配送车次是指用同一台车辆的一个运输车次。一个运输车次的运输能力大于60t时，多出部分应单独组批检验。

6. 5. 3  连续三次检验均一次合格，意味着该产品具有质量稳定性。因此，本条规定能有效减轻出厂检验的工作量，降低质量控制的成本。

6. 7  运输

6. 7. 1～6. 7. 12  成型钢筋骨架的配送不是一般概念的送货，也不是生产企业推销产品时直接从事的销售性送货，而是指在以加工厂为中心的经济合理区域范围内，根据客户要求，对成型钢筋骨架进行分类拣选、分割、包装、组配等作业，并按工程施工流程需要按时送达到施工现场的物流活动。

6. 7. 13～6. 7. 15  成型钢筋骨架产品标识牌是成型钢筋骨架施工现场应用的参考标识，没有产品标识牌时，工作人员就无法使用。

6. 7. 16  出厂合格证、出厂检验报告、钢筋原材质量证明文件、钢筋原材见证检验报告是成型钢筋骨架出厂和进入施工现场的质量检验证明，交货验收单是供需双方的交货验收依据和货物结算的凭证。因此本条规定了交货时递交的质量证明资料和交货清单要求。

7  安装与转运

7. 1  一般规定

7. 1. 1  由于成型钢筋骨架不如单件钢筋安装灵活且对安装顺序有较高要求，因此应制定专项施工组织设计文件。

7. 1. 2  装配式成型钢筋骨架的施工，特别是连接方式不同于传统的钢筋现场绑扎，安装精度较高，对现场管理人员及安装作业人员进行专项培训目的在于全面掌握相关的专项施工技术。

7. 1. 3  装配式成型钢筋骨架施工是一种新的钢筋施工模式，施工前选择典型单元进行BIM模型模拟施工和安装试验，制定合理的施工顺序，可提高成型钢筋骨架施工管理水平和施工效率。

7. 1. 4  装配式成型钢筋骨架施工应针对构件的吊装安装等施工安全要求，制定安全防护措施。现行行业标准包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80，《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46等。

7. 1. 5  由于成型钢筋骨架由单件钢筋加工而成，因此施工除应符合本章规定外，尚应符合现有国家规范针对现场钢筋施工的相关要求。

7. 2  进场验收与转运

7. 2. 1  装配式成型钢筋骨架制品进场后需提交钢筋骨架制品出厂合格证、质量证明书和钢筋原材力学性能第三方检验报告。

7. 2. 2、7. 2. 3  为规避成型钢筋骨架在生产、运输过程中可能出现的质量波动影响工程质量，规定了成型钢筋骨架进入施工现场的检验要求。检查数量和检验方法可参照现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366中的相关规定。

7. 2. 4  由于成型钢筋骨架由单件钢筋经焊接加工而成，为确保经过加工后的钢筋满足力学性能，因此除要求进场提供钢筋原材的第三方检验报告外，仍需在成型钢筋骨架上直接截取钢筋试件进行力学性能检验，并满足现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204关于钢筋力学性能的相关检验要求。

7. 3  施工准备

7. 3. 1  本条规定主要是为了保护堆放中的成型钢筋骨架。由于钢筋制品较预制构件柔性更强，对于普通的钢筋骨架不宜堆放超过4层，垫块和垫木的设置应以钢筋不发生肉眼可见的弯曲为准。异型成型钢筋骨架叠放时易发生滑移导致安全隐患，因此异型成型钢筋骨架不宜堆放。为避免钢筋骨架受到污染或锈蚀而影响受力性能，钢筋骨架应堆放在有良好排水措施的硬化场地上，并进行覆盖。

7. 3. 3  安装施工前，应结合深化设计图纸核对成型钢筋骨架以及与其连接的钢筋在外观质量和尺寸偏差上满足安装要求，存在异常的应进行调整。

7. 3. 4  为避免成型钢筋骨架安装对现有结构造成影响，要求握裹连接区钢筋的混凝土强度应达到设计要求的拆模强度，可参考现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

7. 4  安装与连接

7. 4. 2  由于成型钢筋骨架本身具有较高的柔性，因此对高度较高或异型的成型钢筋骨架在安装后宜采取必要的临时支撑措施，以确保其不发生较大的变形。

7. 4. 3  装配式成型钢筋骨架连接需按照施工方案顺序严格操作，对于整体而言，一般首先连接主筋，其次连接纵向构造钢筋，最后补全其他类型钢筋，如箍筋。主筋接头连接顺序一般由角部到两端到中间的顺序进行。其次不同的钢筋接头其操作方法及工艺要求不同，现场应根据主筋选用的连接接头进行连接操作。

8  验收

8. 1  基本规定

8. 1. 1  装配式成型钢筋骨架依据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，作为混凝土结构子分部工程的钢筋分项工程进行验收。

8. 1. 2  装配式成型钢筋骨架的施工验收主要依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《混疑土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定执行。

8. 1. 3  在浇筑混凝土前，应进行钢筋隐蔽工程验收，钢筋隐蔽工程反映钢筋分项工程施工综合质量，在钢筋工程质量验收时，需根据本条列出的相关文件及记录进行查验，确保钢筋的原材、加工、连接、安装满足设计及本规范的有关规定。

8. 1. 4  根据本条规定，当钢筋工程验收出现不合格时，应根据出现的问题及不合格项进行整改，严重的须进行拆除重新施工，整改完成后经自检合格，报有关部门进行重新验收。

8. 2  主控项目

8. 2. 1  受力钢筋的品种、级别、规格和数量对结构构件的受力性能有重要影响，必须符合设计要求。本条为强制性条款，应严格执行。

8. 2. 2  钢筋的连接方式、连接位置、锚固方式、锚固长度影响受力钢筋应力传递及结构构件的受力性能，应按设计文件和相关规范进行验收。

8. 2. 3、8. 2. 4  现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18分别对钢筋机械连接、焊接的力学性能、弯曲性能(仅针对焊接)质量验收等提出了明确的规定，应按其规定进行验收。为保证接头试件能够代表实际工程质量，接头现场检验试件应在钢筋安装后、混凝土浇筑前从工程实体中截取。

8. 3  一般项目

8. 3. 1  为防止影响钢筋握裹力或锚固性能，加强对钢筋外观质量检查，对有损伤或有裂纹的钢筋进行更换，对有污染或锈蚀的钢筋进行清理或除锈。

8. 3. 2  本条对施工现场的机械连接接头和焊接接头提出了外观质量验收要求。

8. 3. 3  本条规定了纵向受力钢筋机械连接接头、焊接接头和搭接接头百分率验收要求；计算接头连接区段长度和检查数量时，按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定执行。

8. 3. 4  本条规定了钢筋、预埋件安装的允许偏差。对比现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定，本条规定中“检查数量”由原“10%”增加到“20%”，增加了抽检数量，提高了合格质量判定的准确率；并且细化了梁、板受力钢筋搭接锚固长度的允许偏差。