| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号. |

团体标准

T/CECS XXXX—XXXX

城市轨道交通工程机制砂混凝土应用技术规程

Technical specification for application of manufactured sand concrete in Urban Rail Transit Engineering

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会  发布

中国工程建设标准化协会标准

城市轨道交通工程机制砂混凝土应用技术规程

Technical specification for application of manufactured sand concrete in Urban Rail Transit Engineering

T/CECS·XXXX-XXXX

主编单位：广州市建筑科学研究院集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：XXXX年XX月XX日

前  言

T/CECS·XXXX-XXXX

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕11号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会城市交通专业委员会提出并归口管理。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件审查人：

目   次

1 总则	1

2 术语和符号	3

2.1 术语	3

2.2 符号	5

3 基本规定	6

4 原材料	7

4.1 一般规定	7

4.2 机制砂	7

4.3 粗骨料	15

4.4 水泥	15

4.5 矿物掺合料	16

4.6 外加剂	17

4.7 水	19

5 混凝土性能	20

5.1一般规定	20

5.2 拌合物性能	24

5.3 物理力学性能	25

5.4 长期性能和耐久性能	25

6 配合比设计	30

6.1 一般规定	30

6.2 配合比设计	31

6.3 配合比调整与控制	36

7 生产与施工	38

7.1 原材料管理	38

7.2 现浇结构	38

7.3 盾构管片	40

7.4 其他预制构件	42

8 质量检验与验收	44

8.1 一般规定	44

8.2 原材料检验	44

8.3 混凝土拌合物性能检验	45

8.4 混凝土物理力学性能检验	46

8.5混凝土长期性能和耐久性能检验	47

8.6 预制构件检验	48

8.7 混凝土工程验收	48

附录A 减水剂相容性试验方法	49

附录B 机制砂流动度比试验方法	50

附录C 圆形度和长径比试验方法	52

附录D 混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测试方法	54

# 1 总则

1.0.1 为规范机制砂混凝土在城市轨道交通工程中的应用，做到绿色低碳、技术先进、安全耐久、经济适用，保证机制砂混凝土的工程质量，特制定本规程。

1.0.1【条文说明】城市轨道交通工程的混凝土结构包括主体结构、高架及桥梁结构、道床结构、路基支挡结构和过水结构以及附属地面建筑结构等，其中主体结构包括现浇梁、板、柱、墙、基础桩、矿山法隧道二次衬砌，盾构法隧道管片以及装配式站台板等预制构件，本规程所用机制砂混凝土包含了以上应用范围。

1.0.2 本规程适用于城市轨道交通工程用机制砂混凝土的原材料、配合比设计、生产、施工、质量检验与验收等。

1.0.3 城市轨道交通工程用机制砂混凝土应考虑材料、结构及工程服役环境进行耐久性设计。

1.0.3【条文说明】城市轨道交通工程的主体结构、地上工程的高架车站、区间桥梁等设计使用寿命均为100年（具体参考CECS标准《城市轨道交通工程混凝土结构耐久性技术规程》，见表1），其地下结构所处服役环境十分复杂，包括了氯盐、硫酸根侵蚀、碳化、杂散电流等一种或多种影响因素，复杂服役环境下机制砂混凝土的耐久性将直接关系到轨道交通工程的使用寿命，为了保障结构使用寿命，机制砂混凝土的耐久性至关重要。混凝土耐久性不足，不仅会增加使用过程中的维修费用，影响工程的正常使用，而且会缩短结构的使用年限，造成严重的资源浪费。因此，机制砂混凝土在材料选择、配合比设计和施工全过程都应以安全耐久作为重要的技术目标。

表1 不同功能的结构设计使用年限

| 结构类型 | 构件 | 最低设计使用年限（年） |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 主体结构的梁、板、柱、墙、基础桩；矿山法隧道二次衬砌；盾构法隧道管片 | 100 |
|  | 车站内部构件，包括站台板、楼扶梯、电梯井、轨道区下楼板和设备夹层等构件 | 100 |
|  | 地下区间应急疏散平台结构的混凝土构件 | 50 |
| 高架及桥梁结构 | 主梁、墩柱、框架结构、基础 | 100 |
|  | 车站桥面结构构件，包括站台板、楼扶梯、设备层等构件 | 100 |
|  | 高架区间乘客疏散平台结构的混凝土构件 | 50 |
| 道床结构 | 各类混凝土无砟道床 | 100 |
|  | 有砟道床的混凝土轨枕 | 50 |
| 路基支挡结构和过水结构 | 挡土墙、涵洞 | 50 |
| 附属地面建筑结构 | 控制中心的梁、板、柱、墙、基础 | 100 |
|  | 普通房屋建筑的梁、板、柱、墙、基础 | 50 |

|  | 车辆基地等地下构筑物，包括检查坑、暖气沟、电缆隧道等构件 | 50 |
| --- | --- | --- |

1.0.4 城市轨道交通工程机制砂混凝土的应用，除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 城市轨道交通工程 civil engineering for urban rail transit

为新建、改建或扩建城市轨道交通建筑物、构筑物及附属设施所进行的规划、勘察、设计和施工等各项技术工作及完成的工程实体。

2.1.1【条文说明】本条与深圳市地铁集团有限公司于2008年发布的《轨道交通工程施工质量验收统一标准》中关于“轨道交通工程”的术语相一致。

2.1.2 天然砂natural sand

在自然条件作用下岩石产生破碎、风化、分选、运移、堆/沉积形成的粒径小于4.75 mm的岩石颗粒，但不包括软质、风化的颗粒。

2.1.2【条文说明】本条与《建设用砂》GB/T 14684-2022中“天然砂”的术语相一致。

2.1.3 机制砂manufactured sand

以岩石、矿山废石、卵石、隧道洞渣或路基挖方岩石等为原料，经除土处理，由机械破碎、整形、筛分、粉控等工艺制成的粒径小于4.75 mm的颗粒，但不包括软质、风化的颗粒和水流山砂等。

2.1.3【条文说明】近年来，随着机制砂的推广应用和生产工艺的进步，除了矿产开采的岩石和尾矿，卵石、路基挖方的碎石等逐渐被应用于机制砂的生产。另一方面，城市轨道交通工程在盾构和矿山法开挖过程中，会产生大量的隧道洞渣，如何对其进行有效的资源化利用，减少简单回填对城市造成的负荷，是城市轨道交通工程面临的重大挑战。为实现资源节约利用，结合工程实际，本着技术可靠原则，本规程在现有标准基础上扩大了机制砂的料源选择范围。

参考：浙江交通建设工程机制砂生产湿法及机制砂海工混凝土技术指南4.1.1条，《建设用砂》GB/T 14684-2022。

2.1.5 泥块含量clay lump content

机制砂中粒径大于1.18 mm，经水浸洗、手捏后变成小于600μm的颗粒含量。

2.1.5【条文说明】本条与《建设用砂》GB/T 14684-2022和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006相一致。

2.1.6 石粉含量 crushed dust content, or rock fines, or rock dusts

机制砂中粒径小于75μm的颗粒含量。

2.1.6【条文说明】本条与《建设用砂》GB/T 14684-2022中“石粉含量”术语相一致。

2.1.7 亚甲蓝MB值methylene blue value

用于判定机制砂吸附性能的指标。

2.1.7【条文说明】本条与《建设用砂》GB/T 14684-2022中“石粉含量”术语相一致。

2.1.8 轻物质light Materials

砂中表观密度小于2000 kg/m3的物质。

2.1.9 压碎指标crushing index

机制砂抵抗压碎的能力。

2.1.9【条文说明】本条与《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241-2011中“压碎指标”术语相一致。

2.1.10 流动度比fluidity ratio

在相同水胶比和胶砂比条件下，机制砂与ISO标准砂胶砂流动度的比值。

2.1.11 圆形度 circularity

与颗粒投影面积相等的圆的周长与颗粒投影的周长之比。

2.1.12 长径比 ratio of length to diameter

颗粒投影最小外接矩形的长与宽的比。

2.1.11、2.1.12【条文说明】参考标准《铁路机制砂场建设技术规程》Q/CR 9750-2020。

2.1.13 片状颗粒 flaky particles in manufactured sand

机制砂中粒径1.18mm以上的颗粒中最小一维尺寸小于该颗粒所属粒级的平均粒径0.45倍的颗粒。

2.1.13【条文说明】本条与《建设用砂》GB/T 14684-2022中“片状颗粒”术语相一致。

2.1.14 碱骨料反应alkali-aggregate reaction

砂中碱活性矿物与水泥、矿物掺合料、外加剂等混凝土组成物及环境中的碱在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。

2.1.15 机制砂混凝土manufactured sand concrete

以机制砂为主要细骨料配制的混凝土。

条文说明：参照《人工砂混凝土应用技术规程》无论天然砂掺加比例为多少，都视为机制砂混凝土。

2.1.16相容性compatibility

减水剂与胶凝材料、骨料、拌合用水、其他外加剂相匹配时，拌合物的流动性及其经时损失的变化程度，或通过调整减水剂达到相同效果时减水剂组分及用量的变化程度。

2.1.17 粉体powder

用于配制机制砂混凝土的水泥、掺合料以及机制砂中粒径小于75μm的颗粒总称。

2.1.18水粉比water to powder ratio

用于配制混凝土的拌合用水与粉体的质量比。

## 2.2 符号

WP———水粉比；

fcu,0———混凝土配制强度（MPa）；

fce,g———水泥强度等级；

αa，αb———回归系数；

χc———水泥强度等级值的富余系数；

χi———第i种掺合料的影响系数。

# 3 基本规定

3.0.1 城市轨道交通工程机制砂混凝土用原材料应遵循节约能源、资源，环境友好的原则。

3.0.2 机制砂混凝土配合比设计应充分考虑结构设计使用年限、结构所处的环境类别和作用等级等因素。

3.0.3 机制砂混凝土的生产与施工应进行全过程质量控制。

3.0.3【条文说明】本条旨在保证混凝土质量，应从原材料质量、存储堆放、配合比设计、计量、搅拌、运输、浇筑、养护等进行全过程质量控制。

3.0.4 机制砂混凝土施工质量控制应根据混凝土特点、环境条件和工程实际情况等制定有针对性的施工方案。有特殊要求时，应进行相应的专项设计。

3.0.5 机制砂混凝土用原材料的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

# 4 原材料

## 4.1 一般规定

4.1.1 城市轨道交通工程机制砂混凝土用机制砂、粗骨料、水泥、矿物掺合料、外加剂等原材料进入现场，应有质量合格证明文件并应按相应标准进行复验，复验合格后方可使用。

4.1.2 机制砂混凝土生产不得使用对混凝土长期性能和耐久性能有不良影响的原材料。新品种原材料应经过试验验证，证明其对混凝土长期性能和耐久性能无不良影响后方可使用，其用量应根据试验确定。

4.1.3 对有预防混凝土碱骨料反应设计要求的城市轨道交通混凝土工程，原材料应符合现行国家标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的规定。

4.1.4 在低温硫酸盐侵蚀环境下，混凝土中不宜使用钙质机制砂和粗骨料。

## 4.2 机制砂

4.2.1 机制砂的颗粒级配和级配类别应分别符合表4.2.1-1和表4.2.1-2的规定。除4.75mm和0.6mm筛孔外，其余筛孔上机制砂的累计筛余量允许超出分界线，但累计筛余超出量应不大于5%。当机制砂的实际颗粒级配不符合要求时，宜采取相应的技术措施，并经试验证明能确保机制砂混凝土质量后，方允许使用。

表4.2.1-1 机制砂的颗粒级配

| 方孔筛筛孔尺寸 累计筛余（%） 级配区 | 1区 | 2区 | 3区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.75mm | 5~0 | 5~0 | 5~0 |
| 2.36mm | 35~5 | 25~0 | 15~0 |
| 1.18mm | 65~35 | 50~10 | 25~0 |
| 600μm | 85~71 | 70~41 | 40~16 |
| 300μm | 95~80 | 92~70 | 85~55 |
| 150μm | 97~85 | 94~80 | 94~75 |

表4.2.1-2 机制砂的级配类别

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级配区 | 2区 | 1，2，3区 |  |

4.2.1【条文说明】本条参考《建设用砂》GB/T 14684-2022。同时限制于机制砂的生产工艺，机制砂的级配往往不能完全落入规定的上下限范围内，但是通过调整配合比设计参数，也能够配制出性能良好的机制砂混凝土，因此本条文进一步指出，当机制砂的实际颗粒级配不符合要求时，宜采取相应的技术措施，并经试验证明能确保混凝土质量后，方允许使用。

4.2.2 石粉含量限值根据MB值亚甲蓝法测定方法确定。当机制砂MB值≤1.4时或快速检验方法合格时，石粉含量和泥块含量应符合表4.2.2-1的规定。当机制砂MB值>1.4时或快速检验方法不合格时，石粉含量和泥块含量应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.1-1  机制砂石粉含量（MB值≤1.4或快速试验法合格）

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石粉含量（按质量计，%） | ≤7.0 | ≤10.0 | ≤12.0 |
| 注：可根据适用地区和用途，经试验认证，可由供需方协商确定 |  |  |  |

表4.2.2-2  机制砂中石粉含量（MB值＞1.4或快速试验法不合格）

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石粉含量（按质量计，%） | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |

4.2.2【条文说明】由于矿山开采时山皮表层土未清理干净或破碎前岩石夹层土、岩石裂隙中的沉积泥质无法彻底清除，机制砂生产过程中不可避免地含泥，粘土是泥的主要成分。因此，机制砂中粒径小于 75μm 的细粉实际上是由与母岩化学成分相同的石粉和粘土质泥组成的混合物。欧、美国家和我国普遍采用亚甲蓝(MB)值来表征机制砂中粒径小于小于 75μm 细粉颗粒的吸附性能，能够灵敏检测机制砂中是否存在有害性膨胀性粘土矿物。若测试机制砂的 MB 值较大，则表明机制砂中粉体颗粒整体对水和外加剂等材料的吸附能力增强，意味着石粉中粘土质含量较高。由于泥含量对混凝土等材料性能的负面影响显著，所以检测和控制机制砂的 MB 值极为关键。

鉴于机制砂中石粉含量和MB值对混凝土的性能存在显著影响，世界各国的相关标准均对机制砂中石粉含量进行了限定，见表2。我国不同行业和地方标准对石粉含量和MB值的规定也不相同，见表3。

表2 国外标准机制砂石粉含量限值

| 国家 | 标准号 | 最高限值 | 粒径范围 | 附加条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | ASTM C33-2018 | 7%（非耐磨混凝土） 5%（耐磨混凝土） | ＜75μm | 不含黏土和页岩 |
| 日本 | JIS A5005-2009 | 9% | ＜75μm | / |
| 英国 | BS 882:1992 | 16%（普通混凝土） 9%（重载耐磨混凝土） | ＜75μm | / |
| 澳大利亚 | AS 2758.1-2014 | 25% | ＜75μm | ＜2μm颗粒不超过1% |
| 欧盟 | EN 12620:2003 | 10%、16%、22% | ＜63μm | MB值低于某一具体值 |
| 印度 | IS 383-2002 | 15% | ＜75μm | / |

表3 国内标准机制砂石粉含量限值

| 标准号 | MB值 | 石粉含量（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类或≥C60 | Ⅱ类或C55~C30 | Ⅲ类或≤C25 |
| GB/T 14684-2011 | ≤1.4或快速法试验合格 | ≤10 （MB值≤0.5） | ≤10 （MB值≤1.0） | ≤10 |
|  | ＞1.4或快速法试验不合格 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| GB/T 14684-2022 | ≤1.4或快速法试验合格 | ≤15.0（MB值≤0.5）；≤10%（0.5＜MB值≤1.0）； 5.0（1.0＜MB值≤1.4或快速试验合格） | ≤15.0（MB值≤1.0）； 10.0%（1.0＜MB值≤1.4或快速试验合格） | ≤15.0% |
|  | ＞1.4或快速法试验不合格 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| JGJ 52-2006 | ＜1.4或快速法试验合格 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤10.0 |
|  | ≥1.4或快速法试验不合格 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| JTG/T 3650-2020 | ≤1.4或快速法试验合格 | ≤10 （MB值≤0.5） | ≤10 （MB值≤1.0） | ≤10 |
|  | ＞1.4或快速法试验不合格 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| TB 3275-2018 | MB值＜0.5 | ≤15% |  |  |
|  | 0.5≤MB值＜1.4 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤10.0 |
|  | MB值≥1.4 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 江西省DB 36/T 1152-2019 | MB值＜1.4 | ≤10% |  |  |
|  | MB值≥1.4 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 湖北省DB42/T 1761-2021 | PQI=P▪MB | PQI≤5 | 5＜PQI≤10 | 10＜PQI≤14 |
| 广东省 DB/J 15-199-2016 | ≤1.2或快速法试验合格 | ≤10.0 | ≤12.0 | ≤14.0 |
|  | ＞1.2或快速法试验不合格 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤4.0 |

科学制订石粉含量的限值对机制砂的科学使用至关重要。在日本机制砂的石粉限值为9%，在美国为5%或7%。日本还将机制砂生产过程中的石粉回收后作为混凝土填料使用以改善混凝土的工作性。本规范制订过程中通过大量的试验证明在MB值较小的机制砂中适当提高石粉含量对混凝土的工作性、强度、耐久性都没有不利影响。

本规程在参考《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006的基础上，结合前期试验和文献，当MB值≤1.4时，将机制砂的石粉含量范围适当放宽，MB值＞1.4时，机制砂的石粉含量范围则与《建设用砂》GB/T 14684-2022保持一致。

4.2.3 机制砂的泥块含量应符合表4.2.3的规定，高强混凝土用机制砂泥块含量不应大于0.5%。

表4.2.3  机制砂泥块含量

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泥块含量（%） | ≤0.2 | ≤1.0 |  |

4.2.3【条文说明】本条参考《混凝土结构通用规范》GB55008对机制砂泥块含量的规定——对有抗渗、抗冻、抗腐蚀、耐磨或其他特殊要求的混凝土，泥块含量不应大于1%。高强混凝土用机制砂泥块含量不应大于0.5%。

4.2.4机制砂的流动度比应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  机制砂流动度比

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动度比（%） | ≥80 | ≥75 | ≥65 |

4.2.4【条文说明】机制砂的流动度比是指机制砂与ISO标准砂在0.5水灰比下的水泥胶砂流动度之比，可为机制砂混凝土用水量的选取提供参考。本条中指标根据本编制组前期对不同区域机制砂测试结果进行确定，如图1所示。机制砂的流动度比在55%~93%，其中流动度比≥80%的机制砂占比为16%，流动度比≥75%且＜80%的机制砂占比为24%，流动度比≥65%且＜75%的机制砂占比为56%，流动度比＜65%的机制砂占比为4%。

图1 不同机制砂的流动度比

根据前期试验和后续验证试验结果表明，钙质机制砂的流动度比极易达到90%以上，即便石粉含量为12%，其流动度比仍可以达到80%，而硅铝质如花岗岩、砂岩等机制砂的流动度比相对较低，绝大多数处于80%以内。为了比较钙质和硅铝质机制砂的流动度比，编制组通过统一级配组成（如表4所示）和石粉含量（石粉含量均控制为5%），测定了几种不同类型机制砂的流动度比，结果如表5所示。由表可以看出，钙质机制砂的流动度比较硅铝质机制砂的高15%~20%，花岗岩机制砂的流动度比经整形后有所提升，但是改善并不显著。因此，本条文中机制砂的流动度比充分考虑了国内不同地区、不同岩性、不同工艺机制砂的差异，综合考虑以上因素提出了流动度比的值。

表4 用于测试流动度比的机制砂级配组成

| 级配 组成 | 4.75mm~ | 2.36mm~ | 1.18mm~ | 600μm~ | 300μm~ | 150μm~ | 75μm~ | ＜75μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5mm | 4.75mm | 2.36mm | 1.18mm | 600μm | 300μm | 150μm |  |
| 分计筛余（%） | 0 | 17 | 24 | 16 | 18 | 11 | 8 | 5 |

表5 不同岩性机制砂的流动度比

| 岩性 | 流动度比（%） |
| --- | --- |
| 石灰岩 | 99 |
| 大理岩 | 97 |
| 花岗岩 | 75 |
| 花岗岩（整形后） | 79 |
| 砂岩 | 77 |

4.2.5机制砂中如含有云母、轻物质、有机物、氯化物、硫化物及硫酸盐等有害物质，应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 机制砂中的有害物质

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 云母含量（按质量计，%）1 | ≤1.0 | ≤2.0 |  |
| 轻物质含量（按质量计，%） | ≤1.0 |  |  |
| 有机物（用比色法试验）2 | 合格 |  |  |
| 硫化物及硫酸盐含量（以SO3质量计，%）3 | ≤0.5 |  |  |
| 氯化物（以Clˉ离子质量计，%）4 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |

注：1.有抗冻、抗渗要求的混凝土，机制砂中云母含量应不大于1.0%。

2.有机物检验时，颜色应不深于标准色；如深于标准色，应按水泥胶砂强度试验方法，对原状砂和洗除有机物的砂进行强度对比试验，抗压强度比应不低于0.95。

3.机制砂中如发现含有颗粒状的硫酸盐或硫化物杂质时，则要进行专门检验，确认能满足混凝土耐久性要求时，方可使用。

4.预应力混凝土用机制砂的氯离子含量应不大于0.01%。

5.当砂氯离子含量大于0.003%时，水泥的氯离子含量不应大于0.025%，且拌合用水的氯离子含量不应大于250mg/L。

4.2.5【条文说明】本条除氯化物含量的要求外，与《建设用砂》GB/T 14684-2022保持一致。对氯化物含量的要求与《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021中要求钢筋混凝土用砂的氯离子含量应不大于0.03%相一致，并在此基础上，对其不同类别指标进行了划分。

4.2.6 机制砂的坚固性用硫酸钠溶液法进行检验，试样经5次循环后砂的质量损失应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6  机制砂坚固性指标

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量损失（%） | ≤4 | ≤6 | ≤8 |

4.2.6【条文说明】机制砂坚固性对混凝土耐久性影响较大，现行相关标准规范对机制砂坚固性的规定如表6所示。

表6 现行相关标准机制砂坚固性规定

| 标准号 | 坚固性（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 14684-2022 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |
|  | ≤8 | ≤8 |  | ≤10 |
| JGJ 52-2006 | 在严寒及寒冷地区室外使用并经常处于潮湿或干湿交替状态下的混凝土；对于有抗疲劳、耐磨、抗冲击要求的混凝土；有腐蚀介质作用或经常处于水位变化区的地下结构混凝土 |  |  | 其它条件下使用的混凝土 |
|  | ≤8 |  |  | ≤10 |
| JTG/T 3650-2020 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |
|  | ≤8 | ≤8 |  | ≤10 |
| TB 3275-2018 | ≤8 |  |  |  |
| JG/T 568-2019 | 特级 |  | Ⅰ级 |  |
|  | ≤5 |  | ≤8 |  |
| 江西省DB 36/T 1152-2019 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |
|  | ≤6 | ≤8 |  | ≤10 |
| 湖北省DB42/T 1761-2021 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |
|  | ≤8 | ≤8 |  | ≤10 |
| 广东省 DB/J 15-199-2016 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |
|  | ≤8 | ≤8 |  | ≤10 |

编制组对不同区域的机制砂坚固性进行了检测，结果如表7所示。由表可见，机制砂的坚固性通常小于5%，为此本规程规定Ⅰ类机制砂的坚固性≤4%，Ⅱ类机制砂的坚固性≤6%，Ⅲ类机制砂的坚固性≤8%。

表7 机制砂的坚固性

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚固性（%） | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 坚固性（%） | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 序号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 坚固性（%） | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |

4.2.7机制砂的压碎指标应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7  机制砂压碎指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 单级最大压碎指标（%） | ≤20 | ≤25 | ≤30 |

4.2.7【条文说明】本条与《建设用砂》GB/T 14684-2022对机制砂压碎指标要求保持一致。

4.2.8 机制砂的饱和面干吸水率应不大于2.0%。

4.2.8【条文说明】机制砂原料成分复杂，质地粗糙，表面裂隙较多，吸水率波动较大，尤其在早期，对于较高吸水性的机制砂，如某些表面质地疏松的砂岩或风化程度较高的机制砂，往往吸水率较大，其对混凝土拌合物工作性影响明显，后期对混凝土强度、干缩和耐久性也有一定影响。日本标准《Crushed stone and manufactured sand for concrete》JIS A 5005-2009规定机制砂吸水率应小于 3.0%，交通部行业标准《公路工程水泥混凝土用机制砂》JT/T 819-2011规定各级机制砂吸水率不应大于 2.0%，湖南省地方标准《公路工程机制砂混凝土应用技术规程》DB43/T 1287-2017和江西省地方标准《公路水运工程混凝土用机制砂生产与应用技术规程》DB36/T 1153-2019 规定，Ⅰ、Ⅱ类机制砂小于2.0%，Ⅲ级机制砂小于2.5%。本规程在验证试验数据和现有标准体系的基础上，结合城市轨道交通对混凝土耐久性要求较高的特点，要求应用于城市轨道交通工程的机制砂的饱和面干吸水率应小于2.0%。

4.2.9 机制砂的片状颗粒含量应符合表4.2.9的规定。

表4.2.9  机制砂的片状颗粒含量

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 片状颗粒含量（%） | ≤7 | ≤12 | ≤14 |

4.2.9【条文说明】考虑城市轨道交通工程的特殊性，本条在《建设用砂》GB/T 14684-2022对机制砂片状颗粒含量要求的基础上延伸至所有机制砂，而不只对I类机制砂进行规定。编制组对不同区域机制砂的片状颗粒含量测试结果如图2所示，不同区间占比如图3所示。由图可知，片状颗粒含量≤5%的占比为24%，5%＜片状颗粒含量≤7%的占比为15%，7%＜片状颗粒含量≤10%的占比为24%，片状颗粒含量＞10%（超过国标Ⅰ类砂要求）的占比为37%。因此，本规程规定机制砂的片状颗粒含量应满足如下技术要求：Ⅰ类≤7%，Ⅱ类≤12%，≤14%。

| 图2 不同机制砂的片状颗粒含量 | 图3 不同区间片状颗粒含量占比 |
| --- | --- |

4.2.10 机制砂的圆形度宜≥0.75，长径比宜≤1.40，试验方法按照附录C进行。

4.2.10【条文说明】本条参考《铁路机制砂场建设技术规程》Q/CR 9570-2020，编制组前期对6种不同岩性和来源机制砂的圆形度和长径比进行了测试，见表8。

表8 不同机制砂的圆形度和长径比

| 机制砂类型 | 圆形度 | 长径比 |
| --- | --- | --- |
| 砂岩机制砂 | 0.7346 | 1.4642 |
| 花岗岩机制砂 | 0.7447 | 1.4747 |
| 卵石机制砂 | 0.7611 | 1.3662 |
| 石灰岩机制砂 | 0.7802 | 1.3915 |
| 贵州石灰岩机制砂 | 0.8124 | 1.2653 |
| 贵州大理岩机制砂 | 0.8096 | 1.2436 |

4.2.11 机制砂的表观密度、松散堆积密度、空隙率应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11  表观密度、松散堆积密度和空隙率

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） | ≥2500 |  |  |
| 松散堆积密度（kg/m3） | ≥1400 |  |  |
| 空隙率（%） | ≤42 | ≤44 |  |

4.2.11【条文说明】本条与《建设用砂》GB/T 14684-2022对机制砂表观密度、松散堆积密度和空隙率的要求基本保持一致，对于机制砂的空隙率，本标准增加了针对Ⅰ类砂的指标要求，编制组对来自广东、贵州、广西等不同区域的73组机制砂的空隙率进行了测试，其分布占比如图4所示。由图可以看出，空隙率未超过42%的占比为31.5%，空隙率介于42%~44%的占比为50.7%，大于44%的占比为17.8%，故本规程要求，Ⅰ类机制砂的空隙率≤42%，Ⅱ类、Ⅲ类机制砂的空隙率≤44%。

图4 机制砂堆积空隙率占比分布

关于机制砂堆积空隙率的试验误差问题，采用标准GB/T 14684-2022中的料勺装样法，3人试验结果相差在±2%；采用漏斗法，当同一种砂加入漏斗中的质量随机时，3人对同一种砂的试验结果相差在±1%；采用漏斗法，将装入漏斗中机制砂的质量均控制为2.0kg时，3人对同一种砂的试验结果相差控制在±0.4%。

4.2.12 当判定机制砂存在潜在碱-碳酸盐反应危害时，不得应用于城市轨道交通工程用混凝土；当判定机制砂存在潜在碱-硅酸反应危害时，应控制混凝土中的碱含量不超过3.0kg/m3，或采用能抑制碱骨料反应的有效措施；当机制砂混凝土服役环境为盐渍土、海水和受除冰盐作用的含碱环境，不得采用存在潜在碱活性的机制砂。

4.2.12【条文说明】混凝土的碱骨料反应包括了碱-硅酸反应和碱-碳酸盐反应。我国工程中发现的混凝土碱骨料反应普遍是碱-硅酸反应，发生碱-碳酸盐反应破坏的情况很少，也不易确认，对于纯粹的碱-碳酸盐反应活性的骨料，目前国内外尚无好的预防混凝土碱骨料反应的措施，因此本条规定具有碱-碳酸盐反应活性的机制砂不得用于城市轨道交通工程。本规程不完全排除具有碱-硅酸反应的活性的机制砂用于城市轨道交通工程，但其使用应具备一定的条件：一是要控制混凝土中总碱含量不超过3.0kg/m3，二是应按《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733-2011采取预防混凝土碱骨料反应的技术措施，进行抑制骨料碱-硅酸反应活性有效性试验，并验证有效。由于含碱环境中的碱会渗入混凝土，强化碱骨料反应条件，在这种环境下采用碱活性骨料用于混凝土是非常危险的。所以在盐渍土、海水和受除冰盐作用等含碱环境中，不得采用碱活性的机制砂。

## 4.3 粗骨料

4.3.1 粗骨料的性能应符合现行国家标准《建设用碎石、卵石》GB 14685或现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.3.2 粗骨料宜采用连续级配，当实际颗粒级配不符合连续级配要求时，应采取相应的技术措施，并经试验验证后方可使用。

4.3.3 粗骨料坚固性检验的质量损失应不大于8%，含泥量和泥块含量分别应不大于1.0%和0.5%。高强混凝土用粗骨料中的含泥量和泥块含量分别应不大于0.5%和0.2%。

4.3.3【条文说明】本条参照《混凝土结构通用规范》GB55008对粗骨料坚固性的规定——对有抗渗、抗冻、抗腐蚀、耐磨或其他特殊要求的混凝土，粗骨料坚固性检验的质量损失应不大于8%，含泥量和泥块含量分别应不大于1.0%和0.5%。高强混凝土用粗骨料中的含泥量和泥块含量分别应不大于0.5%和0.2%。

4.3.4 粗骨料宜选用非碱活性骨料。当粗骨料存在潜在碱-硅酸盐反应危害时，应采取能抑制碱-硅酸盐反应的有效措施；当粗骨料存在潜在的碱-碳酸盐反应危害时，不应用作混凝土骨料。

4.3.4【条文说明】碱骨料反应发生需要满足三个必备因素，即活性骨料、碱含量、潮湿环境。为了避免碱骨料反应发生的危害，须尽量采用非碱活性骨料和减少原材料引入碱含量。

## 4.4 水泥

4.4.1水泥的性能指标应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》GB/T 200、《抗硫酸盐硅酸盐水泥》GB 748等标准的规定。

4.4.2水泥品种与强度等级的选用应根据工程环境、施工要求和混凝土配合比设计确定，不宜使用早强水泥。

4.4.3水泥的比表面积应控制在300m2/kg~350m2/kg。

4.4.3【条文说明】在现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007的基础上，对水泥的比表面积提出上限控制指标，主要是考虑到水泥比表面积过大，水泥的水化速度过快，水化放热集中，采用该类水泥配制的混凝土收缩将偏大，对混凝土的耐久性不利。

4.4.4 水泥C3A含量应不大于8%，氯离子含量应不大于0.06%。

4.4.4【条文说明】水泥中C3A的3d水化热量分别约为C3S的3.7倍和C2S的17.7倍，7d水化热量则分别约为C3S的7倍和C2S的37倍；C3A的收缩率大约是C3S和C2S的3倍；而环境中的化学腐蚀物质对混凝土的侵蚀对象主要就是水化C3A和硅酸盐水化产物中的Ca(OH)2，因此,有必要对水泥中C3A含量加以限制。

国家强制性标准《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021中明确规定，结构混凝土用水泥主要控制指标应包括凝结时间、安定性、胶砂强度和氯离子含量，其中氯离子已经作为水泥的强制指标来控制。

4.4.5 水泥碱含量不应大于0.8%。当骨料具有碱活性时，水泥碱含量应不超过0.6%，对于盾构管片混凝土，水泥碱含量应不超过0.6%。

4.4.5【条文说明】混凝土碱骨料反应的重要条件之一就是混凝土中有较高的碱含量，引起混凝土碱骨料反应的有效碱主要是水泥带来的，因此，采用低碱水泥是预防混凝土碱骨料反应的重要技术措施。工程实践发现不管是否有活性骨料，高含碱量引起的收缩能使混凝土开裂。本规程要求水泥的碱含量≤0.8%，而未将水泥的碱含量控制在0.60%的低碱水泥范围内，是为了增加水泥的选择余地，不过当采用碱活性骨料时，要求水泥碱含量≤0.60%。针对盾构管片混凝土，JC/T 2030-2010《预制混凝土衬砌管片生产工艺技术规程》3.1、GB/T 22082-2017《预制混凝土衬砌管片》5.1、TB/T 3353-2014《铁路隧道钢筋混凝土管片》5.1等均要求其水泥的碱含量不超过0.6%。

4.4.6 水灰比为0.5的水泥胶砂流动度不宜小于180mm。

4.4.6【条文说明】该条为推荐性建议，旨在引导选用水泥时，不仅要关注水泥强度，同时还应考虑水泥对混凝土和易性的影响。

## 4.5 矿物掺合料

4.5.1粉煤灰的性能除应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596的规定，还应符合以下要求：

1.氯离子含量不应大于0.02%；

2.氧化钙含量不应大于10%，游离氧化钙不应大于1.0%。

4.5.1【条文说明】目前，行业混凝土用粉煤灰多数从原材料中间商处采购，因此很难分辨粉煤灰的来源，即无法按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596确定是C类灰还是F类灰，因此本规范直接按C类灰指标进行质量控制，而无需事先确定C类灰还是F类。

本条内容主要是针对当前拌合混凝土用粉煤灰的现状，为了鉴别粉煤灰的真伪而专门制定的，以引导混凝土生产企业严把粉煤灰进场检验质量关。

4.5.2 粒化高炉矿渣粉的性能应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定，且宜与粉煤灰等矿物掺合料复合使用。

4.5.3 硅灰的性能应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。SiO2含量应不小于90%，比表面积（BET法）应不小于18000m2/kg，氯离子含量应不大于0.08%。

4.5.4 石灰石粉的性能应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164的规定，在低温硫酸盐侵蚀环境下，严禁使用石灰石粉作为掺合料。

4.5.4【条文说明】研究表明，在低于5℃、有硫酸盐存在并与水接触的环境中，碳酸钙可生成没有强度的膏状水化碳硫硅酸钙。因此，本规程要求在低温硫酸盐侵蚀环境下，严禁使用石灰石粉作为矿物掺合料使用。

4.5.5 若采用复合胶凝材料或复合掺合料，应经过第三方认证。所选用的原材料较多时，宜采用工厂集中配制的方式进行生产。

4.5.5【条文说明】若采用复合胶凝材料或复合掺合料，为了保障混凝土质量，并降低混凝土配制过程中的复杂程度，宜采用工厂集中配制的方式进行生产。

## 4.6 外加剂

4.6.1外加剂的性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《混凝土结构通用规范》GB 55008等标准的规定。

4.6.2 减水剂宜采用聚羧酸减水剂，掺聚羧酸减水剂的混凝土性能指标应符合表4.6.2的规定。

表4.6.2 受检混凝土性能指标

| 项目 |  | 聚羧酸高性能减水剂 |  |  |  |  | 聚羧酸高效减水剂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 超早强型 | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 保坍型 | 超早强型 | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 保坍型 |
| 减水率/%，不小于 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 含气量/%，不大于 |  | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 凝结时间 之差/min | 初凝 | -90～+45 | -90～+90 | -90～+120 | ＞+90 | ＞+90 | -90～+45 | -90～+90 | -90～+120 | ＞+90 | ＞+90 |
|  | 终凝 |  |  |  | —— | —— |  |  |  | —— | —— |
| 坍落度/mm 不大于 | 1h经时 变化量 | —— | —— | 60 | 40 | —— | —— | —— | 80 | 60 | —— |
|  | 2h经时 变化量 | —— | —— | —— | —— | 40 | —— | —— | —— | —— | 60 |
| 扩展度*/mm 不大于 | 1h经时 变化量 | —— | —— | —— | —— | 30 | —— | —— | —— | —— | 40 |
|  | 2h经时 变化量 | —— | —— | —— | —— | 60 | —— | —— | —— | —— | 80 |
| 抗压强度比/%，不小于 | 1d | 200 | 180 | 170 | —— | —— | 180 | 150 | 140 | —— | —— |
|  | 3d | 180 | 170 | 160 | —— | —— | 150 | 140 | 130 | —— | —— |
|  | 7d | 145 | 145 | 150 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | 28d | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 收缩率比/%，不大于 | 28d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |

注：1. 抗压强度比、收缩率比为强制性指标，其余为推荐性指标。

2. 凝结时间之差性能指标中的“－”号表示提前，“＋”号表示延缓。

3. 试验掺量应按生产厂家提供的推荐掺量。

4.6.2【条文说明】聚羧酸减水剂绿色环保、减水率高、保坍性好，相对其他类型减水剂，聚羧酸更适应于高性能混凝土生产。现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076规定的早强型减水剂只是相对凝结时间略短，不能反映预制构件混凝土早期强度高的要求，新增“超早强型聚羧酸减水剂”进行补充。在华中、华东和西北等部分地材较差地区，聚羧酸减水剂敏感性高，脂肪族或萘系减水剂适应性好时，可综合比较使用，具体技术指标可参照GB8076«混凝土外加剂》执行。

4.6.3 当混凝土其他原材料或使用环境发生变化时，应重新进行外加剂与其他原材料的相容性验证。

4.6.4机制砂混凝土除应选用减水率高、适量引气、收缩率低的减水剂外，还应符合以下规定：

1 宜优先采用液体聚羧酸高性能减水剂；

2 C50及以上强度等级混凝土宜选用聚羧酸高性能减水剂；

3 生产预制构件混凝土时，宜选用超早强型或早强型聚羧酸减水剂。

4.6.5 防水剂的性能应符合现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474的规定。

4.6.6 膨胀剂的性能应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439的规定，用于有侵蚀性水的混凝土工程，不得使用含氧化钙类的膨胀剂。

4.6.7 应用于城市轨道交通工程机制砂喷射混凝土宜采用无碱液体速凝剂产品，其性能应符合现行国家标准《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159的规定。

4.6.8 阻锈剂的性能应符合现行行业标准《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537的规定。

4.6.9 防冻剂的性能应符合现行行业标准《混凝土防冻剂》JC/T 475的规定。

4.6.10 不同品种外加剂复合使用前，应对各种外加剂之间的匹配性进行验证，复合后混凝土拌合物应无分层、泌水和沉淀等现象。

## 4.7 水

4.7.1 机制砂混凝土拌合用水和养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.7.2 混凝土企业生产回收水应用于机制砂混凝土时，应经过试验验证对混凝土及钢筋性能无影响，同时制定具体的使用技术方案。

4.7.3 混凝土企业生产回收水不宜用于预应力混凝土、装饰混凝土和暴露于侵蚀环境的混凝土，不得用于使用碱活性或具有潜在碱活性骨料的混凝土。

# 5 混凝土性能

## 5.1一般规定

5.1.1 城市轨道交通工程机制砂混凝土结构暴露环境类别应按表5.1.1确定；当结构构件受到多种环境类别共同作用时，应分别针对每种环境类别进行耐久性设计。

表5.1.1  环境类别

| 环境类别 | 名称 | 劣化机理 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 一般环境 | 正常大气作用引起混凝土损伤 |
| Ⅱ | 冻融环境 | 反复冻融导致混凝土损伤 |
| Ⅲ | 海洋氯化物环境 | 氯盐侵入引起钢筋锈蚀 |
| Ⅳ | 除冰盐等其他氯化物环境 | 氯盐侵入引起钢筋锈蚀 |
| Ⅴ | 化学腐蚀环境 | 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀 |

5.1.1【条文说明】根据混凝土材料的劣化机理，环境类别分为5类，分别用大写罗马字母Ⅰ-Ⅴ表示。

一般环境（Ⅰ类），仅指有正常的大气（二氧化碳、氧气等）和温、湿度（水分）作用，不存在冻融、氯化物和其他化学腐蚀物质的影响。一般环境对混凝土结构的侵蚀主要是表层混凝土碳化、氧气和水分共同作用引起的钢筋锈蚀。混凝土呈高度碱性，钢筋在高度碱性环境中会在表面生成一层致密的钝化膜，使钢筋具有良好的稳定性。当空气中的二氧化碳扩散到混凝土内部，会通过化学反应降低混凝土的碱度（碳化），使钢筋表面失去稳定性并在氧气和水分的作用下发生锈蚀。所有混凝土结构都会受到大气和温湿度作用，所以那就行设计中都应予以考虑。

冻融环境（Ⅱ类），会引起混凝土冻融损伤。当混凝土内部含水量较高时，冻融循环的作用会引起内部或表面的损伤。如果水中含有盐分，损伤程度会加重。因此冰冻地区与雨、水接触的漏天混凝土结构应按冻融环境考虑。另外，反复冻融造成混凝土保护层损伤还会缩短内部钢筋开始锈蚀的时间。

氯盐环境（Ⅲ类）、除冰盐等其他氯化物环境（Ⅳ类），氯离子可从混凝土表面迁移到混凝土内部，在钢筋表面积累到一定浓度（临界浓度）后会引起钢筋的锈蚀。氯离子引起的钢筋锈蚀程度要比一般环境（Ⅰ类）下单纯由大气作用引起的锈蚀严重得多，是耐久性设计的重要内容之一。

化学腐蚀环境（Ⅴ类），混凝土的劣化主要是土、水中的硫酸盐、酸等化学物质与大气中的硫化物、氮氧化物等对混凝土的化学作用，同时也有盐结晶等物理作用所引起的破坏。

本规程中所指的环境作用，是直接与混凝土表面接触的局部环境作用。同一结构中的不同构件或同一构件中的不同部位，所处的局部环境有可能不同，在耐久性设计中可分别予以考虑。

一般环境（Ⅰ类）的作用是所有结构构件都会遇到和需要考虑的。当同时受到两类或两类以上的环境作用时，通常由作用程度较高的环境类别决定或控制混凝土构件的耐久性要求，但对冻融环境（Ⅱ类）或化学腐蚀环境（Ⅴ）类例外，例如在严重作用等级的冻融环境下可能必须采用引起混凝土，同时在混凝土原材料选择、结构构造、混凝土施工养护等方面也有特殊要求。因此，当结构和构件同时受到多种类别的环境作用时，原则上均应考虑，需满足各自单独作用下的耐久性要求。

5.1.2 城市轨道交通工程配筋机制砂混凝土结构的环境作用等级应按表5.1.2确定。

表5.1.2  环境作用等级

| 环境作用等级 环境类别 | A 轻微 | B 轻度 | C 中度 | D 严重 | E 非常严重 | F 极端严重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 一般环境 | Ⅰ-A | Ⅰ-B | Ⅰ-C | / | / | / |
| Ⅱ 冻融环境 | / | / | Ⅱ-C | Ⅱ-D | Ⅱ-E | / |
| Ⅲ 海洋氯化物环境 | / | / | Ⅲ-C | Ⅲ-D | Ⅲ-E | Ⅲ-F |
| Ⅳ 除冰盐等其他氯化物环境 | / | / | Ⅳ-C | Ⅳ-D | Ⅳ-E | / |
| Ⅴ 化学腐蚀环境 | / | / | Ⅴ-C | Ⅴ-D | Ⅴ-E | / |

5.1.2【条文说明】本条环境作用按其对混凝土结构的影响程度划成6个等级，用大写英语字母A-F表示。一般环境的作用等级从轻微到中度（Ⅰ-A、Ⅰ-B、Ⅰ-C），其他环境的作用程度则为中度到极端严重。由于腐蚀机理不同，不同环境类别相同作用等级（如Ⅰ-C、Ⅱ-C、Ⅲ-C）的耐久性要求相近、但不完全相同。

把环境类别细化到环境作用等级完成了耐久性的设计从经验方法到适度定量方法的过渡。当实际的环境处于两个相邻作用等级的界限附近时，有可能出现难以判定的情况，需要设计人员根据当地环境条件和既有工程劣化状况的调查，并综合考虑工程重要性等因素确定。在确定环境对混凝土结构的作用等级时，还应充分考虑环境作用因素的结构使用期间可能发生的演变。

本规程所指的环境作用是指直接与混凝土表面接触的局部环境作用，所以同意结构中的不同构件或同一构件中的不同部位所承受的环境作用等级可能不同。例如，外墙板室外一侧会受到雨淋受潮或干湿交替，体作用等级可为Ⅰ-B或Ⅰ-C；室内一侧环境作用轻微，起作用等级为Ⅰ-A；此时内外两侧钢筋所需的保护层厚度可取不同。在实际工程设计中还应考虑施工可行性，例如海洋环境中桥梁的同一墩柱可能分别处于水下区、水位变动区、浪溅区和大气区，局部环境作用最严重的应是干湿交替的浪溅区和水位变动区，尤其是浪溅区；这时整个构件中的钢筋保护层最小厚度和混凝土的最大水胶比与最低强度等级，就应该按照统一的作用等级来考虑；如果钢筋和混凝土没有防腐蚀附加措施，就要按浪溅区的环境作用等级Ⅲ-E或Ⅲ-F确定。

5.1.3不同环境类别对城市轨道交通工程配筋机制砂混凝土结构的环境作用等级应按表5.1.3确定。

表5.1.3  不同环境的作用等级

| 环境 类别 | 作用 等级 | 服役环境 | 结构构件示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 环境 | Ⅰ-A | 室内干燥 | 隧道内部、高架车站以及附属地面建筑结构内部处于常年干燥环境的构件 |
|  | Ⅰ-B | 长期湿润 | 处于水下或长期接触湿润土体的隧道、道床构件、地下车站结构； 长期接触湿润土体的高架结构与附属地面建筑结构的基础构件 |
|  |  | 非干湿交替的室内潮湿环境 | 隧道内部、高架车站以及附属地面建筑结构内部处于中、高湿度环境中的构件 |
|  |  | 非干湿交替的露天环境 | 高架、附属地面建筑和高架段道床结构中暴露在大气中，但不受雨淋、不接触水的构件 |
|  | Ⅰ-C | 干湿交替 | 隧道、道床结构中的接触干湿交替土体的构件； 隧道一面接触水，另一面干燥的薄壁构件； 高架、附属地面建筑结构中频繁受雨淋和接触水的构件 |
| 冻融 环境 | Ⅱ-C | 微冻地区的无盐环境，混凝土高度饱水 | 微冻地区频繁受雨淋的道床、高架轻轨以及附属地面建筑结构构件水平表面 |
|  |  | 严寒和寒冷地区的无盐环境，混凝土中度饱水 | 严寒和寒冷地区受雨淋的道床、高架轻轨以及附属地面建筑结构构件竖向表面 |
|  | Ⅱ-D | 严寒和寒冷地区的无盐环境，混凝土高度饱水 | 严寒和寒冷地区频繁受雨淋的道床、高架轻轨以及附属地面建筑结构构件水平表面 |
|  |  | 微栋地区的有盐环境，混凝土高度饱水 | 有氯盐微冻地区频繁受雨淋的道床、高架轻轨以及附属地面建筑结构构件水平表面 |
|  |  | 严寒和寒冷地区的有盐环境，混凝土中度饱水 | 有氯盐严寒和寒冷地区受雨淋的道床、高架轻轨以及附属地面建筑结构构件竖向表面 |
|  | Ⅱ-E | 严寒和寒冷地区的有盐环境，混凝土高度饱水 | 有氯盐严寒和寒冷地区频繁受雨淋的道床、高架轻轨以及附属地面建筑结构构件水平表面 |
| 氯化物环境 | Ⅲ-C | 水下区和土中区： 周边永久浸没于海水或埋于土中 | 永久浸没于海水或土中的墩、承台、基础 |
|  | Ⅲ-D | 大气区（轻度盐雾）： 距平均水位15m高度以上的海上大气区； 涨潮岸线以外100m~300m内的陆上室外环境 | 靠海的隧道、道床以及附属地面建筑室外构件 |
|  | Ⅲ-E | 大气区（中度盐雾）： 距平均水位上方15m高度以内的海上大气区； 离涨潮岸线100m以内、低于海平面以上15m的陆上室外环境 | 非炎热潮汐区和浪溅区的墩、承台、基础 |
|  |  | 潮汐区和浪溅区，非炎热地区 |  |
|  | Ⅲ-F | 潮汐区和浪溅区，炎热地区 | 炎热潮汐区和浪溅区的墩、承台、基础 |
| 除冰盐等其他氯化物环境 | Ⅳ-C | 低浓度氯盐-潮湿 | 隧道、道床构件; 高架结构与附属地面建筑结构的基础构件 |
|  | Ⅳ-D | 高浓度氯盐-长期潮湿 | 隧道、道床构件; 高架结构与附属地面建筑结构的基础构件 |
|  | Ⅳ-E | 高浓度氯盐-干湿交替 | 隧道、道床结构中的构件; 隧道薄壁构件 |
| 化学腐蚀环境 | Ⅴ-C | 废气 | 道床、高架轻轨车以及附属地面建筑结构构件； |
|  | Ⅴ-D | 长期酸雨（4.5≤pH值≤5.6） | 道床、高架轻轨车以及附属地面建筑结构构件； |
|  | Ⅴ-E | 长期酸雨（pH值＜4.5） | 道床、高架轻轨车以及附属地面建筑结构构件； |

注:表中结构构件未尽示例，可根据结构构件具体所处环境，按《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476进行确定。

5.1.3 【条文说明】本条参照《混凝土结构耐久性设计标准》GB∕T 50476-2019和《轨道交通及隧道工程混凝土结构耐久性设计施工技术规范》DGTJ 08-2128-2021，针对城市轨道交通工程特点进行了细化。《混凝土结构耐久性设计标准》GB∕T 50476-2019给出了各工程类别的结构构件示例，《轨道交通及隧道工程混凝土结构耐久性设计施工技术规范》DGTJ 08-2128-2013中仅给出了一般环境（Ⅰ）和除冰盐等其他氯化物环境（Ⅳ）结构构件示例，因此，本条列举了城市轨道交通工程的各结构构件示例，对于未能列举的示例，可参照《混凝土结构耐久性设计标准》GB∕T 50476-2019进行确定。

## 5.2 拌合物性能

5.2.1 机制砂混凝土拌合物性能应满足设计、施工及相关规范要求。

5.2.1【条文说明】混凝土设计和施工都会对坍落度等混凝土拌合物性能提出要求，如果混凝土拌合物出了问题，则硬化混凝土质量无法保证，因此，混凝土拌合物性能是混凝土质量控制的重点之一。机制砂混凝土拌合物性能包括坍落度、坍落度经时损失、扩展度、扩展度经时损失、抗离析性、凝结时间、早期抗裂性能、拌合物的氯离子、碱含量等。

5.2.2 机制砂混凝土拌合物的稠度可采用坍落度或扩展度表示。混凝土拌合物稠度允许偏差应符合表5.2.2的规定。

5.2.2  混凝土拌合物稠度允许偏差（mm）

| 拌合物稠度 | 目标值 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 坍落度 | ≤40 | ±10 |
|  | 50～90 | ±20 |
|  | ≥100 | ±30 |
| 扩展度 | ≥350 | ±30 |

5.2.2【条文说明】混凝土拌合物的坍落度、扩展度的稠度允许偏差与欧洲标准一致。允许偏差是指可以接受的实测值与设计值的差值。坍落度检验适用于坍落度不小于10mm的混凝土拌合物，扩展度试验适用于骨料最大公称粒径不大于40mm、坍落度不小于160mm混凝土扩展度的测定。

5.2.3 泵送机制砂混凝土拌合物坍落度不宜大于180mm、1h坍落度损失不宜大于30mm，机制砂高强混凝土拌合物的1h坍落度损失不宜大于10mm，盾构管片混凝土坍落度不宜大于120mm。

5.2.3【条文说明】这些条文规定是工程实践的经验总结，在执行过程中已经取得了较好的质量控制效果。其中，泵送混凝土稠度的控制指标允许存在本标准表5.2.2中的允许偏差。自密实混凝土的扩展度的控制指标略大于国外标准550mm的指标，比较适合于我国工程实际情况。以拌合物坍落度设计值180mm为例，表5.2.2规定其允许偏差为30mm，则实际控制范围在150mm～210mm。

5.2.4泵送机制砂高强混凝土的扩展度不宜小于500mm，机制砂自密实混凝土的扩展度不宜小于600mm。

5.2.5 机制砂混凝土拌合物应具有良好的粘聚性和抗离析性能，不得有明显泌水、骨料外漏现象。

5.2.5【条文说明】此条旨在强调机制砂混凝土拌合物的工作性。

5.2.6 冻融环境下，机制砂混凝土的含气量应满足表5.2.6的要求。管片混凝土和预制构件混凝土含气量应不超过4.0%。

表5.2.6  机制砂混凝土含气量最低限值要求

| 环境条件 | 冻融环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅱ-C | Ⅱ-D | Ⅱ-E |
| 含气量（%） | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

5.2.6【条文说明】现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中对处于潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境以及盐冻环境的混凝土含气量规定了最小值，而现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB/T 50164则规定的是最大值，实际上，目前商品混凝土大多使用聚羧酸减水剂，而聚羧酸减水剂本身含气量相对奈系较高，在满足强度的前提下，引入微小、均匀、封闭气泡对混凝土的和易性和匀质性是有利的。

为提高抗冻融能力，有意识的引气能提高工作性、降低泌水，增加抵抗除冰盐破坏以及提高抗硫酸盐侵蚀和增加水密性；含气量少于表5.2.6中数值可能达不到抗冻融和除冰盐的要求，而过多的含气量可能降低强度并且对耐久性有副作用。

为保证管片混凝土和预制构件混凝土工作性能，减水剂在混凝土中引入一定数量的气泡，然而含气量过高时，管片和预制构件表面容易出现大量的孔洞，影响产品外观和质量，因此管片和预制构件生产过程中通常将含气量控制在2%～4%之间。

5.2.7 机制砂混凝土拌合物氯离子含量应不大于胶凝材料总用量的0.06%，混凝土总碱含量应不大于3.0kg/m3。

5.2.7【条文说明】应以经济、合理的原则进行混凝土配合比设计，并按普通混凝土拌合物性能试验方法等标准进行试验、试配，以满足混凝土强度、耐久性和和易性的要求：(1)低坍落度混凝土虽然有利于减少管片成品裂缝的出现，但如果欠振可能出现蜂窝或孔洞等外观质量缺陷。随着混凝土技术的发展和聚羧酸系高性能减水剂的实用，在保证混凝土粘聚性和保水性良好的情况下，坍落度可适当放大，但要与工艺要求相适应。经过调研，国内大型的钢筋混凝土管片生产单位综合考虑磨具周转要求和经济性，一般讲坍落度控制在120mm左右；（2）对混凝土中碱含量和氯离子含量加以限制是保证管片耐久性的有效措施。

## 5.3 物理力学性能

5.3.1 机制砂混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定，并应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107进行评定。

5.3.2 机制砂混凝土的抗压强度、弹性模量等性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

## 5.4 长期性能和耐久性能

5.4.1 城市轨道交通工程机制砂混凝土的长期性能和耐久性能应根据其结构的设计使用年限、结构所处的环境类别和环境作用等级进行设计。

5.4.1【条文说明】轨道交通及隧道工程混凝土的结构耐久性设计是在传统的经验方法基础上加以改进。首先按照材料的裂化机理确定不同的环境类别，在每一类别下再按温、湿度及其变化等不同环境条件区分其环境作用等级，从而更为详细地描述环境作用；其次是对不同设计使用年限的结构构件，在混凝土的耐久性质量要求中，既规定了不同环境类别与作用等级下的混凝土最低强度等级、最大水胶比和混凝土原材料组成，又提出了混凝土电通量、氯离子扩散系数等耐久性参数的量值指标。

5.4.2结构设计使用年限为50年的机制砂硬化混凝土中的水溶性氯离子最大含量应符合表5.4.2的规定。结构设计使用年限为100年和预应力结构中的机制砂硬化混凝土水溶性氯离子含量不得超过0.06%，

表5.4.2  硬化混凝土中水溶性氯离子含量的最大限量要求

| 环境条件 | 最大氯离子含量 （占胶凝材料用量的质量百分比，%） |
| --- | --- |
| Ⅰ-A | 0.30 |
| Ⅰ-B、Ⅰ-C、Ⅱ-C、Ⅱ-D | 0.20 |
| Ⅱ-E、Ⅲ | 0.10 |
| Ⅳ、Ⅴ | 0.06 |

5.4.2【条文说明】此处规定的混凝土氯离子含量的技术指标主要出于以下几个方面考虑：

- 此条规定的混凝土氯离子含量是指硬化混凝土的氯离子含量，而不是混凝土拌合物，该硬化混凝土可以是实验室成型制作的时间，可以是在工地现场制作的标准养护试件、同条件养护试件，也可以是结构混凝土钻芯取样试件。

- 此条规定的环境条件，是综合了现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土质量控制标准》GB 50164、行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008的相关规定。

- 目前各个现行标准对混凝土氯离子含量的测试方法和评定要求存在一定的差异，为了方便日后应用，此条综合各标准的要求，统一了该指标。具体分析如下：

在现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013中规定硬化混凝土中水溶性氯离子含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定，硬化混凝土中酸溶性氯离子含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。但在现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164中只规定了混凝土拌合物的氯离子含量，却未对硬化混凝土氯离子含量进行规定，因此对于硬化混凝土水溶性氯离子含量按现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164评定是不合理。

- 同时在现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013中还规定：存在争议时，应以酸溶性氯离子含量作为最终结果进行评定。

- 而国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008仅仅只规定了水溶性氯离子含量。

综上所述，对于硬化混凝土氯离子含量应按照现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013附录C“硬化混凝土水溶性氯离子含量测试方法”进行试验，结合城市轨道交通工程的实际情况，对相对恶劣环境的氯离子含量进行了相应的提高，详见本条正文。

5.4.3 不同强度等级机制砂混凝土56d电通量应满足表5.4.3的要求。

表5.4.3  不同强度等级机制砂混凝土的电通量（C）

| 设计使用年限 混凝土强度等级 | 100年 | 50年 |
| --- | --- | --- |
| ＜C30 | ＜1500 | ＜2000 |
| C30～C45 | ＜1200 | ＜1500 |
| ≥C50 | ＜1000 | ＜1200 |

5.4.3【条文说明】混凝土的密实性是其抵抗环境中水、气以及溶解于水中的Cl-、SO42-等有害物质侵入混凝土的第一道防线，并直接影响混凝土的抗渗、抗碳化、护筋、抗硫酸盐腐蚀、抗冻等耐久性能。传统上，人们采用混凝土抗高压水渗透的能力——抗渗标号来表示混凝土的密实性能。然而实践证明，抗渗等级比较适合判定较低强度等级混凝土的密实性，而对强度等级超过C30的混凝土，抗渗等级几乎都能达到P12及以上的水平，单靠抗渗等级已难以表征高强度等级混凝土的密实性能。从20世纪80年代开始，各国不断地研究各种新方法评价混凝土抵抗外界各种有害物质侵蚀的能力，其中发展较快的方法是电通量法。混凝土电通量作为评价混凝土抗水和离子渗透性的一般要求。大量的试验研究数据和工程实例表明，掺加适量矿物掺合料且具有良好抗侵入性的C30以下混凝土的电通量值一般小于1500C，C45及以上混凝土电通量值一般小于1200，C50及以上混凝土的电通量值一般小于800C。

表9 氯离子在混凝土中渗透能力的等级划分（ASTM C1202）

| 通过电量（C） | 氯离子渗透能力 | 混凝土类型 |
| --- | --- | --- |
| ＞4000 | 渗透能力强 | W/C＞0.6的普通混凝土 |
| 2000-4000 | 渗透能力中等 | W/C为0.4-0.6的普通混凝土 |
| 1000-2000 | 渗透能力低 | W/C＜0.4的普通混凝土 |
| 100-1000 | 渗透能力很低 | 改型乳液或硅灰混凝土 |
| ＜100 | 不渗透 | 聚合物浸渍混凝土 |

5.4.4 一般环境下机制砂混凝土的抗碳化性能应满足表5.4.4的要求。

表5.4.4 机制砂混凝土抗碳化性能等级要求

| 评价指标 环境作用等级 | 100年 |  |  | 50年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ-A | Ⅰ-B | Ⅰ-C | Ⅰ-A | Ⅰ-B | Ⅰ-C |
| 28d碳化深度（mm） | ≤15 | ≤10 | ≤5 | ≤20 | ≤15 | ≤10 |

5.4.4【条文说明】系统的试验研究表明，在快速碳化试验中，碳化深度小于20mm的混凝土，其抗碳化性能较好，一般认为可满足大气环境下50年的耐久性要求。在工程实际中，碳化的发展规律也基本与此相近。在其他腐蚀介质的共同侵蚀下，混凝土的碳化会发展得更快。一般公认的是，碳化深度小于10mm的混凝土，其抗碳化性能良好。许多强度等级高、密实性好的混凝土，在碳化试验中会出现测不出碳化的情况。

5.4.5 冻融环境下机制砂混凝土的抗冻性能应满足表5.4.5的要求。

表5.4.5 冻融环境混凝土抗冻性能

| 评价指标 | 环境作用等级 | 设计使用年限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 50年 |
| 抗冻等级（56d） | Ⅱ-C | ≥F300 | ≥F250 |
|  | Ⅱ-D | ≥F400 | ≥F350 |
|  | Ⅱ-E | ≥F450 | ≥F400 |

注：机制砂混凝土的抗冻性应按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082规定的快冻法进行检验。

5.4.5【条文说明】混凝土的抗冻性可用多种指标表示，如标准试验条件下反复冻融后混凝土试件的动弹性模量损失、质量损失、长度增加或体积膨胀等。国内外多数标准都采用动弹模量损失率或同时考虑质量损失率来确定混凝土的抗冻级别，但所有这些指标都只能用来作为抗冻性能的相对比较，而不能与实际工程在某种环境下的使用年限预测相联系。现在国内外比较通用的是以ASTM C666标准试验方法为基础的快速冻融循环试验结果来对混凝土的抗冻性进行评定。这一标准将混凝土试件经300次快速冻融循环后的动弹模损失作为混凝土抗冻耐久性指数。我国现行国家标准用抗冻等级或抗冻标号作为混凝土抗冻性能指标。在水工、公路等规范中，定义快速冻融试验动弹模降到初始值的60%或质量损失到5%的循环次数作为混凝土的抗冻等级。

将混凝土抗冻性的耐久性指数换算成冻融循环次数，可以发现，当结构的设计使用年限为100年时，不同冻融环境条件下混凝土耐冻循环次数均大于300次，最高达425次；当结构的设计使用年限为50年时，不同冻融环境条件下混凝土的耐冻融循环次数均大于250次，最高达400次。本规范采用抗冻等级作为评定混凝土抗冻性的指标，所提出不同冻融环境条件下混凝土的抗冻性指标与《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476基本相当。

5.4.6 氯盐环境下机制砂混凝土的抗氯离子渗透性能应满足表5.4.6的要求

表5.4.6 氯盐环境下机制砂混凝土抗氯离子渗透性能

| 评价指标 | 环境作用等级 | 设计使用年限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 50年 |
| 氯离子扩散系数（56d）DRCM（×10-12m2/s） | Ⅲ-C | ≤7 | ≤10 |
|  | Ⅲ-D | ≤5 | ≤8 |
|  | Ⅲ-E | ≤3 | ≤4 |
|  | Ⅲ-F | ≤2 | ≤3 |

注：混凝土的氯离子扩散系数应按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082规定的快速氯离子迁移系数法进行检验。

5.4.6【条文说明】氯盐环境下，混凝土的耐久性评价指标一般选择氯离子扩散系数，但存在不同的氯离子扩散系数测试方法。不同测试方法得到的扩散系数不尽相同，但各有其特定的用途。本规程选择基于RCM法测定的氯离子扩散系数作为评价混凝土在氯盐环境的耐久性指标，其原因有两个方面，一是基于RCM法的氯离子扩散系数适用范围最广，能够客观反应不同种类混凝土中氯离子的渗透行为；二是氯离子扩散系数能够与设计使用寿命建立起联系，这为将来预测混凝土结构的使用寿命提供一条技术途径。氯离子扩散系数试验按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082中抗氯离子渗透试验快速离子迁移系数法（或称RCM法）进行，试件的养护龄期为56d。

5.4.7 化学腐蚀环境下机制砂混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能应满足表5.4.7的要求。

表5.4.7 化学侵蚀环境下混凝土抗硫酸盐侵蚀性能

| 评价指标 | 环境作用等级 | 设计使用年限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 50年 |
| 抗硫酸盐破坏等级（56d） | Ⅴ-C | ≥KS120 | ≥KS90 |
|  | Ⅴ-D | ≥KS150 | ≥KS120 |
|  | Ⅴ-E | ≥KS150 | ≥KS120 |

5.4.7【条文说明】混凝土在硫酸盐溶液中的干湿循环过程与混凝土结构毛细吸附区眼泪结晶过程相似，能客观地反映混凝土在眼泪结晶破快环境下的腐蚀机理，且干湿循环能加速混凝土盐类结晶破坏，因此，本规范采用抗硫酸盐干湿循环次数作为评价指标。研究表明能经受150次以上抗硫酸盐干湿循环的混凝土，其抗硫酸盐结晶破坏能力很强，因此，本规范将KS150作为最严酷环境下耐久性的最高要求。抗硫酸盐结晶干湿循环次数试验按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082中抗硫酸盐侵蚀试验方法进行，时间的养护龄期为56d。

5.4.8 当有轨道交通工程结构有抗裂要求时，机制砂混凝土早期抗裂性能应满足表5.4.8的要求。

表5.4.8 机制砂混凝土早期抗裂性能（mm2/m2）

| 混凝土强度 等级 | 氯盐环境 |  | 其他环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计使用年限 |  | 设计使用年限 |  |
|  | 100年 | 50年 | 100年 | 50年 |
| ＜C30 | ≤400 | ≤700 | ≤700 | ≤1000 |
| ≥C30，＜C60 | ≤200 | ≤400 | ≤400 | ≤700 |
| ≥C60 | ≤100 | ≤200 | ≤100 | ≤400 |

5.4.8【条文说明】混凝土早期的抗裂性能系统试验研究表明，单位面积上的总开裂面积在100mm2/m2以内的混凝土抗裂性能好；当单位面积上的总开裂面积超过1000mm2/m2时，混凝土的抗裂性能较差。本条依据《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011的相关规定对不同环境类别和强度等级的机制砂高性能混凝土的早期抗裂性能等级进行了规定。

5.4.9 当设计有要求时，机制砂混凝土的收缩率宜符合表5.4.9的规定。机制砂管片混凝土及高性能混凝土的90d收缩率应不大于400×10-6。

表5.4.9 机制砂混凝土的收缩率

| 混凝土强度等级 | ≤C60 | 大于C60，小于等于C100 |
| --- | --- | --- |
| 90d收缩率（×10-6） | ≤400 | ≤500 |

5.4.10 机制砂混凝土抗渗性能应符合设计要求。当无设计要求时，机制砂混凝土抗渗性能应符合GB 50164的规定。

# 6 配合比设计

## 6.1 一般规定

6.1.1 机制砂混凝土配合比设计应考虑混凝土结构特点、施工工艺以及服役环境条件等因素，并满足混凝土配制强度及其他力学性能、工作性能、长期性能和耐久性能等设计要求。

6.1.2 机制砂混凝土配合比设计，应在满足本规程6.1.1条的前提下，遵循低水泥用量、低用水量、低收缩性的原则。

6.1.2【条文说明】该条规定了城市轨道交通工程用机制砂混凝土配合比设计原则。在满足本规程6.1.1条的前提下，低水泥用量是保证经济适用性和节能减排的方式，而低用水量、低收缩性能是保证混凝土质量的重要技术措施。

6.1.3 机制砂混凝土的配合比设计应采用工程实际使用的原材料。

6.1.3【条文说明】该条规定了机制砂混凝土配合比设计所用原材料的选取原则。不同工程采用的原材料品种、规格和等级各不相同，机制砂混凝土配合比设计采用工程实际使用的原材料，更加具有针对性和可靠性。

6.1.4 机制砂混凝土进行配合比设计时，宜将机制砂中石粉视为粉料的一部分。

6.1.4【条文说明】编制组对收集的机制砂石粉粒度进行了测定，所测机制砂石粉的粒度范围为10~60μm，D50的分布范围为15~30μm，其粒度与水泥颗粒相近，同时石粉对水和外加剂的吸附性与机制砂颗粒本身存在较大差异，因此，将石粉视作机制砂的一部分已不太合理，将其视作粉料的一部分更能反映机制砂中石粉在混凝土体系中所起的作用。

6.1.5 配制机制砂混凝土时，强度等级小于C30的混凝土宜采用Ⅲ类机制砂，强度等级C30~C55及有抗冻、抗渗或其它要求的混凝土宜采用Ⅱ类机制砂，强度等级C60及以上的混凝土宜采用Ⅰ类机制砂；同时宜采用细度模数为2.3~3.2的机制砂。

6.1.5【条文说明】本条提出了不同强度等级混凝土的机制砂选取建议，使用天然砂配制混凝土时，宜使用中砂，而使用机制砂时则可稍粗一些，比较合适的细度模数范围为2.3~3.2。在保证混凝土质量的前提下，适当提高机制砂的细度模数，也可以进一步降低机制砂的生产能耗。

6.1.6 机制砂混凝土应采用工程实际使用的原材料和配合比按附录A进行减水剂相容性试验。

6.1.6.【条文说明】因工程实际用原材料与试验室材料差异较大，因此相容性试验宜采用工程现场材料，同时模拟工程施工的环境条件进行，避免因试验材料与生产材料不同、试验环境与生产施工条件不同等，导致性能上的差异。而在进行相容性试验时，因减水剂生产企业所提供的推荐掺量范围是减水剂生产企业根据试验确定的，与工程实际使用材料可能存在较大差异，因此应根据试验确定生产用减水剂的实际使用掺量。尤其是混凝土生产企业的原材料波动较大时，减水剂生产企业提供的推荐掺量有可能无法满足实际生产的需求。

同时，本规程在参考《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119及广东省标准《聚羧酸减水剂应用技术规程》DBJ/T 15-204-2020的基础上，将相容性试验扩展至减水剂对生产所用的所有原材料的相容性。

6.1.7 对于具有抗裂要求的城市轨道交通工程用机制砂混凝土，应通过混凝土早期抗裂试验和收缩试验进行筛选和优化配合比。

6.1.7【条文说明】该条规定了具有抗裂要求的机制砂混凝土配合比选取原则。编制组对机制砂混凝土早期抗裂和收缩性能的试验表明，由于石粉的存在，机制砂混凝土具有早期失水速率快、收缩变形大且易产生微裂纹的特点，因此，对抗裂性能有要求的机制砂混凝土而言，其配合比应通过早期抗裂性能试验和收缩性能试验进行筛选和优化。

6.1.8 用于泵送施工的机制砂混凝土配合比设计，应根据混凝土原材料、运输距离、泵的型号、泵送高度与泵送距离、弯头设置、环境气温等具体施工条件进行试配、优化，必要时应进行试泵送试验确定。

6.1.8【条文说明】该条规定了泵送机制砂混凝土的配合比设计原则。与天然砂相比，由于机制砂具有表面粗糙、棱角性高、比表面积大、石粉含量大等特点，机制砂混凝土泵送压力和阻力通常较天然砂混凝土高。因此，用于泵送施工的机制砂混凝土配合比的确定，应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送距离、环境气温等具体施工条件进行试配，必要时，尚应通过试泵优选配合比。

## 6.2 配合比设计

6.2.1 机制砂混凝土的配制强度应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

6.2.2 机制砂混凝土配合比宜用水粉比代替水胶比，并按下式计算：

W/P=αaχcfce,gΠχifcu,0+αaαbχcfce,gΠχi                   （6.2.2）

式中：fcu,0为混凝土配制强度；

fce,g为水泥强度等级；

αa，αb为回归系数，αa=0.53，αb=0.20；

χc为水泥强度等级值的富余系数，依据标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中表5.1.4进行选用；

χi为为第i种掺合料的影响系数，其中粉煤灰、矿粉的影响系数依据标准JGJ 55中表5.1.3进行查询，机制砂石粉的影响系数依据表6.2.2进行选取：

表6.2.2  机制砂石粉影响系数

| 机制砂中石粉含量范围（%） | 机制砂石粉影响系数 |
| --- | --- |
| ＜3 | 1.00 |
| 3~5 | 0.90-1.00 |
| 5~7 | 0.80-0.90 |
| 7~10 | 0.75-0.80 |
| 10~12 | 0.60-0.75 |
| 12~15 | 0.50-0.60 |

6.2.2【条文说明】按本规程6.1.4的规定机制砂混凝土中的石粉机制砂混凝土进行配合比设计时，宜将机制砂中石粉视为粉料的一部分。对于城市轨道交通工程机制砂混凝土而言，每立方混凝土用砂约650kg~800kg，每立方混凝土粉料材料用量约350kg~500kg，因此计算得相应石粉含量条件下石粉在粉料中的占比如表10所示。

表10  机制砂石粉含量与机制砂石粉在粉料中的占比关系

| 机制砂中石粉含量范围/% | 机制砂石粉在胶凝材料中大约占比/% |
| --- | --- |
| 3~5 | 5 |
| 5~7 | 10 |
| 7~10 | 15 |
| 10~12 | 20 |
| 12~15 | 25 |

为了探究机制砂石粉对粉料强度的影响系数，将从机制砂中筛分得到的原生石粉按比例5%~25%内掺入水泥中测试其胶砂强度，测得的胶砂强度与未掺石粉的水泥胶砂强度之比如表11所示。

表11  内掺不同掺量石粉的水泥胶砂强度比值

| 石粉内掺百分比/% | 砂岩石粉 | 花岗岩石粉 | 卵石石粉 | 石灰岩石粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 1.01 | 1.05 | 0.96 | 0.93 |
| 10 | 1.00 | 1.04 | 0.91 | 0.84 |
| 15 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.79 |
| 20 | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 0.70 |
| 25 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.62 |

6.2.3 机制砂混凝土单位用水量应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55进行初选，最终用水量宜基于机制砂的流动度比进行确定，并应符合以下原则：

表6.2.3  机制砂混凝土最终用水量确定原则

| 机制砂的流动度比（%） | 单位用水量增加量不宜超过天然砂用水量的百分比（%） |
| --- | --- |
| ≥85 | 2.0 |
| ≥75，＜85 | 5.0 |
| ≥65，＜75 | 8.0 |

6.2.3【条文说明】机制砂混凝土配合比设计的关键步骤为单位用水量的确定。由于机制砂颗粒表面粗糙及含有较大量石粉，需水量大，导致配制同强度等级的机制砂混凝土拌合物的初始坍落度基本上小于天然砂混凝土。本条规定了机制砂混凝土的单位用水量确定原则。首先参照行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55进行单位用水量初选，再根据机制砂流动度比范围进行用水量调整。为了探究机制砂混凝土的单位用水量，采用不同流动度比机制砂配制了轨道交通工程常用到的C35强度等级混凝土和C50盾构管片混凝土，并将其与采用天然砂配制的混凝土单位用水量进行比较，控制C35强度等级混凝土的坍落度为（180±20）mm，C50盾构管片混凝土的坍落度为（80±10）mm分别如表12、表13所示。由表可知，当机制砂的流动度比≥85%时，机制砂混凝土的单位用水量较天然砂混凝土增加值约为2%，当机制砂的流动度比≥75%，＜85%时，机制砂混凝土的单位用水量较天然砂混凝土增加值约为4%，当机制砂的流动度比≥65%，＜75%时，机制砂混凝土的单位用水量较天然砂混凝土增加值约为7%。

表12  C35混凝土配合比

| 砂的种类 | 流动度比/% | 胶凝材料/(kg/m3) |  |  | 砂/ (kg/m3) | 石/(kg/m3) |  | 减水剂/(kg/m3) | 实际用水量/(kg/m3) | 较天然砂单位用水量增加值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 | 粉煤灰 | 矿 渣 粉 |  | 5~16mm | 16~31.5mm |  |  |  |
| 天然砂 | / | 262 | 52 | 35 | 771 | 150 | 914 | 6.98 | 166 | / |
| 石灰岩 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 168 | 1.20 |
| 砂岩 | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 172 | 3.61 |
| 花岗岩 | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 6.02 |

表13  C50盾构管片混凝土配合比

| 砂的种类 | 流动度比/% | 胶凝材料/(kg/m3) |  |  | 砂/ (kg/m3) | 石/(kg/m3) |  | 减水剂/(kg/m3) | 实际用水量/(kg/m3) | 较天然砂单位用水量增加值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 | 粉煤灰 | 矿 渣 粉 |  | 5~10 mm | 10~20 mm |  |  |  |
| 天然砂 | / | 350 | 45 | 45 | 642 | 236 | 946 | 5.72 | 135 | / |
| 石灰岩 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 1.48 |
| 砂岩 | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 3.70 |
| 花岗岩 | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 6.67 |

6.2.4 机制砂混凝土单位胶凝材料用量应根据水粉比、单位用水量和石粉含量计算确定。

6.2.5 机制砂混凝土的最大水粉比、最小粉体材料用量宜符合表6.2.5的规定。对于机制砂盾构管片混凝土，其最大粉体材料用量不宜超过480kg/m3、不应超过500kg/m3。

表6.2.5  机制砂混凝土的最大水粉比、最小粉体材料用量

| 环境 类别 | 环境作用等级 | 混凝土最低强度 等级 | 设计使用年限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100年 |  | 50年 |  |
|  |  |  | 最大水粉比 | 最小粉体材料用量（kg/m3） | 最大水粉比 | 最小粉体材料用量（kg/m3） |
| 一般 环境 | Ⅰ-A | C30 | 0.50 | 320 | 0.55 | 300 |
|  | Ⅰ-B | C35 | 0.45 | 350 | 0.50 | 330 |
|  | Ⅰ-C | C40 | 0.42 | 380 | 0.45 | 360 |
| 冻融 环境 | Ⅱ-C | C35 | 0.45 | 350 | 0.50 | 330 |
|  | Ⅱ-D | C40 | 0.42 | 380 | 0.45 | 360 |
|  | Ⅱ-E | C45 | 0.38 | 410 | 0.42 | 390 |
| 氯化物环境 | Ⅲ-C | C35 | 0.45 | 350 | 0.50 | 330 |
|  | Ⅲ-D | C40 | 0.42 | 380 | 0.45 | 360 |
|  | Ⅲ-E | C45 | 0.38 | 410 | 0.42 | 390 |
|  | Ⅲ-F | C50 | 0.34 | 450 | 0.38 | 420 |
| 化学腐蚀环境 | V-C | C35 | 0.45 | 350 | 0.50 | 330 |
|  | V-D | C40 | 0.42 | 380 | 0.45 | 360 |
|  | V-E | C45 | 0.38 | 410 | 0.42 | 390 |

6.2.3【条文说明】本标准给出的不同环境条件下机制砂混凝土的最大水粉比、最小粉体材料用量参考标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019并在大量工程实践总结的基础上得出。由于管片对外观质量和裂缝有着严格的控制指标，为了减少因粉料用量高而导致水化热过高引发的收缩开裂现象，本规程在能够保证机制砂混凝土管片力学性能、抗氯离子性能的基础上，对其最大粉体用量作出限制。

6.2.6 机制砂混凝土中矿物掺合料的掺量应通过试验确定。一般情况下，机制砂混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表6.2.6的规定。

表6.2.6  机制砂混凝土中矿物掺合料最大掺量

| 环境类别 | 矿物掺合料 种类 | 矿物掺合料最大掺量（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水粉比 |  |
|  |  | ≤0.40 | ＞0.40 |
| 一般环境 | 粉煤灰 | ≤40 | ≤30 |
|  | 矿渣粉 | ≤50 | ≤40 |
|  | 复合掺合料 | ≤50 | ≤40 |
| 冻融环境 | 粉煤灰 | ≤30 | ≤20 |
|  | 矿渣粉 | ≤40 | ≤30 |
|  | 复合掺合料 | ≤40 | ≤30 |
| 氯化物环境 | 粉煤灰 | 30~50 | 20~40 |
|  | 矿渣粉 | 40~60 | 30~50 |
|  | 复合掺合料 | 40~60 | 30~50 |
| 化学腐蚀环境 | 粉煤灰 | 30~50 | 20~40 |
|  | 矿渣粉 | 40~60 | 30~50 |
|  | 复合掺合料 | 40~60 | 30~50 |

注：1 本表规定的矿物掺量的掺量范围仅限于使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥的混凝土，对使用硅酸盐水泥的混凝土可取高限，对普通硅酸盐水泥的混凝土可取低限，采用其他通用硅酸盐水泥，宜将水泥混合材掺量20%以上部分计入矿物掺合料；

2 复合掺合料各组分的掺量不宜超过单掺时的最大掺量；

3 矿物掺合料掺量应根据石粉含量适当降低；

4 对于需水量较大的矿物掺合料，不宜单掺，宜与其他矿物掺合料复合使用。

6.2.7 机制砂混凝土的砂率宜基于机制砂的细度模数、颗粒级配、石粉含量，按所选水粉比及碎石最大粒径通过试验确定，用于泵送混凝土时宜适当增加砂率。

6.2.7【条文说明】相对于天然砂混凝土，在满足相同的工作性、力学性能的前提下，机制砂混凝土的砂率应约提高2%~6%。根据经验判断，细度模数相同的机制砂和天然砂配置混凝土，其砂率选择可参照以下关系式计算：Sp机制砂=Sp天然砂+3+30*（石粉含量-12%）。

6.2.8 机制砂混凝土的减水剂掺量应根据机制砂中石粉含量和MB值进行调整，可近似按混凝土中粉体材料质量（胶凝材料与机制砂石粉质量之和）百分比确定。

6.2.9 在计算配合比的基础上进行试拌，保持计算水粉比不变，通过调整粉体材料用量、矿物掺合料掺量、外加剂掺量或砂率等参数，使混凝土拌合物性能符合设计和施工要求，然后修正配合比，提出基准配合比。

6.2.10 以基准配合比为基础，选定三个不同的配合比进行混凝土强度验证试验。除试拌配合比外，其他两个配合比的水粉比宜较基准配合比分别增加和减少0.05，用水量与基准配合比相同，砂率可分别增加和减少1%。

6.2.10【条文说明】在对混凝土强度验证试验时，其拌合物性能应符合设计和施工要求。并对每一个配合比留置不少于1组试件，用于28d标养试件抗压强度试验。最后根据抗压强度试验确定最终基准配合比。

6.2.11 在进行28d 抗压强度复验的同时，应进行设计要求的混凝土耐久性能和其他性能 试验，试验结果应满足设计要求。

## 6.3 配合比调整与控制

6.3.1 机制砂混凝土配合比的使用应由专人负责，并实行配合比定期核查管理，保存相应核查记录，不得擅自调整配合比。

6.3.2 机制砂混凝土生产配合比应在基准配合比的基础上，在受控的情况下，根据原材料的变化情况进行动态调整，并做好记录。

6.3.3 试验室应根据机制砂混凝土性能测试结果，定期进行数据统计分析。

6.3.4 机制砂混凝土生产应按变异系数10%作为安全临界值对生产配合比的稳定性进行定期审查，当变异系数大于10%时，应重新审核该生产配合比。

6.3.4【条文说明】本条采用的变异系数10%作为安全临界值，在生产线上取相同生产配合比、相同龄期、不同批次生产的混凝土做10组试件来验证其离散性。当变异系数≤10%时，该生产配合比处于安全状态。当变异系数＞10%时，说明该配合比不安全，离散性太大，应重新审核该生产配合比。

变异系数=标准差平均强度×100%

6.3.5 机制砂混凝土配合比的计算配合比、基准配合比、生产配合比应符合以下要求：

1 应根据混凝土的技术要求及施工条件、原材料的性能编制配合比计算书，得出计算配合比；

2 在计算配合比或者以往使用的配合比基础上，经试配、调整确定生产基准配合比；

3 在生产基准配合比的基础上，根据工程情况、设计要求、气候变化、运输途中交通状况、原材料变化、砂石含水率的变化以及工地现场的配合程度等因素，结合实践经验确定生产配合比。

6.3.5【条文说明】本条旨在要求企业加强混凝土配合比管理，这是混凝土全过程质量控制的关键。此条进一步明确了计算配合比、基准配合比、生产配合比之间的关系。

6.3.6 当出现下列情况之一时，应对机制砂混凝土配合比进行核查或重新设计与审批：

1 合同有要求时；

2 原材料的产地、品种或生产工艺有显著变化时；

3 根据统计资料反映的信息，混凝土质量出现异常时；

4 该配合比的混凝土生产半年以上时。

【条文说明】当机制砂混凝土原材料品种和质量有显著变化时，会对机制砂混凝土性能产生一定影响，因此在此情况下应重新进行混凝土配合比设计，以保证机制砂混凝土的质量。机制砂的级配和石粉含量变化对混凝土工作性能有较大的影响，当机制砂细度模数变化±0.2或石粉含量变化±3%时，应适当调整配合比。

# 7 生产与施工

## 7.1 原材料管理

7.1.1机制砂存储应符合以下要求：

1 堆场地面应进行硬化处理，搭设遮雨棚，设置喷雾降尘装置和排水系统；

2 不同品质机制砂应分别堆放，堆放高度不超过5米；

3 针对干法机制砂，宜采用喷淋方式预湿，不得用水柱直接冲洗机制砂；

4 机制砂细度模数变化范围超过0.2，或石粉含量变化范围超过2.0%时，宜分开堆放。

7.1.1【条文说明】干法机制砂细粉较多，需要搭设雨棚防止雨水冲走细粉。同理堆放高度不宜过高，否则容易造成离析。机制砂干燥情况下表面吸附性大，采用喷淋方式预湿利用降低外加剂需求量和保持混凝土工作稳定性。

7.1.2城市轨道交通机制砂混凝土用骨料含水率应适当增加检验频次。当含水率发生变化时，应及时调整混凝土生产配合比。

7.1.2【条文说明】含水量过高导致机制砂细粉流失，严重影响机制砂混凝土的工作性，应根据机制砂含水率的变化及时调整混凝土的用水量和胶凝材料用量。

7.1.3 水泥入搅拌机时温度不宜高于60℃，大体积混凝土用水泥温度不应高于60℃。

7.1.4 矿物掺合料应设置专用筒仓，不同品种的矿物掺合料严禁混存。

7.1.5 外加剂的贮存和保管应防雨、防潮，避免受到污染，外加剂使用前宜采取措施混合均匀。

7.1.5【条文说明】本条对外加剂的贮存和保管作出规定，液体外加剂易出现上下分层的现象，影响外加剂的均匀性，因此，外加剂使用前宜采取如搅拌叶、循环泵等形式使外加剂混合均匀。

7.1.6 生产回收水或废浆用于预拌混凝土生产时，其掺量应通过混凝土试配确定。

## 7.2 现浇结构

7.2.1机制砂混凝土宜采用双卧轴强制式搅拌机拌制，不得使用自落式搅拌机，搅拌时间宜较天然砂混凝土适当延长10~20s，且不少于30s，确保搅拌均匀。

7.2.1【条文说明】机制砂表面粗糙，细颗粒多，初始搅拌粘度大。另外，机制砂微裂缝在机械搅拌作用下易放大或破碎，导致混凝土流动性损失过快。通过延长搅拌时间令其副作用及时展现出来，方便通过调整外加剂用量改善混凝土出机性能。

7.2.2机制砂混凝土生产过程中，宜增加混凝土拌合物工作性能的检查频次。

7.2.2【条文说明】与天然砂混凝土相比，机制砂混凝土出机时经常表现出黏度较大、静置后离析泌水板结的现象，使用保坍型减水剂时这一现在更加严重。需要增加坍落度、坍落度经时损失的检测频率。

7.2.3机制砂混凝土的生产过程发生减水剂用量突增、坍落度损失异常，应重点关注机制砂变化，适时调整砂率、减水剂用量或胶凝材料用量，保证拌合物工作性。

7.2.3【条文说明】机制砂生产过程中经常出现石粉含量、细度模数、MB值和絮凝剂含量较大变化，尤其是絮凝剂变化经常造成减水剂掺量波动超过正常掺量的2-3倍，导致拌合物坍落度不易把握。建议生产企业优先通过调整减水剂组分及用量进行处理。

7.2.4 机制砂混凝土运输过程中应保证拌合物的均匀性。

7.2.4【条文说明】运输前应充分了解交通、施工和泵送等情况。机制砂母岩来源不稳定，石粉含量较天然砂多，吸附性强，长距离运输容易造成坍落充损失过大，结鼓现象发生。运输距离较短、交通便利，综合作业周期在2h左右时，宜采用标准型减水剂；运输距离较长、交通不便，综合作业周期达到3h以上时宜采用保坍型减水剂。

7.2.5机制砂混凝土从出搅拌机至浇筑完成时间不宜大于90min，如需延长运送时间，应采取相应的技术措施。

7.2.5【条文说明】机制砂混凝土流动性受天气、运输距离和泵送条件影响较大，确有必要调整时，应保持水粉比不变。在混凝土离析时采用抗离析剂；坍落度损失过快时采用纯减水型外加剂进行调整。

7.2.6机制砂混凝土浇筑应符合以下规定：

1自由倾落高度不得大于2m；当大于2m时，应采用串筒、溜槽、导管等器具辅助输送混凝土，以保证混凝土不出现分层离析现象。

7.2.6【条文说明】机制砂混凝土经常发生保水性差、表面浮浆过多，浇筑高度过高容易造成浇筑点离析或泛浆，应减少自由倾落高度降低机造砂混凝土分散可能性。

2机制砂混凝土应采用分层连续推移的方式进行浇筑，其分层厚度（一次浇筑捣实后的厚度）不宜超过表7.2.6的规定。上一层混凝土的浇筑应在下一层混凝土初凝前完成，不得出现冷缝和随意留置施工缝。

表7.2.6  混凝土分层浇筑厚度

| 振捣方式 |  | 浇筑层厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 采用插入式振捣器 |  | 300 |
| 采用附着式振捣器 |  | 300 |
| 采用表面振捣器 | 无配筋或配筋稀疏时 | 250 |
|  | 配筋较密时 | 150 |

7.2.7 机制砂混凝土振捣时间应根据拌合物稠度和振捣部位而定，宜比普通混凝土振捣时间短，以混凝土拌合物表面平坦泛浆为度。

7.2.7【条文说明】机制砂混凝土中石粉量多，使配制的混凝土浆体较多，在相同坍落度条件下比普通混凝土更易出浆，因此整体上机制砂混凝土振捣时间不宜过长。

7.2.8 机制砂混凝土在振捣完成并初步刮平后，应及时进行覆盖防止表面水分蒸发，并加强早期保湿养护，避免混凝土失水引起的早期裂缝。

7.2.8【条文说明】机制砂混凝土早期塑性收缩较大，在终凝之前应采用机械或人工多次进行抹压。抹平后应及时采取保湿措施，避免早期开裂。

## 7.3 盾构管片

7.3.1 盾构管片机制砂混凝土应搅拌均匀、色泽一致、和易性良好，搅拌时间不应低于150s，冬季生产混凝土搅拌时间应适当延长。

7.3.1【条文说明】相较于天然砂，机制砂颗粒表面相对粗糙、棱角性大，同时盾构管片混凝土属于塑性混凝土，机制砂应用于其中，在搅拌过程中产生的阻力相对较大，需要适当延长搅拌时间以保证混凝土拌合物能够搅拌均匀；同时由于机制砂中包含部分石粉且机制砂颗粒比表面积相对较高，其对外加剂存在一定吸附作用，被机制砂石粉和颗粒吸附的外加剂存在缓释现象，适当延长搅拌时间，可有效发挥外加剂的作用，避免出机前后机制砂盾构管片混凝土拌合物状态突变，影响盾构管片的生产质量。

7.3.2盾构管片机制砂混凝土宜采用附着式机械振捣方式成型，振捣时间以混凝土充满模具、混凝土表面不沉落、混凝土不出现离析分层、表面无显著气泡逸出、泛浆为准，不应欠振或过振。

7.3.4 成型后的管片外弧面混凝土收水间隔时间以管片外弧面混凝土表面已达到初凝来控制。成型结束后，使用刮板沿着钢模外弧面刮除多余的混凝土，使外弧面沿钢模弧度平整，然后压实压光。

7.3.5 盾构管片机制砂混凝土的前期养护应符合以下规定：

1 混凝土浇筑成型后至开模前，应覆盖保湿，可采用加热养护或潮湿自然养护方式进行养护，加热养护可采用蒸汽加热、电加热等方式。

2当采用加热养护时，养护制度应经试验确定，包括静停预养、升温、恒温和降温四个养护阶段，并应监控和记录温度变化。静停时间不宜少于2h，不应小于1h，升温速度不宜超过15℃/h、不应超过20℃/h，恒温最高温度不宜超过60℃、不应超过70℃，恒温时间不宜超过2h，降温速度不应超过20℃/h。

7.3.5-2【条文说明】编制组针对加热养护制度对盾构管片混凝土性能的影响进行了研究，研究了静停预养时间、升温速度、恒温温度、恒温时间对盾构管片混凝土性能的影响。表明随着静停时间的延长，混凝土的脱模强度、7d抗压强度和28d抗压强度均逐渐增大，其中脱模强度的增长速率最为显著，氯离子扩散系数和电通量均大幅降低；随着升温速率的提升，混凝土的脱模强度和7d抗压强度变化不大，28d抗压强度逐渐降低，氯离子扩散系数和电通量逐渐增大。随着恒温时间的延长，混凝土的脱模强度和7d抗压强度逐渐增大，28d抗压强度呈现为先缓慢上升而后轻微降低的趋势，氯离子扩散系数和电通量均逐渐增加。随着恒温温度的升高，混凝土的脱模强度提升显著，7d抗压强度和28d抗压强度不断降低，氯离子扩散系数和电通量逐渐增大。建议将静停预养时间设定为2~3h，升温速率设定为10℃/h，恒温时间设定为2h，恒温温度设定为40~50℃。

7.3.6盾构管片成型后以同条件养护的试块的抗压强度达到脱模强度后方可脱模、吊运，盾构管片脱模与起吊应符合以下规定：

1 当采用吸盘脱模时混凝土强度应不小于15MPa；当采用其他方式脱模时，混凝土强度应不低于20MPa。

2脱模前应按照根据模具使用的规定，按顺序拆除模具，脱模时严禁硬撬、硬敲，以免损坏模具，不得使用振动方式拆模。

3脱模时应检查确认构件与模具之间的连接部分，并在起吊前完全拆除连接部分。

4采用真空吸盘或专用吊起吊时，应平衡起吊，不允许单侧或强行起吊。起吊时吊具和钢丝绳保持垂直。

5 盾构管片脱模后到翻身架翻身过程中应避免受到冲击。

7.3.7机制砂混凝土盾构管片出模经标识后应进行后期养护，可以采用水中养护、喷淋养护或喷养护剂进行养护，脱模后的养护周期不应小于14d。

7.3.7【条文说明】水中养护：采用水中养护方式时，要求管片混凝土内外温差、管片温度与水温度相差不超过20℃，管片可以进入养护池进行水中养护。水中养护时管片必须全部浸没，养护时间一般为7d～14d。喷淋养护：采用喷淋养护方式时，宜用纤维织物等遮盖后进行喷淋。喷淋应保证表面混凝土湿透、混凝土处于湿润状态。依据气温不同，每天喷淋的次数有所不同，喷淋时间一般为7d～14d。喷养护剂养护：采用喷养护剂养护方式时，要求管片脱模后，应尽快进行养护剂喷涂。养护剂的用量依养护剂说明书或现场试验确定。

7.3.8 机制砂混凝土盾构管片修补应符合以下规定：

1管片损坏、质量有缺陷时，应及对进行修补。

2对深度大于2mm、直径大于3mm的气泡、水泡孔和宽度不大于0.2mm的表面干缩裂纹修补后，应打磨平整。

3破损深度不大于20mm、宽度不大于10mm，用环氧树脂砂浆修补研磨处理。

4管片修补时，修补材料的抗拉强度和抗压强度均不低于管片设计强度。

## 7.4 其他预制构件

7.4.1 预应力混凝土构件生产前应制定预应力施工技术方案和质量控制措施，并符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

7.4.2 预制构件机制砂混凝土应均匀连续浇筑，投料高度不宜大于500mm。

7.4.3 混凝土从出机到浇筑的时间不宜超过40min。

7.4.4混凝土宜采用机械振捣方式成型或自密实，机械式振捣宜采用附着式，振捣时间以混凝土停止沉落，模具边角部位泛浆时为宜。

7.4.5 预制构件机制砂混凝土养护应符合以下规定：

1 应根据预制构件特点、生产任务量和工程实施进度选择自然养护、自然养护加养护剂或加热养护方式。

2 混凝土浇筑完毕或压面工序完成后应及时覆盖保湿，脱模前不得揭开。

3 涂刷养护剂应在混凝土终凝后进行。

4 加热养护可选择蒸汽加热、电加热或模具加热等方式。

5 加热养护制度应通过试验确定，宜采用加热养护温度自动控制装置。宜在常温下预养护2h～3h，升、降温速度不宜超过20℃/h，最高养护温度不宜超过70℃。预制构件脱模时的表面温度与环境温度的差值不宜超过25℃。

7.4.6 预制构件脱模和起吊应符合以下规定：

1 预制构件脱模起吊时的混凝土强度应计算确定，且应不小于15MPa。

2 构件脱模应按照顺序拆除模具，不得使用振动方式拆模。

3 构件脱模时应检查确认构件与模具之间的连接部分。起吊前完全拆除连接部分。

4 构件脱模后起吊应平稳，楼板应采用专用多点吊架进行起吊，复杂构件应采用专门的吊架进行起吊。

5 构件脱模后，对不影响结构性能、钢筋、预埋件或者连接件锚固的局部破损和构件表面的非受力裂缝，可用修补浆料进行表面修补后使用。

7.4.7 预制构件存放应符合以下规定：

1 预制构件应按构件类型、规格型号、检验状态、使用部位、出厂和吊运顺序分别设置存放场地，存放场地宜设置在起重设备有效工作范围内。产品标识应明确、耐久，预埋吊件应朝上，标识应向外，堆垛之间宜设置通道。

2 预制构件存放库区宜实行分区管理和信息化台账管理。

3 预制构件的存放场地宜为混凝土硬化地面，满足平整度和地基承载力要求，并应有排水措施。

4 构件厂家应根据构件存放时间合理设置垫块支点位置，确保预制构件存放稳定，支点宜与起吊点位置一致。。

7.4.8 预制构件运输应符合以下规定：

1 产品的混凝土出厂强度不应低于混凝土设计强度等级的75%。

2 预制混凝土构件运输宜选用低平板车，应根据预制构件种类采取可靠的固定措施，托架、靠放架、插放架应进行专门设计，进行强度、稳定性和刚度验算。

3 对于超高、超宽、形状特殊的大型预制构件的运输和存放应制定专门的质量安全保证措施。

4 预制混凝土构件运输车辆工作时应考虑倾覆、防侧移、防碰撞的措施。

# 8 质量检验与验收

## 8.1 一般规定

8.1.1 机制砂混凝土生产企业除应按本规范要求对进场原材料进行进场检验外，还应定期委托有检测资质的独立第三方质量检验机构进行检验。

8.1.2 原材料进场时，应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件，特殊材料还应具有使用说明书。

## 8.2 原材料检验

8.2.1 机制砂的检验项目、检验方法和检验要求应符合表8.2.1的规定。

表8.2.1 机制砂的检验项目、检验方法和检验要求

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 检验要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式检验 |  | 进场检验 |  |  |
|  | 流动度比 | 按本规程附录B检验 | √ | 出现下列情况时，检验一次： ①料源或生产工艺发生变更时。 ②连续使用同料源、同生产工艺、同品种、同规格的机制砂达一年。 ③长期停产后恢复生产时。 ④进场检验结果与型式检验结果有较大差异时。 |  | √ | 连续进场的同料源、同生产工艺、同品种、同规格的天然砂以400m3或600t为一个检验批次，不足一个检验批次按一个检验批次计。 |
|  | 颗粒级配 | 按GB/T 14684检验 | √ |  |  | √ |  |
|  | 细度模数 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 亚甲蓝值与石粉含量 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 泥块含量 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 云母含量 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 轻物质含量 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 有机物含量 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计） |  | √ |  |  |  |  |
|  | 氯化物含量（以氯离子质量计） |  | √ |  |  |  |  |
|  | 坚固性 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 压碎指标 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 片状颗粒含量 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 表观密度 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 连续级配松散堆积密度 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 空隙率 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 放射性 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 碱骨料反应 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 饱和面干吸水率 |  | √ |  |  |  |  |

8.2.2 天然砂和粗骨料的检验项目、检验方法和检验要求应符合现行国家标准 《建设用砂》GB/14684、《建设用石》GB/T14685的规定。

8.2.3 水泥的检验项目、检验方法和检验要求应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

8.2.4 粉煤灰的检验项目、检验方法和检验要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定。

8.2.5 粒化高炉矿渣粉的检验项目、检验方法和检验要求应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定。

8.2.6 硅灰的检验项目、检验方法和检验要求应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。

8.2.7 外加剂的检验项目、检验方法和检验要求应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定。

8.2.8 拌合用水的检验项目、检验方法和检验要求应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63进行。

8.2.9 当工程有其他设计要求时，原材料还应增加相应检验项目。

## 8.3 混凝土拌合物性能检验

8.3.1 在混凝土生产和施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对机制砂混凝土拌合物性能进行取样检验。

8.3.2 现浇和管片等预制构件用机制砂混凝土的拌合物性能检验项目应满足设计要求，取样及检验频率应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

8.3.3 机制砂混凝土拌合物性能的检验方法应符合以下规定：

1 稠度、凝结时间、泌水、压力泌水、表观密度、抗离析性、含气量检验应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080进行；

2 混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的快速测定应按照本标准附录D进行，当存在争议时，按照现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322中附录B的方法执行。

8.3.3【条文说明】现行行业标准中关于混凝土拌合物水溶性氯离子含量的的快速测定方法主要有《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322和《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236，均采用氯离子选择电极法，不同之处在于样品处理过程的差异。本标准编制组分别按照《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019和《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013附录A及附录B（滴定法）进行混凝土拌合物氯离子测试（如图5），采用内掺氯化钠的方式对混凝土引入氯离子，混凝土中氯离子理论含量分别控制为0.06%、0.1%、0.2%和0.3%，结果表明：在混凝土拌合物氯离子含量不大于0.1%的范围内，按照JGJ/T322附录B的实测值与理论值偏差最小，宜作为仲裁法。同时，编制组经过对JGJ/T 322-2013附录A和JTS/T 236-2019两种拌合物快速测试方法的比较，综合考虑到准确性和可操作性，结合目前市场上普遍采用氯离子快速测定仪进行拌合物氯离子检测的现状，提出了本标准附录D混凝土拌合物水溶性氯离子含量的的快速测试方法。

图5 不同方法测试混凝土拌合物氯离子含量的对比研究

## 8.4 混凝土物理力学性能检验

8.4.1 机制砂混凝土物理力学性能的检验项目应满足设计要求。

8.4.2 现浇机制砂混凝土物理力学性能检验试样，应在混凝土的浇筑地点随机抽取，每种检验项目应分别进行取样与试样留置，其取样与试样留置应符合下列规定：

1 每拌制100盘且不超过100m³的同一配合比混凝土，取样不得少于一次；

2 每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

3 当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次；

4 每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，宜每个检验批不少于一组。

8.4.3 制作管片等预制构件用机制砂混凝土，其检验取样与试样留置应符合下述规定：

1 用于评定强度时：每天拌制的同配合比的混凝土，取样不得少于1次，每次至少成型3组。2组试件与管片同条件养护，另1组试件与管片同条件养护脱模后再进行标准养护。1组与管片同条件养护的试件用于检验脱模强度，另1组与管片同条件养护的试件用于检验出厂强度。经同条件养护脱模后再进行标准养护的试件用于检验评定混凝土28 d抗压强度。

2 用于评定其他物理力学性能时：每天拌制的同配合比的混凝土，取样不得少于1次。留置组数应根据实际需要确定。

8.4.4 机制砂混凝土物理力学性能的检验应按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081进行。

## 8.5混凝土长期性能和耐久性能检验

8.5.1 机制砂混凝土长期性能和耐久性能检验宜分别在配合比验证阶段和现场浇筑或预制构件生产阶段进行。

8.5.1【条文说明】目前工程中混凝土的大部分耐久性能参数检验是在配合比验证阶段进行的，然而在现场浇筑和预制构件生产阶段，针对实际现场浇筑的混凝土，大部分情况下仅对混凝土电通量、快速氯离子迁移系数以及抗渗性少数几个耐久性参数进行检验。城市轨道交通工程属于百年工程，针对工程全过程混凝土耐久性的控制非常重要，因此进行此规定。

8.5.2 不同环境下的混凝土耐久性评价项目应符合表8.5.2的规定。

表8.5.2不同环境下的混凝土耐久性评价项目

| 环境类别 | 混凝土耐久性检验项目 |
| --- | --- |
| 一般环境 | 早期抗裂性能、电通量、抗渗性能 |
| 冻融环境 | 早期抗裂性能、电通量、抗冻等级、含气量、抗渗性能 |
| 海洋氯化物环境 | 早期抗裂性能、电通量、氯离子扩散系数、抗渗性能 |
| 除冰盐等其他氯化物环境 |  |
| 化学腐蚀环境 | 早期抗裂性能、电通量、抗硫酸盐等级、抗渗性能 |

8.5.3 混凝土长期性能和耐久性能的检验批应符合下列规定：

1 同一检验批混凝土强度等级、龄期、生产工艺和配合比应相同：

2 对于同一工程、同一配合比的混凝土，检验批不应少于1个；

3 对于同一检验批，设计要求的各个检验项目应至少完成一组试验。

8.5.4 混凝土长期性能和耐久性能的检验应按现行国家标准《普通混凝土耐久性能和长期性能试验方法标准》GB/T 50082进行。

## 8.6 预制构件检验

8.6.1 预制混凝土衬砌管片的检验项目、批量与抽样数量以及检验方法应符合现行国家标准《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082的规定。

8.6.2 其他混凝土预制构件的检验项目、批量与抽样数量应符合现行行业标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。检验方法应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定。

## 8.7 混凝土工程验收

8.7.1 机制砂混凝土工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

8.7.2 当混凝土结构工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1 经返工、返修或更换构件、部件的检验批，应重新进行验收；

2 经有资质的检测单位检测或鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；

3 经有资质的检测单位检测或鉴定达不到设计要求，但经设计单位核算并确认仍满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4 经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程，可根据技术处理方案和协商文件进行验收。

# 附录A 减水剂相容性试验方法

A.1 本方法适用于减水剂与水泥、掺合料、粗骨料、细骨料、拌合用水、其他外加剂等所有材料的相容性试验。

A.2 试验所用仪器设备应符合下列规定：

1 搅拌机：应符合现行行业标准《混凝土试验用搅拌机》JG 244的规定。

2 坍落度仪：应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG/T 248的规定。

3 钢直尺：量程0-1000mm，分度值1mm。

4 底板应采用平面尺寸不小于1500mm×1500mm，厚度不小于3mm的钢板，其最大挠度应不大于3mm。

5 捣棒，台秤，秒表等辅助工具。

A.3 试验所用原材料、配合比及环境条件应符合下列规定：

1 应采用实际使用的水泥、掺合料、骨料、水和其它外加剂。

2 工程实际使用的骨料，并应自然风干至气干状态或准确测试其含水量以扣除相应的水分。

3 应采用实际使用的混凝土配合比，拌合物搅拌量宜为20~30L。

4 环境条件应根据试验需要确定，可选择工程环境条件，也可选择试验室环境条件。

A.4 试验方法

按照现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080执行。

A.5 试验结果评价应符合下列规定：

1 达到相同效果时，减水剂有效掺量越小，相容性越好；减水剂掺量相同，混凝土工作性及其经时变化程度越小，其相容性越好。

2 当拌合物出现离析、泌水、闪凝等现象时，相容性不好。

3 应注明所用外加剂、水泥、矿物掺合料和骨料的品种、等级、生产厂及试验室温度、湿度等。

# 附录B 机制砂流动度比试验方法

B.1原理

采用相同水泥及胶砂配比，测定机制砂与ISO 标准砂砂浆的流动度之比。

B.2材料

1 水泥应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 混凝土外加剂检验专用基准水泥或《通用硅酸盐水泥》GB 175 中P·Ⅱ52.5R硅酸盐水泥的规定。

2 ISO 标准砂应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671 的规定。

3 水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63 的规定。

B.3仪器

1天平量程应不小于2000g，最小分度值应不大于1g。

2搅拌机应符合现行行业标准《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T681的规定。

3流动度跳桌应符合现行国家标准《水泥胶砂流动度测定方法》GB /T 2419 的规定。

B.4  试验步骤及结果计算

1水泥砂浆配合比

对比砂浆和试验砂浆配合比如表B.4所示。

表B.4  水泥砂浆配比

| 种类 | 水泥（g） | 标准砂（g） | 机制砂（g） | 加水量（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比砂浆 | 450 | 1350 | / | 225 |
| 试验砂浆 | 450 | / | 1350 | 225 |

2水泥砂浆搅拌程序

按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671 执行。

3水泥砂浆流动度按现行国家标准《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 执行。

4机制砂流动度比按式B.4进行计算：

(B.1)

式中：FR为机制砂流动度比，精确至1%；FM为试验砂浆流动度，mm；FS为对比砂浆流动度，mm。

5机制砂流动度比应取二次试验结果的算术平均值，精确至1%。

【条文说明】针对机制砂流动比试验方法进行了验证，对待测的机制砂采取了如下4种处理方法：（1）原砂；（2）原砂经水洗筛除石粉；（3）统一机制砂的级配组成（细度模数2.8，Ⅱ区中砂）和石粉含量（5%），其级配组成如表B-1所示；（4）在（3）的基础上将其石粉水洗筛除，测得的机制砂流动度比结果如表B-2所示。

表B-1 国外标准机制砂石粉含量限值

| 级配组成 | 4.75mm~ | 2.36mm~ | 1.18mm~ | 600μm~ | 300μm~ | 150μm~ | 75μm~ | ＜75μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5mm | 4.75mm | 2.36mm | 1.18mm | 600μm | 300μm | 150μm |  |
| 分计筛余（%） | 0 | 17 | 24 | 16 | 18 | 11 | 8 | 5 |

表B-2 不同处理条件下机制砂的流动度比

| 岩性 | 流动度比（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原砂 | 原砂经水洗筛除石粉 | 统一机制砂的级配组成（细度模数2.8，Ⅱ区中砂）和石粉含量 | 统一机制砂的级配组成筛除石粉 |
| 石灰岩 | 92 | 99 | 99 | 97 |
| 大理岩 | 88 | 89 | 97 | 94 |
| 花岗岩 | 68 | 74 | 75 | 76 |
| 砂岩 | 73 | 79 | 77 | 78 |

由表B-2可知：（1）原砂筛除石粉后，其流动度比均有所增加，增幅受到原砂石粉含量的影响；硅质机制砂在筛除石粉后，在进行流动度比试验时，更容易出现边缘泌浆现象，在振动作用下，硅质机制砂的保水性相对较差；（2）统一级配和石粉含量后，钙质机制砂的流动度比较硅铝质机制砂的高15%~20%。

（3）从指导混凝土生产企业的角度，建议采用原砂进行试验；从表征机制砂颗粒形貌的影响角度，建议统一机制砂的级配并筛除石粉。

# 附录C 圆形度和长径比试验方法

C.1仪器

试验所采用的仪器应符合下列规定：

1 机制砂颗粒形貌测定仪

测量范围：10μm~10000μm；

准确性误差：＜3%；

重复性误差：＜3%；

成像CCD：芯片尺寸＞1/2英寸，帧率≥20帧/秒；

成像镜头：远心镜头，放大倍数：0.3-1倍；

成像光源：平面白光源；

下料方式：电磁振动，速度可调；

分散方式：超声波，功率＞50mW。

2 数字图像处理软件：可进行照片预处理，并将数码图像转变成二值化图像，以获取颗粒投影面积S、投影周长p及投影最小外接矩形的长b和宽a。

C.2试验步骤

1将缩分后的样品置于（105±5）℃的烘箱内烘干至恒重，待冷却至室温后，筛分成5.00mm~2.50mm、2.50mm~1.25mm、1.25mm~630μm、630μm~315μm四个粒级，每级试样质量不得少于100g；

2将机制砂颗粒形貌分析仪平稳置于水平工作台上，连接仪器的测试主机、显示器、超声分散器等，打开测试软件；

3 用小勺将单级砂样约50g装入机制砂颗粒形貌分析仪进样料斗中，直至样品全部经过测试后，停止测试。

C.3结果计算与处理

- 1 第i级砂样的圆形度按式（C.1）计算：

C=2πSp                          （C.1）

式中：C为圆形度，精确至0.001；S为颗粒的投影面积，mm2；P为颗粒投影周长，mm。

总的圆形度按式（C.2）计算：

C总=α1C1+α2C2+α3C3+α4C4α1+α2+α3+α4             （C.2）

式中：α1、α2、α3、α3分别为公称直径为2.50mm、1.25mm、630μm、315μm方孔筛的分计筛余，%；C1、C2、C3、C4分别为公称粒级为5.00mm~2.50mm、2.50mm~1.25mm、1.25mm~630μm、630μm~315μm单级试样的圆形度。

- 2 第i级砂样的长径比按式（C.3）计算：

Lw=ba                            （C.3）

式中：Lw为长径比，精确至0.001；a为颗粒投影最小外接矩形的宽，mm；b为颗粒投影最小外接矩形的长，mm。

总的长径比按式（C.4）计算：

Lw总=α1Lw1+α2Lw2+α3Lw3+α4Lw4α1+α2+α3+α4        （C.4）

式中：α1、α2、α3、α3分别为公称直径为2.50mm、1.25mm、630μm、315μm方孔筛的分计筛余，%；Lw1、Lw2、Lw3、Lw4分别为公称粒级为5.00mm~2.50mm、2.50mm~1.25mm、1.25mm~630μm、630μm~315μm单级试样的长径比。

# 附录D 混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测试方法

D.1 本方法适用于现场或试验室的混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的快速测定。

D.2 试验用仪器设备应符合下列规定：

1 氯离子选择电极：测量范围应为（5×10-5～5×10-1）mol/L；响应时间不大于2min；温度范围为（5～45）℃；

2 参比电极：应为双盐桥饱和甘汞电极；

3 电位测量仪器：分辨值应为1mV的酸度计、恒电位仪、伏特计或电位差计，输入阻抗不得小于7MΩ；

4 系统测试的最大允许误差应为±10％。

D.3 试验用试剂应符合下列规定：

1 活化液：应使用浓度为5.0×10-4mol/L的NaCl溶液；

2 标准液：浓度分别为5.0×10-1mol/L、5.0×10-2mol/L、 5.0×10-3mol/L、5.0×10-4mol/L的NaCl标准溶液。

D.4 试验前应按下列步骤建立电位-氯离子浓度关系曲线：

1 氯离子选择电极应放入活化液中活化1h；

2 将氯离子选择电极和参比电极分别插入浓度为5.0×10-1mol/L、5.0×10-2mol/L、5.0×10-3mol/L、5.0×10-4mol/L的NaCl标准液中，经2min后，采用电位测量仪分别测得两电极之间的电位值（图A.0.4）。将分别测得的4种浓度NaCl标准液的电位值标在E-lgC坐标上，建立E-lgC工作关系曲线；

3 在测试每个NaCl标准液电位值前，均应采用蒸馏水对氯离子选择电极和参比电极进行充分清洗，并用滤纸擦干；

图D.4 电位值测量示意图

1-电位测量仪；2-氯离子选择电极；3-参比电极；4-标准液或滤液

D.5 试验应按下列步骤进行：

1 试验前应先将氯离子选择电极浸入活化液中活化1h；

2 采用筛孔直径为5.00mm的筛子对混凝土拌合物进行筛分，获得不少于600g的砂浆，放入烧杯中，插入氯离子选择电极和甘汞电极，经2min后测定其电位，平行测定两次；每次测量前应采用蒸馏水对氯离子选择电极和参比电极进行充分清洗，用滤纸擦干；

3根据测定的电位值，分别从E-lgC工作关系曲线上推算两份砂浆中的氯离子浓度，并应将两次氯离子浓度的平均值作为砂浆的氯离子浓度的测定结果。

D.6 混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应按下式计算：

PC=CCl−×β1000×35.5×100%

式中：PC——混凝土拌合物中氯离子含量，以水泥重量计（%）；

CCl−——相应拌合水中氯离子浓度(mol/L)；

β——混凝土水灰比。

D.7在同等条件下，可选用合适的氯离子快速测定仪取代氯离子选择电极、参比电极、电位测定仪，选用的氯离子选择复合电极对氯离子的测量范围应为5×10-5mol/L～5×10-1mol/L；响应时间≤2min；温度应为5℃～45℃。其它步骤与D.3~D.6同。

# 本标准用词说明

1．为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度的用词说明如下：

- （1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词是“必须”，反面词采用“严禁”；

- （2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词是“应”，反面词采用“应不”或“不得”；

- （3）表示允许稍有选择，在条件许可的条件下首先应该这样做的：

正面词是“宜”，反面词采用“不宜”；

- （4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”，或“应按……执行。